Форма 2 «Техническое задание»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

Предмет закупки: электротехническая продукция для ремонтно-эксплуатационных нужд ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

Инициатор закупки: ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

Плановые сроки поставки Товара – согласно приведенному графику;

Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя:

- местонахождение: 150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130;

- адрес склада Покупателя: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина,77.

2. Основные требования к предмету закупки.

Лот № 1 (неделимый)

| п/п | заявка | материал | наименование Товара | заказная документация | ЕИ | кол-во | срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13005720 | 365862 | Прожектор Стандарт НН-299 200Вт IP64 (или аналогичное) | артикул ООО "Технологии будущего" - SMT-008 | ШТ | 24 | 30.07.2018 |
| 2 | 13005720 | 365862 | Прожектор Стандарт НН-299 200Вт IP64 (или аналогичное) | артикул ООО "Технологии будущего" - SMT-008 | ШТ | 48 | 30.07.2018 |

Лот № 2 (неделимый)

| п/п | заявка | материал | наименование Товара | заказная документация | ЕИ | кол-во | срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11014450 | 372279 | Кольцо контактное 8ВЖ.555.024 к электродвигателю ДСК3В (или аналогичное) | Чертеж 5ВЖ.555.ОП-021 Электротяжмаш-Привод | ШТ | 1 | 15.07.2018 |
| 2 | 11014450 | 372280 | Кольцо контактное 8ВЖ.555.025 к электродвигателю ДСК3В (или аналогичное) | Чертеж 5ВЖ.555.ОП-021 Электротяжмаш-Привод | ШТ | 1 | 15.07.2018 |

Лот № 3 (неделимый)

| п/п | заявка | материал | наименование Товара | заказная документация | ЕИ | кол-во | срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11014644 | 240806 | электродвигатель АИМ90L4 2,2кВт 380В 1500об/мин IM1001(IMB3) 1ExdIIBT4 (или аналогичное) | ГОСТ 12.2.007.1-75, ГОСТ 30852.0-2002(МЭК 60079-0:1998) опросный лист, «Технические требования к электродвигателям для нужд ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ШТ | 1 | 10.10.2018 |

Лот № 4(делимый)

| п/п | заявка | материал | наименование Товара | заказная документация | ЕИ | кол-во | срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11014378 | 253256 | Блок питания для блока дистанционного сбора и накопления данных с зондов RDC-COT-B-3-2 | ROHRBACK COSASCO SYSTEMS INC | ШТ | 1 | 10.08.2018 |
| 2 | 11014483 | 341385 | Клещи заземления автоцистерн MT20/RC (или аналогичное) | GRUPPO ISOIL spa | ШТ | 4 | 15.09.2018 |
| 3 | 11013843 | 348935 | Конденсатор пусковой К78-17 7мкф 450В, (крепление болт, выводы клеммы) (или аналогичное) | ГОСТ 27550-87 | ШТ | 4 | 15.07.2018 |
| 4 | 11014021 | 359276 | Устройство ЭПРА для светильника GLAMOX MAX,II 2 G Ex e mb IIC T5 Gb,220-250V,0-60Hz;0,28-032A | артикул BAREL - HFX 236 E1003 | ШТ | 10 | 15.07.2018 |
| 5 | 11014692 | 242876 | Светильник РВО 220-12 (или аналогичное) | ТУ 16-676.163-86 | ШТ | 10 | 10.07.2018 г. |

Поставщик обязуется изготовить и поставить Товар согласно/в строгом соответствии с  заказной документацией.  Контрагент вправе предложить  к поставке Товар, отличный от приведенного в п. 2 настоящих Требований, при условии полного  соответствия аналога техническим, габаритным, гарантийным характеристикам и параметрам запрашиваемой номенклатуры.

Запрашиваемые документы предоставить в составе Технической части оферты:

1. Разрешительная документация: подписанные и скрепленные печатью документы, подтверждающие соответствие Товара действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза, в т.ч.: сертификаты на соответствие продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза от 09.12.2011 г.  № 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», сертификаты на соответствие продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза от 16.08.2011 г. № 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (продукция во взрывозащищенном исполнении - сертификаты на соответствие продукции Техническому регламенту Таможенного союза от 18.10.2011 N 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах"; средства измерения - свидетельства об утверждении типа СИ с описанием типа, методики поверки); сертификаты соответствия ГОСТР.

2.   Форма 6к, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки с указанием полной заводской маркировки (в т.ч. включить информацию об изготовителе и стране происхождения каждой позиции Товара). На предлагаемые аналоги запрашиваемой продукции предоставить  подписанную и скрепленную печатью информацию на русском языке с полным техническим описанием Товара, выкопиро́вку из каталога производителя Товара, содержащую в т.ч. расшифровку всех технических характеристик/параметров, комплектации, габаритных, присоединительных размеров, массы Товара, технического исполнения деталей и узлов Товара.

3. На электродвигатели дополнительно предоставить: подписанную и скрепленную печатью информацию на русском языке с полным техническим описанием Товара;   подписанную и скрепленную печатью информацию на русском языке, содержащую полную заводскую маркировку с расшифровкой технических характеристик/параметров, комплектации, габаритных, присоединительных размеров, массы Товара, технического исполнения деталей и узлов Товара; подписанную и скрепленную печатью информацию на русском языке с указанием: изготовителя, страны происхождения Товара и комплектующих изделий Товара; подписанные и скрепленные печатью опросные листы с отражением/подтверждением всех технических характеристик и параметров заказной документации на Товар;  подписанные и скрепленные печатью «Технические требования к электродвигателям для нужд ОАО «Славнефть-ЯНОС»;   подписанная и скрепленная печатью документация, указанная  в «Технических требованиях к электродвигателям для нужд ОАО «Славнефть-ЯНОС» (п. 4.1).

Позиции/нумерация формы 6к Поставщика должны соответствовать позициям номенклатуры запроса Покупателя.

3. Основные требования к Контрагенту.

Участник закупки является производителем предлагаемого Товара, либо, в случае, если сам производитель не занимается реализацией продукции на территории РФ:

- официальным торговым домом производителя,

- постоянным региональным  представительством производителя-нерезидента на территории РФ с правом ведения коммерческой деятельности,

- постоянно действующим дилером / дистрибьютором производителя.

Полномочия дилера /дистрибьютора должны быть подтверждены следующими документами:

- сертификат о полномочиях постоянно действующего дилера / дистрибьютора от производителя, заверенным печатью и подписью производителя – на бланке производителя, с переводом на русский язык, или подписанный с производителем двусторонний дилерский договор,

- официальным письмом производителя, что именно данный дилер будет представлять в указанном тендере компанию-производителя,  на бланке производителя, с переводом на русский язык.

Если в условиях оплаты Товара предусмотрен аванс, то банковская гарантия возврата аванса оформляется за счет средств Поставщика.

В случае аванса Покупатель оплачивает аванс ……% от стоимости Товара в сумме …….. руб. в течение …… календарных дней от даты получения оригинала счета Поставщика на указанную сумму и предоставления оригинала безотзывной гарантии банка Поставщика на возврат авансового платежа (в случае непоставки Товара), по форме, согласованной с Покупателем и авизованной банком Покупателя. Срок действия банковской гарантии рассчитывается как срок передачи Товара Покупателю плюс 45 (сорок пять) календарных дней). Расходы, связанные с оформлением банковской гарантии в банке Поставщика, оплачиваются Поставщиком, расходы, связанные с авизованием банковской гарантии в банке Покупателя, оплачиваются Покупателем.

Датой оплаты аванса считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

Запрашиваемые документы предоставить в составе Оферты:

1. Контрагент должен иметь статус «Аккредитован» в действующей БДКП или обязательно пройти аккредитацию в установленном порядке на ОАО «Славнефть-ЯНОС» (копия уведомления о прохождении аккредитации участника закупки).

2. Согласие Контрагента с возможностью корректировки технического предложения не более двух раз (письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя).

4. Условия выполнения поставки товаров.

1. Товар поставляется на условиях DDP г. Ярославль (на условиях DAP в случае валютного Контракта).

2. Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Покупателю его принадлежности, а также заверенные и необходимые в соответствии с законодательством РФ копии действующей на момент поставки Товара сопроводительной/разрешительной документации, в т.ч.:

- документацию, указанную в  п. 2.2 Приложения к Договору на поставку Товара,

- перечень документации, приведенной в «Технических требованиях к электродвигателям для нужд ОАО «Славнефть-ЯНОС» (раздел 4.3),

- технические паспорта, оформленные в соответствии с требованиями действующей в РФ НТД;

- инструкции на русском языке по монтажу, эксплуатации, обслуживанию, ремонту, испытаниям;

-  заверенные Поставщиком сертификаты соответствия ГОСТР;

- заверенные Поставщиком документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям Технических  регламентов, действующих на территории РФ на момент поставки Товара, в т.ч.: сертификаты на соответствие продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза от 09.12.2011 г.  № 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», сертификаты на соответствие продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза от 16.08.2011 г. № 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

- для продукции во взрывозащищенном исполнении: нотариально заверенные документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям Технического регламента Таможенного союза от 18.10.2011 N 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах";

- для средств измерения: заверенные Поставщиком свидетельства об утверждении типа СИ с описанием типа, методики поверки;

- оригинал письма производителя о наличии либо отсутствии содержания в продукции драгметаллов (в том случае, если информация не отражена в техническом паспорте на изделие) (согласно Инструкции Министерства финансов РФ от 29.08.2001 г., №68н).

- товарные накладные, товарно-транспортные накладные, счета фактуры в случае отгрузки автомобильным транспортом, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу отгрузки Товара.

3. Обязанности Поставщика по передаче Товара Покупателю считаются исполненными с момента получения Товара Покупателем на складе Покупателя в г. Ярославле со всеми необходимыми документами,  указанными в п. 2. настоящего раздела, и подписания Покупателем оригиналов товарных накладных. В противном случае Товар считается непоставленным и оплате не подлежит.

4. Не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты Акцепта Оферты Поставщик обязуется предоставить Покупателю документацию, содержащуюся в перечне «Технические требования к электродвигателям для нужд ОАО «Славнефть-ЯНОС»(раздел 4.2).

5. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю.

6. По истечении срока передачи Товара Покупатель вправе отказаться от принятия Товара и его оплаты без какого-либо предварительного уведомления Поставщика и возмещения ему затрат.

7. При некомплектной поставке Товара Поставщик обязан за свой счет доукомплектовать Товар, либо допоставить недостающие документы на него в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты установления некомплектности Товара либо отсутствия документов (если иной срок не согласован Сторонами). В случае невыполнения данного условия настоящего приложения, Товар считается непоставленным и оплате не подлежит.

8. Покупатель обязуется оплатить Товар в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента его получения при условии надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств, включая получение Покупателем вместе с Товаром всех необходимых принадлежностей на Товар, а также относящихся к нему документов в соответствии с п.2. настоящего раздела.

9. Стоимость Товара включает:

-  разработку и своевременное предоставление Покупателю полного комплекта документации, содержащейся в Требованиях к предмету Оферты настоящего ПДО;

-   маркировку, упаковку, обеспечивающую сохранность Товара при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке Товара;

- организацию и проведение всех мероприятий, предусмотренных действующим законодательством РФ,  для получения действующих на момент  поставки Товара надлежаще заверенных/нотариально заверенных копий разрешительной документации, указанной в  п. 2. настоящего раздела;

-  организацию и проведение всех необходимых таможенных процедур, необходимых для таможенной очистки Товара (в случае поставки Товара на условиях DDP);

-   погрузку Товара в транспортное средство, транспортные и страховые расходы по доставке Товара на склад Покупателя в г. Ярославле (в случае доставки транспортом Поставщика или Перевозчика).

Руководитель Ответственного подразделения	       __________________   Д.Ю. Уржумов

- Форма 4 «Извещение о согласии сделать Оферту»

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСИИ СДЕЛАТЬ ОФЕРТУ

1. Изучив условия предложения делать оферты № <номер ПДО> от <дата ПДО>, мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту № <исх. номер оферты, который указывается один раз и действителен до подведения итогов закупочной процедуры> от <дата оферты>.

В случае полного или частичного отзыва или ухудшения безотзывной оферты обязуемся, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после отзыва или ухудшения безотзывной оферты, выплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» компенсацию в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной выплате компенсации ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а мы обязуемся уплатить пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

2. Документы, предоставляемые нами в рамках предложения делать оферты № <номер ПДО> от <дата ПДО>, как по нашей инициативе, так и в ответ на запросы со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», являются неотъемлемой частью нашей оферты.

3. В случае принятия нашей оферты, мы обязуемся заключить с ОАО «Славнефть-ЯНОС» договор поставки <наименование товаров > / договор подряда на <наименование работ > /  договор оказания услуг по <наименование услуг> на условиях указанного предложения делать оферты не позднее 20 (Двадцати) календарных дней с момента уведомления о принятии нашей оферты.

Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора на предложенных нами в оферте № <номер оферты> от <дата оферты> условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), выплатить Обществу компенсацию в размере 10% от суммы акцептованной Оферты. Признаем, что при несвоевременной или неполной выплате компенсации ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

4. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации:  _____________________________________________________

Местонахождение: ______________________________________________________________

Почтовый адрес: ________________________________________________________________

Телефон, телефакс, электронный адрес: ____________________________________________

Организационно - правовая форма: ________________________________________________

Дата, место и орган регистрации организации: _______________________________________

Банковские реквизиты: ___________________________________________________________

БИК__________________________________,

ИНН __________________________________

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

_______________________________________________________________________________

5. Мы признаем право ОАО «Славнефть-ЯНОС» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к Тендерной комиссии и ОАО «Славнефть-ЯНОС».

6. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Тендерной комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>.

__________________________________________________________________________________

Руководитель	________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер	________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Форма 6к «Коммерческое предложение»

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Участник закупки:

№ ПДО:

Поля, выделенные желтым фоном, заполняются поставщиком в обязательном порядке

| № п/п | Потребность МТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предложение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Описание МТР |  |  |  |  | Заказчик | Грузополучатель | Ед. изм. | Кол-во к поставке | Срок поставки МТР | Описание МТР - аналога |  |  |  |  | Цена без НД С и с транспортными расходами (руб/ед.изм) | Стоимость без НДС и с транспортными расходами (руб) | НДС, руб. | Стоимость с НДС и с транспортными расходами (руб) |
|  | Код МТР | Наименование | ГОСТ/ТУ/ Опросный лист | Код МТР по ОКПД2 | <Дополнительные параметры > |  |  |  |  |  | Наименование | Гост/ТУ | Код МТР по ОКПД2 | <Дополнительные параметры > | Производитель |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Лот № 1 (неделимый) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 365862 | Прожектор Стандарт НН-299 200Вт IP64 (или аналогичное) | артикул ООО "Технологии будущего" - SMT-008 |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» |  | ШТ. | 24 | 30.07.2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 365862 | Прожектор Стандарт НН-299 200Вт IP64 (или аналогичное) | артикул ООО "Технологии будущего" - SMT-008 |  |  |  |  | ШТ. | 48 | 30.07.2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лот № 2 (неделимый) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 372279 | Кольцо контактное 8ВЖ.555.024 к электродвигателю ДСК3В (или аналогичное) | Чертеж 5ВЖ.555.ОП-021 Электротяжмаш-Привод |  |  |  |  | ШТ. | 1 | 15.07.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 372280 | Кольцо контактное 8ВЖ.555.025 к электродвигателю ДСК3В (или аналогичное) | Чертеж 5ВЖ.555.ОП-021 Электротяжмаш-Привод |  |  |  |  | ШТ. | 1 | 15.07.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лот № 3 (неделимый) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 240806 | электродвигатель АИМ90L4 2,2кВт 380В 1500об/мин IM1001(IMB3) 1ExdIIBT4 (или аналогичное) | ГОСТ 12.2.007.1-75, ГОСТ 30852.0-2002(МЭК 60079-0:1998) опросный лист, «Технические требования к электродвигателям для нужд ОАО «Славнефть-ЯНОС» |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» |  | ШТ. | 1 | 10.10.2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лот № 4 (делимый) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 253256 | Блок питания для блока дистанционного сбора и накопления данных с зондов RDC-COT-B-3-2 | ROHRBACK COSASCO SYSTEMS INC |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» |  | ШТ. | 1 | 10.08.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 341385 | Клещи заземления автоцистерн MT20/RC (или аналогичное) | GRUPPO ISOIL spa |  |  |  |  | ШТ. | 4 | 15.09.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 348935 | Конденсатор пусковой К78-17 7мкф 450В, (крепление болт, выводы клеммы) (или аналогичное) | ГОСТ 27550-87 |  |  |  |  | ШТ. | 4 | 15.07.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 359276 | Устройство ЭПРА для светильника GLAMOX MAX,II 2 G Ex e mb IIC T5 Gb,220-250V,0-60Hz;0,28-032A | артикул BAREL - HFX 236 E1003 |  |  |  |  | ШТ. | 10 | 15.07.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 242876 | Светильник РВО 220-12 (или аналогичное) | ТУ 16-676.163-86 |  |  |  |  | ШТ. | 10 | 10.07.2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпись:________________________________ /Должность, Фамилия И.О./

МП

Форма 7 «Перечень аффилированных организаций»

ПЕРЕЧЕНЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Участник закупки:

№ ПДО:

| № п/п | Полное наименование в соответствии с учредительными документами | Фактическое местонахождение | Телефон/ факс | ФИО руководителя организации | Код БИК | ИНН | ОГРН | ОКПО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подпись:________________________________ /Должность, Фамилия И.О./

МП