|  | Стройка: | ОАО "Славнефть-ЯНОС" |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объект: | Модернизация интегрированных систем безопасности. (КПП-8, База оборудования, цех №23 |  |  |
|  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ №1 |  |  |
|  |  | Общестроительные работы |  |  |
|  |  | Проект-аналог: КСБ/ЯНОС-2010-I-АС (КПП-1А) |  |  |
|  | № пп | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Ед. изм. | Кол. |
|  | Раздел 1. Общестроительные работы |  |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |
|  | 1 | Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной 4 м | 100 м ограды | 0,145 |
|  | 2 | Демонтаж металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м | 100 м ограды | 0,23 |
|  | 3 | Демонтаж ограждений сетчатых (2й рубеж) | 100 м2 | 0,28 |
|  | 4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,017 |
|  | 5 | Разборка кирпичных стен | 1 м3 | 3,46 |
|  | 6 | Демонтаж армирования кладки стен и других конструкций | 1 т | 0,134 |
|  | 7 | Демонтаж стальных ворот | 100 м2 | 0,168 |
|  | Устройство закладных |  |  |  |
|  | 8 | Разработка грунта вручную, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,012 |
|  | 9 | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 основания | 0,2 |
|  | 10 | Засыпка вручную, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,011 |
|  | 11 | Монтаж трубы стальной (гильза) | 100 м | 0,00515 |
|  | 12 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 0,515 |
|  | 13 | Монтаж трубы винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 0,085 |
|  | 14 | Труба винипластовая диаметром 25 мм | м | 8,5 |
|  | 15 | Монтаж трубы полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм | 100 м | 0,08 |
|  | 16 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм | 10 м | 0,8 |
|  | 17 | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0,08 |
|  | 18 | Трос стальной | м | 8 |
|  | 19 | Зажим для одиночного троса (КС-037) | шт. | 1 |
|  | 20 | Коуш стальных проводов (КС-063-1) | шт. | 1 |
|  | 21 | Муфта натяжная (КС-142) | шт. | 1 |
|  | 22 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд | 100 м борозд | 0,02 |
|  | Кабельная эстакада |  |  |  |
|  | 23 | Разработка грунта вручную, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,02 |
|  | 24 | Засыпка вручную, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,005 |
|  | 25 | Устройство бетонных фундаментов | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,016 |
|  | 26 | Бетон В20 (М250) | м3 | 1,632 |
|  | 27 | Металлоконструкции: Стойки металлические со струбцинами | 1 т конструкций | 0,5696 |
|  | 29 | Монтаж опорных конструкций | 1 т конструкций | 0,5696 |
|  | 30 | Металлоконструкции отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений эстакады | 1 т конструкций | 0,8484 |
|  | 32 | Монтаж унифицированных эстакад | 1 т конструкций | 0,8484 |
|  | 33 | Металлоконструкции площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов | 1 т конструкций | 0,021 |
|  | 34 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 0,021 |
|  | 35 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,6 |
|  | 36 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 | 1 шт. | 1 |
|  | 37 | Коробки распределительные металлические У996 с крышкой | шт. | 1 |
|  | 38 | Монтаж: лоток со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ | 100 м трассы | 0,8 |
|  | 39 | Лотки каналов для прокладки кабелей | м | 80 |
|  | Навес |  |  |  |
|  | 40 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на тракторе, группа грунтов 2 | 100 ям | 0,02 |
|  | 41 | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 основания | 0,1 |
|  | 42 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,01 |
|  | 43 | Бетон В20 (М250) | м3 | 1,02 |
|  | 44 | Металлоконструкции: Стойки металлические со струбцинами | 1 т конструкций | 0,0418 |
|  | 46 | Монтаж опорных конструкций | 1 т конструкций | 0,0418 |
|  | 47 | Металлоконструкции: балки и другие аналогичные конструкции | 1 т конструкций | 0,063 |
|  | 49 | Монтаж одиночных подкрановых балок | 1 т конструкций | 0,063 |
|  | 50 | Монтаж кровельного покрытия из листа поликарбоната | 100 м2 покрытия | 0,061 |
|  | 51 | Поликарбонат 2900х2100 т.8мм | лист | 1 |
|  | 52 | Устройство желобов настенных | 100 м желобов | 0,02 |
|  | 53 | Устройство прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0,02 |
|  | 54 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 |
|  | Стойка для светофора, табло, охранного извещателя |  |  |  |
|  | 55 | Бурение ям глубиной, группа грунтов 2 | 100 ям | 0,02 |
|  | 56 | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 основания | 0,15 |
|  | 57 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,004 |
|  | 58 | Бетон В15 (М200) | м3 | 0,408 |
|  | 59 | Металлоконструкции: Стойки металлические со струбцинами | 1 т конструкций | 0,631 |
|  | 61 | Монтаж опорных конструкций | 1 т конструкций | 0,631 |
|  | 62 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,25 |
|  | Опора для фундамента, фундамент под шлагбаум |  |  |  |
|  | 63 | Разработка грунта вручную, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,003 |
|  | 64 | Засыпка вручную, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,005 |
|  | 65 | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 основания | 0,06 |
|  | 66 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,0024 |
|  | 67 | Бетон В15 (М200) | м3 | 0,2448 |
|  | 68 | Установка закладных деталей | 1 т | 0,0162 |
|  | Опорные блоки |  |  |  |
|  | 69 | Металлоконструкции опорные | 1 т конструкций | 0,346 |
|  | 70 | Монтаж опорных конструкций | 1 т конструкций | 0,346 |
|  | 71 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,14 |
|  | 72 | Монтаж: Лоток со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ | 100 м трассы | 0,046 |
|  | 73 | Лотки каналов для прокладки кабелей | м | 4,6 |
|  | Калитка |  |  |  |
|  | 74 | Устройство калиток с установкой столбов металлических | 100 шт. | 0,01 |
|  | 75 | Металлоконструкции: Стойки металлические и калитка | кмп | 1 |
|  | 82 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |
|  | Ворота |  |  |  |
|  | 83 | Монтаж ограждений сетчатых (2й рубеж) | 100 м2 | 0,043 |
|  | 84 | Устройство ворот распашных с установкой столбов металлических и бетонных | 100 шт. | 0,01 |
|  | 85 | Металлоконструкции: ограждения и ворота распашные | кмп | 1 |
|  | 92 | Трос | м | 6 |
|  | 94 | Механический замок для крепления противотаранного тросса | шт. | 1 |
|  | 93 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,24 |
|  | Кронштейн для светильника и видеокамеры |  |  |  |
|  | 95 | Металлоконструкции кронштейна | 1 т конструкций | 0,02 |
|  | 96 | Установка кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1 | 1 шт. | 2 |
|  | Стойка для видеокамеры |  |  |  |
|  | 97 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, группа грунтов 2 | 100 ям | 0,01 |
|  | 98 | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 основания | 0,01 |
|  | 99 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,01 |
|  | 100 | Бетон В15 (М200) | м3 | 1,02 |
|  | 101 | Металлоконструкции: Стойки металлические со струбцинами | 1 т конструкций | 0,041 |
|  | 103 | Монтаж опорных конструкций | 1 т конструкций | 0,041 |
|  | 104 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |
|  | Бетонная дорожка |  |  |  |
|  | 105 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0273 |
|  | 107 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0105 |
|  | 109 | Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие | 1000 м2 покрытия | 0,021 |
|  | 110 | Сетка дорожная из проволоки диаметром 6 мм, без покрытия, сечением 1000х1000 мм | м2 | 21 |
|  | 111 | Устройство покрытий при примыкании к искусственным сооружениям, толщина покрытия 20 см | 100 м2 покрытия | 0,21 |
|  | Козырек для шкафа |  |  |  |
|  | 112 | Установка навеса над оборудованием | 1 м2 поверхности зонта | 0,2 |