|  | Стройка: | ОАО "Славнефть-ЯНОС" |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объект: | Модернизация интегрированных систем безопасности. КПП-8, База оборудования, цех №23 |  |  |
|  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ №2 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |
|  |  | Проект-аналог: КСБ/ЯНОС-2010-I-АК1 (КПП-1А) |  |  |
| № пп | Наименование |  | Ед. изм. | Кол. |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Пульт служебной связи и контроля: Контроллер ELAR-M-4-04-MB PCE-P-08-DRW |  | 1 шт. | 2 |
| 2 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок: Дверной контроллер, Терминал ввода данных |  | 1 шт. | 8 |
| 3 | Настройка простых сетевых трактов конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) |  | 1 шт. | 10 |
| 4 | Экран-табло отображения цифровой информации с люминесцентным подсветом до 500 знакомест-Табло 1 |  | 1 шт. | 6 |
| 5 | Устройство сигнально-блокировочное-Считыватели |  | 1 шт. | 7 |
| 6 | Монтаж оборудования в помещении: Турникет |  | 1 шт. | 1 |
| 7 | Пульт, рабочее место: ПУС-1, БСУ-3 |  | 1 шт. | 4 |
| 8 | Кронштейн «Переход» на стене-PERCo-BH01 0-03 |  | 1 шт. | 4 |
| 9 | Конструкции для установки исполнительных механизмов, устанавливаемые на стене: PERCo-BH01 2-00 PERCo-BH01 1-00 PERCo-BH01 0-00 |  | 1 шт. | 32 |
| 10 | Монтаж оборудования на открытой площадке: Шлагбаум |  | 1 шт. | 1 |
| 11 | Светофор или световой указатель на консоли или мостике с двумя головками: SIBERIA.2VI.27.XX.2S |  | 1 шт. | 2 |
| 12 | Пульт: КБР-4D |  | 1 шт. | 1 |
| 13 | Стойка диспетчерского контроля центральная-DOC LN |  | 1 стойка | 1 |
| 14 | Пульт, рабочее место: Sensor-C |  | 1 шт. | 1 |
| 15 | Камера телевизионная передающая-WV-CP504WV-CW484F,WAT-902H3 ULTIMATE (CCIR) |  | 1 шт. | 8 |
| 16 | Кожух защитный-TNR32 SVS-32P |  | 1 шт. | 6 |
| 17 | Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей: ИО-102-20/Б2П |  | 1 шт. | 3 |
| 18 | Комплект приемно-передающего оборудования диспетчерской связи: MCT-234 MCR-308 |  | 1 компл. | 2 |
| 19 | Устройство оптико-(фото)электрическое, прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении-LX-402 |  | 1 шт. | 5 |
| 20 | Прибор сигнализирующий емкостной: СПЭК-7-2 |  | 1 шт. | 3 |
| 21 | Конструкция для установки извещателя: CA-3 |  | 1 шт. | 5 |
| 22 | Прибор ОПС на 4 луча: СКИУ-01(IP20) |  | 1 шт. | 1 |
| 23 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный: СКШС-04(IP20) |  | 10 лучей | 1,6 |
| 24 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2-DTR 2/12 |  | 1 шт. | 2 |
| 25 | Коммутатор технологической связи на малых станциях: -WS-C3750G-12S-E |  | 1 компл. коммутаторного оборудования | 1 |
| 26 | Настройка простых сетевых трактов конфигурация и настройка сетевых компонентов |  | 1 шт. | 1 |
| 27 | Плата разного назначения с подготовкой места установки: GLC-T= GLC-LH-SM= WS-X3500-XL WS-G5486 WS-G5483 |  | 1 шт. | 6 |
| 28 | Отдельно устанавливаемый усилитель дуплексный или абонентский: ATEN-CE300 |  | 1 шт. | 1 |
| 29 | Аппарат настольный: Samsung E1920NR CSE-835TQ-R800B CSE-731i-300B |  | 1 шт. | 5 |
| 30 | Съемные и выдвижные блоки: Beholder Behold TV 505FM,X8DAi-O C7SIM-Q-O AOC-SIM1U(+) Intel Core i3-530 Xeon E5506 KVR1333D3N9/1G KVR1333D3D8R9S/2G GV-N210OC-512I WD5003ABYX 3WARE 3W-9650SE-8ML,I-7520A |  | 1 шт. | 33 |
| 31 | Настройка компьютеров |  | 1 шт. | 4 |
| 32 | Установка ПО |  | 1 сетевой элемент | 16 |
| 33 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания: SURTD5000RMXLI,DR-60-12 DR-120-24 DRP-480-24 ALTV248-300CB |  | 1 шт. | 7 |
| 34 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип -3WARE BBU-MODULE-03,SURT192RMXLBP,PW9125 240 ЕВМ |  | 1 шт. | 3 |
| 35 | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф: Rittal 7391.000 |  | 1 шт. | 1 |
| 36 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А |  | 1 шт. | 12 |
| 37 | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 25 А: Legrand 23751 Legrand 23752 |  | 1 шт. | 5 |
| 38 | Розетка штепсельная трехполюсная-Legrand 04285 |  | 100 шт. | 0,03 |
| 39 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 40 кг-STJAT 41 E |  | 1 шт. | 1 |
| 40 | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А-ABB.OT32E3C |  | 1 шт. | 1 |
| 41 | Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке: Rittal 7240.210 |  | 100 шт. | 0,01 |
| 42 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне: ABB.ZK 525 |  | 1 шт. | 1 |
| 43 | Розетка микрофонная-Legrand 74288,Legrand 74130,Legrand 91641 |  | 1 шт. | 12 |
| 44 | Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар 200-S110DB2-200RWM |  | 1 шт. | 1 |
| 45 | Кроссировка проводом экранированным |  | 10 шт. (кроссировок) | 0,6 |
| 46 | Разделка ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД |  | 10 концов кабеля | 9,7 |
| 47 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м |  | 100 м | 0,11 |
| 48 | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля до 1 кг-Трос |  | 100 м кабеля | 0,31 |
| 49 | Электрические проводки в щитах и пультах шкафных и панельных |  | 100 м | 4 |
| 50 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м |  | 100 м | 0,78 |
| 51 | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 |  | 100 м | 0,8 |
| 52 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм |  | 100 м | 1 |
| 53 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм |  | 100 м | 1,99 |
| 54 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 |  | 100 м | 4 |
| 55 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами накаливания |  | 1 шт. | 1 |
| 56 | Светильник, устанавливаемый вне зданий «Шар венчающий» |  | 1 шт. | 2 |
| 57 | Установка кронштейнов под шкаф |  | 100 кг изделия | 0,2 |
| 58 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 1 кг (по металлоконструкциям) |  | 100 м кабеля | 28,09 |
| Раздел 2 Оборудование |  |  |  |  |
| 1 | Контроллеры доступа |  |  |  |
| 2 | ELAR-M-4-04-MB | Контроллер ELAR для распознавания автомобильных номеров, до 4 камер, MiniITX,Черный | шт. | 1 |
| 3 | PCE-P-08-DRW | Контроллер РСЕ, 8порт485,1U,Display,Rack,White | шт. | 1 |
| 4 | DC-02m | Дверной контроллер многофункционального сетевого контроллера PCE-2, интерфейс RS-485 | шт. | 4 |
| 5 | DK-8070 w/o Kb | Терминал ввода данных с LCD (4х20 символов), без клавиатуры, RS-232/485 | шт. | 2 |
| 6 | Светодиодные табло |  |  |  |
| 7 | Одна двухцветная строка 16 символов 8х8, размер знака 60х60 мм, 975х80х40, внутреннее исполнение, RS485 |  | шт. | 4 |
| 8 | Монохромное светодиодное табло на светодиодах, (цвет красный), 1 строка 16 символов 8х8, размер знака 120х120, протокол RS485, внешнее исполнение, габариты не более 2000х150х100 |  | шт. | 2 |
| 9 | Считыватели и карты доступа |  |  |  |
| 10 | PR-A03 | Считыватель PROX-карт (EM-Marin) | шт. | 4 |
| 11 | EM-Reader | Считыватель PROX-карт (EM-Marin), двухцветный светодиод, зуммер, питание 8..15 В, 30 мА, 78х40х16 мм, -40..+50 С. | шт. | 1 |
| 12 | Турникеты |  |  |  |
| 13 | PERCo-BH01 2-00 | Односторонняя стойка с 2-мя отверстиями для крепления патрубков | шт. | 16 |
| 14 | PERCo-BH01 1-00 | Поручень длиной 915 мм | шт. | 16 |
| 15 | PERCo-BH01 0-00 | Патрубок прямой | шт. | 32 |
| 16 | PERCo-BH01 0-03 | Кронштейн считывателя с комплектом крепежа | шт. | 4 |
| 17 | ПУС-1 | Блок управления для STL-111 от внешних контроллеров | шт. | 2 |
| 18 | БСУ-3 | Блок силового управления для STL-111М | шт. | 2 |
| 19 | STL-111M-2 | Турникет типа "метро" 2-х проходный, длинна прохода 1,05 м, моторный привод шторок | шт. | 1 |
| 20 | Шлагбаумы |  |  |  |
| 21 | G6000 | Шлагбаум 6.5 М | шт. | 1 |
| 22 | G0602 | Стрела шлагбаума G6000 круглого сечения | шт. | 1 |
| 23 | G0605 | Крепление для стрелы трубного сечения | шт. | 1 |
| 24 | G0461 | Наклейки цветные на стрелу | шт. | 1 |
| 25 | G0462 | Опора | шт. | 1 |
| 26 | FMS200 | FMS200 Обогреватель для шлагбаумов GARD | шт. | 1 |
| 27 | SIBERIA.2VI.27.XX.2S | Светофор индустриальный вертикальный тип SIBERIA 200мм Т.8.1 (красный 626нм 546cd/364lm, сине-зеленый 505нм 288cd/320lm) | шт. | 2 |
| 28 | КБР-4D | Блок беконтактных электронных ключей, монтаж на DIN-рельс, напряжение управления 24В, напряжение коммутации 3-280 В, коммутируемый ток 1А, степень защиты IP20. | шт. | 1 |
| 29 | DOC LN | Стойка 0.5М (черная) | шт. | 1 |
| 30 | DOC I | Фотоэлементы встраив. | шт. | 1 |
| 31 | Пульты управления |  |  |  |
| 32 | Sensor-C | Терминал приема платежей Sensor-C, корпус с заглушками, козырек, монитор Acer, сенсорная панель EluTrueTouch, защитное антивандальное стекло, система контроля климата, без блоков питания, без купюроприемника, без сейфового отсека, без принтера, без компьютера | шт. | 1 |
| 33 | G1502 | Корпус для РЭА 228*216*76/50 мм | шт. | 2 |
| 34 |  | Лицевая панель пульта управления НПО | шт. | 1 |
| 35 |  | Лицевая панель пульта управления оператора КПП | шт. | 2 |
| 36 | D16LMT1-2abHR | Кнопка с LED-подсветкой, красная | шт. | 2 |
| 37 | П2Т-5 | Тумблер (ON)-OFF-(ON) 250V3A | шт. | 2 |
| 38 | Телевизионные камеры и объективы |  |  |  |
| 39 | WV-CP504 | Super Dynamic 5 цветная камера с функциями “день/ночь”, ABS (подчеркивание деталей в темной зоне), i-VMD (интеллектуальный видеодетектор движения) и ABF (автоматическая регулировка заднего фокуса), 24VAC/12VDC | шт. | 2 |
| 40 | WV-CW484F | В/камера чб/цв. 1/3", Super Dynamic III, день/ночь 0.6/0.08 лк, 480.540/570 л, f=3.8…8мм., внутр./LL/VD2 синхронизация, 24B перем. или 12В пост. | шт. | 2 |
| 41 | WV-Q114 | Монтажное основание для WV-CW484F для установки на ровную поверхность | шт. | 2 |
| 42 | WAT-902H3 ULTIMATE (CCIR) | Видеокамера 1/3", 570 твл, 0,0002 Лк F1.4, с/ш 50 дБ, эл. затвор до 1/100000 - авт. и пошаговый режим, АРУ (Hi/Low/MGC-ручная регулировка), компенсация заднего света - 3 формата (отключаемая), АРД DC/VD, DC 12В, 110 мА, 36x40x63 мм | шт. | 2 |
| 43 | YV10x5R4A-SA2(L) | Варифокальный объектив, 1/3", 5.0-50.0 мм, F1.8-360, CS | шт. | 2 |
| 44 | WV-LZA61/2S | Объектив варифокальный 1/3", 3.8-8 мм, F1.4-1.8, 35.6°-73.6°,а/д | шт. | 2 |
| 45 | WV-LZ62/8S | Варифокальный объектив 1/3”, 5-40 мм, F1.6-1.9 | шт. | 2 |
| 46 | Кожухи и кронштейны |  |  |  |
| 47 | TNR32 | Термокожух для использования в системах распознавания государственных номерных знаков, в качестве смотрового окна, используется светофильтр, поглощающий область спектра 0,7 - 1,2мкм, до -65°С, электр.термостат, источник питания телекамеры 9/12/24В, 250x73x66мм, с кронштейном, питание кожуха АС 24/220В, IP66 | шт. | 2 |
| 48 | SVS-32P | Кожух 24В с подогревом стекла, в комплекте с кронштейном | шт. | 2 |
| 49 | Датчики охранной сигнализации |  |  |  |
| 50 | ИО-102-20/Б2П | Извещатель магнитоконтактный накладной для металлических дверей, корпус пласт. | шт. | 3 |
| 51 | MCT-234 | Четырехканальный переносной миниатюрный радиопередатчик (брелок) с «плавающим» кодом | шт. | 1 |
| 52 | MCR-308 | Приемник с 4 выходами открытый коллектор, до 16 передатчиков | шт. | 1 |
| 53 | Периметровые средства обнаружения и охранные датчики уличного исполнения |  |  |  |
| 54 | LX-402 | Извещатель ИК пассивный уличный 12*15 м | шт. | 5 |
|  | CA-3 | Металлический кожух с универсальным кронштейном к датчикам LX | шт. | 5 |
| 55 | СПЭК-7-2 | Двухлучевой ИК линейный извещатель, дальность до 15 м (до 40 в пом.), цифровой, всепогодный, (от -40 град), 5 частот | шт. | 3 |
| 56 | Приемно-контрольные панели охранно-пожарной сигнализации |  |  |  |
| 57 | СКИУ-01(IP20) | Сетевой контроллер исполнительных устройств на 4 реле, исполнение IP20 | шт. | 1 |
| 58 | СКШС-04(IP20) | Сетевой контроллер шлейфов сигнализации на 16 нормальнозамкнутых шлейфов, исполнение IP20 | шт. | 1 |
| 59 | DTR 2/12 | Защитное устройство интерфейса RS-422 | шт. | 2 |
| 60 | Активное оборудование ЛВС |  |  |  |
| 61 | WS-C3750G-12S-E | Коммутатор Catalyst 3750 12 SFP Enhanced Multilayer Image; 1RU | шт. | 1 |
| 62 | GLC-T= | 1000BASE-T SFP | шт. | 1 |
| 63 | GLC-LH-SM= | Модуль интерфейсный 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module for MMF and SMF, 1300-nm wavelength | шт. | 0 |
| 64 | WS-X3500-XL | Стекообразующий гигабитный интерфейсный модуль и 50 см кабель | шт. | 0 |
| 65 | WS-G5486 | Конвертор1000BASE-LX/LH | шт. | 4 |
| 66 | WS-G5483 | Конвертор 1000BASE-T | шт. | 1 |
| 67 | Оптоволоконные сети |  |  |  |
| 68 | SC-SC OM duplex | Световодный соединитель "patch-cord" simplex 3мм, одномодовое волокно | шт. | 2 |
| 69 | Компьютерная техника |  |  |  |
| 70 | ATEN 2L-5202P | Кабель/шнур, монитор+клавиатура+мышь PS/2, SPHD15=>HD DB15+2x6MINI-DIN, Male-Male, опрессованный, 1.8 метр. | шт. | 3 |
| 71 | ATEN-CE300 | Удлинитель/усилитель, VGA/SVGA+KBD+MOUSE+ AUDIO, 150 м, HD-DB15+2x6MINIDIN+2xRCA, Female, с KVM-шнуром, (100MHz; макс. разрешение 1280х1024) | шт. | 1 |
| 72 | Beholder Behold TV 505FM | ТВ-тюнер, внутренний, аналоговый, PCI, видеозахват, PAL, NTSC, SECAM | шт. | 1 |
| 73 | USB HHL1P | Ключ электронный USB HASP HL Pro MZXDE для SW | шт. | 1 |
| 74 | Samsung E1920NR | Монитор ЖК (TFT TN) 19", 1280x1024, 250 кд/м2, 1000:1, 5 мс, 170°/160°, VGA | шт. | 1 |
| 75 | CSE-835TQ-R800B | Корпус компьютерный SUPERMICRO 835TQ-R800B (Black) 3U, 8xSAS/SATA 2x400W | шт. | 1 |
| 76 | CSE-731i-300B | Корпус SUPERMICRO, Mini Tower Chassis (black), 300W, 4x3,5", 2x5.25", FDD, 1x90mm fan | шт. | 2 |
| 77 | X8DAi-O | Серверная материнская плата Supermicro | шт. | 1 |
| 78 | C7SIM-Q-O | Материнская плата C7SIM-Q-O Core™ i7, i5, i3 LGA1156 | шт. | 2 |
| 79 | AOC-SIM1U(+) | Плата мониторинга IPMI 2.0 | шт. | 1 |
| 80 | Intel Core i3-530 | Процессор Intel Core i3-530 (2933MHz, LGA1156, L3 4096Kb) | шт. | 1 |
| 81 | Xeon E5506 | Процессор OEM Intel Xeon E5506 Gainestown (2133MHz, LGA1366, L3 4096Kb) | шт. | 2 |
| 82 | KVR1333D3N9/1G | Модуль памяти DIMM 1024Mb DDR3 Kingston, 1333MHz | шт. | 4 |
| 83 | KVR1333D3D8R9S/2G | Модуль памяти DDR3 1333 DIMM 240-контактный, 1x2 Гб, буферизованная, ECC, CL 9 | шт. | 2 |
| 84 | GV-N210OC-512I | Видеокарта GigaByte GeForce 210 650 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 800 Mhz 64 bit DVI HDMI HDCP | шт. | 1 |
| 85 | WD5003ABYX | Жесткий диск HDD 500Gb SATA 3Gb/s Western Digital WDRE4 3.5" 7200rpm 64Mb | шт. | 2 |
| 86 | 3WARE 3W-9650SE-8ML | Контроллер 3WARE 3W-9650SE-8LPML KIT PCI-E x4 (8SATA-II RAID 0,1,5,6,10,JBOD LP Plane) 256Mb | шт. | 1 |
| 87 | 3WARE BBU-MODULE-03 | Аккумулятор для 3W-9550SX/9650SE -серий. Li ION | шт. | 1 |
| 88 | SlimStar USB | Клавиатура Genius Slim Star USB 104КЛ +12КЛ.Мультимед. | шт. | 1 |
| 89 | Genius NETScroll 311 Silver | Манипулятор "мышь" Genius NetScroll Eye Optical Metallic 31010597100 3btn Roll USB&PS/2 | шт. | 1 |
| 90 | Genius SP-S110 | Колонки Speakers Genius SP-S110, черный цвет | шт. | 2 |
| 91 | SVGA (PRO) 15mx15m | Кабель мониторный 15mx15m сигнальный (1,8 м) | шт. | 1 |
| 92 | I-7520A | Конвертер RS-232 в RS-485 с гальванической изоляцией | шт. | 1 |
| 93 | OEM.Win7Pro(д) | Дистрибутив MS WINDOWS 7 Professional | шт. | 1 |
| 94 | Источники питания |  |  |  |
| 95 | SURTD5000RMXLI | UPS ON-Line, синусоидальное выходное напряжение, байпас,Smart Slot, черный цвет, 5000ВА | шт. | 1 |
| 96 | SURT192RMXLBP | Дополнительные батареи | шт. | 1 |
| 97 | AP9630 | Карта Network Management Card (AP9630) {10/100Base-T Auto-sensing LAN Connection} | шт. | 1 |
| 98 | PW9125 240 ЕВМ | Батарея для 9125-5000/6000 | шт. | 1 |
| 99 | DR-60-12 | Источник питания Mean Well для установки на DIN-рейку, +12В/4.5А, 78х93х56 | шт. | 2 |
| 100 | DR-120-24 | Источник питания Mean Well для установки на DIN-рейку, +24В/5А, 65.5х125.2х100 | шт. | 1 |
| 101 | DRP-480-24 | Источник питания Mean Well для установки на DIN-рейку, +24В/20А, 227х125.2х100 | шт. | 2 |
| 102 | ALTV248-300CB | 24 VAC/ 12,5 А , 220 VAC, 8 выходов с индивидуальными автоматическими предохранителями | шт. | 1 |
| 103 | Силовая автоматика |  |  |  |
| 104 | Legrand 03382 | Автоматический выключатель однополюсный, C6 | шт. | 8 |
| 105 | Legrand 03384 | Автоматический выключатель однополюсный, C10 | шт. | 1 |
| 106 | Legrand 03387 | Автоматический выключатель однополюсный, C20 | шт. | 1 |
| 107 | Legrand 03388 | Автоматический выключатель однополюсный, C25 | шт. | 2 |
| 108 | Legrand 23751 | Выключатели кнопочные 1з+1р без фиксации, с подсветкой цвет красный | шт. | 2 |
| 109 | Legrand 23752 | Выключатели кнопочные 1з+1р без фиксации, с подсветкой цвет зеленый | шт. | 3 |
| 110 | Шкафы |  |  |  |
| 111 | Rittal 7119.400 | Полка угловая глуб.400мм | шт. | 1 |
| 112 | Rittal 2477.000 | Заглушка - 20 шт. | шт. | 1 |
| 113 | Rittal 3116.000 | Панель нагревательная 50Вт с вентилятором | шт. | 1 |
| 114 | Rittal 7492.060 | Направляющие шины 561 мм - 2 шт. | шт. | 1 |
| 115 | Rittal 4127.000 | Кнопка-тампер | шт. | 2 |
| 116 | Rittal 7391.000 | Открытая стойка 31BE - 1500 мм | шт. | 1 |
| 117 | Rittal 7296.000 | Дополнительная рама 31BE - 1500 мм | шт. | 1 |
| 118 | Rittal 7402.000 | Опорные шины под оборудование для стоек - 2 шт. | шт. | 4 |
| 119 | Rittal 3110.000 | Термостат для включения вентиляции | шт. | 1 |
| 120 | Rittal 4171.000 | Монтажный профиль 23х23мм, дл. 495 мм | шт. | 1 |
| 121 | Rittal 6130.600 | Крепление корпуса CP-XL, круглое | шт. | 1 |
| 122 | Rittal 6214.500 | Опора малая | шт. | 1 |
| 123 | Rittal 6528.000 | Соединительный адаптер CP-L на CP-XL | шт. | 1 |
| 124 | Legrand 24190 | Колпачек силиконовый прозрачный IP67 для защиты кнопочных выключателей с возвратом |  | 5 |
| 125 | Legrand 04285 | Розетка на DIN (немецкий стандарт) | шт. | 3 |
| 126 | STJAT 41 E | Распределительный щит для открытой установки ABB 674х324х140, 4-ряда, 1-секция, 48м, металлическая дверца | шт. | 1 |
| 127 | ABB.ZK 525 | Клеммник N/PE для шкафов AT и U | шт. | 1 |
| 128 | Rittal 7240.210 | Панель 7-ми розеточная | шт. | 1 |
| 129 | ABB.OT32E3C | Рубильник 3Р 32 А на рейку, с малой ручкой управления | шт. | 2 |
| 130 | Структурированные кабельные системы Legrand |  |  |  |
| 131 | Legrand 74288 | Розетка MOSAIC RJ-45 кат.5e, под FTP (1 модуль) | шт. | 2 |
| 132 | Кроссы и монтажные материалы |  |  |  |
| 133 | Rittal 7159.035 | Кабельный организатор | шт. | 1 |
| 134 | MC5-8T-07 | Патч корд Siemon UTP cat.5e 2 м | шт. | 6 |
| 135 | С1-4 (680 Ом) | Резистор 0.125/0.25 Вт, 680 Ом | шт. | 20 |
| 136 | C1-4 (100 Ом) | Резистор 100 Ом, 1 Вт | шт. | 2 |
| 137 | C1-4 (1.0 кОм) | Резистор 0.125/0.25 Вт , 1.0 кОм | шт. | 4 |
| 138 | 833-12VDC | Реле | шт. | 2 |
| 139 | ДМ 0,4/125 | Дроссель | шт. | 2 |
| 140 | FR207 | Диод 2А, 1000 В DO-15 | шт. | 2 |
| 141 | КЭ 100мкФ | Конденсатор электролитический 100мкФ, 50В | шт. | 2 |
| 142 | КЭ 1000мкФ | Конденсатор электролитический 1000мкФ, 50В | шт. | 2 |
| 143 | КК 100пФ | Конденсатор керамический 100пФ, 50В | шт. | 4 |
| 144 | S110P1B | Вилка 110 на 1 пару | шт. | 50 |
| 145 | S110P2B | Вилка 110 на 2 пары | шт. | 10 |
| 146 | S110P4B | Вилка 110 на 4 пары | шт. | 20 |
| 147 | S110DB2-200RWM | Кросс-панель 200-парная 19" Cat.5е 110 стиль на 200 пар с органайзером, в комплекте, 3 RMS | шт. | 1 |
| 148 | 6089 1 102 06 | LSA-PLUS плинт 2/10 с нормально замкнутыми контактами, маркировка 0...9 | шт. | 2 |
| 149 | 6050 3 112-01 | Монтажный хомут, глубина 12мм для 1 LSA-PLUS- модуля 2/10 | шт. | 2 |
| 150 | DKC 53700 | Коробка ответвительная 80х80х40мм с кабельными выводами, IP44 | шт. | 15 |
| 151 | 060-R88-T-50C | Вилка 8P/8C для гибкой витой пары, 22-26AWG 5 кат. | шт. | 3 |
| 152 | Legrand 74003 | Переключатель с держателем этикеток MOSAIC, 1 мод. | шт. | 4 |
| 153 | Legrand 74130 | Розетка 2К+3 механизм 2 модуля | шт. | 6 |
| 154 | Legrand 74398 | Выход кабельный 2 модуля | шт. | 2 |
| 155 | Legrand 91641 | Розетка PLEXO 2К+3, накладная | шт. | 4 |
| 156 | Legrand 91791 | Коробка Plexo 1пост с муфтой белая | шт. | 2 |
| 157 | Legrand 91790 | Переходник Plexo белого цвета с прозрачной крышкой д/изд.Mosaic | шт. | 2 |
| 158 | DKC 2ART501 | Наконечник-гильза с изолированным фланцем, сечение провода 0,25мм2 (фиолетовый) | шт. | 100 |
| 159 | DKC 2ART503 | Наконечник 8мм для обжима многожильного кабеля 0,75кв.мм, изолированный (серый) | шт. | 100 |
| 160 | DB-37M(пайка) | Разъем 37 контактов (п) на кабель | шт. | 1 |
| 161 | DB-9F(пайка) | Разъем 9 контактов (м) на кабель | шт. | 11 |
| 162 | DB-9M(пайка) | Разъем 9 контактов (п) на кабель | шт. | 13 |
| 163 | DP-37C | Корпус для разъема 37 pin | шт. | 1 |
| 164 | DP-9C | Корпус для разъема 9 pin | шт. | 24 |
| 165 | LA05W/G | Светодиод в корпусе, d 10 мм, зеленый, J=6.0 mcd | шт. | 4 |
| 166 | L-53SRD-C | Светодиод красный d=5mm, h=8,6mm, 200 мКд | шт. | 4 |
| 167 | TNC-7401B | Штекер обжим для RG-59 (GT-205) | шт. | 18 |
| 168 | TNC-7415B | Гнездо обжим для RG-59 (GT-206) | шт. | 18 |
| 169 | BNC-C3 | В/Ч разъем обжимной для кабеля RG-59U с колпачком | шт. | 48 |
| 170 | BNC-C174P | В/Ч разъем обжимной для кабеля RG-174 | шт. | 24 |
| 171 | BOOT174-R | Колпачок (изолирующая насадка) цветной для BNC на RG-174 | шт. | 24 |
| 172 | BOOT59 W/B/R/L/E | Колпачок (изолирующая насадка) цветной для BNC на RG-59 (белый, черный, красный, синий, зеленый) | шт. | 36 |
| 173 | BNCJ/RCAP | Переходник BNC "m" - RCA "n" | шт. | 1 |
| 174 | PFG IH M 8x50 | Анкер PFG IH M 8 х 50 (с болтом DIN 7984 нерж. А2, внутренний шестигранник) | шт. | 16 |
| 175 | Г2884 | Анкер PFG EBF 10 с кольцом M10, D=16мм, S=60мм | шт. | 1 |
| 176 | К-804 | Муфта натяжная , ход 100 мм. | шт. | 1 |
| 177 | Rittal 2313.750 | Профиль несущий TS35/7,5 L2000 - 1 шт. | шт. | 5 |
| 178 | Rittal 2314.000 | Профиль несущий TS35/7,5 L135 - 1 шт. | шт. | 4 |
| 179 | Rittal 2309.000 | Скоба - 30 шт. | шт. | 2 |
| 180 | 222-413 | Клемма с нажимным рычагом для одножильных и многожильных проводников сечением 0,08-2,5 мм2, на 3-проводика | шт. | 6 |
| 181 | 870-402 | Блок перемычек вставной, 2-конт | шт. | 62 |
| 182 | 870-502 | Клемма двухпроводная 2-ярусная N/L с доп.попереч.перемык. 2.5кв.мм | шт. | 28 |
| 183 | 870-518 | Пластина концевая для 2-х ярусных клемм | шт. | 13 |
| 184 | 870-532 | Клемма трехпроводная 2-ярусная N/L с доп.поперч.перемык. 2,5кв.мм | шт. | 10 |
| 185 | 870-567 | Клемма трехъярусная PE/N/L с заземлением и доп.попереч.перемык. 2,5 кв.мм | шт. | 10 |
| 186 | 870-573 | Пластина концевая для 2-х ярусных клемм | шт. | 5 |
| 187 | 870-569 | Пластина концевая для трехуровневых клемм | шт. | 5 |
| 188 | 249-116 | Конечная секция (END STOP) | шт. | 31 |
| 189 | 280-402 | Поперечная перемычка | шт. | 3 |
| 190 | 281-652 | Проходная клемма на четыре проводника 4 кв. мм, серая | шт. | 2 |
| 191 | 281-654 | Проходная клемма на 4 проводника, 4 кв.мм, синяя | шт. | 10 |
| 192 | 281-657 | Проходная клемма с заземлением на четыре проводника 4 кв. мм, желто-зеленая | шт. | 13 |
| 193 | 281-663 | Проходная клемма на 4 проводника, 4 кв.мм, красная | шт. | 8 |
| 194 | 281-335 | Концевая пластина для клемм на 4 проводника, оранжевая | шт. | 7 |
| 195 | 709-153 | Крышка; Тип 1; подходит для серий 264, 269, от 279 до 282, 880; 1 м | шт. | 1 |
| 196 | 709-167 | Держатель крышки; Тип 1; подходит для серий 264, 269, от 279 до 282, 880; В комплекте с крепежными винтами | шт. | 2 |
| 197 | 280-503/281-579 | Наборный клеммник с ионным разрядником на два проводника 2,5 кв. мм, 24В, серый | шт. | 16 |
| 198 | 280-503/281-581 | Наборный клеммник с ионным разрядником на два проводника 2,5 кв. мм, 230В, серый | шт. | 4 |
| 199 | 733-108 | Гнездо 8 pin для кабеля до 0,5 кв. мм, ток до 4А (в упаковке 100 шт) цена за 1 шт. | шт. | 10 |
| 200 | 733-208 | Вилка 8 pin для кабеля до 0,5 кв. мм, ток до 4А (в упаковке 100 шт) цена за 1 шт. | шт. | 13 |
| 201 | Legrand 34263 | 12 клеммников 4 кв. мм | шт. | 30 |
| 202 | DABP 121609G | Гермобокс CUBO D, 120x160x91мм, АБС пластик, не прозрачная крышка, IP 66 | шт. | 4 |
| 203 | SCZ-1 | Шнур сетевой AC-102-евр., вилка | шт. | 4 |
| 204 | ECT UY | Соединитель на 2 провода,d=0.65мм | шт. | 300 |
| 205 | CC-НС-1 | Площадка под винт для стяжек (100 шт) | шт. | 3 |
| 206 | CV-250 | Стяжки нейлоновые L=250 mm (100 шт) | шт. | 5 |
| 207 | BT 3S-MO | Стяжка нейлоновая с металлическим бандажом l=305 мм | шт. | 100 |
| 208 | Трос 5мм | Трос стальной 5мм в оплетке ПВХ | м | 31 |
| 209 | М2746 | Зажим 7мм "Duplex" оцинкованный | шт. | 2 |
| 210 | М2765 | Коуш 7мм DIN6899 | шт. | 2 |
| 211 | LAT-18-361-2,5 | Лист с 49-ю самоламинирующимися этикетками для печати на лазерном принтере | шт. | 7 |
| 212 | ELAT-28-747-W | Листовая этикетка формата А4 для печати на лазерном принтере, полиэстер с постоянным адгезивом (белый) | шт. | 4 |
| 213 | BRA-LAT-19-361 | Самоламинирующийся маркер на кабель многопарный UTP, Оптический, (диаметр до 17мм) 25*24, 21 на лист | шт. | 2 |
| 214 | Т3077 | PBF 19,0/9,5мм.Трубка чёрная термоусаж. | шт. | 1 |
| 215 | Кабель |  | шт. |  |
| 216 | UTP4-24R5e | Кабель 5e кат., 4 пары, одножильный | м | 305 |
| 217 | UTP4-24SR5 | Кабель 5 кат., 4 пары, многожильный | м | 100 |
| 218 | ЭКС-ГВПН-5е-4 | Кабель 4 пары, 5e категория, наружная прокладка, негорючая оболочка | м | 1150 |
| 219 | M.BOON 4C.SEC | Кабель монтажный гибкий, 4х0.22 мм2, луженные жилы, шелк. нить | м | 100 |
| 220 | RG-59U/B | Кабель коаксиальный 75 Ом (центральная медная жила), черный, RAMCRO | м | 302 |
| 221 | Tasker RGB 75 | Миникоаксиал 75 Ом 2,8 мм | м | 100 |
| 222 | ШВВП 2х0,75 | Провод электромонтажный, гибкий (0,75) | м | 100 |
| 223 | NYM 3х1,5 | Кабель силовой 3 жилы, сеч. 1.5 мм | м | 900 |
| 224 | NYM 3х2,5 | Кабель силовой 3 жилы, сеч. 2.5 мм | м | 150 |
| 225 | NYM 4х2.5 | Кабель силовой 4х2.5 | м | 72 |
| 226 | ВВГ-нг 3х1,5 | Кабель силовой 3х1.5 | м | 10 |
| 227 | ПВ3 0,75(кр.) | Провод установочный медный 0.75, красный | м | 100 |
| 228 | ПВ3 0,75(черн.) | Провод установочный медный 0.75, черный | м | 100 |
| 229 | ПВ3 0,75(гол.) | Провод установочный медный 0.75, голубой | м | 100 |
| 230 | ПВ3 0,75(ж-зел.) | Провод установочный медный 0.75,жел.-зел. | м | 100 |
| 231 | Короба |  | шт. |  |
| 232 | DKC 00304 | Короб DKC TMC 25х17 белый (2 м) | м | 40 |
| 233 | 40-40Р | Короб перфорированный 40х40 (дл 2м) | м | 2 |
| 234 | Legrand 10429 | Кабель-канал 50х105 (с крышкой) | м | 36 |
| 235 | Legrand 10582 | Перегородка разделительная, на 50 мм | м | 36 |
| 236 | Legrand 10696 | Накладка на стык профиля 50мм | шт. | 12 |
| 237 | Legrand 10801 | Накладка на стык крышки 65мм | шт. | 12 |
| 238 | Legrand 10786 | Угол плоский 50х105 | шт. | 6 |
| 239 | Legrand 10700 | Заглушка 50х105 | шт. | 10 |
| 240 | Legrand 10605 | Угол внутренний переменный 50х105 | шт. | 9 |
| 241 | Legrand 10681 | Скоба для кабеля | шт. | 3 |
| 242 | Legrand 10921 | Суппорт съемный для MOSAIC DLP 50х105 (2 модуля) | шт. | 3 |
| 243 | Legrand 10961 | Суппорт съемный для MOSAIC DLP 50х105 (6 модулей) | шт. | 2 |
| 244 | Трубы |  | шт. |  |
| 245 | DKC 50250 | Муфта труба-коробка д.50 мм, IP 65, ПВХ, цвет серый RAL 7035 | шт. | 20 |
| 246 | DKC 121950 | Труба двустенная для электропроводки, с протяжкой, внешний диаметр 50 мм | м | 100 |
| 247 | РЗ-ЦП 12 | Металлорукав в ПВХ изоляции серого цвета, -40°C, Dу=12мм (100 м. в бухте) | м | 28 |
| 248 | РЗ-ЦП 15 | Металлорукав в ПВХ изоляции серого цвета, -40°C, Dу=15мм (100 м. в бухте) | м | 186 |
| 249 | РЗ-ЦП 20 | Металлорукав в ПВХ изоляции серого цвета, -40°C, Dу=20мм (50 м. в бухте) | м | 4 |
| 250 | РЗ-ЦП 32 | Металлорукав в ПВХ изоляции серого цвета, -40°C, Dу=32мм (25 м. в бухте) | м | 81 |
| 251 | РКн-12 | Переходник металлорукав в ПВХ изоляции-коробка с наружной резьбой Dу=12мм (цинковый сплав) | шт. | 16 |
| 252 | РКн-15 | Переходник металлорукав в ПВХ изоляции-коробка с наружной резьбой Dу=15мм (цинковый сплав) | шт. | 26 |
| 253 | РКн-20 | Переходник металлорукав в ПВХ изоляции-коробка с наружной резьбой Dу=20мм (цинковый сплав) | шт. | 4 |
| 254 | РКн-32 | Переходник металлорукав в ПВХ изоляции-коробка с наружной резьбой Dу=32мм (цинковый сплав) | шт. | 22 |
| 255 | Освещение |  | шт. |  |
| 256 | ЖКУ35-250-001 | Светильник со стекл под лампу ДНаТ 250 /без ДНАТ/ | шт. | 1 |
| 257 | ЖТУ06-70-004 | Светильник ЖТУ06-70-004 "Шар" ДНАТ 70Вт Е27 парковый IP33 | шт. | 2 |
| 258 | ДНаТ 70 | Лампа натриевая высокого давления 70 Вт, цоколь Е27, Philips | шт. | 2 |
| 259 | ДНаТ 250 | Лампа натриевая высокого давления 250 Вт, цоколь Е 40 | шт. | 1 |
| 260 | EP35-13 | Прокалывающий зажим | шт. | 3 |
| 261 | Металлоконструкции |  | шт. |  |
| 262 | Кронштейн под шкаф НПО |  | шт. | 1 |
| 263 | Прочее |  | шт. |  |
| 264 | Комплект дорожных знаков |  | шт. | 1 |
| Раздел 4 Программное обеспечение |  |  |  |  |
| 265 | SW-NET-1 | ПО "СЕКЬЮРИТИ ВИЗАРД". 1 дополнительный сетевой клиент | шт. | 1 |
| 266 | SW-UpNumber | ПО терминала для корректировки распознанных автономеров | шт. | 1 |
| 267 | SW-PCE-NODE-1 | ПО "СЕКЬЮРИТИ ВИЗАРД". Поддержка 1 узла PCE | шт. | 5 |
| 268 | OEM.Win7Pro права | Неисключительные права на Windows 7 Professional, Russian | шт. | 3 |
| 269 | АРМ Интеллект | Ядро системы (включает подсистему отчётов,web-сервер,модуль отправки сообщений на e-mail, модуль отправки звуковых сообщений) | шт. | 1 |
| 270 | Интеллект Видео G8 | Интеллект Видео G на 8 каналов при скорости 25 fps (2 платы FS6) | шт. | 1 |
| 271 | УРМ Интеллект | Удаленное рабочее место | шт. | 1 |