Данные с объемами работ по запросу к ПДО 2023

| №, п/п |  | Наименование | Тех. индекс | Объем, м3 Длина, м | Диаметр, мм | Материал | Р раб | Т раб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лот № 3 ЭПБ трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех 1, Битумная |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жидкое топливо из заводской сети в Т-2 |  | 54 | 141 | 57 | Ст20 | 9,0 | 90 |
|  | Жидкое топливо обратное с установки |  | 57 | 135,5 | 57 | Ст20 | 7,0 | 120 |
| Цех КП, Изомалк |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Некондиционный продукт с установки «Изомалк-2» в парк тит. 46/1 |  | 222 | 2510 | 89х5 57х5 18х3 | Ст20 | 9 | 40 |
|  | Изопентановая фракция с установки «Изомалк-2» в парк тит. 46/1 |  | 223 | 2483 | 89х4 57х4 25х3,5 | Ст20 | 10 | 40 |
|  | ВСГ с блока КЦА на установку |  | 4962к | 67 | 89х8 18х3 | Ст20 | 52 | 40 |
|  | Товарный изомеризат с установки «Изомалк-2» в парк тит.44/1, 114/1 |  | 6044к | 2496 | 219х6 159х5 32х3,5 | Ст20 | 6 | 40 |
|  | Углеводородный газ отпарной колонны с установки «Изомалк-2» в лин.913 на сероочистку |  | 6189к | 398 | 89х6 | Ст20 | 6 | 40 |
|  | Газ на факел от С – 401 в заводской коллектор |  | 6192к | 646 | 820х10 530х10 89х5 57х4 | К 52 К 52 Ст20 Ст20 | 0,2 | 200 |
|  | Кислая вода с установки «Изомалк-2» в канализацию сернисто-щелочных стоков |  | 6196к | 217 | 57х5 32х4,5 18х4 | Ст20 | 6 | 40 |
|  | Дизельная фракция из трубопровода №4799к до границы установки «Изомалк-2» |  | 6199к | 48 | 57х4 18х3 | Ст20 | 5 | 40 |
|  | Топливный (природный) газ из линии топливного газа №5038, линии природного газа б/н13 до границы установки Изомалк-2 (ввод №2) |  | 6202к | 975 | 159х5 57х4 28х7 22х7 | Ст20 | 2,5 | 35 |
|  | Нестабильная головка отпарной колонны с установки «Изомалк-2» на ГФУ в лин.302 |  | 805 | 828 | 57х5 89х5 18х3 | Ст20 | 12,5 | 40 |
| Цех КП, Л-35/6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФАУ от границ установки в парк |  | 1513 | 2701 | 89х5 57х4 | Сталь 20 | 6 | 50 |
|  | Бензол с установки в парк |  | 210 | 2069 | 159х6 108х5 89х5 57х4 | Сталь 20 | 6 | 50 |
|  | Толуол с установки в парк |  | 212 | 1737 | 89х5 57х4 | Сталь 20 | 5 | 45 |
|  | Толуол из линии 212 на установку КМ-2 |  | 213 | 2037 | 89х5 | Сталь 20 | 5 | 45 |
| Цех 4, ГОБКК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Топливный газ на установку из л.936 (ТГ с УОСГ) |  | 6425к | 658 | 200 150 | Ст20 | 6 | 45 |
|  | Азот высокого давления на установку из л.1530 |  | 6426к | 48 | 80 50 | 10Г2 | 60 | 37 |
|  | Воздух КИП на установку из л.1250, 1437 |  | 6427к | 42 | 80 50 | 10Г2 | 4 | 37 |
|  | Технический воздух на установку из л.1268, 1484 |  | 6428к | 51 | 80 | 10Г2 | 5 | 37 |
|  | ВСГ на установку из л.964, 4930к (ВСГ) |  | 6438к | 602 | 100 | Ст20 | 59 | 40 |
|  | Бензин на установку из л.119 (бензин с 1А-1М в цех №13) |  | 6439к | 796 | 200 150, 100 | Ст20 | 6 | 40 |
|  | УВГ стабилизационной колонны К-201 с установки в л.918 (неочищенный топливный газ) |  | 6441к | 211 | 80 | Ст20 | 6 | 40 |
|  | Бензин в парк тит.81 с установки |  | 6443к | 114 | 150 | Ст20 | 6 | 40 |
|  | Бензин (тяжелый, объединенный) с установки в л.119 (бензин с 1А-1М в цех №13) |  | 6444к | 818 | 150 | Ст20 | 8 | 40 |
|  | Бензин некондиционный в р-р №54 с установки в л.997 (некондиция с 1А-1М в р-р №54) |  | 6445к | 812 | 150 100 | Ст20 | 8 | 40 |
|  | Бензин с установки в некондицию в л.3005к |  | 6446к | 178 | 150 0 | Ст20 | 8 | 40 |
|  | Газ на факел в л.925, 1317, 1566 |  | 6447к | 460 | 800 500 | К52 | 0,5 | 200 |
|  | Кислый газ на факел в л.5077 |  | 6448к | 1390 | 150 100 | Ст20 | 0,5 | 150 |
|  | Дизельная фракция на установку из л.196, 197 (ДТ с Л-24/6, ЛЧ-24/7 в парк тит.45/3) |  | 6449к | 154 | 50 | Ст20 | 3 | 50 |
|  | Сероводород с установки в л.963 (сероводород с УОСГ) |  | 6450к | 530 | 80 | Ст20 | 1,5 | 45 |
|  | Кислая вода с установки в сернисто-щелочную канализацию |  | 6451к | 266 | 100 | Ст20 | 4 | 50 |
|  | Воздух КИП в парк тит.81 с установки |  | 6453к | 164 | 50 | 10Г2 | 4 | 37 |
|  | Азот низкого давления в парк тит.81 с установки |  | 6454к | 132 | 50 25 | 10Г2 | 7 | 37 |
|  | Бензин из парка тит.81 на установку |  | 6457к | 108 | 150 100 | Ст20 | 12,5 | 40 |
|  | Азот низкого давления на установку из л.1211 |  | 6458к | 796 | 80,50 | 10Г2 | 7 | 37 |
|  | Бензин дренажный в некондицию с установки в л.6445к |  | 6473к | 42 | 100 | Ст20 | 8 | 40 |
|  | Перемычка между л.6439к и л.6444к |  | 6489к | 2 | 150 | Ст20 | 8 | 40 |
|  | Перемычка между л.6444к и л.6445к |  | 6490к | 2,5 | 150 | Ст20 | 8 | 40 |
| Цех 4, ЛЧ-24/7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очищенное дизельное топливо в цех №13 |  | 163 | 1758 | 200 150 | Ст20 | 7 | 60 |
|  | Очищенное дизельное топливо в цех №13 |  | 168 | 1788 | 200 150 | Ст20 | 7 | 60 |
|  | Бензин с установки тит. 20/2 в цех №13 |  | 1562 | 1952 | 100 80 | Ст20 | 7 | 50 |
| Цех 5, ГНЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПТ (СПБТ) с ГФУ на ГНЭ |  | 174к | 126 | 89х4 | Ст20 | 16,0 | 30 |
|  | Толуол из насосной тит.92/2а на эстакаду тит 114/2 |  | 216 | 185 | 108х4 89х4 | Ст20 | 6,0 | 35 |
|  | ФАУ (резерв) из насосной тит. 92/2а на эстакаду тит.114/2 |  | 297 | 179 | 108х6 89х4 | Ст20 | 6,0 | 35 |
| Цех 5, ГФУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пропан-пропиленовая фракция с ГФУ на ГНЭ |  | 174 | 2100 | 89х5 | Ст20 | 15,0 | 35 |
| Цех 5, МТБЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фракция ББФ с установки МТБЭ от л.502/5 на установку 25/7 |  | 151 | 708 | 89х5 32х3,5 25х3 | Сталь 20 | 40 | 16 |
|  | Углеводороды С3 - С5 от СППК линий № 2958к, 2959к, 2960к, 4920к и Е-110-114 в линию № 991 парка титул 66. |  | 2965к | 267 | 108х5 159х5 57х489х4 | Сталь 20 | 40 | 0,5 |
|  | Углеводороды С3-С5 из Е-110-114 в л.991 (ФВД) и в л.4919к парка титул 66 (аварийное освобождение) |  | 3089к | 129 | 159х8 57х4 32х3,5 | Сталь 20 | 40 | 9 |
|  | Фракция ПББФ от отсекателя HSА 6002 до Е-113, 114, л. 120 и л. 2959к. |  | 4920к | 90 | 57х4 89х4 108х5 159х6 | Сталь 20 | 40 | 9 |
| МЦК Цех 5, УПСК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Товарная кислота с установки тит. 43 на реагентное хозяйство |  | 1313 | 2360 | 159х7 159х8 159х6 | Ст20, Х18Н10Т | 4 | 20 |
| Цех 5, УПС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Н2S из Е-701 на факел |  | 1180 | 869 | 250, 200 | Сталь 20 | 0,5 | 45 |
|  | Н2S с установки серы в Е-701 |  | 1180а | 37 | 250, 200 | Сталь 20 | 0,6 | 45 |
| Цех 5, участок МЦК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факельная линия высокого давления |  | 1566 | 2069 | 820 х 10 530 х 10 530 х 10 530 х 8 530 х 8 426 х 10 426 х 7 325 х 8 273 х 6 159 х 8 89 х 5 57 х 4 | 17Г1С Ст.20 К52 17ГС 17Г1С 17Г1С ВСт3СП Ст.20 Ст10сп3 Ст.20 Ст.20 Ст.20 | 5 | 40 |
|  | Очищенный топливный газ из линии №901 на установки Л-35/11, Л-35/6 |  | 906 | 412 | 273 х 8 219 х 8 159 х 7 89 х 6 57 х 6 | Ст20 | 6 | 100 |
|  | Очищенный топливный газ из линии №901 на УПСК и РОСК, МК-2, Л-24/6, ЛГ-35/11 |  | 908 | 319 | 219 х 8 219 х 6 159 х 5 108 х 6 108 х 4 57 х 6 | Ст20 | 6 | 100 |
|  | Газ на факел с Л-35/11, Л-35/6, 24/300 в линию №925 |  | 929 | 390 | 325х 9 273 х10 273 х 8 159 х 7 89 х 6 57 х 6 32 х 4 | Ст20 | 5 | 40 |
|  | Факельная линия из линии №930а в линию №925 |  | 930 | 364 | 478 х 8 325 х 8 57 х 5 | Ст20 | 5 | 40 |
|  | Газ на факел из линии №592 (КМ-2) в линию №930 |  | 930а | 130 | 325 х 8 159 х 7 32 х 4 | Ст20 | 5 | 40 |
|  | Коллектор сероводородсодержащего газа |  | 960 | 1839 | 377 х 10 325 х 10 273 х 9 219 х 8 219 х 7 108 х 7 89 х 6 57 х 6 | Ст20 | 15 | 45 |
|  | Очищенный топливный газ на установку ЛЧ-24/7 из линии № 901 |  | 977 | 69 | 159 х 6 89 х 6 | Ст20 | 6 | 45 |
| Цех 5, РХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МЭК от Н-15 в Е-21,22,23 и в линию №586 |  | 150 | 146 | 89х6 57х4 | Ст20 | 7,0 | 35 |
|  | МЭК из Е-21,22,23 к Н-15 |  | 151 | 96 | 108х6 89х6 | Ст20 | 0,5 | 35 |
|  | Щелочь из линии № 41 щ в нейтрализаторы Н-1к и Б-9 |  | 4350к | 76 | 57х5 | Ст20 | 7,0 | 30 |
|  | МЭК из в/ц к Н-15 |  | 61 | 39 | 3258 894 | Ст20 | гидр. | 35 |
| Цех-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выход нефти из Е-1 в Т-1 |  | 1 | 10 | 219 | Ст20 | 6,0 | 100 |
|  | Выход нефти из Т-1 в резервуары 1,2,3,4,5,7 |  | 1-1 | 371 | 159 89 | Ст20 | 6,0 | 60 |
|  | Откачка нефти из резервуаров 1,2,3,4 до насосов Н-1,2,4 |  | 2-2а | 170 | 159 | Ст20 | 1,5 | 50 |
|  | Откачка нефти из резервуаров 5,7 до насосов Н-1,2,4 |  | 2-2б | 190 | 159 | Ст20 | 1,5 | 50 |
|  | Подрезка нефти от насосов Н-1,2,4 до резервуаров 5,7 |  | 3-3 | 195 | 159 108 | Ст20 | 8,5 | 50 |
| Цех-13, КСиРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефть из резервуаров Р-1 - Р-6 на прием насосов Н-1- Н-4 |  | 3 | 912,29 | 820х10 630х10 325х8 108х4 32х3,5 | 17Г1С-У Ст20 | 2,0 | 40 |
| Цех-13, ТСП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2653к Бензин из линии 213 в резервуары №№265,266, 269,270. |  | 2653к | 405 | 377 325 159 | Сталь 20 | 6 | 20 |
|  | 2654к Бензин из резервуаров №№265,266, 269,270 к насосу Н-5/222 |  | 2654к | 1009 | 630 530 426 57 | К52 17Г1С 17Г1С Сталь 20 | 1 | 20 |
|  | 3952к Дизельное топливо из парков смешения в резервуары №№247,248,250-253 |  | 3952к | 257 | 325 | Сталь 20 | 6 | 45 |
|  | 402 Бензин из резервуаров №№217-220 к Н-2/222. |  | 402 | 1692 | 630 529 426 325 | Сталь 20 | 1 | 20 |
|  | 403 Бензин из резервуаров №№259-269 к насосу Н-3/222. |  | 403 | 755 | 720 630 426 57 | Сталь 20 | 1 | 20 |
|  | 404 Керосин из резервуаров №225-228, 231,232 к насосу , Н-1/222 |  | 404 | 1352 | 630 426 377 57 | Сталь 20 | 1 | 20 |
|  | 776 Бензин из парка тит.108 к насосу Н-4/222 тит. 222/3. |  | 776 | 846 | 630 530 426 108 57 | Сталь 20 | 1 | 20 |
| Цех-13, ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бензин с уст. 1А-1М в .л.119 б в к р-рам 69 ,70 |  | 119 | 380,3 | 159х6 108х5 89х5 | Ст20 | 15 | 40 |
|  | Бензин с уст. 1А-1М из .л.119 в л. 237 |  | 119б | 369,4 | 159х6 | Ст20 | 15 | 40 |
|  | НК-62 с уст. цеха №1 в Е-82,83,85,88,89 в линии 337,222 |  | 130 | 276,5 | 159х6 108х5 | Ст20 | 3 | 20 |
|  | Рафинат с уст.Л-35/6 в л.379,л.379 а, до р-ра 40 |  | 140 | 342,2 | 108х4 89х4 | Ст20 | 8 | 40 |
|  | Бензин с уст. Л-35/11, ЛГ-35/11 до р-ров 67,68, в л. 243а |  | 153 | 442,0 | 159х6 | Ст20 | 10 | 40 |
|  | Диз. топливо установок г\о в л.168, 182, 274, резервуары 105-110 |  | 163 | 176 | 219х8 | Ст20 | 14 | 70 |
|  | Диз. топливо из линий 164, 163, 168, 3694к, 251, 325 в резервуары 125-130 |  | 164а | 442 | 325х8 219х8 | Ст20 | 14 | 70 |
|  | Бензин с уст. Л-35/11, ЛГ-35/11 до р-ров 67,68 |  | 167 | 469,6 | 219х6 108х5 89х5 | Ст20 | 1 | 40 |
|  | Диз. топливо г/о от установки в линии 182, 4164к, 163, 164, в резервуары 101-104 |  | 168 | 186 | 219х8 | Ст20 | 4 | 70 |
|  | Бензин с уст. АВТ в л. 153, 207, к р-рам 43, 44, 42, 45, 40, 50, в л. 3338к |  | 169 | 187,7 | 219х8 108х5 | Ст20 | 11 | 40 |
|  | Алкилат из л.683 б до р-ров 61, 62, 63 |  | 1711 | 103,3 | 89х5 | Ст20 | 4 | 40 |
|  | Бензин из л. 240 к Н-1 |  | 1713 | 112,8 | 325х8 273х8 89х5 | Ст20 | 1 | 40 |
|  | Топливо ТС-1 с установки АВТ-3 (л.198), АВТ-4 в линии 246, 3903к, 257-к1, резервуары 75-80 |  | 172 | 223,1 | 325х8 219х8 | Ст20 | 6 | 50 |
|  | Бензин от парка тит.44/2 к насосам Н-6, 6р |  | 1723 | 406,8 | 219х8 159х6 108х5 57х4 | Ст20 | 1 | 40 |
|  | Бензин от Н-4 в л.683в |  | 1726 | 75,15 | 219х8 108х5 89х5 | Ст20 | 10 | 40 |
|  | Катализат из л. 683в к Н-19 |  | 1731 | 14,6 | 89х5 | Ст20 | 1 | 40 |
|  | Бензин от Н-19 в л. 683в |  | 1732 | 44,0 | 89х5 57х4 21х3 | Ст20 | 4 | 40 |
|  | Уловленный нефтепродукт из цеха №12 и бензин из л.5066 в л.277 |  | 1803 | 220,45 | 219х8 108х5 | Ст20 | 5 | 40 |
|  | Диз. топливо г/о от установки в линии 257а, 257б, 163, 5003,168,281 |  | 182 | 16 | 219х8 | Ст20 | 14 | 70 |
|  | Линия диз. топливо г/о с установки в линии 3902к, 257-к1, 3443к, 3442к,172, 164 |  | 198 | 64,5 | 273х8 219х8 159х6 | Ст20 | 4 | 50 |
|  | Раствор присадки депрессно-диспергирующей от насосов Н-1, 2 в линии 3953к, 280, 281, возврат в Е-1, 2. |  | 2068 | 435,9 | 108х5 57х4 | Ст20 | 9,5 | 50 |
|  | Раствор присадки противоизносной от Е-3, 4 к насосам Н-3, 4. |  | 2071 | 181,0 | 159х6 | Ст20 | 1 | 50 |
|  | Бензин с уст. Изомалк в л.207, к Е-85,84,83,82,81,в л. 337,130 |  | 222 | 231,85 | 89х5 | Ст20 | 7 | 20 |
|  | Изопентан с уст. Изомалк-2 в л. 683а |  | 223 | 177,0 | 89х4 | Ст20 | 7 | 20 |
|  | Легкий бензин от парка тит.44/1 к насосам Н-3, 3р, в линию 695 |  | 230 | 339,7 | 325х8 219х6 159х6 | Ст20 | 4 | 20 |
|  | Рафинат от резервуаров тит.44/2 к насосам Н-2, 2р |  | 232 | 580,5 | 325х8 273х8 219х8 159х6 108х5 57х4 | Ст20 | 1 | 40 |
|  | Алкилат от резервуаров 69,70 к насосам Н-8, 8р |  | 233 | 241,3 | 219х8 159х6 108х5 57х4 | Ст20 | 1 | 40 |
|  | Бензин с 1А-1М из .л.119 б, л. 255 в л. 239, 256,, до р-ров 63,62, 61 |  | 237 | 280,0 | 159х6 | Ст20 | 15 | 40 |
|  | Некондиция от линий 5012-1, 232-1, 1744-1, 239а в резервуары 60,64,65,66 |  | 239 | 335,1 | 219х8 159х6 108х5 | Ст20 | 9,8 | 40 |
|  | Бензин АВТ из л. 379а в л. 239 |  | 239а | 307,4 | 159х6 | Ст20 | 11 | 40 |
|  | Бензин от резервуаров 60, 64, 65, 66 к насосам Н-7, 7р |  | 240 | 349,2 | 325х8 219х8 159х6 108х5 57х4 | Ст20 | 1 | 40 |
|  | Бензин из л. 243 а в л. 213, к р-рам 60,64,65,66, в л. 253 |  | 243 | 340,0 | 325х8 | Ст20 | 1 | 40 |
|  | Бензин от р-ров 61,62,63 в л. 243 |  | 243а | 275,5 | 325х8 | Ст20 | 1 | 40 |
|  | Керосин с присадкой АО-31 от резервуаров 75-80 в л.3446к, на прием Н-54, Н-55 |  | 244 | 314,2 | 325х8 219х8 | Ст20 | 1 | 50 |
|  | ТС-1 от р-ров 75-80 в л.234 257,250, на прием Н-54, Н-55 |  | 245 | 312,5 | 325х8 | Ст20 | 1 | 50 |
|  | ТС-1 от л. 172 в р-ры 91-94 |  | 246 | 178 | 219х8 | Ст20 | 6 | 50 |
|  | ТС-1 от Н-54, Н-55 до р-ров 91-94 |  | 247 | 192,3 | 219х8 | Ст20 | 6 | 50 |
|  | ТС-1 от р-ров 91-94 на прием Н-54, Н-55 |  | 248 | 203,3 | 325х8 | Ст20 | 1 | 50 |
|  | Бензин от резервуаров 61, 62, 63 к насосам Н-5, 5р |  | 249 | 312,8 | 325х8 273х8 219х8 159х6 57х4 | Ст20 | 1 | 40 |
|  | Диз. топливо из цеха № 1 в линию 164а, резервуары 122,123, в линии 265, 610а |  | 251 | 323 | 108х5 | Ст20 | 4 | 70 |
|  | Диз. топливо от резервуаров 159-161 в линию 280 |  | 256а | 201 | 325х8 45х3,5 | Ст20 | 1 | 70 |
|  | Керосин из линии 257 в резервуары 159-161, линию 280 |  | 257а | 272 | 377х9 325х8 219х7 | Ст20 | 1 | 50 |
|  | Диз. топливо из линии 182 в резервуары 159-161 |  | 257б | 248 | 325х8 377х9 | Ст20 | 1 | 70 |
|  | Диз. топливо от резервуаров 125-130 в линии 272, 280, 4653к резервуары 122,123 |  | 262 | 527 | 325х8 377х9 426х9 273х8 | Ст20 | 1 | 70 |
|  | Низковязкий компонент мазута от резервуаров 143-146 к насосам Н-45,46 в линии 259,269,3065к |  | 264 | 196 | 426х9 325х8 | Ст3 | 1 | 90 |
|  | Диз. топливо от резервуаров 105-110 к насосам Н-49, Н-50, л. 3951к |  | 269 | 365,5 | 219х8 377х9 | Ст20 | 1 | 70 |
|  | Диз. топливо от резервуаров 101-104 к насосам Н-47, Н-48 |  | 270 | 149 | 377х9 219х8 273х8 | Ст20 | 1 | 70 |
|  | Диз. топливо из линии 274 в резервуары 122, 123,в лин.280 |  | 271 | 117,5 | 219х8 | Ст10 | 14 | 70 |
|  | Диз. топливо от резервуаров 122,123 к насосам Н-47-50, в л. 4653к, 262 |  | 272 | 195 | 377х9 | Ст10 | 1 | 70 |
|  | Диз. топливо от резервуаров 122,123 к насосам Н-49,Н-50,Н-40, в л. 4653к |  | 273 | 277,5 | 377х9 219х8 | Ст10 | 1 | 70 |
|  | Диз. топливо из линий 163,164 в резервуары121,124 |  | 274 | 157 | 219х8 159х6 | Ст10 | 14 | 70 |
|  | Диз. топливо от резервуаров 121-124 к насосам Н-47,48, в л.4653к |  | 276 | 198,5 | 377х9 219х8 | Ст10 | 1 | 7046, |
|  | Кат.газойль от установки 1А-1М, линии 1915к в линию 258, в резервуары 135-138 |  | 277 | 62 | 377х9 | Ст20 | 6 | 90 |
|  | Пентан с установки ГФУ из линии 177 в Е-87,86 в линию 377 |  | 311 | 212,1 | 89х5 108х5 | Ст20 | 16 | 20 |
|  | НК-62 с уст. АВТ в Е-86,87,88,89 в линию 311 |  | 337 | 225,6 | 108х5 89х5 | Ст20 | 10 | 20 |
|  | Бензин с уст. АВТ из л.379а |  | 379 | 171,0 | 159х6 | Ст20 | 11 | 40 |
|  | Бензин АВТ из л.379 в л.239а, к р-рам 43,44, 42, 45, 41, 46, 47,50 в л.140 |  | 379а | 154,8 | 159х6 108х5 | Ст20 | 11 | 40 |
|  | Присадка "Додисет 5073" из контейнера через фильтр к насосу Н-53к |  | 4612к | 1,5 | 57х5 | Ст20 | 1 | 20 |
|  | Присадка "Додисет 5073" от насоса Н-53к в линию 4610к |  | 4613к | 14 | 57х5 | Ст20 | 10 | 20 |
|  | Присадка "Стадис 450" от насоса Н-54к в емкость Е-10к, 11к |  | 4618к | 17,71 | 57х5 32х4 | Ст20 Ст20 | 6,3 | 20 |
|  | Присадка "Стадис 450" от Е-10к, 11к к насосам Н-55к, 56к, 57к |  | 4619к | 42 | 32х4 57х5 | Ст20 | 1 | 20 |
|  | Присадка "Стадис 450" от насосов Н-55к, 56к, 57к, 58, 59, 60 в линию 3952к |  | 4620к | 24,81 | 32х4 | Ст20 | 5 | 20 |
|  | Алкилат с уст. ГНЭ в л.238, 256, 683 а, 683 б |  | 683 | 12,9 | 108х5 89х5 | Ст20 | 8 | 40 |
|  | Изопентан из л.223 в Е-81,82 |  | 683а | 262,3 | 108х5 89х5 | Ст20 | 7 | 20 |
|  | Алкилат из л.2171к в л.119, 683в |  | 683б | 283,6 | 89х5 | Ст20 | 4 | 40 |
|  | Изопентан от Е-81,82 к насосам Н-9, 9р, в линию 230 |  | 695 | 316,3 | 219х8 159х6 108х5 89х5 57х4 | Ст20 | 4 | 20 |
|  | Бензин с уст. г/о в л.165 к р-рам 43, 44, 45, 40 |  | 713 | 167,0 | 219х8 159х6 108х5 | Ст20 | 14 | 40 |
|  | Мазут из линии 258, 279 в резервуары 143-146, в линию 263 |  | 261 | 49,0 | 325х8 | Ст20 | 6 | 90 |
|  | Гудрон из цеха №1 в линию 610а, в резервуары 135, 136 |  | 610 | 433,0 | 159х6 | Ст20 | 10 | 90 |
|  | Мазут с КМ-2 в резервуары 135, 136, в л. 286 |  | 545 | 286,0 | 377х9 | Ст20 | 8 | 90 |
|  | Мазут от резервуаров 135-136, в линии 259, 268 к насосу Н-42 |  | 260 | 521,0 | 426х9 | Ст20 | 1 | 90 |
|  | Мазут из цеха №1 в линии 258, 259, 1145, 1158, 545 в резервуары 135-138 |  | 286 | 510,0 | 377х9 | Ст20 | 10 | 90 |
|  | Мазут от линии 279 (Н-45, Н-46) в линии 261, 258, в резервуары 143-146 |  | 263 | 52,0 | 325х8 | Ст20 | 6 | 90 |
|  | Мазут из линии 1145 в резервуары 135-138 |  | 1145/1 | 173,0 | 219х6 | Ст20 | 9 | 90 |
|  | Мазут из цеха №1 в линии 286, 277, 263 |  | 258 | 102,0 | 325х8 | Ст20 | 4 | 90 |
|  | Мазут из линии 286, 352, в резервуары 137, 138 в линии 295, 260 к насосам Н-41, Н-42, Н-45, Н-46 |  | 259 | 422,0 | 426х9 | Ст20 | 1 | 90 |
|  | Мазут от Н-42 в КС-1, в л.10 на ТСБ |  | 3379к | 70,0 | 377х8 | Ст20 | 6 | 90 |
| МЦК, цех № 1, АВТ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прямогонный бензин с АВТ-3 в линии 153, 169, 709, 2425 |  | 114 | 259 | 159 | Ст20 | 8,5 | 40 |
|  | Фракция 85-1050С с установок АВТ-3,4 на установку Л-35/6(до л. 1521к) |  | 128(131к) | 1350 | 108 | Ст20 | 9,0 | 40 |
|  | Фракция 105-1800С с установи АВТ-3 на установки Л-35/11 и ЛГ-35/11 |  | 129 | 1200 | 159 | Ст20 | 16,3 | 40 |
|  | Фракция НК-620С с установки АВТ-3 в цех №13 |  | 130к | 900 | 108 | Ст20 | 9,0 | 40 |
|  | Фракция НК-62 с установок АВТ-3,4 на уст-ку Изомалк-2. |  | 770 | 2000 | 108 89 | Ст20 | 10 | 40 |
|  | Гидроочищенный керосин с установки АВТ-3 в линии №№ 325, 257к-1 |  | 257к | 1550 | 273 219 | Ст20 | 6,0 | 50 |
|  | ВСГ с АВТ-3 в линию №913 |  | 4073к | 650 | 219 108 | Ст20 | 8,0 | 50 |
| МЦК, цех № 1, АВТ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прием из резервуаров №10, 11,12,13,14,15 к Н-63 |  | 2779к | 255 | 219 108 89 34 | Ст20 | гидростатическое | 40 |
|  | Керосин с установки АВТ-4 в цех №13 |  | 172(172а) | 1535 | 325 219 159 | Ст20 | 6,0 | 50 |
|  | Бензин с установки АВТ-4 в цех №13 |  | 211 | 196 | 159 108 | Ст20 | 12,5 | 40 |
|  | Дизельное топливо с установки АВТ-4 в цех №13 |  | 325 | 1300 | 219 | Ст20 | 11,8 | 70 |
|  | Фр.НК-62оС с установки АВТ-4 на Изомалк до л.770 |  | 337А | 489 | 89 | Ст20 | 10,0 | 40 |
|  | Фр.НК-62оС с установки АВТ-4 в цех №13 |  | 337К | 1100 | 108 89 | Ст20 | 10,0 | 40 |
|  | Бензин с установки АВТ-4 в цех №13 |  | 379 | 1335 | 219 159 | Ст20 | 12,5 | 40 |
| МЦК, цех № 5, 25/7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отработанная кислота на установку ПСК и Р/Х |  | 1310 | 2000 | 89 25 | Ст20 | 10,0 | 9 |
|  | Бутан с установки |  | 2338к | 482 | 89 57 | Ст20 | 9,3 | 40 |
| МЦК парки смешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бензин марки П-95 от л.675 в л.256 на ТСБ |  | 213 | 150,5 | 325х8 | Ст20 | 10 | 40 |
|  | Коллектор бензина марки Н-80 до ТСБ |  | 253 | 1440,5 | 325х8 | Ст20 | 10 | 40 |
|  | Коллектор бензина экспортного технологического на ТСБ |  | 255 | 1198 | 325х8 | Ст20 | 10 | 40 |
|  | ТС-1 (топливо самолетное) от насосов Н-54, 55 в резервуары ТСП, в л. 280,в л.4750к |  | 257 | 276,7 | 325х8 273х8 108х5 | Ст20 | 6 | 50 |
|  | Линия диз. топливо от Н-47,Н-48,Н-50 в линии 270,271,262, 4267к,2068к,2078к,256а,257а,281, в резервуары ТСП |  | 280 | 303 | 325х8 219х8 159х6 108х5 | Ст20 | 6 | 70 |
|  | Диз. топливо от Н-49, 50 в линии 272, 280, 4267к, 2068к, 257б, 2078к, 4388к в резервуары ТСП |  | 281 | 403 | 325х8 273х8 18х3 | Ст20 | 6 | 70 |
|  | Бензин марки Н-80 от л. 253 к р-рам 64,65,66 в л.240, на ТСБ |  | 774 | 1270,5 | 325х8 | Ст20 | 10 | 40 |
|  | Мазут из линии 279 в резервуары ТСП тит. 340/1 |  | 10 | 2154,5 | 377х9 32х3.5 | Ст20 | 6 | 90 |
| Цех 17, Азотные установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Воздух от холодильника Х-4/6 ВК-6 (через влагоотделитель А-12/3) до ожижителей А-9/3, А-10/3 |  | 9 | 43 | 32х2,5 38х2,5 45х3,0 57х3,5 | Ст20 | 64 | 40 |
|  | Воздух от ожижителей А-9/3, А-10/3 (через А-13/3, адсорберы А-16/3, А-17/3) до теплообменников А-14/3, А-15/3 |  | 11 | 53,5 | 38х2,5 45х3,0 57х3,5 76х4,0 | Ст20 | 64 | 25 |
|  | Воздух от холодильника Х-4/7 ВК-7 (через влагоотделитель А-12/4) до ожижителей А-9/4, А-10/4 и тр-да № 9 |  | 13 | 61,6 | 32х2,5 38х2,5 45х3,0 57х4,0 | Ст20 | 64 | 40 |
|  | Воздух от ожижителей А-9/4, А-10/4 (через А-13/4, адсорберы А-16/4, А-17/4) до теплообменников А-14/4, А-15/4 |  | 15 | 56,2 | 38х2,5 57х3,5 76х4,0 | Ст20 | 64 | 25 |
|  | Воздух от А-12/2 (тит. 14) до трубопроводов № 9 и № 13 |  | 18 | 154,1 | 32х2,5 57х4,0 | Ст20 | 64 | 40 |
|  | Азот от холодильника Х-4/2 до газосепаратора Е-4/3 |  | 19 | 21,5 | 57х3,5 108х4 159х6 | Ст20 | 64 | 40 |
|  | Азот от холодильника Х-4/4 ВК-4 до газосепаратора Е-4/2 |  | 20 | 16,2 | 57х3,5 159х6,0 | Ст20 | 64 | 40 |
|  | Отбросной газ из электроподогревателя А-18/3 до адсорберов А-16/3. 17/3 |  | 45 | 8,0 | 76х4,0 | Ст20 | 6 | 400 |
|  | Отбросной газ из электроподогревателя А-18/4 до адсорберов А-16/4, 17/4 |  | 47 | 8,0 | 76х4,0 | Ст20 | 6 | 400 |
|  | Воздух от холодильника IV ступени ВК-2 до влагоотделителя А-12/2 и 12/1 |  | 5 | 42,6 | 32х2,5 38х2,5 45х3,0 57х3,5 | Ст20 | 64 | 40 |
| МЦК Азотные установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Азот от линии №1530 до установки КМ-2 |  | 492 | 2275,8 | 57х3,5 57х5,0 | Ст20 10Г2 | 64 | окр.ср |
|  | Азот от Азотных установок до установки КМ-2 |  | 553 | 2619,9 | 32х2,5 57х3,5 89х3,5 108х4,0 | Ст20 | 8 | окр.ср |
|  | Азот от л. 1530 до технологических установок 5 цеха |  | 1530/2 | 1620,9 | 57х3,5 76х4,0 89х5,0 108х5,0 108х6,0 | Ст20 Ст20 Ст20 Ст20 10Г2 | 64 | окр.ср |
|  | Азот от 1530 до технологических установок МТБЭ, ГФУ |  | 1530/3 | 591,7 | 57х3,5 89х5,0 89х5,0 108х5,0 108х6,0 | Ст20 Ст20 10Г2 Ст20 10Г2 | 64 | окр.ср |
| Лот № 3 ЭПБ сосуды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех № 1, Битумная |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Емкость |  | Р-1 | 200 | 5300 | Ст3 | атм. | 300 |
|  | Емкость |  | Р-2 | 200 | 5300 | Ст3 | атм. | 300 |
|  | Емкость |  | Р-3 | 200 | 5300 | Ст3 | атм. | 300 |
|  | Емкость |  | Р-4 | 200 | 5300 | Ст3 | атм. | 300 |
| Цех № 4, УПВ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Адсорбер |  | R-2A | 25 | 1900 | 12ХМ | 33,7 | 380 |
| Цех № 5, РХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Емкость |  | Е-43 | 100 | 3000 | 16ГС | 0,15 | 20 |
|  | Ресивер |  | Е-29к | 8 | 1600 | 09Г2С | 7,0 | 25 |
| Цех № 5, УКФГ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аккумулятор газа |  | Е-15 | 16 | 2000 | Вст3сп5 | 0,2 | 100 |
|  | Аккумулятор газа |  | Е-16 | 16 | 2000 | Вст3сп5 | 0,2 | 100 |
| Цех № 6, С-200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Емкость |  | Е-749 | 100 | 3000 | 09Г2С | 14,4 | 46 |
| Цех № 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплообменник |  | Т-3 Т-3а | 3,5 | 630 | Корпус 09Г2С Трубы Ст10 | мтр: 14,0 тр: 14,0 | мтр: 250 тр: 250 |
| Цех № 13, ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ёмкость |  | Е-2а | 50 | - | 17ГС | 0 | 20 |
|  | Ёмкость |  | Е-3 | 0,1 | - | 09Г2С | 0 | 50 |
|  | Ёмкость |  | Е-4 | 100 | - | 09Г2С | 0 | 50 |
| Цех № 17, ОЭТС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплообменник |  | Т-3 | МТР:3,5 ТР:0,07 | - | ВМСт3сп 16ГС | МТР:3 ТР:7 | МТР: 160 ТР: 90 |
|  | Теплообменник |  | Т-509 | МТР:3,345 ТР:0,07 | 600 | ВСт3сп5 Ст10 | МТР:3 ТР:8 | МТР: 143 ТР: 95 |
| Цех № 17, Азотная |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Влагоотделитель |  | А-12/8 | 0,016 | - | Ст20 | 64 | 40 |
|  | Теплообменник |  | А-14/3 | МТР 0,02 ТР 0,042 | - | 12Х10Н10Т | МТР:8 ТР:64 | МТР: - 180 ТР: -160 |
|  | Теплообменник |  | А-15/3 | МТР 0,02 ТР 0,042 | - | 12Х10Н10Т | МТР: 0.7 ТР: 64 | МТР: - 180 ТР: 25 |
| Цех № 17, ЦВК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Буферная емкость |  | БЕ-4 | 0,438 | 500 | Ст3 | 8,0 | 170 |
|  | Влагомаслоотделитель |  | ВМО-4/1 | 0,16 | 500 | 09Г2С, Ст3 | 2,5 | 70 |
|  | Влагомаслоотделитель |  | ВМО-4/2 | 0,16 | 500 | 09Г2С, Ст3 | 2,5 | 70 |
|  | Воздухоохладитель концевой |  | КХ-1 | МТР: 0,83 ТР: 1,45 | 946 | Ст3 | 8,0 3,0 | 170 30 |
|  | Холодильник концевой |  | КХ-4 | МТР: 0,34 ТР: 3,41 | 700 | Ст3 | 8,0 3,0 | 170 30 |
|  | Холодильник промежуточный |  | ПХ-4/1 | МТР: 0,24 ТР: 1,312 | 700 | Ст3 | 2,5 3,0 | 70 30 |
|  | Холодильник промежуточный |  | ПХ-4/2 | МТР: 0,24 ТР: 1,312 | 700 | Ст3 | 2,5 3,0 | 70 30 |
| Цех № 17, ЦВК-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Влагоотделитель |  | ВО-1 | 0,25 | 400 | Ст3 | 8,0 | 35 |