Перечень документации и документов с поставкой оборудования КИП и А

| № | Наименование документа | Форма | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт Производителя (для импортного оборудования – офиц.представителя в РФ) в соответствии с ГОСТ 2.610-2006, техническими регламентами Таможенного союза. Если паспорт подготовлен официальным представителем в РФ, необходимо приложить обоснование его статуса (Сертификат (письмо), адресованный разработчику паспорта и выданный Производителем). | Оригинал | 1шт. / 1 ед. оборудования 1 шт / 1 ед. комплектующих |
| 2 | Сертификаты / декларации соответствия техническим регламентам Таможенного союза (012, 004, 020, 010, 032) с Приложениями. | Заверенная Контрагентом (подпись руководителя, печать) копии | На каждый тип оборудования по 1 копии каждого сертификата (декларации). |
| 3 | Свидетельство об утверждении типа СИ с описанием типа | Заверенная Поставщиком копия | 1шт. / тип СИ |
| 4 | Методика поверки | Копия | 1шт. / тип СИ |
| 5 | Свидетельство о первичной поверке СИ или отметка в паспорте на изделие. | Оригинал | 1шт. / СИ |
| 6 | Сертификат соответствия SIL | Оригинал | 1 шт. / прибор с опцией SIL |
| 7 | Сертификат соответствия Nace | Оригинал | 1 шт. / прибор с опцией Nace |
| 8 | Руководство по монтажу, эксплуатации, ремонту, описание программного обеспечения на русском языке, для импортного оборудования – дополнительно на англ. языке | Электронный файл pdf | 1шт. / 1 ед. оборудования |
| 9 | Сертификаты качества на оборудование, аксессуары и комплектующие. | Оригинал | 1шт. / 1 ед. оборудования 1 шт / 1 ед. комплектующих |
| 10 | Руководства / обоснования безопасности на оборудование и комплектующие | Копия | 1шт. / 1 тип оборудования 1 шт / 1 тип комплектующих |
| 11 | Полный комплект документов в виде скан копий по пп.1-10 на электронном носителе. | CD-диск или flash-диск, формат pdf. Дополнительно на электронном носителе поставляется ПО для настройки оборудования, DTM и DD файлы. | 1 шт. / приложение к договору |