**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

**1. Общие положения.**

1.1 Предмет закупки: **электрооборудование 6 кВ и 35 кВ для ГПП-8 Комплекса глубокой переработки нефти.**

1.2 Оферта должна быть представлена на всю номенклатуру МТР, указанных в Требованиях к предмету оферты в рамках неделимого лота. В случае нарушения данного требования Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.

1.3 Инициатор закупки ПАО «Славнефть-ЯНОС».

1.4 Плановые сроки поставки: февраль 2025 г.

1.5 Отгрузочные реквизиты грузополучателя:

- для почтовых отправлений: 150023, г. Ярославль, Московский проспект, д. 130.

- для доставки Товара грузовым автотранспортом: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина,77.

**2. Основные требования к предмету закупки.**

Лот № 1 (неделимый)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Номер материала SAP ЕRP** | **Наименование Товара** | **ГОСТ/ТУ, заказная документация, иные нормативно-технические документы** | **Ед-ца изм-ния** | **Кол-во Товара** | | **Срок поставки** |
| 1 | 459315 | Щит двухсекционный распределительный 35кВ ГПП-8  (Тех. описание: двухсекционный распределительный щит 35кВ с вакуумными выключателями, трехпозиционными разъединителями-заземлителями, напольного монтажа, двухстороннего обслуживания (ячейки РУ-35кВ 5шт.+5шт.) комплектно слитыми токопроводами 35кВ (5шт.) и электронной системой защиты, управления и сигнализации) | 1.Техническое задание для разработки технико-коммерческого предложения на изготовление и поставку электрооборудования 6 кВ и 35 кВ для ГПП-8 комплекса глубокой переработки нефти от 29.11.2023г.  2.УЭ.22.0705-ЭС2-ЗТП. Оборудование КРУЭ-35 кВ. | КМП | 1 | | 10.02.2025 |
|  |  | Шеф-монтажные работы и тех. помощь при испытаниях на площадке, пуске в эксплуатацию. |  |  | |  | 10.04.2025 |
| 2 | 459316 | Щит трехсекционный распределительный 6кВ ГПП-8  (Тех. описание: трехсекционный распределительный щит 6кВ с вакуумными выключателями, трехпозиционными разъединителями-заземлителями, напольного монтажа, двухстороннего обслуживания (2шт.) комплектно с литыми токопроводами 6кВ(4шт.) и электронной системой защиты управления и сигнализации) | 1.Техническое задание для разработки технико-коммерческого предложения на изготовление и поставку электрооборудования 6 кВ и 35 кВ для ГПП-8 комплекса глубокой переработки нефти от 29.11.2023г.  2.УЭ.22.0705-ЭС3-ЗТП. Оборудование КРУЭ-6 кВ. | КМП | | 1 | 10.02.2025 |
|  |  | Шеф-монтажные работы и тех. помощь при испытаниях на площадке, пуске в эксплуатацию. |  |  | |  | 10.04.2025 |
| 3 | 459317 | Реактор токоограничивающий сухой 6кВ ГПП-8  (Тех. описание: реактор токоограничивающий сухой трехфазный сдвоенный с горизонтальным расположением фаз на номинальное напряжение 6кВ) | 1.Техническое задание для разработки технико-коммерческого предложения на изготовление и поставку электрооборудования 6 кВ и 35 кВ для ГПП-8 комплекса глубокой переработки нефти от 29.11.2023г.  2.УЭ.22.0705-ЭС3-ЗТП. Оборудование КРУЭ-6 кВ. | КМП | | 2 | 10.02.2025 |
|  |  | Шеф-монтажные работы и тех. помощь при испытаниях на площадке, пуске в эксплуатацию. |  |  | |  | 10.04.2025 |
| 4 | 459318 | Токопровод однофазный 6кВ ГПП-8  (Тех. описание: токопровод однофазный с литой изоляцией комплектно с соединительными муфтами и шинными компенсаторами на номинальное напряжение 6кВ) | 1.Техническое задание для разработки технико-коммерческого предложения на изготовление и поставку электрооборудования 6 кВ и 35 кВ для ГПП-8 комплекса глубокой переработки нефти от 29.11.2023г.  2.УЭ.22.0705-ЭС3-ЗТП. Оборудование КРУЭ-6 кВ. | КМП | | 2 | 10.02.2025 |
|  |  | Шеф-монтажные работы и тех. помощь при испытаниях на площадке, пуске в эксплуатацию. |  |  | |  | 10.04.2025 |
| 5 | 459319 | Система оперативного постоянного тока ГПП-8 | 1.Техническое задание для разработки технико-коммерческого предложения на изготовление и поставку электрооборудования 6 кВ и 35 кВ для ГПП-8 комплекса глубокой переработки нефти от 29.11.2023г.  2.УЭ.22.0705-ЭС3-ЗТП. Оборудование КРУЭ-6 кВ. | КМП | | 1 | 10.02.2025 |
|  |  | Шеф-монтажные работы и тех. помощь при испытаниях на площадке, пуске в эксплуатацию. |  |  | |  | 10.04.2025 |
| 6 | 459320 | Дугогасящий агрегат 6 кВ комплектно с шунтирующем резистором и кабелями связи.  (Тех. описание: дугогасящий агрегат 6кВ комплектно с шунтирующим резистором и кабелями связи) | 1.Техническое задание для разработки технико-коммерческого предложения на изготовление и поставку электрооборудования 6 кВ и 35 кВ для ГПП-8 комплекса глубокой переработки нефти от 29.11.2023г.  2.УЭ.22.0705-ЭС4-ЗТП. Оборудование ДГР - 6кВ. | КМП | | 4 | 10.02.2025 |
|  |  | Шеф-монтажные работы и тех. помощь при испытаниях на площадке, пуске в эксплуатацию. |  |  | |  | 10.04.2025 |

2.1 Наименования и количество предлагаемого участником товара: в соответствии с формой 4.

Цена должна быть установлена за единицу измерения (ЕИ), указанную в ПДО. В случае предоставления аналога в других ЕИ, цена должна быть пересчитана Претендентом.

2.2 Товар должен обладать характеристиками, соответствующими установленным требованиям. Вся информация, предоставленная Участником закупочной процедуры, должна быть достоверной. В случае выявления факта предоставления Участником закупочной процедуры недостоверной информации, ПАО «Славнефть-ЯНОС» оставляет за собой право не рассматривать предложения Участника в данной закупочной процедуре. **Соответствие требованиям подтверждается документами, предоставляемыми в составе оферты:**

| **ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
|
| **1** | **Соответствие предлагаемого Товара заказной документации** | | | | |
|  | Подтверждение соответствия товара требованиям заказной документации. | 1.1. Заполненный и парафированный (подписанный уполномоченным лицом участника закупки и заверенный печатью организации, с надписью: «Подтверждаю») комплект заказной технической документации, включающий ТЗ, ЗТП, ОЛ. | Да/Нет | Предоставление заполненного и парафированного (подписанного уполномоченным лицом участника закупки и заверенного печатью организации, с надписью «Подтверждаю») комплектов заказной технической документации (ТЗ, ЗТП+ОЛ).. |
|  | Наличие комплекта документации, разработанной участником закупки (на русском языке),  Подписанные уполномоченным лицом участника закупки и заверенные печатью организации в полном объеме. | 1.2. Комплект документации на русском языке, парафированный (подписанный уполномоченным лицом участника закупки и парафированные печатью организации с надписью: «Подтверждаю») в соответствии с:   1. УЭ.22.0705-ЭС2-ЗТП раздел «Перечень документов поставщика» комплект «С предложением». 2. УЭ.22.0705-ЭС3-ЗТП раздел «Перечень документов поставщика» комплект «С предложением».   3. УЭ.22.0705-ЭС4-ЗТП раздел «Перечень документов поставщика» комплект «С предложением». | Да/Нет Соответствует/ Не соответствует | Предоставление комплектов документации на русском языке, парафированного (подписанного уполномоченным лицом участника закупки и парафированного печатью организации с надписью: «Подтверждаю») по перечням УЭ.22.0705-ЭС2-ЗТП раздел «Перечень документов поставщика» комплект «С предложением», УЭ.22.0705-ЭС3-ЗТП раздел «Перечень документов поставщика» комплект «С предложением»,  УЭ.22.0705-ЭС4-ЗТП раздел «Перечень документов поставщика» комплект «С предложением». |
| **2** | **Опыт поставок** | | | | |
|  | Производитель должен обладать опытом изготовления (поставки) товара аналогичного предмету закупки в течение последних 3-х лет, предшествующих дате начала закупочной процедуры. | 2.1. Референс-лист производителя (за последние 3 года) по опыту изготовления (поставки) товара, аналогичного предмету закупочной процедуры с разбивкой по годам, подписанный уполномоченным лицом производителя и заверенный печатью организации. | Соответствует/  Не соответствует | Предоставление в составе технической части оферты. Вся информация, указанная в референс-листе, должна быть достоверной.  *ПАО «Славнефть-ЯНОС» оставляет за собой право проверить информацию, указанную в референс-листе, посредством направления запроса.* |
|  | Официальный торговый дом производителя /  Официальный представитель / Эксклюзивный дилер производителя на территории РФ должен обладать опытом поставки товара по предмету закупки в течение последних 3-х лет, предшествующих дате начала закупочной процедуры. | 2.2. Референс-лист производителя (за последние 3 года) по опыту изготовления (поставки) товара, аналогичного предмету закупочной процедуры с разбивкой по годам, подписанный уполномоченным лицом производителя и заверенный печатью организации.  2.3. Референс-лист участниказакупки (за последние 3 года) по опыту поставки товара, аналогичного предмету закупочной процедуры с разбивкой по годам,  подписанный уполномоченным лицом участника закупки и заверенный печатью организации. | Соответствует/  Не соответствует  Соответствует/  Не соответствует |
| **3** | **Документы, подтверждающие технические возможности изготовления товара** | | | | |
|  | Производитель / Официальный торговый дом производителя. Официальный представитель / эксклюзивный дилер иностранного производителя на территории РФ. | Технический паспорт предприятия со следующей информацией:  - наличие производственных площадей;  - перечень производственного оборудования с указанием характеристик;  - наличие грузоподъемных кранов и механизмов;  -количество персонала. | Да/Нет | Предоставление в составе технической части оферты  *ПАО «Славнефть-ЯНОС» оставляет за собой право проверить информацию, предоставленную Участником закупочной процедуры.*. |

***Вся информация, предоставленная Участником закупочной процедуры, должна быть достоверной. В случае выявления факта предоставления Участником закупочной процедуры недостоверной информации, ПАО «Славнефть-ЯНОС» оставляет за собой право не рассматривать предложения Участника в данной закупочной процедуре.***

2.3 Требование согласования РКД специалистами Покупателя и проектной организации в полном объеме является обязательным для Поставщика.

2.3.1 На стадии подписания договора Поставщик обязуется предоставить комплекты «**Для договора**» разделов «Перечень документов поставщика» УЭ.22.0705-ЭС2-ЗТП, УЭ.22.0705-ЭС3-ЗТП, УЭ.22.0705-ЭС4-ЗТП.

2.3.2 Поставщик обязуется предоставить Покупателю на согласование РКД в объеме комплектов «**Для согласования**» разделов «Перечень документов поставщика» УЭ.22.0705-ЭС2-ЗТП, УЭ.22.0705-ЭС3-ЗТП, УЭ.22.0705-ЭС4-ЗТП не позднее 42 календарных дней от даты акцепта оферты Покупателем (либо согласно сроку, указанному в оферте).

2.3.3 В течение 14 календарных дней Покупатель направляет Поставщику согласование РКД, либо замечания.

2.3.4 Поставщик обязуется в течение 10 календарных дней устранить замечания и предоставить Покупателю на согласование откорректированную РКД. Общий срок согласования РКД, включая устранение замечаний Поставщиком, не может превышать 2-х месяцев, исчисляемых с даты получения РКД Покупателем от Поставщика.

2.3.5 РКД передается Поставщиком официальным письмом в ПАО «Славнефть-ЯНОС» на следующие электронные адреса: [snab@post.yanos.slavneft.ru](mailto:snab@post.yanos.slavneft.ru), NovikovaIE @post.yanos.slavneft.ru.

2.4 Поставщик обязан передавать вместе с Товаром (на каждую единицу) комплект ЗИП и все необходимые документы, оформленные в соответствии с требованиями действующей НТД РФ, в т. ч:

- счет-фактуру (или универсальный передаточный документ) с указанием номера Договора, в случае выставления в день отгрузки (оригинал);

- товарную накладную (или универсальный передаточный документ) с указанием номера Договора (оригинал);

- товарно-транспортную накладную (оригинал);

- технический паспорт на русском языке, оформленный в соответствии с требованиями НТД РФ

(оригинал);

- инструкцию по монтажу и эксплуатации на русском языке, оформленную в соответствии с требованиями всех технических регламентов, действующих на территории РФ на момент изготовления Товара (оригинал);

- свидетельство о консервации Товара (оригинал);

- схему строповки груза (копия);

- упаковочные листы на каждое грузовое место (копия);

- документы на русском языке по перечню, указанному в заказной документации.

2.5 Гарантийный срок на товар составляет не менее 6 лет. Срок эксплуатации не менее 30 лет.

2.6 Поставщик обязуется поставить Товар, изготовленный не ранее 2024 года и не бывший ранее в эксплуатации.

**3. Контрагент должен соответствовать требованиям, установленным в таблице:**

| **ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРАГЕНТУ** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требование**  **(параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Ед. измер-я** | **Условия соответствия** |
|
| **1** | **Контрагент должен являться:** | | | |
| **В случае поставки оборудования отечественного производства** | | | |
| Производителем товара. | 1.1 Официальное письмо производителя на фирменном бланке с печатью за подписью генерального/ исполнительного директора, подтверждающее статус производителя товара. | Да/Нет | Предоставление в составе технической части оферты.  *ПАО «Славнефть-ЯНОС» оставляет за собой право проверить информацию, предоставленную Участником закупочной процедуры.* |
| Официальный торговый дом производителя /  Официальный представитель / Эксклюзивный дилер отечественного производителя на территории РФ. | 1.2 Официальное письмо производителя товара на фирменном бланке с печатью за подписью генерального/исполнительного директора, подтверждающее статус участника закупки и возможность изготовления товара для ПАО «Славнефть-ЯНОС», или заверенная копия действующего договора сотрудничества/партнерское соглашение между производителем товара и участником закупки без указания коммерческой составляющей. | Да/Нет |
| **В случае поставки оборудования импортного производства** | | | |
| Производителем товара. | 1.3 Официальное письмо производителя на фирменном бланке с печатью за подписью генерального/ исполнительного директора, подтверждающее **статус производителя** товара и подтверждающее **возможность изготовления и поставки** товара для ПАО «Славнефть-ЯНОС». | Да/Нет | Предоставление в составе технической части оферты.  *ПАО «Славнефть-ЯНОС» оставляет за собой право проверить информацию, предоставленную Участником закупки в составе оферты.* |
| Официальный торговый дом производителя /  Официальный представитель / Эксклюзивный дилер иностранного производителя на территории РФ. | 1.4 Официальное письмо производителя товара на фирменном бланке с печатью за подписью генерального/исполнительного директора, **подтверждающее статус участника закупки** и **возможность изготовления товара** для ПАО «Славнефть-ЯНОС», или заверенная копия действующего договора сотрудничества/партнерское соглашение между производителем товара и участником закупки без указания коммерческой составляющей. | Да/Нет |
| **2** | **Разрешительная документация ISO 9001:2015/ ГОСТ Р ИСО 9001:2015** | | | |
|  | Производителю необходимо подтвердить наличие внедренной и функционирующей системы менеджмента качества с областью распространения на производство оборудования для нефтеперерабатывающей промышленности. | 2.1 Копия действующего на момент подачи оферты сертификата соответствия системы менеджмента качества производителя оборудования требованиям ISO 9001:2015 (для зарубежных производителей), ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (для отечественных производителей). | Да/Нет | Предоставление в составе технической части оферты. Вся информация должна быть достоверной.  *ПАО «Славнефть-ЯНОС» оставляет за собой право проверить информацию, предоставленную в составе оферты, посредством направления запроса в соответствующие учреждения.* |
|  | Официальный торговый дом производителя /  Официальный представитель / Эксклюзивный дилер производителя на территории РФ. | 2.2 Копия действующего на момент подачи оферты сертификата соответствия системы менеджмента качества **производителя оборудования** требованиям ISO 9001:2015 (для зарубежных производителей), ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (для отечественных производителей).  2.3 Копия действующего на момент подачи оферты сертификата соответствия системы менеджмента качества **участника закупки** требованиям ISO 9001:2015 (для иностранных участников закупки), ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (для отечественных участников закупки). | Да/Нет  Да/Нет |

***Вся информация, предоставленная Участником закупочной процедуры, должна быть достоверной. В случае выявления факта предоставления Участником закупочной процедуры недостоверной информации, ПАО «Славнефть-ЯНОС» оставляет за собой право не рассматривать предложения Участника в данной закупочной процедуре.***

**4. Условия оплаты.**

Покупатель оплачивает 100% стоимости Товара не ранее 45 календарных дней и не позднее 60 календарных дней со дня получения товара на складе временного хранения ПАО «Славнефть-ЯНОС» в г. Ярославль на основании оригинальных экземпляров счетов, счетов-фактур, товарных накладных, при условии надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств по передаче Товара и получения Покупателем вместе с Товаром всех необходимых принадлежностей на Товар, а также относящихся к нему документов предусмотренных законом, иными правовыми актами, Договором и Приложением к нему.

**5. Особые условия.**

*5.1 Стоимость товара включает:*

- разработку и согласование с Покупателем рабочей конструкторской документации на изготовление Товара; оформление всей технической документации на Товар в соответствии с действующей нормативно-технической документацией Российской Федерации;

- изготовление, контроль и испытания Товара на заводе-изготовителе в объеме, предусмотренном требованиями заказной документации и действующей НТД РФ;

- техническую приемку (приемо-сдаточных испытаний) товара на заводе-изготовителе, в объеме, предусмотренном требованиями заказной документации и действующей НТД РФ;

- консервацию, маркировку, упаковку, обеспечивающую сохранность товара при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке товара;

- погрузку Товара в транспортное средство, транспортные и страховые расходы по доставке Товара на склад Покупателя в г. Ярославле (в случае доставки транспортом Поставщика или Перевозчика).

- поставку запасных частей, принадлежностей и документов на Товар;

- доставку «экспресс почтой» необходимых технических и товаросопроводительных документов;

- организацию и проведение всех необходимых таможенных процедур, необходимых для таможенной очистки Товара (в случае поставки Товара на условиях DDP);

*5.2 Условия выполнения поставки товаров.*

5.2.1 **Условия поставки – DDP Ярославль, ул. Гагарина 77 (для резидентов РФ) / DAP Ярославль, Россия (для нерезидентов РФ).**

5.2.2 Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Покупателю его принадлежности и документы на Товар. Полные комплект сопроводительной технической документации должен быть предоставлен на электронном носителе комплектно с товаром (flash-диск, формат .pdf).

5.2.3Датой поставки является дата получения Товара с принадлежностями и документами, Покупателем на складе Покупателя в г. Ярославле.

5.2.4 Обязанности Поставщика по передаче Товара Покупателю считаются исполненными с момента получения Товара надлежащего качества Покупателем на складе Покупателя в г. Ярославле со всеми необходимыми документами и принадлежностями и подписания Покупателем оригиналов товарных накладных. В противном случае Товар считается не поставленным и оплате не подлежит.

5.2.5Право собственности на Товар, а также риск его случайной утраты или случайного повреждения переходят от Продавца к Покупателю в момент получения Товара Покупателем / размещения Товара на СВХ ПАО «Славнефть-ЯНОС».

5.2.6 По истечении срока передачи Товара Покупатель вправе отказаться от принятия Товара и его оплаты без какого-либо предварительного уведомления Поставщика и возмещения ему затрат.

5.2.7 Поставщик обязан при передаче Товара оформлять и передавать вместе с Товаром (на каждую единицу) все необходимые документы, оформленные в соответствии с требованиями действующей НТД РФ, в т.ч.:

- комплект ЗИП;

- пакет документов согласно перечню заказной документации

- упаковочные листы на каждое грузовое место;

- оригинал счета-фактуры (или универсальный передаточный документ) с указанием номера Договора, в случае выставления в день отгрузки;

- оригинал товарной накладной (или универсальный передаточный документ) с указанием номера Договора;

- оригинал товарно-транспортной накладной;

- сертификат качества.

5.2.8 *При некомплектной поставке Товара либо его поставке без вышеуказанных документов Поставщик обязан за свой счёт доукомплектовать товар, либо допоставить недостающие документы на него в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты установления некомплектности Товара, либо отсутствия документов. В случае невыполнения данного условия договора Товар считается не поставленным.*

Директор по снабжению Д.Ю. Уржумов