Форма 2 «Техническое задание»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

- Предмет закупки: регулирующие, отсечные, запорно-регулирующие клапаны для   блоков КЦА установок УПВ-1 (М-701, М-501), УПВ-2, Л 24/6 ОАО «Славнефть-ЯНОС».

- Участнику необходимо подать оферту на весь объем закупки или его часть в рамках неделимых лотов;

- Инициатор закупки: ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Плановые сроки поставки Товара: февраль – май 2019 г.

- Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина,77, База оборудования ОАО «Славнефть-ЯНОС»

2. Основные требования к предмету закупки.

Лот № 1 (неделимый)

| № п.п. | Наименование Товара | Гост, Заказная документация | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан регулирующий поз.UCV-2921B | Project specification Е-H6334-241, sheet 3 of 14 DIM 137526-001 INS 137526-001 | шт. | 1 |
| 2 | Клапан регулирующий поз.UCV-2924B | Project specification Е-H6334-241, sheet 7 of 14 DIM 137526-003 INS 137526-003 | шт. | 1 |
| 3 | Клапан регулирующий поз.UCV-2971G | Project specification Е-H6334-241, sheet 3 of 14 DIM 137526-001 INS 137526-001 | шт. | 1 |
| 4 | Клапан регулирующий поз.UCV-2974G | Project specification Е-H6334-241, sheet 7 of 14 DIM 137526-003 INS 137526-003 | шт. | 1 |
| 5 | Клапан регулирующий поз.UV-2922B | Project specification Е-H6334-241, sheet 5 of 14 DIM 137526-002 INS 0001327684-004 | шт. | 1 |
| 6 | Клапан регулирующий поз.UV-2925B | Project specification Е-H6334-241, sheet 9 of 14 DIM 137526-004 INS 0001327684-003 | шт. | 1 |
| 7 | Клапан регулирующий поз.UV-2926B | Project specification Е-H6334-241, sheet 11 of 14 DIM 137526-004 INS 0001327684-005 | шт. | 1 |
| 8 | Клапан регулирующий поз.UV-2972G | Project specification Е-H6334-241, sheet 5 of 14 DIM 137526-002 INS 0001327684-004 | шт. | 1 |
| 9 | Клапан регулирующий поз.UV-2975G | Project specification Е-H6334-241, sheet 9 of 14 DIM 137526-004 INS 0001327684-003 | шт. | 1 |
| 10 | Клапан регулирующий поз.XCV-55061 | Project specification Е-H6279-241, sheet 3 of 15 DIM 0001327684_001 INS 0001327684_001 | шт. | 1 |
| 11 | Клапан регулирующий поз.XCV-55064 | Project specification Е-H6279-241, sheet 5 of 15 DIM 0001327684_002 INS 0001327684_002 | шт. | 1 |
| 12 | Клапан регулирующий поз.XCV-55121 | Project specification Е-H6279-241, sheet 3 of 15 DIM 0001327684_001 INS 0001327684_001 | шт. | 1 |
| 13 | Клапан регулирующий поз.XCV-55124 | Project specification Е-H6279-241, sheet 5 of 15 DIM 0001327684_002 INS 0001327684_002 | шт. | 1 |
| 14 | Клапан регулирующий поз.XCV-75031 | Project specification Е-H6280-241, sheet 3 of 15 DIM 0001428120_001 INS 0001428120_001 | шт. | 1 |
| 15 | Клапан регулирующий поз.XCV-75034 | Project specification Е-H6280-241, sheet 5 of 15 DIM 0001428120_003 INS 0001428120_002 | шт. | 1 |
| 16 | Клапан регулирующий поз.XCV-75035 | Project specification Е-H6280-241, sheet 6 of 15 DIM 0001428120_005 INS 0001428120_003 | шт. | 1 |
| 17 | Клапан регулирующий поз.XCV-75036 | Project specification Е-H6280-241, sheet 7 of 15 DIM 0001428120_009 INS 0001428120_005 | шт. | 1 |
| 18 | Клапан регулирующий поз.XCV-75081 | Project specification Е-H6280-241, sheet 3 of 15 DIM 0001428120_001 INS 0001428120_001 | шт. | 1 |
| 19 | Клапан регулирующий поз.XCV-75084 | Project specification Е-H6280-241, sheet 5 of 15 DIM 0001428120_003 INS 0001428120_002 | шт. | 1 |
| 20 | Клапан регулирующий поз.XCV-75085 | Project specification Е-H6280-241, sheet 6 of 15 DIM 0001428120_005 INS 0001428120_003 | шт. | 1 |
| 21 | Клапан регулирующий поз.XV-55062 | Project specification Е-H6279-241, sheet 4 of 15 DIM 0001327684_003 INS 0001327684_003 | шт. | 1 |
| 22 | Клапан регулирующий поз.XV-55065 | Project specification Е-H6279-241, sheet 6 of 15 DIM 0001327684_004 INS 0001327684_004 | шт. | 1 |
| 23 | Клапан регулирующий поз.XV-55066 | Project specification Е-H6279-241, sheet 7 of 15 DIM 0001327684_005 INS 0001327684_005 | шт. | 1 |
| 24 | Клапан регулирующий поз.XV-55122 | Project specification Е-H6279-241, sheet 4 of 15 DIM 0001327684_003 INS 0001327684_003 | шт. | 1 |
| 25 | Клапан регулирующий поз.XV-55125 | Project specification Е-H6279-241, sheet 6 of 15 DIM 0001327684_004 INS 0001327684_004 | шт. | 1 |
| 26 | Клапан регулирующий поз.XV-75032 | Project specification Е-H6280-241, sheet 4 of 15 DIM 0001428120_006 INS 0001428120_004 | шт. | 1 |
| 27 | Клапан регулирующий поз.XV-75082 | Project specification Е-H6280-241, sheet 4 of 15 DIM 0001428120_006 INS 0001428120_004 | шт. | 1 |

Заказная документация:

Project specification Е-H6334-241, sheet 3 of 14

DIM 137526-001

INS 137526-001

Project specification Е-H6334-241, sheet 7 of 14

DIM 137526-003

INS 137526-003

Project specification Е-H6334-241, sheet 5 of 14

DIM 137526-002

INS 0001327684-004

Project specification Е-H6334-241, sheet 9 of 14

DIM 137526-004

INS 0001327684-003

Project specification Е-H6334-241, sheet 11 of 14

DIM 137526-004

INS 0001327684-005

Project specification Е-H6279-241, sheet 3 of 15

DIM 0001327684_001

INS 0001327684_001

Project specification Е-H6279-241, sheet 5 of 15

DIM 0001327684_002

INS 0001327684_002

Project specification Е-H6280-241, sheet 3 of 15

DIM 0001428120_001

INS 0001428120_001

Project specification Е-H6280-241, sheet 5 of 15

DIM 0001428120_003

INS 0001428120_002

Project specification Е-H6280-241, sheet 6 of 15

DIM 0001428120_005

INS 0001428120_003

Project specification Е-H6280-241, sheet 7 of 15

DIM 0001428120_009

INS 0001428120_005

Project specification Е-H6279-241, sheet 4 of 15

DIM 0001327684_003

INS 0001327684_003

Project specification Е-H6279-241, sheet 6 of 15

DIM 0001327684_004

INS 0001327684_004

Project specification Е-H6279-241, sheet 7 of 15

DIM 0001327684_005

INS 0001327684_005

Project specification Е-H6280-241, sheet 4 of 15

DIM 0001428120_006

INS 0001428120_004

Лот № 2 (неделимый)

| № п.п. | Наименование Товара | Гост, Заказная документация | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан регулирующий поз.UCV-2923B | Project specification Е-H6334-240, sheet 3 of 5 Схема пневматической обвязки для клапанов UCV-2923B | шт. | 1 |
| 2 | Клапан регулирующий поз.UCV-2973G | Project specification Е-H6334-240, sheet 3 of 5 Схема пневматической обвязки для клапанов UCV-2973G | шт. | 1 |
| 3 | Клапан регулирующий поз.XCV-55063 | Project specification Е-H6279-240, sheet 3 of 5 Схема пневматической обвязки для клапанов U-XCV55__3 | шт. | 1 |
| 4 | Клапан регулирующий поз.XCV-55123 | Project specification Е-H6279-240, sheet 3 of 5 Схема пневматической обвязки для клапанов U-XCV55__3 | шт. | 1 |
| 5 | Клапан регулирующий поз.XCV-75033 | Project specification Е-H6280-240, sheet 3 of 5 Схема пневматической обвязки для клапанов U-XCV75__3 | шт. | 1 |
| 6 | Клапан регулирующий поз.XCV-75083 | Project specification Е-H6280-240, sheet 3 of 5 Схема пневматической обвязки для клапанов U-XCV75__3 | шт. | 1 |
| 7 | Клапан запорно-регул.поз.UCV 1033 | Project specification Е-H6318-240, sheet 3 of 5 Габаритный чертеж DRW 1524189 Схема пневматической обвязки поз. UCV 1023 | шт. | 1 |

Заказная документация:

Project specification Е-H6334-240, sheet 3 of 5

Схема пневматической обвязки для клапанов UCV-2923B

Схема пневматической обвязки для клапанов UCV-2973G

Project specification Е-H6279-240, sheet 3 of 5

Схема пневматической обвязки для клапанов U-XCV55__3

Project specification Е-H6280-240, sheet 3 of 5

Схема пневматической обвязки для клапанов U-XCV75__3

Project specification Е-H6318-240, sheet 3 of 5

Габаритный чертеж DRW 1524189

Схема пневматической обвязки поз. UCV 1023

Лот № 3 (неделимый)

| № п.п. | Наименование Товара | Гост, Заказная документация | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан отс. DN100 ANSI150 поз. 2713 | ОЛ № MA170231SK-005 DIM MA170231SK-005 | шт. | 1 |
| 2 | Клапан отс. DN200 ANSI150 поз. 2710 | ОЛ № MA170231SK-001 DIM MA170231SK-001 | шт. | 1 |
| 3 | Клапан отс. DN200 ANSI150 поз. 2711 | ОЛ № MA170231SK-003 DIM MA170231SK-003 | шт. | 1 |
| 4 | Клапан отс. DN200 ANSI150 поз. 2721 | ОЛ № MA170231SK-003 DIM MA170231SK-003 | шт. | 1 |
| 5 | Клапан отс. DN50 ANSI150 поз. 2725 | ОЛ № MA170231SK-006 DIM MA170231SK-006 | шт. | 1 |

Заказная документация:

ОЛ № MA170231SK-005

DIM MA170231SK-005

ОЛ № MA170231SK-001

DIM MA170231SK-001

ОЛ № MA170231SK-003

DIM MA170231SK-003

ОЛ № MA170231SK-003

DIM MA170231SK-003

ОЛ № MA170231SK-006

DIM MA170231SK-006

Лот № 4 (неделимый)

| № п.п. | Наименование Товара | Гост, Заказная документация | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан запорно-регул.поз.UCV 1031 | Project specification Е-H6318-241, sheet 3 of 16 DIM 0001494156_001 INS 0001494156_001 | шт. | 1 |
| 2 | Клапан запорно-регул.поз.UCV 1034 | Project specification Е-H6318-241, sheet 7 of 16 DIM 0001494156_003 INS 0001494156_003 | шт. | 1 |
| 3 | Клапан отсечной поз.UV 1032 | Project specification Е-H6318-241, sheet 5 of 16 DIM 0001494156_002 | шт. | 1 |
| 4 | Клапан отсечной поз.UV 1035 | Project specification Е-H6318-241, sheet 9 of 16 DIM 0001494156_004 | шт. | 1 |

Заказная документация:

Project specification Е-H6318-241, sheet 3 of 16

DIM 0001494156_001

INS 0001494156_001

Project specification Е-H6318-241, sheet 7 of 16

DIM 0001494156_003

INS 0001494156_003

DIM 0001494156_002

Project specification Е-H6318-241, sheet 9 of 16

DIM 0001494156_004

Общие требования к предмету закупки.

Требования к Контрагенту

4. Условия оплаты.

Покупатель оплачивает 100% стоимости Товара в течение 90 (девяноста) календарных дней от даты получения товара на складе Покупателя в г. Ярославле на основании оригинальных экземпляров счетов, счетов-фактур, товарных накладных, при условии надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств по передаче Товара и получения Покупателем вместе с Товаром всех необходимых принадлежностей на Товар, а также относящихся к нему документов предусмотренных законом, иными правовыми актами, Договором и Приложением к нему.

5. Особые условия

Стоимость товара включает:

- разработки и согласования с Покупателем рабочей конструкторской документации на изготовление Товара; оформление всей технической документации на Товар в соответствии с действующей нормативно-технической документацией Российской Федерации;

- изготовление, контроль и испытания Товара на заводе-изготовителе в объеме, предусмотренном требованиями заказной документации и действующей НТД РФ;

- техническую приемку (приемо-сдаточных испытаний) товара на заводе-изготовителе, в объеме, предусмотренном требованиями заказной документации и действующей НТД РФ;

- консервацию, маркировку, упаковку, обеспечивающую сохранность товара при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке товара;

- погрузку товара в транспортное средство, транспортные, страховые расходы по доставке Товара склад ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

Условия выполнения поставки товаров.

1.	Условия поставки –DDP Ярославль (для резидентов РФ) / DAP Ярославль, Россия (для нерезидентов РФ)

2. В случае доставки товара транспортом Поставщика или Перевозчика, транспортные расходы по доставке товара на склад Покупателя в г. Ярославле должны быть включены в цену товара.

3.	Приёмка Товара по количеству и качеству производится на складе ОАО «Славнефть-ЯНОС» в г. Ярославле.

4. Датой поставки является дата получения товара Покупателем на складе ОАО «Славнефть-ЯНОС» в г. Ярославле в комплекте с документами на Товар.

5. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента получения товара Покупателем.

6. Поставщик обязан при передаче Товара оформлять и передавать вместе с Товаром (на каждую единицу) все необходимые документы, оформленные в соответствии с требованиями действующей НТД РФ, в т.ч.:

- комплект ЗИП;

- пакет документов согласно перечню заказной документации

- упаковочные листы на каждое грузовое место;

-товарные накладные, счета фактуры по формам, утвержденным Госкомстатом РФ, ж.д накладные/ТТН, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу транспортировки Товара.

При некомплектной поставке Товара либо его поставке без вышеуказанных документов Поставщик обязан за свой счёт доукомплектовать товар либо допоставить недостающие документы на него в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты установления некомплектности Товара либо отсутствия документов. В случае невыполнения данного условия договора Товар считается не поставленным;

Директор по снабжению                              	       ___________________   Д.Ю. Уржумов

подпись		     Ф.И.О.