Форма 2 «Техническое задание»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

Предмет закупки: комплектное электрооборудование РУ-0,4кВ ТП-134;

- Инициатор закупки: ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Плановые сроки поставки Товара – 31.03.2018 г.;

- Оферта должна быть представлена на весь объем номенклатуры МТР(неделимый Лот);

- Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя:

- местонахождение: 150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130;

- адрес склада Покупателя: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина,77.

2. Основные требования к предмету закупки.

| № п.п. | Наименование Товара | Заказная документация | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щит распределительный ЩУ ВК-4 0,4кВ ТП-134 | заказная документация № 18982-284/13-ЭТ-ВД, «Технические требования к комплектным устройствам и электроустановкам до 1000В для нужд ОАО «Славнефть-ЯНОС», «Требования к предмету закупки(техническое задание)», «Требования к Контрагенту» | КМП | 1 | 31.03.2018 г. |
| 2 | Щит распределительный ЩУ ВК-1 0,4кВ ТП-134 | заказная документация № 18982-284/13-ЭТ-ВД, «Технические требования к комплектным устройствам и электроустановкам до 1000В для нужд ОАО «Славнефть-ЯНОС», «Требования к предмету закупки(техническое задание)», «Требования к Контрагенту» | КМП | 1 | 31.03.2018 г. |
| 3 | Щит распределительный ЩУ ВК-2 0,4кВ ТП-134 | заказная документация № 18982-284/13-ЭТ-ВД, «Технические требования к комплектным устройствам и электроустановкам до 1000В для нужд ОАО «Славнефть-ЯНОС», «Требования к предмету закупки(техническое задание)», «Требования к Контрагенту» | КМП | 1 | 31.03.2018 г. |
| 4 | Трансформатор 6/0,4кВ 630кВА Т1,2 ТП-134 | заказная документация № 18982-284/13-ЭТ-ВД, «Технические требования к комплектным устройствам и электроустановкам до 1000В для нужд ОАО «Славнефть-ЯНОС», «Требования к предмету закупки(техническое задание)», «Требования к Контрагенту» | ШТ | 2 | 31.03.2018 г. |
| 5 | Щит распределительный НКУ-0,4 кВ ТП-134 | заказная документация № 18982-284/13-ЭТ-ВД, «Технические требования к комплектным устройствам и электроустановкам до 1000В для нужд ОАО «Славнефть-ЯНОС», «Требования к предмету закупки(техническое задание)», «Требования к Контрагенту» | КМП | 1 | 31.03.2018 г. |

Заказная документация размещена по ссылке:

http://yanos.slavneft.ru/files/doc_pdo_353_636377147553736364.rar

Поставщик обязуется изготовить и поставить Товар согласно/в строгом соответствии с  заказной документацией.

Контрагент вправе предложить  к поставке Товар, отличный от приведенного в п. 2 настоящих Требований, при условии полного  соответствия аналога техническим, габаритным, гарантийным характеристикам и параметрам запрашиваемой номенклатуры.

Запрашиваемые документы предоставить в составе Технической части оферты:

Техническое предложение на предмет оферты в заверенном виде, на русском языке:

перечень документации, указанный в «Требованиях к предмету закупки(техническое задание)»(см. форму № 2):

3. Основные требования к Контрагенту.

Если в условиях оплаты Товара предусмотрен аванс, то банковская гарантия возврата аванса оформляется за счет средств Поставщика. (В случае аванса Покупатель оплачивает аванс ……% от стоимости Товара в сумме …….. руб. в течение …… календарных дней от даты получения оригинала счета Поставщика на указанную сумму и предоставления оригинала безотзывной гарантии банка Поставщика на возврат авансового платежа (в случае непоставки Товара), по форме, согласованной с Покупателем и авизованной банком Покупателя. Срок действия банковской гарантии рассчитывается как срок передачи Товара Покупателю плюс 45 (сорок пять) календарных дней). Расходы, связанные с оформлением банковской гарантии в банке Поставщика, оплачиваются Поставщиком, расходы, связанные с авизованием банковской гарантии в банке Покупателя, оплачиваются Покупателем. Датой оплаты аванса считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя).

При наличии отрицательного заключения по результатам технического аудита ОАО «Славнефть-ЯНОС» за период 12 месяцев в рамках технического этапа обязательно проведение повторного технического аудита ОАО «Славнефть-ЯНОС», при наличии подтверждения от контрагента об устранении всех замечаний и готовности принять представителей.

Запрашиваемые документы предоставить в составе Технической части оферты:

- подписанная и скрепленная печатью документация на русском языке из перечня «Требований к Контрагенту»(см. форму № 2):

4. Условия выполнения поставки товаров.

1.	Товар поставляется на условиях DDP г. Ярославль (на условиях DAP в случае валютного Контракта).

2. Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Покупателю его принадлежности и документацию, содержащуюся: в  перечне документации, указанной в  п. 2.2 Приложения к Договору на поставку Товара, в перечне «Технических требованиях к комплектным устройствам и электроустановкам до 1000В для нужд ОАО «Славнефть-ЯНОС»(п. 2.4);   в  перечне документации, указанной в «Запросе на техническое предложение» № 18982-284/13-ЭТ-ЗТП(раздел «Финальная»).

3. Не позднее 10(десяти) рабочих дней с даты Акцепта Оферты Поставщик обязуется предоставить Покупателю согласованную Сторонами документацию, содержащуюся в перечне «Технических требований к комплектным устройствам и электроустановкам до 1000В для нужд ОАО «Славнефть-ЯНОС»(п. 2.2).

4. Не позднее 42(сорока двух) календарных дней с даты Акцепта Оферты Поставщик обязуется предоставить Покупателю документацию, содержащуюся в перечнях:  в «Технических требованиях к комплектным устройствам и электроустановкам до 1000В для нужд ОАО «Славнефть-ЯНОС»(раздел 2.3);  в  перечне документации, указанной в «Запросе на техническое предложение» № 18982-284/13-ЭТ-ЗТП(раздел «Для утверждения»).

Поставщик обязуется до размещения Товара в производство согласовать с Покупателем и передать Покупателю(в течении 15(пятнадцати) рабочих дней с даты Акцепта Оферты) производственный график изготовления Товара. Покупатель вправе присутствовать на каждой стадии производственного графика изготовления Товара.

5. Датой поставки является дата получения Товара с документами, указанными в п. 2 настоящего раздела, на складе Покупателя в г. Ярославле.

6. Обязанности Поставщика по передаче Товара Покупателю считаются исполненными с момента получения Товара Покупателем на складе Покупателя в г. Ярославле со всеми необходимыми документами,  указанными в п. 2. настоящего раздела, и подписания Покупателем оригиналов товарных накладных. В противном случае Товар считается непоставленным и оплате не подлежит.

7. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю.

8. По истечении срока передачи Товара Покупатель вправе отказаться от принятия Товара и его оплаты без какого-либо предварительного уведомления Поставщика и возмещения ему затрат.

9. При некомплектной поставке Товара Поставщик обязан за свой счет доукомплектовать Товар, либо допоставить недостающие документы на него в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты установления некомплектности Товара либо отсутствия документов (если иной срок не согласован Сторонами). В случае невыполнения данного условия настоящего приложения, Товар считается непоставленным и оплате не подлежит.

10. Покупатель обязуется оплатить Товар в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента его получения при условии надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств, включая получение Покупателем вместе с Товаром всех необходимых принадлежностей на Товар, а также относящихся к нему документов в соответствии с п.2. настоящего раздела.

11. Стоимость Товара включает:

-  разработку и своевременное предоставление Покупателю полного комплекта документации, содержащейся в Требованиях к предмету Оферты настоящего ПДО;

-   маркировку, упаковку, обеспечивающую сохранность Товара при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке Товара;

- организацию и проведение всех мероприятий, предусмотренных действующим законодательством РФ,  для получения действующих на момент  поставки Товара надлежаще заверенных копий разрешительной документации, указанной в  п. 2. настоящего раздела;

-  организацию и проведение всех необходимых таможенных процедур, необходимых для таможенной очистки Товара (в случае поставки Товара на условиях DDP);

-   погрузку Товара в транспортное средство, транспортные и страховые расходы по доставке Товара на склад Покупателя в г. Ярославле (в случае доставки транспортом Поставщика или Перевозчика),

- предоставление с поставкой специализированного лицензионного программного обеспечения для всего оборудования на микропроцессорной основе, включая все необходимые аксессуары для проведения проверочных и диагностических работ.

12. Поставщик обязуется предоставлять:

-  письменные отчеты о ходе выполнения производственного графика

- за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты отгрузки Товара Поставщик обязан направить письменное уведомление о готовности принять специалистов ОАО «Славнефть-ЯНОС» на предварительную процедуру приемки Товара по качеству и комплектности.

- Отгрузка Товара будет осуществляться после его предварительной проверки с последующим подписанием  предварительного Акта  соответствия  Товара, протокола заводских испытаний  уполномоченными представителями Поставщика  и Покупателя. Если представители Покупателя не прибыли на предварительную проверку Товара в указанный письменным уведомлением срок и заранее не известили письменно Поставщика  о переносе срока предварительной проверки Товара,

- Поставщик имеет право произвести отгрузку готового Товара Покупателю без проверки его представителями.

- Окончательная приемка Товара производится на складе Покупателя в г. Ярославле.

Руководитель Ответственного подразделения	       __________________   Д.Ю. Уржумов

- Форма 4 «Извещение о согласии сделать Оферту»

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСИИ СДЕЛАТЬ ОФЕРТУ

1.  Изучив условия предложения делать оферты № <номер ПДО> от <дата ПДО>, мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту № <исх. номер оферты> от <дата оферты>.

В случае полного или частичного отзыва или ухудшения безотзывной оферты обязуемся, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после отзыва или ухудшения безотзывной оферты, уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а мы обязуемся уплатить пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

2. В случае принятия нашей оферты, заключить с ОАО «Славнефть-ЯНОС» договор поставки <наименование товаров > / договор подряда на <наименование работ > /  договор оказания услуг по <наименование услуг> на условиях указанного предложения делать оферты не позднее 20 (Двадцати) календарных дней с момента уведомления о принятии нашей оферты.

Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора на предложенных нами в оферте <номер оферты> от <дата оферты> условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить Обществу штрафную неустойку в размере 10% от суммы акцептованной Оферты. Признаем, что при несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

3. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации:  _____________________________________________________

Местонахождение: ______________________________________________________________

Почтовый адрес: ________________________________________________________________

Телефон, телефакс, электронный адрес: ____________________________________________

Организационно - правовая форма: ________________________________________________

Дата, место и орган регистрации организации: _______________________________________

Банковские реквизиты: ___________________________________________________________

БИК__________________________________,

ИНН __________________________________

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

_______________________________________________________________________________

3. Мы признаем право ОАО «Славнефть-ЯНОС» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к Тендерной комиссии и ОАО «Славнефть-ЯНОС».

4. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Тендерной комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>.

__________________________________________________________________________________

Руководитель	________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер	________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Форма 5 «Предложение о заключении договора»

На бланке участника закупки                                        ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Адрес: 150023, г. Ярославль,

Московский пр., д.130

от____________________________
 _____________________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА

(безотзывная оферта)

«____» __________________ ______ г.

___________________________________________________ направляет настоящую оферту ОАО «Славнефть-ЯНОС» с целью заключения договора поставки наименование товаров на следующих условиях:

| Наименование предмета оферты: | <в соответствии с требованием к предмету Оферты> |  |
| --- | --- | --- |
| Срок поставки товаров определяется графиком поставки МТР (Форма 6), но не более (_ __) календарных дней с даты Акцепта оферты, указанной в уведомлении победителю (формулировку не менять, указать точное количество дней или поставить прочерк в случае согласия с предложенным графиком поставки МТР). |  |  |
| Стоимость товаров в руб. (без НДС с учетом доставки до склада Покупателя) |  |  |
| Полная стоимость товаров в руб. (с НДС с учетом доставки до склада Покупателя) |  |  |
| <Детализированное предложение представлено в прилагаемой таблице цен> |  |  |
| Наличие скидок или условия их получения |  |  |
| Базисные условия поставки |  |  |
| Условия оплаты |  |  |
| Дополнительные условия |  |  |

- Настоящее предложение действует до «30» декабря 2017 г.

- Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.

- Допускается акцепт в отношении одной, нескольких или всех позиций, перечисленных в Таблице цен, прилагаемой к настоящей оферте, в любом сочетании.

- Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.

- Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части Товаров, предусмотренных настоящей офертой без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.

- Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.

Подпись:  ________________________________ /Должность, Фамилия И.О./

МП

Форма 6т «Техническое предложение»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Участник закупки:

№ ПДО:

Поля, выделенные желтым фоном, заполняются поставщиком в обязательном порядке

| № п/п | Потребность МТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предложение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Описание МТР |  |  |  |  | Заказчик | Грузополучатель | Ед. изм. | Кол-во к поставке | График поставки МТР |  |  |  |  |  | Описание МТР - аналога |  |  |  |  |  |
|  | Код МТР | Наименование | ГОСТ/ТУ/ Опросный лист | Код МТР по ОКПД2 | <Дополнительные параметры > |  |  |  |  | Месяц 1 | Месяц 2 | Месяц 3 | Месяц 4 | Месяц 5 | Месяц 6 | Наименование | Гост/ТУ | Код МТР по ОКПД2 | Цена без НДС и с транспортными расходами (руб/ ед. изм) | <Дополнительные параметры > | Производитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | 367874 | Щит распределительный ЩУ ВК-4 0,4кВ ТП-134 | заказная документация № 18982-284/13-ЭТ-ВД, «Технические требования к комплектным устройствам и электроустановкам до 1000В для нужд ОАО «Славнефть-ЯНОС», «Требования к предмету закупки(техническое задание)», «Требования к Контрагенту» |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | КМП | 1 | 31.03.2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 367872 | Щит распределительный ЩУ ВК-1 0,4кВ ТП-134 |  |  |  |  |  | КМП | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 367873 | Щит распределительный ЩУ ВК-2 0,4кВ ТП-134 |  |  |  |  |  | КМП | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 367875 | Трансформатор 6/0,4кВ 630кВА Т1,2 ТП-134 |  |  |  |  |  | ШТ | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 367871 | Щит распределительный НКУ-0,4 кВ ТП-134 |  |  |  |  |  | КМП | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базис поставки – DDP склад ОАО "Славнефть-ЯНОС", г. Ярославль (150023, г. Ярославль, ул. Гагарина,77) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порядок оплаты: оплата в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента получения Товара и надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гарантийный срок: 72 (семьдесят два) месяца со дня ввода Товара в эксплуатацию, срок эксплуатации Товара – не менее 30(тридцати) лет со дня ввода Товара в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпись:________________________________ /Должность, Фамилия И.О./

МП

Форма 6к «Коммерческое предложение»

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Участник закупки:

№ ПДО:

Поля, выделенные желтым фоном, заполняются поставщиком в обязательном порядке

| № п/п | Потребность МТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предложение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Описание МТР |  |  |  |  | Заказчик | Грузополучатель | Ед. изм. | Кол-во к поставке | График поставки МТР |  |  |  |  |  | Описание МТР - аналога |  |  |  |  |  | Цена без НД С и с транспортными расходами (руб/ед.изм) | Стоимость без НДС и с транспортными расходами (руб) | НДС, руб. | Стоимость с НДС и с транспортными расходами (руб) |
|  | Код МТР | Наименование | ГОСТ/ТУ/ Опросный лист | Код МТР по ОКПД2 | <Дополнительные параметры > |  |  |  |  | Месяц 1 | Месяц 2 | Месяц 3 | Месяц 4 | Месяц 5 | Месяц 6 | Наименование | Гост/ТУ | Код МТР по ОКПД2 | Цена без НДС и с транспортными расходами (руб/ ед. изм) | <Дополнительные параметры > | Производитель |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | 367874 | Щит распределительный ЩУ ВК-4 0,4кВ ТП-134 | заказная документация № 18982-284/13-ЭТ-ВД, «Технические требования к комплектным устройствам и электроустановкам до 1000В для нужд ОАО «Славнефть-ЯНОС», «Требования к предмету закупки(техническое задание)», «Требования к Контрагенту» |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» |  | КМП | 1 | 31.03.2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 367872 | Щит распределительный ЩУ ВК-1 0,4кВ ТП-134 |  |  |  |  |  | КМП | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 367873 | Щит распределительный ЩУ ВК-2 0,4кВ ТП-134 |  |  |  |  |  | КМП | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 367875 | Трансформатор 6/0,4кВ 630кВА Т1,2 ТП-134 |  |  |  |  |  | ШТ | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 367871 | Щит распределительный НКУ-0,4 кВ ТП-134 |  |  |  |  |  | КМП | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базис поставки – DDP склад ОАО "Славнефть-ЯНОС", г. Ярославль (150023, г. Ярославль, ул. Гагарина,77) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порядок оплаты: оплата в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента получения Товара и надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гарантийный срок: 72 (семьдесят два) месяца со дня ввода Товара в эксплуатацию, срок эксплуатации Товара – не менее 30(тридцати) лет со дня ввода Товара в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпись:________________________________ /Должность, Фамилия И.О./

МП

Форма 7 «Перечень аффилированных организаций»

ПЕРЕЧЕНЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Участник закупки:

№ ПДО:

| № п/п | Полное наименование в соответствии с учредительными документами | Фактическое местонахождение | Телефон/ факс | ФИО руководителя организации | Код БИК | ИНН | ОГРН | ОКПО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подпись:________________________________ /Должность, Фамилия И.О./

МП