**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

**1.Общие положения.**

**Предмет закупки**: Ремонтные работы текущего характера на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Данный предмет выставляется для закупки единым лотом.

**Заказчик**: Открытое Акционерное Общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» ОАО «Славнефть-ЯНОС».

**Плановые сроки выполнения работ:** начало работ – с даты подписания договора, окончание работ - декабрь 2020 г. Окончание работ в целом и отдельных этапов (в случае их наличия) оформляются двусторонними актами выполненных работ.

**Условия оплаты:** по предоставленным подписанным актам выполненных работ и счетам–фактурам, с отсрочкой платежа 90 (девяносто) календарных дней.

Разница в стоимости материалов поставки Подрядчика (возникшая между стоимостью материалов поставки Подрядчика, согласованной с Заказчиком, и фактической стоимостью приобретенных Подрядчиком материалов) оплате Заказчиком не подлежит.

Виды ремонтных работ указаны в Приложение №1 к проекту Договора.

Объемы работ будут определяться в соответствии с утвержденными Заказчиком дефектными ведомостями. Стоимость таких работ указывается в оформленных приложениях к Договору (Приложение №3 к проекту Договора при стоимости работ свыше 1 млн. руб. без НДС, Приложение №4 к проекту Договора при стоимости работ менее 1 млн. руб. без НДС) и определяется утвержденными Заказчиком локальными ресурсными сметными расчетами, выполненными на основании утвержденной Заказчиком дефектной ведомости и Регламентов определения стоимости работ на весь период их выполнения (Приложение №2 к проекту Договора). В случае возникновения срочных, внеплановых работ во внеурочное время Подрядчик обязан в кратчайшие сроки, согласованные с Заказчиком приступить к выполнению данных ремонтных работ. Основанием для начала выполнения таких работ будет оформленный Заказчиком и полученный Подрядчиком наряд-заказ на выполнение внеплановых, срочных работ (Приложение №5 к Проекту Договора). В случае выполнения данных работ Подрядчиком к фонду оплаты труда и эксплуатации машин и механизмов в сметной документации применяется повышающий коэффициент 1,2.

В случае, если предложенная участником закупки цена окажется ниже плановой стоимости закупки на 25% и более, Общество вправе запросить дополнительное обоснование такого снижения. В случае признания оферты не соответствующей рыночной ситуации Общество оставляет за собой право отклонить такую оферту.

Выбор подрядчика на проведение комплекса работ будет осуществляться в два этапа:

1. Этап оценки соответствия технических частей оферт – по совокупности критериев, указанных в форме «Требования к Контрагенту».
2. Этап рассмотрения коммерческих частей оферт – по следующему критерию оценки:

**-** наименьшая стоимость человеко-часа, определенная по Методике расчёта величины затрат на выполнение ремонтных работ работником подрядной организации за 1 час согласно регламентов определения стоимости (Форма 12).

**2. Основные требования к продукту.**

Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, в соответствии с утвержденными ведомостями объемов работ и сметными расчетами, в указанные сроки и отвечать требованиям соответствующих стандартов, норм и технических условий, в.т.ч. СП 16.13330.2011, СП 63.13330.2012, СП 70.13330.2012, СП 45.13330.2012, СП 75.13330.2011, СП 61.13330.2012, СП 126.13330.2012, Правила по охране труда в строительстве, утв. приказом от 1 июня 2015 г. N 336н.

Осуществлять работы в соответствии с нормативными документами, указанными в п. п. 5.4, 6.6 проекта Договора. Данная документация передается Заказчиком Подрядчику в электронном виде, посредством электронной почты.

1. **Основные требования к Контрагенту.**

| **№ п/п** | **Требование  (параметр оценки)** | | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | | **3** | | **4** | **5** |
| 1 | Среднегодовой объем выполненных работ по капитальному строительству, техническому перевооружению техническому обслуживанию, ремонту, на объектах нефтепереработки (технологических трубопроводов, оборудования, зданий, сооружений), в том числе, но не ограничиваясь, на ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Роснефть» | Справка об опыте работы (включая работу субподрядных организаций) за 2015-2017 гг. за подписью руководителя организации с обязательным приложением к ней копий справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3, утвержденная постановлением Госкомстата № 100 от 11.11.1999) (Форма 7), референц-лист | | рубль, без НДС | | 180 000 000  и более |
| 2 | Членство в региональной саморегулируемой организации согласно требованиям ФЗ-372 с изменениями, вступившими в силу с 01.07.2017 года. | Копия выписки из реестра (допускается предоставление гарантийного письма о переоформлении СРО, если стоимость одного договора, который в праве заключать контрагент менее установленной ПДО). | | наличие/ отсутствие | | наличие |
| 3 | Наличие собственной производственной базы строительно-монтажной организации (или ее аренда), с производственными мощностями, достаточными для исполнения договора. | Справка о наличии производственных мощностей (Форма 9) с обязательным предоставлением документа, подтверждающего собственность либо аренду. | | наличие/ отсутствие | | наличие |
| 4 | Для обеспечения работ организация должна иметь: | |  | |  |  |
| 4.1 | Политику в области ПБ, ОТ и ОС | | Копия Политики в области ПБ, ОТ и ОС | | наличие/ отсутствие | наличие |
| 4.2 | Инструкции по профессиям и каждому виду выполняемых работ, | | Копия документов, подтверждающих наличие инструкций | | наличие/ отсутствие | наличие |
| 4.3 | Нормативную численность и квалификацию персонала службы ПБ, ОТ и ОС для обеспечения контроля по проведению работ, | | Справка о кадровых ресурсах для выполнения работ по предмету закупки, за подписью руководителя организации (Форма 8). | | 1 инженер по ОТ на 50 работников подрядной организации, непосредст-венно выполняющих работы, но не менее одного инженера по ОТ на каждое место проведения работ | наличие |
| 4.4 | - в собственности или в аренде аттестованную контрольно-сварочную лабораторию по контролю металлов и сварки с возможностями по контролю сварных швов | | Копия документа, подтверждающего наличие договорных отношений или собственность - группы входного контроля оборудования и материалов и аттестованной контрольно-сварочной лаборатории. | | наличие/ отсутствие | наличие |
| 5 | Требования к персоналу, привлекаемому для выполнения договора: | | Справка о кадровых ресурсах (включая субподрядчиков) для выполнения работ по предмету закупки, за подписью руководителя организации (Форма 8).  При привлечении субподрядных организаций обязательно представить письма потенциальных субподрядчиков о согласии выполнять работы с приложением списка работников по форме 8. | |  |  |
| 5.1 | Наличие слесарей по ремонту технологических установок, имеющих опыт выполнения работ по разборке, сборке, ремонту, обслуживанию в соответствии с Правилами и Инструкциями фланцевых соединений, резервуаров, аппаратов, трубопроводов, КИПиА, электрооборудования, прошедших обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте - 1, 2, 3 групп по безопасности, обученных специализированной организацией безопасным методам подготовки, организации, проведения газоопасных работ,  с навыками применения различных инструментов и оснастки отечественного и импортного производства (ручных, пневмо-, гидравлических, электрических, контрольно-измерительных инструментов, средств малой механизации), схем обтяжки, использования прокладочных материалов; | | чел. | 300 и более |
| 5.2 | Наличие в организации аттестованных специалистов сварочного производства I уровня (сварщик), в том числе специалисты по РД, АД сварке, полуавтоматической сварке в среде защитных газов | | Копии отчетов о прохождении работниками аттестации и копии аттестационных удостоверений сварщиков | | чел. | 15 и более |
| 5.3 | Наличие в организации специалистов сварочного производства II уровня (руководители сварочных работ) | | Копии отчетов о прохождении работниками аттестации | | чел. | 3 и более |
| 5.4 | Наличие в организации специалистов сварочного производства III уровня (аттестованный технолог-сварщик) | | Копии отчетов о прохождении работниками аттестации | | чел. | 1 и более |
| 5.5 | Наличие ответственных за организацию и проведение Работ повышенной опасности из числа ИТР подрядных организаций, аттестованных в области промышленной безопасности для осуществления деятельности на опасных производственных объектах в объеме категорий А1, Б1.15, Б1.17, Б9.31, Б9.32 | | Копии протоколов комиссий об аттестации | | чел. | Категории А1, Б1.15, Б1.17, - 2 и более,  Б9.31  -1 и более,  , Б9.32 – 1 и более |
| 5.6 | Наличие в штате аттестованных стропальщиков | | Копия удостоверений | | чел. | 4 и более |
| 5.7 | Наличие в штате аттестованных рабочих люльки | | Копия удостоверений | | чел. | 4 и более |
| 5.8 | Наличие мед. службы или предоставление гарантийного письма на заключенного договора с медицинской организацией на проведение регулярных предрейсовых и послерейсовых мед. осмотров водителей транспортных средств и оказание первой и/или медицинской помощи работникам. | | Справка о наличии мед. службы или гарантийное письмо за подписью руководителя о заключении договора | | наличие/ отсутствие | наличие |
| 5.9 | Организация и проведение медицинских осмотров привлекаемого персонала. | | Копии документов, подтверждающих наличие договорных отношений, графиков, перечней и заключительных актов | | наличие/ отсутствие | наличие |
| 5.10 | Организация и проведение контрольно-профилактических проверок соблюдения требований по охране труда, промышленной, пожарной, экологической и транспортной безопасности. | | Копии документов, подтверждающих проведение проверок, их графиков, актов по итогам проверок. | | наличие/ отсутствие | наличие |
| 5.11 | Наличие у организации «Свидетельства о производственной аттестации технологии сварки» в соответствии с требованиями РД 03-615-03, «Карт технологического процесса сварки технологических трубопроводов» из групп сталей: (М01, М05, М11, М01+М05, М01+М11, М05+М11 – сталь 20, сталь 15Х5М и 12Х18Н10Т), | | Копии отчетов о прохождении сварщиками аттестации, копий аттестационных удостоверений сварщиков, копии Свидетельств о производственной аттестации технологии сварки | | наличие/ отсутствие | наличие |
| 5.12 | Наличие у организации (либо привлечение сторонней организации) группы по разработке ППРк | | Справка о кадровых ресурсах для выполнения работ по предмету закупки, за подписью руководителя организации (Форма 8), либо письмо о привлечении сторонней организации. | | наличие/ отсутствие | наличие |
| 6 | Укомплектованность для проведения работ достаточным количеством грузоподъемной, специальной техники, оснастки, инструмента, находящихся в собственности или в аренде: | |  | |  |  |
| 6.1 | - грузовой транспортной техникой для перевозки оборудования, запчастей, материалов, | | Справка о наличии производственных мощностей (Форма 9). | | ед. | 5 и более |
| 6.2 | - обеспеченность транспорта, предназначенного для перевозки работников (в т.ч. легкового) системами видеорегистрации, | | Справка о наличии производственных мощностей (Форма 9) или гарантийное письмо за подписью руководителя организации о приведении транспорта к требованиям данного пункта ПДО (при необходимости). | | наличие/ отсутствие | наличие |
| 6.3 | - оснащение ремнями безопасности транспортных средств (где это предусмотрено конструкцией ТС), | | Справка о наличии производственных мощностей (Форма 9). | | наличие/ отсутствие | наличие |
| 6.4 | - передвижными компрессорами | | ед. | 3 и более |
| 6.5 | - ручным рабочим инструментом отечественного или импортного производства (ключи рожковые, накидные, ударные) различных типоразмеров, в том числе искробезопасного исполнения | | компл. | 20 и более |
| 6.6 | - гидравлическими динамометрическими ключами различной мощности (от 2000 до 20000 Нм), | | компл. | 2 и более |
| 6.7 | - пневматическими ударными гайковертами различной мощности (до 2000 Нм), комплектами торцевых ударных головок к каждому гайковерту, | | компл. | 2 и более |
| 6.8 | - гидравлическими и механическими разгонщиками фланцев клинового или ступенчатого типа, | | компл. | 3 и более |
| 6.9 | - лебедками и талями, | | шт. | 3 и более |
| 6.10 | - реечными домкратами | | Шт. | 3 и более |
| 6.11 | - грузоподъемной техникой Q = от 16 до 100 т, | | Справка о наличии производственных мощностей (Форма 9) Для грузоподъемной техники, автовышки обязательно приложить копии документов, подтверждающего собственность либо аренду данной техники. | | ед. | 3 и более, в т.ч г/п 100 т и выше -1 и более |
| 6.12 | - автовышкой для производства работ | | ед. | 1 и более |
| 6.13 | - наружными и внутренними трубчатыми инвентарными лесами высотой до 16 м, площадью 4 м2, с подвесными лестницами, ограждениями и настилами. | | Справка о наличии производственных мощностей (Форма 9). | | компл. | 5 и более |
| 6.14 | - сварочными аппаратами. Все сварочное оборудование должно иметь «Свидетельство об аттестации сварочного оборудования» в соответствии с требованиями РД 03.614-03, | | Копии свидетельств об аттестации сварочного оборудования. Справка о наличии производственных мощностей (Форма 9). | | шт. | 10 и более |
| 6.15 | - термопеналами | | Справка о наличии производственных мощностей (Форма 9). | | шт. | 5 и более |
| 6.16 | -печами для прокаливания электродов. | | шт. | 3 и более |
| 6.17 | - термопостами для термообработки сварных швов | | компл. | 2 и более |
| 6.18 | -экстракторами для демонтажа, монтажа трубных пучков теплообменного оборудования | | Ед. | 1 и более |
| 6.19 | -техникой для уборки территории ремонтируемого объекта во время и после проведения работ. | | ед. | 2 и более |
| 6.20 | -механическими или гидравлическими труборезами Ду50-Ду500 | | копмл. | 1 и более |
| 6.21 | -экскаваторами одноковшовыми | | ед. | 1 и более |
| 6.22 | - гидромолотами | | ед. | 1 и более |
| 6.23 | - бульдозерами | | ед. | 1 и более |
| 6.24 | -насосными станциями для откачки грунтовых вод | | ед. | 1 и более |
| 6.25 | - аппаратами абразивоструйными | | ед. | 1 и более |
| 6.26 | -аппаратами окрасочными | | ед. | 1 и более |
| 6.27 | -самосвалами | | ед. | 1 и более |
| 6.28 | -миксерами | | ед. | 1 и более |
| 6.29 | -модульными строительными опалубками многоразового использования | | ед. | 1 и более |
| 6.30 | - виброплитами строительными | | ед. | 1 и более |
| 6.31 | - бетононасосами | | ед. | 1 и более |
| 6.32 | - оборудованием для врезки в трубопроводы под давлением | | компл. | 1 и более |

1. **Условия выполнения работ.**

Контрагент должен выполнять требования инструкций, положений и правил безопасности ОАО «Славнефть-ЯНОС», которые указаны в п.п.5.4, 6.6 проекта Договора. Данные нормативные акты передаются Контрагенту Заказчиком в электронном виде, посредством электронной почты.

Контрагент должен обладать соответствующими производственными мощностями, материально-техническими и кадровыми ресурсами, необходимыми для полного и своевременного выполнения договора подряда по предложенной твердой договорной цене с применением инструмента и материалов поставки Подрядчика, за исключением материалов поставки Заказчика.

Все поставляемые для выполнения работ материалы, инструмент должны иметь:

* Сертификаты качества, выданные производителем;
* Сертификаты соответствия Госстандарта Российской Федерации;
* Разрешение на применение Федеральной службой России по технологическому, экологическому и атомному надзору;
* Технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Контрагент должен обеспечить входной контроль, поставляемых им материалов, в соответствии с процедурой качества «Верификация закупленной продукции. Входной контроль оборудования и материалов» СМК-ПК-7.

До начала выполнения работ по договору Контрагент обязуется за свой счёт заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников Контрагента, занятых при выполнении работ по договору. Договоры страхования должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 рублей, и во всяком случае включать следующие риски: смерти в результате несчастного случая, постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Заказчика Контрагент обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных договоров. Отсутствие договора страхования является основанием для недопущения работника Контрагента для выполнения работ с изъятием пропуска.

Контрагент обязуется предъявлять к субподрядчикам требования, аналогичные изложенным в предыдущем абзаце, и несет перед Заказчиком ответственность за исполнение субподрядчиками данных требований.

**5. Особые условия.**

В случае полного или частичного отзыва, или ухудшения безотзывной оферты Победитель тендера будет обязан, безусловно и безоговорочно, уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 10% от суммы, принятой ОАО «Славнефть-ЯНОС» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.

Директор по снабжению \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.Ю.Уржумов

**Форма 4 «Извещение о согласии сделать оферту»**

**ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСИИ СДЕЛАТЬ ОФЕРТУ**

1. Изучив условия предложения делать оферты №033-КР-2018 от <дата ПДО>, мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту № <исх. номер оферты, который указывается один раз и действителен до подведения итогов закупочной процедуры> от <дата оферты>.

В случае полного или частичного отзыва, или ухудшения безотзывной оферты обязуемся, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после отзыва или ухудшения безотзывной оферты, выплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» компенсацию в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной выплате компенсации ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а мы обязуемся уплатить пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

2. Документы, предоставляемые нами в рамках предложения делать оферты № <номер ПДО> от <дата ПДО>, как по нашей инициативе, так и в ответ на запросы со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», являются неотъемлемой частью нашей оферты.

3. В случае принятия нашей оферты, мы обязуемся заключить с ОАО «Славнефть-ЯНОС» договор на **выполнение ремонтных работ текущего характера на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»** на условиях указанного предложения делать оферты не позднее 20 (Двадцати) календарных дней с момента уведомления о принятии нашей оферты.

Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора на предложенных нами в оферте № <номер оферты> от <дата оферты> условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), выплатить Обществу компенсацию в размере 10% от суммы акцептованной Оферты. Признаем, что при несвоевременной или неполной выплате компенсации ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

4. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Местонахождение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон, телефакс, электронный адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Организационно - правовая форма: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата, место и орган регистрации организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

БИК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Мы признаем право ОАО «Славнефть-ЯНОС» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к Тендерной комиссии и ОАО «Славнефть-ЯНОС».

6. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Тендерной комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./

(подпись)

**Форма 5 «Предложение о заключении договора»**

На бланке участника закупки

Адрес: 150023, г. Ярославль, Московский пр., д.130

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА**

(безотзывная оферта)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ направляет настоящую оферту ОАО «Славнефть-ЯНОС» с целью заключения договора выполнения работ на следующих условиях:

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет оферты  (указывается в соответствии с Требованиями к предмету закупки) | Выполнение ремонтных работ текущего характера на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС» |
| Срок выполнения работ |  |
| Стоимость работ, рублей без НДС | В соответствии с Регламентами определения стоимости работ (Приложение №2 к Договору) |
| Наличие скидок или условия их получения |  |
| Условия оплаты |  |
| Дополнительные условия |  |

1. Настоящее предложение может быть акцептовано до «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ г. (включительно).
2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.
3. Допускается акцепт в отношении одной, нескольких или всех позиций, перечисленных в Коммерческом предложении, прилагаемом к настоящей оферте, в любом сочетании.
4. Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.
5. Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части работ / услуг, предусмотренных настоящей офертой, без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.
6. Дата, указанная в уведомлении победителю, является датой акцепта оферты и датой заключения договора.
7. В случае отсутствия оригинала заполненного и завизированного проекта договора/контракта в составе документации направляемой нами в рамках настоящей оферты, мы в полной мере понимаем и безоговорочно принимаем условия проекта договора/контракта в редакции ОАО «Славнефть-ЯНОС». Так же мы признаем право ОАО «Славнефть-ЯНОС» не рассматривать поданную нами оферту в случае направления нами протокола разногласий к проекту договора/контракта ОАО «Славнефть-ЯНОС».
8. Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.

Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Должность, Фамилия И.О./

МП

**Форма 6 «Перечень аффилированных организаций»**

**ПЕРЕЧЕНЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

Участник закупки:

№ ПДО:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Полное наименование в соответствии с учредительными документами** | **Фактическое местонахождение** | **Телефон/ факс** | **ФИО руководителя организации** | **Код БИК** | **ИНН** | **ОГРН** | **ОКПО** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпись:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Должность, Фамилия И.О./

МП

**Форма 7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Справка об опыте работы за 2015-2017 г.г.\*** | | | | | | | |
| Наименование Претендента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| № | Форма собственности, наименование предприятия | Адрес предприятия | Контактное лицо, его должность, телефон | Предмет договора, краткое описание состава работ/услуг | Дата заключения договора, срок действия | Сумма договора, тыс. руб. | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого за 201\_ год** | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого за 201\_ год** | | | | | |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого за 201\_ год** | | | | | |  |  |
| Дата заполнения | | |  |  |  |  |  |
| "\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./ | | | | |  |  |  |

М.П.

\* В данной форме приводятся сведения об опыте выполнения договоров, аналогичных по объему, срокам, составу и прочим характеристикам тем, которые указаны в техническом задании.

**Форма 8**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Справка о кадровых ресурсах \*** | | | | | | | | | | |
| Наименование Претендента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| № | Фамилия, имя, отчество специалиста | | Образование, ученая степень | | Учебное заведение, год окончания, полученная специальность | | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет | | Наличие необходимых сертификатов, лицензий, наличие удостоверений по соответствующим допускам |
| Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист) | | | | | | | | | | |
| 1 |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 2 |  | |  | |  | |  |  | |  |
| … |  | |  | |  | |  |  | |  |
| Специалисты | | | | | | | | | | |
| 1 |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 2 |  | |  | |  | |  |  | |  |
| … |  | |  | |  | |  |  | |  |
| Прочий персонал, привлекаемый для оказания услуг/выполнении работ (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т.д.) | | | | | | | | | | |
| 1 |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 2 |  | |  | |  | |  |  | |  |
| … |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  | Группа специалистов | | Штатная численность, чел. | |  | |  |  | |  |
| 1 | Руководящий персонал | |  | |  | |  |  | |  |
| 2 | Инженерно-технический персонал | |  | |  | |  |  | |  |
| 3 | Рабочие и вспомогательный персонал | |  | |  | |  |  | |  |
|  | |  | |  | |  | | |
| Дата заполнения | | | | | |  | | |
| "\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г | | | | | |  | | |
|  | |  | |  | |  | | |
| Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./ | | | | | | | | |

М.П.

\* В данной форме приводятся сведения о работниках, которые будут привлечены к исполнению договора

**Форма 9**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Справка о наличии производственных мощностей \*** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Наименование Претендента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Местонахождение | Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления) | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) | Краткая характеристика (модель, мощность, год выпуска, дата капремонта, дата обследования и т.д.) | Состояние | Примечания |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата заполнения | | |  |  |  |  |  |
| "\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./  М.П. | | | | |  |  |  |

\* В данной форме перечисляются материально-технические ресурсы, которые будут использованы при выполнении договора