## Лист1
Программный комплекс "СМЕТА-БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 157 | [8 empty] | Машинный номер 11-00411
Стройка: |  | ОАО"Славнефть-ЯНОС" Цех №5 Установка УНСЩС тит.29
Объект: |  | Техническое перевооружение. Замена насоса Н-6 УНСЩС
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09:03452
Часть КИПиА - АТХ
Основание: |  | 19003-29-АТХ л.1-6; Сп. л.1-10.
N п.п. | Шифр, номера нормат, коды ресурсов |  | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Един. измерения | Количество | Стоимость единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих
[6 empty] | Всего | Экспл. машин | Всего | Основная зарплата | Экспл. машин | Основ. на един. | Всего основ.
[6 empty] | В т.ч. зарпл. | В т.ч. зарпл. |  |  | В т.ч. зарпл. | Механ. на един. | Всего механ.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел. Монтажные работы
1 | ГЭСНм 11-02-001-2 |  | Термометр сопротивления платиновый - ТСПТ | шт | 1 | – | – | – | – | – | 1.56 | 1.56
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
2 | ГЭСНм 11-01-002-1 |  | Гильза защитная | шт | 1 | – | – | – | – | – | 2.25 | 2.25
[6 empty] | – | – |  |  | – | 0.7 | 0.7
3 | ГЭСНм 11-08-001-1 |  | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником | 100конц | 0.04 | – | – | – | – | – | 11.3 | 0.45
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
4 | ГЭСНм 11-02-001-1 |  | Манометр, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг АТХ-ОЛ-21; 1шт-ЗИП. | шт | 1 | – | – | – | – | – | 1.03 | 1.03
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
5 | ГЭСНм 11-02-001-2 |  | Датчик избыточного давления EJX530A | шт | 1 | – | – | – | – | – | 1.56 | 1.56
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
6 | ГЭСНм 11-08-001-1 |  | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником | 100конц | 0.02 | – | – | – | – | – | 11.3 | 0.23
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
7 | ГЭСНм 11-03-001-1 |  | Преобразователь дифференциального давления-расход АТХ-ОЛ-05 | шт | 1 | – | – | – | – | – | 0.52 | 0.52
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
8 | ГЭСНм 11-07-001-2 |  | Пятивентильный манифольд АТХ-ОЛ-05 | шт | 1 | – | – | – | – | – | 2.06 | 2.06
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
9 | ГЭСНм 11-08-001-1 |  | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником | 100конц | 0.04 | – | – | – | – | – | 11.3 | 0.45
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
10 | ГЭСНм 11-02-022-5 |  | Буйковый уровнемер, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм АТХ-ОЛ-13 | шт | 1 | – | – | – | – | – | 4.84 | 4.84
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
11 | ГЭСНм 11-08-001-1 |  | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником | 100конц | 0.02 | – | – | – | – | – | 13.28 | 0.27
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
12 | ГЭСНм 11-02-001-2 |  | Вибрационный датчик предельного уровня FTL50 | шт | 2 | – | – | – | – | – | 1.56 | 3.12
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
13 | ГЭСНм 11-08-001-1 |  | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником | 100конц | 0.04 | – | – | – | – | – | 11.3 | 0.45
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
14 | ГЭСНм 12-12-009-2 |  | Задвижка клиновая муфтовая, диаметр условного прохода 15 мм | шт | 2 | – | – | – | – | – | 4.8 | 9.6
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
15 | ГЭСНм 08-02-147-10 |  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100м | 0.1 | – | – | – | – | – | 14.08 | 1.41
[6 empty] | – | – |  |  | – | 0.2 | 0.02
16 | ГЭСНм 08-02-147-10 |  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100м | 0.15 | – | – | – | – | – | 15.49 | 2.32
[6 empty] | – | – |  |  | – | 0.2 | 0.03
17 | ГЭСНм 38-01-006-1 |  | Сборка с помощью крана на автомобильном ходу листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) | т | 0.0001 | – | – | – | – | – | 161 | 0.02
[6 empty] | – | – |  |  | – | 11.1 | 0
18 | ГССЦ 101-9463-3 |  | Лента стальная оцинкованная 20*0,5 | м | 1 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
19 | ГЭСНм 08-02-148-1 |  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100м | 1.07 | – | – | – | – | – | 9.92 | 10.61
[6 empty] | – | – |  |  | – | 0.2 | 0.21
20 | ГЭСНм 08-02-148-1 |  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100м | 0.03 | – | – | – | – | – | 10.42 | 0.31
[6 empty] | – | – |  |  | – | 0.2 | 0.01
21 | ГЭСНм 08-02-148-1 |  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100м | 3.2 | – | – | – | – | – | 10.91 | 34.92
[6 empty] | – | – |  |  | – | 0.2 | 0.64
22 | ГЭСНм 08-02-158-4 |  | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4 | шт | 12 | – | – | – | – | – | 0.21 | 2.52
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
23 | ГЭСНм 08-02-158-5 |  | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7 | шт | 2 | – | – | – | – | – | 0.3 | 0.6
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
24 | ГЭСНм 08-02-158-6 |  | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 10 | шт | 4 | – | – | – | – | – | 0.42 | 1.68
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
25 | ГЭСНм 08-02-158-7 |  | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 14 | шт | 2 | – | – | – | – | – | 0.55 | 1.1
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
26 | ГЭСНм 08-02-148-1 |  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг комплект ТСПТ | 100м | 0.085 | – | – | – | – | – | 9.92 | 0.84
[6 empty] | – | – |  |  | – | 0.2 | 0.02
27 | ГЭСНм 08-02-472-10 |  | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением до 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100м | 0.5 | – | – | – | – | – | 33.77 | 16.88
[6 empty] | – | – |  |  | – | 0.03 | 0.02
28 | ГЭСНм 08-02-407-1 |  | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100м | 0.6 | – | – | – | – | – | 24.64 | 14.78
[6 empty] | – | – |  |  | – | 0.38 | 0.23
29 | ГЭСНм 08-02-407-1 |  | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100м | 0.15 | – | – | – | – | – | 27.1 | 4.07
[6 empty] | – | – |  |  | – | 0.38 | 0.06
30 | ГЭСНм 12-07-015-2 |  | Трубная проводка из бесшовных труб легированных и коррозионно-стойких сталей на условное давление до 10 МПа на соединениях разъемных, диаметр наружный 22 мм | км | 0.001 | – | – | – | – | – | 394 | 0.39
[6 empty] | – | – |  |  | – | 130.24 | 0.13
31 | ГЭСНм 08-02-411-1 |  | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм | 100м | 0.11 | – | – | – | – | – | 27.76 | 3.05
[6 empty] | – | – |  |  | – | 0.18 | 0.02
32 | ГЭСНм 08-02-411-1 |  | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм | 100м | 0.01 | – | – | – | – | – | 30.54 | 0.31
[6 empty] | – | – |  |  | – | 0.18 | 0
33 | ГЭСНм 08-01-087-3 |  | Металлические конструкции под шкаф | т | 0.011 | – | – | – | – | – | 62.2 | 0.68
[6 empty] | – | – |  |  | – | 1.74 | 0.02
34 | ГЭСНм 38-01-006-1 |  | Сборка с помощью крана на автомобильном ходу листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) | т | 0.011 | – | – | – | – | – | 161 | 1.77
[6 empty] | – | – |  |  | – | 11.1 | 0.12
35 | ГССЦ 101-9350-042 |  | Сталь листовая холоднокатаная 3,0 мм | т | 0.003 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
36 | ГССЦ 101-9350-042 |  | Сталь листовая холоднокатаная 4,0 мм | т | 0.009 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
37 | ГЭСН 46-08-012-2 |  | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера 10 мм | 100шт | 0.04 | – | – | – | – | – | 7.54 | 0.3
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
38 | ГЭСН 46-08-012-7 |  | На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к норме 46-08-012-02 Количество слоев 2 | 100шт | -0.04 | – | – | – | – | – | 1.42 | -0.06
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
39 | ГССЦ 371585 |  | Анкер-шпил. отв. крепл. HST M10X110/30 | шт. | 4 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
40 | ГЭСНм 08-02-152-1 |  | Полка-кронштейн из угловой стали | т | 0.005 | – | – | – | – | – | 88.88 | 0.44
[6 empty] | – | – |  |  | – | 0.2 | 0
41 | ГЭСНм 38-01-006-2 |  | Сборка с помощью крана на автомобильном ходу стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. | т | 0.005 | – | – | – | – | – | 110 | 0.55
[6 empty] | – | – |  |  | – | 1.9 | 0.01
42 | ГССЦ 101-5184 |  | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, размером 50х50 мм | т | 0.0053 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
43 | ГЭСНм 11-06-001-1 |  | Шкаф утепленный с водяным обогревом АТХ-ОЛ-74 | шт | 1 | – | – | – | – | – | 5.15 | 5.15
[6 empty] | – | – |  |  | – | 0.04 | 0.04
44 | ГЭСНм 12-10-001-1 |  | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа | 100шт | 0.02 | – | – | – | – | – | 65.4 | 1.31
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
45 | ГЭСНм 08-02-396-1 |  | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 2 м | 100м | 0.4 | – | – | – | – | – | 30.08 | 12.03
[6 empty] | – | – |  |  | – | 8.18 | 3.27
46 | ГЭСНм 08-02-396-1 |  | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 2 м | 100м | 0.03 | – | – | – | – | – | 31.58 | 0.95
[6 empty] | – | – |  |  | – | 8.18 | 0.25
47 | ГЭСНм 38-01-006-2 |  | Сборка с помощью крана на автомобильном ходу стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. | т | 0.03 | – | – | – | – | – | 110 | 3.3
[6 empty] | – | – |  |  | – | 1.9 | 0.06
48 | ГССЦ 101-5184 |  | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, размером 50х50 мм | т | 0.032 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
49 | Сб.рем.4-145 |  | Постановка болтов с гайками и шайбами | 100шт | 1.83 | – | – | – | – | – | 2.31 | 4.23
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
50 | ГССЦ 101-1714 |  | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0.004 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
51 | ГЭСНм 08-02-397-1 |  | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100м | 0.07 | – | – | – | – | – | 8.56 | 0.6
[6 empty] | – | – |  |  | – | 2.17 | 0.15
52 | ГЭСНм 08-02-397-1 |  | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100м | 0.13 | – | – | – | – | – | 9.42 | 1.22
[6 empty] | – | – |  |  | – | 2.17 | 0.28
53 | ГЭСНм 08-03-545-2 |  | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 20 АТХ-ОЛ-71 | шт | 1 | – | – | – | – | – | 5.17 | 5.17
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
54 | ГЭСНм 08-03-545-1 |  | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 АТХ-ОЛ-71 | шт | 1 | – | – | – | – | – | 3.31 | 3.31
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
55 | ГЭСНм 08-03-545-1 |  | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 АТХ-ОЛ-71 | шт | 1 | – | – | – | – | – | 3.64 | 3.64
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
56 | ГЭСНм 08-03-545-17 |  | Кожух металлический для защиты коробок | кг | 17 | – | – | – | – | – | 0.17 | 2.89
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
57 | ГЭСНм 38-01-006-1 |  | Сборка с помощью крана на автомобильном ходу листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) | т | 0.026 | – | – | – | – | – | 161 | 4.19
[6 empty] | – | – |  |  | – | 11.1 | 0.29
58 | ГССЦ 101-3766 |  | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной 1,5 мм | т | 0.013 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
59 | ГССЦ 101-5184 |  | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, размером 50х50 мм | т | 0.015 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
60 | ГЭСНм 08-02-200-1 |  | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля | шт | 6 | – | – | – | – | – | 0.59 | 3.54
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
61 | ГЭСНм 12-07-015-2 |  | Трубная проводка из бесшовных труб легированных и коррозионно-стойких сталей на условное давление до 10 МПа на соединениях разъемных, диаметр наружный 22 мм | км | 0.0204 | – | – | – | – | – | 394 | 8.04
[6 empty] | – | – |  |  | – | 130.24 | 2.66
62 | ГЭСНм 11-08-002-4 |  | Присоединение к приборам трубных проводок из стальных бесшовных труб, диаметр условного прохода до 22 мм | 10соед | 0.3 | – | – | – | – | – | 2.81 | 0.84
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
63 | ГЭСНм 12-12-009-2 |  | Клапан продувочный для КИП | шт | 1 | – | – | – | – | – | 4.8 | 4.8
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
Подраздел. Приборы, поставляемые комплектно с насосом Н-6
64 | ГЭСНм 11-02-001-1 |  | Манометр технический М 20*1,5 | шт | 1 | – | – | – | – | – | 1.03 | 1.03
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
65 | ГЭСНм 11-02-001-1 |  | Термометр биметаллический | шт | 1 | – | – | – | – | – | 1.03 | 1.03
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
66 | ГЭСНм 11-01-002-1 |  | Гильза защитная | шт | 1 | – | – | – | – | – | 2.25 | 2.25
[6 empty] | – | – |  |  | – | 0.7 | 0.7
67 | ГЭСНм 11-08-001-1 |  | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником (TRSA 1001, 1002, 1004, 1005) | 100конц | 0.12 | – | – | – | – | – | 11.3 | 1.36
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
Подраздел. Антикоррозионная защита металлоконструкций
68 | ГЭСН 13-06-003-1 |  | Очистка поверхности щетками | м2 | 6.54 | – | – | – | – | – | 0.9 | 5.89
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
69 | ГЭСН 13-06-004-1 |  | Обеспыливание поверхности | м2 | 6.54 | – | – | – | – | – | 0.1 | 0.65
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
70 | ГЭСН 13-07-001-1 |  | Обезжиривание поверхностей | 100м2 | 0.0654 | – | – | – | – | – | 9.08 | 0.59
[6 empty] | – | – |  |  | – | 0.01 | 0
71 | ГЭСН 13-03-002-13 |  | Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ЭП-0280 Количество слоев 2 | 100м2 | 0.0654 | – | – | – | – | – | 9.28 | 0.61
[6 empty] | – | – |  |  | – | 0.02 | 0
72 | ГЭСН 13-03-004-10 |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза эмалью ЭП-1323 Количество слоев 2 | 100м2 | 0.0654 | – | – | – | – | – | 9.28 | 0.61
[6 empty] | – | – |  |  | – | 0.02 | 0
Раздел. Демонтажные работы с последующим монтажом
73 | ГЭСНм 08-02-144-1 |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2 Демонтаж | 100шт | 0.04 | – | – | – | – | – | 5.76 | 0.23
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
74 | ГЭСНм 08-02-144-1 |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2 | 100шт | 0.04 | – | – | – | – | – | 9.6 | 0.38
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
Раздел. Демонтажные работы
75 | ГЭСНм 08-02-144-1 |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2 Демонтаж | 100шт | 0.08 | – | – | – | – | – | 2.88 | 0.23
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
76 | ГЭСНм 11-03-001-1 |  | Преобразователь дифференциального давления Демонтаж | шт | 1 | – | – | – | – | – | 0.19 | 0.19
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
77 | ГЭСНм 11-02-022-5 |  | Буйковый уровнемер, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм Демонтаж | шт | 1 | – | – | – | – | – | 1.48 | 1.48
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
78 | ГЭСНм 08-02-148-1 |  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг Демонтаж | 100м | 0.2 | – | – | – | – | – | 5.46 | 1.09
[6 empty] | – | – |  |  | – | 0.1 | 0.02
79 | ГЭСНм 08-02-411-1 |  | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм Демонтаж | 100м | 0.04 | – | – | – | – | – | 15.27 | 0.61
[6 empty] | – | – |  |  | – | 0.09 | 0
80 | ГЭСНм 12-07-015-2 |  | Трубная проводка из бесшовных труб легированных и коррозионно-стойких сталей на условное давление до 10 МПа на соединениях разъемных, диаметр наружный 22 мм Демонтаж | км | 0.015 | – | – | – | – | – | 220.64 | 3.31
[6 empty] | – | – |  |  | – | 65.12 | 0.98
81 | ГЭСНм 12-12-009-2 |  | Демонтаж вентилей Демонтаж | шт | 2 | – | – | – | – | – | 1.44 | 2.88
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
82 | ГЭСНм 08-02-153-1 |  | Открытие крышек коробов | 100м | 0.8 | – | – | – | – | – | 12.76 | 10.21
[6 empty] | – | – |  |  | – | 2 | 1.6
83 | ГЭСНм 08-02-153-1 |  | Закрытие крышек коробов | 100м | 0.8 | – | – | – | – | – | 12.76 | 10.21
[6 empty] | – | – |  |  | – | 2 | 1.6
Раздел. Материалы, не учтенные ценником
84 | МР отдел компл.-18 |  | Задвижка клиновая 31лс77нж д.15 Pn 160 | шт | 2 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
85 | МР АТХ-ОЛ-91 |  | Кабель монтажный экранированный ОЭКнг(А)-LS 2*2*1,0i | 1000м | 0.035 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
86 | МР АТХ-ОЛ-91 |  | Кабель монтажный экранированный ОЭнг(А)-LS 10*1,0i | 1000м | 0.2 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
87 | МР АТХ-ОЛ-91 |  | Кабель монтажный экранированный ОЭнг(А)-LS 2*2*1,0i | 1000м | 0.05 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
88 | МР АТХ-ОЛ-91 |  | Кабель монтажный экранированный ОЭнг(А)-LS 3*2*1,0i | 1000м | 0.07 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
89 | МР АТХ-ОЛ-91 |  | Кабель монтажный экранированный ОЭнг(А)-LS 6*2*1,0i | 1000м | 0.1 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
90 | МР |  | Провод ПуГВнг(А)-LS 4,0 мм2 | 1000м | 0.05 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
91 | ГССЦ 103-0050 |  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 60 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
92 | ГССЦ 103-0051 |  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 15 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
93 | ГССЦ 103-9011-1 |  | Трубы стальные бесшовные 14*2,0 12Х18Н10Т | м | 1 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
94 | МР |  | Рукав металлический МПГ 20 | м | 11 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
95 | МР |  | Рукав металлополимерный МПГ 25 | м | 1 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
96 | ГССЦ 101-0812 |  | Проволока стальная оцинкованная 1,0 мм | т | 0.0005 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
97 | МР отдел компл.-27 |  | Штуцер Ш-R1/2 12Х18Н10Т | шт | 2 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
98 | ГССЦ 300-9210-054 |  | Короба стальные, секции прямые СП 100х100, (L=2м, цинк) | шт. | 20 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
99 | ГССЦ 300-9210-062 |  | Короба стальные, секции угловые СУ 100х100 (цинк) | шт. | 4 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
100 | ГССЦ 300-9210-058 |  | Короба стальные, секции тройниковые СТ100х100 (цинк) | шт. | 1 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
101 | ГССЦ 500-9090-004 |  | Профили монтажные Z-образные К-239ц, L=2м, перфорированные, цинк | шт. | 4 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
102 | ГССЦ 101-2255-1 |  | Швеллеры перфорированные оцинкованные ШП 32х16 мм | м | 10 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
103 | МР прайс-25 |  | Полоса перфорированная ПП40У1 L=2м | шт | 1 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
104 | МР АТХ-ОЛ-71 |  | Коробка клеммная взрывозащищенная 15 клемм, 5 вводов (КС-10) | шт | 1 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
105 | МР АТХ-ОЛ-71 |  | Коробка клеммная взрывозащищенная 10 клемм, 3 ввода (КС-11) | шт | 1 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
106 | МР АТХ-ОЛ-71 |  | Коробка клеммная взрывозащищенная 8 клемм, 3 ввода (КС-12) | шт | 1 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
107 | МР |  | Коробка протяжная алюминиевая КПДА-20 | шт | 10 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
108 | МР |  | Коробка протяжная КПДА-25 | шт | 1 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
109 | МР |  | Резьбовой крепежный элемент РКв-20 | шт | 5 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
110 | МР |  | Муфта для металлорукава РКв-25 | шт | 1 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
111 | МР |  | Муфта вводная для труб (АТК) 20 | шт | 5 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
112 | МР |  | Муфта вводная для труб РКТ(АТК)-25 | шт | 1 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
113 | МР |  | Полиолефиновая термоусаживаемая трубка ТТ-С нг(3:1)-30/10 | м | 1 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
114 | МР |  | Полиолефиновая термоусаживаемая трубка ТТ-С нг(3:1)-39/13 | м | 1 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
115 | МР |  | Комплект маркировки для контрольного кабеля ТМАРК-3 | шт | 50 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
116 | МР |  | Маркировка проводов LJSL 5-Y3 (49шт - 1 лист) | лист | 98 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
117 | ГССЦ 500-9044-011 |  | Хомутики С437, С438 | 100 шт. | 0.26 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
118 | МР |  | Труба бесшовная 12*1,0 THT-3R60-12-1 | м | 20.3 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
119 | МР |  | Фитинг обжимной DMC12M-8R-SA | шт | 3 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
120 | МР |  | Тройник DT-12M-SA | шт | 1 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
121 | МР |  | Клапан продувочный для КИП V16B-D-12M-B-S | шт | 1 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
122 | МР |  | Заглушка для фитинга трубного обжимного DP-12M-SA | шт | 1 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
123 | МР |  | Проходная муфта DU-12M-SA | шт | 2 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
Раздел. Стоимость оборудования
124 | ОБ-506 отдел.компл. ОБ |  | Термометр сопротивления ТСПТ Exi101-J21-Pt100-B4-C10-8-80 | шт | * 1 * | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
125 | ОБ-507 отдел.компл. ОБ |  | Гильза защитная ЮНКЖ 015-20.А.200-С10-14-80 | шт | * 1 * | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
126 | ОБ АТХ-ОЛ-21 ОБ |  | Манометр показывающий цена: 160,8*61,39/1,18= 8 365,69 | шт | * 2 * | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
127 | ОБ-465 отдел.компл. ОБ |  | Преобразователь избыточного давления EJX530A-EBS9N-017DN/KS2/N4/D4/QR с кабельным вводом КОВ1NHK | шт | * 1 * | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
128 | ОБ АТХ-ОЛ-05 ОБ |  | Преобразователь дифференциального давления- расход | шт | * 1 * | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
129 | ОБ АТХ-ОЛ-13 ОБ |  | Буйковый уровнемер | шт | * 1 * | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
130 | ОБ-467 отдел.компл. ОБ |  | Вибрационный датчик предельного уровня FTL50 FGM2AA6G5A+Z1 с кабельным вводом КОВ1МНК | шт | * 2 * | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
131 | ОБ АТХ-ОЛ-74 ОБ |  | Шкаф утепленный пластиковый с водяным обогревом | шт | 1 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
ПРИМЕЧАНИЕ: * * Поставка заказчика