## Лист1
Программный комплекс "СМЕТА-БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 157 | [8 empty] | Машинный номер 11-00412
Стройка: |  | ОАО"Славнефть-ЯНОС" Цех №5 Установка УНСЩС тит.29
Объект: |  | Техническое перевооружение. Замена насоса Н-6 УНСЩС
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09:03454
Часть КИПиА- АТХ1
Основание: |  | 19003-29-АТХ1 л.1; Сп. л.1-3; 18618-29-АТХ1 изм.3; 18961-29-АТХ1 изм.1.
N п.п. | Шифр, номера нормат, коды ресурсов |  | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Един. измерения | Количество | Стоимость единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих
[6 empty] | Всего | Экспл. машин | Всего | Основная зарплата | Экспл. машин | Основ. на един. | Всего основ.
[6 empty] | В т.ч. зарпл. | В т.ч. зарпл. |  |  | В т.ч. зарпл. | Механ. на един. | Всего механ.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел. Монтажные работы
1 | ГЭСНм 11-04-008-1 |  | Измерительный преобразователь с гальванической развязкой IM33-11Ex-Hi/24VDC | шт | 1 | – | – | – | – | – | 1.03 | 1.03
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
2 | ГЭСНм 11-04-008-1 |  | Температурный измерительный усилитель 1 канальный IM34-12Ex-Cri/K63 | шт | 5 | – | – | – | – | – | 1.03 | 5.15
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
3 | ГЭСНм 11-04-008-1 |  | Переключающий усилитель с гальванической развязкой IM12-12Ex-R | шт | 2 | – | – | – | – | – | 1.03 | 2.06
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
4 | ГЭСНм 11-04-028-1 |  | Шина питания | разъем | 16 | – | – | – | – | – | 0.22 | 3.52
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
5 | ГЭСНм 11-08-001-1 |  | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником | 100конц | 1.06 | – | – | – | – | – | 11.3 | 11.98
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
6 | ГЭСНм 08-02-147-10 |  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100м | 0.15 | – | – | – | – | – | 14.08 | 2.11
[6 empty] | – | – |  |  | – | 0.2 | 0.03
7 | ГЭСНм 08-02-158-6 |  | Заделка концевая сухая для кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 10 | шт | 2 | – | – | – | – | – | 0.42 | 0.84
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
8 | ГЭСНм 08-02-158-10 |  | Заделка концевая сухая для кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 37 | шт | 2 | – | – | – | – | – | 1.34 | 2.68
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
9 | ГЭСНм 08-02-399-1 |  | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 100м | 0.12 | – | – | – | – | – | 2.82 | 0.34
[6 empty] | – | – |  |  | – | 0.01 | 0
10 | ГЭСНм 08-02-397-1 |  | Несущие шины 35/7,5 L=2м 02140 | 100м | 0.02 | – | – | – | – | – | 8.56 | 0.17
[6 empty] | – | – |  |  | – | 2.17 | 0.04
11 | ГЭСНм 08-02-390-1 |  | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 100м | 0.04 | – | – | – | – | – | 16.29 | 0.65
[6 empty] | – | – |  |  | – | 0.01 | 0
Раздел. Демонтажные работы
Подраздел. Щит № 1003 (Кросс)
12 | ГЭСНм 08-02-144-1 |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2 Демонтаж | 100шт | 0.02 | – | – | – | – | – | 2.88 | 0.06
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
13 | ГЭСНм 08-02-144-1 |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2 Демонтаж | 100шт | 0.02 | – | – | – | – | – | 5.76 | 0.12
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
14 | ГЭСНм 08-02-144-1 |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2 | 100шт | 0.02 | – | – | – | – | – | 9.6 | 0.19
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
Подраздел. Щит № 1002 (Барьеры)
15 | ГЭСНм 08-02-144-1 |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2 Демонтаж | 100шт | 0.02 | – | – | – | – | – | 5.76 | 0.12
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
16 | ГЭСНм 08-02-144-1 |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2 | 100шт | 0.02 | – | – | – | – | – | 9.6 | 0.19
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
Раздел. Материалы, не учтенные ценником
17 | МР |  | Гибкий кабель BIT 500(St) H 4*2*0.75 SB4422 | м | 7 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
18 | МР |  | Гибкий кабель BIT 500(St) H 16*2*0.75 SB4430 | м | 8 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
19 | МР |  | Провод ПуГВнг(А)-LS 0,75 мм2 | 1000 м | 0.006 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
20 | МР |  | Провод ПуГВнг(А)-LS 1,5 мм2 | 1000м | 0.006 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
21 | МР |  | DIN-рейка 35*7,5мм OMEGA 3F 02140 | м | 2 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
22 | МР |  | Перфорированный короб 40*100 00261RL ДКС | шт | 1 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
23 | МР |  | Перфорированный короб 40*100RL 00161RL | шт | 1 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
24 | МР |  | Перемычка штекерная на 3 клеммы FBS 3-5 3030174 | шт | 2 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
25 | МР |  | Наконечник Al 0,75-8 BU 3200027 | шт | 40 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
26 | МР |  | Наконечник Al 0,75-12 GY 3200849 | шт | 30 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
27 | МР |  | Кабельный наконечник сеч. 0,75мм2 AI-TWIN 2*0,75-10 GY 3200975 | шт | 10 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
28 | МР |  | Маркировка проводников (30*4) UC-WMC 3.1 819631 | пластина | 10 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
29 | МР |  | Маркировка кабелей UC-WMTB 828376 | уп. | 1 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
Раздел. Стоимость оборудования
30 | ОБ |  | Преобразователь с гальванической развязкой 1 канальный IM33-11Ex-Hi/24VDC | шт | * 1 * | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
31 | ОБ |  | Одноканальный искробезопасный преобразователь IM34-12Ex-CRi/K63 | шт | * 5 * | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
32 | ОБ |  | Переключающий усилитель с гальванической развязкой IM12-12Ex-R | шт | * 2 * | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
33 | ОБ |  | Шина питания на 16 барьеров PB 1603 | шт | * 1 * | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
ПРИМЕЧАНИЕ: * * Поставка заказчика