## Лист1
Программный комплекс "СМЕТА-БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 157 | [8 empty] | Машинный номер 11-00414
Стройка: |  | ОАО"Славнефть-ЯНОС" Цех №5 Установка УНСЩС тит.29
Объект: |  | Техническое перевооружение. Замена насоса Н-6 УНСЩС
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09:03455
Пусконаладочные работы- ПНР (ЭМ)
Основание: |  | 19003-29-ЭМ, ведомость объемов работ.
N п.п. | Шифр, номера нормат, коды ресурсов |  | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Един. измерения | Количество | Стоимость единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих
[6 empty] | Всего | Экспл. машин | Всего | Основная зарплата | Экспл. машин | Основ. на един. | Всего основ.
[6 empty] | В т.ч. зарпл. | В т.ч. зарпл. |  |  | В т.ч. зарпл. | Механ. на един. | Всего механ.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ГЭСНп 01-03-002-9 |  | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с полупроводниковым расцепителем максимального тока, номинальный ток до 630 А | шт | 1 | – | – | – | – | – | 8.1 | 8.1
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
2 | ГЭСНп 01-03-001-1 |  | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | шт | 1 | – | – | – | – | – | 1.36 | 1.36
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
3 | ГЭСНп 01-03-002-18 |  | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения 1.1.29.1 Проверка двухполюсного автоматического выключателя. Kоз=0.8 | шт | 1 | – | – | – | – | – | 2.88 | 2.88
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
4 | ГЭСНп 01-12-021-1 |  | Испытание аппарата коммутационного напряжением до 1 кВ (силовых цепей) | испытан | 6 | – | – | – | – | – | 1.62 | 9.72
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
5 | ГЭСНп 01-04-002-1 |  | Максимальная токовая тепловая защита с одним реле | компл | 1 | – | – | – | – | – | 2.16 | 2.16
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
6 | ГЭСНп 01-12-029-1 |  | Испытание цепи вторичной коммутации | испытан | 1 | – | – | – | – | – | 1.62 | 1.62
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
7 | ГЭСНп 01-09-010-1 |  | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей до 3 | шт | 1 | – | – | – | – | – | 4.5 | 4.5
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
8 | ГЭСНп 01-11-028-1 |  | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | линия | 2 | – | – | – | – | – | 0.32 | 0.64
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
9 | ГЭСНп 01-11-028-1 |  | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | линия | 5 | – | – | – | – | – | 0.42 | 2.08
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
10 | ГЭСНп 01-11-024-1 |  | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ 1 трехфазная линия | фазиров | 3 | – | – | – | – | – | 0.82 | 2.46
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
11 | ГЭСНп 01-11-011-1 |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100точек | 0.09 | – | – | – | – | – | 12.96 | 1.17
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
12 | ГЭСНп 01-11-013-1 |  | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | токопр | 2 | – | – | – | – | – | 1.22 | 2.44
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
13 | ГЭСНп 01-07-001-1 |  | Электродвигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ | шт | 1 | – | – | – | – | – | 2.43 | 2.43
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
14 | ГЭСНп 01-11-028-2 |  | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов | измерен | 1 | – | – | – | – | – | 0.08 | 0.08
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
Подраздел. Проверка термостата
15 | ГЭСНп 02-01-001-1 |  | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2 | система | 1 | – | – | – | – | – | 38.68 | 38.68
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –