## Лист1
Программный комплекс "СМЕТА-БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 157 | [8 empty] | Машинный номер 11-00421
Стройка: |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" цех№12 Установка УОАИ
Объект: |  | Технческое перевооружение. Замена насоса Н-3 на УОАИ
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09:03422
Часть КИПиА- АТХ
Основание: |  | 19004-АТХ л.1-3; Сп. л.1-5.
N п.п. | Шифр, номера нормат, коды ресурсов |  | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Един. измерения | Количество | Стоимость единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих
[6 empty] | Всего | Экспл. машин | Всего | Основная зарплата | Экспл. машин | Основ. на един. | Всего основ.
[6 empty] | В т.ч. зарпл. | В т.ч. зарпл. |  |  | В т.ч. зарпл. | Механ. на един. | Всего механ.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел. Монтажные работы
1 | ГЭСНм 11-02-001-1 |  | Манометр PG H3-1 АТХ-ОЛ-21 | шт | 1 | – | – | – | – | – | 1.03 | 1.03
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
2 | ГЭСНм 11-02-001-2 |  | Термометр сопротивления платиновый ТСПТ Exi 301-080-Pt100 | шт | 2 | – | – | – | – | – | 1.56 | 3.12
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
3 | ГЭСНм 12-10-001-1 |  | Штуцер передвижной ЮНКЖ | 100шт | 0.02 | – | – | – | – | – | 65.4 | 1.31
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
4 | ГЭСНм 11-08-001-1 |  | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником | 100конц | 0.06 | – | – | – | – | – | 11.3 | 0.68
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
5 | ГЭСНм 11-08-001-1 |  | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником (комплект электродвигателя) | 100конц | 0.15 | – | – | – | – | – | 11.3 | 1.7
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
6 | ГЭСНм 11-04-008-1 |  | Температурный измерительный усилитель 1-канальный 1шт-ЗИП | шт | 7 | – | – | – | – | – | 1.03 | 7.21
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
7 | ГЭСНм 11-04-008-1 |  | Источник питания 1606-XL120DR | шт | 1 | – | – | – | – | – | 1.03 | 1.03
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
8 | ГЭСНм 11-04-008-1 |  | Релейный модуль PLC-RSP | шт | 2 | – | – | – | – | – | 1.03 | 2.06
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
9 | ГЭСНм 11-08-001-1 |  | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником | 100конц | 0.92 | – | – | – | – | – | 11.3 | 10.4
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
10 | ГЭСНм 08-01-080-1 |  | Автоматический выключатель In=3А S202 C3 | шт | 1 | – | – | – | – | – | 1.13 | 1.13
[6 empty] | – | – |  |  | – | 0.04 | 0.04
11 | ГЭСНм 10-06-037-13 |  | Монтаж клемм | 100шт | 0.02 | – | – | – | – | – | 6.18 | 0.12
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
12 | ГЭСНм 08-02-144-1 |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2 | 100шт | 0.02 | – | – | – | – | – | 9.6 | 0.19
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
13 | ГЭСНм 08-02-148-1 |  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100м | 3.3 | – | – | – | – | – | 9.92 | 32.74
[6 empty] | – | – |  |  | – | 0.2 | 0.66
14 | ГЭСНм 08-02-148-1 |  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100м | 0.2 | – | – | – | – | – | 10.42 | 2.08
[6 empty] | – | – |  |  | – | 0.2 | 0.04
15 | ГЭСНм 08-02-158-7 |  | Заделка концевая сухая для кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 14 | шт | 6 | – | – | – | – | – | 0.55 | 3.3
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
16 | ГЭСНм 08-02-158-9 |  | Заделка концевая сухая для кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 27 | шт | 2 | – | – | – | – | – | 1.01 | 2.02
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
17 | ГЭСНм 08-02-147-10 |  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг (комплект ТСПТ) | 100м | 0.2 | – | – | – | – | – | 14.08 | 2.82
[6 empty] | – | – |  |  | – | 0.2 | 0.04
18 | ГЭСНм 38-01-006-1 |  | Сборка с помощью крана на автомобильном ходу листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) | т | 0.0002 | – | – | – | – | – | 161 | 0.03
[6 empty] | – | – |  |  | – | 11.1 | 0
19 | ГССЦ 101-9463-3 |  | Лента стальная оцинкованная 20*0,5 | м | 3 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
20 | ГЭСНм 08-02-472-10 |  | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением до 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100м | 0.55 | – | – | – | – | – | 32.16 | 17.69
[6 empty] | – | – |  |  | – | 0.03 | 0.02
21 | ГЭСНм 11-06-002-1 |  | Электрические проводки в щитах и пультах шкафных и панельных | 100м | 0.2 | – | – | – | – | – | 9.27 | 1.85
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
22 | ГЭСНм 08-03-545-1 |  | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 АТХ-ОЛ-71 | шт | 2 | – | – | – | – | – | 3.31 | 6.62
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
23 | ГЭСНм 08-02-397-1 ЯНОС |  | Прокладка лотков металлических по установленным конструкциям на разъемных соединениях | 100м | 1.5725 | – | – | – | – | – | 16.5 | 25.95
[6 empty] | – | – |  |  | – | 3.94 | 6.2
24 | ГЭСНм 08-10-010-1 |  | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100м | 1.5 | – | – | – | – | – | 15.2 | 22.8
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
25 | ГЭСНм 08-02-397-1 |  | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100м | 0.14 | – | – | – | – | – | 8.56 | 1.2
[6 empty] | – | – |  |  | – | 2.17 | 0.3
26 | ГЭСНм 08-02-200-1 |  | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля | шт | 6 | – | – | – | – | – | 0.59 | 3.54
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
Раздел. Демонтажные работы
Подраздел. Распределительный шкаф
27 | ГЭСНм 08-01-080-1 |  | Реле термисторной защиты (с отключением) Демонтаж | шт | 1 | – | – | – | – | – | 0.34 | 0.34
[6 empty] | – | – |  |  | – | 0.01 | 0.01
Раздел. Материалы, не учтенные ценником
28 | МР прайс "WAGO" |  | Проходная клемма на 2 проводника 280-901 | шт | 2 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
29 | МР прайс |  | Концевая пластина для клемм на 2 проводника 280-308 | шт | 1 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
30 | МР прайс |  | Поперечная перемычка 280-402 | шт | 1 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
31 | МР прайс |  | Кабель управления 12G1,5 HD22-4 CENELEC TITANEX | м | 150 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
32 | МР прайс |  | Кабель монтажный экранированный ОЭнг(А)-LS 24*1,0i | 1000м | 0.2 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
33 | МР прайс |  | Провод ПуГВнг(А)-LS 4,0 мм2 | 1000м | 0.05 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
34 | МР прайс |  | Провод ПуГВнг(А)-LS 1,5 мм2 | 1000м | 0.01 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
35 | МР прайс |  | Провод ПуГВнг(А)-LS 1,0 мм2 | 1000м | 0.01 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
36 | МР прайс |  | Провод ПуГВнг(А)-LS 2,5 мм2 | 1000м | 0.005 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
37 | ГССЦ 101-0812 |  | Проволока стальная оцинкованная 1,0 мм | т | 0.004 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
| МР АТХ-ОЛ-71 |  | Коробка клеммная на 10 клемм, 4 ввода | шт | 2 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
38 | МР |  | Неперфорированный листовой лоток 100*110 L=3м RS 110-10F | шт | 52 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
39 | МР |  | Соединитель RGV 110F | шт | 102 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
40 | МР |  | Крышка лотка с запорами В=100мм, L=3м RD 10F | шт | 53 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
41 | МР |  | Угол вертикальный 100*110 RVB110-10F | шт | 2 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
42 | МР |  | Угол горизонтальный 100*110 RB 110-10F | шт | 5 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
43 | МР |  | Крышка угла с запором RBDR 10F | шт | 5 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
44 | МР |  | Заглушка RAB 110-10F | шт | 1 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
45 | МР |  | Антиветровой уголок RD-SW F | шт | 240 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
46 | МР |  | Комплект для крепления KLR | шт | 1 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
47 | МР |  | Гибкая гофрированная труба 29мм РА612935F0 | м | 150 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
48 | МР |  | Переход труба-коробка РАМ29М40N ДКС | шт | 48 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
49 | МР |  | Втулка соединительная М40*1,5 PADM40 | шт | 24 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
50 | МР |  | Хомуты с поским замком 26501 | шт | 30 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
51 | МР |  | Муфта вводная для труб РКТ(АТК)-38 | шт | 1 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
52 | МР |  | Крепежный элемент РКв-38 | шт | 1 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
53 | МР |  | Профиль Z-образный перфорированный ZП 45*25ц У1 | шт | 4 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
54 | ГССЦ 500-9089-005 |  | Профили монтажные перфорированные оцинкованные ШП 60*35 | шт. | 2 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
55 | МР прайс-63 |  | Полоса перфорированная ПП30 У1 оц. | м | 2 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
56 | ГССЦ 507-3504 |  | Трубки термоусаживаемые ТУТн 40/20 | 100 м | 0.02 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
57 | МР |  | Комплект маркировки для контрольного кабеля ТМАРК-3 | шт | 200 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
Раздел. Стоимость оборудования
58 | ОБ АТХ-ОЛ-21 ОБ |  | Манометр PG H3-1 | шт | 1 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
59 | ОБ-508 отдел.компл. ОБ |  | Термометр сопротивления ТСПТ Exi301-080-Pt100-B3-C10-5-120/10000 с штуцером передвижной ЮНКЖ 031.8-4,5-С10 | шт | 2 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
60 | ОБ-126 отдел компл. ОБ |  | Одноканальный искробезопасный преобразователь IM34-12Ex-CRi/K63 | шт | 8 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
61 | ОБ-126 отдел компл. ОБ |  | Источник питания 1606-XL120DR | шт | 1 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
62 | ОБ-126 отдел компл. ОБ |  | Универсальный релейный модуль PLC-RSP-24DC/21AU 2966540 | шт | 1 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
63 | ОБ-126 отдел компл. ОБ |  | Универсальный релейный модуль PLC-RSP-24DC/21HC 2912277 | шт | 1 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –
64 | ОБ-126 отдел компл. ОБ |  | Автоматический выключатель Iн=3А S202-C3 | шт | 1 | – | – | – | – | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  | – | – | –