Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

1.Общие положения.

Предмет закупки: проведение сервисного обслуживания и ремонта средств КИПиА, схем СБ и ПАЗ.

Данный предмет выставляется для закупки следующими лотами:

Лот №1. Сервисное обслуживание и ремонт средств КИП и А на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»:

- Сервисное обслуживание средств измерения, средств автоматизации, лабораторного оборудования в соответствии с условиями Договора, согласно графику метрологического контроля в соответствии с требованиями инструкций по ремонту и эксплуатации ОАО «Славнефть-ЯНОС», а также графикам ТО, предусмотренного документацией завода-изготовителя. Перечень обслуживаемого оборудования указан в Приложении 1 к Форме 2 ПДО.

- Ремонт средств измерения, средств автоматизации, лабораторного оборудования по заявкам Заказчика.

- Подготовка средств измерения Заказчика к поверке(калибровке) и лабораторного оборудования к поверке и аттестации;

- Устранение отказов и настройка средств КИПиА на технологических объектах и лабораторного оборудования по заявкам Заказчика.

Лот №2. Сервисное обслуживание и ремонт средств КИП и А (исполнительные механизмы, включая навесное оборудование и сужающие устройства ИМ и СУ) на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»:

- Сервисное обслуживание исполнительных механизмов и сужающих устройств, навесных устройств исполнительных механизмов (ИМ и СУ) ОАО «Славнефть-ЯНОС» по графику ППР, утвержденному Заказчиком в соответствии с условиями Договора. Перечень обслуживаемого оборудования указан в Приложении 6 к Форме 2 ПДО.

- Ремонт ИМ и СУ ОАО «Славнефть-ЯНОС» по заявкам Заказчика;

- Контрольные испытания исполнительных механизмов по заявкам Заказчика;

- Устранение отказов ИМ и СУ по заявкам Заказчика;

- Изготовление монтажных изделий и приспособлений, метизов, прокладок и деталей трубопроводов по заявкам Заказчика, включая разработку рабочей конструкторской документации (РКД).

Лот № 3. Услуги по текущей эксплуатации средств КИПиА на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»:

- Текущая эксплуатация средств КИПиА систем автоматизации объектов ОАО «Славнефть - ЯНОС»

- Демонтаж/монтаж средств КИПиА согласно Графику метрологического контроля, утвержденному Заказчиком;

- Отключение/подключение средств КИПиА, встраиваемых в аппараты и трубопроводы для их последующего демонтажа/монтажа;

- Устранение возникающих неисправностей КИПиА, не требующих затрат материалов или с использованием материалов Заказчика, по системам автоматизации объектов ОАО «Славнефть - ЯНОС» по заявкам Заказчика

Лот № 4. Сервисное обслуживание и ремонт схем СБ И ПАЗ объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС» программно-технических комплексов (ПТК) «Oasis», компьютерного оборудования цеха №15, включая настройку ПО, а также систем управления автоматическими системами приточной вентиляции (СУ АСВ) в соответствии с заданием Заказчика:

- Сервисное обслуживание схем СБ и ПАЗ и СУ АСВ технологических объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС» согласно Графикам, утвержденным Заказчиком.

- Ремонту схем СБ и ПАЗ и СУ АСВ технологических объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС» по заявкам Заказчика.

- Комплексное опробование схем СБ и ПАЗ по заявкам Заказчика.

- Сервисное обслуживание и ремонт ПТК «Oasis» по Графику, утвержденному Заказчиком, и поддержание баз данных (конфигураций) ПТК «Oasis», в актуализированном состоянии.

- Устранению отказов ПТК «Oasis», по заявкам Заказчика.

- Сервисное обслуживание и ремонт, настройке ПО компьютерные оборудования цеха №15 по заявкам Заказчика.

Заказчик: Открытое Акционерное Общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Плановые сроки выполнения работ: для всех лотов 01.01.2018 г. по 31.12.2019 г.

Условия оплаты: по предоставленным подписанным актам выполненных работ и счетам–фактурам, с отсрочкой платежа 90 (девяносто) календарных дней.

Разница в стоимости материалов поставки Подрядчика (возникшая между стоимостью материалов поставки Подрядчика, согласованной с Заказчиком, и фактической стоимостью приобретенных Подрядчиком материалов) оплате Заказчиком не подлежит.

Расчет стоимостных показателей по договорам.

Лот №1.

- Расчет средней единичной расценки обслуживания в месяц.

- Участник закупочной процедуры осуществляет расчет средней единичной расценки обслуживания одной единицы оборудования в месяц исходя из:

- общего количества оборудования (Приложение 1 к Форме 2 ПДО);

- установленных сроков межкалибровочных интервалов (Приложение 2 к Форме 2 ПДО);

- требований п. 2.6 и раздела 4 Положения № 454 по эксплуатации сигнализаторов загазованности на установках и объектах ОАО "Славнефть-ЯНОС" (Приложение 3 к Форме 2 ПДО);

- графика ТО лабораторного оборудования (Приложение 4 к Форме 2 ПДО);

- предполагаемого количества заявок Заказчика вне графика;

- стоимости арендной платы с учетом энергоресурсов и водоснабжения (Приложение 5 к Форме 2 ПДО);

- собственной прибыли.

- За единицу оборудования принять средство измерения, средство автоматизации, единицу лабораторного оборудования и т.д.

- Принять объем работ по заявкам Заказчика вне графика равным плановому объему работ.

- Выполнение работ по заявкам Заказчика вне графика метрологического контроля дополнительной оплате не подлежит.

- Расчет ежемесячной стоимости работ по Договору.

Средняя единичная расценка обслуживания одной единицы оборудования в месяц умножается на общее количество обслуживаемого оборудования.

Полученная стоимость является ежемесячной стоимостью работ по Договору без учета материалов (п. 4.4 Договора).

Есред   =   Есред1 * N, где

Есред   -  ежемесячная стоимостью работ по Договору без учета материалов;

Есред1 - единичная расценка обслуживания одной единицы оборудования в месяц;

N - общее количество  обслуживаемого оборудования.

- Расчет стоимости работ по Договору.

Ежемесячная стоимость работ по Договору без учета материалов умножается на 24. Полученная стоимость является стоимостью работ по Договору (п. 4.2.) за весь период его действия.

Zобщ.   =   Есред * 24, где

Zобщ.  -   стоимостью работ по Договору (п. 4.2.) за весь период его действия;

- - количество месяцев действия договора.

- Максимальная стоимость Договора

Максимальная стоимость Договора определяется суммированием стоимости работ по Договору за весь период его действия (Zобщ.)  и стоимости лимита на приобретение запасных частей и материалов, указанной в п.3.4 Договора.

Лот №2.

- Расчет средней единичной расценки обслуживания в месяц

- Участник закупочной процедуры осуществляет расчет средней единичной расценки обслуживания одной единицы оборудования в месяц (п. 4.3. Договора) исходя из:

- общего количества оборудования (Приложение 6 к Форме 2 ПДО);

- установленных сроков интервалов ППР (Приложение 2 к Форме 2 ПДО);

- предполагаемого количества заявок Заказчика вне графика;

- стоимости арендной платы с учетом энергоресурсов и водоснабжения (Приложение 7 к Форме 2 ПДО);

- собственной прибыли.

- За единицу оборудования принять исполнительный механизм (клапан), пневмопривод, сужающее устройство.

- Принять объем работ по заявкам Заказчика вне графика равным плановому объему работ.

- Выполнение работ по заявкам Заказчика вне графика ППР дополнительной оплате не подлежит.

- Расчет ежемесячной стоимости работ по Договору

Средняя единичная расценка обслуживания одной единицы оборудования в месяц умножается на общее количество обслуживаемого оборудования.

Полученная стоимость является ежемесячной стоимостью работ по Договору без учета материалов (п. 4.4. Договора).

Есред   =   Есред1 * N, где

Есред   -  ежемесячная стоимостью работ по Договору без учета материалов;

Есред1 - единичная расценка обслуживания одной единицы оборудования в месяц;

N - общее количество  обслуживаемого оборудования.

- Расчет стоимости работ по Договору.

Ежемесячная стоимость работ по Договору без учета материалов умножается на 24. Полученная стоимость является стоимостью работ по Договору (п. 4.2.) за весь период его действия.

Zобщ.   =   Есред * 24, где

Zобщ.  -   стоимостью работ по Договору (п. 4.2.) за весь период его действия;

- - количество месяцев действия договора.

- Максимальная стоимость Договора

Максимальная стоимость Договора определяется суммированием стоимости работ по Договору за весь период его действия (Zобщ.)  и стоимости лимита на приобретение запасных частей и материалов, указанной в п.3.4 Договора.

Лот №3.

- Расчет средней единичной расценки обслуживания в месяц.

- Участник закупочной процедуры осуществляет расчет средней единичной расценки обслуживания одной единицы оборудования в месяц (п. 4.2. Договора) исходя из:

- общего количества оборудования, с учетом того, что каждое средство КИП и А может потребовать действий по текущей эксплуатации (Приложение 8 к Форме 2 ПДО);

- установленных сроков межкалибровочных интервалов (Приложение 2 к Форме 2 ПДО);

- предполагаемого количества заявок Заказчика вне графика;

- собственной прибыли.

- За единицу оборудования принять одно средство КИП и А.

- Принять объем работ по заявкам Заказчика вне графика равным плановому объему работ.

- Выполнение работ по заявкам Заказчика вне графика ППР дополнительной оплате не подлежит.

- Расчет ежемесячной стоимости работ по Договору.

Средняя единичная расценка обслуживания одной единицы оборудования в месяц умножается на общее количество обслуживаемого оборудования.

Полученная стоимость является ежемесячной стоимостью работ по Договору (п. 4.3. Договора).

Есред   =   Есред1 * N, где

Есред   -  ежемесячная стоимостью работ по Договору;

Есред1 - единичная расценка обслуживания одной единицы оборудования в месяц;

N - общее количество  обслуживаемого оборудования.

- Расчет максимальной стоимости работ по Договору.

Максимальная стоимость работ по Договору рассчитывается путем умножения ежемесячной стоимости работ по Договору Есред на 24. Полученная стоимость является максимальной стоимостью работ по Договору (п. 4.2.) за весь период его действия.

Zобщ.   =   Есред * 24, где

Zобщ.  -   стоимостью работ по Договору (п. 4.2.) за весь период его действия;

24- количество месяцев действия договора.

Лот №4.

- Расчет средней единичной расценки обслуживания в месяц.

- Участник закупочной процедуры осуществляет расчет средней единичной расценки обслуживания одной единицы оборудования в месяц исходя из:

- общего количества схем СБ и ПАЗ, ПТК «Oasis», компьютерного оборудования цеха №15, СУ АСВ (Приложение 9 к Форме 2 ПДО);

- установленных сроков текущих и капитальных ремонтов и техобслуживания (Приложение 11 к Форме 2 ПДО);

- требований Положения №451 по устройству, содержанию и эксплуатации систем сигнализации, блокировки и противоаварийной защиты на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Приложение 10);

- предполагаемого количества заявок Заказчика вне графика;

- стоимости арендной платы с учетом энергоресурсов и водоснабжения (Приложение 12);

- собственной прибыли.

- За единицу оборудования принять один канал схем СБ и ПАЗ, станцию оператора ПТК «Oasis», количество компьютерного оборудования цеха №15.

- Принять объем работ по заявкам Заказчика вне графика равным ¼ планового объема работ.

- Выполнение работ по заявкам Заказчика вне графика текущих и капитальных ремонтов дополнительной оплате не подлежит.

- Расчет единичной расценки обслуживания одной СУ АСВ в год.

- Расчет единичной расценки обслуживания одной СУ АСВ в год Есуасв осуществляется в соответствии с действующей нормативно-технической и сметной документацией, с учетом обеспечения полугодового и годового обслуживания каждой СУ АСВ, а также необходимости устранения вероятных отказов в работе СУ АСВ.

- Выполнение работ по заявкам Заказчика вне графика технического обслуживания дополнительной оплате не подлежит.

- Расчет ежемесячной стоимости работ по сервисному обслуживанию и ремонту схем СБ и ПАЗ объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС», программно-технических комплексов (ПТК) «Oasis», компьютерного оборудования цеха №15.

Средняя единичная расценка обслуживания одной единицы оборудования в месяц умножается на общее количество обслуживаемого оборудования.

Полученная стоимость является ежемесячной стоимостью работ по Договору без учета материалов (п. 4.5 Договора).

Есред   =   Есред1 * N, где

Есред   -  ежемесячная стоимостью работ по Договору без учета материалов;

Есред1  - единичная расценка обслуживания одной единицы оборудования в месяц;

N - общее количество  обслуживаемого оборудования.

- Расчет стоимости работ по Договору.

Ежемесячная стоимость работ по Договору без учета материалов умножается на 24. Полученная стоимость является стоимостью работ по Договору (п. 4.2.) за весь период его действия.

Zобщ.   =   Есред * 24 + Есуасв*2К, где

Zобщ.  -   стоимостью работ по Договору (п. 4.2.) за весь период его действия;

- - количество месяцев действия договора.

Есуасв - единичная расценка обслуживания одной СУ АСВ в год

К - общее количество СУ АСВ.

- Максимальная стоимость Договора

Максимальная стоимость Договора определяется суммированием стоимости работ по Договору за весь период его действия (Zобщ.)  и стоимости лимита на приобретение запасных частей и материалов, указанной в п.3.4 Договора.

Техническая документация: будет передана победителю тендера до начала работ по договору (для каждого лота отдельно).

Место выполнения работ/оказания услуг, характеристика объекта:

Лот №1. Технологические объекты и лаборатории ОАО «Славнефть-ЯНОС», лаборатории по ремонту СИ.

Лот №2. Технологические объекты и лаборатории ОАО «Славнефть-ЯНОС», лаборатории по ремонту ИМ и СУ.

Лот №3. Технологические объекты ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Лот №4. Технологические объекты ОАО «Славнефть-ЯНОС», лаборатории по ремонту.

2. Основные требования к продукту.

Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, в указанные сроки и отвечать требованиям норм действующего законодательства РФ в области обеспечения единства измерений и технического регулирования.

Осуществлять работы в соответствии с Графиками метрологического контроля (для лотов №1,2,3,4) и Графиком ППР (для лотов №2,3), а также по заданиям Заказчика.

3. Основные требования к Контрагенту.

Лот №1

| № п.п. | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Ед. изм. | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования |  |  |  |
| 1.1 | Наличие производственного участка или обособленного подразделения по техническому обслуживанию и ремонту в г. Ярославле. | Гарантийное письмо, подтверждающее наличие участка или его создания в случае победы до начала выполнения работ за подписью уполномоченного лица | наличие/ отсутствие | наличие |
| 1.2 | Наличие автотранспорта для доставки персонала и оборудования к месту выполнения работ. | Гарантийное письмо, подтверждающее наличие автотранспорта за подписью уполномоченного лица. | наличие/ отсутствие | наличие |
| 1.3 | Гарантии привлечения к выполнению работ специалистов и рабочих, указанных в разделе 3 настоящих требований. | Гарантийное письмо, за подписью уполномоченного лица. | наличие/ отсутствие | наличие |
| 2. | Опыт работы |  |  |  |
| 2.1 | Наличие опыта работы по техническому обслуживанию и ремонту, средств измерения, средств автоматизации, лабораторного оборудования на опасных производственных объектах. | Справка о заключенных и выполненных договорах по предмету закупки за 4 года. | лет | 3 и более |
| 3. | Персонал |  |  |  |
| 3.1 | Наличие руководителей профильной специальности, профильных специалистов (ИТР), по техническому обслуживанию и ремонту средств измерения, средств автоматизации и лабораторного оборудования. | Справка о наличии кадровых ресурсов с пофамильным перечнем работников. | чел. | 9 и более |
|  | Количество слесарей по ремонту КИП и А, лабораторного оборудования. |  |  | 30 и более |
| 3.2 | Наличие специалистов (ИТР), руководителей и рабочих, обученных у производителей средств измерения | Копии удостоверений об обучении, свидетельств, аттестатов, протоколов. | чел. | 10 и более |
| 3.3 | Наличие руководителей и ИТР, входящих в состав комиссии по проверке знаний и аттестации работников обученных в соответствующих УК и прошедших проверку знаний в РТН РФ по категориям А1, Б1.16, Б1.17, Б8.23, Б9.31. | Копии протоколов проверки знаний или гарантийное письмо, подтверждающее обязательство участника закупки, в случае выбора его победителем, обязанность проведения соответствующего обучения и аттестации персонала с предоставлением Заказчику до заключения договора по предмету закупки | наличие/ отсутствие | наличие |
| 3.4. | ИТР и рабочие проходят периодическое обучение и проверку знаний по охране труда и пожарной безопасности в соответствии с постановлением Минтруда и Минобразования РФ № 1/29 от 13.01.2003 г. | Копии последних протоколов проверки знаний или гарантийное письмо, подтверждающее обязательство участника закупки, в случае выбора его победителем, обязанность проведения соответствующего обучения и проверки знаний персонала с предоставлением Заказчику до заключения договора по предмету закупки. | да/нет | да |
| 3.5. | ИТР и рабочие, относящиеся к электротехническому персоналу, проходят ежегодную предаттестационную подготовку и аттестацию в соответствии с ПТЭЭП глава 1.4. | Копии последних протоколов проверки знаний или гарантийное письмо, подтверждающее обязательство участника закупки, в случае выбора его победителем, обязанность проведения соответствующего обучения и аттестации персонала с предоставлением Заказчику до заключения договора по предмету закупки | да/нет | да |
| 3.6. | ИТР и рабочие проходят обучение (на соответствующую группу) и ежегодную проверку знаний по организации безопасному выполнению работ на высоте, и имеют удостоверения на право их выполнения. | Копии последних протоколов проверки знаний или гарантийное письмо, подтверждающее обязательство участника закупки, в случае выбора его победителем, обязанность проведения соответствующего обучения, проверки знаний и выдаче удостоверений персоналу с предоставлением Заказчику до заключения договора по предмету закупки | да/нет | да |
| 3.7. | ИТР проходят предаттестационную подготовку и аттестацию в комиссии с привлечением представителя Ростехнадзора 1 раз в 5 лет по категориям А1, Б1.16, Б1.17, Б8.23, Б9.31 в зависимости от выполняемых работ. | Копии последних протоколов проверки знаний или гарантийное письмо, подтверждающее обязательство участника закупки, в случае выбора его победителем, обязанность проведения соответствующего обучения, проверки знаний и выдаче удостоверений персоналу с предоставлением Заказчику до заключения договора по предмету закупки | да/нет | да |
| 4. | Промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды. |  |  |  |
| 4.1 | Наличие выписки из реестра членов Ассоциации СРО о допуске к выполнению работ в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии). | Копия выписки, заверенная уполномоченным лицом. | наличие/ отсутствие | наличие |
| 4.2 | Наличие сертификата соответствия системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья требованиям ГОСТ Р 54934-2012 (OHSAS 18001:2007) | Копия сертификата, заверенная уполномоченным лицом. | наличие/ отсутствие | наличие |
| 4.3 | Наличие сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) | Копия сертификата, заверенная уполномоченным лицом. | наличие/ отсутствие | наличие |
| 4.4 | Наличие СИЗ: противогазы (или самоспасатели) спецодежда из антистатической огнестойкой ткани | Гарантийное письмо, подтверждающее наличие СИЗ и спецодежды за подписью уполномоченного лица. | наличие/ отсутствие | наличие |
| 5. | Обязательства участника закупочной процедуры |  |  |  |
| 5.1 | Участник закупочной процедуры обязуется взять в аренду оборудование и помещения Заказчика, необходимые для выполнения работ по Договору, в соответствии с ПДО и своевременно производить оплату арендуемого имущества, а также энергоресурсов и воды, учтенных в стоимости арендной платы | Гарантийное письмо, за подписью уполномоченного лица. | да/нет | Да |
| 5.2 | Участник закупочной процедуры обязуется выполнять работы лично, за исключением случаев привлечения специалистов завода-изготовителя или официального сервисного центра по требованию Заказчика. | Гарантийное письмо, за подписью уполномоченного лица. | да/нет | Да |

Лот №2

| № п.п. | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Ед. изм. | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования |  |  |  |
| 1.1 | Наличие производственного участка или обособленного подразделения по техническому обслуживанию и ремонту в г. Ярославле. | Гарантийное письмо, подтверждающее наличие участка или его создания в случае победы до начала выполнения работ за подписью уполномоченного лица | наличие/ отсутствие | наличие |
| 1.2 | Наличие специализированного автотранспорта (крана-манипулятора) для доставки оборудования к месту выполнения работ и на технологический объект. | Гарантийное письмо, подтверждающее наличие автотранспорта за подписью уполномоченного лица. | наличие/ отсутствие | наличие |
| 1.3 | Гарантии привлечения к выполнению работ специалистов и рабочих, указанных в разделе 3 настоящих требований. | Гарантийное письмо, за подписью уполномоченного лица. | наличие/ отсутствие | наличие |
| 1.4 | Наличие станочного и сварочного оборудования для проведение ремонта (в том числе токарных, фрезерных, сверлильных и гибочных) и испытательным оборудованием для проведения ремонта и контрольных испытаний исполнительных механизмов и сужающих устройств (ИМ и СУ) | Перечень оборудования участника закупочных процедур за подписью уполномоченного лица. | наличие/ отсутствие | наличие |
| 2. | Опыт работы |  |  |  |
| 2.1 | Наличие опыта работы по техническому обслуживанию и ремонту, ИМ и СУ опасных производственных объектов. | Справка о заключенных и выполненных договорах по пред мету закупки за 4 года. | наличие/ отсутствие | наличие |
| 3. | Персонал |  |  |  |
| 3.1 | Наличие руководителей профильной специальности, профильных специалистов (ИТР), по техническому обслуживанию и ремонту ИМ и СУ | Справка о наличии кадровых ресурсов с пофамильным перечнем работников. | чел. | 4 и более |
|  | Количество слесарей по ИМ и СУ. Количество токарей. Количество сварщиков. |  |  | 8 и более |
|  |  |  |  | 2 и более |
|  |  |  |  | 2 и более |
| 3.2 | Наличие специалистов (ИТР), руководителей и рабочих, обученных у производителей исполнительных механизмов. | Копии удостоверений об обучении, свидетельств, аттестатов и протоколов. | чел. | 8 и более |
| 3.3 | Наличие руководителей и ИТР, входящих в состав комиссии по проверке знаний и аттестации работников обученных в соответствующих УК и прошедших проверку знаний в РТН РФ по категориям А1, Б1.16, Б1.17, Б9.31. | Копии протоколов проверки знаний или гарантийное письмо, подтверждающее обязательство участника закупки, в случае выбора его победителем, обязанность проведения соответствующего обучения и аттестации персонала с предоставлением Заказчику до заключения договора по предмету закупки. | наличие/ отсутствие | наличие |
| 3.4. | ИТР и рабочие проходят периодическое обучение и проверку знаний по охране труда и пожарной безопасности в соответствии с постановлением Минтруда и Минобразования РФ № 1/29 от 13.01.2003 г. | Копии последних протоколов проверки знаний или гарантийное письмо, подтверждающее обязательство участника закупки, в случае выбора его победителем, обязанность проведения соответствующего обучения и проверки знаний персонала с предоставлением Заказчику до заключения договора по предмету закупки. | да/нет | да |
| 3.5. | ИТР и рабочие, относящиеся к электротехническому персоналу, проходят ежегодную предаттестационную подготовку и аттестацию в соответствии с ПТЭЭП глава 1.4. | Копии последних протоколов проверки знаний или гарантийное письмо, подтверждающее обязательство участника закупки, в случае выбора его победителем, обязанность проведения соответствующего обучения и аттестации персонала с предоставлением Заказчику до заключения договора по предмету закупки | да/нет | да |
| 3.6. | ИТР и рабочие, задействованные при выполнении работ на высоте, проходят обучение (на соответствующую группу) и ежегодную проверку знаний по организации безопасному выполнению работ на высоте, и имеют удостоверения на право их выполнения. | Копии последних протоколов проверки знаний или гарантийное письмо, подтверждающее обязательство участника закупки, в случае выбора его победителем, обязанность проведения соответствующего обучения, проверки знаний и выдаче удостоверений персоналу с предоставлением Заказчику до заключения договора по предмету закупки | да/нет | да |
| 3.7. | ИТР проходят предаттестационную подготовку и аттестацию в комиссии с привлечением представителя Ростехнадзора 1 раз в 5 лет по категориям А1, Б1.16, Б1.17, Б9.31 в зависимости от выполняемых работ. | Копии последних протоколов проверки знаний или гарантийное письмо, подтверждающее обязательство участника закупки, в случае выбора его победителем, обязанность проведения соответствующего обучения, проверки знаний и выдаче удостоверений персоналу с предоставлением Заказчику до заключения договора по предмету закупки | да/нет | да |
| 4. | Промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды. |  |  |  |
| 4.1 | Наличие выписки из реестра членов Ассоциации СРО о допуске к выполнению работ в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии). | Копия выписки, заверенная уполномоченным лицом. | да/нет | да |
| 4.2 | Наличие сертификата соответствия системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья требованиям ГОСТ Р 54934-2012 (OHSAS 18001:2007) | Копия сертификата, заверенная уполномоченным лицом. | да/нет | да |
| 4.3 | Наличие сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) | Копия сертификата, заверенная уполномоченным лицом. | да/нет | да |
| 4.4 | Наличие СИЗ: противогазы (или самоспасатели) спецодежда из антистатической огнестойкой ткани | Гарантийное письмо, подтверждающее наличие СИЗ и спецодежды за подписью уполномоченного лица. | да/нет | да |
| 5. | Обязательства участника закупочной процедуры |  |  |  |
| 5.1 | Участник закупочной процедуры обязуется взять в аренду оборудование и помещения Заказчика, необходимые для выполнения работ по Договору, в соответствии с ПДО и своевременно производить оплату арендуемого имущества, а также энергоресурсов и воды, учтенных в стоимости арендной платы | Гарантийное письмо, за подписью уполномоченного лица. | да/нет | да |
| 5.2 | Участник закупочной процедуры обязуется выполнять работы лично, за исключением случаев привлечения специалистов завода-изготовителя или официального сервисного центра по требованию Заказчика. | Гарантийное письмо, за подписью уполномоченного лица. | да/нет | да |

Лот №3

| № п.п. | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Ед. изм. | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования |  |  |  |
| 1.1 | Наличие производственного участка или обособленного подразделения по техническому обслуживанию и ремонту в г. Ярославле. | Гарантийное письмо, подтверждающее наличие участка или его создания в случае победы до начала выполнения работ за подписью уполномоченного лица | наличие/ отсутствие | наличие |
| 1.2 | Наличие специализированного автотранспорта (крана-манипулятора) для доставки оборудования к месту выполнения работ и на технологический объект. | Гарантийное письмо, подтверждающее наличие автотранспорта за подписью уполномоченного лица. | наличие/ отсутствие | наличие |
| 1.3 | Гарантии привлечения к выполнению работ специалистов и рабочих, указанных в разделе 3 настоящих требований. | Гарантийное письмо, за подписью уполномоченного лица. | наличие/ отсутствие | наличие |
| 2. | Опыт работы |  |  |  |
| 2.1 | Наличие опыта работы по техническому обслуживанию и эксплуатации средств КИП и А опасных производственных объектов. | Справка о заключенных и выполненных договорах по пред мету закупки за 4 года. | лет | 3 и более |
| 3. | Персонал |  |  |  |
| 3.1. | Наличие руководителей профильной специальности, профильных специалистов (ИТР), по техническому обслуживанию и эксплуатации средств КИП и А не менее 1 чел. | Справка о наличии кадровых ресурсов с пофамильным перечнем работников. | чел. | 1 и более |
|  | Количество прибористов. |  |  | 36 и более |
| 3.2. | Наличие руководителей и ИТР, входящих в состав комиссии по проверке знаний и аттестации работников обученных в соответствующих УК и прошедших проверку знаний в РТН РФ по категориям А1, Б1.16, Б1.17, Б9.31. | Копии протоколов проверки знаний или гарантийное письмо, подтверждающее обязательство участника закупки, в случае выбора его победителем, обязанность проведения соответствующего обучения и аттестации персонала с предоставлением Заказчику до заключения договора по предмету закупки | наличие/ отсутствие | наличие |
| 3.3. | ИТР и рабочие проходят периодическое обучение и проверку знаний по охране труда и пожарной безопасности в соответствии с постановлением Минтруда и Минобразования РФ № 1/29 от 13.01.2003 г. | Копии последних протоколов проверки знаний или гарантийное письмо, подтверждающее обязательство участника закупки, в случае выбора его победителем, обязанность проведения соответствующего обучения и проверки знаний персонала с предоставлением Заказчику до заключения договора по предмету закупки. | да/нет | да |
| 3.4. | ИТР и рабочие, относящиеся к электротехническому персоналу, проходят ежегодную предаттестационную подготовку и аттестацию в соответствии с ПТЭЭП глава 1.4. | Копии последних протоколов проверки знаний или гарантийное письмо, подтверждающее обязательство участника закупки, в случае выбора его победителем, обязанность проведения соответствующего обучения и аттестации персонала с предоставлением Заказчику до заключения договора по предмету закупки | да/нет | да |
| 3.5. | ИТР и рабочие, задействованные при выполнении работ на высоте, проходят обучение (на соответствующую группу) и ежегодную проверку знаний по организации безопасному выполнению работ на высоте, и имеют удостоверения на право их выполнения. | Копии последних протоколов проверки знаний или гарантийное письмо, подтверждающее обязательство участника закупки, в случае выбора его победителем, обязанность проведения соответствующего обучения, проверки знаний и выдаче удостоверений персоналу с предоставлением Заказчику до заключения договора по предмету закупки | да/нет | да |
| 3.6. | ИТР проходят предаттестационную подготовку и аттестацию в комиссии с привлечением представителя Ростехнадзора 1 раз в 5 лет по категориям А1, Б1.16, Б1.17, Б9.31 в зависимости от выполняемых работ. | Копии последних протоколов проверки знаний или гарантийное письмо, подтверждающее обязательство участника закупки, в случае выбора его победителем, обязанность проведения соответствующего обучения, проверки знаний и выдаче удостоверений персоналу с предоставлением Заказчику до заключения договора по предмету закупки | да/нет | да |
| 4. | Промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды. |  |  |  |
| 4.1 | Наличие выписки из реестра членов Ассоциации СРО о допуске к выполнению работ в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии). | Копия выписки, заверенная уполномоченным лицом. | наличие/ отсутствие | наличие |
| 4.2 | Наличие сертификата соответствия системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья требованиям ГОСТ Р 54934-2012 (OHSAS 18001:2007) | Копия сертификата, заверенная уполномоченным лицом. | наличие/ отсутствие | наличие |
| 4.3 | Наличие сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) | Копия сертификата, заверенная уполномоченным лицом. | наличие/ отсутствие | наличие |
| 4.4 | Наличие СИЗ: противогазы (или самоспасатели) спецодежда из антистатической огнестойкой ткани | Гарантийное письмо, подтверждающее наличие СИЗ и спецодежды за подписью уполномоченного лица. | наличие/ отсутствие | наличие |
| 5. | Обязательства участника закупочной процедуры |  |  |  |
| 5.1 | Участник закупочной процедуры обязуется выполнять работы лично. | Гарантийное письмо, за подписью уполномоченного лица. | да/нет | Да |

Лот №4

| № п.п. | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Ед. изм. | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования |  |  |  |
| 1.1 | Наличие производственного участка или обособленного подразделения по техническому обслуживанию и ремонту в г. Ярославле. | Гарантийное письмо, подтверждающее наличие участка или его создания в случае победы до начала выполнения работ за подписью уполномоченного лица | наличие/ отсутствие | наличие |
| 1.2 | Наличие автотранспорта для доставки персонала и оборудования к месту выполнения работ. | Гарантийное письмо, подтверждающее наличие автотранспорта за подписью уполномоченного лица. | наличие/ отсутствие | наличие |
| 1.3 | Гарантии привлечения к выполнению работ специалистов и рабочих, указанных в разделе 3 настоящих требований. | Гарантийное письмо, за подписью уполномоченного лица. | наличие/ отсутствие | наличие |
| 2. | Опыт работы |  |  |  |
| 2.1 | Наличие опыта работы по техническому обслуживанию и ремонту схем СБ и ПАЗ и СУ АСВ на опасных производственных объектах. | Справка о заключенных и выполненных договорах по пред мету закупки за 4 года. | лет | 3 и более |
| 3. | Персонал |  |  |  |
| 3.1 | Наличие руководителей профильной специальности, профильных специалистов (ИТР), по техническому обслуживанию и ремонту схем СБ и ПАЗ и СУ АСВ. | Справка о наличии кадровых ресурсов с пофамильным перечнем работников. | чел. | 10 и более |
| 3.3 | Наличие руководителей и ИТР, входящих в состав комиссии по проверке знаний и аттестации работников обученных в соответствующих УК и прошедших проверку знаний в РТН РФ по категориям А1, Б1.16, Б1.17. | Копии протоколов проверки знаний или гарантийное письмо, подтверждающее обязательство участника закупки, в случае выбора его победителем, обязанность проведения соответствующего обучения и аттестации персонала с предоставлением Заказчику до заключения договора по предмету закупки | наличие/ отсутствие | наличие |
| 3.4. | ИТР и рабочие проходят периодическое обучение и проверку знаний по охране труда и пожарной безопасности в соответствии с постановлением Минтруда и Минобразования РФ № 1/29 от 13.01.2003 г. | Копии последних протоколов проверки знаний или гарантийное письмо, подтверждающее обязательство участника закупки, в случае выбора его победителем, обязанность проведения соответствующего обучения и проверки знаний персонала с предоставлением Заказчику до заключения договора по предмету закупки. | да/нет | да |
| 3.5. | ИТР и рабочие, относящиеся к электротехническому персоналу, проходят ежегодную предаттестационную подготовку и аттестацию в соответствии с ПТЭЭП глава 1.4. | Копии последних протоколов проверки знаний или гарантийное письмо, подтверждающее обязательство участника закупки, в случае выбора его победителем, обязанность проведения соответствующего обучения и аттестации персонала с предоставлением Заказчику до заключения договора по предмету закупки | да/нет | да |
| 3.6. | ИТР и рабочие проходят обучение (на соответствующую группу) и ежегодную проверку знаний по организации безопасному выполнению работ на высоте, и имеют удостоверения на право их выполнения. | Копии последних протоколов проверки знаний или гарантийное письмо, подтверждающее обязательство участника закупки, в случае выбора его победителем, обязанность проведения соответствующего обучения, проверки знаний и выдаче удостоверений персоналу с предоставлением Заказчику до заключения договора по предмету закупки | да/нет | да |
| 3.7. | ИТР проходят предаттестационную подготовку и аттестацию в комиссии с привлечением представителя Ростехнадзора 1 раз в 5 лет по категориям А1, Б1.16, Б1.17 в зависимости от выполняемых работ. | Копии последних протоколов проверки знаний или гарантийное письмо, подтверждающее обязательство участника закупки, в случае выбора его победителем, обязанность проведения соответствующего обучения, проверки знаний и выдаче удостоверений персоналу с предоставлением Заказчику до заключения договора по предмету закупки | да/нет | да |
| 4. | Промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды. |  |  |  |
| 4.1 | Наличие выписки из реестра членов Ассоциации СРО о допуске к выполнению работ в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии). | Копия выписки, заверенная уполномоченным лицом. | наличие/ отсутствие | наличие |
| 4.2 | Наличие сертификата соответствия системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья требованиям ГОСТ Р 54934-2012 (OHSAS 18001:2007) | Копия сертификата, заверенная уполномоченным лицом. | наличие/ отсутствие | наличие |
| 4.3 | Наличие сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) | Копия сертификата, заверенная уполномоченным лицом. | наличие/ отсутствие | наличие |
| 4.4 | Наличие СИЗ: противогазы (или самоспасатели) спецодежда из антистатической огнестойкой ткани | Гарантийное письмо, подтверждающее наличие СИЗ и спецодежды за подписью уполномоченного лица. | наличие/ отсутствие | наличие |
| 5. | Обязательства участника закупочной процедуры |  |  |  |
| 5.1 | Участник закупочной процедуры обязуется взять в аренду оборудование и помещения Заказчика, необходимые для выполнения работ по Договору, в соответствии с ПДО и своевременно производить оплату арендуемого имущества, а также энергоресурсов и воды, учтенных в стоимости арендной платы | Гарантийное письмо, за подписью уполномоченного лица. | да/нет | да |
| 5.2 | Участник закупочной процедуры обязуется выполнять работы лично, за исключением случаев привлечения специалистов завода-изготовителя или официального сервисного центра по требованию Заказчика. | Гарантийное письмо, за подписью уполномоченного лица. | да/нет | да |

4. Условия выполнения работ.

Контрагент должен выполнять требования инструкций, положений и правил безопасности ОАО «Славнефть-ЯНОС», которые указаны проекте Договора. Данные нормативные акты передаются Контрагенту Заказчиком в электронном виде, посредством электронной почты.

Контрагент должен обладать соответствующими производственными мощностями, материально-техническими и кадровыми ресурсами, необходимыми для полного и своевременного выполнения договора с применением инструмента и материалов поставки Подрядчика, за исключением материалов поставки Заказчика.

До начала выполнения работ по договору Контрагент обязуется за свой счёт заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников Контрагента, занятых при выполнении работ по договору. Договоры страхования должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 рублей, и во всяком случае включать следующие риски: смерти в результате несчастного случая, постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Заказчика Контрагент обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных договоров. Отсутствие договора страхования является основанием для недопущения работника Контрагента для выполнения работ с изъятием пропуска.

Контрагент обязуется предъявлять к субподрядчикам требования, аналогичные изложенным в предыдущем абзаце, и несет перед Заказчиком ответственность за исполнение субподрядчиками данных требований.

5. Особые условия.

В случае полного или частичного отзыва, или ухудшения безотзывной оферты Победитель тендера будет обязан, безусловно и безоговорочно, уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 10% от суммы, принятой ОАО «Славнефть-ЯНОС» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.

Директор по снабжению               			 ____________________    Д.Ю.Уржумов

Приложение №1 к Форме 2 ПДО

Перечень обслуживаемого оборудования

| СИ теплофизические и температурные |  |
| --- | --- |
|  | Преобразователи термоэлектрические (термопары) – 8 047 шт. |
|  | Термопреобразователь сопротивления – 3 465 шт. |
|  | Преобразователи температурные с унифицированным выходом – 471 шт. |
|  | Защитные гильзы – 7 097 шт. |
|  | Термометры биметаллические – 1 010 шт. |
|  | Термометры манометрические – 37 шт. |
| дилатометрические | Термометры дилатометрические – 18 |
|  | Сигнализатор температуры – 23 шт. |
|  | Пирометры – 7 шт. |
| СИ давления |  |
|  | Преобразователи ДИ с электрическим выходным сигналом – 7 269 шт. (из них 47 с РМ) |
|  | Преобразователи ДИ с пневматическим выходным сигналом – 266 шт. |
|  | Пневмоповторители – 275 шт. |
|  | Дифманометры с электрическим выходным сигналом – 3 468 шт. (из них 31 с РМ) |
|  | Дифманометры с пневматическим выходным сигналом – 320 шт. |
|  | Дифманометры показывающие – 24 шт. |
|  | Многопараметрические датчики – 18 шт. |
|  | Реле давления – 135 шт. |
|  | Манометры – 11 857 шт. (технические, кислородные, термоманометры, специальные, |
|  | контрольные, U- образные) |
|  | Манометры с РМ – 1040 шт. |
|  | Манометры деформационные образцовые – 69 шт. |
|  | Сигнализаторы давления – 289 шт. |
|  | Манометры грузопоршневые – 19 шт. |
| СИ уровня |  |
|  | Уровнемеры буйковые с электрическим выходным сигналом – 1 267 шт. |
|  | Уровнемеры буйковые с пневматическим выходным сигналом – 315 шт. |
|  | Уровнемеры поплавковые –45 шт. |
|  | Уровнемеры радарные – 992 шт. |
|  | Уровнемеры радиоизотопные -6 шт. |
|  | Сигнализаторы уровня – 3 080 шт. |
|  | Датчик-реле уровня – 6 шт. |
| Приборы контроля погасания пламени |  |
|  | Датчики погасания пламени – 1652 шт. |
| СИ радиоэлектронные и электроизмерительные |  |
|  | Потенциометры и мосты автоматические – 5 шт. |
|  | Измеритель-регулятор – 73 шт. |
|  | Преобразователи измерительные – 313 шт. |
|  | Блоки сопряжения –154 шт. |
|  | Барьеры (мВ/мА; мА/мА) – 19 929 шт. |
|  | Преобразователи Р/I – 1 081 шт. |
|  | Преобразователи I/Р – 486 шт. |
|  | Секундомеры – 78 шт. |
| Пневматические вторичные приборы |  |
|  | Вторичные пневм. приборы показывающие – 23 шт. |
|  | Регулирующие блоки и реле – 2 |
| СИ оптические |  |
|  | Фотометры фотоэлектрические – 14 шт. |
|  | Спектрофотометры – 21 шт |
|  | Рефрактометры – 3 шт. |
| СИ измерения массы |  |
|  | Весы и гири - 228 шт. (лабораторные, настольные, образцовые) |
|  | Весы автомобильные – 2 шт. |
| СИ образцовые |  |
|  | Образцовые СИ – 354 шт. |
| СИ расхода |  |
|  | Расходомеры вихревые – 475 шт. |
|  | Расходомеры массовые – 296 шт. |
|  | Расходомеры масляные – 6 шт. |
|  | Расходомеры ультразвуковые – 90 шт. |
|  | Расходомеры электромагнитные – 83 шт. |
|  | Расходомеры магнитоиндукционные – 9 шт. |
|  | Расходомеры акустические – 4 шт. |
|  | Счетчик жидкостной – 9 шт. |
|  | Ротаметры – 116 шт. |
|  | Сигнализаторы расхода – 49 шт. |
|  | ИГСУ – 65 шт. |
|  | Комплексы измерения массы – 32 шт. |
|  | Теплосчетчики – 5 шт. |
|  | Трубка напорная – 3 шт. |
|  | Средства для поверки и калибровки – 17 шт. |
| СИ физико-химического состава и свойств веществ |  |
|  | Лабораторные СИ и оборудование – 763 шт. |
|  | Газоанализаторы –624 шт. |
|  | Сигнализаторы загазованности – 2529 шт. |
|  | Приборы качества промышленные – 30 (хроматографы, вискозиметры, плотномеры) |
|  | Промышленные рН-метры -18 шт. |
|  | Гигрометры промышленные -43 шт. |
|  | Промышленные кондуктометры – 17 шт. |
|  | Прибор для определения алкоголя – 7 шт. |
| Дополнительное оборудование КИПиА (прочее) |  |
|  | Вспомогательное оборудование |
|  | Блоки питания БПМ220/24 |
|  | Блоки питания PS2500/3500 |
| Системы измерительно-управляющие для учета и управления резервуарными парками |  |
|  | Система TRL/2 фирмы «SAAB Rosemount Tank Control» - 1 шт. |
|  | Система Tank Gauging фирмы «E+H GmbH+Co.KG» - 1 шт. |

Итого:     80 504 шт.

Приложение №2 к Форме 2 ПДО

Приложение №3 к Форме 2 ПДО

Выкопировка из Положения № 454 по эксплуатации сигнализаторов загазованности на установках и объектах ОАО "Славнефть-ЯНОС"

Приложение №4 к Форме 2 ПДО

График технического обслуживания лабораторного оборудования

| Лаборатория входного контроля и газовых анализов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  | Тип СИ |  |  |  | Зав. № |  | Январь |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  |  | Май |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | вып | план | вып | план | вып | план | вып |  | план | вып | план | вып | план | вып | план | вып | план | вып | план | вып | план | вып | план | вып |
| 1 |  |  | РМ-А 0,063 |  |  |  | 0803558 |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 22593 |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 3124762 |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 38694 |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 38730 |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | 8060705 |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  | 8060811 |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | РМ-0,25 |  |  |  | 9025405 |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | РМ-А 0,063 |  |  |  | 72628 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  | 73143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  | 765 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | HS61A/3 |  |  |  | 841145 |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | СНОЛ 3,5 |  |  |  | 338 |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | ВУ-М |  |  |  | 242 |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | ЭКСПЕРТ |  |  |  | 1157 |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  | 1158 |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  | 677 |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  | 678 |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | МАРК-603 |  |  |  | 1110 |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  | 1227 |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  | 1228 |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  | 1229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  | 1230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  | 1752 |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  | 1753 |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  | 1754 |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | И-160 |  |  |  | 0133 |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  | 0152 |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | И-160М |  |  |  | 0052 |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | И-160М |  |  |  | 0073 |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  | 0163 |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  | 040129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  | 040145 |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  | 050590 |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  | 050611 |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  | 360114 |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  | 360174 |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | И-160МИ |  |  |  | 0756 |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  | 0758 |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  | 0812 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  | 0814 |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  | 0815 |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  | 5423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |
| 45 |  |  | Мод. 3700 |  |  |  | 04 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  | 104 |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  | 594 |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  |  | 596 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  | 74 |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |
| 52 |  |  | Кристалл 2000 |  |  |  | 476 |  | ТО-5 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | ЛХМ-2000 |  |  |  | 16 |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  | 17 |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  | 23 |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |
| 59 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |
| 61 |  |  |  |  |  |  | 74 |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |
| 62 |  |  | TRACE |  |  |  | 20036726 |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |
| 63 |  |  |  |  |  |  | 20036729 |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  |  |  | 20036730 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |
| 65 |  |  |  |  |  |  | 20042543 |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |
| 66 |  |  |  |  |  |  | 20082591 |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |
| 67 |  |  | VARIAN 3800 |  |  |  | 100952 |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  |  |  |  |  | 105762 |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  | ГХ-1000 |  |  |  | 1518 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  | 354 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |
| 71 |  |  | Кристалл 5000 |  |  |  | 052811 |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |
| 72 |  |  |  |  |  |  | 152495 |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  |  |  |  |  | 152626 |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |
| 74 |  |  |  |  |  |  | 152739 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |
| 75 |  |  |  |  |  |  | 252291 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |
| 76 |  |  |  |  |  |  | 252294 |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  |  |  |  |  | 252296 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |
| 78 |  |  |  |  |  |  | 252297 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |
| 79 |  |  |  |  |  |  | 352416 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  | 352534 |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |
| 81 |  |  |  |  |  |  | 352535 |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |
| 82 |  |  |  |  |  |  | 352544 |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |
| 83 |  |  |  |  |  |  | 452346 |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |
| 84 |  |  |  |  |  |  | 852520 |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |
| 85 |  |  | РН-150М |  |  |  | 0071 |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |
| 86 |  |  |  |  |  |  | 040719 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |
| 87 |  |  |  |  |  |  | 040838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |
| 88 |  |  |  |  |  |  | 0778 |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  |  |  |  |  | 0823 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  | 2033 |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  |  | РН-150МА |  |  |  | 040227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |
| 92 |  |  | МР-220 |  |  |  | 224086 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |
| 93 |  |  | АНИОН-4100 |  |  |  | 798 |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  |  | РН-150МИ |  |  |  | 8222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |
| 95 |  |  |  |  |  |  | 8225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |
| 96 |  |  | АРНС-1Э |  |  |  | 982 |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  |  |  |  |  |  | 997 |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  |  |  |  |  |  | 1769 |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  |  | CS230 |  |  |  | 3112 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |  | ТО-5 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 100 |  |  | ПОСТ-2МК |  |  |  | 023 |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |
| 101 |  |  |  |  |  |  | 340 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  | ТО-3 |  |
| 102 |  |  | АНИОН-410А |  |  |  | 204 |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  |  | CS230 |  |  |  | 6083 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-5 |  | ТО-2 |  |
| 104 |  |  | СНОЛ 58/350 |  |  |  | 03317 |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |
| 105 |  |  |  |  |  |  | 03768 |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  |  |  |  |  |  | 10241 |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  |  |  |  |  |  | 2547 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |
| 108 |  |  | СНОЛ 67/350 |  |  |  | 02771 |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  |  |  |  |  |  | 03357 |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |
| 110 |  |  |  |  |  |  | 03374 |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  |  |  |  |  |  | 05907 |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  |  |  |  |  |  | 05914 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |
| 113 |  |  | СНОЛ 67/350 |  |  |  | 08041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |
| 114 |  |  | СНОЛ 24/200 |  |  |  | 03826 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |
| 115 |  |  | ВИС-Т |  |  |  | 004 |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |
| 116 |  |  | СНОЛ 7.2/1100 |  |  |  | 02924 |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  |  |  |  |  |  | 1358 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |
| 118 |  |  |  |  |  |  | 1734 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |
| 119 |  |  | СНОЛ 8,2/1100 |  |  |  | 07897 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |
| 120 |  |  |  |  |  |  | 44672 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |
| 121 |  |  |  |  |  |  | 44995 |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |
| 122 |  |  |  |  |  |  | 33638 |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 |  |  | L15/12 |  |  |  | 177936 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |
| 124 |  |  | VT-8 |  |  |  | 074012 |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |
| 125 |  |  | LT-810 |  |  |  | 1118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |
| 126 |  |  | АНИОН |  |  |  | 274 |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 |  |  | FT-600 |  |  |  | 114 |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 |  |  | GERMAX IS |  |  |  | 76602 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 |  |  | 6.140 |  |  |  | 110207 |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  |  |  |  |  |  | 110284 |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 |  |  |  |  |  |  | 110320 |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 |  |  |  |  |  |  | 110450 |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 |  |  |  |  |  |  | 210394 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |
| 134 |  |  | NMH2 |  |  |  | NM050315293 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 |  |  | МРС227 |  |  |  | 221793 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО4 |  |  |  |
| 136 |  |  | ЖХ-301 |  |  |  | 94 |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |
| Контрольная лаборатория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Тип СИ |  |  | Зав. № |  |  | Январь |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  |  | Май |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | вып | план | вып | план | вып | план | вып |  | план | вып | план | вып | план | вып | план | вып | план | вып | план | вып | план | вып | план | вып |
| 1 |  |  | ВУ-М |  | 622 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | И-160 |  | 0174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | И-160М |  | 0137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 0147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 040142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |
| 8 |  |  | И-160МИ |  | 2475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |
| 9 |  |  | ТВ3 |  |  | 3342 |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 3623 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | ТВО |  |  | 2771 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  | 2787 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |
| 13 |  |  | HFP380 |  |  | 033800317 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  | 033800318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | HFP382 |  |  | 033820023 |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | АРНС-1Э |  |  | 4829 |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  | 5095 |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  | 5104 |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  | 5116 |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  | 5127 |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  | 5130 |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  | 5134 |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  | 5710 |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  | 5744 |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  | 5982 |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  | 5983 |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  | 5985 |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  | 5987 |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | HDV632 |  |  | 126320380 |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | АРН-ЛАБ-02 |  |  | 357 |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  | 1256 |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  | 486 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  | 628 |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  | 629 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  | 632 |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  | 635 |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  | 636 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | OptiDist |  |  | 04382 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |
| 40 |  |  |  |  |  | 05185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |
| 42 |  |  |  |  |  | 05197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |
| 43 |  |  |  |  |  | 05198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |
| 45 |  |  |  |  |  | 05690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |
| 46 |  |  | BR D1160 SA |  |  | 5921 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |
| 47 |  |  | Аппарат коррозии |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  | 172014 |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | M150VN |  | M0311673 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  | M0311674 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |
| 54 |  |  | СНОЛ 58/350 |  | 03315 |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  | 04296 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |
| 56 |  |  |  |  | 1893 |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | СНОЛ 67/350 |  | 05503 |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  |  | 05920 |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  |  | 06363 |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  | 06499 |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  |  |  | 07251 |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  |  |  | 08344 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |
| 63 |  |  | ВИС-Т |  | 013073 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  | 015074 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |
| 65 |  |  |  |  | 436 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |
| 66 |  |  | ЛАБ-ТС-01 |  | 166 |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  | KRIOVIST |  |  | 023014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TO-5 |  |
| 68 |  |  |  |  |  | 043014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TO-5 |  |
| 69 |  |  | LOIP LT-910 |  | 2098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |
| 70 |  |  |  |  | 2103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |
| 71 |  |  | LAUDA E-215T |  | LCD0264-06-0332 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |
| 72 |  |  | HVB 438 |  | 034380106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |
| 73 |  |  | LOIP LF-7/13G2 |  | 755 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |
| 74 |  |  | HDA628 |  | 036281811 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |
| 75 |  |  |  |  | 036281812 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |
| 76 |  |  |  |  | 046281920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |
| 77 |  |  | F25 |  | 10056215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |
| 78 |  |  | FP40 |  |  | 10051467 |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  | FP50 |  |  | 10063667 |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  | FP88 |  |  | 10134714 |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  | Huber K6-NR |  |  | 105742/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |
| 82 |  |  | CF-31 |  |  | 00324808 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TO-5 |  |  |  |
| 83 |  |  | F12 |  |  | 10096403 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |
| 84 |  |  | М 428 |  |  | 0311675 |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  |  | CNOL 8.2/1100 |  |  | 08008 |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  |  | VT-8 |  |  | 074014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |
| 87 |  |  | М 418 |  |  | М0403278 |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  | ВТ-Р-03 |  |  | 222002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  | VT-p-03 |  |  | 237025 |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  | RTE-301 |  |  | 103246145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |
| 91 |  |  | СРР 5Gs |  |  | 3111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  |  |  |  |  | 3321 |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  |  | МРР 5Gs |  |  | 627 |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лаборатория масел и битумов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Тип СИ |  |  | Зав. № |  |  |  |  | Январь |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  |  | Май |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | вып | план | вып | план | вып | план | вып |  | план | вып | план | вып | план | вып | план | вып | план | вып | план | вып | план | вып | план | вып |
| 1 | РМ-А-0.063 |  |  | 38691 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 38703 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ВУ-М |  |  | 496 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 746 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 748 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | И-160М |  |  | 0121 |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 050607 |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТВО |  |  | 2757 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 2768 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 3003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CL-1 |  |  | 0526083004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |
| 13 | КИШ-88 |  |  | 283 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |
| 14 |  |  |  | 284 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |
| 15 |  |  |  | 322 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |
| 16 | КИШ-20 |  |  | 821 |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | 03316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |
| 18 | СНОЛ 58/350 |  |  | 04502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | 0478 |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 10235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |
| 21 |  |  |  | 1831 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | 08049 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |
| 23 | ВИС-Т |  |  | 013071 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | JULABO FP40 |  |  | 10138110 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  | 10252625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |
| 26 |  |  |  | 254011501 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Huber Minichiller |  |  | 60083502 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | JULABO F12 |  |  | 10137310 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | JULABO F32 |  |  | 10113357 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | СВN 8/18 |  |  | 803020070 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | СНОЛ 8,2/1100 |  |  | 07563 |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | VT-p |  |  | 455 |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ТЖ-ТБ-01 |  |  | 057 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | LAUDA PV-15 |  |  | LBT0252-130042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |
| 35 | LOIP FT211-25 |  |  | 213 |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Scavini |  |  | 031423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |
| 37 | РМ-А-0,063 |  |  | 5031226 |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  | 1103074 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  | 2014873 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  | 20116254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  | 2032872 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  | 3040576 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  | 4160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  | 5030890 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | И-160М |  |  | 0063 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  | 0153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |
| 47 |  |  |  | 040131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |
| 48 |  |  |  | 360117 |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  | 860098 |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | И-160.1МП |  |  | 090100 |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ЛХМ-2000 |  |  | 57-04 |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |
| 52 |  |  |  | 62-04 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |
| 53 | Кристалл 5000 |  |  | 452320 |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |
| 54 | КНС-2 |  |  | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |
| 55 |  |  |  | 04-003 |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ЦНТ |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ТВ3 |  |  | 3602 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ТВ-1 |  |  | 1073 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ТВО |  |  | 1648 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  |  | 1671 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  |  | 2089 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | BR D1160 SA |  |  | 5943 |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | КИШ |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |
| 66 | ПОСТ-2М |  |  | 028 |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |
| 67 |  |  |  | 212 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |
| 68 |  |  |  | 405 |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | NCK-2 5G |  |  | 224 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |
| 70 |  |  |  | 3310 |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |
| 71 | СНОЛ 58/350 |  |  | 03286 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  |  | 0468 |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  |  | 12810 |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |
| 75 | СНОЛ 67/350 |  |  | 05921 |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  | 06362 |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  |  | 07248 |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  |  | 08342 |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | ВИС-Т |  |  | 013072 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  | 016038 |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | HVB-438 |  |  | 034380102 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | TV-4000 |  |  | 10T161 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Kriovis-T |  |  | 423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |
| 84 | Криовист |  |  | 430004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |
| 85 | VT-12 |  |  | 084011 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | LOIP LT-212а |  |  | 1258 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |
| 87 | LOIP LT-208а |  |  | 1257 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |
| 88 | СНОЛ 8.2/1100 |  |  | 07564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО4 |  |  |  |  |  |
| 89 | СНОЛ 8.2/1100 |  |  | 07895 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | VT-8 |  |  | 074005 |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Е-215Т |  |  | 0264-06-0331 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |
| 92 | VT-p |  |  | 226005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |
| 93 | ВТ-ро-02 |  |  | 242003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |
| 94 | VT-8 |  |  | 118002 |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | ОПн-3 |  |  | 3706 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | КРИО-ВТ-05-04 |  |  | 541018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |
| 97 | WNB-22 |  |  | L509.0530 |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исследовательская лаборатория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Тип СИ |  |  |  | Зав. № |  |  |  | Январь |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  |  | Май |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | вып | план | вып | план | вып | план | вып |  | план | вып | план | вып | план | вып | план | вып | план | вып | план | вып | план | вып | план | вып |
| 1 | РМ-А |  |  |  | 47316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |
| 2 | ВУБ-1 |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |
| 3 | VN-1 |  |  |  | 401 |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Кристалл 5000 |  |  |  | 04578 |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |
| 5 |  |  |  |  | 051576 |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |
| 6 |  |  |  |  | 052699 |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 06741 |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |
| 8 |  |  |  |  | 352389 |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |
| 9 | ТВ3-ЛАБ-01 |  |  |  | 368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТВО-ЛАБ-01 |  |  |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | АРН-2 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |
| 12 | HDV 632 |  |  |  | 03620108 |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | AUTOMAXX |  |  |  | 5233 |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ПОС-77 |  |  |  | 314 |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ПН-20Б |  |  |  | 233 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | КИШ-88 |  |  |  | 29 |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |
| 17 | ПОСТ-2 МК |  |  |  | 202 |  |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |
| 18 | АТХ-90 |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |
| 19 | СНОЛ 58/350 |  |  |  | б/н |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  | 04490 |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | 04504 |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  | 04584 |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  | 04612 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  | 04613 |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  | 0770 |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | СНОЛ 24/200 |  |  |  | 0003 |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  | 0100 |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Julabo FP50 |  |  |  | 10070207 |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Julabo F32 |  |  |  | 10070606 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |
| 30 | Julabo V |  |  |  | 107.8932215 |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Julabo FP32 |  |  |  | 10080671 |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | FR 50 |  |  |  | 268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | СНОЛ 8,2/1100 |  |  |  | 05706 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  | 6836 |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | СНОЛ 3,5 |  |  |  | 62001 |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | LAUDA E200 |  |  |  | B02014 |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  | LCB0692-05-0048 |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  | A02212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  | A05059 |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  | б/н |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  | В02015 |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | LAUDA LP2 |  |  |  | LB50252-05-0008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |
| 43 | LAUDA RM6 |  |  |  | R32002 |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | LAUDA RP1290 |  |  |  | LBT0251-11-0317 |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | LAUDA RP890 |  |  |  | LBT0251-11-0386 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |
| 46 | FPP 5Gs |  |  |  | 3448 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | DMA 4500 |  |  |  | 80099406 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | LOIP FT-311-25 |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | MPP 5Gs |  |  |  | 626 |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Товарная лаборатория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Тип СИ |  |  | Зав. № |  |  |  | Январь |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  |  | Май |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | вып | план | вып | план | вып | план | вып |  | план | вып | план | вып | план | вып | план | вып | план | вып | план | вып | план | вып | план | вып |
| 1 |  | РМ-А-0,063 |  |  | 7071177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 70771365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | РМК-2,5 |  |  | 05703 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ВУ-М |  |  | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 417 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 624 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 772 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | ВУН-20 |  |  | 29 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |
| 11 |  | И-160М |  |  | 0165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 040144 |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | 050599 |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | И-160МИ |  |  | 0761 |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 5315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |
| 16 |  | ТВ3 |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  | 490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | ТВ-1 |  |  | 1335 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  | 1341 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | ТВО |  |  | 1632 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | 2095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  | 2464 |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | HFP380 |  |  | 033800147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |
| 24 |  |  |  |  | 063800580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |
| 25 |  |  |  |  | 063800581 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |
| 26 |  |  |  |  | 133801030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |
| 27 |  | ТВ3-ЛАБ-01 |  |  | 207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | АРНС-1Э |  |  | 0296 |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  | 2110 |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | АРНС-1Э |  |  | 2171 |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  | 4569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  | 4593 |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  | 4801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  | 5091 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |
| 35 |  | HDA620 |  |  | 066200468 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |
| 36 |  | OptiDist |  |  | 00754 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |
| 37 |  |  |  |  | 03172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |
| 38 |  | BR D1160 SA |  |  | 5922 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |
| 39 |  | НСР 852 |  |  | 058520681 |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | JFTOT-230 |  |  | 85410 |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | JFTOT-III |  |  | 09F-993 |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Аппарат коррозии |  |  | 171008 |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |
| 44 |  | СНОЛ 58/350 |  |  | 14029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |
| 45 |  |  |  |  | 1535 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |
| 46 |  |  |  |  | 1559 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |
| 47 |  |  |  |  | 2545 |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | СНОЛ 67/350 |  |  | 05977 |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  | 06358 |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  | 06359 |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  | 07249 |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | Carbolite |  |  | 20-301378 |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | TLV-25 |  |  | 02T052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |
| 54 |  | LAUDA PVL 15C |  |  | 0282-06-0001 |  |  |  | TO-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TO-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  | 0282-09-0003 |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  | 0283-06-0001 |  |  |  | TO-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TO-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | THNCL 1298 |  |  | 00T118 |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | TV-4000 |  |  | 03T157 |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | JULABO FP88 |  |  | 10066261 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |
| 60 |  |  |  |  | 92306883 |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  |  |  | 10024748 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |
| 62 |  | JULABO F12 |  |  | 10117695 |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  |  |  | 91106123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |
| 64 |  | FP89-ME |  |  | 10172425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |
| 65 |  | СНОЛ 7.2/1100 |  |  | 1990 |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | СНОЛ 8,2/1100 |  |  | 44644 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |
| 67 |  | L9/11 |  |  | 171849 |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | МР 852 |  |  | 018520551 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |
| 69 |  | LAUDA E203 |  |  | LCB 0692070068 |  |  |  |  |  | TO-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TO-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | ВТ-Р-03 |  |  | 222003 |  |  |  |  |  | TO-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TO-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | FPP 5Gs |  |  | 3331 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |
| 72 |  | FPP 5Gs |  |  | 3480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |
| 73 |  | FPP 5Gs |  |  | 3538 |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | HVP 970 |  |  | 059700294 |  |  |  | ТО-4 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-5 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 75 |  | HVP-972 |  |  | 149720522 |  |  |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-4 |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-5 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  |
| 76 |  | FZP 5Gs |  |  | 2264 |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | KV 80 |  |  | 2275/0201173 |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  | LOIP FT-311-80 |  |  | 106 |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | LOIP LT-912 |  |  | 121 |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | СРР 5Gs |  |  | 2350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |
| 81 |  | СРР 5Gs |  |  | 3322 |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | AGILENT1100 |  |  | 23900660 |  |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |
| 83 |  | AGILENT1200 |  |  | DEABK00536 |  |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |
| Экоаналитического центра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Тип СИ |  |  |  | Зав. № |  | Январь |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  |  | Май |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | вып | план | вып | план | вып | план | вып |  | план | вып | план | вып | план | вып | план | вып | план | вып | план | вып | план | вып | план | вып |
| 1 |  |  | MGC 101 |  |  |  | 5641 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |
| 2 |  |  | РМ-А-0.63 |  |  |  | 8050063 |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 8050067 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 8191 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | РС-3А |  |  |  | 4102458 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | РМ-А-1 |  |  |  | 14762 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  | 2043695 |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  | 2044509 |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | РМ-0,25 |  |  |  | 8082740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  | 9025433 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  | 9070089 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | РМ4-2,5 |  |  |  | 8070102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  | 8070131 |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | И-160М |  |  |  | 0162 |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | ЛХМ-2000 |  |  |  | 05 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  | 59-04 |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  | 60-04 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  | 72-04 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  | 94-05 |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  | 95-05 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  | 96-05 |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | ГХ-1000 |  |  |  | 1528 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |
| 26 |  |  | Кристалл 5000 |  |  |  | 352404 |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |
| 27 |  |  | ЛГХ-3000 |  |  |  | 08М01 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |
| 28 |  |  | РН-150МА |  |  |  | 128313 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |
| 29 |  |  | АНИОН-4154 |  |  |  | 516 |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | Гамма- ЕТ |  |  |  | 249 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |
| 31 |  |  | АС32М/ СNH3 |  |  |  | 1955 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |
| 32 |  |  | AF22M/ CH2S |  |  |  | 1643 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |
| 33 |  |  | CO 12M |  |  |  | 1195 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |
| 34 |  |  | Vantage Pro-2 |  |  |  | A120619P017 |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | ГВЧ-12 |  |  |  | 188 |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | ЭЛДИС-130 |  |  |  | 121256 |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | HANNA |  |  |  | 342474 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |
| 38 |  |  | ЛХМ-2000 |  |  |  | 143 |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | HANNA HI-8314 |  |  |  | 154236 |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | МА-235 |  |  |  | 214997 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |
| 41 |  |  | РН-150МИ |  |  |  | 1840 |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | СНОЛ 58/350 |  |  |  | 2526 |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | БИОТЕСТ |  |  |  | 336010 |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | ТС-80 |  |  |  | 0372 |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  | 0394 |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | АТ-1 |  |  |  | 383 |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | ТС-1/20 |  |  |  | 6255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |
| 48 |  |  | КУЛОН |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  |  | 036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | HANNA |  |  |  | 102353 |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  | 326964 |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | МАРК-603 |  |  |  | 1241 |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | И-160М |  |  |  | 040214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |
| 54 |  |  | И-160.1МП |  |  |  | 120223 |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  | 120225 |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  | ЛХМ-2000 |  |  |  | 114-06 |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  | 115-06 |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |
| 58 |  |  |  |  |  |  | 116-06 |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  | ТО-3 |  |
| 59 |  |  | РН-150МА |  |  |  | 040186 |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  | РН-150МИ |  |  |  | 0587 |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  | СНОЛ 58/350 |  |  |  | 12809 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |
| 62 |  |  |  |  |  |  | 15097 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |
| 63 |  |  | СНОЛ 8,2/1100 |  |  |  | 06803 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |
| 64 |  |  | БИОТЕСТ |  |  |  | 337008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |
| ВГСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Тип СИ |  |  |  | Зав. № |  | Январь |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  |  | Май |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | вып | план | вып | план | вып | план | вып |  | план | вып | план | вып | план | вып | план | вып | план | вып | план | вып | план | вып | план | вып |
| 1 |  |  | СНОЛ 8,2/1100 |  |  |  | 07977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |
| 2 |  |  | РН-150 МИ |  |  |  | 2955 |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 2956 |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | АНИОН 4154 |  |  |  | 286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 288 |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | 289 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |
| 7 |  |  | WNB 22 |  |  |  | L516.0105 |  |  |  |  |  |  |  | ТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-5 |  |  |  |  |  |

Приложение №5 к Форме 2 ПДО

#### РАСЧЕТ

арендной платы

| № R/3 | Наименование ОснСр. | Арендуемая площадь, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| 102/213 | Нежилые помещения: первый этаж №№ 6, 10, 11, 12, 13, 39; 2-ой этаж: 20, 21, 22, 23, 26; 3-ий этаж: 3,4 по техническому паспорту № 26854 в здании цеха, планшет № 21, тит.141, лит. У. | 290,0 |
| 102/218 | Нежилые помещения: 1-ый этаж: 4, 6, 10, 11 2-ой этаж: 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 15, 36, 37, 38, 39, 40 3-ий этаж: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 28 4-ый этаж: 18, 19, 20 по техническому паспорту № 26854 в здании Здание мастерских по ремонту КИП и автоматики гидрокрекинга, планшет № 21, тит. 149, лит. Ф. | 710,4 |
| 102/215 | Все здание испытательного корпуса станции испытания объемных счетчиков Тит. 612/1, лит. З, пл. 21 | 603,7 |
| 102/2016 | Нежилые помещения: Подвал: 1, 2, 3, 4, 5, 6 1-ый этаж: 1, 3-15 здания лабораторного корпуса тит. 612/2, пл. 21, лит. И | 522,2 |

|  | Номер Основного средства | Инв № | Наименование Основного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10300000514 | 21051 | Сниженная горловина V-5м3 |
| 2 | 10300000517 | 21055 | Емкости мет.V-25м3 |
| 3 | 10300000518 | 21055 | Емкости мет.V-25м3 |
| 4 | 10400000949 | 40753 | Генератор ГЗ-110.тит149. |
| 5 | 10400000972 | 53117 | Стенд для вакуумного заполнения ОМН-793. |
| 6 | 10400000973 | 53118 | Стенды для вакуумного заполнения ОМН-793А. |
| 7 | 10400000978 | 53121 | Кран-штабелер гидровлический в/п 1592мм.г/п 800кг. |
| 8 | 10400000981 | 53125 | Стальной домкрат,реечный 2,5 тн. |
| 9 | 10400000987 | 53126 | Домкрат стальной реечный 5тн. |
| 10 | 10400001003 | 53146 | Насос 6НК-9х1 с эл.дв.КО-Н1/2,40квт. |
| 11 | 10400001004 | 53146 | Насос 6НК-9х1 с эл.дв.КО-Н1/2,40квт. |
| 12 | 10400001005 | 53146 | Насос 6НК-9х1 с эл.дв.КО-Н1/2,40квт. |
| 13 | 10400001006 | 53146 | Насос 6НК-9х1 с эл.дв.КО-Н1/2,40квт. |
| 14 | 10400001012 | 53133 | Термокамера"Табой"МС 71. |
| 15 | 10400001013 | 53149 | Насос 14Н ДСН с эл. дв. МА-36-52/6 ВЗГ. |
| 16 | 10400001014 | 53149 | Насос 14Н ДСН с эл. дв. МА-36-52/6 ВЗГ. |
| 17 | 10400001015 | 53149 | Насос 14Н ДСН с эл. дв. МА-36-52/6 ВЗГ. |
| 18 | 10400001019 | 53156 | Насос 14НДСН с эл.дв. МА-36-52/6 |
| 19 | 10400001023 | 53160 | Образцовые грузопоршневые весы ОГВ-1 |
| 20 | 10400001087 | 61323 | Установка поверочная преобразователей тока У300 УХ |
| 21 | 10400001102 | 61560 | Источник питания Б5-48/1. |
| 22 | 10400001108 | 61562 | Прибор Р-3003м. |
| 23 | 10400001109 | 61562 | Прибор Р-3003м. |
| 24 | 10400001129 | 61419 | Стенд для испытания объемных счетчиков. |
| 25 | 10400001129 | 61419 | Стенд для испытания объемных счетчиков. |
| 26 | 10400001129 | 61419 | Барометр-анероид М-67 зав 992 |
| 27 | 10400001132 | 61550 | Измеритель РС 0708 Е7-14. |
| 28 | 10400001150 | 61318 | Генератор"Родник-4". |
| 29 | 10400001215 | 61344 | Мерник МI-200-01. |
| 30 | 10400001217 | 61356 | Манометр МПА-15. |
| 31 | 10400001219 | 61357 | Комплект грузов(контрольно-измерительные приборы) |
| 32 | 10400001231 | 61361 | Портативный колибратор(в к-те).VBOMAT UPS-13. |
| 33 | 10400001237 | 61387 | Компьютер Р11-366/32Мв/6,4G |
| 34 | 10400003482 | 61313 | Калибратор жидких температур. |
| 35 | 10400003484 | 61314 | Калибратор средних температур. |
| 36 | 10400003549 | 61480 | Калибратор МС 5-R,S/N 1000SN с термометром. |
| 37 | 10400003771 | 1500166 | Кондиционер БК-2300. |
| 38 | 10400005014 | 1500072 | Калибратор температуры |
| 39 | 10400005644 | 1500003 | Калибратор с заряд.уст-вом TRX-11-R7 зав.2743. |
| 40 | 10400005764 | 1500009 | Весы 1-го разряда |
| 41 | 10400005864 | 1500110 | Манометр прецизионный DPI 705 шк.0-2dor. |
| 42 | 10400005869 | 1500092 | Калибратор "UPS/IS" зав.№ 06474 |
| 43 | 10400005870 | 1500108 | Калибратор TRX-II-IS зав.0673 |
| 44 | 10400005871 | 1500109 | Калибратор TRX-II-IS зав.0671 |
| 45 | 10400005872 | 1500107 | Калибратор "Checr Mate" зав.10094716 |
| 46 | 10400005914 | 1500104 | Калибратор тока мод.434(ALTEK) |
| 47 | 10400005915 | 1500105 | Калибратор тока мод.434(ALTEK) |
| 48 | 10400006008 | 1500118 | Шкаф вытяжной с водой зав.3343 |
| 49 | 10400006014 | 1500117 | Пресс для МП-60 (для калибр.и повер.приб.)зав.1171 |
| 50 | 10400006079 | 1500069 | Ротаметр РМ-25 ГУЗ зав.1020576 |
| 51 | 10400006080 | 1500070 | Ротаметр РМ-25 ГУЗ зав.1020579 |
| 52 | 10400006081 | 1500053 | Ротаметр РМ-6-40 ГУЗ |
| 53 | 10400006082 | 1500054 | Ротаметр РМ-6-40 ГУЗ зав.1030455 |
| 54 | 10400006491 | 1500139 | Пресс для МП-60 зав.1266 |
| 55 | 10400006514 | 1500141 | Осцилограф цифровой MS-2000 зав.BF650743 |
| 56 | 10400006610 | 1500163 | Кондиционер БК-2300 |
| 57 | 10400006643 | 1500171 | Пресс для МП-600 зав.0522 |
| 58 | 10400006724 | 1500189 | Калибратор П-321 зав.0088 |
| 59 | 10400007034 | 1500197 | Вольтметр В7-40/1 |
| 60 | 10400007112 | 1500200 | Преобразователь давления POCR 2200-1939 с диам.0-7 |
| 61 | 10400007113 | 1500198 | Портативный калибратор давления DPI 615/IS |
| 62 | 10400007114 | 1500201 | Преобразователь давления PDCK 2200-1939 с диам. |
| 63 | 10400007115 | 1500199 | Портативный калибратор давления DPI 615/IS |
| 64 | 10400007660 | 1500203 | Калибратор TRX-IS |
| 65 | 10400007686 | 1500204 | Калибратор TRX |
| 66 | 10400007687 | 1500205 | Калибратор UPS-1S д/измерен.и реген.токового сигна |
| 67 | 10400007688 | 1500206 | Калибратор МС-5R д/калибр.датчиков давления,темпер |
| 68 | 10400007691 | 1500209 | Калибратор DPI 610 PC/IS (диап 1-20 бар) |
| 69 | 10400007692 | 1500210 | Калибратор DPI 610 HC/IS(диап.0-400,700)з.61009443 |
| 70 | 10400008052 | 1500229 | Датчик давления DPI 740 зав.№ 74001168 |
| 71 | 10400008053 | 1500230 | Датчик давления DPI 740 зав.№ 74001167 |
| 72 | 10400008055 | 1500231 | Коммуникатор STS 103 зав.№ 10566024059 |
| 73 | 10400008057 | 1500232 | Коммуникатор STS 103 зав.№ 10566024060 |
| 74 | 10400008060 | 1500233 | Пресс для грузопоршневого манометра МП 250 |
| 75 | 10400009646 | 1500341 | Генератор термодиффузионный ТДГ-01 зав№ 015 |
| 76 | 10400010374 | 1500352 | Измеритель расхода газа "ИРГ-100" зав.№ 05. |
| 77 | 10400010375 | 1500353 | Измеритель расхода газа "ИРГ-100" зав.№ 06. |
| 78 | 10400010376 | 1500354 | Измеритель расхода газа "ИРГ-1000" зав.№ 05. |
| 79 | 10400010377 | 1500355 | Измеритель расхода газа "ИРГ-1000" зав.№ 06. |
| 80 | 10400010378 | 1500356 | Пресс для МП-60 зав.№ 1702(насос для созд.давления |
| 81 | 10400010501 | 1500351 | Блок питания БПМ 220 зав. № 02034. |
| 82 | 10400010802 | 500906 | Калибратор(эталонное ср-во измерения). |
| 83 | 10400010803 | 500907 | Калибратор(эталонное ср-во измерения). |
| 84 | 10400010804 | 500908 | Калибратор(эталонное ср-во измерения). |
| 85 | 10400011111 | 501378 | Задатчик избыточного давления "Воздух-2,5". |
| 86 | 10400011599 | 300748 | Датчик температуры РТ-100/АТС. |
| 87 | 10400011682 | 300769 | Калибратор АТС 650В. |
| 88 | 10400013135 | 1500369 | Калибратор "Saturn 877" зав.231755. |
| 89 | 10400014123 | 1500422 | Комуникатор HART UNIVERS H.H.C CXKA121. |
| 90 | 10400014151 | 1500392 | Стенд для настройки эл.аппарат "PANSVS" тит.34/3. |
| 91 | 10400014152 | 1500393 | Стенд универсальный "PANSVS-Н-20-7,5-2030 т.34/3. |
| 92 | 10400014201 | 1500374 | Тележка-штабелер Belet F6R зав.103440. |
| 92 | 10400014763 | 1500430 | HART коммуникатор DXR275 |
| 94 | 10400014813 | 1500432 | Компьютер P4-2.4/512/80/128/CD/L. зав.045356-001 . |
| 95 | 10400015779 | 1500471 | Установка проливочная поверочная УПСЖ200 зав.027. |
| 96 | 10400019863 | 1500519 | Программатор IQ Link |
| 97 | 10400019864 | 1500520 | Программатор IQ Link |
| 98 | 10400020611 | 1500531 | Термостат ТЕРМОТЕСТ-05-02(-70...+30) |
| 99 | 10400020818 | 1500558 | Генератор газовых смесей ГГС-03-03, зав.№ 51 |
| 100 | 10400020842 | 1500573 | Гигрометр Байкал-5 |
| 101 | 10400020847 | 1500567 | Радиостанция Motorola GP 340 ATEX (зав№737ТНЕ1610) |
| 102 | 10400020848 | 1500568 | Радиостанция Motorola GP 340 ATEX (зав№737ТНЕ1611) |
| 103 | 10400020857 | 1500576 | Калибратор КТП-500 |
| 104 | 10400020957 | 1500577 | Мерник М2р-2000-01 |
| 105 | 10400021017 | 1500582 | Коммуникатор HART 375-H-R-1E-KL-U |
| 106 | 10400021273 | 1500586 | Частотомер ЧЗ-88 |
| 107 | 10400021309 | 1500592 | Калибратор МСХ-II-R |
| 108 | 10400021369 | 1500597 | Осцилограф FLUKE 123 |
| 109 | 10400022353 | 1500604 | Компьютер портативный(Lenovo ThinkPad L512 NVW4BRT |
| 110 | 10400022355 | 1500602 | Источник питания БЗ-724.4 |
| 111 | 10400022399 | 1500606 | Аквадистиллятор ДЭ-10 |
| 112 | 10400022400 | 1500608 | Генератор водорода ГВЧ-12 |
| 113 | 10400022401 | 1500607 | Генератор водорода ГВЧ-12 |
| 114 | 10400022402 | 1500609 | Генератор импульсов WW1071 TABOR |
| 115 | 10400022546 | 1500616 | Тераомметр ТомМ-01 |
| 116 | 10400022622 | 1500620 | Стенд опресс.ИМС-50/200УР с гидрост.ГС-70 |
| 117 | 10400022623 | 1500618 | Регистратор безбум.LOGOSCREEN nt JUMO |
| 118 | 10400022633 | 1800647 | Установка испытательная УПУ-21/1 |
| 119 | 10400022950 | 1500621 | Коммуникатор HART 475(HART 475-F-P-1-R-KL-U-G-M-A- |
| 120 | 10400022951 | 1500622 | Коммуникатор HART 475(HART 475-F-P-1-R-KL-U-G-M-A- |
| 121 | 10400022952 | 1500623 | Коммуникатор HART 475(HART 475-F-P-1-R-KL-U-G-M-A- |
| 122 | 10400022954 | 1500625 | Коммуникатор STT02E |
| 123 | 10400022955 | 1500626 | Коммуникатор STT02E |
| 124 | 10600000073 | 94676 | Шкаф лабораторный."0,03" |
| 125 | 10600000074 | 94677 | Набор лабораторный.ZL-9/lc. |
| 126 | 10600000075 | 94678 | Инстал.приставка. |
| 127 | 10600000076 | 94679 | Электр.приставка. |
| 128 | 10600000077 | 94680 | Мойка двухкамерная. |
| 129 | 10600001556 | 1500343 | Пылесос универсальный TDA-VC 40 зав.№ 142163 |
| 130 | 10600002467 | 1500610 | Шкаф вытяжной ЛАБ-Pro-ШВ-120/70-TR |
| 131 | 93000002787 | 053144 | Кран балка 5т |

| № п/п | Статья затрат | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сумма амортизации | 3523329,79 |
| 2. | Налог на имущество | 41592,56 |
| 3. | Плата за землю | 40612,31 |
| 4. | Стоимость потребляемой тепловой энергии | 718360,57 |
| 5. | Стоимость потребляемой электрической энергии | 634909,88 |
| 6. | Стоимость услуг по водопотреблению и очистке стоков | 36890,66 |
| 7. | Размещение и вывоз отходов | 16671,08 |
| 8. | Уборка помещений (тариф 32,12 руб./кв.м. в мес.) | 700999,73 |
| 9. | Арендный процент | 178246,12 |
| 10. | Арендная плата в год | 5891612,70 |
| 11. | Арендная плата в месяц без учета НДС | 490967,72 |
| 12. | НДС 18% | 88374,19 |
| 13. | Арендная плата в месяц, в т.ч. НДС 18% | 579341,92 |

Приложение №6 к Форме 2 ПДО

Перечень обслуживаемого оборудования

| Исполнительные механизмы (клапаны) | 6 152 шт. |
| --- | --- |
| Пневмоприводы | 1 439 шт. |
| Сужающие устройства (диафрагмы) | 1 765 шт. |
| Индивидуально градуированные сужающие устройства (ИГСУ) | 65 шт. |

Итого:     9 421 шт.

Приложение №7 к Форме 2 ПДО

Расчет арендной платы

| № R/3 | Наименование Осн Ср. | Арендуемая площадь, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| 102/213 | Нежилые помещения: 1 этаж: №№ 1, 3, 4, 5, 44, 45, 46, 52, 53, 55, 56, 62, 63 3 этаж: №№ 8, 19 в здании цеха, тит 141, пл.21, лит У. | 562,60 |
| 102/219 | Нежилые помещения: 1 этаж: 63 в здании цеха, тит 160, пл.21, тит.160, лит У. | 44,7 |
| 102/218 | Нежилые помещения: 1 этаж: №№ 7, 8, 9, 14, 15 2 этаж: № 24 здания мастерских по ремонту КИП и автоматики гидрокрекинга, тит. 149, пл. 21, лит. Ф | 252,60 |
| 102/214 | Все здание монтажно-заготовительных мастерских со складом, тит. 141/1, пл. 21, лит. Т | 741,70 |
| 102/607 | Нежилые помещения 1 этажа: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 участка по ремонту и испытанию приборов и регулировки арматуры, тит. 34/3, пл. № 9, лит. А | 617,9 |
|  | Прилегающая территория | 3 760,00 |

|  | Номер Основного средства | Наименование Основного средства | Инв № |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10400000994 | Эл.ножницы.250-2. | 53127 |
| 2 | 10400001021 | Сварочный аппарат для ручной дуговой,в аргоне.МОJ | 53144 |
| 3 | 10400001025 | Агрегат ручной аргоно-дуговой сварки пост.током.ВД | 53141 |
| 4 | 10400001182 | Монитор 15"AD | 61328 |
| 5 | 10400001229 | Портативный колибратор(в к-те).VBOMAT UPS-13. | 61361 |
| 6 | 10400003516 | Принтер НР LУ 4050. | 61412 |
| 7 | 10400006213 | Привод СD-ROM перез. Yamaha 16х10х40 | 1500116 |
| 8 | 10400006696 | Компьютер Cel1100/128/20/32/SB/CD/L 8024 зав.2585- | 1500172 |
| 9 | 10400006733 | Полуавтомат ПДГ-300 с тележкой | 1500185 |
| 10 | 10400008759 | Принтер матричный Epson LX-800 Зав № СА-3018 | 1500304 |
| 11 | 10400009830 | Комплект для очистки арматуры ARS-1 (№ 980291) | 1500344 |
| 12 | 10400014145 | Кран консольный г/п 1тн. тит.34/3. | 1500386 |
| 13 | 10400014146 | Кран консольный г/п 1тн. тит.34/3. | 1500387 |
| 14 | 10400014147 | Кран консольный г/п 1тн. тит.34/3. | 1500388 |
| 15 | 10400014148 | Машина моечная "НОР-95М1" тит.34/3. | 1500389 |
| 16 | 10400014154 | Комплекс испытательный "ИМК-50/200У" тит.34/3. | 1500395 |
| 17 | 10400014155 | Комплекс испытательный "ИМК-25/40 тит.34/3. | 1500396 |
| 18 | 10400014166 | Стенд испытательный "PS-50" тит.34/3. | 1500407 |
| 19 | 10400014169 | Станок шлифовальный "VALVA S15" тит.34/3. | 1500410 |
| 20 | 10400014170 | Станок шлифовальный "VSA-05" тит.34/3. | 1500411 |
| 21 | 10400014197 | Аппарат наплавочный переносной CW1000 тит.34/3. | 1500370 |
| 22 | 10400014198 | Прибор ультрозвуковой EFCO-LD-10 зав.0344008. | 1500371 |
| 23 | 10400014498 | Комплект для очистки арматуры ARS-1 зав.980306. | 1500424 |
| 24 | 10400017781 | Принтер лазер.ч/б А4 НР LJ 3020 зав.CN BF 068816 | 1500491 |
| 25 | 10400020694 | Калибратор FLUKE 707Ex | 1500535 |
| 26 | 10400021013 | Коммуникатор HART 375-H-R-1E-KL-U | 1500578 |
| 27 | 10400021431 | Кабина покрасочная ЭКОВЕНТ комплект №3 | 1500599 |
| 28 | 10400017783 | Принтер лазерный ч/б А4 | 1500493 |
| 29 | 10600001839 | Стол для сборки разборки деталей ССР-10-300А т.34/ | 1500401 |
| 30 | 10600001840 | Стол для сборки разборки деталей ССР-10-300А т.34/ | 1500402 |
| 31 | 10600001841 | Стол для сборки разборки деталей ССР-10-300А т.34/ | 1500403 |
| 32 | 93000000965 | Электротельфер г/п 1 т |  |
| 33 | 93000001149 | Таль г/п 0,5 т |  |
| 34 | 93000007141 | Электротельфер г/п 1 т |  |
| 35 | 93000022869 | Таль ручная шестереночная г/п 0,5 т |  |

| № п/п | Статья затрат | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сумма амортизации | 1593288,79 |
| 2. | Налог на имущество | 155853,73 |
| 3. | Плата за землю | 208577,28 |
| 4. | Стоимость потребляемой тепловой энергии | 555760,46 |
| 5. | Стоимость потребляемой электрической энергии | 167601,99 |
| 6. | Стоимость услуг по водопотреблению и очистке стоков | 20681,67 |
| 7. | Размещение и вывоз отходов | 11669,76 |
| 8. | Уборка помещений (тариф 32,12 руб./кв.м. в мес.) | 568639,63 |
| 9. | Арендный процент | 87457,13 |
| 10. | Арендная плата в год | 3369530,44 |
| 11. | Арендная плата в месяц без учета НДС | 280794,20 |
| 12. | НДС 18% | 50542,96 |
| 13. | Арендная плата в месяц, в т.ч. НДС 18% | 331337,16 |

Приложение №8 к Форме 2 ПДО

Перечень обслуживаемого оборудования

| СИ теплофизические и температурные |  |
| --- | --- |
|  | Преобразователи термоэлектрические (термопары) – 8 047 шт. |
|  | Термопреобразователь сопротивления – 3 465 шт. |
|  | Преобразователи температурные с унифицированным выходом – 471 шт. |
|  | Защитные гильзы – 7 097 шт. |
|  | Термометры биметаллические – 1 010 шт. |
|  | Термометры манометрические – 37 шт. |
| дилатометрические | Термометры дилатометрические – 18 |
|  | Сигнализатор температуры – 23 шт. |
|  | Пирометры – 7 шт. |
| СИ давления |  |
|  | Преобразователи ДИ с электрическим выходным сигналом – 7 269 шт. (из них 47 с РМ) |
|  | Преобразователи ДИ с пневматическим выходным сигналом – 266 шт. |
|  | Пневмоповторители – 275 шт. |
|  | Дифманометры с электрическим выходным сигналом – 3 468 шт. (из них 31 с РМ) |
|  | Дифманометры с пневматическим выходным сигналом – 320 шт. |
|  | Дифманометры показывающие – 24 шт. |
|  | Многопараметрические датчики – 18 шт. |
|  | Реле давления – 135 шт. |
|  | Манометры – 11 857 шт. (технические, кислородные, термоманометры, специальные, |
|  | контрольные, U- образные) |
|  | Манометры с РМ – 1040 шт. |
|  | Сигнализаторы давления – 289 шт. |
|  | Манометры грузопоршневые – 19 шт. |
| СИ уровня |  |
|  | Уровнемеры буйковые с электрическим выходным сигналом – 1 267 шт. |
|  | Уровнемеры буйковые с пневматическим выходным сигналом – 315 шт. |
|  | Уровнемеры поплавковые –45 шт. |
|  | Уровнемеры радарные – 992 шт. |
|  | Уровнемеры радиоизотопные (детекторы) -6 шт. |
|  | Сигнализаторы уровня – 3 080 шт. |
|  | Датчик-реле уровня – 6 шт. |
| Приборы контроля погасания пламени |  |
|  | Датчики погасания пламени – 1652 шт. |
| СИ радиоэлектронные и электроизмерительные |  |
|  | Измеритель-регулятор – 73 шт. |
|  | Преобразователи измерительные – 313 шт. |
|  | Барьеры (мВ/мА; мА/мА) – 19 929 шт. |
|  | Преобразователи Р/I – 1 081 шт. |
|  | Преобразователи I/Р – 486 шт. |
| Пневматические вторичные приборы |  |
|  | Вторичные пневм. приборы показывающие – 23 шт. |
|  | Регулирующие блоки и реле – 2 |
| СИ расхода |  |
|  | Расходомеры вихревые – 475 шт. |
|  | Расходомеры массовые – 296 шт. |
|  | Расходомеры масляные – 6 шт. |
|  | Расходомеры ультразвуковые – 90 шт. |
|  | Расходомеры электромагнитные – 83 шт. |
|  | Расходомеры магнитоиндукционные – 9 шт. |
|  | Расходомеры акустические – 4 шт. |
|  | Счетчик жидкостной – 9 шт. |
|  | Ротаметры – 116 шт. |
|  | Сигнализаторы расхода – 49 шт. |
|  | ИГСУ – 65 шт. |
|  | Трубка напорная – 3 шт. |
| СИ физико-химического состава и свойств веществ |  |
|  | Газоанализаторы –624 шт. |
|  | Сигнализаторы загазованности – 2529 шт. |
|  | Приборы качества промышленные – 30 (хроматографы, вискозиметры, плотномеры) |
|  | Промышленные рН-метры -18 шт. |
| Исполнительные механизмы |  |
|  | Исполнительные механизмы (клапаны) – 6152 шт. |
|  | Пневмоприводы – 1439 шт. |
| Сужающие устройства |  |
|  | Сужающие устройства (диафрагмы) – 1765 шт. |
|  | Индивидуально градуированные сужающие устройства (ИГСУ) – 65 шт. |

Итого:     88 180 шт.

Приложение №9 к Форме 2 ПДО

Перечень обслуживаемого оборудования

Схемы СБ и ПАЗ.

| Цех | Установка | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АВТ-3 | 1442 |  |
|  | ВТ-3 | 736 |  |
|  | АВТ-4 | 1590 |  |
|  | ЭЛОУ-АТ4 | 1365 |  |
|  | ВТ-6 | 920 |  |
|  | Висбрекинг | 862 |  |
|  | Битумная | 376 |  |
|  | Итого: | 7 291 |  |
| КП | 1А-1М | 1633 |  |
|  | КР-600 | 1607 |  |
|  | Л-35/6 | 1560 |  |
|  | Л и ЛГ-35/11 | 1580 |  |
|  | Итого: | 8 062 |  |
| 4 | Гидрокрекинг | 2769 |  |
|  | УПВ-1 | 608 |  |
|  | УПВ-2 | 885 |  |
|  | Л-24/6 | 1441 |  |
|  | ЛЧ-24/7 | 1386 |  |
|  | ГОДТ | 1654 |  |
|  | ГОБКК | 1420 |  |
|  | УПМ III группы | 1867 |  |
|  | Итого: | 12 030 |  |
| 5 | 25/7 | 1063 |  |
|  | ГФУ | 368 |  |
|  | УКФГ | 562 |  |
|  | УПС | 631 |  |
|  | УПСК | 471 |  |
|  | МТБЭ | 1112 |  |
|  | УОСГ | 95 |  |
|  | ГНЭ | 436 |  |
|  | РХ | 175 |  |
|  | СРХ | 49 |  |
|  | УНСЩ | 97 |  |
|  | Итого: | 5 059 |  |
| 6 | КМ-2 С-100 | 411 |  |
|  | КМ-2 С-200 | 356 |  |
|  | КМ-2 С-300 | 319 |  |
|  | КМ-2 С-400 | 1894 |  |
|  | КМ-2 С-500 | 442 |  |
|  | КМ-2 С-800 | 61 |  |
|  | Парафиновые парки | 127 |  |
|  | ТУПСОТМ | 850 |  |
|  | Итого: | 4 460 |  |
| 12 | МО | 117 |  |
|  | Доочистка | 123 |  |
|  | УПН | 34 |  |
|  | УОЛН | 185 |  |
|  | ВОС | 74 |  |
|  | БХО | 255 |  |
|  | Обезвоживание ила | 18 |  |
|  | Итого: | 806 |  |
| 13 | СНТНА | 327 |  |
|  | 1/2 | 108 |  |
|  | Узел слива | 3 |  |
|  | Мазут ПС | 198 |  |
|  | Мазут ТСП | 320 |  |
|  | Автоналив | 201 |  |
|  | Бензин 46/1 | 857 |  |
|  | Керосин ПС | 270 |  |
|  | Керосин ТСП | 225 |  |
|  | Бензин ТСП | 349 |  |
|  | ДТ ПС | 479 |  |
|  | ДТ ТСП | 750 |  |
|  | Тактовый налив | 365 |  |
|  | Налив тит. 206 | 371 |  |
|  | Магистральный н/п | 29 |  |
|  | Налив тит. 212 | 251 |  |
|  | Итого: | 5 175 |  |
| 17 | УППТВ | 102 |  |
|  | Азотная станция | 299 |  |
|  | Азотная КЦА | 39 |  |
|  | Водоблоки | 716 |  |
|  | КС-1,2 | 8 |  |
|  | КС-3 | 82 |  |
|  | ХВП | 82 |  |
|  | ЦВК-1 | 191 |  |
|  | ЦВК-2 | 185 |  |
|  | ЦВК-3 | 216 |  |
|  | Водозабор | 9 |  |
|  | Итого: | 1 929 |  |
|  | ВСЕГО: | 44 812 |  |

Программно-технический комплекс «Oasis»

| № п/п | Установка | Тип станций оператора (РСУ) | Кол-во станций операто-ра, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КМ-2 (ХО/ВК) | OASIS | 6 |
| 2 | Тит. 86/2 | OASIS | 3 |
| 3 | Тит. 288/10Б | OASIS | 3 |
| 4 | Очистные соор. тит. 251/132 ЦДП | OASIS | 4 |
| 5 | Очистные соор. тит.250 | OASIS | 2 |
| 6 | Очистные соор. тит.260 | OASIS | 1 |
| 7 | Очистные соор. тит.254/20 БХО | OASIS | 1 |
| 8 | Внеплощадочные 250/12 | OASIS | 2 |
| 9 | Тит. 46/2 | OASIS | 3 |
| 10 | Тит. 34/4 | OASIS | 1 |
| 11 | ЦВК-1 | OASIS | 2 |
| 12 | ЦВК-3 | OASIS | 2 |
| 13 | Тит. 361 | OASIS | 1 |
| 14 | ХОВ тит.364/1,2 | OASIS | 1 |
| 15 | ГСС | OASIS | 1 |

Компьютерное оборудование цеха № 15

| № | Наименование объекта | Наименование программных и технических средств | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цех № 15 | Персональный компьютер | до 150 |
| 2 | Цех № 15 | Сетевой принтер | до 10 |
| 3 | Цех № 15 | Локальный принтер | до 30 |

СУ АСВ

| Цех | Установка | Вентиляционная система |
| --- | --- | --- |
| №13 | ТСП | П-14, 15, 17, 18 |
|  |  | П-1,П-2 (тит. 49/8), П-1 (ТП-673) |
|  |  | П-1 (ТП-674), П-1 (ТП-664) |
|  | КСиРСН (тит. 330/5) | П-1 |
|  | КСиРСН (тит. 330/6) | П-1, 2 |
|  | СНТНА (тит. 135) | П-1 |
|  | СНТНА (тит. 210/5) | П-1 |
| №1 | Блок Висбрекинга ВТ-6 | П-1, 2, 3, 4, 5, 14 |
|  | Установка ВТ-3 | П-1, 2, 3, 4 |
|  | Установка ЭЛОУ-АТ-4 | П-1, 2, 3, 4 |
|  | Установка АВТ-3 | П-2К |
|  | Установка АВТ-4 | П-9, 10 |
| Кат. производство | Установка КР-600 (НРК) | П-1 (водоподготовка) |
|  |  | П-1, 2, 3, 4, 5 |
|  |  | П-1, 2, 3 (компрессорная) |
|  |  | П-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
|  | ИЗОМАЛК-2 | П-1, 2, 3 (блок №9) |
|  |  | П-1, 2, 3, 4 (блок №11) |
|  |  | П-1, 2 (блок №12) |
|  | Установка Л-36/6-300 | П-32, 34 |
|  | Установка Л-35/11-300 | П-9, 12, 13, 16 |
|  | Установка 1А-1М | П-5, 6, 2П2, П-28, 2П3, П-21 |
|  |  | П-30, 2П5, П-37, 2П4, П-39 |
|  |  | П-3, 2П7, |
|  |  | П-3, 2П8 |
|  |  | П-49, 50, 2П9, 2П10, П-4 |
| №4 | Установка Л-24/6 | П-5 |
|  | Тит. 236 | П-1, 2 |
|  | Тит. 609 | П-1, 2 |
|  | Установка ГОБКК | П-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
|  |  | П-10, 11, 12, 13 |
|  | Установка УПВ-2 | П-1, 2, 3, 4, 5, 7, 1к, 2к |
|  | Установка Гидрокрекинг | П-1, 4, 5, 6 (Блок №1) |
|  |  | П-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (Блок №2) |
|  |  | П-1, 2, 3, 4 (Блок №6, 7) |
|  | Установка ГОДТ | П-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
|  |  | П-1, 2, 3 (Блок №12) |
|  |  | П-1, 2, 3 (Фильтр. станция) |
|  | Установка УПВ-1 | П-1, 4, 5, 7 (Блок №3) |
|  |  | П-1 (Блок №18) |
|  |  | П-1 (Блок №19) |
|  | Установка УПМ-III | П-1 (блок 7), АП-1 (блок 1) |
|  |  | П-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| №5 | "Мокрый катализ" | П-1 |
|  | Производство серы | П-1, 2 |
|  | Установка УКФГ | АП-1, П-1, П-3 |
|  | Установка 25/7 | П-1н, 2н, 3н (ТП-426) |
|  |  | П-1н, 2н, 3н, 4н, 5н, 6н, 7н |
|  |  | ПЭ-6н, 8н |
|  |  | П-1 (ТП-433) |
|  | Установка МТБЭ | П-1Н, 2Н (операторная) |
|  |  | П-1Н (аппаратный зал), П-1Н (ТП-555) |
|  |  | П-1Н, 2Н (ТП-535) |
| КМ-2 | Товарный участок | П-2, 3 |
| №17 | ХВП | П-1, 2, 3 |
|  | Азотные установки | П-9, 10 |
|  | Азотные установки (КЦА) | П-1, 2, 3 |
|  | Установка ЦВК-2 | П-1 |
|  | Тит. 226/7 (БОВ-2) | П-6 |
|  | Тит. 364/1 | П-1, 2 |
|  | Тит. 364/2 | П-1, 2 |
| №15 | Тит. 34/3 | П-1 |

Приложение №10 к Форме 2 ПДО

| Приложение №11 к Форме 2 ПДО График профилактических работ на станциях оператора OASIS (проект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Установка | Тип станций оператора (РСУ) | Кол-во станций операто-ра, шт. | Кап. ремонт | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Ответственный исполнитель | Отметка о выполн. |
| 1 | КМ-2 (ХО/ВК) | OASIS | 6 | - |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Тит. 86/2 | OASIS | 3 | - | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Тит. 288/10Б | OASIS | 3 | - |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Очистные соор. тит. 251/132 ЦДП | OASIS | 4 | - |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Очистные соор. тит.250 | OASIS | 2 | - |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Очистные соор. тит.260 | OASIS | 1 | - |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Очистные соор. тит.254/20 БХО | OASIS | 1 | - |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Внеплощадочные 250/12 | OASIS | 2 | - |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Тит. 46/2 | OASIS | 3 | - |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Тит. 34/4 | OASIS | 1 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | ЦВК-1 | OASIS | 2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 12 | ЦВК-3 | OASIS | 2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 13 | Тит. 361 | OASIS | 1 | - |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ХОВ тит.364/1,2 | OASIS | 1 | - |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ГСС | OASIS | 1 | - |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №11 к Форме 2 ПДО (продолжение)

График ТО СУ АСВ (проект)

| Цех | Установка | Вентиляционная система | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №13 | ТСП | П-14, 15, 17, 18 | П |  |  |  |  |  | Г |  |  |  |  |  |
|  |  | П-1,П-2 (тит. 49/8), П-1 (ТП-673) | П |  |  |  |  |  | Г |  |  |  |  |  |
|  |  | П-1 (ТП-674), П-1 (ТП-664) | П |  |  |  |  |  | Г |  |  |  |  |  |
|  | КСиРСН (тит. 330/5) | П-1 |  |  | Г |  |  |  |  |  | П |  |  |  |
|  | КСиРСН (тит. 330/6) | П-1, 2 |  |  | Г |  |  |  |  |  | П |  |  |  |
|  | СНТНА (тит. 135) | П-1 |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  | Г |
|  | СНТНА (тит. 210/5) | П-1 |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  | Г |
| №1 | Блок Висбрекинга ВТ-6 | П-1, 2, 3, 4, 5, 14 |  |  |  | Г |  |  |  |  |  | П |  |  |
|  | Установка ВТ-3 | П-1, 2, 3, 4 |  |  |  | Г |  |  |  |  |  | П |  |  |
|  | Установка ЭЛОУ-АТ-4 | П-1, 2, 3, 4 |  | П |  |  |  |  |  | Г |  |  |  |  |
|  | Установка АВТ-3 | П-2К |  | П |  |  |  |  |  | Г |  |  |  |  |
|  | Установка АВТ-4 | П-9, 10 |  | П |  |  |  |  |  | Г |  |  |  |  |
| Кат. производство | Установка КР-600 (НРК) | П-1 (водоподготовка) |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  | Г |
|  |  | П-1, 2, 3, 4, 5 |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  | Г |
|  |  | П-1, 2, 3 (компрессорная) |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  | Г |
|  |  | П-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Г |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |
|  | ИЗОМАЛК-2 | П-1, 2, 3 (блок №9) |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  | Г |  |
|  |  | П-1, 2, 3, 4 (блок №11) |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  | Г |  |
|  |  | П-1, 2 (блок №12) |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  | Г |  |
|  | Установка Л-36/6-300 | П-32, 34 |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  | Г |
|  | Установка Л-35/11-300 | П-9, 12, 13, 16 |  |  | П |  |  |  |  |  | Г |  |  |  |
|  | Установка 1А-1М | П-5, 6, 2П2, П-28, 2П3, П-21 |  |  | П |  |  |  |  |  | Г |  |  |  |
|  |  | П-30, 2П5, П-37, 2П4, П-39 |  |  | П |  |  |  |  |  | Г |  |  |  |
|  |  | П-3, 2П7, |  |  | П |  |  |  |  |  | Г |  |  |  |
|  |  | П-3, 2П8 |  |  | П |  |  |  |  |  | Г |  |  |  |
|  |  | П-49, 50, 2П9, 2П10, П-4 |  |  | П |  |  |  |  |  | Г |  |  |  |
| №4 | Установка Л-24/6 | П-5 |  |  | Г |  |  |  |  |  | П |  |  |  |
|  | Тит. 236 | П-1, 2 |  |  |  |  |  | Г |  |  |  |  |  | П |
|  | Тит. 609 | П-1, 2 |  |  |  |  |  | Г |  |  |  |  |  | П |
|  | Установка ГОБКК | П-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  |  | Г |  |  |  |  |  | П |  |
|  |  | П-10, 11, 12, 13 |  |  |  |  | Г |  |  |  |  |  | П |  |
|  | Установка УПВ-2 | П-1, 2, 3, 4, 5, 7, 1к, 2к |  |  | П |  |  |  |  |  | Г |  |  |  |
|  | Установка Гидрокрекинг | П-1, 4, 5, 6 (Блок №1) |  |  |  | П |  |  |  |  |  | Г |  |  |
|  |  | П-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (Блок №2) |  | Г |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |
|  |  | П-1, 2, 3, 4 (Блок №6, 7) |  |  |  |  |  | Г |  |  |  |  |  | П |
|  | Установка ГОДТ | П-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |  |  |  | П |  |  |  |  |  | Г |  |  |
|  |  | П-1, 2, 3 (Блок №12) |  |  |  | П |  |  |  |  |  | Г |  |  |
|  |  | П-1, 2, 3 (Фильтр. станция) |  |  |  | П |  |  |  |  |  | Г |  |  |
|  | Установка УПВ-1 | П-1, 4, 5, 7 (Блок №3) |  | П |  |  |  |  |  | Г |  |  |  |  |
|  |  | П-1 (Блок №18) |  | П |  |  |  |  |  | Г |  |  |  |  |
|  |  | П-1 (Блок №19) |  | П |  |  |  |  |  | Г |  |  |  |  |
|  | Установка УПМ-III | П-1 (блок 7), АП-1 (блок 1) |  | П |  |  |  |  |  | Г |  |  |  |  |
|  |  | П-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |  | П |  |  |  |  |  | Г |  |  |  |  |
| №5 | "Мокрый катализ" | П-1 | Г |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |
|  | Производство серы | П-1, 2 |  |  |  | Г |  |  |  |  |  | П |  |  |
|  | Установка УКФГ | АП-1, П-1, П-3 |  |  |  | Г |  |  |  |  |  | П |  |  |
|  | Установка 25/7 | П-1н, 2н, 3н (ТП-426) |  |  |  | Г |  |  |  |  |  | П |  |  |
|  |  | П-1н, 2н, 3н, 4н, 5н, 6н, 7н |  |  |  | Г |  |  |  |  |  | П |  |  |
|  |  | ПЭ-6н, 8н |  |  |  | Г |  |  |  |  |  | П |  |  |
|  |  | П-1 (ТП-433) |  |  |  | Г |  |  |  |  |  | П |  |  |
|  | Установка МТБЭ | П-1Н, 2Н (операторная) |  |  | Г |  |  |  |  |  | П |  |  |  |
|  |  | П-1Н (апр.зал), П-1Н (ТП-555) |  |  | Г |  |  |  |  |  | П |  |  |  |
|  |  | П-1Н, 2Н (ТП-535) |  |  | Г |  |  |  |  |  | П |  |  |  |
| КМ-2 | Товарный участок | П-2, 3 |  |  |  | Г |  |  |  |  |  | П |  |  |
| №17 | ХВП | П-1, 2, 3 |  |  | Г |  |  |  |  |  | П |  |  |  |
|  | Азотные установки | П-9, 10 | П |  |  |  |  |  | Г |  |  |  |  |  |
|  | Азотные установки (КЦА) | П-1, 2, 3 | П |  |  |  |  |  | Г |  |  |  |  |  |
|  | Установка ЦВК-2 | П-1 | П |  |  |  |  |  | Г |  |  |  |  |  |
|  | Тит. 226/7 (БОВ-2) | П-6 | П |  |  |  |  |  | Г |  |  |  |  |  |

Приложение №12 к Форме 2 ПДО

Расчет арендной платы.

| № R/3 | Наименование ОснСр. | Арендуемая площадь, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| 102/213 | Нежилые помещения: 2-ой этаж: 26 по техническому паспорту № 26854 в здании цеха, планшет № 21, тит.141 лит. У. | 51,7 |
| 102/218 | Нежилые помещения: 4-ый этаж: 18, 19, 20 по техническому паспорту № 26854 в здании мастерских по ремонту КИП и автоматики гидрокрекинга, планшет № 21, тит.149, лит. Ф. | 44,3 |

| № п/п | Статья затрат | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сумма амортизации | 4849,71 |
| 2. | Налог на имущество | 881,83 |
| 3. | Плата за землю | 0 |
| 4. | Стоимость потребляемой тепловой энергии | 18899,55 |
| 5. | Стоимость потребляемой электрической энергии | 20923,65 |
| 6. | Стоимость услуг по водопотреблению и очистке стоков | 3685,49 |
| 7. | Размещение и вывоз отходов | 6335,01 |
| 8. | Уборка помещений (тариф 32,12 руб./кв.м. в мес.) | 26094,29 |
| 9. | Арендный процент | 286,58 |
| 10. | Арендная плата в год | 81956,11 |
| 11. | Арендная плата в месяц без учета НДС | 6829,68 |
| 12. | НДС 18% | 1229,34 |
| 13. | Арендная плата в месяц, в т.ч. НДС 18% | 8059,02 |

Форма 4 «Извещение о согласии сделать оферту»

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСИИ СДЕЛАТЬ ОФЕРТУ

1. Изучив условия предложения делать оферты №544-КР-2017 от <дата ПДО>, мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту № <исх. номер оферты, который указывается один раз и действителен до подведения итогов закупочной процедуры> от <дата оферты>.

В случае полного или частичного отзыва, или ухудшения безотзывной оферты обязуемся, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после отзыва или ухудшения безотзывной оферты, выплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» компенсацию в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной выплате компенсации ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а мы обязуемся уплатить пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

2. Документы, предоставляемые нами в рамках предложения делать оферты № <номер ПДО> от <дата ПДО>, как по нашей инициативе, так и в ответ на запросы со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», являются неотъемлемой частью нашей оферты.

3. В случае принятия нашей оферты, мы обязуемся заключить с ОАО «Славнефть-ЯНОС» договор по проведению сервисного обслуживания и ремонта средств КИПиА, схем СБ и ПАЗ на условиях указанного предложения делать оферты не позднее 20 (Двадцати) календарных дней с момента уведомления о принятии нашей оферты.

Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора на предложенных нами в оферте № <номер оферты> от <дата оферты> условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), выплатить Обществу компенсацию в размере 10% от суммы акцептованной Оферты. Признаем, что при несвоевременной или неполной выплате компенсации ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

4. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации: _____________________________________________________

Местонахождение: ______________________________________________________________

Почтовый адрес: ________________________________________________________________

Телефон, телефакс, электронный адрес: ____________________________________________

Организационно - правовая форма: ________________________________________________

Дата, место и орган регистрации организации: _______________________________________

Банковские реквизиты: ___________________________________________________________

БИК__________________________________,

ИНН __________________________________

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

________________________________________________________________________

5. Мы признаем право ОАО «Славнефть-ЯНОС» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к Тендерной комиссии и ОАО «Славнефть-ЯНОС».

6. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Тендерной комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>.

____________________________________________________________________________

Руководитель	________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер	________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Форма 5 «Предложение о заключении договора»

На бланке участника закупки

Адрес: 150023, г. Ярославль, Московский пр., д.130

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА*

(безотзывная оферта)

«____» __________________ ______ г.

___________________________________________________ направляет настоящую оферту ОАО «Славнефть-ЯНОС» с целью заключения договора выполнения работ на следующих условиях:

| Предмет оферты (указывается в соответствии с Требованиями к предмету закупки) | Лот №____. (наименование лота) |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ |  |
| Ежемесячная стоимость работ по договору без учета стоимости материалов, рублей без НДС |  |
| Наличие скидок или условия их получения |  |
| Условия оплаты |  |
| Согласие с условиями опциона |  |
| Дополнительные условия |  |

- * Оформляется по каждому лоту отдельно

- Настоящее предложение может быть акцептовано до «____» __________________ _____ г. (включительно).

- Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.

- Допускается акцепт в отношении одной, нескольких или всех позиций, перечисленных в Коммерческом предложении, прилагаемом к настоящей оферте, в любом сочетании.

- Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.

- Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части работ / услуг, предусмотренных настоящей офертой, без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.

- Дата, указанная в уведомлении победителю, является датой акцепта оферты и датой заключения договора.

- В случае отсутствия оригинала заполненного и завизированного проекта договора/контракта в составе документации направляемой нами в рамках настоящей оферты, мы в полной мере понимаем и безоговорочно принимаем условия проекта договора/контракта в редакции ОАО «Славнефть-ЯНОС». Так же мы признаем право ОАО «Славнефть-ЯНОС» не рассматривать поданную нами оферту в случае направления нами протокола разногласий к проекту договора/контракта ОАО «Славнефть-ЯНОС».

- Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.

Подпись: ________________________________ /Должность, Фамилия И.О./		МП

Форма 6 «Перечень аффилированных организаций»

ПЕРЕЧЕНЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Участник закупки:

№ ПДО:

| № п/п | Полное наименование в соответствии с учредительными документами | Фактическое местонахождение | Телефон/ факс | ФИО руководителя организации | Код БИК | ИНН | ОГРН | ОКПО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подпись:________________________________ /Должность, Фамилия И.О./

МП

Форма 7

| Справка об опыте работы за последние 4 года* |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Претендента: _________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Форма собственности, наименование предприятия | Адрес предприятия | Контактное лицо, его должность, телефон | Предмет договора, краткое описание состава работ/услуг | Дата заключения договора, срок действия | Сумма договора, тыс. руб. | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за 201_ год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за 201_ год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за 201_ год |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата заполнения |  |  |  |  |  |  |  |
| "_______"_____________________201_г |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель ________________________ /Фамилия И.О./ |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.

* В данной форме приводятся сведения об опыте выполнения договоров, аналогичных по объему, срокам, составу и прочим характеристикам тем, которые указаны в техническом задании.

Форма 8

| #### Справка о кадровых ресурсах * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Претендента: _________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Фамилия, имя, отчество специалиста |  | Образование, ученая степень |  | Учебное заведение, год окончания, полученная специальность |  | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет |  | Наличие необходимых сертификатов, лицензий, наличие удостоверений по соответствующим допускам |
| Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специалисты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочий персонал, привлекаемый для оказания услуг/выполнении работ (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Группа специалистов |  | Штатная численность, чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Руководящий персонал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Инженерно-технический персонал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Рабочие и вспомогательный персонал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата заполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "_______"_____________________201_г |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель ________________________ /Фамилия И.О./ |  |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.

* В данной форме приводятся сведения о работниках, которые будут привлечены к исполнению договора