Форма 2 «Техническое задание»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

Предмет закупки: промышленный компьютер и мониторы для УТЦ и ВГСО                                                             ПАО «Славнефть-ЯНОС»

- Инициатор закупки: ПАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Плановые сроки поставки Товара – 10.09.2023;

- Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя:

- местонахождение: 150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130;

- адрес склада Покупателя: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина,77.

2. Основные требования к предмету закупки.

Лот № 1 (делимый):

| № п/п | Наименование Товара | Техническое описание | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Компьютер промышленный | IPC2U RU iROBO-6000-320-W Тип Промышленный компактный, металлический корпус с алюминиевыми вставками Процессор Intel® Core™ i3 Разъем процессора LGA1151 Чипсет Q170 Cистема охлаждения Безвентилятороный Оперативная память 4GB Тип памяти DDR4-2133 Разъемы памяти 2хSODIMM 260-pin Жесткий диск 128GB SSD Видеоконтроллер встроен в процессор Входы ввода/вывода 1. USB 2.0 – 2 шт 2. USB 3.0 – 6 шт 3. COM-порты – 2 шт 4. Display Port – 1 шт. 5. HDMI – Port - 2 шт. 6. DB25 DIO – 1 in Аудио Intel HD Audio Порты Ethernet 10/100/1000Base-TX – 4 шт Операционная система Лицензионная Microsoft® Windows 10 Professional 64-bit RUS | шт. | 1 |
| 2 | Монитор промышленный 24' | TDM-P240WT 24" промышленный монитор, проекционно-емкостный сенсорный экран, IP65 по передней панели, VGA/DP/HDMI, 1920*1080, 300нит, -40...80C, 9...36VDC-in, IEC-60945, адаптер питания | кмп. | 2 |

Контрагент вправе предложить к поставке Товар, отличный от приведенного в п. 2 настоящих Требований, при условии полного соответствия аналога техническим, габаритным, гарантийным характеристикам и параметрам запрашиваемой номенклатуры.

Требования к предмету закупки (техническое задание)

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Соответствие предлагаемого Товара техническим характеристикам и параметрам запрашиваемой номенклатуры, требованиям заказной документации (Спецификации, ОЛ, ЗТП, ТЗ, ГОСТ, ТУ,ТТ, каталожным номерам и т.д.) | Техническое предложение, соответствующее: техническим характеристикам и параметрам запрашиваемой номенклатуры, требованиям заказной документации (Спецификации, ОЛ, ЗТП, ТЗ, ТУ, ТТ и т.д.). Заверенная печатью и подписью руководителя участника закупочной процедуры техническая спецификация с полным техническим описанием предлагаемого Товара на русском языке, с указанием полной заводской маркировки предлагаемого Товара, с расшифровкой каждого символа кода заказа предлагаемого Товара. Заверенный печатью и подписью руководителя участника закупочной процедуры полный комплект разрешительной документации на предлагаемый Товар в соответствии с действующим законодательством РФ. | Подтверждения требований Заказчика. |

3. Основные требования к Контрагенту.

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Референс-лист на поставку аналогичного Товара в течении последних 3-х лет. | Референс-лист на поставку аналогичного Товара в течении последних 3-х лет. | Предоставление референc-листа на поставку аналогичного Товара в течении последних 3 х лет. Вся информация, указанная в референc-листе должна быть достоверной и иметь возможность верификации. ПАО «Славнефть-ЯНОС» оставляет за собой право проверить информацию посредством направления запросов заказчикам аналогичного предлагаемого оборудования и проведения технического аудита. Наличие у заказчиков предоставленного референc-листа положительного опыта эксплуатации аналогичного предлагаемого оборудования, в течении последних 3-х лет. |

Вся информация, предоставленная участником закупочной процедуры должна быть достоверной. В случае выявления факта предоставления недостоверной информации участником закупочной процедуры, ПАО «Славнефть-ЯНОС» оставляет за собой право не рассматривать предложения участника в данной закупочной процедуре.

4. Условия выполнения поставки товаров.

1. Товар поставляется на условиях DDP г. Ярославль (на условиях DAP в случае валютного Контракта).

2. Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Покупателю его принадлежности и документацию, содержащуюся: в перечне документации, указанной в п. 2.2 Приложения к Договору на поставку Товара.

3. Обязанности Поставщика по передаче Товара Покупателю считаются исполненными с момента получения Товара Покупателем на складе Покупателя в г. Ярославле со всеми необходимыми документами, указанными в п. 2. настоящего раздела, и подписания Покупателем оригиналов товарных накладных. В противном случае Товар считается непоставленным и оплате не подлежит.

4. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю.

5. По истечении срока передачи Товара Покупатель вправе отказаться от принятия Товара и его оплаты без какого-либо предварительного уведомления Поставщика и возмещения ему затрат.

6. При некомплектной поставке Товара Поставщик обязан за свой счет доукомплектовать Товар, либо допоставить недостающие документы на него в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты установления некомплектности Товара, либо отсутствия документов (если иной срок не согласован Сторонами). В случае невыполнения данного условия настоящего приложения, Товар считается непоставленным и оплате не подлежит.

7. Покупатель обязуется оплатить Товар не ранее 45 календарных дней и не позднее                          60 календарных дней с момента его получения при условии надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств, включая получение Покупателем вместе с Товаром всех необходимых принадлежностей на Товар, а также относящихся к нему документов в соответствии с п. 2.2 Приложения к Договору на поставку Товара.

9. Стоимость Товара включает:

-  разработку и своевременное предоставление Покупателю полного комплекта документации, содержащейся в Требованиях к предмету Оферты настоящего ПДО;

-   маркировку, упаковку, обеспечивающую сохранность Товара при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке Товара;

- предоставление с поставкой специализированного лицензионного программного обеспечения для всего оборудования на микропроцессорной основе, включая все необходимые аксессуары для проведения проверочных и диагностических работ;

- организацию и проведение всех мероприятий, предусмотренных действующим законодательством РФ,  для получения действующих на момент  поставки Товара заверенных копий разрешительной документации, указанной в  п. 2. настоящего раздела;

-  организацию и проведение всех необходимых таможенных процедур, необходимых для таможенной очистки Товара (в случае поставки Товара на условиях DDP);

-   погрузку Товара в транспортное средство, транспортные и страховые расходы по доставке Товара на склад Покупателя в г. Ярославле (в случае доставки транспортом Поставщика или Перевозчика).

Руководитель Ответственного подразделения	       __________________   Д.Ю. Уржумов