Форма 2. «Требования к предмету оферты»

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

**(техническое задание)**

1. **Общие положения.**

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Ярославнефтеоргсинтез-Энерго» (сокр. ООО "ЯНОС-Энерго").

Предмет закупки: выполнение работ поремонту помещения склада в мастерской тит.213/2 ООО «ЯНОС-Энерго».

Плановые сроки выполнения работ: с даты подписания договора по 31.03.2020 г.

Условия оплаты: не ранее 45 (сорока пяти) и не позднее 60 (шестьдесят) календарных дней с момента подписания акта приёмки выполненных работ и выставления счета-фактуры.

Разница в стоимости материалов поставки Подрядчика (возникшая между стоимостью материалов поставки Подрядчика, согласованной с Заказчиком, и фактической стоимостью приобретенных Подрядчиком материалов) оплате Заказчиком не подлежит.

Стоимость работ будет определяться утвержденными Заказчиком сметными расчетами (Приложение №2 к Договору), выполненными на основании утвержденной Заказчиком дефектной ведомости (Приложение №1 к Договору).

**2. Основные требования к продукту.**

Общие требования:работы должны выполняться в соответствии с утвержденными дефектными ведомостями и сметными расчетами. Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, в указанные сроки и отвечать требованиям соответствующих стандартов, норм и технических условий.

**3. Основные требования к Контрагенту.**

| **№ п/п** | **Требование  (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднегодовой объем выполненных строительных/отделочных работ за последние 3 года | Справка об опыте работы за 2017-2018 г.г. за подписью руководителя организации (Форма №7) с обязательным приложением к ней копий справок о стоимости выполненных работ и затрат форма КС-3, референц-лист. | руб., без НДС | 4,5 млн. руб. |
| 2 | Членство в региональной СРО | Заверенная копия выписки из реестра членов СРО по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 г. №58 о наличии права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства. | наличие/ отсутствие | наличие |
| 3 | Наличие производственной базы на территории ПАО "Славнефть-ЯНОС" | Справка свободной формы о наличии производственной базы на территории ПАО "Славнефть-ЯНОС" | наличие/ отсутствие | наличие |
| 4 | Наличие аттестованных кадровых ресурсов для выполнения работ по предмету закупки, не задействованных на период выполнения вышеуказанных работ на других объектах: |  |  |  |
| 4.1 | каменщик | Справка (Форма №8) о наличии кадровых ресурсов с приложением копий документов об аттестации в области промышленной безопасности, копий удостоверений по безопасности производства работ на высоте, копии удостоверений по проверке знаний требований охраны труда. | чел. | 1 |
| 4.2 | штукатур-маляр | чел. | 1 |
| 4.3 | плотник | чел. | 1 |
| 4.4 | отделочник | чел. | 1 |
| 4.5 | строитель | чел. | 2 |
| 4.6 | ИТР по охране труда и технике безопасности для контроля за безопасным проведением работ | чел. | 1 |
| 4.7. | сварщик | чел. | 1 |
| 5 | Наличие у контрагента необходимой спец. техники или ее аренда, оборудования для выполнения работ по предмету закупки: |  |  |  |
| 5.1 | грузовая автотранспортная техника для перевозки грузов | Справка свободной формы о наличии или аренде специальной техники и оборудования. | ед. | 1 |
| 5.2 | автотехника для перевозки людей по территории предприятия | ед. | 1 |
| 5.3 | ручной и электрический инструмент (в т.ч. перфораторы, эл.дрели, УШМ, и т.д.) | компл. | 1 |
| 5.4 | наружные и внутренние трубчатые инвентарные леса высотой до 16 м, площадью 4 м2, с подвесными лестницами, ограждениями и настилами. | компл. | 1 |

Контрагент должен иметь:

* необходимые аттестации в области промышленной безопасности и другие документы, необходимые для осуществления деятельности на опасных производственных объектах;
* производственные мощности необходимые для обеспечения вышеуказанных работ;
* финансовые средства, оборудование и другие материальные возможности для надлежащего и полного выполнения работ;
* наличие автотранспорта, необходимого для перемещения персонала и материалов по территории ПАО «Славнефть-ЯНОС»;
* возможность как самостоятельной работы в качестве ген. подрядчика, так и с привлечением для выполнения работ субподрядных организаций.

Для участия в отборе Контрагент должен предоставить следующие документы:

* Письмо в произвольной форме на бланке организации, которым Подрядчик подтверждает возможность использования собственных материалов для выполнения работ;
* Копию СРО с разрешением на производство соответствующих работ (Свидетельством, оформленным в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.09 г.).

**4. Условия выполнения работ.**

Контрагент должен выполнять требования инструкций, положений и правил безопасности ПАО «Славнефть-ЯНОС», которые указаны в проекте Договора. Данные нормативные акты передаются Контрагенту Заказчиком в электронном виде, посредством электронной почты.

Контрагент должен обладать соответствующими производственными мощностями, материально-техническими и кадровыми ресурсами, необходимыми для полного и своевременного выполнения договора подряда, с применением инструмента и оборудования поставки Подрядчика, за исключением оборудования и материалов поставки Заказчика.

Все поставляемые для выполнения работ материалы, инструмент и оборудование (в случаях, предусмотренных законодательством) должны иметь:

* Сертификаты качества, выданные производителем;
* Сертификаты соответствия Госстандарта Российской Федерации;
* Технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Контрагент должен нести ответственность за уборку, транспортировку с территории завода и утилизацию строительных отходов, образовавшихся при выполнении работ на территории ПАО «Славнефть-ЯНОС» по предмету закупки работ/услуг.

Механик ООО "ЯНОС-Энерго" В.Г. Яшин