## Лист1
Форма 6 «Технико-коммерческое предложение»
ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Участник закупки: ____________________________________________________________________
№ ПДО:
№ п/п | Проект | Наименование МТР
|  | Наименование Товара | ГОСТ,ТУ, заказн.документ. | ЕИ | Кол. | План. срок поставки | Наименование Товара | ГОСТ,ТУ, заказн.документ. | Фактич. срок поставки | Производитель | ЕИ | Колич | Цена (руб.) без НДС | Сумма (руб.) без НДС | Сумма НДС (руб.) | Сумма (руб.) с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
ЛОТ №1 НЕДЕЛИМЫЙ
1 | 0110-(13-1159)-ЭО | Светильник подвесной для светодиодной лампы, ~220В, мощность 20Вт, цоколь Е27, исп. IP55, УХЛ1, крепление на трубный кронштейн G3/4 |  | шт | 2 | 2019-02-01
2 |  | Прожектор LED FLOOD LIGHT типа NOEMT 100w-30x30 90-265B IP 65 |  | шт | 8 | 2019-02-18
3 |  | Прожектор ИО1500Вт R7S IP65 | Горэлтех | шт | 10 | 2019-02-18
4 |  | Коробка КП-24-24-31 380 У |  | шт | 10 | 2019-02-18
5 | 0110-(13-1159)-ЭО | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS-1 3х1,5(ок) | ГОСТ 31996-2012 | м | 60 | 2019-03-01
6 | 0110-(13-1159)-ЭМ1 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS-1 3х2,5(ок) | ГОСТ 31996-2012 | м | 231 | 2019-03-01
7 | 0110-(13-1159)-ЭО | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS-1 4х1,5(ок) | ГОСТ 31996-2012 | м | 10 | 2019-03-01
8 | 0110-(13-1159)-ЭМ2 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS-1 4х2,5(ок) | ГОСТ 31996-2012 | м | 5 | 2019-03-01
9 | 0110-(13-1159)-ЭМ2 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS-1 5х16(мк) | ГОСТ 31996-2012 | м | 16 | 2019-03-01
10 | 0110-(13-1159)-ЭМ2 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS-1 5х25(мк) | ГОСТ 31996-2012 | м | 73 | 2019-03-01
11 | 0110-(13-1159)-ЭМ2 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS-1 5х35(мк) | ГОСТ 31996-2012 | м | 60 | 2019-03-01
12 | 0110-(13-1159)-ЭМ2 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS-1 5х4(ок) | ГОСТ 31996-2012 | м | 19 | 2019-03-01
13 | 0110-(13-1159)-ЭМ1 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS-1 5х6(ок) | ГОСТ 31996-2012 | м | 149 | 2019-03-01
14 | 0110-(13-1159) | Провод ПуВнг(А)-LS 1x6 | ГОСТ 31947-2012 | м | 8 | 2019-03-01
15 | 0110-(13-1159) | Провод ПуВнг(А)-LS 1х4 | ГОСТ 31947-2012 | м | 3 | 2019-03-01
16 | 0110-(13-1159) | Провод ПуГВнг(А)-LS 1x25 | ГОСТ 31947-2012 | м | 13.5 | 2019-03-01
17 | 0110-(13-1159) | Провод ПуГВнг(А)-LS 1x35 | ГОСТ 31947-2012 | м | 9 | 2019-03-01
18 | 0110-(13-1159) | Провод ПуГВнг(А)-LS 1x50 | ГОСТ 31947-2012 | м | 9 | 2019-03-01
19 | 0110-(13-1159) | Провод ПуГВнг(А)-LS 1x70 | ГОСТ 31947-2012 | м | 13.5 | 2019-03-01
20 | 0110-(13-1159) | Провод ПуГВнг(А)-LS 1x16 | ГОСТ 31947-2012 | м | 9 | 2019-03-01
21 | 0110-(13-1159) | Пакетный выключатель двухполюсный, номинальный ток 16А, номинальное напряжение ~220В АС, IP56, в пластиковом негорючем корпусе, ПВ2-16М1 2П 16А 220В IP56 |  | шт | 1 | 2019-03-01
22 | 0110-(13-1159) | Мини-муфта термоусаживаемая, не поддерживающая горение, соединительная, на напряжение до 1кВ, для 4-х и 5-и жильных кабелей, без брони с пластм. изоляцией, сечением жилы 1-2,5 мм² в комплекте с соединительными лужеными гильзами |  | шт | 1 | 2019-03-01
23 | 0110-(13-1159)-ЭО | Корпус металлический навесной на 12 модулей, IP54, кат. У2, габаритные размеры 260(в)х310(ш)х128(г) мм, с монтажной рамой, защитной панелью, суппортом для шин N и PE |  | шт | 1 | 2019-03-01
24 | 0110-(13-1159)-ЭО | Корпус металлически навесной на 18 модулей, IP54, кат. У2, габаритные размеры 265(в)х440(ш)х120(г) мм, с монтажной рамой, защитной панелью, суппортом для шин N и PE |  | шт | 1 | 2019-03-01
25 | 0110-(13-1159)-ЭМ1 | Щит распределительный навесной, серии "Универсал", 63А, на 24 модуля, IP54, в комплекте с шинами N и PE, габаритные размеры 440х310х136 мм |  | шт | 2 | 2019-03-01
26 | 0110-(13-1159)-ЭМ2 | Механический термостат, 0…+60°С, 1НО, DKC, R5THV2 | DKC, R5THV2 | шт | 1 | 2019-03-01
27 | 0110-(13-1159)-ЭМ2 | Пост управления двухкнопочный с кнопками "Пуск", "Стоп", номинальный ток 10А, номинальное напряжение ~660В, частота 50…60Гц, IP40, в пластмассовом корпусе, в составе: кнопка №1 - толкатель цилиндрической формы (черного цвета), кнопка №2 -толкатель грибовидной формы (красного цвета), 1з+1р, ПКЕ 212-2У3 | ПКЕ 212-2У3 | шт | 2 | 2019-03-01
28 | 0110-(13-1159)-ЭО | Ящик с понижающим трансформатором 220/12В, 250ВА, IP30, габаритные размеры 130(в)х220(ш)х155(г) мм, ЯТП-0,25 220/12 | ЯТП-0,25 220/12 | шт | 1 | 2019-03-01
29 | 0110-(13-1159)-ЭМ2 | Шкаф электрообогрева трубопровода, 0,4кВ, навесной, IP31, габаритные размеры 800х1000х250 мм | 0110-(13-1159)-ЭМ2.ОЛ2 | шт | 1 | 2019-03-01
30 | 0110-(13-1159)-ЭМ2 | Щит кондиционеров, 0,4кВ, 63А, навесной, IP31, габаритные размеры 600х800х250 мм | 0110-(13-1159)-ЭМ2.ОЛ3 | шт | 1 | 2019-03-01
31 | 0110-(13-1159)-ЭМ2 | Щит наружного освещения, 0,4кВ, 45А, навесной, IP31, габаритные размеры 600х800х250 мм | 0110-(13-1159)-ЭМ2.ОЛ1 | шт | 1 | 2019-03-01
32 | 0110-(13-1159)-ЭМ2 | Щит сварочного поста, Uн=380В, Iн п.в.=100А, IP65 | 0110-(13-1159)-ЭМ2.ОЛ4 | шт | 2 | 2019-03-01
33 |  | Бокс навесной влагозащищенный с клемным блоком ABB MISTRAL65 на 12 модулей с прозрачной дверцей |  | шт | 2 | 2019-03-01
34 |  | Бокс навесной влагозащищенный с клемным блоком ABB MISTRAL65 на 18 модулей с прозрачной дверцей |  | шт | 4 | 2019-03-01
35 |  | Контроллер тока ЭКТ(М)-5 М3 DIN | СибСпецПроект | шт | 4 | 2019-03-01
36 |  | Контроллер тока ЭКТ(М)-60 М3 DIN | СибСпецПроект | шт | 4 | 2019-03-01
37 |  | ВВГнг(А)-LS 5x2,5 | ГОСТ 31996-2012 | м | 120 | 2019-03-01
38 |  | ВВГнг(А)-LS 3х1,5 | ГОСТ 31996-2012 | м | 20 | 2019-03-01
39 |  | Коробка клемная 88х88х53 IP65 серая 7х1.5-2.5 кв. мм (RD 9127) |  | шт | 5 | 2019-03-01
40 |  | Трансформатор тока ТТС-SCT-T16 50/5A, точность 0,5 |  | шт | 15 | 2019-03-01
41 |  | Нагревательная секция из кабеля КНМСНХ-Н 1х2,699 с длиной активной части 76,0 метров и холодными выводами из кабеля КНМСМ 1х2,5 длиной 2х0,75 м и вводами М16х1,5 в соединительную коробку |  | шт | 1 | 2019-02-18
42 |  | Нагревательная секция из кабеля КНМСНХ-Н 1х6,747 с длиной активной части 80,0 метров и холодными выводами из кабеля КНМСМ 1х2,5 длиной 2х0,75 м и вводамиМ16х1,5 в соединительную коробку |  | шт | 1 | 2019-02-18
43 |  | Лента крепежная GS-54 | КАТ.№C77221-000 TYCO THERMAL CONTROL | рул | 24 | 2019-02-18
44 |  | Ввод кабельный ВК-Н-ВЭЛ-2БМ-М25 | ПИНЮ.687153.002ТУ | шт | 20 | 2019-03-01
45 |  | Набор CS-150-UNI-PI |  | шт | 1 | 2019-02-18
46 |  | Муфта соединительная 1ПСТпБ-6 | ТУ3599-009-23135464-2007 | шт | 2 | 2019-02-18
47 |  | Кабель ВБШвнг(А)-LS 3х240+1х120(N) - 1 | ГОСТ 31996-2012, ТУ 3500-020-59680332-2010 | м | 90 | 2019-03-01
48 |  | Провод ПЭТВ-2 1,200 | ГОСТ 26615-85 | кг | 40 | 2019-02-18
49 |  | Провод ПЭТВ-2 0,62 | ГОСТ 26615-85 | кг | 40 | 2019-02-18
ИТОГО ПО ЛОТУ № 1 |  |  |  |  | 953
ИТОГО: |  |  |  |  | 953
Подпись:________________________________ /Должность, Фамилия И.О./
МП