## Документ
Программный комплекс "СМЕТА-БАГИРА", версия 6.0, выпуск 1, сборка 195
Стройка: |  | ПАО "Славнефть-ЯНОС" Цех № 3 Установка 1А-1М тит. 17/1
Объект: |  | Изменение конфигурации двух трубопроводов и перенос кабельных трасс на установке 1А-1М каталитического производства
Ведомость работ№ № 19:02006
пожарная сигнализация- ПС
Основание: |  | 0821-(3-3466)-17/1-ПС ОД л.1-5; С7 л.1-6; КЖ л.1-2; СО л.1-3
N п.п. | Шифр, номера нормат, коды ресурсов |  | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Един. измерения | Количество
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
Раздел. Кабели и провода
1 | Ц08-02-148-1 (ГЭСН20209) |  | Кабель в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100м | 0.8
2 | Ц08-02-158-4 (ГЭСН20209) |  | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 4 | шт | 6
3 | МР прайс-211 |  | Кабель огнестойкий МКЭШвнг(А)-FRLS 1*2*1 | 1000м | 0.005
4 | МР прайс-212 |  | Кабель огнестойкий МКЭШвнг(А)-FRLS 2*2*1 | 1000м | 0.075
5 | МР прайс-648 |  | Бирка для кабеля WKM 8/30 163191 | шт | 10
6 | МР прайс-649 |  | Шильдик ESO7P DIN А4 WS | шт | 10
7 | МР прайс-2111 |  | Кабельная стяжка нейлоновая белая 3*100мм | шт | 20
Раздел. Трубы
8 | Ц08-02-411-1 (ГЭСН20209) |  | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100м | 0.35
9 | МР прайс-418 |  | Рукав металлополимерный МПГнг 20 | м | 35
10 | МР прайс-2990 |  | Профиль Z-образный сталь- метод горячего цинкования L=2м Zп 45*25 | шт | 2
11 | МР прайс-1771 |  | Стяжки кабельные крепежные с полимерным покрытием (316) 4,6*300мм | шт | 20
12 | МР прайс-421 |  | Резьбовой крепежный элемент РКв-20 | шт | 5
Раздел. Монтажные узлы и изделия
13 | Ц08-02-396-1 (ГЭСН20209) |  | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 2 м | 100м | 0.8033
14 | МР прайс-24 |  | Короб металлический, секция прямая СП 100*100 L=2м (горячее оцинкование) | шт | 36
15 | МР прайс-25 |  | Короб металлический, секция угловая СУ 100*100 (горячее оцинкование) | шт | 2
16 | МР прайс-1013 |  | Короб металлический, секция тройниковая СТ100*100 (горячее оцинкование) | шт | 2
17 | МР прайс-2988 |  | Короб металлический, секция угловая, СУ-90В 100*100 (горячее оцинкование) | шт | 6
18 | МР прайс-699 |  | Короб металлический, секция угловая СУ-90Н 100*100 (горячее оцинкование) | шт | 3
19 | МР прайс-27 |  | Заглушка торцевая ЗТ 100*100 (горячее оцинкование) | шт | 1
20 | МР прайс-3552 |  | Бирка самоклеящаяся с обозначением потенциала 50*150мм | шт | 5
21 | Ц08-02-397-1 (ГЭСН20209) |  | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100м | 0.04
22 | МР прайс-2990 |  | Профиль Z-образный сталь- метод горячего цинкования L=2м Zп 45*25 | шт | 2
Раздел. Защитное заземление прибора (шкафа), соединительной коробки (ПКО-ТЧ-РЕ-1)= 5шт.
23 | Ц08-02-472-10 (ГЭСН20209) |  | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением до 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100м | 0.1
24 | МР прайс-210 |  | Провод ПуГВнг(А)-LS 6мм2 | 1000м | 0.01
25 | МР прайс-3313 |  | Наконечник ТМЛ 6-6-4 | шт | 10
26 | Сб.рем.3-124 (ГЭСН20209) |  | Приварка стержней, болтов, гаек диаметром до 20 (приварка флажков к сущ. полосе заземления, примен.) | 100шт | 0.05
27 | МР прайс-835 |  | Флажок Ф 25 У2,5 | шт | 5
28 | МР прайс-4394 |  | Цинк-спрей для восстановления стыков, 400мл (37039HDZ) | мл | 25
Раздел. Защитное заземление и уравнивание потенциалов металлорукава (ПКО-ТЧ-РЕ-4) = 6шт.
29 | Ц08-02-472-10 (ГЭСН20209) |  | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением до 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100м | 0.36
30 | МР прайс-210 |  | Провод ПуГВнг(А)-LS 6мм2 | 1000м | 0.036
31 | МР прайс-3313 |  | Наконечник ТМЛ 6-6-4 | шт | 24
32 | МР прайс-4395 |  | Хомут червячный универсальный УХЛ3 (16-25) | шт | 12
33 | Сб.рем.3-124 (ГЭСН20209) |  | Приварка стержней, болтов, гаек диаметром до 20 (приварка флажков к сущ. полосе заземления, примен.) | 100шт | 0.12
34 | МР прайс-835 |  | Флажок Ф 25 У2,5 | шт | 12
35 | МР прайс-4394 |  | Цинк-спрей для восстановления стыков, 400мл (37039HDZ) | мл | 60
Раздел. Защитное заземление и уравнивание потенциалов короба (ПКО-ТЧ-РЕ-5) = 1шт.
36 | Ц08-02-472-10 (ГЭСН20209) |  | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением до 25 мм2 открыто по строительным основаниям 1.8.3.1 Работы на высоте от 2 до 8 м. Kоз=1.05 | 100м | 0.04
37 | МР прайс-210 |  | Провод ПуГВнг(А)-LS 6мм2 | 1000м | 0.004
38 | МР прайс-3313 |  | Наконечник ТМЛ 6-6-4 | шт | 4
39 | Сб.рем.3-124 (ГЭСН20209) |  | Приварка стержней, болтов, гаек диаметром до 20 (приварка флажков к сущ. полосе заземления, примен.) | 100шт | 0.02
40 | МР прайс-835 |  | Флажок Ф 25 У2,5 | шт | 2
41 | МР прайс-4394 |  | Цинк-спрей для восстановления стыков, 400мл (37039HDZ) | мл | 10
Раздел. Демонтажные работы с последующим монтажом
42 | Ц10-08-002-1 (ГЭСН20209) |  | Извещатель ПС автоматический ручной в нормальном исполнении Демонтаж Коз=0.6; Кэм=0.6; Кзм=0.6; Кмр=0 | шт | 2
43 | Ц10-08-002-1 (ГЭСН20209) |  | Извещатель ПС автоматический ручной в нормальном исполнении | шт | 2
44 | Ц10-04-066-4 (ГЭСН20209) |  | Коробка кабельная соединительная или разветвительная Демонтаж Коз=0.6; Кэм=0.6; Кзм=0.6; Кмр=0 | шт | 1
45 | Ц10-04-066-4 (ГЭСН20209) |  | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | шт | 1
46 | Ц10-02-030-2 (ГЭСН20209) |  | Пульт громкоговорящей связи: настенный Демонтаж Коз=0.6; Кэм=0.6; Кзм=0.6; Кмр=0 | шт | 1
47 | Ц10-02-030-2 (ГЭСН20209) |  | Пульт громкоговорящей связи: настенный | шт | 1
48 | Ц10-04-101-9 (ГЭСН20209) |  | Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт Демонтаж Коз=0.6; Кэм=0.6; Кзм=0.6; Кмр=0 | шт | 1
49 | Ц10-04-101-9 (ГЭСН20209) |  | Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт | шт | 1
50 | Ц08-02-148-1 (ГЭСН20209) |  | Кабель в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг Демонтаж Коз=0.6; Кэм=0.6; Кзм=0.6; Кмр=0 | 100м | 0.4
51 | Ц08-02-148-1 (ГЭСН20209) |  | Кабель в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100м | 0.4
КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 14 БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;10%;10%;6%;6%;5%;10%;5%;10%;10%
КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 15 БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;23%;1.8см;9%;10%;5%;5%;5%;5%;10%;5%;5%;9%;9%
ЕИ В ИМЕНИ=НЕТ
В Т.Ч. СТР МНР ОБ=Выводить
КОЭФФИЦИЕНТЫ ЗАКАЗЧИКА=Выводить
ЛОГОТИП=Не выводить
ЛОГОТИП_ФАЙЛ=
КОЛОНТИТУЛЫ=НЕТ