## Документ
Программный комплекс "СМЕТА-БАГИРА", версия 6.0, выпуск 1, сборка 195
Стройка: |  | ПАО "Славнефть - ЯНОС" Каталитическое производство Установка 1А-1М Тит.17/1
Объект: |  | Изменение конфигурации двух трубопроводов и перенос кабельных трасс на установке 1А-1М каталитического производства
Ведомость работ № 25:00454
Электрообогрев приборов КИПиА - ЭОК
Основание: |  | 0821-(3-3466)-17/1-ЭОК ОД л.1-4, СО л.1-3, КЖ л.1-2
N п.п. | Шифр, номера нормат, коды ресурсов |  | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Един. измерения | Количество
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
Раздел. Кабели и провода
1 | Ц08-02-148-1 (ГЭСН20209) |  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100м | 0.1
2 | Ц08-02-158-14 (ГЭСН20209) |  | Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 мм2 до 35 мм2 | шт | 2
3 | Ц08-02-144-1 (ГЭСН20209) |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 | 100шт | 0.03
4 | МР-81 (ГЭСН20203) |  | Кабель силовой ВБШвнг(А)-LS 4х2,5-1 | м | 10
5 | МР-82 (ГЭСН20203) |  | Стяжки крепежные из нержавеющей стали AISI 316 с полимерным покрытием 4,6х150 | шт | 5
6 | МР-83 (ГЭСН20203) |  | Стяжки крепежные из нержавеющей стали AISI 316 с полимерным покрытием 4,6х300 | шт | 20
7 | МР-84 (ГЭСН20203) |  | Стяжка нейлоновая белая 3,6х150 мм | шт | 2
8 | МР-114 (ГЭСН20203) |  | Бирка маркировочная У134 | шт | 7
9 | МР-86 (ГЭСН20203) |  | Держатель маркировки проводника PATG 2/18 | шт | 16
10 | МР-105 (ГЭСН20203) |  | Вставная табличка для маркировки жил кабеля 18х4 мм | шт | 16
11 | МР-283 (ГЭСН20203) |  | Кабельный наконечник с изоляционной втулкой, цветовая маркировка согласно DIN6228-4 для кабеля сечением 2,5 мм2, длина медной части 8 мм, AI 2.5-8BU | шт | 16
Раздел. Трубы
12 | Ц08-02-407-1 (ГЭСН20209) |  | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100м | 0.5
13 | МР-141 (ГЭСН20203) |  | Труба стальная водогазопроводная обык. с цинковым покрытием 25х3,2 | м | 50
14 | МР-0000360 (ГЭСН20203) |  | Коробка соединительная взрывозащищённая под трубную проводку протяжная СКВЕ-П3, для трубы DN 25 | шт | 8
15 | МР-0001489 (ГЭСН20203) |  | Коробка соединительная взрывозащищённая под трубную проводку протяжная СКВЕ-ПД3, для трубы DN 25 | шт | 15
16 | МР-174 (ГЭСН20203) |  | Скоба однолапковая СО27 | шт | 25
17 | МР-0001712 (ГЭСН20203) |  | Гайка шестигранная нормальная М6-8, из оцинк. стали горячего цинкования ГОСТ ISO 4034-2014 | шт | 25
18 | МР-0001713 (ГЭСН20203) |  | Болт с шестигранной головкой из стали, М6х60-8.8 ГОСТ Р ИСО 4014-2013 | шт | 25
19 | МР-0001714 (ГЭСН20203) |  | Шайба исп.1, для резьбы М6, из стали с цинковым покрытием ГОСТ 11371-78 | шт | 50
20 | Ц08-02-411-1 (ГЭСН20209) |  | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100м | 0.02
21 | МР-147 (ГЭСН20203) |  | Рукав металлополимерный гибкий МПГнг25 | м | 2
22 | МР-149 (ГЭСН20203) |  | Резьбовой крепежный элемент РКв-25 | шт | 1
23 | Ц08-02-472-7 (ГЭСН20209) |  | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 | 100м | 0.09524
24 | МР-106 (ГЭСН20203) |  | Сталь полосовая горячекатанная 40*4 | т | 0.012
Раздел. Монтажные узлы и изделия
25 | Ц08-03-545-1 (ГЭСН20209) |  | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10 | шт | 1
26 | Ц08-01-087-3 (ГЭСН20209) |  | Металлические конструкции | т | -0.002
27 | МР-0001468 (ГЭСН20203) |  | Коробка соединительная 6 клемм 3 ввода | шт | 1
Подраздел. Защитное заземление прибора/шкафа/соединительной коробки - 1 шт ПКО-ТЧ-РЕ-1
28 | Ц08-02-472-10 (ГЭСН20209) |  | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100м | 0.02
29 | МР-32 (ГЭСН20203) |  | Провод ПуГВнг(А) - LS желто-зеленый 1х6 мм2 | м | 2
30 | МР-108 (ГЭСН20203) |  | Наконечник кабельный медный, закрепленный опрессовкой 6-6-4-М-УХЛ3 | шт | 2
31 | МР-107 (ГЭСН20203) |  | Флажок Ф 25 | шт | 1
32 | МР-0000686 (ГЭСН20203) |  | Цинковая краска-спрей | мл | 5
Подраздел. Защитное заземление и уравнивание потенциалов соединительных коробок трубной проводки - 23 шт ПКО-ТЧ-РЕ-2
33 | Ц08-02-472-10 (ГЭСН20209) |  | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100м | 0.8
34 | Ц08-02-472-10 (ГЭСН20209) |  | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям 1.8.3.1 Работы на высоте от 2 до 8 м. Kоз=1.05 | 100м | 0.12
35 | МР-32 (ГЭСН20203) |  | Провод ПуГВнг(А) - LS желто-зеленый 1х6 мм2 | м | 92
36 | МР-108 (ГЭСН20203) |  | Наконечник кабельный медный, закрепленный опрессовкой 6-6-4-М-УХЛ3 | шт | 92
37 | МР-107 (ГЭСН20203) |  | Флажок Ф 25 | шт | 69
38 | МР-0000686 (ГЭСН20203) |  | Цинковая краска-спрей | мл | 345
Подраздел. Защитное заземление трубной проводки - 1 шт ПКО-ТЧ-РЕ-3
39 | Ц08-02-472-10 (ГЭСН20209) |  | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100м | 0.04
40 | МР-32 (ГЭСН20203) |  | Провод ПуГВнг(А) - LS желто-зеленый 1х6 мм2 | м | 4
41 | МР-108 (ГЭСН20203) |  | Наконечник кабельный медный, закрепленный опрессовкой 6-6-4-М-УХЛ3 | шт | 4
42 | МР-107 (ГЭСН20203) |  | Флажок Ф 25 | шт | 4
43 | МР-0000686 (ГЭСН20203) |  | Цинковая краска-спрей | мл | 20
Подраздел. Защитное заземление и уравнивание потенциалов металлорукава - 1 шт ПКО-ТЧ-РЕ-4
44 | Ц08-02-472-10 (ГЭСН20209) |  | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100м | 0.06
45 | МР-32 (ГЭСН20203) |  | Провод ПуГВнг(А) - LS желто-зеленый 1х6 мм2 | м | 6
46 | МР-108 (ГЭСН20203) |  | Наконечник кабельный медный, закрепленный опрессовкой 6-6-4-М-УХЛ3 | шт | 4
47 | МР-107 (ГЭСН20203) |  | Флажок Ф 25 | шт | 2
48 | МР-112 (ГЭСН20203) |  | Хомут для заземления | шт | 2
49 | МР-0000686 (ГЭСН20203) |  | Цинковая краска-спрей | мл | 10
Подраздел. Защитное заземление и уравнивание потенциалов перфорированного швеллера - 1 шт ПКО-ТЧ-РЕ-6
50 | Ц08-02-472-10 (ГЭСН20209) |  | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100м | 0.04
51 | МР-32 (ГЭСН20203) |  | Провод ПуГВнг(А) - LS желто-зеленый 1х6 мм2 | м | 4
52 | МР-108 (ГЭСН20203) |  | Наконечник кабельный медный, закрепленный опрессовкой 6-6-4-М-УХЛ3 | шт | 4
53 | МР-107 (ГЭСН20203) |  | Флажок Ф 25 | шт | 2
54 | МР-0000686 (ГЭСН20203) |  | Цинковая краска-спрей | мл | 10
Подраздел. Сборка стойки для установки коробки соединительной в кожухе - 1 шт ПКО-ТЧ-КС-4
55 | Ц08-01-087-3 (ГЭСН20209) |  | Металлические конструкции | т | 0.0141
56 | Ц38-01-006-2 (ГЭСН20209) |  | Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. | т | 0.0141
57 | МР-152 (ГЭСН20203) |  | Профиль стальной гнутый замкнутый квадратный 60*60*3 мм | т | 0.0083
58 | МР-89 (ГЭСН20203) |  | Сталь угловая равнополочная 50*50*3 | т | 0.0025
59 | МР-156 (ГЭСН20203) |  | Лист х/к БТ4 250х250 | т | 0.002
60 | МР-154 (ГЭСН20203) |  | Лист х/к БТ3 100х350 | т | 0.0022
61 | Ц08-03-545-17 (ГЭСН20209) |  | Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования | кг | 10.36
62 | Ц38-01-006-1 (ГЭСН20209) |  | Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) | т | 0.0104
63 | МР-90 (ГЭСН20203) |  | Сталь листовая горячекатаная Б 1,5 | т | 0.011
64 | Ц08-02-397-1 (ГЭСН20209) |  | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100м | 0.02
65 | МР-151 (ГЭСН20203) |  | Профиль перфорированный Z-образный К-239 S=3 мм | м | 2
66 | МР-102 (ГЭСН20203) |  | Маркировочная пластина из нержавеющей стали 43,9х88,9 мм (ММР350W17-Q) | шт | 1
67 | МР-103 (ГЭСН20203) |  | Заклепка "Слепая" с закрытым концом, 4х8-AIA/St | шт | 2
68 | МР-0001008 (ГЭСН20203) |  | Заглушка пластиковая внутренняя квадратная для трубы с наружным сечением 60х60 мм, с толщиной стенки от 0,8 до 3,2 мм, цвет черный | шт | 1
69 | Е46-08-012-2 (ГЭСН20209) |  | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера 10 мм | 100шт | 0.03
70 | Е46-08-012-7 (ГЭСН20209) |  | На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к норме 46-08-012-02 | 100шт | -0.03
71 | МР-159 (ГЭСН20203) |  | Анкер-шпилька HSA-F М10х113 | шт | 3
Подраздел. Сборка несущих опорных констукций для монтажа трассы из перфорированного швеллера на металлоконструкциях - 5 шт ПКО-ТЧ-ШП-1
72 | Ц08-02-152-1 (ГЭСН20209) |  | Полка-кронштейн из угловой стали | т | 0.0116
73 | Ц38-01-006-2 (ГЭСН20209) |  | Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. | т | 0.0116
74 | МР-89 (ГЭСН20203) |  | Сталь угловая равнополочная 50*50*3 | т | 0.0123
75 | Ц08-02-397-1 (ГЭСН20209) |  | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100м | 0.115
76 | МР-194 (ГЭСН20203) |  | Швеллер перфорированный S=2,5 мм, ШП 60х35, оцинкован | м | 10
77 | МР-189 (ГЭСН20203) |  | Полоса перфорированная ПП 40 У1, S=2,5 мм, оцинков. | м | 1.5
78 | МР-83 (ГЭСН20203) |  | Стяжки крепежные из нержавеющей стали AISI 316 с полимерным покрытием 4,6х300 | шт | 5
Подраздел. Сборка несущих опорных конструкций для монтажа проводки в металлической трубной защите на металлоконструкциях - 8 шт ПКО-ТЧ-ТР-1
79 | Ц08-02-406-1 (ГЭСН20209) |  | Скобы или конструкции металлические для труб: П-образные | т | 0.0186
80 | МР-89 (ГЭСН20203) |  | Сталь угловая равнополочная 50*50*3 | т | 0.0186
81 | МР-0000337 (ГЭСН20203) |  | Хомут 28 | шт | 16
Раздел. Антикоррозионная защита
82 | Е13-06-002-1 (ГЭСН20209) |  | Очистка кварцевым песком: сплошных наружных поверхностей | м2 | 3.503
83 | 02.3.01.07 (ГЭСН20209) |  | Песок кварцевый | кг | 112.096
84 | Е13-06-004-1 (ГЭСН20209) |  | Обеспыливание поверхности | м2 | 3.503
85 | Е13-07-001-1 (ГЭСН20209) |  | Обезжиривание поверхностей | 100м2 | 0.03503
86 | Е13-03-002-11 (ГЭСН20209) |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз | 100м2 | 0.03503
87 | МР-41 (ГЭСН20203) |  | Армокот 01 | кг | 1.797
88 | Е13-03-004-12 (ГЭСН20209) |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей | 100м2 | 0.03503
89 | МР-42 (ГЭСН20203) |  | Армокот F100 | кг | 2.0422