## Документ
Программный комплекс "СМЕТА-БАГИРА", версия 6.0, выпуск 1, сборка 197
Стройка: |  | ПАО "Славнефть - ЯНОС" Кат.производство Установка 1А-1М Тит. 17/1
Объект: |  | Замена расходомеров вихревых 16 шт., расходомеров массовых 2 шт, газоанализаторов 2 шт.
ВЕДОМОСТЬ 25:00580
Электрообогрев трубопроводов - ЭОТ
Проект: |  |  |  | 0834-(3-3463)-17/1-ЭОТ л.1-4, ОД л.1-4, СО л.1-2
N п.п. | Шифры и коды |  | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса |  | Един. изм. | Количество
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5
Раздел. Элементы системы электрообогрева
1 | Ц10-06-067-1 |  | Крепление греющего кабеля с холодными вводами Кол-во=(121*3+15*2+1*2)/100=3.95 |  | 100м | 3.95
2 | Ц10-06-067-1 |  | Крепление греющего кабеля с холодными вводами Кол-во=(100*3+15+1)/100=3.16 |  | 100м | 3.16
3 | Ц08-02-144-1 |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 подключ. греющ.кабеля к сущ.коробке согласно л.1 |  | 100шт | 0.03
4 | МР-0002176 |  | Греющий кабель с постоянной мощностью обогрева с изоляцией и оболочкой из ПТФЭ, с двумя холодными вводами, соедин.комплектами и проходами через изоляцию с сопротивлением жилы 50 Ом/км, сегмент длиной 221 м 0834-(3-3463)-17/1-ЭОТ.ОЛ1 1Н/1-127а, 2/Н1-127а, 3Н/1-127а 3 шт по 221 м |  | шт | 3
5 | Ц08-02-163-1 |  | Подсоединительный комплект |  | шт | 6
6 | МР-0000396 |  | Подсоединительный комплект |  | шт | 6
7 | Ц08-03-545-1 |  | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 (с подсоединительным набором) |  | шт | 1
8 | МР-0002177 |  | Коробка концевая для греющих кабелей последовательного типа в комплекте с материалами для крепления на трубе и подсоединительным набором, 7 клемм, 3 ввода 0834-(3-3463)-17/1-ЭОТ.ОЛ2 1КК-127а |  | шт | 1
9 | МР-188 |  | Алюминиевая пластина для маркировки кабеля (бирка для саморег. греющего кабеля - взрывоопас.зона) |  | шт | 1
Подраздел. Трубопровод 127а (участок 1)
10 | Е26-01-054-1 |  | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой |  | 100м2 | 1.1
11 | МР-0000343 |  | Фольга алюминиевая техническая шириной 100 мм ДП РХМ 0,065х100 НД АД, ГОСТ 618-73 Кол-во=110*1,15=126.5 |  | м2 | 126.5
12 | МР-0000403 |  | Этикетка "Осторожно, электрообогрев" (русский/английский язык) |  | шт | 70
13 | МР-0000402 |  | Крепежная лента из стекловолокна для крепления греющего кабеля, ширина 12 мм |  | м | 952
Раздел. Кабельные изделия и кабельная арматура
14 | Ц08-02-472-10 |  | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям |  | 100м | 0.1
15 | МР-0000420 |  | Провод ПуГВ-0,75 1х6 мм2, жёлто-зелёный |  | м | 10
16 | МР-49 |  | Наконечник кольцевой изолированный на сечение 6 мм2, с ПВХ-манжетой, монтаж под винт М6 |  | шт | 4
Раздел. Демонтаж - монтаж
17 | Ц08-02-153-1 |  | Открытие крышек коробов Лоток 100х100х3000 мм - 1 шт Формула 510 к=0,1 |  | 100м | 0.03
18 | Ц08-02-153-1 |  | Закрытие крышек коробов Лоток 100х100х3000 мм - 1 шт Формула 510 к=0,1 |  | 100м | 0.03
19 | Ц08-02-153-1 |  | Открытие крышек коробов Лоток 100х100х3000 мм - 3 шт |  | 100м | 0.09
Кол-во=3*3/100=0.09
Формула 510 к=0,1
20 | Ц08-02-153-1 |  | Закрытие крышек коробов Лоток 100х100х3000 мм - 3 шт |  | 100м | 0.09
Кол-во=3*3/100=0.09
Формула 510 к=0,1
21 | Ц08-02-144-1 |  | Отключение жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 Демонтаж К=0,6 |  | 100шт | 0.03
22 | Ц08-02-144-1 |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  | 100шт | 0.03
23 | Ц08-03-545-1 |  | Демонтаж коробки (ящик) с зажимами для кабелей |  | шт | 1
КИ1
Демонтаж К=0,6
24 | Ц08-03-545-1 |  | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов |  | шт | 1
25 | Ц11-03-001-1 |  | Демонтаж датчика температуры ВК1/1, ВК1/2 |  | шт | 2
Демонтаж К=0,6
26 | Ц11-01-001-1 |  | Демонтаж опорного кронштейна Демонтаж К=0,6 |  | шт | 2
27 | Ц11-03-001-1 |  | Монтаж датчика температуры ВК1/1, ВК1/2 |  | шт | 2
28 | Ц11-01-001-1 |  | Монтаж опорного кронштейна |  | шт | 2
Раздел. Демонтаж
29 | Ц10-06-067-1 |  | Демонтаж греющего кабеля в т.ч. холодный ввод для кабелей с полимерной изоляцией - 10 м |  | 100м | 2.05
Кол-во=(195+10)/100=2.05
Демонтаж К=0,5
30 | Ц10-06-067-1 |  | Демонтаж греющего кабеля в т.ч. холодный ввод для кабелей с полимерной изоляцией - 20 м |  | 100м | 1.97
с учётом демонтажа набора для прохода через теплоизоляцию - 2 шт
Кол-во=(177+20)/100=1.97
Демонтаж К=0,5
31 | Ц08-02-163-1 |  | Подсоединительный комплект 1.8.3.1 Работы на высоте от 2 до 8 м. Kоз=1.05 Демонтаж без разборки Д=0,3 |  | шт | 2
32 | Е26-01-054-1 |  | Демонтаж покрытия поверхности изоляции трубопроводов фольгой Фольга алюминиевая - 100 м2 в т.ч. клейкая лента алюминиевая АТ 03 - 400 м клейкая лента из стекловолокна FT 03 - 500 м Демонтаж Коз=0.6; Кэм=0.6; Кзм=0.6; Кмр=0 |  | 100м2 | 1
Раздел. Погрузка, перевозка
33 | ПРВОЗ ТСЦП 2.11-40 |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Кол-во=420/1000=0.42 |  | т | 0.42
34 | ТСЦП2.8-005-1 |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьера), расстояние перевозки 5 км, класс грузов 1 Кол-во=420/1000=0.42 |  | 1 т | 0.42