Форма 2 «Техническое задание»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

Предмет закупки:

- комплектное электрооборудование РУ-0,4кВ для ТП-950 (установка УПС и РССС);

- Инициатор закупки: ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Плановые сроки поставки Товара – указаны попозиционно, в разделе «Основные требования к продукту»;

- Оферта должна быть представлена на весь объем номенклатуры МТР, указанных в техническом задании (неделимый Лот);

- Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя:

- местонахождение: 150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130;

- адрес склада Покупателя: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина,77.

2. Основные требования к предмету закупки.

Лот № 1 (неделимый Лот):

| п/п | заявка | материал | наименование Товара | заказная документация | ЕИ | кол-во | срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13007346 | 376006 | Комплектное электрооборудование РУ-0,4 кВ УПС ТП-950 в составе: - распределительный щит 0,4кВ, - щит станций управления 0,4кВ, - щит вентиляции 0,4кВ, - шит сварочных постов 0,4кВ | заказная документация: № 010-УПС-34-01/12-2017-ЭТ-ЗТП2, № 010-УПС-34-01/12-2017-ЭТ-ЗТП5, № 010-УПС-34-01/12-2017-ЭТ-ЗТП6 «Технические требования к комплектным устройствам, электроустановкам и отдельным видам электрооборудования до 1000В для нужд ОАО «Славнефть-ЯНОС», «Требования к предмету закупки (техническое задание)», «Требования к Контрагенту» | 1 | КМП | 28.02.2019 г. |
| 2 | 13007346 | 376007 | Трансформатор 1600 кВА Т1, Т2 УПС ТП-950 | заказная документация: № 010-УПС-34-01/12-2017-ЭТ-ЗТП1, «Технические требования к комплектным устройствам, электроустановкам и отдельным видам электрооборудования до 1000В для нужд ОАО «Славнефть-ЯНОС», «Требования к предмету закупки (техническое задание)», «Требования к Контрагенту» | 2 | ШТ |  |
| 3 | 13007346 | 377274 | Комплектное конденсаторное устройство ККУ-1,2 ТП-950 | заказная документация: № 010-УПС-34-01/12-2017-ЭТ-ЗТП3, «Технические требования к комплектным устройствам, электроустановкам и отдельным видам электрооборудования до 1000В для нужд ОАО «Славнефть-ЯНОС», «Требования к предмету закупки (техническое задание)», «Требования к Контрагенту» | 2 | ШТ |  |
| 4 | 13007346 | 377275 | Шкаф ШУПЧ-20B-2N, 2Np, 30B-2N ТП-950 | заказная документация: № 010-УПС-34-01/12-2017-ЭТ-ЗТП4, «Технические требования к комплектным устройствам, электроустановкам и отдельным видам электрооборудования до 1000В для нужд ОАО «Славнефть-ЯНОС», «Требования к предмету закупки (техническое задание)», «Требования к Контрагенту» | 3 | КМП |  |
| 5 | 13007346 | 377276 | Шкаф ШУПЧ-40B-1, 40B-1p ТП-950 | заказная документация: № 010-УПС-34-01/12-2017-ЭТ-ЗТП4, «Технические требования к комплектным устройствам, электроустановкам и отдельным видам электрооборудования до 1000В для нужд ОАО «Славнефть-ЯНОС», «Требования к предмету закупки (техническое задание)», «Требования к Контрагенту» | 2 | КМП |  |

Поставщик обязуется изготовить и поставить Товар одновременно, единым комплектом, к установленному в настоящем разделе сроку, согласно/в строгом соответствии с  заказной документацией.

Контрагент вправе предложить  к поставке Товар, отличный от приведенного в п. 2 настоящих Требований, при условии полного  соответствия аналога техническим, габаритным, гарантийным характеристикам и параметрам запрашиваемой номенклатуры.

Запрашиваемые документы предоставить в составе Технической части оферты:

Техническое предложение на предмет оферты в заверенном виде, на русском языке:

перечень документации, указанный в «Требованиях к предмету закупки (техническое задание)» (см. форму № 2):

3. Основные требования к Контрагенту.

Если в условиях оплаты Товара предусмотрен аванс, то банковская гарантия возврата аванса оформляется за счет средств Поставщика. (В случае аванса Покупатель оплачивает аванс ……% от стоимости Товара в сумме …….. руб. в течение …… календарных дней от даты получения оригинала счета Поставщика на указанную сумму и предоставления оригинала безотзывной гарантии банка Поставщика на возврат авансового платежа (в случае непоставки Товара), по форме, согласованной с Покупателем и авизованной банком Покупателя. Срок действия банковской гарантии рассчитывается как срок передачи Товара Покупателю плюс 45 (сорок пять) календарных дней). Расходы, связанные с оформлением банковской гарантии в банке Поставщика, оплачиваются Поставщиком, расходы, связанные с авизованием банковской гарантии в банке Покупателя, оплачиваются Покупателем. Датой оплаты аванса считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя).

При наличии отрицательного заключения по результатам технического аудита ОАО «Славнефть-ЯНОС» за период 12 месяцев в рамках технического этапа обязательно проведение повторного технического аудита ОАО «Славнефть-ЯНОС», при наличии подтверждения от контрагента об устранении всех замечаний и готовности принять представителей.

Запрашиваемые документы предоставить в составе Технической части оферты:

- подписанная и скрепленная печатью документация на русском языке из перечня «Требований к Контрагенту» (см. форму № 2):

4. Условия выполнения поставки товаров.

1.	Товар поставляется на условиях DDP г. Ярославль (на условиях DAP в случае валютного Контракта).

2. Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Покупателю его принадлежности и документацию, содержащуюся: в  перечне документации, указанной в  п. 2.2 Приложения к Договору на поставку Товара, в перечне: «Технические требования к комплектным устройствам, электроустановкам и отдельным видам электрооборудования до 1000В для нужд ОАО «Славнефть-ЯНОС» (раздел 2.4), в «Запросах на техническое предложение» № 010-УПС-34-01/12-2017-ЭТ-ЗТП1 - № 010-УПС-34-01/12-2017-ЭТ-ЗТП6 (раздел «с поставкой оборудования»).

3. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты Акцепта Оферты Поставщик обязуется предоставить Покупателю согласованную Сторонами документацию, содержащуюся: в перечне «Технических требований к комплектным устройствам, электроустановкам и отдельным видам электрооборудования до 1000В для нужд ОАО «Славнефть-ЯНОС» (раздел 2.2).

4. Не позднее 42 (сорока двух) календарных дней с даты Акцепта Оферты Поставщик обязуется предоставить Покупателю согласованную Сторонами документацию, содержащуюся в перечнях:  в «Технических требованиях к комплектным устройствам, электроустановкам и отдельным видам электрооборудования до 1000В для нужд ОАО «Славнефть-ЯНОС» (раздел 2.3); в «Запросах на техническое предложение» № 010-УПС-34-01/12-2017-ЭТ-ЗТП1 - № 010-УПС-34-01/12-2017-ЭТ-ЗТП6 (раздел «для утверждения»).

Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты Акцепта Оферты Поставщик обязуется предоставить Покупателю согласованное Сторонами строительное задание: перечень документации, приведенной: в «Технических требованиях к комплектным устройствам, электроустановкам и отдельным видам электрооборудования до 1000В для нужд ОАО «Славнефть-ЯНОС» (разделы: 2.1.6, 2.1.7).

5. Поставка Товара в объеме, предусмотренном разделом 2 настоящих Требований к предмету Оферты, должна быть выполнена одновременно единым комплектом к установленному в разделе 2 настоящих Требований к предмету Оферты сроку. При этом:

- ответственность Поставщика, предусмотренная Договором поставки, определяется исходя из стоимости Товара, указанной в п.1.3 Приложения к Договору поставки;

- счет-фактура и товарная накладная выставляются после поставки всего Товара и должны содержать все единицы Товара в объеме, предусмотренном п.1.1 Приложения к Договору поставки.

6. Обязанности Поставщика по передаче Товара Покупателю считаются исполненными с момента получения Товара Покупателем на складе Покупателя в г. Ярославле со всеми необходимыми документами,  указанными в п. 2. настоящего раздела, и подписания Покупателем оригиналов товарных накладных. В противном случае Товар считается непоставленным и оплате не подлежит.

7. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю.

8. По истечении срока передачи Товара Покупатель вправе отказаться от принятия Товара и его оплаты без какого-либо предварительного уведомления Поставщика и возмещения ему затрат.

9. При некомплектной поставке Товара Поставщик обязан за свой счет доукомплектовать Товар, либо допоставить недостающие документы на него в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты установления некомплектности Товара либо отсутствия документов (если иной срок не согласован Сторонами). В случае невыполнения данного условия настоящего приложения, Товар считается непоставленным и оплате не подлежит.

10. Покупатель обязуется оплатить Товар в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента его получения при условии надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств, включая получение Покупателем вместе с Товаром всех необходимых принадлежностей на Товар, а также относящихся к нему документов в соответствии с п.2. настоящего раздела.

11. Стоимость Товара включает:

-  разработку и своевременное предоставление Покупателю полного комплекта документации, содержащейся в Требованиях к предмету Оферты настоящего ПДО;

-   маркировку, упаковку, обеспечивающую сохранность Товара при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке Товара;

- организацию и проведение всех мероприятий, предусмотренных действующим законодательством РФ,  для получения действующих на момент  поставки Товара надлежаще заверенных копий разрешительной документации, указанной в  п. 2. настоящего раздела;

-  организацию и проведение всех необходимых таможенных процедур, необходимых для таможенной очистки Товара (в случае поставки Товара на условиях DDP);

-   погрузку Товара в транспортное средство, транспортные и страховые расходы по доставке Товара на склад Покупателя в г. Ярославле (в случае доставки транспортом Поставщика или Перевозчика),

- предоставление с поставкой специализированного лицензионного программного обеспечения для всего оборудования на микропроцессорной основе, включая все необходимые аксессуары для проведения проверочных и диагностических работ.

12. Поставщик обязуется предоставлять:

-  письменные отчеты о ходе выполнения производственного графика

- за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты отгрузки Товара Поставщик обязан направить письменное уведомление о готовности принять специалистов ОАО «Славнефть-ЯНОС» на предварительную процедуру приемки Товара по качеству и комплектности.

- Отгрузка Товара будет осуществляться после его предварительной проверки с последующим подписанием  предварительного Акта  соответствия  Товара, протокола заводских испытаний  уполномоченными представителями Поставщика  и Покупателя. Если представители Покупателя не прибыли на предварительную проверку Товара в указанный письменным уведомлением срок и заранее не известили письменно Поставщика  о переносе срока предварительной проверки Товара,

- Поставщик имеет право произвести отгрузку готового Товара Покупателю без проверки его представителями.

- Окончательная приемка Товара производится на складе Покупателя в г. Ярославле.

Руководитель Ответственного подразделения	       __________________   Д.Ю. Уржумов

- Форма 4 «Извещение о согласии сделать Оферту»

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСИИ СДЕЛАТЬ ОФЕРТУ

1. Изучив условия предложения делать оферты № <номер ПДО> от <дата ПДО>, мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту № <исх. номер оферты, который указывается один раз и действителен до подведения итогов закупочной процедуры> от <дата оферты>.

В случае полного или частичного отзыва или ухудшения безотзывной оферты обязуемся, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после отзыва или ухудшения безотзывной оферты, выплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» компенсацию в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной выплате компенсации ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а мы обязуемся уплатить пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

2. Документы, предоставляемые нами в рамках предложения делать оферты № <номер ПДО> от <дата ПДО>, как по нашей инициативе, так и в ответ на запросы со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», являются неотъемлемой частью нашей оферты.

3. В случае принятия нашей оферты, мы обязуемся заключить с ОАО «Славнефть-ЯНОС» договор поставки <наименование товаров > / договор подряда на <наименование работ > /  договор оказания услуг по <наименование услуг> на условиях указанного предложения делать оферты не позднее 20 (Двадцати) календарных дней с момента уведомления о принятии нашей оферты.

Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора на предложенных нами в оферте № <номер оферты> от <дата оферты> условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), выплатить Обществу компенсацию в размере 10% от суммы акцептованной Оферты. Признаем, что при несвоевременной или неполной выплате компенсации ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

4. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации:  _____________________________________________________

Местонахождение: ______________________________________________________________

Почтовый адрес: ________________________________________________________________

Телефон, телефакс, электронный адрес: ____________________________________________

Организационно - правовая форма: ________________________________________________

Дата, место и орган регистрации организации: _______________________________________

Банковские реквизиты: ___________________________________________________________

БИК__________________________________,

ИНН __________________________________

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

_______________________________________________________________________________

5. Мы признаем право ОАО «Славнефть-ЯНОС» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к Тендерной комиссии и ОАО «Славнефть-ЯНОС».

6. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Тендерной комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>.

__________________________________________________________________________________

Руководитель	________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер	________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Форма 6т «Техническое предложение»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Участник закупки:

№ ПДО:

Поля, выделенные желтым фоном, заполняются поставщиком в обязательном порядке

| № п/п | Потребность МТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предложение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Описание МТР |  |  |  |  | Заказчик | Грузополучатель | Ед. изм. | Кол-во к поставке | Срок поставки МТР | Описание МТР - аналога |  |  |  |  |
|  | Код МТР | Наименование | ГОСТ/ТУ/ Опросный лист | Код МТР по ОКПД2 | <Дополнительные параметры > |  |  |  |  |  | Наименование | Гост/ТУ | Код МТР по ОКПД2 | <Дополнительные параметры > | Производитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ЛОТ № 1 (неделимый лот) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 376006 | Комплектное электрооборудование РУ-0,4 кВ УПС ТП-950 в составе: - распределительный щит 0,4кВ, - щит станций управления 0,4кВ, - щит вентиляции 0,4кВ, - шит сварочных постов 0,4кВ | заказная документация: № 010-УПС-34-01/12-2017-ЭТ-ЗТП2, № 010-УПС-34-01/12-2017-ЭТ-ЗТП5, № 010-УПС-34-01/12-2017-ЭТ-ЗТП6 «Технические требования к комплектным устройствам, электроустановкам и отдельным видам электрооборудования до 1000В для нужд ОАО «Славнефть-ЯНОС», «Требования к предмету закупки (техническое задание)», «Требования к Контрагенту» |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» |  | 1 | КМП | 28.02.2019 г. |  |  |  |  |  |
| 2 | 376007 | Трансформатор 1600 кВА Т1, Т2 УПС ТП-950 | заказная документация: № 010-УПС-34-01/12-2017-ЭТ-ЗТП1, «Технические требования к комплектным устройствам, электроустановкам и отдельным видам электрооборудования до 1000В для нужд ОАО «Славнефть-ЯНОС», «Требования к предмету закупки (техническое задание)», «Требования к Контрагенту» |  |  |  |  | 2 | ШТ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 377274 | Комплектное конденсаторное устройство ККУ-1,2 ТП-950 | заказная документация: № 010-УПС-34-01/12-2017-ЭТ-ЗТП3, «Технические требования к комплектным устройствам, электроустановкам и отдельным видам электрооборудования до 1000В для нужд ОАО «Славнефть-ЯНОС», «Требования к предмету закупки (техническое задание)», «Требования к Контрагенту» |  |  |  |  | 2 | ШТ |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 377275 | Шкаф ШУПЧ-20B-2N, 2Np, 30B-2N ТП-950 | заказная документация: № 010-УПС-34-01/12-2017-ЭТ-ЗТП4, «Технические требования к комплектным устройствам, электроустановкам и отдельным видам электрооборудования до 1000В для нужд ОАО «Славнефть-ЯНОС», «Требования к предмету закупки (техническое задание)», «Требования к Контрагенту» |  |  |  |  | 3 | КМП |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 377276 | Шкаф ШУПЧ-40B-1, 40B-1p ТП-950 | заказная документация: № 010-УПС-34-01/12-2017-ЭТ-ЗТП4, «Технические требования к комплектным устройствам, электроустановкам и отдельным видам электрооборудования до 1000В для нужд ОАО «Славнефть-ЯНОС», «Требования к предмету закупки (техническое задание)», «Требования к Контрагенту» |  |  |  |  | 2 | КМП |  |  |  |  |  |  |

Подпись:________________________________ /Должность, Фамилия И.О./

МП

Форма 6к «Коммерческое предложение»

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Участник закупки:

№ ПДО:

Поля, выделенные желтым фоном, заполняются поставщиком в обязательном порядке

| № п/п | Потребность МТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предложение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Описание МТР |  |  |  |  | Заказчик | Грузополучатель | Ед. изм. | Кол-во к поставке | Срок поставки МТР | Описание МТР - аналога |  |  |  |  | Цена без НД С и с транспортными расходами (руб/ед.изм) | Стоимость без НДС и с транспортными расходами (руб) | НДС, руб. | Стоимость с НДС и с транспортными расходами (руб) |
|  | Код МТР | Наименование | ГОСТ/ТУ/ Опросный лист | Код МТР по ОКПД2 | <Дополнительные параметры > |  |  |  |  |  | Наименование | Гост/ТУ | Код МТР по ОКПД2 | <Дополнительные параметры > | Производитель |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ЛОТ № 1 (неделимый лот) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 376006 | Комплектное электрооборудование РУ-0,4 кВ УПС ТП-950 в составе: - распределительный щит 0,4кВ, - щит станций управления 0,4кВ, - щит вентиляции 0,4кВ, - шит сварочных постов 0,4кВ | заказная документация: № 010-УПС-34-01/12-2017-ЭТ-ЗТП2, № 010-УПС-34-01/12-2017-ЭТ-ЗТП5, № 010-УПС-34-01/12-2017-ЭТ-ЗТП6 «Технические требования к комплектным устройствам, электроустановкам и отдельным видам электрооборудования до 1000В для нужд ОАО «Славнефть-ЯНОС», «Требования к предмету закупки (техническое задание)», «Требования к Контрагенту» |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» |  | 1 | КМП | 28.02.2019 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 376007 | Трансформатор 1600 кВА Т1, Т2 УПС ТП-950 | заказная документация: № 010-УПС-34-01/12-2017-ЭТ-ЗТП1, «Технические требования к комплектным устройствам, электроустановкам и отдельным видам электрооборудования до 1000В для нужд ОАО «Славнефть-ЯНОС», «Требования к предмету закупки (техническое задание)», «Требования к Контрагенту» |  |  |  |  | 2 | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 377274 | Комплектное конденсаторное устройство ККУ-1,2 ТП-950 | заказная документация: № 010-УПС-34-01/12-2017-ЭТ-ЗТП3, «Технические требования к комплектным устройствам, электроустановкам и отдельным видам электрооборудования до 1000В для нужд ОАО «Славнефть-ЯНОС», «Требования к предмету закупки (техническое задание)», «Требования к Контрагенту» |  |  |  |  | 2 | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 377275 | Шкаф ШУПЧ-20B-2N, 2Np, 30B-2N ТП-950 | заказная документация: № 010-УПС-34-01/12-2017-ЭТ-ЗТП4, «Технические требования к комплектным устройствам, электроустановкам и отдельным видам электрооборудования до 1000В для нужд ОАО «Славнефть-ЯНОС», «Требования к предмету закупки (техническое задание)», «Требования к Контрагенту» |  |  |  |  | 3 | КМП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 377276 | Шкаф ШУПЧ-40B-1, 40B-1p ТП-950 | заказная документация: № 010-УПС-34-01/12-2017-ЭТ-ЗТП4, «Технические требования к комплектным устройствам, электроустановкам и отдельным видам электрооборудования до 1000В для нужд ОАО «Славнефть-ЯНОС», «Требования к предмету закупки (техническое задание)», «Требования к Контрагенту» |  |  |  |  | 2 | КМП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпись:________________________________ /Должность, Фамилия И.О./

МП

Форма 7 «Перечень аффилированных организаций»

ПЕРЕЧЕНЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Участник закупки:

№ ПДО:

| № п/п | Полное наименование в соответствии с учредительными документами | Фактическое местонахождение | Телефон/ факс | ФИО руководителя организации | Код БИК | ИНН | ОГРН | ОКПО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подпись:________________________________ /Должность, Фамилия И.О./

МП