| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 94 |  |  |  | Машинный номер 02-00161 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стройка: | СП "ЯНОС" |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 42Я/17 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт пожарной сигнализации |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительный объем: |  |  | Сметная стоимость: |  | – |  | тыс.руб |
| Стоим.един.стр.объема: |  | – руб/ | Норм.трудоемкость: |  | - |  | чел.-ч |
|  |  |  | Сметная зарплата: |  | – |  | тыс.руб |
| Составлена в ценах на: |  | 01.01.2017 г. | Стоимость оборудования: |  | – |  | тыс.руб |

| N п.п. | Шифр, номера нормат, коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Един. измерения | Количество | Стоимость единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основная зарплата | Экспл. машин | Основ. на един. | Всего основ. |
|  |  |  |  |  | В т.ч. зарпл. | В т.ч. зарпл. |  |  | В т.ч. зарпл. | Механ. на един. | Всего механ. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Раздел. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ц08-02-148-1 (GESN) | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах КАБЕЛЬ массой 1 м, кг, до: 1 Демонтаж Коз=0.3; Кэм=0.3; Кзм=0.3; Кмр=0 | 100м каб | 3.3 | – – | – – | – | – | – – | 2.98 0.06 | 9.82 0.20 |
| 2 | Ц08-02-396-20 (SI) | Короба пластмассовые шириной до 40мм Демонтаж ОЗ=0*0.3=0 ЗМ=0*0.3=0 ЭМ=0.3*(0-0)+0*0.3=0 МР=2*0=0 | 100м | 1.2 | – – | – – | – | – | – – | 4.89 0.08 | 5.86 0.10 |
| 3 | Ц10-08-001-5 (GESN) | Пульт контроля и управления Демонтаж Коз=0.3; Кэм=0.3; Кзм=0.3; Кмр=0 | шт | 2 | – – | – – | – | – | – – | 0.54 – | 1.08 – |
| 4 | Ц10-08-002-2 (GESN) | Извещатели охранно-пожарный Демонтаж Коз=0.3; Кэм=0.3; Кзм=0.3; Кмр=0 | шт | 26 | – – | – – | – | – | – – | 0.50 – | 13.10 – |
| 5 | Ц10-04-066-4 (GESN) | Коробка кабельная соединительная Демонтаж Коз=0.3; Кэм=0.3; Кзм=0.3; Кмр=0 | шт | 4 | – – | – – | – | – | – – | 1.20 – | 4.80 – |
| 6 | Ц10-04-066-5 (GESN) | Оповещатель свето-звуковой Демонтаж Коз=0.3; Кэм=0.3; Кзм=0.3; Кмр=0 | шт | 8 | – – | – – | – | – | – – | 0.30 – | 2.40 – |
|  |  | Раздел. Монтажные работы. Продуктовый склад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ц10-06-037-5 (GESN) | Шкаф настенный размер, мм, до: 640x840 | шт | 1 | – – | – – | – | – | – – | 2.06 0.00 | 2.06 0.00 |
| 8 | Ц10-08-001-4 (GESN) | Прибор контрольный | шт | 1 | – – | – – | – | – | – – | 3.30 – | 3.30 – |
| 9 | Ц08-01-121-1 (GESN) | Аккумулятор | шт | 1 | – – | – – | – | – | – – | 2.06 – | 2.06 – |
| 10 | Ц10-08-002-3 (GESN) | Извещатели пожарный ручной | шт | 1 | – – | – – | – | – | – – | 1.68 – | 1.68 – |
| 11 | Ц10-08-002-2 (GESN) | Извещатели автоматические: дымовой, | шт | 8 | – – | – – | – | – | – – | 1.68 – | 13.44 – |
| 12 | Ц10-08-002-6 (GESN) | Конструкция для установки извещателя | шт | 8 | – – | – – | – | – | – – | 0.35 – | 2.80 – |
| 13 | Ц08-02-396-20 (SI) | Короба пластмассовые шириной до 40мм | 100м | 0.3 | – – | – – | – | – | – – | 16.29 0.01 | 4.89 0.00 |
| 14 | Ц08-02-148-1 (GESN) | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах КАБЕЛЬ массой 1 м, кг, до: 1 | 100м каб | 0.8 | – – | – – | – | – | – – | 9.92 0.20 | 7.94 0.16 |
| 15 | Ц11-04-028-1 (GESN) | Резистор | разъем | 9 | – – | – – | – | – | – – | 0.22 – | 1.98 – |
| 16 | Ц10-04-101-15 (GESN) | Световой оповещатель | шт | 1 | – – | – – | – | – | – – | 2.00 – | 2.00 – |
| 17 | Ц10-04-066-5 (GESN) | Оповещатель свето-звуковой | шт | 1 | – – | – – | – | – | – – | 1.00 – | 1.00 – |
| 18 | Ц10-04-066-5 (GESN) | Оповещатель звуковой | шт | 1 | – – | – – | – | – | – – | 1.00 – | 1.00 – |
| 19 | Ц08-01-081-1 (GESN) | Система радиоканальной охраны | шт | 3 | – – | – – | – | – | – – | 1.13 0.04 | 3.39 0.12 |
| 20 | П01-11-028-1 (GESN) | Измерение сопротивления изоляции | линия | 3 | – – | – – | – | – | – – | 0.32 – | 0.96 – |
| 21 | Е69-2-1 (GESN) | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм | 100отв | 0.03 | – – | – – | – | – | – – | 5.49 – | 0.16 – |
| 22 | Е69-2-2 (GESN) | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен | 100отв | 0.03 | – – | – – | – | – | – – | 31.68 – | 0.95 – |
| 23 | Ц10-06-068-16 (GESN) | Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) | сет.эл-т | 3 | – – | – – | – | – | – – | 20.00 – | 60.00 – |
|  |  | Раздел. Монтажные работы. Здание котельной. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ц10-06-037-5 (GESN) | Шкаф настенный размер, мм, до: 640x840 | шт | 1 | – – | – – | – | – | – – | 2.06 0.00 | 2.06 0.00 |
| 25 | Ц10-08-001-4 (GESN) | Прибор контрольный | шт | 1 | – – | – – | – | – | – – | 3.30 – | 3.30 – |
| 26 | Ц08-01-121-1 (GESN) | Аккумулятор | шт | 1 | – – | – – | – | – | – – | 2.06 – | 2.06 – |
| 27 | Ц10-08-002-3 (GESN) | Извещатели пожарный ручной | шт | 2 | – – | – – | – | – | – – | 1.68 – | 3.36 – |
| 28 | Ц10-08-002-2 (GESN) | Извещатели автоматические: дымовой, | шт | 16 | – – | – – | – | – | – – | 1.68 – | 26.88 – |
| 29 | Ц10-08-002-6 (GESN) | Конструкция для установки извещателя | шт | 16 | – – | – – | – | – | – – | 0.35 – | 5.60 – |
| 30 | Ц08-02-396-20 (SI) | Короба пластмассовые шириной до 40мм | 100м | 0.9 | – – | – – | – | – | – – | 16.29 0.01 | 14.66 0.01 |
| 31 | Ц08-02-148-1 (GESN) | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах КАБЕЛЬ массой 1 м, кг, до: 1 | 100м каб | 2.5 | – – | – – | – | – | – – | 9.92 0.20 | 24.80 0.50 |
| 32 | Ц11-04-028-1 (GESN) | Резистор | разъем | 21 | – – | – – | – | – | – – | 0.22 – | 4.62 – |
| 33 | Ц10-04-101-15 (GESN) | Световой оповещатель | шт | 2 | – – | – – | – | – | – – | 2.00 – | 4.00 – |
| 34 | Ц10-04-066-5 (GESN) | Оповещатель свето-звуковой | шт | 1 | – – | – – | – | – | – – | 1.00 – | 1.00 – |
| 35 | Ц10-04-066-5 (GESN) | Оповещатель звуковой | шт | 2 | – – | – – | – | – | – – | 1.00 – | 2.00 – |
| 36 | Ц08-01-081-1 (GESN) | Система радиоканальной охраны | шт | 2 | – – | – – | – | – | – – | 1.13 0.04 | 2.26 0.08 |
| 37 | П01-11-028-1 (GESN) | Измерение сопротивления изоляции | линия | 5 | – – | – – | – | – | – – | 0.32 – | 1.60 – |
| 38 | Ц08-02-303-7 (GESN) | Трос | км | 0.05 | – – | – – | – | – | – – | 30.90 1.81 | 1.55 0.09 |
| 39 | Е69-2-1 (GESN) | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм | 100отв | 0.05 | – – | – – | – | – | – – | 5.49 – | 0.27 – |
| 40 | Е69-2-2 (GESN) | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен | 100отв | 0.05 | – – | – – | – | – | – – | 31.68 – | 1.58 – |
| 41 | Ц10-06-068-16 (GESN) | Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) | сет.эл-т | 2 | – – | – – | – | – | – – | 20.00 – | 40.00 – |
|  |  | Раздел. Материалы, не учтенные ценником |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Прайс (GESN) | Шкаф ШРНМ-3 800х600х220 | шт | 2 | – – | – – | – | – | – – | – – | – – |
| 43 | Прайс (GESN) | Извещатель ИПР-ЗСУ | шт | 3 | – – | – – | – | – | – – | – – | – – |
| 44 | Прайс (GESN) | Извещатель ИПД-3.1М с монтажной базой | шт | 24 | – – | – – | – | – | – – | – – | – – |
| 45 | Прайс (GESN) | Короб 20х14 Элькор | м | 120 | – – | – – | – | – | – – | – – | – – |
| 46 | Прайс (GESN) | Кабель КПСВВ 1х2х0,75 | м | 315 | – – | – – | – | – | – – | – – | – – |
| 47 | Прайс (GESN) | Кабель ВВГнг FR-LS 3х1,5 | м | 15 | – – | – – | – | – | – – | – – | – – |
| 48 | Прайс (GESN) | Табло световое Блик-С-12 | шт | 3 | – – | – – | – | – | – – | – – | – – |
| 49 | Прайс (GESN) | Сирена Маяк-12-К 12В | шт | 2 | – – | – – | – | – | – – | – – | – – |
| 50 | Прайс (GESN) | Сирена Иволга (ПКИ-1) 12В | шт | 3 | – – | – – | – | – | – – | – – | – – |
| 51 | Прайс (GESN) | Комплект радиоканальной системы Риф Ринг 701 (PR-701TS-L) (2шт), PR-701R (1шт) | шт | 5 | – – | – – | – | – | – – | – – | – – |
| 52 | Прайс (GESN) | Трос | м | 50 | – – | – – | – | – | – – | – – | – – |
| 53 | Прайс (GESN) | Талреп | шт | 4 | – – | – – | – | – | – – | – – | – – |
| 54 | Прайс (GESN) | Дюбель крюк | шт | 8 | – – | – – | – | – | – – | – – | – – |
|  |  | Раздел. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Прайс ОБ (GESN) | Пульт ППКОП Гранит-3 | шт | 1 | – – | – – | – | – | – – | – – | – – |
| 56 | Прайс ОБ (GESN) | Пульт ППКОП Гранит-5 | шт | 1 | – – | – – | – | – | – – | – – | – – |
| 57 | Прайс ОБ (GESN) | Резистор МЛТ-0,125 | шт | 30 | – – | – – | – | – | – – | – – | – – |
| 58 | Прайс ОБ (GESN) | Аккумулятор 12В 7А/ч | шт | 2 | – – | – – | – | – | – – | – – | – – |

|  | Итого по смете ., руб | - | - | - - |  | 288.28 1.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Информация о настройках расчета и печати сметы

(Данный текст скрыт и на печать не выводится)

* Метод счета – Ресурсный

* Зарплата машинистов в составе машин – Да

* Разбивка трудозатрат машинистов по профессиям – Нет

* ID печати – 5300MXUVY

* Настройки печати

МЕТОД СЧЕТА=Ресурсный

КОЭФФИЦИЕНТЫ=Выводить

ИТОГИ ПО РАЗДЕЛАМ=Нет

КОНЦОВКА ПО ВР=Нет

РАЗБИВАТЬ СМЕТУ=Нет

СОГЛАСОВАНО=Не выводить

УТВЕРЖДАЮ=Не выводить

СТРОЙКА=Выводить

ОБЪЕКТ=Выводить

ПОДПИСИ=В одну колонку

РЕСУРСЫ=Не выводить

ЭМ=Авто

ГРАФЫ РЕС. ЦЕН=Текущая

ИТОГИ ПО РЕСУРСАМ=Подробно

%НР,СП=Не печатать

БАЗА РАСЦЕНКИ=Выводить

СОСТАВ РАБОТ=Не выводить

ЧИСЛА ТИТУЛ=1000,1

ЧИСЛА НА ЕД=1,0

ЧИСЛА ВСЕГО=1,0

ЧИСЛА КОНЦОВКА=1,0

ТЫСЯЧИ=Пробел

НОЛЬ=прочерк

РЕС. КОЛИЧЕСТВО%=  0.10

ОРИЕНТАЦИЯ=Книжная

ПОЛЯ=1.0;2.0;1.0;1.0

СТРАНИЦА №1=1

НОМЕР СТРАНИЦЫ=Номер

ШАПКА=Цифровая

ШИРИНА СТРАНИЦЫ= 21.00

ВЫСОТА СТРАНИЦЫ= 29.70

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ=0.653см;1.464см;30%;1.005см;1.182см;10%;10%;10%;10%;10%;10%;10%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 8=0.653см;1.464см;40%;10%;10%;10%;15%;15%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 10=0.653см;1.464см;40%;1.182см;9%;9%;9%;9%;12%;12%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 11=0.653см;1.464см;40%;1.182см;8%;8%;8%;8%;11%;11%;6%

КОЛОНКИ МЗ 8=0.653см;1.464см;50%;10%;10%;15%;15%

КОЛОНКИ МЗ 10=0.653см;1.464см;49%;1.182см;9%;9%;9%;12%;12%

КОЛОНКИ МЗ 11=0.653см;1.464см;48%;1.182см;8%;8%;8%;11%;11%;6%

КОЛОНКИ ТИТУЛ=2см;2см;4.5см;100%;4.5см;2см;0.6см;1.4см

КОЛОНКИ ТИТУЛ2=30%;6.2см;40%;6.2см;30%

КОЛОНКИ ПОДПИСИ 2=3.2см;1.7см;0.3см;3.2см;0.3см;100%;3.2см;1.7см;0.3см;3.2см;0.3см

КОЛОНКИ ПОДПИСИ 1=50%;3.5см;3.5см;0.3см;4.3см;0.3см;5.6см

ПРОФЕССИИ=Авто

ПОСТРОЧНЫЙ РАСЧЕТ=Нет

ВАРИАНТЫ ПОСТРОЧНОГО РАСЧЕТА=ЗАГР,ИНД,ОУ,НР СП,Нет

КОММЕНТАРИИ В КОНЦОВКЕ=Полностью

ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА=Кроме того

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ=-КРС

ПОДРЯДЧИКИ В ШИФРЕ=Не выводить

ТИТУЛ=Полный

СТРМНР=НЕТ

ВАРИАНТЫ ВКЛЮЧЕНИЯ В РАСЦЕНКУ=Нет,ИНД,ОУ,^НР

ВКЛЮЧЕНИЕ В РАСЦЕНКУ=Нет

ПЕЧАТЬ ПО ПРОЦЕНТОВКАМ=

ИТОГ РАЗДЕЛА ДО=НДС

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 14=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%

КОЭФФИЦИЕНТЫ В РАСЦЕНКАХ=Выводить

КОЭФФИЦИЕНТЫ В РАСЦЕНКАХ=Выводить

КОНЦОВКА РАЗДЕЛОВ ПО ВР=Нет

ЧИСЛА НДС=1,2

СПИСОК НДС=НДС

ГРАФА МР=НЕ ВЫВОДИТЬ

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ14=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%

У.СТ-ТЬ=ДА

КОММЕНТАРИЙ О ВКЛЮЧЕНЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ=ДА

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 15=0.653см;1.464см;23%;1.8см;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;30%;1.005см;1.182см;12%;12%;6%;6%;12%;11%;11%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 14 БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;10%;10%;6%;6%;5%;10%;5%;10%;10%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 15 БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;23%;1.8см;9%;10%;5%;5%;5%;5%;10%;5%;5%;9%;9%

ГРАФА ОБ=НЕ ВЫВОДИТЬ

ДРОБЬЮ=ДА

КОНЦОВКИ=