Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

- Предмет закупки: ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОЙ ПРОДУКЦИИ;

- Участник может подать оферту как на весь объем закупки, так и на часть закупаемых Товаров;

- Инициатор закупки: ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Плановые сроки поставки Товара:  январь - февраль 2018 г.

- Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина, 77, База оборудования ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Товар представлен делимым Лотом.

2. Требования к предмету закупки.

2.1. Номенклатура

(Таблица 1)

| № п/п | Наименование товара | ГОСТ/ ТУ, кат.номер, иная НТД | Подробное наименование товара | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адаптер 300РВМ с №53000 (70/120) | Kомпл.300РВМ №53000 | Адаптер кабел.разъем. экранир. с винт. каб. нак. для подкл. 2-го кабеля U=6/10кВ; комплект 300РВМ с №53000; Euromold | 2 | ШТ |
| 2 | Адаптер 300РВМ с №53002 (120/300) | Kомпл.300РВМ №53002 | Адаптер кабел.разъем. экранир. с винт. каб. нак. для подкл. 2-го кабеля U=6/10кВ; комплект 300РВМ с №53002; Euromold | 2 | ШТ |
| 3 | Гильза ГМЛ-10 | ГОСТ 23469.3-79 | Гильза медная луженая под опрессовку 10мм2, ГОСТ 23469.3-79 КВТ | 55 | ШТ |
| 4 | Гильза ГМЛ-16 | ГОСТ 23469.3-79, АРТ.1196 | Гильза медная луженая под опрессовку 16 мм2 Артикул 1196 ГОСТ 23469.3-79 КВТ | 45 | ШТ |
| 5 | Гильза ГМЛ-6 | ГОСТ 23469.3-79, КВТ | Гильза медная луженая под опрессовку 6мм2, ГОСТ 23469.3-79, КВТ | 50 | ШТ |
| 6 | Датчик температурный PTD-100 1m | КАТ 443.909.953 | Датчик температурный PTD-100, 1 m КАТ 443.909.953 THERMON | 2 | ШТ |
| 7 | Датчик температуры MONI-PT-100-EXE | КАТ 967094-00 | Датчик температуры MONI-PT-100-EXE; в соедин.коробке с каб.сальникос; Ex e IIC T6 Ta –50°C...+60°C Gb | 6 | ШТ |
| 8 | Измеритель-регулятор ОВЕН 2ТРМ1-Д.У.РР | ГОСТ Р 52931-2008 | Измеритель-регулятор 2х-канальный ОВЕН 2ТРМ1-Д.У.РР,в корп. Щ11, съемный клеммник, ист.пит.220А АС, 24В DC. | 1 | ШТ |
| 9 | Измеритель-регулятор ОВЕН ТРМ 138-Р.Щ7 | ТУ 4217-015-46526536-2008 | Измеритель-регулятор 2хканальный ОВЕН ТРМ 138-Р.Щ7 ист.пит.220А АС, 24В DC | 2 | ШТ |
| 10 | Лента алюминиевая AL-30H | КАТ.40019 | Лента алюминиевая 55 м х 76 мм t? до +150°C | 10 | РУЛ |
| 11 | Лента крепежная FT-1H-33 | ГОСТ 30852.0-2002 | Лента крепежная 33мх12мм, +260грС | 60 | РУЛ |
| 12 | Муфт каб СТп(тк)3х(70-120мм)болт/с 10кВ | ГОСТ 13781.0-86 | Муфта кабельная соединительная 10кВ СТп(тк) 3х(70-120мм) с болтовыми соединителями Нева-Транс | 12 | ШТ |
| 13 | Муфта 10СТп-9 150-240 | ТУ 3599-009-23135464-2007 | Муфта 10СТп-9 150-240 | 12 | ШТ |
| 14 | Муфта 3КВТп-10х150-240 | ТУ 3599-002-01394461-2004 | Муфта 3КВТп-10х150-240 | 5 | ШТ |
| 15 | Муфта 4СТп-1х25-50 | ТУ 3599-002-01394461-2004 | Муфта 4СТп-1х25-50 | 3 | ШТ |
| 16 | Муфта каб. КВТпН3х(70-120мм) с нак.10кВ | ГОСТ 13781.0-86 | Муфта кабельная концевая внутренней установки 10кВ КВТпН 3х(70-120мм) с наконеч. Нева-Транс | 15 | ШТ |
| 17 | Муфта каб. конц. POLT 12E/1XI-L16 | IEC 60502-4 | Муфта кабельная концевая для одножильного кабеля 6 кВ с пластмассовой изоляцией POLT 12E/1XI-L16 | 4 | ШТ |
| 18 | Муфта кабельная POLT 12D/1XI-L16A | ГОСТ 13781.0-86 | Концевая муфта POLT 12D/1XI-L16A внутренней установки для одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжен.10кВ | 4 | КМП |
| 19 | Муфта кабельная POLT 12D/1XI-L16B | ГОСТ 13781.0-86 | Концевая муфта POLT 12D/1XI-L16B внутренней установки для одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжен.10кВ | 6 | КМП |
| 20 | Муфта компактная S-150 | КАТ.№497537-000 | Муфта компактная S-150 | 4 | ШТ |
| 21 | Набор CS-150-UNI-PI | КАТ.№ A45371-000 | Набор для соединения CS-150-UNI-PI, КАТ. № A45371-000; RAYCHEM | 20 | ШТ |
| 22 | Набор для оконцевания Е-150-Е | КАТ.№101225-000 | Заделка концевая для греющего кабеля | 4 | ШТ |
| 23 | Набор для подключения PETK-2 | ГОСТ 30852.0-2002 | Набор силовой и концевой заделки для греющего кабеля | 6 | ШТ |
| 24 | Набор подсоединительный С 25-100 | КАТ.№875016-000 | Комплект для подключения греющего кабеля | 6 | ШТ |
| 25 | Наконечник кабельный ТМЛ 6-6-4 | ГОСТ 7386-80 | Наконечник кабельный ТМЛ 6-6-4 | 100 | ШТ |
| 26 | Наконечник-гильза Е4009 (НШвИ 4-9) 4мм2 | АРТ.UGN10-004-04-09 | Наконечник-гильза Е4009 (НШвИ 4-9) 4мм2 с изол. фланцем, цвет серый, в упак.100шт., арт.UGN10-004-04-09, IEK | 60 | УПК |
| 27 | Оконцеватель термоусадочный ОГТ-3 | ТУ ТФ.207.05-2003 | Оконцеватель кабельный термоусадочный (каппа) ОГТ-3 27 – 56 ЗАО Термофит | 20 | ШТ |
| 28 | Термостат TERMINATOR ZT-C-200-R-XP | КАТ.440.503.314 | Термостат для контроля температуры, IP66, во взрывозащищенном исполнении, с неметаллической монтажной колонкой | 2 | ШТ |
| 29 | Термостат управляющий RAYSTAT-EX-03 | КАТ № 333472-000 | Термостат управляющий электронный, с регулированием по темп. RAYSTAT-EX-03; КАТ № 333472-000 Raychem | 1 | ШТ |
| 30 | Труба ПВХ гофр.внутр.д.32мм, IP65 | ТУ 2247-023-47022248-2009 | Труба ПВХ гибкая армированная внутр.д.32мм, нерасп.горение, ст.защиты IP65, ТУ 2247-023-47022248-2009,арт. 57032, ДКС | 25 | М |
| 31 | Труба ПВХ гофр.внутр.д.50мм, IP65 | ТУ 2247-023-47022248-2009 | Труба ПВХ гибкая армированная внутр.д.50мм, нерасп.горение, ст.защиты IP65,ТУ 2247-023-47022248-2009,арт. 57050, ДКС | 55 | М |
| 32 | Хомут B-10 | КАТ.479.011.061 | Хомут из нержавеющей стали для труб до Ду 10 ' | 20 | ШТ |
| 33 | Хомут B-21 | КАТ.479.011.062 | Хомут из нержавеющей стали для труб до Ду 21 ' | 20 | ШТ |

- Контрагент обязуется поставить Товар новый, не бывший в эксплуатации и выпущенный не ранее календарного года на дату поставки.

- Контрагент указывает в оферте изготовителя и страну происхождения Товара.

- В технической спецификации должна быть указана маркировка.

- Контрагент вправе предложить к поставке Товар, отличный от приведенного в разделе 2 настоящих Требований, при условии полного соответствия аналога техническим, габаритным, гарантийным характеристикам и параметрам запрашиваемой номенклатуры

2.2. Общие требования к продукту.

(Таблица 2).

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Ед. изм. | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Соответствие предлагаемого товара техническим требованиям (ГОСТ, ТУ, каталожный номер, артикул), указанным в ПДО | Заполненное техническое предложение, спецификации, заверенные подписью и штампом Контрагента | Да/нет | Да |
| 2 | Подтверждение соответствия муфт для силовых кабелей требованиям ГОСТ Р и ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | Заверенные печатью производителя сертификаты соответствия ГОСТ Р и пожарной безопасности. | Да/нет | Да (представление в составе ТП) |
| 3 | Подтверждение гарантийного срока эксплуатации на муфты для силовых кабелей – не менее 4,5 года со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты поставки. Срок службы – не менее 30 лет. | Заполненное техническое предложение, заверенное подписью и штампом Контрагента | Да/нет | Да |

3. Условия выполнения поставки товаров.

3.1. Товар поставляется на условиях DDP г. Ярославль (DAP в случае валютного контракта).

3.2. Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Покупателю его принадлежности.

3.3. Поставщик обязан при передаче Товара оформлять и передавать вместе с Товаром все необходимые документы, предусмотренные заказной документацией, действующим законодательством, Договором и Приложением к нему, и оформленные в соответствии с требованиями действующей НТД РФ, в т.ч.:

- технические паспорта;

- руководства (инструкции) по прокладке, монтажу и эксплуатации, на Товар импортного производства инструкции должны быть переведены на русский язык;

- заверенные печатью производителя Сертификаты ГОСТ Р, ТР ТС о соответствии требованиям пожарной безопасности;

- протоколы приемо-сдаточных испытаний;

-  упаковочные листы на каждое грузовое место;

- товарные накладные, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные в случае отгрузки автомобильным транспортом, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу отгрузки Товара.

3.4. Датой поставки является дата получения Товара с принадлежностями и документами, указанными в п.3.2, 3.3 настоящего раздела Покупателем на складе Покупателя в г. Ярославле.

3.5. Обязанности Поставщика по передаче Товара Покупателю считаются исполненными с момента получения Товара Покупателем на складе Покупателя в г. Ярославле со всеми необходимыми документами и подписания Покупателем оригиналов товарных накладных. В противном случае Товар считается непоставленным и оплате не подлежит.

3.6. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю.

3.7. При некомплектной поставке Товара Поставщик обязан за свой счет доукомплектовать Товар, либо допоставить недостающие документы на него в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты установления некомплектности Товара либо отсутствия документов. В случае невыполнения данного условия настоящего приложения, Товар считается непоставленным и оплате не подлежит.

3.8. Покупатель обязуется оплатить Товар в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента его получения при условии надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств, включая получение Покупателем вместе с Товаром всех необходимых принадлежностей на Товар, а также относящихся к нему документов в соответствии с п. 3.2, 3.3 настоящего раздела.

3.9. Цены на Товар указаны с учетом стоимости:

- маркировки, консервации, упаковки, обеспечивающей сохранность Товара при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке Товара;

- поставку запасных частей, материалов и принадлежностей, предусмотренных ТУ/ паспортом завода-изготовителя;

- организации и проведения всех мероприятий, предусмотренных действующим законодательством РФ для получения и передачи Покупателю разрешительных и прочих документов, в соответствии с требованиями п. 3.3 настоящего раздела;

- доставки «экспресс почтой» необходимых технических и товаросопроводительных документов;

- погрузки Товара в транспортное средство, транспортных и страховых расходов по доставке Товара на склад Покупателя в г. Ярославле (в случае доставки транспортом Поставщика или Перевозчика)

4. Требования к Контрагенту.

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Особых требований к контрагенту нет. |  |  |  |

Руководитель Ответственного подразделения	____________________ Д.Ю.Уржумов

подпись			Ф.И.О.

Форма 4 «Извещение о согласии сделать оферту»

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСИИ СДЕЛАТЬ ОФЕРТУ

1.  Изучив условия предложения делать оферты № <номер ПДО> от <дата ПДО>, мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту № <исх. номер оферты (который указывается один раз и действителен до подведения итогов закупочной процедуры)> от <дата оферты>.

В случае полного или частичного отзыва или ухудшения безотзывной оферты обязуемся, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после отзыва или ухудшения безотзывной оферты, выплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» компенсацию в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной выплате компенсации ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а мы обязуемся уплатить пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

2. Документы, предоставляемые нами в рамках предложения делать оферты № <номер ПДО> от <дата ПДО>, как по нашей инициативе, так и в ответ на запросы со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», являются неотъемлемой частью нашей оферты.

3. В случае принятия нашей оферты, мы обязуемся заключить с ОАО «Славнефть-ЯНОС» договор поставки <наименование товаров > на условиях указанного предложения делать оферты не позднее 20 (Двадцати) календарных дней с момента уведомления о принятии нашей оферты.

Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора на предложенных нами в оферте № <номер оферты> от <дата оферты> условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), выплатить Обществу компенсацию в размере 10% от суммы акцептованной Оферты. Признаем, что при несвоевременной или неполной выплате компенсации ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

4. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации:  __________________________________________________

Местонахождение: ___________________________________________________________

Почтовый адрес: _____________________________________________________________

Телефон, телефакс, электронный адрес: _________________________________________

Организационно - правовая форма: _____________________________________________

Дата, место и орган регистрации организации: ____________________________________

Банковские реквизиты: ________________________________________________________

БИК__________________________________,

ИНН __________________________________

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

______________________________________________________________________________

5. Мы признаем право ОАО «Славнефть-ЯНОС» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к Тендерной комиссии и ОАО «Славнефть-ЯНОС».

6. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Тендерной комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>.

__________________________________________________________________________________

Руководитель	________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер	________________	/Фамилия И.О./

Форма 7 «Перечень аффилированных организаций»

Перечень аффилированных организаций

Участник закупки: _____________________________

№ ПДО: ______________________________________

| № п/п | Полное наименование в соответствии с учредительными документами | Фактическое местонахождение | Телефон/факс | ФИО руководителя организации | Код БИК | ИНН | ОГРН | ОКПО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подпись:________________________________ /Должность, Фамилия И.О./

МП