Приложение №1 «Техническое задание» к Форме 2

9.Форма предоставления результатов на русском языке

Технико-коммерческое предложение на проведение стабилизационной обработки оборотной   воды 2 и 2а систем водоблока установки гидрокрекинг цеха №4.

| - Акт о проведении и отчет с результатами предварительного обследования оборотной воды 2 и 2а систем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Программа стабилизационной обработки оборотной воды. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Потребность в реагентах, методы дозирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Пусконаладочный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность, мес.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование реагента |  |  | Метод дозирования |  | Количество (норма на пусконаладочный период и первоначальное заполнение системы), т |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Нормальный режим работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование реагента | Метод дозирования | Количество (норма расхода), т |  |  |  |  |  |  | Тара |
|  |  | на период август -декабрь 2018 г. |  | на период январь -декабрь 2019 г. |  | На период январь-декабрь 2020 г. | на период январь-апрель 2021 г. | на весь период обработки (31 мес.) с учетом пусконаладочного периода и первоначального заполнения системы |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Период превышения нефтепродукта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность, дней: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование реагента |  |  | Метод дозирования |  | Количество (% от нормы расхода) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Предоставить гарантии выполнения требования всех пунктов настоящего технического задания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - График поставки реагентов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Итоговая стоимость предлагаемой программы реагентной обработки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Референц-лист о применении предлагаемых реагентов на водоблоках предприятий нефтепереработки и нефтехимии в РФ за 5 лет с отзывами заказчиков о качестве стабилизационной обработки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Приложения: - Официально заверенные копии нормативной документации. - Паспорта безопасности. - Свидетельства о государственной регистрации. - Методики входного контроля. - Заверенная копия аттестата аккредитации лаборатории для проведения анализов подпиточной и оборотной воды. 8.6. Сертификаты соответствия на оборудование. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Страна, город планируемого производства реагентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Дополнительные предложения по сервисному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |