Приложение № 1

к Договору № ____________ от «_____»  _____________ 201   г.

|  | Перечень систем кондиционирования на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС» для сервисного обслуживания и ремонта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Объект |  |  | Модель и марка кондиционера |  |  | Количество | Примечания |  |  |
|  | 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  |
|  | 1 | Помещение операторной установки ВТ-6 |  |  | LG V60LH(LV-H608LLA0) |  |  | 1 | Промышленный кондиционер |  |  |
|  | 2 | Помещение аппаратной установки ВТ-6 |  |  | LG V60LH(LV-H608LLA0) |  |  | 1 | Промышленный кондиционер |  |  |
|  | 3 | Помещение установки ВТ-6 |  |  | General 54 |  |  | 4 | Промышленный кондиционер |  |  |
|  | 4 | Помещение КИП установки ВТ-6 |  |  | SANYO SAP- K97GHS5A |  |  | 1 | Сплит-система |  |  |
|  | 5 | Кабинет начальника установки ВТ-6 |  |  | GENERAL ASH9USCCW |  |  | 1 | Сплит-система |  |  |
|  | 6 | Кабинет механика установки ВТ-6 |  |  | MDV MSR1i-09HKN1 |  |  | 1 | Сплит-система |  |  |
|  | 7 | Помещение аппаратной висбрекинга |  |  | GENERAL ABG45UBAG/AOG45UMAXT |  |  | 2 | Промышленный кондиционер |  |  |
|  | 8 | АВТ – 4, операторная кабинет №4 |  |  | Fujitsu ASY 14 RSE-W |  |  | 1 | Сплит-система |  |  |
|  | 9 | АВТ – 4, операторная кабинет №3 |  |  | Fujitsu ASY 14 RSE-W |  |  | 1 | Сплит-система |  |  |
|  | 10 | АВТ – 4, операторная кабинет №3 |  |  | PANASONIC CU-E28MKD |  |  | 1 | Сплит-система |  |  |
|  | 11 | АВТ – 4, операторная кабинет №3 |  |  | GENERAL AOG45UMAXT |  |  | 1 | Промышленный кондиционер |  |  |
|  | 12 | АВТ – 4, операторная кабинет №11 |  |  | Sanyo SAP-K97GHS4A |  |  | 1 | Сплит-система |  |  |
|  | 13 | АВТ – 4, ТП-541 |  |  | PANASONIC U-B43DBE8 |  |  | 6 | Промышленный кондиционер |  |  |
|  | 14 | АВТ – 4, ТП-543 |  |  | LG AUUW486D2 |  |  | 6 | Промышленный кондиционер |  |  |
|  | 15 | Кабинет начальника установки АВТ-3 |  |  | FUJITSU |  |  | 1 | Сплит-система |  |  |
|  | 16 | Операторная АВТ-3 |  |  | MDV 18 |  |  | 1 | Сплит-система |  |  |
|  | 17 | Аппаратный зал АВТ-3 |  |  | Mitsubishi 140 |  |  | 1 | Промышленный кондиционер |  |  |
|  | 18 | АВТ-3 РУ-0,4кВ Щелочного отделения |  |  | Panasonic R410A |  |  | 1 | Промышленный кондиционер |  |  |
|  | 19 | АВТ-3 ТП-316 РУ-0,4кВ №1 |  |  | Panasonic R410A |  |  | 2 | Промышленный кондиционер |  |  |
|  | 20 | АВТ-3 ТП-316 РУ-0,4кВ №1 |  |  | FUJITSU |  |  | 2 | Промышленный кондиционер |  |  |
|  | 21 | Кабинет нач. и механика ЭЛОУ-1, ВТ-3 |  |  | Sanyo |  |  | 1 | Сплит-система |  |  |
|  | 22 | Операторная ЭЛОУ |  |  | DAEWOO |  |  | 1 | Сплит-система |  |  |
|  | 23 | ТП-314(ВТ-3) |  |  | General 90 |  |  | 1 | Промышленный кондиционер |  |  |
|  | 24 | ТП-314(ВТ-3) |  |  | General 54 |  |  | 1 | Промышленный кондиционер |  |  |
|  | 25 | Аппаратная (ВТ-3) |  |  | LG V60LH (LV-H608LLAO) |  |  | 1 | Промышленный кондиционер |  |  |
|  | 26 | Аппаратный зал ЭЛОУ-АТ-4 |  |  | Daikin industries Model FAQ71BW1B |  |  | 1 | Сплит-система |  |  |
|  | 27 | Аппаратный зал ЭЛОУ-АТ-4 |  |  | Daikin industries Model FT60FVM |  |  | 1 | Сплит-система |  |  |
|  | 28 | Помещение РУ ЭЛОУ-АТ-4 |  |  | Daikin industries Model FAQ100BVV1B |  |  | 3 | Сплит-система |  |  |
|  | 29 | Помещения ЭЛОУ-АТ-4 |  |  | Daikin |  |  | 8 | Промышленный кондиционер |  |  |
|  | 30 | Центральная операторная ЭЛОУ-АТ-4 |  |  | Daikin industries Model FT60FVM |  |  | 1 | Сплит-система |  |  |
|  | 31 | Центральная операторная ЭЛОУ-АТ-4 |  |  | General AOHD54LATT |  |  | 1 | Промышленный кондиционер |  |  |
|  | 32 | Центральная операторная ЭЛОУ-АТ-4 |  |  | General AOHD54LCTL |  |  | 1 | Промышленный кондиционер |  |  |
|  | 33 | Полевая операторная ЭЛОУ-АТ-4 |  |  | Panasonic CU-E18GKD |  |  | 1 | Сплит-система |  |  |
|  | 34 | Кабинет начальника, механика ЭЛОУ-АТ-4 |  |  | Panasonic CU-E18GKD |  |  | 1 | Сплит-система |  |  |
|  | 35 | Битумная установка операторная за щитом |  |  | General 54 |  |  | 1 | Промышленный кондиционер |  |  |
|  | 36 | Битумная установка операторная за щитом |  |  | Panasonic CS-A18GKD |  |  | 1 | Сплит-система |  |  |
|  | 37 | Битумная установка кабинет товарных операторов |  |  | LG LS-J0764BL |  |  | 1 | Сплит-система |  |  |
|  | 38 | Битумная установка кабинет начальника установки |  |  | Panasonic CS-A7ВКР |  |  | 1 | Сплит-система |  |  |
|  | 39 | Комната приема пищи |  |  | Panasonic CU-A18ВКР5 |  |  | 1 | Сплит-система |  |  |
|  | 40 | Электроподстанция тит.35 |  |  | LESSAR LU-H6OUC4 |  |  | 1 | Промышленный кондиционер |  |  |
|  | 41 | Битумная установка кабинет начальника участка отгрузки |  |  | GREE |  |  | 1 | Сплит-система |  |  |
|  | 42 | АБК №2 Склад |  |  | FUNAI |  |  | 1 | Сплит система |  |  |
|  | 43 | Автовесовая в проходной №2 |  |  | Hitachi RAS-09CH7 |  |  | 1 | Сплит-система |  |  |
|  | 44 | АБК№1 Кабинет механика |  |  | Hitachi RAS-07CH2 |  |  | 1 | Сплит-система |  |  |
|  | 45 | АБК№1 Кабинет начальника |  |  | Hitachi RAS-07CH1 |  |  | 1 | Сплит-система |  |  |
|  | 46 | АБК№1 Кабинет зам. начальника |  |  | Hitachi RAS-07CH1 |  |  | 1 | Сплит-система |  |  |
|  | 47 | АБК№1 Кабинет зам. начальника |  |  | Hitachi RAS-07CH1 |  |  | 1 | Сплит-система |  |  |
|  | 48 | АБК№1 Кабинет техника |  |  | LG G07LH |  |  | 1 | Сплит-система |  |  |
|  | 49 | Аппаратный зал АВТ-3 |  |  | Elektrolux |  |  | 1 | Напольный кондиционер |  |  |
|  | 50 | АВТ – 4, операторная кабинет №15 |  |  | MDV MSR1i-12ERN1 |  |  | 1 | Напольный кондиционер |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: |  |  | 75 |  |  |  |
|  | КАТАЛИТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка Изомалк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Помещение №4 (кабинет механика) |  |  | MDV MS9Vi-09HRDN1 |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 2 | Помещение №6 (аппаратная здание компрессорной) |  |  | DAIKIN FT 50FVM |  | 2 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 3 | Помещение №8 (кабинет начальника) |  |  | MDV MDSR-09HRN1 |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 4 | Помещение №5 (операторная цеха №5) |  |  | DAIKIN FT 50FVM |  | 2 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 5 | Помещение №7 (операторная Изомалк-2) |  |  | DAIKIN FT 50FVM |  | 2 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 6 | Крыша здания операторной |  |  | Система BLUE BOX : |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Epsilon Echos LE 10 тип R410A |  | 2 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  |  |  |  |  | Zeta Echos LE 12.2 тип R410A |  | 2 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 7 | Помещение № (ТП-305 -1эт. здания конденсатной) |  |  | DAIKIN FT 60FVM |  | 6 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 8 | Помещение № (ТП-305 - 2эт. здание конденсатной) |  |  | DAIKIN FT 60FVM |  | 5 |  |  | Сплит-система |  |
|  |  | Установка КР-600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Контроллерная гидроочистки КР-600 |  |  | MDV MDSR-18HN1 |  | 2 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 2 | Контроллерная риформинга КР-600 |  |  | LG S18LHP |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 3 | Кабинет начальника КР-600 |  |  | MDV MDSR-09HRN1 |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 4 | Полевая операторная КР-600 |  |  | PANASONIC CZ-RT513C |  | 1 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 5 | Контроллерная риформинга (водоподготовка) КР-600 |  |  | MDV MDSR-28HRN1 |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  |  | Установка Л-35/6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Операторная установки Л-35/6-300 |  |  | MDV 48 |  | 1 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 2 | Операторная установки Л-35/6-300 |  |  | DAIKIN FTX35JV1B |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 3 | Операторная установки Л-35/6-300 |  |  | DAIKIN FTXS60GV1B |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 4 | Кабинет начальника установки Л-35/6-300 |  |  | MDV |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 5 | Установка Л-35/6-300 ТП-386 |  |  | Panasonic Внутренний блок CS-E24MKDS Наружный блок CU-E24MKD |  | 2 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 6 | Установка Л-35/6-300 ТП-320 |  |  | Panasonic Внутренний блок - Наружный блок U-B43DBE8 |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 7 | Установка Л-35/6-300 ТП-320 |  |  | Lessar 48 |  | 2 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  |  | Установка Л-35/11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Уст. Л-35/11, кабинет начальника. |  |  | LG S12LHU |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 2 | Уст. Л-35/11, операторная. |  |  | «Panasonic CS/CU-A24DKD» |  | 2 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 3 | Уст. Л-35/11, кабинет начальника электроучастка. |  |  | "SANYO" SAP-K97GHS5A |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 4 | Уст. Л-35/11, ТП-722 возбудительная. |  |  | «Panasonic CS/CU-E18MKD» |  | 2 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 5 | Уст. Л-35/11, помещение |  |  | General |  | 3 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  |  | Установка ЛГ-35/11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Уст. ЛГ-35/11, кабинет начальника. |  |  | MDV MDSR-OSHRN1 |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 2 | Уст. ЛГ-35/11, операторная. |  |  | General Fujitsu ARG60\AOG60R |  | 2 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  |  | Здания АБК-1 и 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | АБК-1, кабинет начальника цеха |  |  | General AR-DB 5 |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 2 | АБК-1, кабинет зам. начальника цеха |  |  | Hitachi RAS-09CH6 |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 3 | АБК-1, кабинет зам. начальника цеха |  |  | Hitachi RAS-09CH6 |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 4 | АБК-1, кабинет технолога цеха |  |  | Hitachi RAS-09CH6 |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 5 | АБК-1, кабинет механика цеха |  |  | Hitachi RAS-07CH1 |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 6 | АБК-1, кабинет инженера-механика цеха |  |  | Hitachi RAS-07CH1 |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 7 | АБК-1, кабинет техника по учёту цеха |  |  | Hitachi RAS-09CH6 |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 8 | АБК-2, кабинет релаксации |  |  | Samsung AD24B1E12 |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  |  | Установка 1А-1М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | АБК-2, кабинет начальника установки |  |  | MDV MSR1i-09HRDN1 |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 2 | Центральная операторная |  |  | MDV MCCi-60HRN1 |  | 2 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 3 | Центральная операторная |  |  | MDV MOUAi-60HN1 |  | 2 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 4 | Полевая операторная в ВК |  |  | MDV MDSR-28HRN1 |  | 2 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 5 | Операторная ГК |  |  | MDV MPN1-12ERN1 |  | 1 |  |  | Мобильный кондиционер |  |
|  | 6 | Уст.1А-1М ТП-778 РУ-0,4кВ Т1-2 |  |  | "TOSHIBA" RAV-SP804ATP-E |  | 3 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 7 | Уст.1А-1М ТП-778 РУ-0,4кВ Т3-4 |  |  | "TOSHIBA" RAV-SP804ATP-E |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 8 | Уст.1А-1М ТП-778 РУ-0,4кВ Т3-4 |  |  | "TOSHIBA" RAS-22N3AV2-E |  | 3 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 9 | Уст.1А-1М ТП-778 РУ-0,4кВ Т5-6 |  |  | "TOSHIBA" RAS-22N3AV2-E |  | 3 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 10 | Уст.1А-1М ТП-376 РУ-0,4кВ Т-1 |  |  | "TOSHIBA" RAV-SP804ATP-E |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 11 | Уст.1А-1М ТП-376 РУ-0,4кВ Т-2 |  |  | "TOSHIBA" RAV-SP804ATP-E |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 12 | Уст.1А-1М ТП-376 РУ-0,4кВ |  |  | "TOSHIBA" RAV-SP804ATP-E |  | 3 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 13 | Уст.1А-1М ТП-374 РУ-0,4кВ |  |  | "TOSHIBA" RAV-SP804ATP-E |  | 3 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 14 | Уст.1А-1М ТП-374 РУ-0,4кВ БСК ШУ ХВ-112 |  |  | "TOSHIBA" RAV-SP804ATP-E |  | 3 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 15 | Уст.1А-1М ТП-474 РУ-6кВ |  |  | "TOSHIBA" RAS-22N3AV2-E |  | 2 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 16 | Уст.1А-1М ТП-317 РУ-0,4кВ №5 (РБ) |  |  | "TOSHIBA" RAV-SP804ATP-E |  | 4 |  |  | Сплит-система |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: |  | 93 |  |  |  |  |
|  | Цех№ 4 Гидропроцессов №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Кабинет № 63 |  | Hitachi RAS 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 2 | Кабинет № 64 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 3 | Кабинет № 64а |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 4 | Кабинет № 62 |  | Hitachi RAS - 09СГ12 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 5 | Кабинет № 61 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 6 | Кабинет № 1 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 7 | Кабинет № 1а |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 8 | Кабинет № 2 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 9 | Кабинет № 3 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 10 | Кабинет № 4 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 11 | Кабинет № 5 |  | Gelerol |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 12 | Кабинет № 6 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 13 | Кабинет № 7 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 14 | Кабинет № 8 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 15 | Кабинет № 9 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 16 | Кабинет № 10 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 17 | Кабинет № 11 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 18 | Кабинет № 12 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 19 | Кабинет № 13; |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 20 | Кабинет № 14 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 21 | Кабинет № 15 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 22 | Кабинет № 16 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 23 | Кабинет № 17 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 24 | Кабинет № 18 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 25 | Кабинет № 22 |  | Hitachi RAS -5 142 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 26 | Кабинет № 23 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 27 | Кабинет № 24 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 28 | Кабинет № 25 |  | Hitachi RAS -5 142 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 29 | Кабинет № 26 |  | Hitachi RAS -5 142 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 30 | Приемная № 26 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 31 | Приемная № 28 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 32 | Кабинет № 28 |  | Hitachi RAS - 242 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 33 | Приемная № 29 |  | Hitachi RAS - 07-CH1 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 34 | Кабинет № 29 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 35 | Кабинет № 30 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 36 | Кабинет № 31 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 37 | Кабинет № 32 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 38 | Кабинет № 33 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 39 | Кабинет №35 |  | Hitachi RAS -5 142 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 40 | Кабинет № 36 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 41 | Кабинет № 37 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 42 | Кабинет 38 (2 внешних блока) |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 43 | Кабинет №28 |  | Hitachi RAS - 242 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 44 | Кабинет №41 |  | McQuav MCK 40AR |  |  | 1 |  |  | Мультизональная система |  |
|  | 45 | Кабинет № 42 |  | Hitachi RAS -5 142 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 46 | Кабинет № 43 |  | Hitachi RAS -5 142 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 47 | Кабинет № 44 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 48 | Кабинет № 45 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 49 | Кабинет № 46 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 50 | Кабинет № 47 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 51 | Кабинет № 48 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 52 | Кабинет № 50 |  | McQuav MCK 40AR |  |  | 1 |  |  | Мультизональная сиситема |  |
|  | 53 | Кабинет № 56 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 54 | Архив № 58 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 55 | Кабинет № 59 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 56 | Кабинет № 19 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 57 | Зал заседаний |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 58 | Авторский надзор |  | Hitachi RAS - 09CH2, Panasonic |  |  | 2 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 59 | Операторная Л-24/6 |  | Hitachi RAM-80QH1 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 60 | Аппаратный зал Л-24/6 |  | Panasonic U-A24CTP5 |  |  | 2 |  |  | Сплит-система (потолочный) |  |
|  | 61 | ТП-325 Л-24/6 |  | Lessar LU-H48UC4 |  |  | 1 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 62 | ТП-325 Л-24/6 |  | General 54 |  |  | 1 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 63 | Кабинет начальника установки Л-24/6 |  | MDV MDSR-12HRN1 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 64 | Кабинет начальника установки ЛЧ-24/7 |  | MDV MSR1i-07HRN1 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 65 | Операторная установки ЛЧ-24/7 |  | LG S1865DMO |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 66 | Операторная установки ЛЧ-24/7 (Помещение КИП на 2-м этаже) |  | PANASONIC CS-C24HKD |  |  | 2 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 67 | Операторная установки ЛЧ-24/7 (Вент. камера П-107,307) |  | GENERAL ASG24UBBN |  |  | 2 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 68 | Операторная установки гидрокрекинг |  | Mitsubishi MSC-12 RW (один в ремонте) Mitsubishi MSC-12 RW |  |  | 2 |  |  | Сплит-система |  |
|  |  |  |  | Mitsubishi MSC-07 RW |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 69 | Контроллерная установки |  | Mitsubishi PS-6GJSA |  |  | 2 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 70 | гидрокрекинга |  | General ABG45UBAG |  |  | 3 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 71 | Кабинет начальника установки ГК |  | LG S36LHP |  |  | 1 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 72 | Инженерная комната Гидрокрекинга |  | Mitsubishi MSC-12 RW |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 73 | УПВ-2 (компрессорная) |  | PANASONIC CU-B 50 DBE 8 |  |  | 6 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 74 | Операторная УПВ-2 |  | PANASONIC CU-B 50 DBE 8 |  |  | 2 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  |  |  |  | PANASONIC CU-B 34 DBE 8 |  |  | 1 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 75 | Кабинет начальника, механика УПВ-2 |  | GENERAL ASHG09LLCA |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 76 | Блок №1.Венткамера 1 этаж. ГОБКК |  | Mitsubishi FDU200VD |  |  | 3 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 77 | Блок №1.Венткамера 2 этаж. ГОБКК |  | Mitsubishi FDU200VD |  |  | 3 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 78 | Блок №1.Венткамера 3 этаж. ГОБКК |  | Mitsubishi FDU200VD |  |  | 2 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 79 | Блок №1.Аппаратная. ГОБКК |  | Mitsubishi FDT140VD |  |  | 2 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 80 | Кабинет механика УГОБ |  | General ASH9USCCW |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 81 | ГОДТ Блок№12. К-1,2,3,4,5,6,7 |  | PANASONIC CS-F50DTE5 |  |  | 7 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 82 | ГОДТ Блок №10. К- 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |  | PANASONIC CU-L50DBE8 |  |  | 14 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 83 | ГОДТ Здание фильтровального отделения и ТП К-1 |  | Mitsubishi PUHZ-RP200YKAR1 |  |  | 2 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 84 | Установка по производству масел 3 группы |  | General ABG45UBAG |  |  | 7 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 85 | Установка по производству масел 3 группы |  | General ABG36UBAG |  |  | 5 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 86 | Установка по производству масел 3 группы |  | General ABG54UBAG |  |  | 3 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  |  |  |  | ИТОГО: |  |  | 140 |  |  |  |  |
|  | Цех №5 - Газовый цех №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | АБК. Кабинет начальника цеха № 5 |  | Hitachi RAS-09CH1 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 2 | АБК. Кабинет зам. начальника цеха № 5 |  | Hitachi RAS-10LH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 3 | АБК. Кабинет зам. начальника цеха № 5 |  | National CW1832BF-M |  |  | 1 |  |  | Оконный кондиционер |  |
|  | 4 | АБК. Кабинет технолога цеха № 5 |  | MDV MSR1-09HRN1 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 5 | АБК. Кабинет механика цеха № 5 |  | Samsung ASH-1214 ER |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 6 | АБК. Кабинет техника по учету цеха № 5 |  | Hitachi RAS-10LH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 7 | АБК. Комната тепловых процедур |  | Sanyo SAP-K 91GH |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 8 | АБК. Комната тепловых процедур |  | Hitachi RAS-09 CH-1 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 9 | 25/7. Кабинет начальника |  | Samsung AW05F05EA |  |  | 2 |  |  | Оконный кондиционер |  |
|  | 10 | 25/7. Кабинет начальника |  | MDV 18 MDSR-18HRN1 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 11 | 25/7. Комната приема пищи |  | Midea MS11V-09HRN-1 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 12 | 25/7. Операторная |  | MDV MUBI-48HRN1 |  |  | 1 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 13 | 25/7. Газовая компрессорная (визуализация) |  | General ASG18UBВN |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 14 | 25/7. Газовая компрессорная (п. Т1, Т2 ТП-427) |  | DAIKIN FTXS 71F RR71B2W1B –наружн.блоки |  |  | 4 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 15 | УПСК. Аппаратная |  | MDV MDOF-12HN1-v |  |  | 2 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 16 | УПСК. Операторная |  | General AOG24UNBNL 7,4кВт |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 17 | УПСК. Комната КИП |  | McQuay MLC015BR AFCA 1,632 кВт |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 18 | УПСК. Контроллерная |  | General AOG30RMCL 8,6кВт |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 19 | УПСК. Комната приема пищи |  | McQuay MLC015BR AFCA 1,632 кВт |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 20 | УПСК. Электрощитовая |  | MOF2I-28HN1 3910W |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 21 | УПСК. Кабинет начальника установки |  | MDV MDUE-36HRN1 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 22 | УПСК. РУ ТП-331 |  | MDV MDOU-36HN1-L |  |  | 2 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 23 | МТБЭ. Операторная |  | Hitachi RAS-24CH1 (сер. №398454) |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 24 | МТБЭ. Машинный зал |  | GENERAL AOG24UNBNL |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 25 | МТБЭ. Помещение РУ |  | Fujitsu AOY30ABJL |  |  | 1 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 26 | МТБЭ. Кабинет начальника |  | Samsung AW005F05EA |  |  | 1 |  |  | Оконный кондиционер |  |
|  | 27 | МТБЭ. Кабинет механика |  | Hitachi RAS-10LH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 28 | МТБЭ. Кабинет инженеров |  | Samsung AW005F05EA |  |  | 1 |  |  | Оконный кондиционер |  |
|  | 29 | МТБЭ. Кабинет КИП |  | Samsung AZ12FAJEA |  |  | 1 |  |  | Оконный кондиционер |  |
|  | 30 | МТБЭ. Кабинет инженера АСУТП |  | Samsung AW005F05EA |  |  | 1 |  |  | Оконный кондиционер |  |
|  | 31 | УПС. РУ ТП-950 |  | LG AUUH368D |  |  | 1 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 32 | УПС. РУ ТП-950 |  | LG AUUH368D |  |  | 1 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 33 | УПС. Кабинет механика |  | Hitachi RAS-10LH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 34 | УПС. Аппаратный зал УПС |  | GENERAL R410F |  |  | 1 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 35 | УПС. Аппаратный зал УПС |  | Mitsubichi 140 |  |  | 1 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 36 | УПС. Аппаратный зал БРССС |  | Midea MО11М-09HN |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 37 | УПС. РУ ТП-950 |  | Hitachi RAС-24CH7 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 38 | УПС. РУ ТП-950 |  | Hitachi RAS-30CH6 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 39 | УПС. Кабинет начальника |  | Hitachi |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 40 | УПС. Операторная |  | Daikin FTXS50J2V1D |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 41 | УПС. Операторная |  | Panasonic S-A24JKD |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 42 | ГФУ. Кабинет начальника |  | Hitachi RAS-09CH1 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 43 | ГФУ. Операторная |  | Hitachi RAS-09BH1 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 44 | ГФУ. Операторная |  | General ASH9RSE-W |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 45 | ГФУ. Аппаратный зал |  | Panasonic CS-E15MKDW |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 46 | УКФГ. Операторная |  | Hitachi RAS-14CH |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 47 | УКФГ. Кабинет начальника |  | Hitachi 10 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 48 | УКФГ. ТП-939 РУ-0,4 |  | LESSAR LS-HE48TMA4 |  |  | 6 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 49 | ГНЭ. Операторная |  | MDV |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 50 | ГНЭ. Кабинет начальника |  | Hitachi RAS-07СН2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 51 | ГНЭ. Аппаратный зал |  | Hitachi RAS-07СН2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 52 | УОСГ. Кабинет начальника |  | LG S 12PT UBRO |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 53 | УОСГ. Операторная |  | Panasonic CS-E7NKDW |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 54 | УОСГ. Операторная |  | Panasonic CS-E7NKDW |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 55 | УОСГ. Аппаратный зал |  | Panasonic CS-E7NKDW |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 56 | УОСГ. Аппаратный зал |  | Panasonic CS-E7NKDW |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 57 | РХ. Операторная |  | General ASG18U |  |  | 2 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 58 | РХ. Кабинет механика |  | Samsung AW05F05EA |  |  | 1 |  |  | Оконный кондиционер |  |
|  | 59 | РХ СХМ. Операторная |  | General ASG18U |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 60 | РХ СХМ. Операторная |  | General ABG18U |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 61 | УНСЩС. Операторная |  | Hitachi RAS-10LH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  |  |  |  | ИТОГО: |  |  | 73 |  |  |  |  |
|  | Производство масел и парафинов КМ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | С-100, кабинет |  | Dantex RK-09PFM-R |  |  | 1 |  |  | Мобильный кондиционер |  |
|  | 2 | С-100, кабинет |  | Electrolux EACM-10 EZ/Eu |  |  | 1 |  |  | Мобильный кондиционер |  |
|  | 3 | Кабинет начальника АБК |  | Fuyitsu Multi split type ASHA12LACM |  |  | 1 |  |  | Мульти-сплит |  |
|  | 4 | АБК, кабинет старшего механика |  | General ASH9RSE-W |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 5 | АБК, кабинет зам. начальника |  | Fyjitsu модель ASY17RSH-W |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 6 | АБК, кабинет зам. начальника |  | HitachiRAS-09CH4 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 7 | АБК, кабинет, 2 этаж |  | FUJITSU ASY9RSE-W |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 8 | АБК, кабинет вед. инженера-технолога |  | SANYO SAP-K97GHS5A |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 9 | АБК, кабинет техника по учету |  | FUJITSUASY9RSE-W |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 10 | АБК, кабинет экономистов |  | General ASH9RSE-W |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 11 | Кабинет С-200 |  | Samsung AW05F05EA |  |  | 1 |  |  | Оконный кондиционер |  |
|  | 12 | ТП-192 |  | LGAUUH368DUVNH366KLAD |  |  | 2 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 13 | Кабинет С-300 |  | ElectroluxEACM-10EZ/Eu |  |  | 1 |  |  | Мобильный кондиционер |  |
|  | 14 | Кабинет С-300 |  | DANTEXRK-09PFM-R |  |  | 1 |  |  | Мобильный кондиционер |  |
|  | 15 | Кабинет С-300 |  | LG S30LHP ndgs(LSNH306DGM3) |  |  | 2 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 16 | Помещение АСУТП |  | General |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 17 | Помещение АСУТП |  | LG |  |  | 2 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 18 | Помещение АСУТП |  | General Classic ASG30UBBJ |  |  | 2 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 19 | Центральная операторная |  | FUGIElectricROC – 457R |  |  | 2 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 20 | Центральная операторная |  | HITACHIRAS-24CH2RAC-24CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 21 | Операторная холодильного отделения |  | FujiRS457R |  |  | 1 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 22 | Операторная холодильного отделения |  | General AOG54UMAUT |  |  | 1 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 23 | Операторная холодильного отделения |  | HitachiRAS-20CHZ2 |  |  | 2 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 24 | ТП-193 |  | PanasonicU-B34DBE8 |  |  | 8 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 25 | ТП-191 |  | PanasonicU-B34DBE8 |  |  | 4 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 26 | Кабинет С-400 |  | SanyoSAP-K97GHS5A |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 27 | Кабинет начальника холодильного отделения С-400 |  | Samsung VW05F05EA |  |  | 1 |  |  | Оконный кондиционер |  |
|  | 28 | Кабинет С-500 |  | Electrolux EACM-10 EZ/Eu |  |  | 1 |  |  | Мобильный кондиционер |  |
|  | 29 | ТУПСОТМ кабинеты начальника и механика |  | VW05F05EA Оконный кондиционер Samsung |  |  | 2 |  |  | Оконный кондиционер |  |
|  | 30 | ТУПСОТМ операторная |  | Модель: RAS-09CH2/RAC-09CH2Hitachi |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сплит-система |  |
|  | 31 | Уч-к ПТПВП здание титул 34/3 |  | SAMSUNGAQ12A9ME |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 32 | Уч-к ПТПВП здание титул 188 |  | BALLU BSQ-18HN1 |  |  | 3 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 33 | Уч-к ПТПВП здание титул 188 |  | BALLU BSQ-07HN1 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  |  |  |  | ИТОГО: |  |  | 52 |  |  |  |  |
|  | Лаборатория технического надзора и диагностики оборудования (ЛТНиДО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | тит.146 2 этаж. Кабинет №1 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 2 | тит.146 2 этаж. Кабинет №2 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 3 | тит.146 2 этаж. Кабинет №3 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 4 | тит.146 2 этаж. Кабинет №4 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 5 | тит.146 2 этаж. Кабинет №5 |  | Элемаш КБ2-2-2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 6 | тит.146 2 этаж. Кабинет №7 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 7 | тит.146 2 этаж. Кабинет №8 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 8 | тит.146 2 этаж. Кабинет №9 |  | General ASH 9rse-w |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 9 | тит.146 2 этаж. Кабинет №10 |  | General ASH 9rse-w |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 10 | тит.146 2 этаж. Кабинет №11 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 11 | тит.146 2 этаж. Кабинет №12 |  | Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 12 | тит.146 1 этаж. Инженер по зданиям |  | Sanyo SAP gas 5а |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 13 | тит.162/2 3 этаж. Лаборатория -дефектоскописты |  | National CW-1830sf-m |  |  | 2 |  |  | Оконный кондиционер |  |
|  | 14 | тит.162/2 3 этаж. Инженер по коррозии |  | MDV |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 15 | База оборудования Лит.И. Участок Входного Контроля 1 этаж лаборатория спектрального анализа |  | Hitachi ras 09ch4 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 16 | База оборудования Лит.И. Участок Входного Контроля 2 этаж инженер входного контроля |  | Hitachi ras 09ch4 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 17 | База оборудования Лит.И. Участок Входного Контроля 2 этаж дефектоскописты |  | National CW-1830sf-m |  |  | 1 |  |  | Оконный кондиционер |  |
|  | 18 | Автомобиль - лаборатория |  | без названия подключается к 220 при работе во время испытаний оборудования. |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 19 | тит.146, 1 этаж. Инженер -механик |  | National CW-1830sf-m |  |  | 1 |  |  | Оконный кондиционер |  |
|  |  |  |  | ИТОГО: |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  | ЦЕХ №12 - Очистки сточных вод №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Операторная участка МО |  | Hitachi RAS - 10CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 2 | Операторная участка ДОС |  | Hitachi RAS - 18CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 3 | Кабинет механика участка МО и ДОС |  | Hitachi RAS - 14CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 4 | Комната приема пищи |  | Hitachi RAS - 08LH1 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 5 | Кабинет начальника цеха |  | Hitachi RAS - 08LH1 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 6 | Кабинет зам.начальника цеха |  | Hitachi RAS - 08LH1 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 7 | Кабинет механика цеха |  | Hitachi RAS - 14CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 8 | Кабинет начальника участка УОЛН и ВОС |  | Hitachi RAS - 14CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 9 | Кабинет начальника участка МО и ДОС |  | Hitachi RAS - 08LH1 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 10 | Кабинет инженер по строительству |  | Hitachi RAS - 14CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 11 | Кабинет техника по учету |  | Remko ML 262 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 12 | Операторная участка БХО |  | Hitachi RAS - 14LH1 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 13 | Операторная воздуходувной станции |  | Daewoo DSB-126PH |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 14 | Операторная УПН тит .263/4 |  | MDV |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 15 | Операторная УПН тит. 263/4 |  | Remko ML 352 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 16 | Операторная ОЛН тит. 263 |  | Hitachi RAS - 18LH1 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 17 | Операторная ВОС тит. 250/104 |  | Hitachi RAS - 25QH1 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 18 | Операторная ВОС тит. 250/104 |  | Panasonic PA9CKE |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 19 | Операторная участка БХО |  | Hitachi RAS - 14LH1 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 20 | Операторная воздуходувной станции |  | Daewoo DSB-126PH |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 21 | Операторная УОАИ |  | Тропик А-3 |  |  | 1 |  |  | Тепловая завеса |  |
|  |  |  |  | ИТОГО: |  |  | 21 |  |  | 21 |  |
|  | ЦЕХ №13 - Товарно-сырьевой №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Кабинет нач. цеха № 13 |  | MDV |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 2 | Кабинет зам. нач. цеха, технолога, техника |  | Hitachi |  |  | 3 |  |  | Сплит -система |  |
|  | 3 | Кабинет механика цеха |  | MDV |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 4 | Кабинет диспетчера, вед. инженера-технолога |  | MDV |  |  | 2 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 5 | Операторная СНН |  | MDV 18 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 6 | Операторная УТН |  | Wolf WK-W41 |  |  | 1 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 7 | Электроконтейнерная УТН |  | LG 12 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 8 | УРПУ СНН |  | Riello |  |  | 1 |  |  | Oконный кондиционер |  |
|  | 9 | Операторная налива тит.206/2 |  | АХ9EW |  |  | 1 |  |  | Оконный кондиционер |  |
|  | 10 | Операторная КС и PCH |  | КМ-2-2,0-0,1И |  |  | 2 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 11 | Трансфор.подст. аппаратная СНТНА |  | Panasonic Flexi System |  |  | 5 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 12 | Комната приема пищи, операторная СНТНА |  | Panasonic Single Split |  |  | 2 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 13 | АБК каб. начальника, механика СНТНА |  | Hitachi RAS-10LH2 |  |  | 2 |  |  | Сплит-системы |  |
|  | 14 | Операторная, парки смешения т.46/2 |  | Hitachi RAD QH1(28,40,80) |  |  | 1 |  |  | Мульти-сплит |  |
|  | 15 | УОО ТСБ диспетчер, комната приема пищи |  | LG3063 H3L |  |  | 1 |  |  | Мульти-сплит |  |
|  | 16 | УОО НГК ТСБ нач. и зам. нач. отдела отгрузок |  | LG LSJ0962HL |  |  | 3 |  |  | Сплит -система |  |
|  | 17 | УОО НГК ТСБ операторная, бытовка |  | LGLSJ0762HL |  |  | 5 |  |  | Сплит -система |  |
|  | 18 | УОО НГК ТСБ кабинет тепловых процедур |  | LGLSL1261-HL |  |  | 1 |  |  | Сплит -система |  |
|  | 19 | УОО НГК ТСБ диспетчерская |  | LGG12ST |  |  | 1 |  |  | Сплит -система |  |
|  | 20 | УОО НГК ППС |  | LGLS-R126 ABL |  |  | 2 |  |  | Сплит -система |  |
|  | 21 | УОО НГК проходная №2 |  | Hitachi REС RAC-09CM7 |  |  | 1 |  |  | Сплит -система |  |
|  | 22 | УОО НГК Ст.Новоярославская |  | Fujitsu General |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 23 | УОО НГК Ст.Новоярославская,раскредит. |  | LG LS J0962HL |  |  | 1 |  |  | Сплит -система |  |
|  | 24 | УОО НГК Ст.Новоярославская,диспетчеры |  | Panasonic CU-A7BKP |  |  | 1 |  |  | Сплит –система |  |
|  | 25 | Кабинет начальника, механика,ТСП |  | Hitachi |  |  | 1 |  |  | Сплит -система |  |
|  | 26 | Кабинет начальника, механика П.С. |  | Hitachi RAS-10LH2 |  |  | 2 |  |  | Сплит -система |  |
|  | 27 | Кабинет диспетчеры, нач. участка отгрузки, начальник СНН |  | Hitachi REC RAC -10LH1 |  |  | 3 |  |  | Сплит -система |  |
|  | 28 | Насосная тит.49/8 ТСП |  | Panasonic U-B50DBE8 |  |  | 9 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 29 | Помещение ТП и РУ насосной тит. 49/8 |  | Panasonic U-B50DBE8 |  |  | 6 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 30 | Помещение ТП и РУ насосной тит. 49/8 |  | Panasonic U-B28DBE8 |  |  | 3 |  |  | Сплит - система |  |
|  | 31 | Помещение ТП-673 |  | General ABG45U |  |  | 8 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 32 | Помещение ТП-673 |  | General ABG18U |  |  | 2 |  |  | Сплит - система |  |
|  | 33 | Помещение ТП-674 |  | General ABG45U |  |  | 8 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 34 | Помещение ТП-674 |  | General ABG18U |  |  | 2 |  |  | Сплит - система |  |
|  | 35 | Помещение ТП-674 |  | General ABG30U |  |  | 4 |  |  | Сплит - система |  |
|  | 36 | Помещение ТП-674 |  | General ABG18U |  |  | 2 |  |  | Сплит - система |  |
|  | 37 | Операторная АУТН тит. 206 |  | GEA EX-HGX4/650-4S |  |  | 1 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 38 | Операторная АУТН тит. 212 |  | GEA EX-HGX4/650-4S |  |  | 1 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  |  |  |  | ИТОГО: |  |  | 93 |  |  |  |  |
|  | Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Здание лаб. масел тит.165/2, к.214 |  | Hitachi RAS 09CH2/RAC 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 2 | Здание лаб. масел тит.165/2, к.317 |  | Hitachi RAS 09CH2/RAC 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 3 | Здание лаб. масел тит.165/2 к. 317 |  | Samsung |  |  | 1 |  |  | Оконный кондиционер |  |
|  | 4 | Здание лаб. масел тит.165/2, к.206 |  | Hitachi RAS 14ВH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 5 | Здание лаб. масел тит.165/2, к. 318 |  | GCW 24 HRN1 |  |  | 2 |  |  | Оконный кондиционер |  |
|  | 6 | Здание лаб. масел тит.165/2, к. 306 |  | GCW 24 HRN1 |  |  | 1 |  |  | Оконный кондиционер |  |
|  | 7 | Здание лаб. масел тит.165/2, к. 301, |  | MOD. AX12EW5C2 05/95г |  |  | 1 |  |  | Оконный кондиционер |  |
|  | 8 | Здание лаб. масел тит.165/2, к. 309 |  | MOD. AX15EW5C1 01/96г |  |  | 2 |  |  | Оконный кондиционер |  |
|  | 9 | Лаборатория битумной установки тит 35 |  | LG |  |  | 1 |  |  | Сплит система |  |
|  | 10 | Передвижная экологическая лаборатория контроля качества воздуха (ПЭЛ) |  | WAECO EasyCool |  |  | 1 |  |  | Оконный кондиционер |  |
|  | 11 | Здание ИЛ ЦЗЛ тит.288/10б, к.205 |  | Samsung |  |  | 1 |  |  | Оконный кондиционер |  |
|  | 12 | Здание ИЛ ЦЗЛ тит.288/10б, к.206 |  | Samsung |  |  | 1 |  |  | Оконный кондиционер |  |
|  | 13 | Здание ЦЗЛ тит. 163 К 211 |  | Samsung |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 14 | Здание ИЛ ЦЗЛ тит.288/10б, к.213 |  | Hitachi |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 15 | Здание тов. лаб. тит.167/2 ком.26 |  | Hitachi RAS 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 16 | Здание тов. лаб. тит.167/2 ком.36 |  | Hitachi RAS 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 17 | Здание тов. лаб. тит.167/2 ком.32 |  | Hitachi RAS 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 18 | Здание тов. лаб. тит.167/2 ком.16 |  | Hitachi RAS 14ВН2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 19 | Здание тов. лаб. тит.167/2 ком.24 |  | Hitachi RAS 14ВН2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 20 | Здание ВПС тит.141/3 ком.204 |  | Мс Quay MWM010FR AFAD S/N |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 21 | Здание ВПС тит.141/3 ком.206 |  | Мс Quay MWM010FR AFAD S/N |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 22 | Здание ВПС тит.141/3 ком.212 |  | Мс Quay MWM010FR AFAD S/N |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 23 | Здание ВПС тит.141/3 ком.204 |  | Мс Quay MWM010FR AFAD S/N |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 24 | Здание ЦЗЛ тит.163 Кабинет111 |  | Hitachi RAS 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 25 | Здание ЦЗЛ тит.163, к. 313 |  | Hitachi RAS 10AH1 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 26 | Здание ЦЗЛ тит.163, к. 301 |  | Hitachi RAS 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 27 | Здание ЦЗЛ тит.163, к. 302 |  | Hitachi RAS 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 28 | Здание ЦЗЛ тит.163, к. 209 |  | Hitachi RAS 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 29 | Здание ЦЗЛ тит.163, к. 201 |  | Hitachi RAS 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 30 | Здание ЦЗЛ тит.163 кабинет нач. цеха |  | Hitachi RAS 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 31 | Здание ЦЗЛ тит.163 Кабинет 103 |  | Hitachi RAS 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  |  |  |  | ИТОГО: |  |  | 33 |  |  |  |  |
|  | ЦЕХ №15 КИПиА и систем управления №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | тит.160 кабинет №316 |  | Samsunq AQ-07A |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 2 | тит.160 кабинет №313 |  | Weit – Westighouse АХ 12EW 5C |  |  | 1 |  |  | кондиционер (оконный) |  |
|  | 3 | тит.160 кабинет №310 |  | Weit – Westighouse АХ 12EW 5C |  |  | 1 |  |  | кондиционер (оконный) |  |
|  | 4 | тит.160 кабинет №304 |  | National |  |  | 1 |  |  | кондиционер (оконный) |  |
|  | 5 | тит.160 кабинет №302 |  | GC/GU-S07HRJN1 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 6 | тит.160 кабинет №301 |  | GC/GU-S07HRJN1 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 7 | тит.160 кабинет №303 |  | GC/GU-S07HRJN1 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 8 | тит.160 кабинет №309 |  | LG S09AF |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 9 | тит.160 кабинет №314 |  | БК 2300 |  |  | 1 |  |  | кондиционер (оконный) |  |
|  | 10 | тит.160 кабинет №202 |  | LG S09AF |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 11 | тит.160 кабинет №203 |  | Weit – Westighouse АХ 12EW 5C |  |  | 1 |  |  | кондиционер (оконный) |  |
|  | 12 | тит.160 кабинет №207 |  | National |  |  | 2 |  |  | кондиционер (оконный) |  |
|  | 13 | тит.160 кабинет №205 |  | Midea MS11MU-09HRN1 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 14 | тит.160 кабинет №211 |  | General ASH12RSE-W |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 15 | тит.160 кабинет №213 |  | БК 2300 |  |  | 1 |  |  | кондиционер (оконный) |  |
|  | 16 | тит.149 кабинет №202 |  | LG-S18PT CASCADE B |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 17 | тит.149 кабинет №310 |  | Weit – Westighouse АХ 12EW 5C |  |  | 1 |  |  | кондиционер (оконный) |  |
|  | 18 | тит.149 кабинет №401 |  | Weit – Westighouse АХ 12EW 5C |  |  | 1 |  |  | кондиционер (оконный) |  |
|  | 19 | тит.149 кабинет №402 |  | Samsunq AQ-12UGFN |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 20 | тит.149 кабинет №404 |  | National |  |  | 1 |  |  | кондиционер (оконный) |  |
|  | 21 | тит.149 кабинет №405 |  | LG S09AF |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 22 | тит.149 кабинет №406 |  | LG S09SWC |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 23 | тит.149 кабинет №408 |  | Weit – Westighouse АХ 12EW 5C |  |  | 1 |  |  | кондиционер (оконный) |  |
|  | 24 | тит.149 кабинет №409 |  | General Fujitsu ASH/AOH 9R |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 25 | тит.149 кабинет №410 |  | General Fujitsu ASH/AOH 12R |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 26 | тит.149 кабинет №411 |  | General Fujitsu ASH/AOH 7R |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 27 | тит.149 кабинет №412 |  | Weit – Westighouse AX 12 EF 5C |  |  | 1 |  |  | кондиционер (оконный) |  |
|  | 28 | тит.149 кабинет №209 |  | LG-S18PT CASCADE B |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 29 | тит.149 кабинет №208 |  | LG-S12PT CASCADE B |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 30 | тит.149 кабинет №308 |  | LG-S12PT CASCADE B |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 31 | тит.141 кабинет №5 |  | Weit – Westighouse АХ 12EW 5C |  |  | 1 |  |  | кондиционер (оконный) |  |
|  | 32 | тит.141 кабинет №8 |  | БК 2300 |  |  | 1 |  |  | кондиционер (оконный) |  |
|  | 33 | тит.612/1 кабинет №105 |  | БК 2300 |  |  | 1 |  |  | кондиционер (оконный) |  |
|  | 34 | тит.160 кабинет №305 |  | LG S09SWC |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 35 | тит.160 кабинет №306 |  | LG S09SWC |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  |  |  |  | ИТОГО: |  |  | 36 |  |  |  |  |
|  | ЦЕХ №17 Цех ресурсообеспечения №17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | АБК тит. 140, кабинет зам. начальника цеха. 3 этаж |  | Sanyo Electric. Ltd SAP-K97GHS5A |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 2 | АБК тит. 140, кабинет начальника цеха. |  | General model ASH9RSEW |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 3 | АБК тит. 140, кабинет механика цеха. |  | General model ASH9RSEW |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 4 | АБК тит. 140, кабинет техника по учёту |  | HITACHI RAS-07CH4 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 5 | АБК тит. 140, кабинет участка ПТС. |  | HITACHI RAS-07CH4 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 6 | АБК тит. 140, кабинет начальника ЦВК. |  | HITACHI RAS-07CH4 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 7 | АБК тит. 140, кабинет зам. начальника цеха. 2 этаж |  | HITACHI RAS-07CH4 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 8 | Азотные установки |  | Холодильная установка bitzer |  |  | 1 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 9 | Азотные установки, операторная Тит. 24 |  | MDV model MDOR-18HN1/MDSR-18HRN1 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 10 | Азотные установки, кабинеты начальника и механика |  | Panasonic model СU-МА 185 КЕ |  |  | 2 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 11 | Азотные установки, контроллерная Тит. 14 |  | Hitachi model RAS-08BH5/RAC-08BH5 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 12 | Установка ХВП, аппаратная |  | Panasonic model CU-B34DBE8 |  |  | 1 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 13 | Установка ХВП, аппаратная |  | Panasonic model CU-B50DBE8 |  |  | 1 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 14 | Установка ХВП, ТП-905 |  | Panasonic model CU-B50DBE8 |  |  | 2 |  |  | Промышленный кондиционер |  |
|  | 15 | Установка ХВП, АБК |  | Hitachi RAС-10LH1(B) |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 16 | ЦВК-1 |  | LG KSNH096JL44 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 17 | ЦВК-2 |  | Hitachi RAС-10LH1(B) |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 18 | ЦВК-2 |  | MDV model 3D DC INVERTER ALPS |  |  | 3 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 19 | ЦВК-3 |  | Hitachi RAС-08СH9 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 20 | КС-3 |  | Hitachi RAС-10LH1(B) |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 21 | АБК тит.148, кабинет зам. начальника цеха. 3 этаж |  | HITACHI RAS-09CH6 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 22 | АБК тит.148, кабинет участка н/станций, 3-й этаж |  | MDV MSR1i-09HRN1 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 23 | АБК тит.148, кабинет участка н/станций, 3-й этаж |  | HITACHI RAS-09CH6 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 24 | АБК тит.148, кабинет ВиК, 3-й этаж |  | HITACHI RAS-09CH6 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 25 | АБК тит.148, кабинет ВиК, 3-й этаж |  | MDV MSR1i-09HRN1 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 26 | АБК тит.148, кабинет сменных инженеров, 2-этаж |  | SAMSUNG AGO09A5ME |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 27 | АБК тит.148, кабинет ООО «СРС», 1-й этаж |  | HITACHI RAS-09CH6 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 28 | АБК тит.148, кабинет ООО «СРС», 1-й этаж |  | HITACHI RAS-09CH6 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 29 | АБК тит.148, кабинет механика ГНЭ |  | HITACHI RAS-09CH6 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 30 | АБК тит.148, кабинет ООО «СРС»,1-й этаж |  | HITACHI RAS-09CH6 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 31 | АБК тит. 148, кабинет ОАО «СГ-Транс», 1-й этаж |  | White-Westinghouse |  |  | 1 |  |  | Оконный кондиционер |  |
|  | 32 | Водоблок БОВ-2 |  | FUJITASU ASY9RSE-W |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 33 | Водоблок БОВ-3 |  | FUJITASU ASY9RSE-W |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 34 | Водоблок БОВ-1 |  | HITACHI RAS-10LH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 35 | Водозабор тит.275 |  | HITACHI RAS-10LH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  |  |  |  | ИТОГО: |  |  | 39 |  |  |  |  |
|  | Цех №19 - Ремонтно-механический цех №19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Кабинет кладовщицы здание тит. 162/7 |  | Кондиционер АХ 12Е W5 США. |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 2 | Кабинет №37 здание тит. 162/1 |  | Кондиционер Fujitsu General ASH 9RE/AO V9RSE к.62. |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 3 | Кабинет №33 здание тит. 162/1 |  | Кондиционер импортный Fujitsu. |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 4 | Кабинет №34 здание тит. 170/3 |  | Кондиционер Fujitsu ASV9RSE/AQ RSE-В КБ. |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 5 | Кабинет №36 здание тит. 170/3 |  | Кондиционер Fujitsu ASV9RSE/AQ9RSE -В ПТБ. |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 6 | Кабинет №35 здание тит. 170/3 |  | Кондиционер "Fujitsu ASY9R. У сметчика. |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 7 | Кабинет №31 здание тит. 162/1 |  | Кондиционер "MCQUAY MWMO10 ER ML CO10 BR" |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 8 | Кабинет №32 здание тит. 162/1 |  | Кондиционер Hitachi RAS - 09CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 9 | Кабинет №35 здание тит.162/1 |  | MDV 09 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 10 | Кабинет №30 здание тит.170/3 |  | Кондиционер HITACHI RAC-09 CV1. |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  |  |  |  | ИТОГО: |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | ЦЕХ №20 Информационных технологий, связи и сигнализации №20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Начальник службы |  | Sanyo SAP-K97GHS5A |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 2 | Зам. начальника цеха, нач. службы |  | FUJITSU ASY9RSE-W |  |  | 3 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 3 | Заводоуправление |  | NATIONAL CW-1832BF-M |  |  | 2 |  |  | Оконный кондиционер |  |
|  | 4 | Площадка С-100,Ц.6 |  | GENERAL ASH9RSJCW |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 5 | Участок сигнализации |  | LG G12LH |  |  | 3 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 6 | Служебное помещение 2этаж |  | TOSHIBA RAS-10YKH-E |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 7 | Зал заседаний 2 этаж |  | LG S24LHP |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 8 | Зал заседаний 2 этаж |  | MITSUBISHI MSH-GA50VB |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 9 | Служебное помещение 2этаж |  | BALLU BSV/IN-18HNI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 10 | АТС Заводоуправление |  | Dantex RK-09 |  |  | 1 |  |  | Мобильный кондиционер |  |
|  | 11 | Служебное помещение |  | FUNAI 90-SH |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  |  | Помещения АБК |  | General |  |  | 5 |  |  | Сплит-система |  |
|  |  |  |  | ИТОГО: |  |  | 21 |  |  |  |  |
|  | Цех № 22 Военизированный газоспасательный отряд (ВГСО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Кабинет начальника цеха |  | MDV |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 2 | Кабинет зам. начальника цеха |  | Hitachi RAS09 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 3 | Кабинет механика цеха |  | Hitachi RAS09 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 4 | Кабинет командиров пункта |  | Hitachi RAS09 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 5 | Кабинет лаборантов |  | Hitachi RAS09 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  | 6 | Кабинет начальника лаборатории |  | Samsung AW05F05EA |  |  | 1 |  |  | Оконный кондиционер |  |
|  | 7 | Весовая |  | Samsung AW05F05EA |  |  | 1 |  |  | Оконный кондиционер |  |
|  | 8 | Лаборатория |  | АСМ- 12 HR |  |  | 1 |  |  | Мобильный кондиционер |  |
|  | 9 | Комната дежурного по ВГСО |  | АСМ- 12 HR |  |  | 1 |  |  | Мобильный кондиционер |  |
|  |  | АБК |  | MDV |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |
|  |  |  |  | ИТОГО: |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | ЦЕХ №23 Цех материально-технических ресурсов и транспортно-хозяйственного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Начальник цеха | Hitachi (RAS 09CH6) |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 2 | Зам. начальника. цеха | Hitachi (RAS 09CH6) |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 3 | Механик | Hitachi (RAS 09CH6) |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 4 | Мастер | Hitachi (RAS 09CH2) |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 5 | Склад 96 | Hitachi (RAS 07CH1) |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 6 | Склад 92 | Hitachi (RAS 07CH1) |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 7 | Склад 97 | Hitachi (RAS 09CH2) |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 8 | Столовая | Hitachi (RAS 07CH1) |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 9 | Склад 99 | National (CS A123KH) |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 10 | Склад спецодежды | Hitachi (RAS 14CH2) |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 11 | Склад 95 | Hitachi (RAS 10LH1В) |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 12 | Склад 91 | Hitachi (RAS 10LH1В) |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 13 | Склад 93 | Hitachi (RAS 10LH1В) |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 14 | Экономист | Hitachi (RAS 10LH1В) |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 15 | Помещение лит. Д/д1 | Hitachi (RAS 07CH1) |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 16 | Диспетчер, нач. цеха, зам. начальника | General ASH 9RSE-W, КВ2-2,20 РС |  |  | 3 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 17 | Приемная, кабинет механика, кабинет директора УЮТ | Hitachi, General |  |  | 3 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 18 | Кабинет бухгалтера, экономиста | General ASH 9RSE-W, Hitachi RAS-25 |  |  | 3 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 19 | Кабинет службы безопас-ти движения | Hitachi RAS-09 CH2 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 20 | Ремонтная мастерская | Hitachi |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 21 | КПП, Кабинет инженера МТС | Samsung AW05F05EA |  |  | 2 |  |  | Оконный кондиционер |  |  |
|  | 22 | Ж/д цех арендаторы | LG, HITACHI |  |  | 7 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  |  |  | ИТОГО: |  |  | 35 |  |  |  |  |  |
|  | Цех №24 - Цех режима №24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Кабинет №2 Вед. специалист тит.130 | Sanyo RCS7HSIE |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 2 | Кабинет №4 нач. караула тит.130 | Fujitsu AOY12LEC/ASYG12LECA |  |  | 2 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 3 | Кабинет№8,9 спец. УСБ тит.130 | Chofu Sereno CAR 27PAUN |  |  | 2 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 4 | Кабинет№13 начальник цеха тит.130 | Hitachi RAC-09CH6 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 5 | Кабинет №1 нач. отд. Контроля | GENERAL ASHG09LLCA |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 6 | Архив БП ,КПП№4 | Sanyo SA79G |  |  | 2 |  |  | Оконный кондиционер |  |  |
|  | 7 | БП на КПП №3,Центр. Прох-я к.10 | LG 12ST N4S3 |  |  | 3 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 8 | Кабинет № 14 инженеры ИСБ тит.130 | Sanyo SAP-K97GMS79G |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 9 | Мастерская инженеров ИСБ | Hitachi RAC-09CH6 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 10 | ЦПО на ТСБ начальник караула | Fujitsu AOYG24LAT3/ASYG 07LUCA |  |  | 1 |  |  | Мульти- сплит система |  |  |
|  | 11 | ЦПО серверная | Fujitsu AOY12LUSCC/ASYG12USCCW |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 12 | КПП №1,1а | Fujitsu ASY18A |  |  | 2 |  |  | Сплит- система |  |  |
|  | 13 | КПП №2 | LG G18ST |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 14 | КПП №2А | MITSUBISHI SUZ-KA50VA3 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 15 | КПП №3,3А | Fujitsu ASY18A |  |  | 2 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 16 | КПП №4 | General 18 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 17 | КПП №4А | Carrier FB4A/38/18 |  |  | 1 |  |  | Канальный |  |  |
|  | 18 | КПП №5 | Fujitsu ASY18A |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 19 | КПП №10 ТСБ | Fujitsu AOG18UNDNL |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 20 | КПП №11 ТСБ | Fujitsu ASY18A |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 21 | КПП №17 | Fujitsu AOY18ANAK |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 22 | КПП №18 | Fujitsu AOG24UNBNL |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 23 | Блок-пост, бухгалтерия серверная | Fujitsu ASY18A |  |  | 2 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 24 | КПП №8 | Fujitsu ASY14FSBCW |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 25 | КПП № 8 комната охраны | Midea MS11M-09HRN1 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 26 | Склад № 95 серверная | Fujitsu AOY14FSBC |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 27 | Заводоуправление 2 этаж серверная | Fujitsu ASY18A |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 28 | Заводоуправление 2 этаж серверная | LG S12LHT ULLN |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |
|  | Цех №25 - Заводоуправление №25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание з/у, тит. 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кабинеты | SETFRE RAS-10FS3A наружный блок (К1-13) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 223 | RPK-1,0 FGM |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 2 | 224 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 3 | 225 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 4 | 226 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 5 | 227 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 6 | 228 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 7 | 229 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 8 | 230 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 9 | 231 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 10 | 232 | VRF HITACHI |  |  | 2 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 11 | 233 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 12 | 235 | RPK-1,0 FGM |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  |  |  | RAM-22CH¦1 наружный блок двойной (К2-13) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 114 | RPK-1,0 FSGM |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 14 | 115 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 15 | 116 | VRF HITACHI |  |  | 4 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 16 | 117 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 17 | 118 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 18 | 119 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 19 | 120 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 20 | 121 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 21 | 122 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 22 | 123 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 23 | 124 | RPK-1,0 FSGM |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  |  |  | SETFRE RAS-10FS3A наружный блок (К3-13) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | 212 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 25 | 213 | RPK-1,0 FSGM |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 26 | 214 | RPK-1,0 FSGM |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 27 | 215 | RPK-1,0 FSGM |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 28 | 216 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 29 | 217 | RPK-1,0 FSGM |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 30 | 218 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 31 | 219 | VRF HITACHI |  |  | 3 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 32 | 220 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 33 | 221 | RPK-1,0 FSGM |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 34 | 222 | RPK-1,0 FSGM |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  |  |  | SETFRE RAS-10FS3A наружный блок (К4-13) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 | 326 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 36 | 330 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 37 | 330а | RPK-1,0 FSGM |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 38 | 330б | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 39 | 332 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 40 | 333 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 41 | 334 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 42 | 335 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 43 | 336 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 44 | 337 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 45 | 338а | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 46 | 338 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 47 | 339 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 48 | 340 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  |  |  | SETFRE RAS-10FS3A наружный блок (К5-13) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 49 | 315 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 50 | 316 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 51 | 317 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 52 | 319 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 53 | 321 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 54 | 322 | VRF HITACHI |  |  | 2 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 55 | 323 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 56 | 324 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 57 | 327 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 58 | 327а | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 59 | 329 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  |  |  | SETFRE RAS-10FS3A наружный блок (К6-12) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 | 136 | VRF HITACHI |  |  | 2 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 61 | 137 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 62 | 138 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 63 | 139 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 64 | 236 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 65 | 237 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 66 | 238 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 67 | 239 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 68 | 240 | VRF HITACHI |  |  | 2 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 69 | 241 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  |  |  | SETFRE RAS-10FS3A наружный блок (К7-10) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 | 242 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 71 | 243 | RPK-1,0 FSGM |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 72 | 341 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 73 | 342 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 74 | 343 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 75 | 344 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 76 | 345 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 77 | 346 | VRF HITACHI |  |  | 2 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 78 | 347 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  |  |  | SETFRE RAS-10FS3A наружный блок (К8-13) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 79 | 125 | VRF HITACHI |  |  | 2 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 80 | 126 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 81 | 127 | VRF HITACHI |  |  | 2 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 82 | 128 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 83 | 129 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 84 | 130 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 85 | 131 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 86 | 132 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 87 | 133 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 88 | 134 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 89 | 135 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  |  |  | HITACHI RAS 8FS3 наружный блок (С1-8) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 | 104 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 91 | 107 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 92 | 108 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 93 | 110 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 94 | 112 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 95 | 113 | VRF HITACHI |  |  | 2 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 96 | 202 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  |  |  | HITACHI RAS 8FS3 наружный блок (С2-11) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 97 | 201 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 98 | 203 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 99 | 204 | RK-1,0 FS |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 100 | 205 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 101 | 206 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 102 | 207 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 103 | 208 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 104 | 209 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 105 | 210 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 106 | 210а | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  |  |  | HITACHI RAS 8FS3 наружный блок (С3-13) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 107 | 301 | PKEFY-A/0,8FS |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 108 | 302 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 109 | 303 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 110 | 304 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 111 | 305 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 112 | 306 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 113 | 307 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 114 | 309 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 115 | 310 | PKEFY-A/0,8FS |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 116 | 311 | PKEFY-A/0,8FS |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 117 | 312 | VRF HITACHI |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 118 | 313 | PKEFY-A/0,8FS |  |  | 1 |  |  | Мультизональный |  |  |
|  | 119 | 138 | General Climate GC-CF60HRN1 |  |  | 2 |  |  | Промышленный кондиционер |  |  |
|  | 120 | Подвал, склад АО | Fuujisu ASY9RCE-W |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 121 | Подвал 005 | HITACI RAS 25 SNH |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | Здание финансовой службы, тит. 129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кабинеты | 1 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 122 | 1 | SANYO |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 123 | 2 | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 124 | 3 | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 125 | 4 | Mitsubisu |  |  | 2 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 126 | 5 | GENERAL |  |  | 2 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 127 | 6 | SANYO |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 128 | 7 | GENERAL |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 129 | 8 | LG |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 130 | 9 | TADIRAN |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 131 | 10 | SANYO |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 132 | 11 | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 133 | 11a | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 134 | 12 | TADIRAN |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 135 | 14 | LG |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 135 | 15 | TADIRAN |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 136 | 16 | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 137 | 17 | TADIRAN |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 138 | 18 | National |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 139 | 19 | LG |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 140 | 20 | OPERATON |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 141 | 21 | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 142 | 22 | Mitsubisu . |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 143 | 23 | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 144 | 24 | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 145 | 50 | MDV |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  |  | Кабинеты | 2 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 146 | 25 | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 147 | 26 | GENERAL CLIMATE |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 148 | 27 | SANYO |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 149 | 28 | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 150 | 29 | FUJITSU |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 151 | 30 | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 152 | 31 | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 153 | 32 | SANYO |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 154 | 33 | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 155 | 34 | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 156 | 35 | SERENO |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 157 | 36 | SANYO |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 158 | 37 | SANYO |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 159 | 38 | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 160 | 39 | SANYO |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 161 | 40 | Panasonic |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 162 | 42 | SANYO |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 163 | 43 | FUJITSU |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 164 | 44 | GENERAL CLIMATE |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 165 | 45 | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 166 | 46 | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 167 | 46а | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 168 | 46в | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 169 | 47 | LG |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 170 | 48 | GENERAL |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | Здание центральной проходной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 171 | Приемная ОК | Fujitsu ASY 9 RSE-W |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 172 | Кабинет начальника ОК | Fujitsu ASY 9 RSE-W |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 173 | Кабинет ОК | General ASH 9 RSE-W |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 174 | Кабинет ОК | Fujitsu ASY 9 RSE-W |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 175 | Кабинет тестирования | Fujitsu ASY 9 RSE-W |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 176 | Кабинет зам.начальника ОК | Sanyo SAP К-97 GHS 4А |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 177 | Кабинет пресс-службы | Sanyo SAP К-97 GHS 4А |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 178 | Кабинет пресс-службы | Tadiran TNL-S09H |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 179 | Класс тех. обучения | MDV 12 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 180 | Кабинет № 7 (соц.гр.) | MDV 12 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 181 | Кабинет № 8 (соц.гр.) | Panasonic CS-F 93 KE |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | Здание ПРО (ПНР), тит. 176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кабинеты | 1 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 182 | 101 | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 183 | 104 | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 184 | 105 | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 185 | 106 | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 186 | 107 | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 187 | 109 | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 188 | 115 | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 189 | 116 | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 190 | 119 | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 191 | 122 | LG |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 192 | 126 | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 193 | 126а | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 194 | 126б | LG |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 195 | 128 | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 196 | 129 | HITACHI |  |  | 2 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 197 | Каб. Охраны | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  |  |  | 2 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 198 | 201 | HITACHI |  |  | 2 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 199 | 202 | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 200 | 202 | LG |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 201 | 203 | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 202 | 204 | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 203 | 206 | HITACHI |  |  | 2 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 204 | 207 | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 205 | 208 | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 206 | 209 | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 207 | 210 | HITACHI |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | ПЧ-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 208 | 1 этаж | LG LS-J 0761 HL |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 209 | 1 этаж | LG LS-J 0761 HL |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 210 | 1 этаж | LG LS-J 0761 HL |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 211 | 2 этаж | LG LS-J 0761 HL |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 212 | 2 этаж | LG LS-J 0761 HL |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 213 | 2 этаж | LG LS-J 0761 HL |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 214 | Отделение профилактики пожаров | Sanyo 09 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 215 | Кабинет №24 (Столовая ) | Sanyo 09 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 216 | Кабинет начальника караула | Samsung 24 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 217 | Караульное помещение | Samsung 24 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | ПЧ-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 218 | Кабинет начальника караула | MDV |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 219 | Комната отдыха | Samsung 24 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 220 | Караульное помещение | Samsung 24 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | ПЧ-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 221 | Кабинет зам.начальника | Samsung 09 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 222 | Кабинет №220 | Samsung 09 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 223 | Кабинет №212 | Samsung 09 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 224 | Столовая | Samsung 12 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  | 225 | Караульное помещение | Samsung 09 |  |  | 1 |  |  | Сплит-система |  |  |
|  |  |  | ИТОГО: |  |  | 245 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО на ОАО "Славнефть-ЯНОС" |  |  | 1032 |  |  |  |  |  |

ЗАКАЗЧИК						                                                                                        ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

________________    Н.В.Карпов  	                                                                                                               ___________________

М.П.							                                                                                       М.П.

Приложение № 2

к Договору №__________ от «__» _________ 201   г.

| График ежегодного выполнения работ по сервисному обслуживанию систем кондиционирования на объектах ОАО "Славнефть-ЯНОС" на 2018-2019 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цех | Количество оборудования | Период выполнения работ по сервисному обслуживанию систем кондиционирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |
|  |  |  | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Цех № 1 | 75 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цех № 3, КП | 93 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Цех № 5 | 73 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Итого | 241 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Цех № 4 | 140 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Цех № 11 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Цех №12 | 21 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цех №13 | 93 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Итого | 274 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Цех №6, КМ-2 | 52 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Заводоуправление, здание финансовой службы | 52 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Цех №15 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Итого | 140 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Заводоуправление, ПЧ | 193 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Итого | 193 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Цех №23 | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Цех №24 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Цех №22 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Итого | 81 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | Цех №14, ЦЗЛ | 33 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Цех №17 | 39 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Цех №19 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Цех №20 | 21 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Итого | 103 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 1032 |  |  |  |  |  |  |

ЗАКАЗЧИК						ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

________________  Н.В. Карпов			 ___________________

М.П.							   М.П.

Приложение № 3

к Договору №_______ от «__» _________ 201   г.

| Стоимость проведения работ по сервисному обслуживанию систем кондиционирования объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС» на 2018-2019 г.г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система кондиционирования | Стоимость одно ТО, руб. | Кол-во (шт.) | Стоимость одного ТО в год, руб. | Стоимость обслуживания в год (за два ТО), руб. |
| Сплит-система |  | 631 |  |  |
| Мультисплит система |  | 4 |  |  |
| Мультизональная система (VRF) |  | 134 |  |  |
| Оконный кондиционер |  | 52 |  |  |
| Мобильный кондиционер |  | 11 |  |  |
| Промышленный кондиционер |  | 200 |  |  |
| Итого без НДС: |  |  |  |  |
| Итого с НДС 18% |  |  |  |  |

- Стоимость применения автомобильных гидравлических подъемников и других видов подъемников, монтаж, демонтаж инвентарных лесов, элементы питания для пультов управления, расходный материал необходимый для проведения полного объема сервисного обслуживания входит в стоимость.

ЗАКАЗЧИК						ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

________________ Н.В. Карпов		 ___________________

М.П.							   М.П.

Приложение № 4

к Договору №__________ от «__» _________ 201   г.

Перечень работ по сервисному обслуживанию систем кондиционирования объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС».

1. Чистка, антибактериальная обработка, при необходимости замена фильтров, испарителя и пластиковой панели внутреннего блока.

2.  Чистка конденсатора наружного блока мойкой высокого давления.

3.  Тестирование работы кондиционера во всех режимах.

4. Диагностика утечки фреона, с помощью течеискателя, проверка давления фреона, дозаправка кондиционера фреоном (хладагентом).

5. Тестирование правильности функционирования пульта управления, и замена элементов питания.

6.  Проверка исправности дренажной системы и устранение дефектов и неисправностей.

7.  Тестирование компрессора, электрооборудования и автоматики кондиционера.

8. Проверка состояния хладоновых трубопроводов, целостности теплоизоляции на наличие дефектов и неисправностей, их устранение.

9.  Протягивание резьбовых соединений группы контактов в клеммных коробках.

10. Замена предохранителей, наконечников, зачистка оксидного слоя на контактах  и их защитная обработка.

11. Диагностика электродвигателей, проверка состояния лопастей вентиляторов, при необходимости их замена.

12. Проверка и протяжка креплений внутреннего и наружного блоков, ремонт кронштейнов и защитных козырьков.

13. При необходимости для выполнения технического обслуживания: монтаж инвентарных лесов, демонтаж инвентарных лесов, применение автомобильных гидравлических подъемников и других видов подъемников.

14. Консультация клиентов основным правилам эксплуатации кондиционеров.

Виды работ по ремонту систем кондиционирования объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС».

1. Выдача технического заключения о неисправности кондиционера (с указанием стоимости работ по его ремонту и наименованием запасных частей, подлежащих замене), либо технического заключения о нецелесообразности дальнейшей эксплуатации кондиционера.

2. Демонтаж, монтаж (замена) наружных и внутренних блоков. Транспортировка ремонтируемых систем кондиционирования (в/из) сервисного центра для проведения работ по восстановлению работоспособности.

3. Замена фреоновых трасс (включая запчасти).

4. Замена крыльчаток, моторов вентиляторов наружного или внутреннего блоков (включая запчасти).

5. Замена кронштейнов, защитных козырьков  наружного или внутреннего блоков (включая запчасти).

6. Замена предохранителей, плат управления вентиляторами наружного или внутреннего блоков (включая запчасти).

7. Запайка фреоновых магистралей в случае разрыва (включая запчасти).

8. Замена или ремонт зимнего комплекта, установленного на кондиционер (включая запчасти).

9.  При необходимости для выполнения ремонтных работ: монтаж инвентарных лесов, демонтаж инвентарных лесов, применение автомобильных гидравлических подъемников и других видов подъемников.

ЗАКАЗЧИК						ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

________________ Н.В. Карпов			___________________

М.П.						М.П.

Приложение № 5

к договору №__________ от «__» _________ 201   г.

Утверждаю:

Главный механик

____________

«____» ___________ 201__ г.

Наряд - заказ № ____________

на выполнение работ «наименование организации»

| # Цех №, установка |  |
| --- | --- |
| МВЗ |  |
| Статья затрат |  |
| Начало ремонта |  |
| Окончание ремонта |  |
| Принадлежность материалов |  |

Описание работ: ________________________________________

Документация:	 _________________________________________

(калькуляция,  акт, сметы)

Наряд - заказ оформил ___________________ 		 ______________________

(подпись)					(Фамилия И.О.)

_____________________________________________________________________________

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

ЗАКАЗЧИК						ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

________________  Н.В. Карпов				 ___________________

М.П.							                                   М.П.

Приложение № 6

к договору №__________ от «__» _________ 201   г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к договору №  _______

с    «наименование организации»

(наименование организации)

Заказ №__________ на сумму  _______  руб. (без НДС).

| # Цех №, установка |  |
| --- | --- |
| ###### МВЗ |  |
| ## Статья затрат | Текущий ремонт |
| ##### Начало ремонта |  |
| Окончание ремонта |  |
| Принадлежность материалов | Исполнителя |

Описание работ:_____________________________________________________

____________________________________________________________________ .

Документация:

Срок действия приложения:

ЗАКАЗЧИК								ИСПОЛНИТЕЛЬ

_______                                                           _________

### м.п.				                                                     м.п.

Визы:

Главный механик         _________________                            _____________

(подпись)                                       (Фамилия И.О.)

Начальник цеха                ________________          _________________

(подпись)                                        (Фамилия И.О.)

Механик цеха	                               ________________           _________________

(подпись)                               (Фамилия И.О.)

_____________________________________________________________________________

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

ЗАКАЗЧИК						ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

________________  Н.В. Карпов			___________________

М.П.						                       М.П.

Приложение № 7

к договору №__________ от «__» _________ 201   г.

Регламент определения стоимости работ

на весь период их выполнения.

"Выполнение работ по ремонту систем кондиционирования объектов

ОАО «Славнефть-ЯНОС» в 2018-2019 г.г."

| № п/п | Наименование затрат | Размер затрат |
| --- | --- | --- |
| Затраты по СМР при составлении сметных расчетов ресурсным методом |  |  |
| 1 | Заработная плата (средний разряд), руб./мес. |  |
| 2 | Коэффициент на особые условия производства работ: |  |
| 2.1 | производство работ в стесненных условиях, % |  |
| 3 | Накладные расходы, % |  |
| 4 | Сметная прибыль, % |  |
| 5 | Транспортные затраты: |  |
| 5.1 | на материалы Подрядчика, % |  |
| 5.2 | на материалы Заказчика, % |  |
| 6 | Стоимость материалов | принимается в текущих ценах: по счетам фактурам и справочникам средних сметных цен на строительные материалы, конструкции и изделия Координационного и Регионального центров по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве |
| 7 | Стоимость эксплуатации машин и механизмов | принимается в текущих ценах: по калькуляциям подрядной организации, справочникам средних сметных цен на эксплуатацию строительных машин, механизмов, средств малой механизации и перевозку строительных грузов Координационного и Регионального центра по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве |

ЗАКАЗЧИК						ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

________________ Н.В. Карпов			___________________

М.П.						М.П.

|  |  |  |  | Приложение № 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к Договору №__________ от «__» _________ 201 г. |
| Выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту кондиционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС». ШКАЛА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ В ОБЛАСТИ ПБ, ОТ и ОС |  |  |  |  |
| № п.п. | Нарушение | Цена договора с учетом НДС, тыс. руб. |  |  |
|  |  | ≤10 000 | 10 000- 50 000 | >50 000 |
|  |  | Сумма штрафа, взыскиваемого с Подрядчика за каждое выявленное нарушение (тыс. руб.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Механическое повреждение подземных и (или) наземных коммуникаций расположенных на территории Заказчика, произошедшее по вине Подрядчика | 200 | 500 | 1000 |
| 2 | Инцидент/авария/замыкание линий электропередач и других производственных конструкций энергетического оборудования расположенных на территории Заказчика, не приведшие к отключению энергопотребителей, повреждению электрооборудования, произошедшие по вине Подрядчика | 30 | 100 | 200 |
| 3 | Инцидент/авария/замыкание линий электропередач и других производственных конструкций энергетического оборудования расположенных на территории Заказчика, приведшие к отключению энергопотребителей, повреждению электрооборудования, произошедшие по вине Подрядчика | 100 | 400 | 800 |
| 4 | Самовольное подключение электроустановок Подрядчика к электрическим сетям и трансформаторным подстанциям Заказчика | 50 | 100 | 200 |
| 5 | Нахождение на территории Заказчика физического лица привлеченного Подрядчиком для выполнения Работ, на основании гражданско-правового договора | 50 | 100 | 200 |
| 6 | Нахождение на территории Заказчика иностранного гражданина и (или) лица без гражданства привлеченных Подрядчиком для выполнения Работ с нарушением миграционного законодательства РФ. Отсутствие разрешения на привлечение иностранной рабочей силы. | 50 | 100 | 200 |
| 7 | Употребления работником Подрядчика алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, на территории Заказчика. Нахождение работника Подрядчика на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения. | 100 | 100 | 200 |
| 8 | Завоз/пронос (попытка завоза/проноса) работником Подрядчика на территорию Заказчика алкогольной продукции (в том числе пива), наркотических, психотропных веществ. | 50 | 100 | 200 |
| 9 | Привлечение Субподрядчика без предусмотренного Договором предварительного письменного согласования с Заказчиком. | 100 | 250 | 500 |
| 10 | Самовольное возобновление работ, выполнение которых было приостановлено представителем Заказчика | 100 | 200 | 300 |
| 11 | Непредставление Подрядчиком, нарушение сроков предоставления Заказчику отчетов, актов, а также справок сведений, и иных информационных данных, обязанность по предоставлению которых возложена на Подрядчика Договором, а также истребованных Заказчиком на основании Договора. | 10 | 50 | 60 |
| 12 | Выполнение работ работниками Подрядчика без разрешительных документов, согласованных Заказчиком (разрешение на производство работ, акт-допуск, наряд-допуск и др.). | 10 | 100 | 200 |
| 13 | Сокрытие Подрядчиком информации об инцидентах/авариях, несчастных случаях, пожарах и других происшествиях либо уведомление о них с опозданием более чем на 4 часа с момента обнаружения происшествия | 50 | 100 | 200 |
| 14 | Неисполнение в установленный срок предписаний Заказчика в области пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и промышленной безопасности | 30 | 40 | 50 |
| 15 | Завоз/пронос (попытка завоза/проноса) работником Подрядчика на территорию Заказчика, хранение, распространение, транспортировка на территории Заказчика: - взрывчатых веществ и взрывных устройств, радиоактивных, легковоспламеняющихся, отравляющих, ядовитых, сильнодействующих химически активных веществ, кроме случаев, санкционированных Заказчиком, при условии соблюдения установленных правил и норм безопасности при перевозке и хранении; - огнестрельного, газового, пневматического, холодного оружия и боеприпасов к нему, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ; - иных запрещенных в гражданском обороте веществ и предметов. | 50 | 100 | 200 |
| 16 | Нарушение Подрядчиком требований/положений локальных нормативных актов Заказчика, и/или нарушений требований Заказчика, основанных на локальных нормативных актах, обязанность соблюдения которых предусмотрена Договором, законодательства РФ в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды (за исключением нарушений, предусмотренных отдельными пунктами настоящего Приложения) | 30 | 30 | 30 |
| 17 | Выполнение работ работниками Подрядчика со следующими нарушениями: • отсутствие на месте производства работ наряда-допуска или его неправильное оформление при проведении работ повышенной опасности (за исключением случаев, когда наряд-допуск не требуется для указанного вида работ); • отсутствие на месте производства работ повышенной опасности исправных инструментов и приборов, предупредительных знаков безопасности, средств пожаротушения и испытанных устройств и приспособлений, которые должны иметься в соответствии с правилами, инструкциями по проведению работ и (или) отражены в наряде-допуске; • проведение работ работниками, не имеющими соответствующего допуска к указанным работам, неаттестованными или не прошедшими проверку знаний и/или инструктаж; • отсутствие на месте проведения работ повышенной опасности, работника ответственного за проведение работ (производителя работ), если возможность временного отсутствия не оговорена в правилах проведения указанного вида работ; • отсутствие у исполнителей работ либо неприменение ими специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ, необходимых при проведении конкретного вида работ; • использование исполнителями работ инструментов, оборудования, подлежащих регулярным поверкам, но не имеющих отметок о прохождении поверки, или имеющих явные следы нарушения конструктивной целостности; • наличие предписаний государственных органов или распоряжений руководителя Общества или подразделения о приостановке работ, если не выполнены все условия возобновления работ. | 30 | 30 | 30 |
| 18 | Нарушение Подрядчиком требований/положений локальных нормативных актов Заказчика, и/или нарушений требований Заказчика, основанных на локальных нормативных актах, обязанность соблюдения которых предусмотрена Договором, законодательства РФ в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды приведшие к повреждению жизни и здоровью человека | 100 | 100 | 100 |
| 19 | Нарушение Подрядчиком требований/положений локальных нормативных актов Заказчика, и/или нарушений требований Заказчика, основанных на локальных нормативных актах, обязанность соблюдения которых предусмотрена Договором, законодательства РФ в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды приведшие к инвалидности и/или смерти человека | 500 | 1000 | 1000 |
| 20 | Отсутствие договора добровольного медицинского страхования от несчастных случаев со страховой суммой не менее 400 000 (четыреста тысяч) рублей с включением как минимум следующих рисков: смерти в результате несчастного случая; постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая I, II, III групп инвалидности. | 40 | 60 | 80 |
| 21 | Разлив нефти, нефтепродуктов, подтоварной воды, кислоты и иных опасных веществ. | 50 | 100 | 150 |
| 22 | Несоблюдение Подрядчиком экологических, санитарно-эпидемиологических и иных требований при сборе, накоплении, хранении, обезвреживании, транспортировке, захоронении отходов производства и потребления, а также требований к организации и содержанию мест временного накопления и хранения отходов. | 15 | 20 | 30 |
| 23 | Невыполнение обязанностей по содержанию и уборке рабочей площади и прилегающей непосредственно к ней территории. | 15 | 20 | 30 |
| 24 | Передвижения гусеничной техники своим ходом по дорогам с асфальто-бетонным и щебеночно-гравийным покрытием. | 100 | 200 | 300 |
| 21 | Нарушение работником Подрядчика Правил дорожного движения, маршрута движения транспорта (передвижение по дорогам и подъездным путям, не указанным в разрешении на перевозку крупногабаритных и(или) тяжеловесных грузов). | 15 | 20 | 25 |
| Примечания: |  |  |  |  |
| 1. Штраф взыскивается за каждый факт нарушения, если Приложением не предусмотрено иное. |  |  |  |  |
| 2. В случае, если установлено нарушение двумя и более работниками Подрядчика, штраф взыскивается по факту (один факт соответствует нарушению одним работником). |  |  |  |  |
| 3. Штраф взыскивается сверх иных выплат, уплачиваемых в связи с причинением Заказчику убытков. |  |  |  |  |
| 4. Подрядчик отвечает за нарушения Субподрядчиков, иных третьих лиц, выполняющих работы на объектах, на территории Заказчика, как за свои собственные. |  |  |  |  |
| 5. При выявлении Подрядчиком собственных работников с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения и выдворения их с территории Заказчика штрафные санкции к Подрядчику не применяются. |  |  |  |  |

ЗАКАЗЧИК						ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

________________ Н.В. Карпов		 ___________________

М.П.							 М.П.