Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

- Предмет закупки: ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ;

- Участник может подать оферту как на весь объем закупки, так и на любой из неделимых Лотов;

- Инициатор закупки: ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Плановые сроки поставки Товара:   апрель – октябрь 2018 г.;

- Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина, 77, База оборудования ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Товар представлен четырьмя неделимыми Лотами.

Заказная документация размещена по ссылке:

http://yanos.slavneft.ru/files/doc_pdo_60_636549067507888183.7z

2. Требования к предмету закупки.

2.1. Номенклатура

(Таблица 1)

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики, заказная документация | Ед. изм. | Кол-во | Плановый срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЛОТ № 1 (НЕДЕЛИМЫЙ) |  |  |  |  |
| 1 | Установка приточная П8,П8а в кмп с автоматикой | 18360-229/5-ОВ-ОЛ-08 | КМП | 1 | Июнь 2018 |
| 2 | Установка приточная П3 в кмп с автоматикой | 21/453-15-ОВ изм.1 (лист 1), 21/453-15-АОВ.ОЛ1-R00 | КМП | 1 | Июнь 2018 |
| 3 | Установка приточно-вытяжная ПВ1 в кмп с автоматикой | 308-74-254/100-ОВ.СО2 изм.2 | КМП | 1 | Август 2018 |
| 4 | Установка приточная П1,П1а в кмп с автоматикой | 18983-277-ОВ-ОЛ-01 | КМП | 1 | Октябрь 2018 |
| 5 | Установка приточная П2,П2а в кмп с автоматикой | 18983-277-ОВ-ОЛ-02 | КМП | 1 | Октябрь 2018 |
|  | ЛОТ № 2 (НЕДЕЛИМЫЙ) |  |  |  |  |
| 1 | Вентилятор радиальный ВР-80-75-6,3.1С-01 | 18983-277-ОВ.СО (лист 3-10) | КМП | 1 | Октябрь 2018 |
| 2 | Вентилятор радиальный ВР-80-75-6,3.1С-01 | 18983-277-ОВ.СО (лист 3-10) | КМП | 1 | Октябрь 2018 |
| 3 | Вентилятор радиальный ВР-80-75-6,3.1С-01 | 18983-277-ОВ.СО (лист 3-10) | КМП | 1 | Октябрь 2018 |
| 4 | Вентилятор радиальный ВР-80-75-6,3.1С-01 | 18983-277-ОВ.СО (лист 3-10) | КМП | 1 | Октябрь 2018 |
| 5 | Вентилятор радиальный ВР-80-75-6,3.1С-01 | 18983-277-ОВ.СО (лист 3-10) | КМП | 1 | Октябрь 2018 |
| 6 | Вентилятор радиальный ВР-80-75-6,3.1С-01 | 18983-277-ОВ.СО (лист 3-10) | КМП | 1 | Октябрь 2018 |
| 7 | Вентилятор радиальный ВР-80-75-3,15.1С-01 | 18983-277-ОВ.СО (лист 3-10) | КМП | 1 | Октябрь 2018 |
| 8 | Вентилятор радиальный ВР-80-75-3,15.1С-01 | 18983-277-ОВ.СО (лист 3-10) | КМП | 1 | Октябрь 2018 |
| 9 | Вентилятор радиальный ВР-80-75-2,5.1С | 18360-229/5-ОВ.СО (лист 3) | ШТ | 1 | Июль 2018 |
| 10 | Вентилятор Ц14-46 №3,15 1Пр0 | 18982-284/13-ОВ-СО | ШТ | 1 | Июль 2018 |
| 11 | Клапан огнезадер.поз.КО-1 | 0242.00.А11-ОВ.С (лист 2) | ШТ | 1 | Июнь 2018 |
| 12 | Клапан огнезадер.поз.КО-2 | 0242.00.А11-ОВ.С (лист 2) | ШТ | 1 | Июнь 2018 |
| 13 | Клапан огнезадер.поз.КО-3 | 0242.00.А11-ОВ.С (лист 2) | ШТ | 1 | Июнь 2018 |
| 14 | Клапан огнезадер.поз.КО-4 | 0242.00.А11-ОВ.С (лист 2) | ШТ | 1 | Июнь 2018 |
| 15 | Клапан огнезадер.поз.КО-5 | 0242.00.А11-ОВ.С (лист 2) | ШТ | 1 | Июнь 2018 |
| 16 | Клапан огнезадер.поз.КО-6 | 0242.00.А11-ОВ.С (лист 2) | ШТ | 1 | Июнь 2018 |
| 17 | Клапан огнезадер.поз.КО-7 | 0242.00.А11-ОВ.С (лист 2) | ШТ | 1 | Июнь 2018 |
| 18 | Клапан огнезадер.поз.КО-8 | 0242.00.А11-ОВ.С (лист 2) | ШТ | 1 | Июнь 2018 |
| 19 | Клапан огнезадер.поз.КО-9 | 0242.00.А10-ОВ.С (лист 2) | ШТ | 1 | Июнь 2018 |
| 20 | Клапан огнезадер.поз.КО-10 | 0242.00.А10-ОВ.С (лист 2) | ШТ | 1 | Июнь 2018 |
| 21 | Клапан огнезадер.поз.КО-11 | 0242.00.А10-ОВ.С (лист 2) | ШТ | 1 | Июнь 2018 |
| 22 | Клапан огнезадер.поз.КО-12 | 0242.00.А10-ОВ.С (лист 2) | ШТ | 1 | Июнь 2018 |
|  | ЛОТ № 3 (НЕДЕЛИМЫЙ) |  |  |  |  |
| 1 | Кондиционер (сплит-система) | 18983-277-ОВ.СО (лист 9) | ШТ | 2 | Октябрь 2018 |
| 2 | Кондиционер (сплит-система) | 18360-229/5-ОВ.СО (лист 4) | ШТ | 2 | Июль 2018 |
| 3 | Кондиционер (сплит-система) | 18982-284/13-ОВ-СО (К1) | ШТ | 1 | Июль 2018 |
| 4 | Кондиционер (сплит-система) | 18982-284/13-ОВ-СО (К2) | ШТ | 1 | Июль 2018 |
| 5 | Кондиционер (сплит-система) | 21/453-04-ОВ.С | ШТ | 4 | Август 2018 |
|  | ЛОТ № 4 (НЕДЕЛИМЫЙ) |  |  |  |  |
| 1 | Тепловентилятор переносной PRO943 | 18983-277-ОВ.СО (лист 3-10) | ШТ | 3 | Октябрь 2018 |
| 2 | Тепловентилятор переносной PRO543 | 18983-277-ОВ.СО (лист 3-10) | ШТ | 1 | Октябрь 2018 |
| 3 | Вентилятор канальный R200L | Техническое задание (ТЗ) | ШТ | 2 | Сентябрь 2018 |
| 4 | Фильтр карманный BM-G4-3-36-360 | Техническое задание (ТЗ) | ШТ | 8 | Апрель 2018 |
| 5 | Фильтр карманный BM-G4-6-66-360 | Техническое задание (ТЗ) | ШТ | 8 | Апрель 2018 |
| 6 | Фильтр карманный BM-G4-3-36-360 | Техническое задание (ТЗ) | ШТ | 8 | Сентябрь 2018 |
| 7 | Фильтр карманный BM-G4-6-66-360 | Техническое задание (ТЗ) | ШТ | 8 | Сентябрь 2018 |

- Поставщик обязуется поставить Товар, изготовленный согласно заказной документации.

- Поставщик указывает в оферте изготовителя и страну происхождения Товара.

- В технической спецификации должны быть указаны все комплектующие, а также прописана маркировка используемого оборудования и комплектующих.

- Технические описания используемого оборудования и комплектующих должны быть предоставлены на русском языке.

2.2. Дополнительные требования к продукту по  ЛОТАМ  № 1, 2, 3.

(Таблица 2).

Документы, перечисленные в таблице ниже необходимо предоставить в конверте с Технической частью оферт:

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Ед. изм. | Условия соответ-ствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | <Техническая часть> |  |  |  |
| 1 | Соответствие предлагаемого Товара заказной документации ЗТП и ОЛ, спецификации. | - Техническое предложение поставщика, соответствующее заказной документации. - Заполненные ЗТП и ОЛ, спецификация, заверенные подписью и штампом поставщика (завода-изготовителя). | Да/ нет | Да |

Гарантийный срок на эксплуатацию Товара должен составлять не менее 36 месяцев с даты поставки на склад Покупателя или 24 месяца с даты пуска Товара в эксплуатацию.

Поставщик обязуется поставить Товар новый, не бывший в эксплуатации и изготовленный не ранее 6 месяцев от даты заключения Договора.

2.3. Дополнительные требования к продукту по  ЛОТУ  № 4.

(Таблица 3).

Документы, перечисленные в таблице ниже необходимо предоставить в конверте с Технической частью оферт:

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Ед. изм. | Условия соответ-ствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | <Техническая часть> |  |  |  |
| 1 | Соответствие предлагаемого Товара техническому заданию | - Техническое предложение поставщика с описанием Товара, соответствующее заказной документации. | Да/ нет | Да |

Гарантийный срок на эксплуатацию Товара должен быть в соответствии с условиями завода-изготовителя.

Поставщик обязуется поставить Товар новый, не бывший в эксплуатации.

3. Условия выполнения поставки товаров.

3.1. Товар поставляется на условиях DDP г. Ярославль (DAP в случае валютного контракта).

3.2. Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Покупателю его принадлежности, предусмотренные заказной документацией.

3.3. Поставщик обязан при передаче Товара оформлять и передавать вместе с Товаром все необходимые документы, предусмотренные заказной документацией, действующим законодательством, ТУ завода-изготовителя, Договором и Приложением к нему, и оформленные в соответствии с требованиями действующей НТД РФ, в т.ч.:

-  упаковочные листы на каждое грузовое место.

-  товарные накладные, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные в случае отгрузки автомобильным транспортом, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу отгрузки Товара.

3.4. Датой поставки является дата получения Товара с принадлежностями и документами, указанными в п.3.2, 3.3 настоящего раздела Покупателем на складе Покупателя в г. Ярославле.

3.5. Обязанности Поставщика по передаче Товара Покупателю считаются исполненными с момента получения Товара Покупателем в г. Ярославле со всеми необходимыми принадлежностями, документами и т.п., и подписания Покупателем оригиналов товарных накладных. В противном случае Товар считается непоставленным и оплате не подлежит.

3.6. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю.

3.7. При некомплектной поставке Товара Поставщик обязан за свой счет доукомплектовать Товар, либо допоставить недостающие документы на него в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты установления некомплектности Товара либо отсутствия документов. В случае невыполнения данного условия настоящего приложения, Товар считается непоставленным и оплате не подлежит.

3.8. Покупатель обязуется оплатить Товар в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента его получения при условии надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств, включая получение Покупателем вместе с Товаром всех необходимых принадлежностей на Товар, а также относящихся к нему документов в соответствии с п. 3.2, 3.3 настоящего раздела.

3.9. Для всех позиций лота № 1, 2, 3 в течение 4-х недель с даты акцепта оферты Поставщик передает в адрес Заказчика (ОАО «Славнефть-ЯНОС») комплект рабочей конструкторской документации (РКД) в объеме, указанном в заказной документации.

3.10. Стоимость Товара в частности включает:

-  изготовление, контроль и испытание товара на заводе-изготовителе в объеме, предусмотренном требованиями заказной документации и действующей НТД РФ;

-  разработку и согласование с проектной организацией и Покупателем рабочей конструкторской документации (РКД) на изготовление Товара (где это предусмотрено); оформление всей технической документации на Товар в соответствии с действующей нормативно-технической документацией (НТД) Российской Федерации;

-  выполнение обязательств по поставке запасных частей, материалов, принадлежностей и т.п., указанных в заказной документации;

-  организацию и проведение всех мероприятий, предусмотренных действующим законодательством РФ для получения и передачи Покупателю разрешительных и прочих документов, в соответствии с требованиями п. 3.3 настоящего раздела;

-  маркировку; консервацию; упаковку, обеспечивающую сохранность товара при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке товара;

-  доставку «экспресс почтой» необходимых технических и товаросопроводительных документов;

- организацию и проведение всех необходимых таможенных процедур, необходимых для таможенной очистки Товара (в случае поставки Товара на условиях DDP);

- погрузку товара в транспортное средство, транспортные и страховые расходы по доставке товара до склада Покупателя по адресу г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 77.

4.1. Требования к Контрагенту по ЛОТАМ № 1, 2.

(Таблица 4).

Документы, перечисленные в таблице ниже необходимо предоставить в конверте с Технической частью оферт:

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Ед. изм. | Условия соответ-ствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Контрагент должен являться производителем, либо официальным торговым домом производителя, либо официальным дилером изготовителя | Официальное письмо производителя на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя о работе через торговый дом, либо о наделении полномочиями дилера, либо подтверждение, что Контрагент является изготовителем оборудования | Да/ нет | Да |
| 2 | Участник закупки (и/или предприятие-изготовитель, предлагаемого Участником закупки товара) должен соответствовать следующим требованиям в отношении системы менеджмента качества: соответствие сертификату ISO 9001 а) Участник закупки, являющийся производителем: Наличие сертификата соответствия ISO 9001. б) Участник закупки, не являющийся производителем: Предоставление сертификата соответствия ISO 9001. предприятия изготовителя. | сертификат ISO 9001 (копия) | Да/ нет | Да |
| 3 | - Участник закупки, являющийся производителем, должен обладать опытом изготовления (поставки) товара аналогичного предмету закупки в течение последних 3 х лет, предшествующих дате начала закупочной процедуры; - Участник закупки, не являющийся производителем, должен обладать опытом поставки товара аналогичного предмету закупки в течение последних 3 х лет, предшествующих дате начала закупочной процедуры. | Референц-лист производителя (торгового дома, дилера) по изготовлению/поставке товара аналогичного предмету закупочной процедуры за последние 3 года с разбивкой по годам и за подписью руководителя, заверенного оригинальной печатью. | Да/ нет | Да |

4.1. Требования к Контрагенту по ЛОТУ № 3.

(Таблица 5).

Документы, перечисленные в таблице ниже необходимо предоставить в конверте с Технической частью оферт:

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Ед. изм. | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Контрагент должен являться производителем, либо официальным торговым домом производителя, либо официальным дилером изготовителя | Официальное письмо производителя на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя о работе через торговый дом, либо о наделении полномочиями дилера, либо подтверждение, что Контрагент является изготовителем оборудования | Да/ нет | Да |
| 2 | - Участник закупки, являющийся производителем, должен обладать опытом изготовления (поставки) товара аналогичного предмету закупки в течение последних 3 х лет, предшествующих дате начала закупочной процедуры; - Участник закупки, не являющийся производителем, должен обладать опытом поставки товара аналогичного предмету закупки в течение последних 3 х лет, предшествующих дате начала закупочной процедуры. | Референц-лист производителя (торгового дома, дилера) по изготовлению/поставке товара аналогичного предмету закупочной процедуры за последние 3 года с разбивкой по годам и за подписью руководителя, заверенного оригинальной печатью. | Да/ нет | Да |

Директор по снабжению	____________________   Д.Ю.Уржумов

подпись			Ф.И.О.

Форма 4 «Извещение о согласии сделать оферту»

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСИИ СДЕЛАТЬ ОФЕРТУ

1.  Изучив условия предложения делать оферты № <номер ПДО> от <дата ПДО>, мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту № <исх. номер оферты (который указывается один раз и действителен до подведения итогов закупочной процедуры)> от <дата оферты>.

В случае полного или частичного отзыва или ухудшения безотзывной оферты обязуемся, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после отзыва или ухудшения безотзывной оферты, выплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» компенсацию в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной выплате компенсации ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а мы обязуемся уплатить пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

2. Документы, предоставляемые нами в рамках предложения делать оферты № <номер ПДО> от <дата ПДО>, как по нашей инициативе, так и в ответ на запросы со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», являются неотъемлемой частью нашей оферты.

3. В случае принятия нашей оферты, мы обязуемся заключить с ОАО «Славнефть-ЯНОС» договор поставки <наименование товаров > на условиях указанного предложения делать оферты не позднее 20 (Двадцати) календарных дней с момента уведомления о принятии нашей оферты.

Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора на предложенных нами в оферте № <номер оферты> от <дата оферты> условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), выплатить Обществу компенсацию в размере 10% от суммы акцептованной Оферты. Признаем, что при несвоевременной или неполной выплате компенсации ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

4. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации:  __________________________________________________

Местонахождение: ___________________________________________________________

Почтовый адрес: _____________________________________________________________

Телефон, телефакс, электронный адрес: _________________________________________

Организационно - правовая форма: _____________________________________________

Дата, место и орган регистрации организации: ____________________________________

Банковские реквизиты: ________________________________________________________

БИК__________________________________,

ИНН __________________________________

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

______________________________________________________________________________

5. Мы признаем право ОАО «Славнефть-ЯНОС» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к Тендерной комиссии и ОАО «Славнефть-ЯНОС».

6. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Тендерной комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>.

__________________________________________________________________________________

Руководитель	________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер	________________	/Фамилия И.О./

Форма 7 «Перечень аффилированных организаций»

Перечень аффилированных организаций

Участник закупки: _____________________________

№ ПДО: ______________________________________

| № п/п | Полное наименование в соответствии с учредительными документами | Фактическое местонахождение | Телефон/факс | ФИО руководителя организации | Код БИК | ИНН | ОГРН | ОКПО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подпись:________________________________ /Должность, Фамилия И.О./

МП