## Лист1
Форма 6Т «Техническое предложение»
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Участник закупки:
№ ПДО:
Поля, выделенные желтым фоном, заполняются поставщиком в обязательном порядке
№ п/п | Заявка | поз. | Потребность МТР | [9 empty] | Предложение
|  |  | Описание МТР |  |  |  |  | Заказчик | Грузополучатель | Ед. изм. | Кол-во к поставке | График поставки МТР | Описание МТР - аналога
|  |  | Код МТР | Наименование | ГОСТ/ТУ/ заказная документация | Код МТР по ОКДП/ ОКПД2 | <Дополнительные параметры > |  |  |  |  | Месяц | Наименование | Гост/ТУ | Код МТР по ОКДП | <Дополнительные параметры > | Производитель | Прочее
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
ЛОТ № 1 (НЕДЕЛИМЫЙ)
1 | 13003098 | 20 | 2: 372458; 3: Установка приточная П8,П8а в кмп с автоматикой; 4: 18360-229/5-ОВ-ОЛ-08; 5: 28.25.12.110; 7: ОАО "Славнефть-ЯНОС"; 8: ОАО "Славнефть-ЯНОС"; 9: КМП; 10: 1; 11: 2018-06-30
2 | 13006331 | 10 | 2: 371950; 3: Установка приточная П3 в кмп с автоматикой; 4: 21/453-15-ОВ изм.1 (лист 1), 21/453-15-АОВ.ОЛ1-R00; 5: 28.25.12.110; 9: КМП; 10: 1; 11: 2018-06-15
3 | 13006314 | 60 | 2: 372546; 3: Установка приточно-вытяжная ПВ1 в кмп с автоматикой; 4: 308-74-254/100-ОВ.СО2 изм.2; 5: 28.25.12.110; 9: КМП; 10: 1; 11: 2018-08-30
4 | 13006259 | 140 | 2: 372694; 3: Установка приточная П1,П1а в кмп с автоматикой; 4: 18983-277-ОВ-ОЛ-01; 5: 28.25.12.110; 9: КМП; 10: 1; 11: 2018-10-30
5 | 13006259 | 150 | 2: 372695; 3: Установка приточная П2,П2а в кмп с автоматикой; 4: 18983-277-ОВ-ОЛ-02; 5: 28.25.12.110; 9: КМП; 10: 1; 11: 2018-10-30
ЛОТ № 2 (НЕДЕЛИМЫЙ)
1 | 13006259 | 20 | 2: 370587; 3: Вентилятор радиальный ВР-80-75-6,3.1С-01; 4: 18983-277-ОВ.СО (лист 3-10); 5: 28.25.20.110; 7: ОАО "Славнефть-ЯНОС"; 8: ОАО "Славнефть-ЯНОС"; 9: КМП; 10: 1; 11: 2018-10-30
2 | 13006259 | 30 | 2: 370587; 3: Вентилятор радиальный ВР-80-75-6,3.1С-01; 4: 18983-277-ОВ.СО (лист 3-10); 5: 28.25.20.110; 9: КМП; 10: 1; 11: 2018-10-30
3 | 13006259 | 40 | 2: 370587; 3: Вентилятор радиальный ВР-80-75-6,3.1С-01; 4: 18983-277-ОВ.СО (лист 3-10); 5: 28.25.20.110; 9: КМП; 10: 1; 11: 2018-10-30
4 | 13006259 | 50 | 2: 370587; 3: Вентилятор радиальный ВР-80-75-6,3.1С-01; 4: 18983-277-ОВ.СО (лист 3-10); 5: 28.25.20.110; 9: КМП; 10: 1; 11: 2018-10-30
5 | 13006259 | 60 | 2: 370587; 3: Вентилятор радиальный ВР-80-75-6,3.1С-01; 4: 18983-277-ОВ.СО (лист 3-10); 5: 28.25.20.110; 9: КМП; 10: 1; 11: 2018-10-30
6 | 13006259 | 70 | 2: 370587; 3: Вентилятор радиальный ВР-80-75-6,3.1С-01; 4: 18983-277-ОВ.СО (лист 3-10); 5: 28.25.20.110; 9: КМП; 10: 1; 11: 2018-10-30
7 | 13006259 | 80 | 2: 370588; 3: Вентилятор радиальный ВР-80-75-3,15.1С-01; 4: 18983-277-ОВ.СО (лист 3-10); 5: 28.25.20.110; 9: КМП; 10: 1; 11: 2018-10-30
8 | 13006259 | 90 | 2: 370588; 3: Вентилятор радиальный ВР-80-75-3,15.1С-01; 4: 18983-277-ОВ.СО (лист 3-10); 5: 28.25.20.110; 9: КМП; 10: 1; 11: 2018-10-30
9 | 13003098 | 30 | 2: 372693; 3: Вентилятор радиальный ВР-80-75-2,5.1С; 4: 18360-229/5-ОВ.СО (лист 3); 5: 28.25.20.110; 7: ОАО "Славнефть-ЯНОС"; 8: ОАО "Славнефть-ЯНОС"; 9: ШТ; 10: 1; 11: 2018-07-30
10 | 13005990 | 60 | 2: 360923; 3: Вентилятор Ц14-46 №3,15 1Пр0; 4: 18982-284/13-ОВ-СО; 5: 28.25.20.111; 9: ШТ; 10: 1; 11: 2018-07-30
11 | 13005837 | 3950 | 2: 371962; 3: Клапан огнезадер.поз.КО-1; 4: 0242.00.А11-ОВ.С (лист 2); 5: 28.25.12.190; 9: ШТ; 10: 1; 11: 2018-06-30
12 | 13005837 | 3970 | 2: 371964; 3: Клапан огнезадер.поз.КО-2; 4: 0242.00.А11-ОВ.С (лист 2); 5: 28.25.12.190; 9: ШТ; 10: 1; 11: 2018-06-30
13 | 13005837 | 3980 | 2: 371965; 3: Клапан огнезадер.поз.КО-3; 4: 0242.00.А11-ОВ.С (лист 2); 5: 28.25.12.190; 9: ШТ; 10: 1; 11: 2018-06-30
14 | 13005837 | 4000 | 2: 371967; 3: Клапан огнезадер.поз.КО-4; 4: 0242.00.А11-ОВ.С (лист 2); 5: 28.25.12.190; 9: ШТ; 10: 1; 11: 2018-06-30
15 | 13005837 | 3960 | 2: 371963; 3: Клапан огнезадер.поз.КО-5; 4: 0242.00.А11-ОВ.С (лист 2); 5: 28.25.12.190; 9: ШТ; 10: 1; 11: 2018-06-30
16 | 13005837 | 3990 | 2: 371966; 3: Клапан огнезадер.поз.КО-6; 4: 0242.00.А11-ОВ.С (лист 2); 5: 28.25.12.190; 7: ОАО "Славнефть-ЯНОС"; 8: ОАО "Славнефть-ЯНОС"; 9: ШТ; 10: 1; 11: 2018-06-30
17 | 13005837 | 4020 | 2: 371969; 3: Клапан огнезадер.поз.КО-7; 4: 0242.00.А11-ОВ.С (лист 2); 5: 28.25.12.190; 9: ШТ; 10: 1; 11: 2018-06-30
18 | 13005837 | 4010 | 2: 371968; 3: Клапан огнезадер.поз.КО-8; 4: 0242.00.А11-ОВ.С (лист 2); 5: 28.25.12.190; 9: ШТ; 10: 1; 11: 2018-06-30
19 | 13005837 | 4030 | 2: 371970; 3: Клапан огнезадер.поз.КО-9; 4: 0242.00.А10-ОВ.С (лист 2); 5: 28.25.12.190; 9: ШТ; 10: 1; 11: 2018-06-30
20 | 13005837 | 4040 | 2: 371971; 3: Клапан огнезадер.поз.КО-10; 4: 0242.00.А10-ОВ.С (лист 2); 5: 28.25.12.190; 9: ШТ; 10: 1; 11: 2018-06-30
21 | 13005837 | 4050 | 2: 371972; 3: Клапан огнезадер.поз.КО-11; 4: 0242.00.А10-ОВ.С (лист 2); 5: 28.25.12.190; 9: ШТ; 10: 1; 11: 2018-06-30
22 | 13005837 | 4060 | 2: 371973; 3: Клапан огнезадер.поз.КО-12; 4: 0242.00.А10-ОВ.С (лист 2); 5: 28.25.12.190; 9: ШТ; 10: 1; 11: 2018-06-30
ЛОТ № 3 (НЕДЕЛИМЫЙ)
1 | 13006259 | 10 | 2: 251848; 3: Кондиционер (сплит-система); 4: 18983-277-ОВ.СО (лист 9); 5: 27.51.21.190; 7: ОАО "Славнефть-ЯНОС"; 8: ОАО "Славнефть-ЯНОС"; 9: ШТ; 10: 2; 11: 2018-10-30
2 | 13003098 | 40 | 2: 251848; 3: Кондиционер (сплит-система); 4: 18360-229/5-ОВ.СО (лист 4); 5: 27.51.21.190; 9: ШТ; 10: 2; 11: 2018-07-30
3 | 13005990 | 70 | 2: 251848; 3: Кондиционер (сплит-система); 4: 18982-284/13-ОВ-СО (К1); 5: 27.51.21.190; 9: ШТ; 10: 1; 11: 2018-07-30
4 | 13005990 | 80 | 2: 251848; 3: Кондиционер (сплит-система); 4: 18982-284/13-ОВ-СО (К2); 5: 27.51.21.190; 9: ШТ; 10: 1; 11: 2018-07-30
5 | 13006408 | 10 | 2: 251848; 3: Кондиционер (сплит-система); 4: 21/453-04-ОВ.С; 5: 27.51.21.190; 9: ШТ; 10: 4; 11: 2018-08-30
ЛОТ № 4 (НЕДЕЛИМЫЙ)
1 | 13006259 | 100 | 2: 370589; 3: Тепловентилятор переносной PRO943; 4: 18983-277-ОВ.СО (лист 3-10); 5: 27.51.26.110; 7: ОАО "Славнефть-ЯНОС"; 8: ОАО "Славнефть-ЯНОС"; 9: ШТ; 10: 3; 11: 2018-10-30
2 | 13006259 | 110 | 2: 370590; 3: Тепловентилятор переносной PRO543; 4: 18983-277-ОВ.СО (лист 3-10); 5: 27.51.26.110; 9: ШТ; 10: 1; 11: 2018-10-30
3 | 11014441 | 10 | 2: 189982; 3: Вентилятор канальный R200L; 4: Техническое задание (ТЗ); 5: 28.25.20.130; 9: ШТ; 10: 2; 11: 2018-09-17
4 | 11013917 | 820 | 2: 355046; 3: Фильтр карманный BM-G4-3-36-360; 4: Техническое задание (ТЗ); 5: 28.25.12.190; 9: ШТ; 10: 8; 11: 2018-04-01
5 | 11013917 | 830 | 2: 355047; 3: Фильтр карманный BM-G4-6-66-360; 4: Техническое задание (ТЗ); 5: 28.25.12.190; 9: ШТ; 10: 8; 11: 2018-04-01
6 | 11014363 | 620 | 2: 355046; 3: Фильтр карманный BM-G4-3-36-360; 4: Техническое задание (ТЗ); 5: 28.25.12.190; 9: ШТ; 10: 8; 11: 2018-09-15
7 | 11014363 | 630 | 2: 355047; 3: Фильтр карманный BM-G4-6-66-360; 4: Техническое задание (ТЗ); 5: 28.25.12.190; 9: ШТ; 10: 8; 11: 2018-09-15
Сроки поставки: |  |  | 11: В соответствии со сроками поставки МТР ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Форма 6), но не более (____) календарных дней с даты Акцепта оферты, указанной в уведомлении победителю (формулировку не менять, указать точное количество дней. В случае отсутствия указания точного количества дней с даты акцепта, сроком поставки будет считаться срок, указанный ОАО «Славнефть-ЯНОС» в Формах 6. В случае необходимости указать количество календарных дней с даты акцепта по каждой позиции.) | Внимание! Точно такие же данные должны быть в форме №5 и в Приложении к Договору.
Гарантийный срок: |  |  | 11: Гарантийный срок на эксплуатацию Товара составляет: – для позиций Лота № 1, 2, 3 не менее 36 месяцев с даты поставки на склад Покупателя или 24 месяца с даты пуска Товара в эксплуатацию. Товар новый, не бывший в эксплуатации и выпущен не ранее <_6_> месяцев от даты заключения Договора. – для позиций Лота № 4 в соответствии с условиями завода-изготовителя. Товар новый и не бывший в эксплуатации.
Для Лота № 1, 2, 3: Срок предоставления (РКД) рабочей конструкторской документации на согласование |  |  | 11: Предоставление на согласование РКД в полном объеме в срок не более (_4_) недель с даты Акцепта оферты, указанной в уведомлении победителю
Подпись:________________________________ /Должность, Фамилия И.О./
МП