Приложение 1 к форме 2

Техническое задание

на выбор подрядной организации для выполнения работ:

«Реконструкция кровли над холлом 2 этажа с устройством ПВХ мембраны и

монтажом аэраторов»

- Предмет договора: выполнение работ по устройству мембранной кровли административного здания по адресу: г. Ярославль, ул.Павлова, д.2.

  - Требования к подрядчику: Организация должна иметь все необходимые разрешения на выполнения данного вида работ. Иметь в наличии, или в арендном пользовании технику и оборудование, необходимые для выполнения работ, а также иметь опыт ремонта и переустройства кровли аналогичных зданий. При подаче заявки, участнику, необходимо предоставить данные о ранее сделанных и введенных в эксплуатацию объектах.

- Требования к качеству выполняемых работ:

Выполнить все работы без внесения каких-либо изменений в объемы работ и замены материалов и оборудования, заложенных в сметном расчете (замена материалов и оборудования возможна только на точные эквиваленты при условии соблюдения всех характеристик товаров, работ, услуг, предусмотренных сметной документацией).

Работы должны выполнятся в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов:

## -СНиП II-26–76   «Кровли»;

## - ВСН 026-85. Устройство новых и ремонт существующих кровель типовых жилых, общественных и промышленных зданий с применением полимерных мастичных и рулонных гидроизоляционных материалов;

## - ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний.

- СНиП III-10-75 «Благоустройство территории».;

- СНиП «Организация строительства»;

– СНиП «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

– СНиП  «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

-СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»,

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

– СанПиН 2.2.3.1384 - 03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;

- СНИП 3.05.03-85

– Федерального закона РФ от 01.01.2001 «Об охране окружающей среды»;

-Федеральный закон от 01.01.01 г. N 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;

- Требования к материалам: все строительные материалы и товары, используемые в процессе производства строительно-монтажных работ, должны быть разрешены для применения, иметь соответствующие сертификаты качества и (или) соответствия, сертификаты пожарной безопасности (при необходимости их получения).

- Организация работ: работы производить в соответствии  с проектом производства работ (ППР), разработанным подрядчиком, утвержденным и согласованным с заказчиком.

4.1 ППР необходимо оформлять в соответствии с требованиями свода правил СП48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004), утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 27 декабря 2010 г. № 781 и введенного в действие с 20 мая 2011 г.

В соответствии с пунктом 5.7.4 СП48.13330.2011, при любом строительстве на территории действующего предприятия проект производства работ должен разрабатываться в полном объеме. В соответствии с пунктом 5.7.5 СП48.13330.2011, проект производства работ в полном объеме включает в себя:

- календарный план производства работ по объекту;

- технологические карты на выполнение видов работ;

- Место выполнения работ: Работы ведутся на территории административного здания  , по адресу:г.Ярославль, ул.Павлова, д.2.

5.1 Работы проводятся на территории действующего предприятия, в ограниченных условиях.

Фактические условия производства работ – допустимые, класс 2 (без вредных факторов).

6.  Требования по объему гарантий качества работ: устранить за свой счёт все дефекты и замечания обнаруженные представителем Заказчика в предоставляемых работах и услугах.

6.1 Гарантийный срок на выполненные услуги и работы устанавливается 3 (три) года с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ. При обнаружении дефектов выполненных работ в течение гарантийного срока, в 10 - дневный срок с даты предъявления соответствующего требования заказчиком, подрядчик устраняет их за свой счет.

6.2  Гарантировать освобождение Заказчика от любой ответственности по оплате сумм по всем требованиям и судебным искам, а также от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, могущими возникнуть при выполнении Подрядчиком своих обязанностей по настоящему Договору в отношении персонала Подрядчика.

10. Порядок сдачи и приемки результатов работ: Подрядчик предоставляет на подпись акты выполненных работ по форме КС-2, и КС-3.

«Устройство мембранной кровли административного здания по ул.  »

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| Сборка кровельного пирога |  |  |  |
| 1 | Укладка разделительного слоя | м2 | 333 |
| 2 | Монтаж ПВХ мембраны | м2 | 333 |
| 3 | Устройство примыканий из ПВХ мембраны | мп | 150 |
| 4 | Монтаж аэраторов | шт | 4 |
| 5 | Демонтаж и монтаж воронок | шт | 2 |
| 6 | Демонтаж и монтаж парапетных крышек | мп | 110 |
| 7 | Устройство слива | шт | 1 |
| Основные используемые материалы: |  |  |  |
| 1 | ПВХ мембрана серая 1,2мм 2,10х25м |  |  |
| 2 | Кровельный геотекстиль (пл.150) 2х50м |  |  |
| 3 | Рейка прижимная (прямая) алюминиевая, 2м |  |  |
| 4 | Рейка краевая (угловая) алюминиевая, 2м |  |  |
| 5 | Круглый тарельчатый держатель ТехноНИКОЛЬ |  |  |
| 6 | Парапет |  |  |

Главный инженер ООО «СОК «Атлант»				Долинкин В.Л.