Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

1.Общие положения.

Предмет закупки реконструкция кровли над холлом 2 этажа с устройством ПВХ мембраны и монтажом аэраторов по адресу г.Ярославль, ул.Павлова, д.2.

Данный предмет выставляется для закупки единым лотом.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Спортивно-оздоровительный комплекс «Атлант» (ООО «СОК «Атлант»).

Плановые сроки выполнения работ: начало работ – с даты подписания договора, окончание работ в течении 30 календарных дней с момента поступления аванса

Условия оплаты: предоплата 50 %, остальная оплата - не ранее 45 (сорока пяти) и не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания акта приёмки выполненных работ и выставления счета-фактуры.

При необходимости увеличения или уменьшения объема работ по сравнению с Техническим заданием Заказчик вносит изменения в Задание на выполнение работ к Договору, направив письменное указание Подрядчику. Если такие изменения повлекут за собой увеличение или уменьшение стоимости, или сроков выполнения работ Подрядчиком, Подрядчик уведомляет об этом Заказчика в письменной форме с предоставлением оценки влияния таких изменений на стоимость и срок выполнения работ. Работы по измененной Заказчиком Ведомости объемов работ выполняются и оплачиваются в соответствии с Дополнительным соглашением к данному Договору. Подрядчик не вправе отказаться от заключения такого дополнительного соглашения.

2. Основные требования к продукту.

Выполнить работы согласно Технического задания. Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, в указанные сроки и отвечать требованиям соответствующих стандартов, норм и технических условий.

Данная документация передается Заказчиком Подрядчику в электронном виде.

3. Основные требования к Контрагенту.

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Соответствие технического предложения по составу и содержанию требованиям предмету оферты | Смета на выполнение работ с указанием всех видов и объемов работ в соответствии с техническим заданием и договором, а также применяемых расценок и расчетных коэффициентов или Техническое предложение (для нерезидентов). | соответствует / не соответствует | соответствует |
| 2 | Среднегодовой объем договоров связанных с аналогичными работами | Форма 9. Справка об опыте работы за 2023-2025 гг. за подписью руководителя организации с обязательным приложением к ней копий справок о стоимости выполненных работ и затрат форма КС-3, референц-лист. | руб., без НДС | 2 млн. руб. |
| 3. | - Наличие спец. техники (либо договора аренды) и инструментов необходимых для выполнения работ по предмету оферты | Справка о наличии спец.техники, инструментов | Да/нет | Да |
| 4 | Наличие аттестованных кадровых ресурсов для выполнения работ по предмету закупки, не задействованных на период выполнения вышеуказанных работ на других объектах: |  |  |  |
| 4.1 | инженеров | Форма 10. Справка о наличии кадровых ресурсов с приложением копий документов об аттестации в области промышленной безопасности, копий удостоверений по безопасности производства работ на высоте (при необходимости работы на высоте), копии удостоверений по проверке знаний требований охраны труда. | чел. | 1 |
| 4.2 | руководитель работ |  | чел. | 1 |
| 4.3 | рабочие |  | чел. | 2 |

4. Условия выполнения работ.

Контрагент должен выполнять требования инструкций, положений и правил безопасности ООО «СОК «Атлант». Данные нормативные акты передаются Контрагенту Заказчиком в электронном виде.

Контрагент должен обладать соответствующими материально-техническими и кадровыми ресурсами, необходимыми для полного и своевременного выполнения договора по предложенной цене.

5. Гарантия

Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается с момента ввода объекта в эксплуатацию и составляет 2 года. Гарантийный срок на поставленные Подрядчиком материалы и оборудование определяется в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 2 лет.

6. Особые условия.

В случае полного или частичного отзыва, или ухудшения безотзывной оферты Победитель тендера будет обязан, безусловно и безоговорочно, уплатить ООО «СОК «Атлант» штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ООО «СОК «Атлант» вправе начислить пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить ООО «СОК «Атлант» штрафную неустойку в размере 10% от суммы, принятой ООО «СОК «Атлант» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ООО «СОК «Атлант» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.

Главный инженер ООО «СОК «Атлант»						В.Л.Долинкин