Форма 2 «Техническое задание»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

Предмет закупки: электротехническая продукция для ремонтно-эксплуатационных нужд ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

Инициатор закупки: ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

Плановые сроки поставки Товара – согласно приведенному графику;

Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя:

- местонахождение: 150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130;

- адрес склада Покупателя: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина,77.

2. Основные требования к предмету закупки.

Лот № 1(неделимый)

| п/п | заявка | материал | наименование Товара | заказная документация | ЕИ | кол-во | срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11014000 | 362301 | Вставка плавкая OFAF1AM200,тип aM, 200А | артикул АВВ 1SCA022697R7570 | ШТ | 6 | 15.01.2018 |
| 2 | 11014000 | 362300 | Вставка плавкая OFAF1H200, тип gG, 200А | артикул АВВ 1SCA022627R4490 | ШТ | 9 | 15.01.2018 |
| 3 | 11014153 | 340315 | Выключатель автоматический S203 C40A | IEC 60947-2, ГОСТ Р 50345-2010 | ШТ | 2 | 02.04.2018 |
| 4 | 11014000 | 340317 | Выключатель автоматический S203 D16A | IEC 60947-2, ГОСТ Р 50345-2010 | ШТ | 1 | 15.01.2018 |
| 5 | 11014000 | 340316 | Выключатель автоматический S203 D40A | IEC 60947-2, ГОСТ Р 50345-2010 | ШТ | 1 | 15.01.2018 |
| 6 | 11014153 | 341518 | Выключатель автоматический S203 C32 | IEC 60947-2, ГОСТ Р 50345-2010 | ШТ | 2 | 02.04.2018 |
| 7 | 11013938 | 341518 | Выключатель автоматический S203 C32 | IEC 60947-2, ГОСТ Р 50345-2010 | ШТ | 1 | 15.01.2018 |
| 8 | 11013938 | 340213 | Выключатель автоматический S 203-С 40 | IEC 60947-2, ГОСТ Р 50345-2010 | ШТ | 1 | 15.01.2018 |
| 9 | 11013961 | 348459 | Выключатель дифференциальный DS201 C16 AC30 модульный | ГОСТ Р 51326.1-99 | ШТ | 5 | 15.01.2018 |
| 10 | 11014000 | 360441 | Выключатель автоматический S803S-C100 | артикул АВВ - 2ССS863001R0824 | ШТ | 1 | 15.01.2018 |
| 11 | 11014153 | 358885 | Выключатель автоматический S803S-C63 | артикул АВВ - 2CCS863001R0634 | ШТ | 4 | 02.04.2018 |
| 12 | 11013938 | 341760 | Выключатель автоматический S 283 C100 | IEC 60947-2, ГОСТ Р 50345-2010 | ШТ | 2 | 15.01.2018 |
| 13 | 11013938 | 341761 | Выключатель автоматический S 283 C80 | IEC 60947-2, ГОСТ Р 50345-2010 | ШТ | 2 | 15.01.2018 |
| 14 | 11014037 | 355122 | Дисплей HMI для REF 542 plus | артикул № АВВ - 2RCA029395A0003 | ШТ | 1 | 15.01.2018 |
| 15 | 11014166 | 358179 | Контактор модульный ESB-20-20-12В | IEC 60947-1, ГОСТ Р 51731-2010 | ШТ | 10 | 01.03.2018 |
| 16 | 11014166 | 244433 | Контактор модульный ESB-20-11-12В | IEC 60947-1, ГОСТ Р 51731-2010 | ШТ | 10 | 01.03.2018 |
| 17 | 11014000 | 355116 | Преобразователь сигналов СС-U/I | артикул ABB - 1SVR040007R0200 | ШТ | 1 | 15.01.2018 |
| 18 | 11014000 | 341744 | Реле перегрузки тепловое TF42-1.3 для AF09-AF38 | ГОСТ 16022-83 | ШТ | 1 | 15.01.2018 |

Лот № 2(неделимый)

| п/п | заявка | материал | наименование Товара | заказная документация | ЕИ | кол-во | срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11014021 | 353411 | Контактор 3RT1017-1AP01 | IEC 60947-1, ГОСТ Р 51731-2010 | ШТ | 1 | 15.04.2018 |
| 2 | 11014021 | 353412 | Контактор 3RT1025-1AP00 | IEC 60947-1, ГОСТ Р 51731-2010 | ШТ | 1 | 15.04.2018 |
| 3 | 11014037 | 367386 | Панель для ПЧ MICROMASTER 4 SIEMENS | артикул SIEMENS - 6SE6400-0AP00-0CA0 | ШТ | 1 | 15.01.2018 |
| 4 | 11014021 | 262583 | Реле защиты SIEMENS 3RN1013-1BW10 | артикул SIEMENS - 3RN1013-1BW10 | ШТ | 2 | 15.04.2018 |
| 5 | 11014037 | 366233 | Реле напряжения SIEMENS 3UG4615-1CR20 | артикул SIEMENS - 3UG4615-1CR20 | ШТ | 8 | 15.01.2018 |

Лот № 3(неделимый)

| п/п | заявка | материал | наименование Товара | заказная документация | ЕИ | кол-во | срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11014037 | 269858 | Выключатель полугерметичный открытой установки одноклавишный 10А/250В | артикул IEK EVS10-K03-10-54-Dc | ШТ | 50 | 15.01.2018 |
| 2 | 11013938 | 355304 | Выключатель АД12 2Р 32А 30мА | артикул IEK – MAD10-2-032-C-030 | ШТ | 2 | 15.01.2018 |
| 3 | 11013938 | 355305 | Выключатель АД14 4Р 50А 100мА | артикул IEK – MAD10-4-050-C-100 | ШТ | 2 | 15.01.2018 |
| 4 | 11014037 | 269859 | Розетка полугерметик открытой установки с заз.конт. одноместная 16А/250В | артикул IEK - ERS12-K03-16-54-DС | ШТ | 50 | 15.01.2018 |
| 5 | 13005809 | 366206 | Щит навесной ЩРН-24З-0 74 У2 IP54 | артикул IEK - MKM11-N-24-54-Z | ШТ | 1 | 28.02.2018 |
| 6 | 11014021 | 358360 | Фотореле ФР 602,20А,U=230В,5-50лк | артикул IEK - LFR20-602-4400-003 | ШТ | 2 | 15.04.2018 |

Лот № 4(неделимый)

| п/п | заявка | материал | наименование Товара | заказная документация | ЕИ | кол-во | срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11014000 | 341675 | Зажим WAGO 773-304 | артикул WAGO-773-304 | ШТ | 100 | 15.01.2018 |
| 2 | 11014153 | 341675 | Зажим WAGO 773-304 | артикул WAGO-773-304 | ШТ | 100 | 02.04.2018 |
| 3 | 11014153 | 360009 | Клемма WAGO 2273-244 4-пров. паста Cu/Al | артикул WAGO 2273-244 | ШТ | 100 | 02.04.2018 |
| 4 | 11014129 | 237371 | Клемма заземления КОРД КЗ-50 | ─ | ШТ | 10 | 15.02.2018 |
| 5 | 11013961 | 344353 | Клемма рычажная WAGO 222-413 | артикул WAGO 222-413 | ШТ | 200 | 15.01.2018 |
| 6 | 11013938 | 364131 | Клеммник 5х(0.08-4) WAGO 222-415 | артикул WAGO 222-415 | ШТ | 480 | 15.01.2018 |

Лот № 5(неделимый)

| п/п | заявка | материал | наименование Товара | заказная документация | ЕИ | кол-во | срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11013843 | 340323 | Контактор КВ1-400-3 В3 400А 380В 2з+2р | ТУ3426-016-00212703-96 | ШТ | 2 | 28.02.2018 |
| 2 | 11013844 | 340323 | Контактор КВ1-400-3 В3 400А 380В 2з+2р | ТУ3426-016-00212703-96 | ШТ | 4 | 28.02.2018 |
| 3 | 11013841 | 340323 | Контактор КВ1-400-3 В3 400А 380В 2з+2р | ТУ3426-016-00212703-96 | ШТ | 2 | 28.02.2018 |
| 4 | 11013843 | 230773 | Контактор КВТ-1,14-2,5/160У3 трехполюсный Iн=160А, Uн~380, Uцепи управления ~220В | ТУ 3426-001-07619636-98 | ШТ | 1 | 28.02.2018 |
| 5 | 11013839 | 340288 | Контактор КВ1-250-3В3 номин.ток гл.конт. -250А.; число и исп.глав.конт.-3"З"; число и исп.конт.вспом.цепи-2"З"+2"Р"; напр и род тока цепи вт.катушки-220В перем. тока 50Гц; климат. исп-У2 | артикул ЧЭАЗ - 135.313.200 | ШТ | 4 | 28.02.2018 |

Лот № 6(неделимый)

| п/п | заявка | материал | наименование Товара | заказная документация | ЕИ | кол-во | срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11013996 | 269852 | Удлинитель 10 метров евротип 2 розетки | ГОСТ 31223-2012 | ШТ | 1 | 12.02.2018 |
| 2 | 11013905 | 271165 | Удлинитель кабельный 220В L=50м на 4 розетки тепл.защ. | ГОСТ 31223-2012 | ШТ | 5 | 01.02.2018 |
| 3 | 11013996 | 250088 | Удлинитель кабельный У16-010 16А 250В | ГОСТ 31223-2012 | ШТ | 1 | 12.02.2018 |
| 4 | 11013905 | 271533 | Удлинитель1х40 У10-028 тепл з ПВС2х0,75 | ГОСТ Р 51539-99 | ШТ | 4 | 01.02.2018 |

Лот № 7(неделимый)

| п/п | заявка | материал | наименование Товара | заказная документация | ЕИ | кол-во | срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11013844 | 355152 | Реле самозапуска МД-5 | ООО "СибСпецПроект" ТУ 3425-009-79200647-2009 | ШТ | 4 | 28.02.2018 |
| 2 | 13005811 | 355152 | Реле самозапуска МД-5 | ООО "СибСпецПроект" ТУ 3425-009-79200647-2009 | ШТ | 12 | 28.02.2018 |
| 3 | 13005810 | 341348 | Реле самозапуска РСЗ-2М | ООО "СибСпецПроект" ТУ 3425-011-79200647-2009 | ШТ | 5 | 28.02.2018 |

Лот № 8(неделимый)

| п/п | заявка | материал | наименование Товара | заказная документация | ЕИ | кол-во | срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11013917 | 268541 | Виброметр ВК-5М | ТУ 4277-026-00205435-2002 | ШТ | 5 | 15.03.2018 |
| 2 | 11013884 | 268541 | Виброметр ВК-5М | ТУ 4277-026-00205435-2002 | ШТ | 3 | 12.03.2018 |
| 3 | 11014152 | 268541 | Виброметр ВК-5М | ТУ 4277-026-00205435-2002 | ШТ | 3 | 12.01.2018 |
| 4 | 11014052 | 268541 | Виброметр ВК-5М | ТУ 4277-026-00205435-2002 | ШТ | 2 | 15.02.2018 |

Лот № 9(неделимый)

| п/п | заявка | материал | наименование Товара | заказная документация | ЕИ | кол-во | срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11013841 | 362307 | Аккумуляторная батарея FIAMM 12FGL70,70Ah,12V | ГОСТ Р МЭК 60896-2-99/ГОСТ Р МЭК 60896-21-2013/ГОСТ Р МЭК 60896-22-2015 | ШТ | 36 | 28.02.2018 |
| 2 | 11013968 | 261338 | Аккумуляторная батарея CSB GPL 1272F2 | ГОСТ Р МЭК 60896-2-99/ГОСТ Р МЭК 60896-21-2013/ГОСТ Р МЭК 60896-22-2015 | ШТ | 64 | 15.02.2018 |
| 3 | 11013892 | 261338 | Аккумуляторная батарея CSB GPL 1272F2 | ГОСТ Р МЭК 60896-2-99/ГОСТ Р МЭК 60896-21-2013/ГОСТ Р МЭК 60896-22-2015 | ШТ | 256 | 10.02.2018 |
| 4 | 11014037 | 353256 | Аккумуляторная батарея APC RBC7 12V 17Ah | ГОСТ 29111-91 ГОСТ Р 53165-2008 | ШТ | 15 | 15.01.2018 |
| 5 | 11013473 | 353256 | Аккумуляторная батарея APC RBC7 12V 17Ah | ГОСТ 29111-91 ГОСТ Р 53165-2008 | ШТ | 18 | 15.01.2018 |

Лот № 10(неделимый)

| п/п | заявка | материал | наименование Товара | заказная документация | ЕИ | кол-во | срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11013910 | 340939 | Акселерометр Emerson A0760GP виброанализатора CSI2130 | каталог Emerson - № A0760GP | ШТ | 4 | 31.03.2018 |
| 2 | 11013910 | 367400 | Магнит для датчика Emerson виброанализатора CSI 2130 | артикул Emerson - А090835 | ШТ | 4 | 31.03.2018 |

Лот № 11(неделимый)

| п/п | заявка | материал | наименование Товара | заказная документация | ЕИ | кол-во | срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11014037 | 359173 | Вентилятор EVERFLOW 6010 S R126010BU 12 В 0.35A 3провода | EN 60 335-1, EN 50 178,EN 60 950, ГОСТ 11442-90/ГОСТ 10616-90 | ШТ | 6 | 15.01.2018 |
| 2 | 11014037 | 359341 | Вентилятор Ebmpapst 3414NHH 24V DC 0.14A (92x92x25) | ГОСТ 11442-90/ГОСТ 10616-90 | ШТ | 2 | 15.01.2018 |
| 3 | 11014037 | 359172 | Вентилятор Jamicon JF0825B1H-R 12V 80x80x25мм | EN 60 335-1, EN 50 178,EN 60 950, ГОСТ 11442-90/ГОСТ 10616-90 | ШТ | 6 | 15.01.2018 |
| 4 | 11013851 | 348933 | Вентилятор DC MAXI model: MADC24H7C-943 (DC24V 1,05A 25,2W) | ГОСТ 11442-90/ГОСТ 10616-90 | ШТ | 2 | 01.02.2018 |
| 5 | 11014037 | 367236 | Вентилятор осевой NMB 4715 MS-23T-B5A-D00, 230VAC, ШХДхГ-119х119х38мм | EN 60 335-1, EN 50 178,EN 60 950, ГОСТ 11442-90/ГОСТ 10616-90 | ШТ | 14 | 15.01.2018 |
| 6 | 11014037 | 260464 | Вентилятор NMB4715 MS-23T-B5A 230V 15w | ГОСТ 11442-90/ГОСТ 10616-90 | ШТ | 2 | 15.01.2018 |
| 7 | 11013851 | 348937 | Вентилятор фильтрующий RITTAL SK 3243.100 | ГОСТ 11442-90/ГОСТ 10616-90 | ШТ | 4 | 01.02.2018 |
| 8 | 11013853 | 258536 | Вентилятор SDS012PT-24HBDC 24V 0,06A | ГОСТ 11442-90/ГОСТ 10616-90 | ШТ | 4 | 01.02.2018 |
| 9 | 11014053 | 367452 | Вентилятор SK 3238.100 | артикул Rittal - SK 3238.100 | ШТ | 20 | 01.03.2018 |
| 10 | 11014037 | 359171 | Вентилятор Sunon KD1212PTB1-6A | EN 60 335-1, EN 50 178,EN 60 950, ГОСТ 11442-90/ГОСТ 10616-90 | ШТ | 6 | 15.01.2018 |
| 11 | 11014037 | 358960 | Вентилятор ИБП GE SitePro 30kVA; Fan Rad 1000m3/h | артикул GE ID 1001291 | ШТ | 2 | 15.01.2018 |
| 12 | 11014053 | 355070 | Вентилятор фильтрующий SK3240.100, 230В, 230м3/ч | артикул RITTAL SK3240.100 | ШТ | 5 | 01.03.2018 |

Лот № 12(неделимый)

| п/п | заявка | материал | наименование Товара | заказная документация | ЕИ | кол-во | срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11013844 | 359849 | Коробка врывозащищенная соединительная | ГОСТ 30852.0-2002, опросный лист | ШТ | 23 | 28.02.2018 |
| 2 | 11013844 | 359818 | Коробка врывозащищенная соединительная | ГОСТ 30852.0-2002, опросный лист | ШТ | 12 | 28.02.2018 |
| 3 | 11013841 | 359818 | Коробка врывозащищенная соединительная | ГОСТ 30852.0-2002, опросный лист | ШТ | 9 | 28.02.2018 |
| 4 | 11013839 | 359818 | Коробка врывозащищенная соединительная | ГОСТ 30852.0-2002, опросный лист | ШТ | 1 | 01.03.2018 |
| 5 | 11013844 | 126177 | Пост кнопочный КУ-92 ВЗГ | ГОСТ 30852.0-2002 | ШТ | 77 | 28.02.2018 |
| 7 | 11013843 | 340128 | Пост кнопочный ПВК 25 ХЛ1 | ТУ 16-89 ИМШБ.642254.017, ГОСТ 30852.0-2002 | ШТ | 8 | 28.02.2018 |
| 8 | 11013961 | 224920 | Пост управления CSE-PP | ГОСТ 30852.0-2002 | ШТ | 7 | 15.01.2018 |
| 9 | 13005809 | 227136 | Пост управления кнопочный: - корпус ПКИАВ 07, - кнопка "грибок" с фиксацией, отпирание вращением КГВ07, красного цвета, 1НО+1НЗ-1шт., - кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ1, диаметр кабеля 6-12мм-1шт., - температура окружающей среды от -60 до 40/+55С, 1ExdIICT6...T5Gb | ГОСТ 30852.0-2002 | ШТ | 1 | 28.02.2018 |
| 10 | 13005809 | 227136 | Пост управления кнопочный: - корпус ПКИВА 34, - кнопка без фиксации КГВО1311 зеленого цвета 1НО+1НЗ-1шт., - кнопка "грибок" с фиксацией, отпирание вращением КГВ07, красного цвета, 1НО+1НЗ-1шт., - кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ1, диаметр кабеля 6-12мм-1шт., - температура окружающей среды от -60 до 40/+55С, 1ExdIICT6...T5Gb | ГОСТ 30852.0-2002 | ШТ | 1 | 28.02.2018 |
| 11 | 11014021 | 348484 | Выключатель пакетный CSC-316 1ExdIICT6 IP66 In=16A в компл. с каб. ввод FAL3-2 | ГОСТ 30852.0-2002 | ШТ | 2 | 15.04.2018 |
| 12 | 11013961 | 348484 | Выключатель пакетный CSC-316 1ExdIICT6 IP66 In=16A в компл. с каб. ввод FAL3-2 | ГОСТ 30852.0-2002 | ШТ | 4 | 15.01.2018 |
| 13 | 11013841 | 348484 | Выключатель пакетный CSC-316 1ExdIICT6 IP66 In=16A в компл. с каб. ввод FAL3-2 | ГОСТ 30852.0-2002 | ШТ | 10 | 28.02.2018 |

Лот № 13(неделимый)

| п/п | заявка | материал | наименование Товара | заказная документация | ЕИ | кол-во | срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11014171 | 367114 | электродвигатель А132М4У3 IP54 11квт 380В 1500об гор.исп. | ГОСТ 12.2.007.1-75, опросный лист, «Технические требования к электродвигателям для нужд ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ШТ | 1 | 15.03.2018 |

Лот № 14(неделимый)

| п/п | заявка | материал | наименование Товара | заказная документация | ЕИ | кол-во | срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11014119 | 176638 | Аккумулятор к фонарю ФОС 3- 5/6 | ─ | ШТ | 3 | 20.02.2018 |
| 2 | 11014092 | 176638 | Аккумулятор к фонарю ФОС 3- 5/6 | ─ | ШТ | 1 | 01.04.2018 |
| 3 | 11013962 | 176638 | Аккумулятор к фонарю ФОС 3- 5/6 | ─ | ШТ | 10 | 20.04.2018 |
| 4 | 11013962 | 118422 | Зарядное устройство к ФОС-3(ак.фонарю) | ─ | ШТ | 6 | 20.04.2018 |
| 5 | 11014077 | 346454 | Фара ФР-ВС ЭКОТОН-3-01 с зарядн.устр. | ГОСТ 30852.0-2002 | ШТ | 3 | 12.02.2018 |
| 6 | 11013905 | 346454 | Фара ФР-ВС ЭКОТОН-3-01 с зарядн.устр. | ГОСТ 30852.0-2002 | ШТ | 7 | 01.02.2018 |
| 7 | 11014009 | 346454 | Фара ФР-ВС ЭКОТОН-3-01 с зарядн.устр. | ГОСТ 30852.0-2002 | ШТ | 6 | 16.02.2018 |

Лот № 15(неделимый)

| п/п | заявка | материал | наименование Товара | заказная документация | ЕИ | кол-во | срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11013844 | 358844 | Конденсатор ДПС 0,45-7У3,5uF,450V | IEC 60252-2:2003 | ШТ | 4 | 28.02.2018 |
| 2 | 11013841 | 358844 | Конденсатор ДПС 0,45-7У3,5uF,450V | IEC 60252-2:2003 | ШТ | 4 | 28.02.2018 |
| 3 | 11013839 | 358844 | Конденсатор ДПС 0,45-7У3,5uF,450V | IEC 60252-2:2003 | ШТ | 2 | 01.03.2018 |

Лот № 16(неделимый)

| п/п | заявка | материал | наименование Товара | заказная документация | ЕИ | кол-во | срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11013844 | 104195 | Трансформатор тока Т-0,66 100/5 | ГОСТ 7746-2001 | ШТ | 2 | 28.02.2018 |
| 2 | 11013843 | 104199 | Трансформатор тока Т-0,66 300/5 | ГОСТ 7746-2001 | ШТ | 4 | 28.02.2018 |
| 3 | 11013844 | 104199 | Трансформатор тока Т-0,66 300/5 | ГОСТ 7746-2001 | ШТ | 12 | 28.02.2018 |
| 4 | 11013839 | 104202 | Трансформатор тока Т-0,66 600/5 | ГОСТ 7746-2001 | ШТ | 4 | 01.03.2018 |

Лот № 17(неделимый)

| п/п | заявка | материал | наименование Товара | заказная документация | ЕИ | кол-во | срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13005811 | 260589 | Реле промежуточное 700-K22Z-KF | ГОСТ 11152-82 | ШТ | 2 | 28.02.2018 |
| 2 | 13005802 | 260589 | Реле промежуточное 700-K22Z-KF | ГОСТ 11152-82 | ШТ | 2 | 28.02.2018 |
| 3 | 13005801 | 260589 | Реле промежуточное 700-K22Z-KF | ГОСТ 11152-82 | ШТ | 4 | 28.02.2018 |

Лот № 18(неделимый)

| п/п | заявка | материал | наименование Товара | заказная документация | ЕИ | кол-во | срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11013851 | 346868 | Частотный преобразовательVAU4/3 BECKER | DIN IEC 61800-3 (2002) | ШТ | 1 | 01.02.2018 |
| 2 | 11013846 | 346868 | Частотный преобразовательVAU4/3 BECKER | DIN IEC 61800-3 (2002) | ШТ | 1 | 01.02.2018 |

Лот № 19(неделимый)

| п/п | заявка | материал | наименование Товара | заказная документация | ЕИ | кол-во | срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11014164 | 363506 | Блок сетевого фильтра БСФ-Д2-0,6 для ОВЕН на DIN-рейку | ТУ 4345-006-46526536-2008 | ШТ | 3 | 15.01.2018 |
| 2 | 11014164 | 363507 | Блок сетевого фильтра БСФ-Д3-1,2 для ОВЕН на DIN-рейку | ТУ 4345-006-46526536-2008 | ШТ | 4 | 15.01.2018 |

Лот № 20(неделимый)

| п/п | заявка | материал | наименование Товара | заказная документация | ЕИ | кол-во | срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11013961 | 358266 | Коробка КР-В-100d,WAGO5-4, 4 каб.вв.d | ПРАЦ.686465.002 ТУ | ШТ | 30 | 15.01.2018 |
| 2 | 11013844 | 358266 | Коробка КР-В-100d,WAGO5-4, 4 каб.вв.d | ПРАЦ.686465.002 ТУ | ШТ | 100 | 28.02.2018 |
| 3 | 11013841 | 358250 | Коробка КР-В-100d,WAGO5-4,3 вв.d, 1 пр.d | ПРАЦ.686465.002 ТУ | ШТ | 30 | 28.02.2018 |
| 4 | 11013841 | 252592 | Подвес комб. для светильника 305315.010 с уплотнителем кабеля | ПРАЦ.305315.010 ТУ | ШТ | 30 | 28.02.2018 |
| 5 | 11013840 | 109983 | Светильник В3Г-200АМС | ГОСТ 30852.0-2002 | ШТ | 6 | 28.02.2018 |
| 6 | 11013844 | 249960 | Светильник НСП47-200 УХЛ1 1ExdIICT4 | ПРАЦ.676146.006 ТУ | ШТ | 6 | 28.02.2018 |
| 7 | 11014000 | 248359 | Светильник НСП57-200 | ГОСТ 30852.0-2002 | ШТ | 10 | 15.01.2018 |
| 8 | 11013851 | 242834 | Светильник РСП38М-125 | ПРАЦ.676146.009 ТУ | ШТ | 12 | 01.02.2018 |
| 9 | 11013843 | 359656 | Светильник ЖСП47-70УХЛ1,1ExdeIICT6Gb, IP65,E27,каб.ввод'e'УХЛ1,пробка,унив.скоба | артикул ООО ГСТЗ 023003 | ШТ | 38 | 28.02.2018 |
| 10 | 11013841 | 359656 | Светильник ЖСП47-70УХЛ1,1ExdeIICT6Gb, IP65,E27,каб.ввод'e'УХЛ1,пробка,унив.скоба | артикул ООО ГСТЗ 023003 | ШТ | 30 | 28.02.2018 |

Лот № 21(неделимый)

| п/п | заявка | материал | наименование Товара | заказная документация | ЕИ | кол-во | срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11014000 | 361436 | Светильник РВН-РС2-0А, 8Вт, IP65,LED | каталожный № JAZZWAY - 4690601035653 | ШТ | 4 | 15.01.2018 |
| 2 | 11014153 | 361436 | Светильник РВН-РС2-0А, 8Вт, IP65,LED | каталожный № JAZZWAY - 4690601035653 | ШТ | 5 | 02.04.2018 |

Лот № 22(неделимый)

| п/п | заявка | материал | наименование Товара | заказная документация | ЕИ | кол-во | срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 11013968 | 355181 | Светильник ЖСП69-70-010 с 1 вв., с вв. кор.сбоку, с ун. подв.,с эл.маг. дросс.; без ЭПРА, защ. сетки, вн. отраж. | ГОСТ 30852.0-2002 | ШТ | 13 | 15.02.2018 |
| 37 | 11013851 | 355181 | Светильник ЖСП69-70-010 с 1 вв., с вв. кор.сбоку, с ун. подв.,с эл.маг. дросс.; без ЭПРА, защ. сетки, вн. отраж. | ГОСТ 30852.0-2002 | ШТ | 22 | 01.02.2018 |

Лот № 23(неделимый)

| п/п | заявка | материал | наименование Товара | заказная документация | ЕИ | кол-во | срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11013949 | 366170 | Крепление UK для фонаря NITEX с винтом | артикул NITEX - 12839 | ШТ | 36 | 19.03.2018 |
| 2 | 11013949 | 366168 | Фонарь аккумуляторный NITEX eLED (Ex) жёлтый с ЗУ док станц. сет.адаптер | артикул NITEX - 12338 | ШТ | 36 | 19.03.2018 |

Лот № 24(неделимый)

| п/п | заявка | материал | наименование Товара | заказная документация | ЕИ | кол-во | срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11013961 | 359763 | Пробка 'd' для распред. коробки КРВ-100d | артикул РК-ЛЮКС - 600606 | ШТ | 30 | 15.01.2018 |
| 2 | 11013961 | 359762 | Ввод кабельный 'd' распредкоробки КРВ-100d | артикул РК-ЛЮКС - 600605 | ШТ | 90 | 15.01.2018 |

Лот № 25(неделимый)

| п/п | заявка | материал | наименование Товара | заказная документация | ЕИ | кол-во | срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11013844 | 254935 | Светильник ЖСП18BEx-70-112-У1 с компенсацией | ТУ У 31.5-00214267-007-2001 | ШТ | 100 | 28.02.2018 |
| 2 | 11013840 | 254935 | Светильник ЖСП18BEx-70-112-У1 с компенсацией | ТУ У 31.5-00214267-007-2001 | ШТ | 39 | 28.02.2018 |
| 3 | 11013839 | 254935 | Светильник ЖСП18BEx-70-112-У1 с компенсацией | ТУ У 31.5-00214267-007-2001 | ШТ | 30 | 01.03.2018 |

Лот № 26(неделимый)

| п/п | заявка | материал | наименование Товара | заказная документация | ЕИ | кол-во | срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13005720 | 365862 | Прожектор Стандарт НН-299 200Вт IP64 | артикул ООО "Технологии будущего" - SMT-008 | ШТ | 24 | 28.02.2018 |
| 2 | 13005720 | 365862 | Прожектор Стандарт НН-299 200Вт IP64 | артикул ООО "Технологии будущего" - SMT-008 | ШТ | 48 | 28.02.2018 |

Лот № 27(неделимый)

| п/п | заявка | материал | наименование Товара | заказная документация | ЕИ | кол-во | срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11013961 | 359764 | Светильник EVA-4060-2100-1FGF2KG-G-0213 QFM526R14U000012 | ТУ 3400-006-72453807-07 | ШТ | 5 | 15.01.2018 |
| 2 | 11013844 | 359764 | Светильник EVA-4060-2100-1FGF2KG-G-0213 QFM526R14U000012 | ТУ 3400-006-72453807-07 | ШТ | 50 | 28.02.2018 |

Лот № 28(делимый)

| п/п | заявка | материал | наименование Товара | заказная документация | ЕИ | кол-во | срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11014000 | 348352 | Вставка плавкая 170М6810D, U=690v, ток сраб. 630A, хар-ка aR, типоразм. DIN3, тип DC/AC: AC | артикул Сooper Вussmann 170М6810D | ШТ | 12 | 15.01.2018 |
| 2 | 11013843 | 359885 | Изолятор SM40 силовой Н40 D40 M8 | артикул TDM ELECTRIC - SQ 0807-0004 | ШТ | 64 | 28.02.2018 |
| 3 | 11014037 | 367237 | Источник питания DRA120-24SSA АС 120Вт | EN50081-1 EN55022 class B | ШТ | 5 | 15.01.2018 |
| 4 | 11014130 | 341385 | Клещи заземления автоцистерн MT20/RC GRUPPO ISOIL spa | артикул № GRUPPO ISOIL spa - № MT20/RC чертежи: № 101135/GB, № 111753/GB | ШТ | 7 | 25.08.2018 |
| 5 | 11014000 | 353226 | Монитор цифр.сост.двиг.Emotron EL-FI M20, Uпит.3x380-500В перем.тока, 4-20 мА, уст.DIN-рейка 35мм,кл. защ.IP20. | ГОСТ IEC 60947-1-2014 | ШТ | 1 | 15.01.2018 |
| 6 | 11013843 | 259098 | Пост управления ПКЕ222-2У3 | ТУ 16-642.006-83 | ШТ | 8 | 28.02.2018 |
| 7 | 11014053 | 367450 | Прокладка фильтрующая SK 3322.700 | артикул Rittal – SK 3322.700 | ШТ | 120 | 01.03.2018 |
| 8 | 11014053 | 367451 | Рейка заземления SZ 2364.000 | артикул Rittal – SZ 2364.000 Rittal | ШТ | 15 | 01.03.2018 |
| 9 | 11013910 | 367387 | Устройство зарядное Varta LCD Smart Charger Type 57674 | артикул VARTA - 57674 | ШТ | 5 | 31.03.2018 |
| 10 | 11013840 | 355306 | Ящик силовой ЯБПВУ-400-IP54-У3 Узола | ТУ 3434-003-48314162-2002 | ШТ | 1 | 28.02.2018 |
| 11 | 11013843 | 363119 | Ящик управления освещением ЯУО 9601-3474 У5 IP54 (25А,380В) авт.упр-е от программатора и фотореле,25А,Uсил=380В,Uупр=220В,У5,IP54 | ТУ 3431-009-10222612-2015 | ШТ | 2 | 28.02.2018 |
| 12 | 11013843 | 358788 | Ящик протяжной К655 У-2 600х400х200 IP54 | ТУ 3449-021-05774835-2007 СОЭМИ | ШТ | 8 | 28.02.2018 |
| 13 | 11013473 | 362308 | Указатель положения РПН УП 23-Г-485-ТП | опросный лист ТУ 4223-004-59795650-2005 | ШТ | 1 | 01.02.2018 |
| 14 | 11013847 | 358799 | Изолятор ENTECH CORPORATION BUSHING 41869А-1I, размеры 800x20x20 | чертеж, каталожный № BUSHING 41869А-1I | ШТ | 2 | 01.02.2018 |
| 15 | 11013846 | 355014 | Изолятор линии питания ESD208 с арматурой | ЧЕРТЕЖ №8017-F-14 ENTECH CORPOR | ШТ | 1 | 01.02.2018 |
| 16 | 11014037 | 366356 | Система индикации напряжения CPI VI-3P/R/3-52kV встр.реле диап.изм. 3-52кВ АС-115,230В и DC-48,60,110,220В type 8450 | артикул KUVAG – CPI VI-3P/R/3-52kV | ШТ | 23 | 15.01.2018 |
| 17 | 11013956 | 253256 | Блок питания для RDC-COT-B-3-2 | ROHRBACK COSASCO SYSTEMS INC | ШТ | 2 | 10.04.2018 |
| 18 | 11014021 | 364214 | Лампа металлогалогенная HRI-E/P250W/D/230/E40 250W 230V E40 цвет дневной белый K5200,E40,17000люм | артикул RADIUM - 32418886 | ШТ | 20 | 15.04.2018 |
| 19 | 11013839 | 244113 | Лампа SON 70W | ГОСТ 24127-80 | ШТ | 30 | 01.03.2018 |
| 20 | 11013905 | 270563 | Переноска светодиодная взрывозащищенная SA-TIGER-4200М/20/12DC/БАТАРЕЯ АВ ОСВЕЩ/кабель 30м | ГОСТ Р 51330.13-99 | ШТ | 1 | 01.02.2018 |
| 21 | 11013938 | 353275 | Светильник LL-ДКУ 02-095-0102-65Д | ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | ШТ | 5 | 15.01.2018 |
| 22 | 11014119 | 361807 | Светильник настольный ДЕЛЬТА1 на струбцине | ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | ШТ | 3 | 20.02.2018 |
| 23 | 11013843 | 363218 | Светильник заградительный ЗОМ-80LED IP54 красный модуль с силой св 1000Кд IP54 Uпит=50-265V AC Cр сл 80.000ч | ТУ 3461-001-69016606-2010 | ШТ | 6 | 28.02.2018 |
| 24 | 11013905 | 242876 | Светильник РВО 220-12 | ТУ 16-676.163-86 | ШТ | 10 | 01.02.2018 |
| 25 | 11014047 | 355197 | Светильник головной СГГ-10 с ЗУ | ТУ 3146-031-71064713-2006 | ШТ | 6 | 15.03.2018 |
| 26 | 11013938 | 362309 | Светильник точечный DLUS-3-WH, LED,U=220В, свет.поток 120Лм, цв.белый,цоколь GU5.3 | артикул Wolta -DLUS-3-WH | ШТ | 10 | 15.01.2018 |
| 27 | 11014021 | 359276 | Устройство ЭПРА для светильника GLAMOX MAX,II 2 G Ex e mb IIC T5 Gb,220-250V,0-60Hz;0,28-032A | артикул BAREL - HFX 236 E1003 | ШТ | 10 | 15.04.2018 |
| 28 | 11013917 | 247655 | Фонарь аккумуляторный IL-80 | ГОСТ 30852.0-2002 | ШТ | 4 | 15.03.2018 |
| 29 | 11013905 | 251914 | Фонарь наголовный СВЕТОЗАР SU-56565 | артикул СВЕТОЗАР - SU-56565 | ШТ | 7 | 01.02.2018 |
| 30 | 11013949 | 366169 | Фонарь налобный UK3AAA Vision I 3AAA Headlamp чёрный (Ex) | артикул Vision - 17009 | ШТ | 10 | 19.03.2018 |
| 31 | 11013864 | 191368 | Лампочка Miniwatt 6406510 5.2V | ГОСТ Р 54416-2011 | ШТ | 100 | 01.02.2018 |

Поставщик обязуется изготовить и поставить Товар согласно/в строгом соответствии с  заказной документацией.

Контрагент вправе предложить  к поставке Товар, отличный от приведенного в п. 2 настоящих Требований, при условии полного  соответствия аналога техническим, габаритным, гарантийным характеристикам и параметрам запрашиваемой номенклатуры.

Запрашиваемые документы предоставить в составе Технической части оферты:

1. Разрешительная документация: подписанные и скрепленные печатью документы, подтверждающие соответствие Товара действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза, в т.ч.: сертификаты на соответствие продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза от 09.12.2011 г.  № 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», сертификаты на соответствие продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза от 16.08.2011 г. № 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»(продукция ВЗИ - сертификаты на соответствие продукции Техническому регламенту Таможенного союза от 18.10.2011 N 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах"; средства измерения - свидетельства об утверждении типа СИ с описанием типа, методики поверки); сертификаты соответствия ГОСТР.

2.   Форма 6к, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки с указанием полной заводской маркировки, (в т.ч. включить информацию об изготовителе и стране происхождения каждой позиции Товара). На предлагаемые аналоги запрашиваемой продукции предоставить  подписанную и скрепленную печатью информацию на русском языке с полным техническим описанием Товара, выкопиро́вку из каталога производителя Товара, содержащую в т.ч. расшифровку всех технических характеристик/параметров, комплектации, габаритных, присоединительных размеров, массы Товара, технического исполнения деталей и узлов Товара.

Позиции/нумерация формы 6к Поставщика должны соответствовать позициям номенклатуры запроса Покупателя.

3. На электродвигатель дополнительно предоставить: подписанную и скрепленную печатью информацию на русском языке с полным техническим описанием Товара, содержащую полную заводскую маркировку с расшифровкой технических характеристик/параметров, комплектации, габаритных, присоединительных размеров, массы Товара, технического исполнения деталей и узлов Товара; подписанная и скрепленная печатью информация на русском языке с указанием: изготовителя, страны происхождения Товара и комплектующих изделий Товара; подписанные и скрепленные печатью опросные листы с отражением/подтверждением всех технических характеристик и параметров заказной документации на Товар.

3. Основные требования к Контрагенту.

Участник закупки является производителем предлагаемого Товара, либо, в случае, если сам производитель не занимается реализацией продукции на территории РФ:

- официальным торговым домом производителя,

- постоянным региональным  представительством производителя-нерезидента на территории РФ с правом ведения коммерческой деятельности,

- постоянно действующим дилером / дистрибьютором производителя.

Полномочия дилера /дистрибьютора должны быть подтверждены следующими документами:

- сертификат о полномочиях постоянно действующего дилера / дистрибьютора от производителя, заверенным печатью и подписью производителя – на бланке производителя, с переводом на русский язык, или подписанный с производителем двусторонний дилерский договор,

- официальным письмом производителя, что именно данный дилер будет представлять в указанном тендере компанию-производителя,  на бланке производителя, с переводом на русский язык.

Участник закупки может быть признан победителем тендера только если на дату принятия решения о признании победителем он не имеет со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС» неурегулированных претензий, предъявленных ему последним не позднее даты публикации ПДО (с приложениями) на интернет-сайте ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Если в условиях оплаты Товара предусмотрен аванс, то банковская гарантия возврата аванса оформляется за счет средств Поставщика.

В случае аванса Покупатель оплачивает аванс ……% от стоимости Товара в сумме …….. руб. в течение …… календарных дней от даты получения оригинала счета Поставщика на указанную сумму и предоставления оригинала безотзывной гарантии банка Поставщика на возврат авансового платежа (в случае непоставки Товара), по форме, согласованной с Покупателем и авизованной банком Покупателя. Срок действия банковской гарантии рассчитывается как срок передачи Товара Покупателю плюс 45 (сорок пять) календарных дней). Расходы, связанные с оформлением банковской гарантии в банке Поставщика, оплачиваются Поставщиком, расходы, связанные с авизованием банковской гарантии в банке Покупателя, оплачиваются Покупателем.

Датой оплаты аванса считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

Запрашиваемые документы предоставить в составе Оферты:

1. Контрагент должен иметь статус «Аккредитован» в действующей БДКП или обязательно пройти аккредитацию в установленном порядке на ОАО «Славнефть-ЯНОС» (копия уведомления о прохождении аккредитации участника закупки).

2. Согласие Контрагента с возможностью корректировки технического предложения не более двух раз (письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя).

4. Условия выполнения поставки товаров.

1.	Товар поставляется на условиях DDP г. Ярославль (на условиях DAP в случае валютного Контракта).

2. Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Покупателю его принадлежности, а также заверенные и необходимые в соответствии с законодательством РФ копии действующей на момент поставки Товара сопроводительной/разрешительной документации, в т.ч.:

- документацию, указанную в  п. 2.2 Приложения к Договору на поставку Товара,

- перечень документации, приведенной в «Технических требованиях к электродвигателям для нужд ОАО «Славнефть-ЯНОС» (раздел 4.3),

- технические паспорта, оформленные в соответствии с требованиями действующей в РФ НТД;

- инструкции на русском языке по монтажу, эксплуатации, обслуживанию, ремонту, испытаниям;

-  заверенные Поставщиком сертификаты соответствия ГОСТР;

- заверенные Поставщиком документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям Технических  регламентов, действующих на территории РФ на момент поставки Товара, в т.ч.: сертификаты на соответствие продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза от 09.12.2011 г.  № 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», сертификаты на соответствие продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза от 16.08.2011 г. № 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

- для продукции во взрывозащищенном исполнении: нотариально заверенные документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям Технического регламента Таможенного союза от 18.10.2011 N 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах";

- для средств измерения: заверенные Поставщиком свидетельства об утверждении типа СИ с описанием типа, методики поверки;

- оригинал письма производителя о наличии либо отсутствии содержания в продукции драгметаллов (в том случае, если информация не отражена в техническом паспорте на изделие) (согласно Инструкции Министерства финансов РФ от 29.08.2001 г., №68н).

- товарные накладные, товарно-транспортные накладные, счета фактуры в случае отгрузки автомобильным транспортом, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу отгрузки Товара.

3. Не позднее 30(тридцати) календарных дней с даты Акцепта Оферты Поставщик обязуется предоставить Покупателю документацию, содержащуюся в перечне «Технические требования к электродвигателям для нужд ОАО «Славнефть-ЯНОС»(раздел 4.2).

4. Обязанности Поставщика по передаче Товара Покупателю считаются исполненными с момента получения Товара Покупателем на складе Покупателя в г. Ярославле со всеми необходимыми документами,  указанными в п. 2. настоящего раздела, и подписания Покупателем оригиналов товарных накладных. В противном случае Товар считается непоставленным и оплате не подлежит.

5. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю.

6. По истечении срока передачи Товара Покупатель вправе отказаться от принятия Товара и его оплаты без какого-либо предварительного уведомления Поставщика и возмещения ему затрат.

7. При некомплектной поставке Товара Поставщик обязан за свой счет доукомплектовать Товар, либо допоставить недостающие документы на него в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты установления некомплектности Товара либо отсутствия документов (если иной срок не согласован Сторонами). В случае невыполнения данного условия настоящего приложения, Товар считается непоставленным и оплате не подлежит.

8. Покупатель обязуется оплатить Товар в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента его получения при условии надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств, включая получение Покупателем вместе с Товаром всех необходимых принадлежностей на Товар, а также относящихся к нему документов в соответствии с п.2. настоящего раздела.

9. Стоимость Товара включает:

-  разработку и своевременное предоставление Покупателю полного комплекта документации, содержащейся в Требованиях к предмету Оферты настоящего ПДО;

-   маркировку, упаковку, обеспечивающую сохранность Товара при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке Товара;

- организацию и проведение всех мероприятий, предусмотренных действующим законодательством РФ,  для получения действующих на момент  поставки Товара надлежаще заверенных/нотариально заверенных копий разрешительной документации, указанной в  п. 2. настоящего раздела;

-  организацию и проведение всех необходимых таможенных процедур, необходимых для таможенной очистки Товара (в случае поставки Товара на условиях DDP);

-   погрузку Товара в транспортное средство, транспортные и страховые расходы по доставке Товара на склад Покупателя в г. Ярославле (в случае доставки транспортом Поставщика или Перевозчика).

Руководитель Ответственного подразделения	       __________________   Д.Ю.Уржумов

- Форма 4 «Извещение о согласии сделать Оферту»

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСИИ СДЕЛАТЬ ОФЕРТУ

1.  Изучив условия предложения делать оферты № <номер ПДО> от <дата ПДО>, мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту № <исх. номер оферты> от <дата оферты>.

В случае полного или частичного отзыва или ухудшения безотзывной оферты обязуемся, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после отзыва или ухудшения безотзывной оферты, уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а мы обязуемся уплатить пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

2. В случае принятия нашей оферты, заключить с ОАО «Славнефть-ЯНОС» договор поставки <наименование товаров > / договор подряда на <наименование работ > /  договор оказания услуг по <наименование услуг> на условиях указанного предложения делать оферты не позднее 20 (Двадцати) календарных дней с момента уведомления о принятии нашей оферты.

Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора на предложенных нами в оферте <номер оферты> от <дата оферты> условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить Обществу штрафную неустойку в размере 10% от суммы акцептованной Оферты. Признаем, что при несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

3. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации:  _____________________________________________________

Местонахождение: ______________________________________________________________

Почтовый адрес: ________________________________________________________________

Телефон, телефакс, электронный адрес: ____________________________________________

Организационно - правовая форма: ________________________________________________

Дата, место и орган регистрации организации: _______________________________________

Банковские реквизиты: ___________________________________________________________

БИК__________________________________,

ИНН __________________________________

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

_______________________________________________________________________________

4. Мы признаем право ОАО «Славнефть-ЯНОС» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к Тендерной комиссии и ОАО «Славнефть-ЯНОС».

5. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Тендерной комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>.

__________________________________________________________________________________

Руководитель	________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер	________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Форма 5 «Предложение о заключении договора»

На бланке участника закупки                                        ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Адрес: 150023, г. Ярославль,

Московский пр., д.130

от____________________________
 _____________________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА*

(безотзывная оферта)

«____» __________________ ______ г.

___________________________________________________ направляет настоящую оферту ОАО «Славнефть-ЯНОС» с целью заключения договора поставки наименование товаров на следующих условиях:

| Наименование предмета оферты: | <в соответствии с требованием к предмету Оферты> |  |
| --- | --- | --- |
| Срок поставки товаров определяется графиком поставки МТР (Форма 6), но не более (_ __) календарных дней с даты Акцепта оферты, указанной в уведомлении победителю (формулировку не менять, указать точное количество дней или поставить прочерк в случае согласия с предложенным графиком поставки МТР). |  |  |
| Стоимость товаров в руб. (без НДС с учетом доставки до склада Покупателя) |  |  |
| Полная стоимость товаров в руб. (с НДС с учетом доставки до склада Покупателя) |  |  |
| <Детализированное предложение представлено в прилагаемой таблице цен> |  |  |
| Наличие скидок или условия их получения |  |  |
| Базисные условия поставки |  |  |
| Условия оплаты |  |  |
| Дополнительные условия |  |  |

- Настоящее предложение действует до «30» декабря 2017 г.

- Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.

- Допускается акцепт в отношении одной, нескольких или всех позиций, перечисленных в Таблице цен, прилагаемой к настоящей оферте, в любом сочетании.

- Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.

- Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части Товаров, предусмотренных настоящей офертой без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.

- Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.

Подпись:  ________________________________ /Должность, Фамилия И.О./

МП

* Заполняется на каждый лот отдельно

Форма 6к «Коммерческое предложение»

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Участник закупки:

№ ПДО:

Поля, выделенные желтым фоном, заполняются поставщиком в обязательном порядке

| № п/п | Потребность МТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предложение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Описание МТР |  |  |  |  | Заказчик | Грузополучатель | Ед. изм. | Кол-во к поставке | График поставки МТР |  |  |  |  |  | Описание МТР - аналога |  |  |  |  |  | Цена без НД С и с транспортными расходами (руб/ед.изм) | Стоимость без НДС и с транспортными расходами (руб) | НДС, руб. | Стоимость с НДС и с транспортными расходами (руб) |
|  | Код МТР | Наименование | ГОСТ/ТУ/ Опросный лист | Код МТР по ОКПД2 | <Дополнительные параметры > |  |  |  |  | Месяц 1 | Месяц 2 | Месяц 3 | Месяц 4 | Месяц 5 | Месяц 6 | Наименование | Гост/ТУ | Код МТР по ОКПД2 | Цена без НДС и с транспортными расходами (руб/ ед. изм) | <Дополнительные параметры > | Производитель |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Лот № 1-28(См. раздел 2 «Требования к предмету закупки») |  |  | См. раздел 2 «Требования к предмету закупки» |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» |  | См. раздел 2 «Требования к предмету закупки» |  | См. раздел 2 «Требования к предмету закупки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базис поставки – DDP склад ОАО "Славнефть-ЯНОС", г. Ярославль (150023, г. Ярославль, ул. Гагарина,77) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порядок оплаты: оплата в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента получения Товара и надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гарантийный срок: не менее 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию (для электродвигателей - не менее 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 48 месяцев с даты поставки, срок эксплуатации – не менее 30(тридцати) лет со дня ввода в эксплуатацию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпись:________________________________ /Должность, Фамилия И.О./

МП

Форма 7 «Перечень аффилированных организаций»

ПЕРЕЧЕНЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Участник закупки:

№ ПДО:

| № п/п | Полное наименование в соответствии с учредительными документами | Фактическое местонахождение | Телефон/ факс | ФИО руководителя организации | Код БИК | ИНН | ОГРН | ОКПО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подпись:________________________________ /Должность, Фамилия И.О./

МП