Форма 1 «Извещение о проведении тендера»

УТВЕРЖДЕНО

решением Тендерной комиссии

Протокол № 254

«11» декабря 2015 г.

№501-СС-2015 от «11» декабря 2015 г.

Руководителю предприятия

ОАО «Славнефть-ЯНОС» приглашает вас сделать предложение (оферту) на поставку вентиляционного оборудования для установки УПМ III гр.

По результатам рассмотрения предложений ОАО «Славнефть-ЯНОС» определит контрагента, предложившего наилучшие условия в соответствии с Коммерческим предложением (форма 6к) при выполнении Требований к предмету оферты (форма 2): наименьшая цена, минимальные сроки поставки, соответствие стандартам качества.

Оферта может быть представлена как на всю номенклатуру МТР, так и на часть номенклатуры МТР, указанных в Требованиях к предмету оферты, кроме МТР из Лота № 1, который является неделимым.

Общество оставляет за собой право уменьшить объем закупки, указанный в настоящем ПДО, в процессе проведения тендера и подписании договора по итогам тендера без внесения изменений в ПДО.

Допускается подача одним участником закупки альтернативных оферт.

Альтернативные оферты одного участника закупки должны содержать одно или несколько измененных относительно содержащихся в основной оферте организационно-технических решений, коммерческих решений, характеристик поставляемых МТР. Предложение аналогов предмета закупки (если предусмотрено ПДО) или вариантов условий оплаты не считаются альтернативными предложениями.

Альтернативные оферты одного участника закупки рассматриваются только при наличии основной оферты, которая в наибольшей степени удовлетворяет требованиям настоящего предложения делать оферты. Допускается подача не более 2 альтернативных оферт одним участником закупки.

Существенные условия сделки (объем, цена, сумма, сроки, условия поставок и платежей, обязательства сторон, гарантии, обеспечение, ответственность сторон и прочее), которая может быть заключена на основе результатов выбора контрагента, оговариваются в планируемом к заключению договоре (форма 3).

Условия проекта договора (форма 3) являются окончательными и не подлежат каким-либо изменениям в процессе его заключения. В случае получения от участника закупки протокола разногласий к указанному проекту договора Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.

Тендер проводится в два этапа: оценка технической части оферт и оценка коммерческой части оферт.

В ходе технической оценки оферт с участником закупки могут проводиться технические переговоры, целью которых является выяснение соответствия технической части оферты участника закупки требованиям настоящего предложения делать оферты. У участников закупки могут быть запрошены уточнения технических частей оферт. Участник закупки вправе вместе с уточненной технической частью оферты представить в установленный в запросе срок соответствующую ей коммерческую часть оферты (в отдельном конверте), либо подтвердить действительность коммерческой части оферты, направленной ранее. Коммерческие части оферт, поступившие в Общество позже установленного срока, к рассмотрению не принимаются.

В ходе коммерческой оценки оферт Обществом вскрывается и рассматривается последняя из принятых коммерческая часть оферты участника закупки, допущенного до этапа коммерческой оценки.

- Участник закупки допускается до участия в коммерческой оценке оферт, если его оферта соответствует всем требованиям к предмету оферты (согласно форме 2).

- Оповещение участников закупки, не прошедших этап технической оценки, осуществляется на основании заключения о соответствии технических частей оферт требованиям предложения делать оферты в течение не более 3 (Трех) рабочих дней после утверждения указанного заключения. Оповещение содержит информацию о том, по каким из критериев, указанных в требованиях к предмету оферты (форма 2), участник закупки не прошел техническую оценку.

- Участникам закупки, допущенных до участия в коммерческой оценке оферт, будет предложено повысить привлекательность своих оферт путем предоставления улучшенных коммерческих частей оферт. О порядке и сроках предоставления улучшенных коммерческих частей оферт участники закупки будут оповещены дополнительно. Если участник закупки не предоставит улучшенную коммерческую часть оферты, действующей будет считаться последняя из поданных им коммерческая часть оферты.

- При повышении привлекательности оферты не допускается ухудшение ранее поданной оферты, в том числе по отдельным позициям оферты. Общество оставляет за собой право не рассматривать оферты, не удовлетворяющие указанному требованию; при этом действующей будет считаться последняя из поданных участником закупки коммерческая часть оферты.

Общество оставляет за собой право акцептовать любое из поступивших предложений, либо не акцептовать ни одно из них.

В случае Вашей заинтересованности в участии в закупке предлагаем направить в адрес Общества оферту по прилагаемой форме. Предложения должны оформляться безотзывными офертами со сроком для акцепта до «18» февраля 2016 г. включительно, соответствовать всем условиям, указанным в настоящем извещении.

Офертой контрагента будет считаться следующий комплект документов:

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

- Извещение о согласии сделать оферту (форма 4, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки);

- Заполненный и подписанный проект Договора (при отсутствии разногласий) (или проект Договора и протокол разногласий (в случае наличия разногласий)) без указания информации о стоимости – в 3-х экземплярах (оригиналы с подписью и печатью);

- Техническое предложение (форма 6т, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки);

- Перечень аффилированных организаций (форма 7, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки);

- Гарантийные обязательства (в виде гарантийного письма свободной формы на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя) о том, что Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара, гарантийный срок службы которого должен составлять не менее 36 месяцев от даты поставки Товара на склад Покупателя или 24 месяца с даты ввода Товара в эксплуатацию (по каждому Лоту отдельно);

- (при наличии) копия уведомления о прохождении аккредитации участника закупки, при условии, что статус «аккредитован» действителен в течение не менее 4 (Четырех) месяцев после даты окончания приема оферт (если участник закупки не относится к категориям контрагентов, для которых, согласно Процедуре закупочной деятельности, аккредитация не проводится);

- Опись документов технической части оферты (подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки);

- Письма свободной формы на фирменном бланке Контрагента с печатью за подписью руководителя, подтверждающие:

а). согласие контрагента с возможностью снижения объема закупки после публикации/рассылки ПДО от первоначального количества указанного в ПДО,

б). согласие Контрагента с возможностью корректировки ТП по замечаниям Заказчика не более не более 3 (трех) раз.

Для Лота № 1 в составе оферты Контрагент (Производитель) должен предоставить:

-- Комплект  документации, спецификации заверенные подписью и штампом Контрагента, подтверждающей соответствие предлагаемого товара заказной документации проекта, указанного в таблице пункта 2: спецификация со штампом Заказчика  «В производство».

-- Комплект документации (техническое предложение) на русском языке (в электронном  виде): листы технических характеристик,  чертежи  с габаритными размерами.

-- Заверенные копии Деклараций, сертификатов соответствия, прочей документации, подтверждающей соответствие  ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

-- Подтвердить предоставление совместно с поставкой сертификатов, инструкций по монтажу и эксплуатации, паспортов на Товар, на русском языке (в виде письма в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя).

2.9. Для Лота № 2 в составе оферты Контрагент (Производитель) должен предоставить:

-- Комплект  документации, спецификации заверенные подписью и штампом Контрагента, подтверждающей соответствие предлагаемого товара заказной документации проекта, указанного в таблице пункта 2: спецификация со штампом Заказчика  «В производство».

-- Комплект документации (техническое предложение) на русском языке (в электронном  виде): листы технических данных (рабочие характеристики вентиляторов: производительность, напор, частота вращения, мощность двигателя и т.д.), чертежи, с габаритными размерами, массой и мат. исполнением деталей и узлов, исполнением по взрывозащите.

-- Заверенные копии Деклараций, сертификатов соответствия, прочей документации, подтверждающей соответствие  ТР ТС 010/2011, ТР ТС 012/2011, Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (для противопожарного оборудования).

-- Подтвердить предоставление совместно с поставкой сертификатов, инструкций по монтажу и эксплуатации, паспортов на Товар, на русском языке (в виде письма в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя).

--  Подтвердить оснащенность производства, предоставив справку о наличии производственных мощностей;

--  Подтвердить возможность посещения Заказчиком производственной площадки Производителя в форме письма. Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя, подтверждающее такую возможность.

КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

- Предложение о заключении договора с указанием цен, стоимости (форма 5, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки);

- Коммерческое предложение (форма 6к, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки);

- Подписанное Приложение к Договору поставки с информацией по стоимости – в 3-х экземплярах (оригиналы с подписью и печатью);

- Опись документов коммерческой части оферты (подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки

Участник закупки вправе приложить к оферте иные документы, которые, по мнению участника закупки, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Оферта предоставляется на русском языке.

Все суммы денежных средств в оферте и приложениях к ней могут быть выражены в российских рублях/ долларах США / евро. Если сумма оферты выражена в иностранной валюте, а оплата будет осуществляться в российских рублях, в оферте должно быть указано на какой момент (дату) будет определяться курс рубля, установленный ЦБ РФ, по отношению к валюте оферты.

Оферта должна предоставляться в соответствии с требованиями к форме и содержанию оферты, установленными в настоящем предложении делать оферты. В случае получения от участника закупки оферты, не соответствующей указанным требованиям, Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.

Оферты принимаются только В КОНВЕРТАХ. Оферты, направленные по электронной почте, к рассмотрению не принимаются.

Оферты должны быть доставлены к назначенному сроку окончания приема оферт в запечатанных конвертах, скрепленных печатью участника закупки. Надпись на конвертах должна содержать наименование участника закупки и ссылку на настоящее извещение по форме: «Предложение на ПДО № ___<номер ПДО>___  от  ___<дата ПДО>___»

Учитывая, что тендер проводится в два этапа, участник закупки передает ЧЕТЫРЕ конверта документов:

1. первый конверт с надписью «Техническая часть» (с пометкой «Оригинал»), содержащий оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов технической части оферты, в т.ч. один оригинальный экземпляр подписанного Договора, а также диск/флешка с информацией;

2. второй  конверт с надписью «Техническая часть» (с пометкой «Копия»), содержащий копии документов, находящихся в первом конверте, в т.ч. два оригинальных экземпляра подписанного Договора (их копии в этом случае вкладывать не надо);

3. третий конверт с надписью «Коммерческая часть» (с пометкой «Оригинал»), содержащий оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов коммерческой части оферты, в т.ч. один оригинальный экземпляр Приложения к Договору поставки, а также диск/флешка с информацией;

4. четвертый  конверт с надписью «Коммерческая часть» (с пометкой «Копия»), содержащий копии документов, находящихся в третьем конверте, в т.ч. два оригинальных экземпляра Приложения к Договору поставки (их копии в этом случае вкладывать не надо).

Документы в конверте с пометкой «Оригинал» являются официальной офертой.

В конверт с пометкой «Оригинал» вкладывается диск или иной электронный носитель информации с электронными скан-копиям всех документов этого конверта. Скан-копии копии документов должны быть представлены не единым, а отдельными файлами по каждому из представляемых документов; наименование файла должно соответствовать содержанию соответствующего документа.

Электронный носитель информации должен содержать также исходные электронные версии (в формате MS Excel, MS Word)  Форм 6т, 6к.

При подаче альтернативных оферт конверты, содержащие основную оферту предложение, должны иметь пометку «Основная оферта»; конверты, содержащие альтернативные оферты, должны иметь пометку «Альтернативная оферта».

Запечатанные конверты, скрепленные печатью участника закупки, доставляются представителем участника закупки, экспресс-почтой или заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: 150023, г. Ярославль, Московский пр., д.130, в Тендерный комитет.

Начало приема оферт – «11» декабря 2015 года.

Окончание приема оферт – 15:00 (МСК)  «29» декабря 2015 года.

Срок для определения победителя – до «18» _февраля_ 2016 года.

Оферты, полученные позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» имеет право продлить срок приема оферт.

Если по каким-либо причинам контрагент откажется (уклонится) от подписания договора на предложенных в оферте условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», контрагент обязуется, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить Обществу штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. Контрагент признает, что при несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а контрагент обязан уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, контрагент обязуется исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» имеет право внести изменения в условия настоящего предложения делать оферты вплоть до указанного выше срока окончания приема оферт. При этом срок подачи оферт будет продлен так, чтобы со дня размещения внесенных изменений до окончания срока подачи оферт новый срок составлял не менее 6 (Шести) рабочих дней, а в случае изменения предмета закупки – не менее 10 (Десяти) рабочих дней.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» ответит на Ваши письменные запросы, касающиеся разъяснений настоящего предложения, полученные не позднее «24» декабря 2015 года. Ответ с разъяснениями вместе с указанием сути поступившего запроса одновременно будет доведен до сведения всех получателей настоящего предложения  без указания источника поступления.

По вопросам технического характера обращаться:

Павлова Елена Владимировна, телефон (4852)-49-82-96, факс (4852)-40-75-71, e-mail: PavlovaEV@yanos.slavneft.ru.

По вопросам организационного характера обращаться:

Степанова Ольга Алексеевна, телефон (4852)-49-87-36, факс (4852)-49-89-38,

e-mail tender@yanos.slavneft.ru

Настоящее предложение делать оферты, изменения и дополнения к нему, разъяснения настоящего предложения для участников закупки размещаются на сайте: http://www.refinery.yaroslavl.su.

Внимание: настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться как публичная оферта. Соответственно, Общество не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующую сделку.

Общество имеет право на основании соответствующего решения Тендерной комиссии в любое время отказаться от проведения тендера, либо завершить тендер без заключения договора по его результатам, не неся никакой ответственности перед участниками закупки или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки (в том числе, не возмещая участнику закупки расходы, понесенные им в связи с участием). Информация о таком решении размещается Обществом на официальном сайте не позднее следующего рабочего дня после утверждения такого решения Тендерной комиссией.

Общество имеет право на основании соответствующего решения Тендерной комиссии признать тендер несостоявшимся, если по окончании срока приема оферт:

- не подана ни одна оферта (с учетом оферт, отозванных участниками закупки);

- ни одна оферта не соответствует требованиям к предмету оферты, установленным в настоящем предложении делать оферты;

- все поданные оферты отклонены.

Внимание!

Участник закупки может быть признан победителем, только если он имеет статус «АККРЕДИТОВАН»   на дату принятия решения о признании победителем.

Участники закупки, не прошедшие аккредитацию в установленном порядке или действие аккредитации которых истекает в течение одного месяца с даты получения настоящего предложения, должны пройти аккредитацию в соответствии с правилами, размещенными на: http://www.refinery.yaroslavl.su/index.php?module=tend&page=stop

В случае участия в закупке группы потенциальных контрагентов (на стороне одного участника закупки), прохождение аккредитации обязательно для каждого члена указанной группы, в том числе, субподрядчиков, по отдельности.

Для подтверждения имеющегося статуса «АККРЕДИТОВАН» участник закупки, если он не относятся к категориям контрагентов, для которых, согласно Процедуре закупочной деятельности, аккредитация не проводится, должен направить в составе оферты копию уведомления о прохождении аккредитации (при условии, что статус «аккредитован» действителен в течение не менее 4 (Четырех) месяцев после даты окончания приема оферт). В противном случае участник закупки должен направить в отдельном конверте с пометкой «На аккредитацию» пакет документов на аккредитацию в соответствии с правилами, размещенными на  http://www.refinery.yaroslavl.su/index.php?module=tend&page=stop.

Если участник закупки не выполнил условия настоящего предложения делать оферты  в отношении оформления и представления документов на аккредитацию (при предоставлении документов на аккредитацию вместе с офертой), Общество не гарантирует рассмотрение документов в срок, позволяющий такому участнику закупки стать победителем процедуры закупки.

Участник закупки вправе обжаловать в Конкурсной комиссии Общества действия (бездействие) Общества в рамках проведения тендера, если полагает, что такие действия (бездействие) нарушают его права и законные интересы, в любое время с момента размещения настоящего предложения делать оферты на интернет-сайте Общества и не позднее, чем через 10 (Десять) рабочих дней со дня размещения информации о результатах тендера на интернет-сайте Общества. Жалоба на установленные в настоящем предложении делать оферты условия и положения может быть подана не позднее окончания срока подачи оферт.

Жалоба в письменном виде направляется в Тендерный комитет Общества по адресу 150023, г. Ярославль, Московский пр., д.130. В жалобе указываются: обжалуемое вынесенное решение Общества, обжалуемые действия (бездействие) Общества; нормы Процедуры закупочной деятельности, которые, по мнению подателя жалобы, были нарушены; предложения подателя жалобы. К жалобе прилагаются документы, обосновывающие позицию подателя жалобы.

Решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, доводятся до участника закупки в течение не более 45 (Сорока пяти) календарных дней со дня ее получения.

Сообщаем, что в целях выявления и предупреждения фактов коррупции, мошенничества и иных злоупотреблений ОАО «Славнефть-ЯНОС» организована круглосуточная «Горячая линия», по которой Вы можете сообщить о ставших известными Вам случаях совершения противоправных действий как работниками Общества, так и в отношении них.

Телефон «Горячей линии»: +7 (4852) 49-93-33, электронная почта hotline@yanos.slavneft.ru

Перечень документов в составе Предложения делать оферты № (ПДО №) ____________________ от  _____________2015 г.:

1. Извещение о проведении тендера (настоящий документ) на 6 л. в 1 экз.

2. Требования к предмету оферты на 5 л. в 1 экз.

3. Проект договора с Приложением на 10 л. в 1 экз.

4. Извещение о согласии сделать оферту  на 1 л. в 1 экз.

5. Предложение о заключении договора на 1 л. в 1 экз.

6т. Форма «Техническое предложение» на 2 л. в 1 экз.

6к. Форма «Коммерческое предложение» на 2 л. в 1 экз.

7. Форма «Перечень аффилированных организаций» на 1 л. в 1 экз.

Руководитель Ответственного подразделения	____________________ В.Ф. Желязков

подпись			Ф.И.О.

Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

- Предмет закупки: вентиляционное оборудование для установки УПМ III гр.;

- Участник может подать оферты на часть закупаемых Товаров, кроме Лота № 1, который представлен неделимым;

- Инициатор закупки: ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Плановые сроки поставки Товара:   февраль – март 2016 г.;

- Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина,77, База оборудования ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Товар представлен двумя Лотами: Лот № 1 – неделимый, Лот № 2 – делимый.

2. Требования к предмету закупки.

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики, заказная документация |  | Кол-во |  | Ед. изм. |  | Дата поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЛОТ № 1 – неделимый |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кондиционер (сплит-система) |  | 60257(36)-28/1-ОВ.СО-10-001 изм.1 |  | 6 |  | ШТ | Март 2016 |
| 2 | Кондиционер (сплит-система) |  | 60257(36)-28/1-ОВ.СО-10-001 изм.1 |  | 5 |  | ШТ | Март 2016 |
| 3 | Кондиционер (сплит-система) |  | 60257(36)-28/1-ОВ.СО-10-001 изм.1 |  | 4 |  | ШТ | Март 2016 |
|  | ЛОТ № 2 – делимый |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вентилятор ВРАН6-4ВУ1-1-0,37х1500-380-ЛО |  | 60257(36)-28/1-ОВ.СО-10-001 |  | 1 |  | ШТ | Февраль 2016 |
| 2 | Вентилятор ВРАН6-4-ВУ1-1-0,37х1500-380ПО |  | 60257(36)-28/1-ОВ.СО-10-001 |  | 1 |  | ШТ | Февраль 2016 |
| 3 | Вентилятор В-Ц14-46-4ДУ-01 исп.1,с вибр. |  | 60257(36)-28/1-ОВ.СО-10-001 |  | 1 |  | КМП | Февраль 2016 |
| 4 | Вентилят.ВРАН9-3,55ВУ1-1-0,25х1500-380ПО |  | 60257(36)-28/1-ОВ.СО-10-001 |  | 1 |  | КМП | Февраль 2016 |
| 5 | Вентилятор КРОВ6-6,3-В-У1-0-4х1500-380 |  | 60257(36)-28/1-ОВ.СО-10-001 |  | 3 |  | ШТ | Февраль 2016 |
| 6 | Вентилят.ВРАН9-3,55ВУ1-1-0,25х1500-380ПО |  | 60257(36)-28/1-ОВ.СО-10-001 |  | 1 |  | КМП | Февраль 2016 |
| 7 | Вентилятор В-Ц14-46-3,15Р ис.1,2ExdIICT4 |  | 60257(36)-28/1-ОВ.С-10-007 Изм.1 |  | 1 |  | КМП | Февраль 2016 |
| 8 | Вентилятор В-Ц14-46-3,15Р ис.1,ExdIICT3 |  | 60257(36)-28/1-ОВ.С-10-007 Изм.1 |  | 1 |  | КМП | Февраль 2016 |
| 9 | Виброизолятор ВР-202 |  | 60257(36)-28/1-ОВ.С-10-007 Изм.1 |  | 8 |  | ШТ | Февраль 2016 |

Общие требования к продукту.

2.1. Поставщик обязуется поставить Товар, не бывший в эксплуатации и изготовленный не ранее 8 месяцев от даты заключения Договора поставки.

2.2. Поставщик обязуется изготовить и поставить Товар согласно заказной документации, указанной в таблице данного раздела.

2.3. Гарантийный срок на эксплуатацию Товара составляет не менее 36 месяцев с даты поставки Товара на склад Покупателя или 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

2.4. Поставщик указывает в оферте изготовителя и страну происхождения Товара.

2.5. В технической спецификации должна быть указана маркировка используемого оборудования и комплектующих.

2.6. Покупатель оставляет за собой право запросить нормативную документацию на предлагаемый товар.

2.7. Контрагент вправе предложить к поставке Товар, отличный от приведенного в разделе 2 настоящих Требований, при условии полного соответствия аналога техническим, габаритным, гарантийным характеристикам и параметрам запрашиваемой номенклатуры.

2.8. Для Лота № 1 в составе оферты Контрагент (Производитель) должен предоставить:

-- Комплект  документации, спецификации заверенные подписью и штампом Контрагента, подтверждающей соответствие предлагаемого товара заказной документации проекта, указанного в таблице пункта 2: спецификация со штампом Заказчика  «В производство».

-- Комплект документации (техническое предложение) на русском языке (в электронном  виде): листы технических характеристик,  чертежи  с габаритными размерами.

-- Заверенные копии Деклараций, сертификатов соответствия, прочей документации, подтверждающей соответствие  ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

-- Подтвердить предоставление совместно с поставкой сертификатов, инструкций по монтажу и эксплуатации, паспортов на Товар, на русском языке (в виде письма в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя).

-- Гарантийное письмо (свободной формы на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя) о том, что Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара, гарантийный срок службы которого должен составлять не менее 36 месяцев с даты поставки Товара на склад Покупателя или 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

2.9. Для Лота № 2 в составе оферты Контрагент (Производитель) должен предоставить:

-- Комплект  документации, спецификации заверенные подписью и штампом Контрагента, подтверждающей соответствие предлагаемого товара заказной документации проекта, указанного в таблице пункта 2: спецификация со штампом Заказчика  «В производство».

-- Комплект документации (техническое предложение) на русском языке (в электронном  виде): листы технических данных (рабочие характеристики вентиляторов: производительность, напор, частота вращения, мощность двигателя и т.д.), чертежи, с габаритными размерами, массой и мат. исполнением деталей и узлов, исполнением по взрывозащите.

-- Заверенные копии Деклараций, сертификатов соответствия, прочей документации, подтверждающей соответствие  ТР ТС 010/2011, ТР ТС 012/2011, Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (для противопожарного оборудования).

-- Подтвердить предоставление совместно с поставкой сертификатов, инструкций по монтажу и эксплуатации, паспортов на Товар, на русском языке (в виде письма в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя).

-- Гарантийное письмо (свободной формы на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя) о том, что Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара, гарантийный срок службы которого должен составлять не менее 36 месяцев с даты поставки Товара на склад Покупателя или 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

Примечание: В случае невыполнения вышеуказанных требований, ОАО «Славнефть-ЯНОС» оставляет за собой право принять либо отклонить оферту Участника

3. Условия выполнения поставки товаров.

3.1. Товар поставляется на условиях DDP г. Ярославль (DAP в случае валютного контракта).

3.2. Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Покупателю его принадлежности, предусмотренные заказной документацией.

3.3. Поставщик обязан при передаче Товара оформлять и передавать вместе с Товаром (на каждую единицу) все необходимые документы, предусмотренные заказной документацией,  действующим законодательством и оформленные в соответствии с требованиями действующей НТД РФ:

-  технические паспорта, оформленные в соответствии с требованиями действующей НТД;

- руководства (инструкции) по монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию Товара, описание технических средств в соответствии с требованиями всех технических регламентов действующих на территории РФ на момент изготовления Товара, на Товар импортного производства инструкции должны быть переведены на русский язык;

- нотариально заверенные копии Сертификатов соответствия ГОСТ Р;

- заверенные копии Деклараций, сертификатов соответствия, прочей документации, подтверждающей соответствие  ТР ТС 010/2011, ТР ТС 012/2011, Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (для противопожарного оборудования).;

-  Сертификаты Госстандарта;

-  упаковочные листы на каждое грузовое место;

-  товарные накладные, товарно-транспортные накладные, счета-фактуры в случае отгрузки автомобильным транспортом, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу отгрузки Товара.

3.4. Датой поставки является дата получения Товара с принадлежностями и документами, указанными в п.2, 3 настоящего раздела Покупателем на складе Покупателя в г. Ярославле.

3.5. Обязанности Поставщика по передаче Товара Покупателю считаются исполненными с момента получения Товара Покупателем на складе Покупателя в г. Ярославле со всеми необходимыми документами и подписания Покупателем оригиналов товарных накладных. В противном случае Товар считается непоставленным и оплате не подлежит.

3.6. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю.

3.7. По истечении срока передачи Товара Покупатель вправе отказаться от принятия Товара и его оплаты без какого-либо предварительного уведомления Поставщика и возмещения ему затрат.

3.8. При некомплектной поставке Товара Поставщик обязан за свой счет доукомплектовать Товар, либо допоставить недостающие документы на него в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты установления некомплектности Товара либо отсутствия документов. В случае невыполнения данного условия настоящего приложения, Товар считается непоставленным и оплате не подлежит.

3.9. Покупатель обязуется оплатить Товар в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента его получения при условии надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств, включая получение Покупателем вместе с Товаром всех необходимых принадлежностей на Товар, а также относящихся к нему документов в соответствии с п. 3.2, 3.3 настоящего раздела.

3.11. Стоимость Товара включает:

-  поставку запасных частей, материалов и принадлежностей, указанных в заказной документации;

-  организацию и проведение всех мероприятий, предусмотренных действующим законодательством РФ для получения и передачи Покупателю разрешительных и прочих документов, в соответствии с требованиями п. 3.3 настоящего раздела;

-  маркировку; консервацию; упаковку, обеспечивающую сохранность товара при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке товара;

-  доставку «экспресс почтой» необходимых технических и товаросопроводительных документов;

- организацию и проведение всех необходимых таможенных процедур, необходимых для таможенной очистки Товара (в случае поставки Товара на условиях DDP);

- погрузку товара в транспортное средство, транспортные и страховые расходы по доставке товара до склада Покупателя по адресу г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 77.

4. Требования к Контрагенту.

4.1 Контрагент должен иметь статус «АККРЕДИТОВАН» в действующей Базе ДКП или обязательно пройти аккредитацию на ОАО «Славнефть-ЯНОС» в установленном порядке.

4.2. Участник закупки является производителем предлагаемого Товара, либо, в случае, если сам производитель не занимается реализацией продукции на территории РФ:

- официальным торговым домом производителя,

- постоянным региональным представительством производителя-нерезидента на территории РФ с правом ведения коммерческой деятельности,

- постоянно действующим дилером/дистрибьютором производителя.

Полномочия дилера/дистрибьютора должны быть подтверждены следующими документами:

- сертификатом о полномочиях постоянно действующего дилера/дистрибьютора от производителя, заверенным печатью и подписью производителя – на бланке производителя, с переводом на русский язык, или подписанный с производителем двусторонний дилерский договор;

- официальным письмом производителя, что именно данный дилер будет представлять в указанном тендере компанию-производителя, на бланке производителя, с печатью и подписью,  с переводом на русский язык.

4.3. Контрагент (участник закупки) может быть признан победителем тендера только если на дату принятия решения о признании победителем он не имеет со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС» неурегулированных претензий, предъявленных ему последним не позднее даты публикации ПДО (с приложениями) на интернет-сайте ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Подтвердить отсутствие претензий письмом в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя от Контрагента / Производителя.

4.4. Необходимо согласие контрагента с возможностью снижения объема закупки после публикации/рассылки ПДО от первоначального количества указанного в ПДО в форме письма. Письмо в свободной форме на фирменном бланке Контрагента с печатью за подписью руководителя, подтверждающее такую возможность.

4.5. Необходимо согласие Контрагента с возможностью корректировки ТП по замечаниям Заказчика не более не более 3 (трех) раз в форме письма. Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя, подтверждающее такую возможность.

4.6. Дополнительно для Лота № 2:

--  подтвердить оснащенность производства, предоставив справку о наличии производственных мощностей;

--  подтвердить возможность посещения Заказчиком производственной площадки Производителя в форме письма. Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя, подтверждающее такую возможность.

4.7. В случае невыполнения вышеуказанных требований, ОАО «Славнефть-ЯНОС» оставляет за собой право принять либо отклонить оферту Контрагента.

5. Особые условия.

Отсутствуют.

Руководитель Ответственного подразделения	____________________ В.Ф. Желязков

подпись			Ф.И.О.

Форма 3 «Проект договора»

- Договор ПОСТАВКИ № ________________________

г. Ярославль                                                                                                                        «____»____________201_ г.

______________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________________________

______________________________________________________________________________________________,

(должность, Ф. И. О.)

действующ__ на основании _________________________________________________, с одной Стороны, и

(устава, доверенности и т. д.)

Открытое акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (ОАО «Славнефть-ЯНОС»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Никитина Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а в отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем.

1.	Предмет договора.

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить на согласованных Сторонами условиях товарно-материальные ценности (далее - «Товар»).

1.2. Ассортимент, количество, комплектность, цена за единицу измерения Товара, требования к качеству, порядок, сроки и условия его передачи Покупателю, тара и упаковка, а также иные существенные условия поставки согласуются Сторонами в Приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Поставщик обязуется передать Покупателю Товар свободным от любых прав или притязаний со стороны третьих лиц, в том числе от прав или притязаний, которые основаны на промышленной собственности и другой интеллектуальной собственности третьих лиц. Данный Товар не заложен, не арестован, не является предметом иска третьих лиц.

1.4. Если иное не предусмотрено Приложением к настоящему Договору, право собственности на Товар, риск случайной гибели или случайного его повреждения переходят от Поставщика к Покупателю в момент получения Товара Покупателем.

- Цена Товара, условия платежа и порядок расчётов.

2.1. Товар оплачивается по цене, установленной в Приложении к настоящему Договору. Расчёты осуществляются в рублях РФ в порядке, определённом настоящим Договором.

2.2. Поставщик обязуется выставить Покупателю счет-фактуру не позднее пяти календарных дней, считая со дня отгрузки Товара (с приложением копий первичных документов, подтверждающих факт отгрузки Товара и произведённые Поставщиком в рамках настоящего Договора расходы).

2.3. Все платёжно-расчётные документы должны содержать ссылку на регистрационный номер Договора, присвоенный при регистрации Покупателем, в соответствии с которым проводится хозяйственная операция.

2.4. Покупатель обязуется оплатить Товар в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента его получения при условии надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств, включая получение Покупателем вместе с Товаром всех необходимых принадлежностей на Товар, а также относящихся к нему документов (технический паспорт, сертификат качества, сертификат соответствия, инструкция по эксплуатации и т.п.), предусмотренных законом, иными правовыми актами, Договором и Приложением к нему.

2.5. Изменение условий и порядка оплаты возможно по взаимному согласию Сторон, закреплённому в Приложении к настоящему Договору.

2.6. Затраты по доставке Товара подлежат возмещению Покупателем, если указанные затраты не включены в цену Товара и их возмещение предусмотрено в Приложении к настоящему Договору.

При доставке Товара железнодорожным, морским и речным транспортом затраты  по доставке возмещаются по действующим у перевозчика транспортным тарифам и сборам на дату отгрузки. При доставке Товара автомобильным транспортом размер возмещаемых Покупателем затрат согласуется Поставщиком с Покупателем.

Возмещение затрат по доставке осуществляется Покупателем в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента получения Покупателем счета-фактуры Поставщика с приложением подтверждающих первичных платёжных документов.

2.7. В течение установленных настоящим Договором сроков оплаты проценты на сумму долга, предусмотренные ст.317.1 ГК РФ, не начисляются.

2.8. В 30-дневный срок с даты окончания срока действия Договора Стороны обязуются составить двусторонний окончательный акт сверки расчетов и соглашение о закрытии Договора с обязательным указанием факта выполнения обеими Сторонами всех условий.

3.	Условия и порядок передачи Товара.

3.1. Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Покупателю его принадлежности, а также все необходимые на Товар документы (на Товар импортного производства – документы, имеющие перевод на русский язык), предусмотренные законом, иными правовыми актами, Договором или Приложением к нему, такие как:

- сертификат соответствия/технический паспорт, оформленный в соответствии с российской нормативно-технической документацией;

- железнодорожные квитанции, товарные накладные, товарно-транспортные накладные или иные товаросопроводительные и отгрузочные документы, соответствующие способу доставки Товара, указанному в Приложении к Договору;

- иные документы, согласованные Сторонами в Приложении к настоящему Договору.

3.2. Если иное не предусмотрено Приложением к Договору, обязанности Поставщика по передаче Товара считаются исполненными с момента получения Покупателем Товара вместе с его принадлежностями и относящимися к нему документами, предусмотренными настоящим Договором и Приложением к нему.

3.3. При некомплектной поставке Товара, либо его поставке без документов, указанных в п. 3.1. настоящего Договора, Поставщик обязан за свой счёт доукомплектовать Товар либо передать Покупателю все необходимые документы на Товар в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения уведомления Покупателя о некомплектности Товара либо отсутствии документов, если иной срок не согласован Сторонами.

В случае невыполнения данного условия Договора обязанность Поставщика по передаче Товара считается не исполненной и Товар оплате не подлежит. При этом Покупатель вправе отказаться от полученного Товара и расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

3.4. Поставщик обязуется исполнить обязанность передать Товар Покупателю в срок, согласованный Сторонами в Приложении к настоящему Договору (срок поставки). По истечении установленного срока поставки Покупатель вправе отказаться от принятия Товара и его оплаты без какого-либо предварительного уведомления  Поставщика и возмещения ему затрат. В этом случае Стороны должны совершить действия, предусмотренные  п.3.9. настоящего Договора.

3.5. Частичная, досрочная поставка Товара допускается с предварительного письменного согласия Покупателя.

3.6. При частичной, досрочной поставке Товара, независимо от наличия согласия Покупателя, обязанность Покупателя по оплате Товара наступает не ранее, чем эта обязанность наступила бы при поставке Товара в срок, согласованный Сторонами в Приложении к Договору (первоначальный срок).

3.7. Условия и порядок передачи Товара Покупателю согласуются Сторонами в Приложении к настоящему Договору.

3.8. Тара, упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям действующих в Российской Федерации стандартов, Правил перевозок грузов, правил погрузки и крепления грузов, технических условий или стандартов предприятия-изготовителя, указанных в Приложении, должны обеспечивать сохранность Товара при погрузке и выгрузке средствами механизации или вручную, транспортировке, перевалке в пути следования, последующем хранении.

В случае несоответствия тары, упаковки или маркировки Товара нормативным документам Поставщик несёт полную материальную ответственность за возникшие вследствие указанного несоответствия убытки путём их возмещения на расчётный счёт Покупателя.

3.9. От Товара, поставленного досрочно без согласия Покупателя, либо Товара, несоответствующего условиям настоящего Договора или Приложения к нему (в том числе по срокам поставки), Покупатель вправе отказаться, не оплачивать этот Товар и принять его на ответственное хранение. Принятый на ответственное хранение Товар Поставщик обязан вывезти или распорядиться им в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней после даты уведомления (по факсу) Покупателем Поставщика. В случае невыполнения Поставщиком этого условия Покупатель вправе реализовать Товар или возвратить его Поставщику, который обязан возместить Покупателю все необходимые расходы, понесённые последним в связи с принятием Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику.

3.10. Поставщик вправе присутствовать и контролировать порядок монтажа поставленного им по настоящему Договору Товара. Если Поставщик не воспользовался данным правом, то в случае выявления несоответствий Товара условиям настоящего Договора и обнаружения в нем дефектов, он не может ссылаться на возникновение недостатков Товара по причине нарушения Покупателем порядка монтажа.

3.11. Стороны ведут самостоятельный учёт Товара, передаваемого в рамках настоящего Договора, и проводят сверку поставок и расчётов по итогам квартала не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчётным периодом. При этом Покупатель направляет Поставщику подписанный со своей стороны акт сверки поставок и расчетов. Поставщик в течение 7 (семи) дней с момента получения указанного акта обязан его подписать со своей стороны и направить его в адрес Покупателя.

4.	Качество, комплектность и гарантии Товара.

4.1. Поставщик гарантирует соответствие передаваемого Покупателю Товара требованиям настоящего Договора, как в момент получения Товара Покупателем, так и в течение гарантийного срока. Качество и комплектность передаваемого Товара должны соответствовать ГОСТу, ТУ(стандартам) и чертежам предприятия-изготовителя, указанным в Приложении к настоящему Договору, что удостоверяется сертификатом соответствия (паспортом) предприятия-изготовителя.

4.2. Гарантийный срок начинает течь с момента получения Товара Покупателем, если иное не оговорено в Приложении к настоящему Договору.

Продолжительность гарантийного срока на Товар определяется в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях на изготовление Товара, технических проектах, либо оговаривается в Приложении к настоящему Договору. Если изготовителем Товара гарантийный срок не установлен или установлен продолжительностью 12 календарных месяцев и менее, Поставщик предоставляет Покупателю гарантию качества на данный Товар продолжительностью 12 (двенадцать) календарных месяцев с момента получения Товара Покупателем, если иное не оговорено в Приложении к Договору.

4.3. При выявлении Покупателем несоответствия Товара условиям настоящего Договора, включая несоответствие тары, упаковки, маркировки (далее – недостатки Товара), как при приемке Товара, так и в период гарантийного срока:

4.3.1. Покупатель обязан уведомить Поставщика о выявленных недостатках Товара посредством факсимильной или телеграфной связи и вызвать его представителя  для удостоверения факта наличия недостатков Товара с составлением соответствующего акта. В уведомление должны быть указаны дата и время проведения осмотра. В случае направления уведомления по факсимильной связи факт передачи уведомления подтверждается отчетом факсимильного аппарата об отправке документа в адрес Поставщика;

4.3.2. Поставщик обязан обеспечить прибытие своего уполномоченного представителя для удостоверения факта наличия недостатков Товара и составления соответствующего акта в установленный Покупателем срок. При этом представитель Поставщика должен иметь доверенность либо иной документ, удостоверяющий его полномочия на право участия в осмотре и подписания соответствующего акта;

4.3.3. В случае неприбытия представителя Поставщика в установленный срок, Покупатель составляет акт о выявленных недостатках Товара в одностороннем порядке;

4.3.4. Покупатель вправе привлекать третьих лиц, независимых экспертов для установления факта наличия недостатков Товара. В случае подтверждения факта наличия недостатков Товара, Поставщик обязан возместить Покупателю понесенные им затраты;

4.3.5. Результаты, зафиксированные в акте, как с участием представителя Поставщика, так и без его участия (в случае неприбытия), обязательны для Поставщика.

4.4. Если недостатки Товара не были оговорены Поставщиком, Покупатель при их обнаружении, в том числе при приемке Товара или в период гарантийного срока, вправе исходя из характера Товара по своему выбору:

- потребовать от Поставщика соразмерного уменьшения цены Товара;

- потребовать от Поставщика безвозмездно устранить недостатки Товара, как собственными силами, так и с привлечением третьих лиц (выбор третьего лица, а также условия договора между третьим лицом и Поставщиком на выполнение работ по устранению недостатков Товара должны быть в обязательном порядке предварительно согласованы с Покупателем);

- потребовать от Поставщика заменить Товар ненадлежащего качества Товаром, соответствующим Договору (Приложению к нему), в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения требования Покупателя, если иной срок не согласован Сторонами;

- потребовать от Поставщика возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара;

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы, включая дополнительные расходы и убытки, понесённые Покупателем.

Поставщик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки Товара на условиях и в срок, указанных в требовании Покупателя, а также возместить Покупателю все затраты, понесенные им в связи с устранением недостатков Товара, включая затраты по хранению, транспортировке и погрузочно-разгрузочным работам.

4.5. При выявлении недостатков Товара, в том числе при приемке Товара и в период гарантийного срока, Покупатель должен направить Поставщику письменную претензию с приложением акта и иных подтверждающих документов, в случае их наличия, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты обнаружения недостатков Товара. Указанная претензия с приложением акта и иных подтверждающих документов может быть направлена Поставщику по факсу с последующей досылкой оригиналов документов. При этом дата отправки факса считается датой направления претензии.

4.6. Поставщик в течение одного рабочего дня с даты получения уведомления о выявленных недостатках Товара информирует Покупателя (по телефону, факсу, телетайпу) о своих предложениях по урегулированию ситуации. Письменный ответ на претензию Покупателя должен быть дан Поставщиком не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения оригинала претензии и подтверждающих документов.

5.	Приёмка Товара.

5.1. Покупатель обязуется совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара, переданного в соответствии с настоящим Договором. При этом Покупатель руководствуется законом, иными правовыми актами, настоящим Договором с учетом требований, предусмотренных внутренними нормативными документами, действующими у Покупателя по проведению и оформлению результатов входного контроля закупаемых Товаров в соответствии с требованиями МС ИСО 9001:2008 и ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

5.2. В случае установления факта получения Товара Покупателем меньшего количества, чем определено Приложением к Договору, Покупатель вправе по своему усмотрению принять частично переданный Товар и при этом потребовать передачи недостающего количества Товара или отказаться от него, либо отказаться от переданного Товара и от его оплаты. При этом Поставщик обязан устранить выявленное несоответствие на условиях и в срок, указанных Покупателем.

5.3. Товар, поступивший в исправной таре, Покупатель обязуется принять по качеству и комплектности  при вскрытии тары на складе Покупателя в пределах гарантийного срока.

5.4. Недостатки Товара, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида Товара проверке и выявлены лишь в процессе обработки, подготовки к монтажу, в процессе монтажа, испытания, использования и хранения Товара, признаются скрытыми недостатками.

5.5. Одновременно с приёмкой Товара по качеству Покупатель производит проверку комплектности, а также соответствие тары, упаковки, маркировки требованиям стандартов, ТУ, чертежам, образцам (эталонам) и другим условиям Договора.

5.6. Покупатель производит приёмку Товара по качеству и комплектности в соответствии со стандартами, техническими условиями, условиями Договора, а также по сопроводительным документам, удостоверяющим качество, а в случае их отсутствия составляет акт о фактическом качестве и комплектности поступившего Товара.

5.7. В случае обнаружения недостатков Товара при его приемке Покупатель обязан обеспечить сохранность Товара и незамедлительно уведомить Поставщика. Далее Стороны обязаны совершить действия, предусмотренные п.п. 4.3. - 4.6. настоящего Договора.

6.	Ответственность Сторон.

6.1. В случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. При нарушении Поставщиком сроков или объемов исполнения обязательств по передаче Товара,  Покупатель вправе предъявить Поставщику пени в размере 0,1 % (одна десятая процента) от стоимости несвоевременно переданного (не переданного) Товара за каждый календарный день просрочки.

6.3. За просрочку платежей по настоящему Договору Поставщик вправе предъявить Покупателю пени в размере 0,1 % (одна десятая процента) от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки, но не более 5 % (пять процентов) от суммы неисполненного в срок денежного обязательства.

При этом в случае согласования Сторонами в Приложении к настоящему Договору сроков оплаты продолжительностью менее 90 календарных дней течение периода просрочки платежей начинается на следующий день после окончания 90 календарных дней с момента получения Покупателем Товара со всеми необходимыми принадлежностями и документами на него.

6.4. Если Поставщик поставил Товар ненадлежащего качества или некомплектный Товар, а Покупатель, уведомив Поставщика о выявленных недостатках Товара, заявил требование об их устранении, то Поставщик признается просрочившим исполнение обязательства по Договору и с него взыскивается неустойка за просрочку поставки Товара, установленная пунктом 6.2. настоящего Договора, исчисляемая с момента уведомления Поставщика о выявленных недостатках до момента их устранения последним на согласованных Покупателем условиях.

6.5. Уплата пени и/или штрафа не освобождает виновную Сторону от исполнения обязательств по настоящему Договору в натуре.

7.	Освобождение от ответственности.

7.1. Стороны принимают общепризнанные обстоятельства форс-мажора, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, гражданские беспорядки, повлекшие невозможность исполнения настоящего Договора и иные, не зависящие от волеизъявления Сторон обстоятельства, за исключением забастовок. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств, если такое неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств. Стороны уведомляют друг друга о наступлении форс-мажорных обстоятельств в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты наступления таких обстоятельств.

7.2. Стороны пришли к соглашению, что необходимым и достаточным для подтверждения даты наступления, характера и продолжительности действия форс-мажорных обстоятельств является справка, выдаваемая соответствующими уполномоченными органами исполнительной власти и организациями.

7.3. Форс-мажорные обстоятельства, длящиеся более 3 (трёх) календарных месяцев подряд, могут служить основанием для одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора с урегулированием взаимных расчётов не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты расторжения Договора.

7.4. Действие форс-мажорной оговорки не распространяется на обязательства, возникшие у Сторон до наступления обстоятельств непреодолимой силы.

8.	Порядок разрешения споров.

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путём переговоров.

8.2. Стороны устанавливают, что все возможные требования и претензии по настоящему Договору или в связи с ним, должны быть рассмотрены Сторонами с обязательным направлением ответов в письменной форме не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения требования или претензии.

8.3. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ярославской области.

9.	Срок действия договора.

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует по _________2016 г. (включительно).

9.2. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, касающихся предмета настоящего Договора, утрачивают силу.

9.3. Несоблюдение Поставщиком условий настоящего Договора признается существенным нарушением Договора и является основанием для расторжения Покупателем настоящего Договора в одностороннем порядке, в том числе: при нарушении срока поставки, при поставке Товара в меньшем, чем обусловлено Договором, количестве, с нарушением ассортимента, с нарушением требований к качеству и комплектности Товара, при отсутствии необходимых документов на Товар.

9.4. Договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком уведомления о расторжении Договора, если иной срок не предусмотрен в уведомлении либо не определён соглашением Сторон.

9.5. Истечение срока действия Договора не освобождает Поставщика от обязанности восполнить, по требованию Покупателя, непоставленный Товар, а Покупателя оплатить его.

9.6. Срок действия Договора может быть продлен по соглашению Сторон.

10.	Дополнительные и особые условия.

10.1. В целях осуществления антикоррупционных мероприятий Стороны установили следующее:

10.1.1. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

10.1.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

10.1.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Договора, Сторона должна уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

10.1.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающиеся в действиях, квалифицируемых как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

10.1.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем пункте действий и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

10.2. Во время действия настоящего Договора он может быть дополнен и изменён Сторонами. Все приложения, дополнения, изменения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями. Все изменения, приложения и дополнения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями настоящего Договора, являются его составной и неотъемлемой частью.

10.3. Приложение, дополнительное соглашение, изменение к настоящему Договору может быть передано Сторонами друг другу средствами факсимильной связи, электронной почтой и при наличии необходимых подписей считается действующим и вступает в силу при условии последующего предоставления оригинала документа в письменной форме в течение 7 (семи) календарных дней с даты его подписания.

10.4. Стороны договорились считать письма по вопросам исполнения настоящего Договора, содержание которых не изменяет прав и обязанностей Сторон и не влияет на отражение хозяйственных операций в бухгалтерском/налоговом учете, подписанные Сторонами и переданные/полученные посредством факсимильной связи, имеющими юридическую силу, равную силе документа, подписанного оригинальными подписями.

10.5. Во всём остальном, что прямо не урегулировано условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

10.6. Стороны согласны с тем, что передача отдельных прав и обязанностей, а, равно как и Договора в целом, третьим лицам допускается только при наличии предварительного согласия другой Стороны.

10.7. К правопреемнику Поставщика или Покупателя непосредственно переходят все права и обязанности, вытекающие из настоящего Договора.

10.8. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

- Адреса и реквизиты Сторон.

| ПОСТАВЩИК: | ПОКУПАТЕЛЬ: Открытое акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» Сокращенное наименование: ОАО «Славнефть-ЯНОС» Место нахождения: Российская Федерация, 150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом. 130 Адрес для корреспонденции: Московский пр-т, д.130, г. Ярославль, 150023 Телефон: (4852) 49-81-60; Факс (автом):. (4852) 40-75-83, 40-76-76 ИНН 7601001107 КПП 760401001, ОКПО 00149765 Расчетный счет № 40702810200004268190 в ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк», г. Москва, БИК 044525204 Корр./счет № 30101810900000000204 |
| --- | --- |
| ПОСТАВЩИК: ___________________ М.П. | ПОКУПАТЕЛЬ: ОАО «Славнефть-ЯНОС» Генеральный директор ____________________ А.А. Никитин М.П. |

- Приложение № ____от «____» _________ 201_ г.

- к Договору поставки № _______________от «____» _________ 201_ г.

- ______, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______, действующего на основании ________, с одной стороны, и ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Открытое акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Никитина Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а в отдельности «Сторона», подписали настоящее приложение о нижеследующем:

- Предмет приложения.

  - Поставщик обязуется изготовить, доставить и передать Покупателю Товар следующей номенклатуры:

| № | Наименование Товара (заказная документация) | Заказная документация | Ед. изм | Кол-во | Цена без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кондиционер (сплит-система) | 60257(36)-28/1-ОВ.СО-10-001 изм.1 | ШТ | 6 |  |  |  |  |
| 2 | Кондиционер (сплит-система) | 60257(36)-28/1-ОВ.СО-10-001 изм.1 | ШТ | 5 |  |  |  |  |
| 3 | Кондиционер (сплит-система) | 60257(36)-28/1-ОВ.СО-10-001 изм.1 | ШТ | 4 |  |  |  |  |
| 4 | Вентилятор ВРАН6-4ВУ1-1-0,37х1500-380-ЛО | 60257(36)-28/1-ОВ.СО-10-001 | ШТ | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Вентилятор ВРАН6-4-ВУ1-1-0,37х1500-380ПО | 60257(36)-28/1-ОВ.СО-10-001 | ШТ | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Вентилятор В-Ц14-46-4ДУ-01 исп.1,с вибр. | 60257(36)-28/1-ОВ.СО-10-001 | КМП | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Вентилят.ВРАН9-3,55ВУ1-1-0,25х1500-380ПО | 60257(36)-28/1-ОВ.СО-10-001 | КМП | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Вентилятор КРОВ6-6,3-В-У1-0-4х1500-380 | 60257(36)-28/1-ОВ.СО-10-001 | ШТ | 3 |  |  |  |  |
| 9 | Вентилят.ВРАН9-3,55ВУ1-1-0,25х1500-380ПО | 60257(36)-28/1-ОВ.СО-10-001 | КМП | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Вентилятор В-Ц14-46-3,15Р ис.1,2ExdIICT4 | 60257(36)-28/1-ОВ.С-10-007 Изм.1 | КМП | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Вентилятор В-Ц14-46-3,15Р ис.1,ExdIICT3 | 60257(36)-28/1-ОВ.С-10-007 Изм.1 | КМП | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Виброизолятор ВР-202 | 60257(36)-28/1-ОВ.С-10-007 Изм.1 | ШТ | 8 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |

Изготовитель Товара: _____________________________

1.2. Стоимость Товара, поставляемого по настоящему Приложению, составляет ________________________ руб.___коп.,  в том числе НДС (18%)________________ руб.___ коп.

1.3. Стоимость Товара, указанная в настоящем Приложении, не подлежит изменению и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

1.4. Цены на Товар указаны с учетом стоимости:

-  поставки запасных частей, материалов и принадлежностей, указанных в заказной документации;

-  организации и проведения всех мероприятий, предусмотренных действующим законодательством РФ для получения и передачи Покупателю разрешительных и прочих документов, в соответствии с требованиями п.п. 3.7. настоящего Приложения;

-  маркировки; консервации; упаковки, обеспечивающую сохранность товара при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке товара;

-  доставки «экспресс почтой» необходимых технических и товаросопроводительных документов;

- организации и проведения всех необходимых таможенных процедур, необходимых для таможенной очистки Товара (в случае поставки Товара на условиях DDP);

- погрузки товара в транспортное средство, транспортные и страховые расходы по доставке товара до склада Покупателя по адресу г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 77.

1.5. Базис поставки DDP г. Ярославль, склад Покупателя.

1.6. Поставщик обязуется поставить Товар, выпущенный не ранее 8 месяцев от даты заключения Договора поставки, не бывший в эксплуатации и соответствующий заказной документации, указанной в п.п. 1.1. настоящего Приложения.

2. Условия оплаты.

2.1. Покупатель обязуется оплатить Товар в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента его получения на складе Покупателя в г. Ярославля на основании оригинальных экземпляров счетов-фактур, товарных накладных, при условии надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств, включая получение Покупателем вместе с Товаром всех необходимых принадлежностей на Товар, а также относящихся к нему документов в соответствии с п.п. 3.7. настоящего Приложения.

3. Сроки и условия поставки Товара.

3.1. Поставщик обязуется передать Товар Покупателю в течение ______ календарных дней с даты подписания настоящего Договора.

3.2. Датой поставки Товара считается момент получения Покупателем Товара вместе с его принадлежностями и необходимыми документами на Товар, предусмотренными п.п. 3.7 настоящего Приложения.

3.3. Товар поставляется автомобильным транспортом на условиях доставки до склада Покупателя в г. Ярославле. Допускается досрочная поставка Поставщиком Товара на основании письменного согласия Покупателя.

3.4. Право собственности на Товар, риск случайной гибели или его случайного повреждения переходят от Поставщика к Покупателю в момент получения Товара Покупателем на складе Покупателя в г. Ярославле.

3.5. Реквизиты Покупателя:

- адрес для корреспонденции: Московский пр-т, д. 130 г. Ярославль, 150023;

- местонахождение: Российская Федерация, 150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130;

- адрес склада Покупателя: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина,77.

3.6. Приемка Товара производится на складе Покупателя в г. Ярославле.

3.7. Поставщик обязуется при передаче Товара оформлять и передавать вместе с Товаром (на каждую единицу) его принадлежности и все необходимые документы, предусмотренные заказной документацией, действующим законодательством и оформленные в соответствии с требованиями действующей НТД РФ, и предусмотренные Договором и Приложением к нему, в том числе:

- технические паспорта, оформленные в соответствии с требованиями действующей НТД;

- руководства (инструкции) по монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию Товара, описание технических средств в соответствии с требованиями всех технических регламентов действующих на территории РФ на момент изготовления Товара, на Товар импортного производства инструкции должны быть переведены на русский язык;

- нотариально заверенные копии Сертификатов соответствия ГОСТ Р;

- заверенные копии Деклараций, сертификатов соответствия, прочей документации, подтверждающей соответствие  ТР ТС 010/2011, ТР ТС 012/2011, Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (для противопожарного оборудования);

- Сертификаты Госстандарта;

- упаковочные листы на каждое грузовое место;

- товарные накладные (по форме торг 12), товарно-транспортные накладные, счета-фактуры в случае отгрузки автомобильным транспортом, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу отгрузки Товара.

3.8. Стороны договорились, что поставка Товара производится в соответствии с заказной документацией, указанной в п.п. 1.1. настоящего Приложения.

3.9. Подписанием настоящего Приложения Стороны подтверждают передачу-получение заказной документации, указанной в п.п. 1.1. настоящего Приложения.

4. Гарантии качества Товара.

4.1. Гарантийный срок на эксплуатацию Товара не менее 36 месяцев с даты поставки Товара на склад Покупателя или 24 (двадцать четыре) месяца со дня ввода в эксплуатацию.

4.2. Качество и комплектность Товара должны соответствовать заказной документации, указанной в п.п. 1.1. настоящего Приложения.

4.3. При выявлении Покупателем в период гарантийного срока несоответствия Товара условиям настоящего Приложения, включая требования заказной документации, предусмотренной в п.п. 1.1. Приложения, Поставщик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки Товара на условиях и в срок, указанных в требовании Покупателя, а также возместить Покупателю все затраты, понесенные им в связи с устранением недостатков Товара, включая затраты по хранению, транспортировке и погрузочно-разгрузочным работам. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

4.4. В случае невыполнения Поставщиком условий, предусмотренных п.4.3. настоящего Приложения, Покупатель вправе самостоятельно или с привлечением третьих лиц устранить выявленные недостатки или приобрести Товар надлежащего качества. При этом Поставщик обязан возместить расходы, понесенные Покупателем.

5. Прочие условия.

5.1. Настоящее Приложение вступает в силу от даты его подписания обеими Сторонами и является неотъемлемой частью Договора поставки № _____________ от _________201_ года.

5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Приложением, Стороны руководствуются условиями Договора поставки № _____________ от _________201_ года.

5.3. Настоящее приложение составлено в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

5.4. Стороны договорились считать письма по вопросам исполнения настоящего Договора, содержание которых не изменяет прав и обязанностей Сторон и не влияет на отражение хозяйственных операций в бухгалтерском/налоговом учете, подписанные Сторонами и переданные/полученные посредством факсимильной связи, имеющими юридическую силу, равную силе документа, подписанного оригинальными подписями.

Поставщик                                                                      Покупатель

Генеральный директор

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

________________ А.А. Никитин

М.П.

Форма 4 «Извещение о согласии сделать Оферту»

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСИИ СДЕЛАТЬ ОФЕРТУ

1. Изучив условия предложения делать оферты № 501-СС-2015 от 11.12.2015, мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту № <исх. номер Оферты> от <дата Оферты> и, в случае принятия нашей оферты, заключить с ОАО «Славнефть-ЯНОС» договор поставки <наименование товаров > на условиях указанного предложения делать оферты (ПДО) не позднее 20 (двадцати) дней с момента уведомления о принятии нашего предложения (оферты).

2. Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора на предложенных нами в оферте <номер оферты> от <дата оферты> условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить Обществу штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. Признаем, что при несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, мы обязуемся исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.

3. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации:  _____________________________________________________

Местонахождение: ______________________________________________________________

Почтовый адрес: ________________________________________________________________

Телефон, телефакс, электронный адрес: ____________________________________________

Организационно - правовая форма: ________________________________________________

Дата, место и орган регистрации организации: _______________________________________

Банковские реквизиты: ___________________________________________________________

БИК__________________________________,

ИНН __________________________________

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

_______________________________________________________________________________

4. Мы признаем право ОАО «Славнефть-ЯНОС» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к комиссии и ОАО «Славнефть-ЯНОС».

5. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон, e-mail  работника организации>.

__________________________________________________________________________________

Руководитель	________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер	________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Форма 5 «Предложение о заключении договора»

На бланке участника закупки                                        ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Адрес: 150023, г. Ярославль,

Московский пр., д.130

от____________________________
 _____________________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА

(безотзывная оферта)

№ _________							«____» ________________  _____ г.

______________________________________________ направляет настоящую оферту

(наименование организации)

ОАО «Славнефть-ЯНОС» с целью заключения договора поставки <наименование товаров> на следующих условиях:

| Наименование предмета оферты: <в соответствии с требованием к предмету Оферты> | Вентиляционное оборудование для УПМ III гр. ЛОТ № _____ |
| --- | --- |
| Сроки поставки | В течение ______ календарных дней с даты подписания Договора поставки |
| Стоимость товаров в руб. (без НДС с учетом доставки до станции назначения) |  |
| Полная стоимость товаров в руб. (с НДС с учетом доставки до станции назначения) |  |
| <Детализированное предложение представлено в Коммерческом предложении> |  |
| Наличие скидок или условия их получения |  |
| <Базисные условия поставки> | Поставка до склада Покупателя г. Ярославль, ул. Гагарина, 77 |
| <Условия оплаты> |  |
| <Дополнительные условия> |  |

- Настоящее предложение может быть акцептовано до «18» февраля 2016 г.

- Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.

- Допускается акцепт в отношении одной, нескольких или всех позиций, перечисленных в Коммерческом предложении, прилагаемом к настоящей оферте, в любом сочетании.

- Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.

- Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части Товаров, предусмотренных настоящей офертой без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.

- Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.

Подпись:

М.П.							________________________________

/Должность, Ф.И.О./

Внимание:  данное предложение оформляется ПО КАЖДОМУ ЛОТУ ОТДЕЛЬНО!

Форма 6т «Техническое предложение»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Участник закупки:

№ ПДО:

Поля, выделенные желтым фоном, заполняются поставщиком в обязательном порядке

| № п/п | Потребность МТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предложение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Описание МТР |  |  |  |  | Заказчик | Грузополучатель | Ед. изм. | Кол-во к поставке | График поставки МТР |  |  |  |  |  | Описание МТР - аналога |  |  |  |  |  |
|  | Код МТР | Наименование | ГОСТ/ТУ/ Опросный лист | Код МТР по ОКПД2 | <Дополнительные параметры > |  |  |  |  | Месяц 1 | Месяц 2 | Месяц 3 | Месяц 4 | Месяц 5 | Месяц 6 | Наименование | Гост/ТУ | Код МТР по ОКПД2 | Цена без НДС и с транспортными расходами (руб/ ед. изм) | <Дополнительные параметры > | Производитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | 251848 | Кондиционер (сплит-система) | 60257(36)-28/1-ОВ.СО-10-001 изм.1 |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ШТ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 251848 | Кондиционер (сплит-система) | 60257(36)-28/1-ОВ.СО-10-001 изм.1 |  |  |  |  | ШТ | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 251848 | Кондиционер (сплит-система) | 60257(36)-28/1-ОВ.СО-10-001 изм.1 |  |  |  |  | ШТ | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 351847 | Вентилятор ВРАН6-4ВУ1-1-0,37х1500-380-ЛО | 60257(36)-28/1-ОВ.СО-10-001 |  |  |  |  | ШТ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 351848 | Вентилятор ВРАН6-4-ВУ1-1-0,37х1500-380ПО | 60257(36)-28/1-ОВ.СО-10-001 |  |  |  |  | ШТ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 351849 | Вентилятор В-Ц14-46-4ДУ-01 исп.1,с вибр. | 60257(36)-28/1-ОВ.СО-10-001 |  |  |  |  | КМП | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 351850 | Вентилят.ВРАН9-3,55ВУ1-1-0,25х1500-380ПО | 60257(36)-28/1-ОВ.СО-10-001 |  |  |  |  | КМП | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 351851 | Вентилятор КРОВ6-6,3-В-У1-0-4х1500-380 | 60257(36)-28/1-ОВ.СО-10-001 |  |  |  |  | ШТ | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 351852 | Вентилят.ВРАН9-3,55ВУ1-1-0,25х1500-380ПО | 60257(36)-28/1-ОВ.СО-10-001 |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | КМП | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 351853 | Вентилятор В-Ц14-46-3,15Р ис.1,2ExdIICT4 | 60257(36)-28/1-ОВ.С-10-007 Изм.1 |  |  |  |  | КМП | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 351854 | Вентилятор В-Ц14-46-3,15Р ис.1,ExdIICT3 | 60257(36)-28/1-ОВ.С-10-007 Изм.1 |  |  |  |  | КМП | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 231558 | Виброизолятор ВР-202 | 60257(36)-28/1-ОВ.С-10-007 Изм.1 |  |  |  |  | ШТ | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базис поставки – место отгрузки товара: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <указываются базис поставки и место отгрузки> |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки поставки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | < > календарных дней с даты подписания Договора поставки |  |  |  |  |  |  |  |
| Порядок оплаты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <указывается требуемый заказчиком порядок оплаты> |  |  |  |  |  |  |  |
| Гарантийный срок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <указывается требуемый заказчиком гарантийный срок> |  |  |  |  |  |  |  |

Подпись:________________________________ /Должность, Фамилия И.О./

МП

Форма 6к «Коммерческое предложение»

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Участник закупки:

№ ПДО:

Поля, выделенные желтым фоном, заполняются поставщиком в обязательном порядке

| № п/п | Потребность МТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предложение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Описание МТР |  |  |  |  | Заказчик | Грузополучатель | Ед. изм. | Кол-во к поставке | График поставки МТР |  |  |  |  |  | Описание МТР - аналога |  |  |  |  |  |  | Цена без НД С и с транспортными расходами (руб/ед.изм) | Стоимость без НДС и с транспортными расходами (руб) | НДС, руб. | Стоимость с НДС и с транспортными расходами (руб) |
|  | Код МТР | Наименование | ГОСТ/ТУ/ Опросный лист | Код МТР по ОКДП | <Дополнительные параметры > |  |  |  |  | Месяц 1 | Месяц 2 | Месяц 3 | Месяц 4 | Месяц 5 | Месяц 6 | Наименование |  | Гост/ТУ | Код МТР по ОКДП | Цена без НДС и с транспортными расходами (руб/ ед. изм) | <Дополнительные параметры > | Производитель |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | 251848 | Кондиционер (сплит-система) | 60257(36)-28/1-ОВ.СО-10-001 изм.1 |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ШТ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 251848 | Кондиционер (сплит-система) | 60257(36)-28/1-ОВ.СО-10-001 изм.1 |  |  |  |  | ШТ | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 251848 | Кондиционер (сплит-система) | 60257(36)-28/1-ОВ.СО-10-001 изм.1 |  |  |  |  | ШТ | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 351847 | Вентилятор ВРАН6-4ВУ1-1-0,37х1500-380-ЛО | 60257(36)-28/1-ОВ.СО-10-001 |  |  |  |  | ШТ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 351848 | Вентилятор ВРАН6-4-ВУ1-1-0,37х1500-380ПО | 60257(36)-28/1-ОВ.СО-10-001 |  |  |  |  | ШТ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 351849 | Вентилятор В-Ц14-46-4ДУ-01 исп.1,с вибр. | 60257(36)-28/1-ОВ.СО-10-001 |  |  |  |  | КМП | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 351850 | Вентилят.ВРАН9-3,55ВУ1-1-0,25х1500-380ПО | 60257(36)-28/1-ОВ.СО-10-001 |  |  | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | ОАО «Славнефть-ЯНОС» | КМП | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 351851 | Вентилятор КРОВ6-6,3-В-У1-0-4х1500-380 | 60257(36)-28/1-ОВ.СО-10-001 |  |  |  |  | ШТ | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 351852 | Вентилят.ВРАН9-3,55ВУ1-1-0,25х1500-380ПО | 60257(36)-28/1-ОВ.СО-10-001 |  |  |  |  | КМП | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 351853 | Вентилятор В-Ц14-46-3,15Р ис.1,2ExdIICT4 | 60257(36)-28/1-ОВ.С-10-007 Изм.1 |  |  |  |  | КМП | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 351854 | Вентилятор В-Ц14-46-3,15Р ис.1,ExdIICT3 | 60257(36)-28/1-ОВ.С-10-007 Изм.1 |  |  |  |  | КМП | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 231558 | Виброизолятор ВР-202 | 60257(36)-28/1-ОВ.С-10-007 Изм.1 |  |  |  |  | ШТ | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базис поставки – место отгрузки товара: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <указываются базис поставки и место отгрузки> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки поставки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | < > календарных дней с даты подписания Договора поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порядок оплаты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <указывается требуемый заказчиком порядок оплаты> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гарантийный срок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <указывается требуемый заказчиком гарантийный срок> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпись:________________________________ /Должность, Фамилия И.О./

МП

Форма 7 «Перечень аффилированных организаций»

Перечень аффилированных организаций

Участник закупки: _____________________________

№ ПДО: ______________________________________

| № п/п | Полное наименование в соответствии с учредительными документами | Фактическое местонахождение | Телефон/факс | ФИО руководителя организации | Код БИК | ИНН | ОГРН | ОКПО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подпись:________________________________ /Должность, Фамилия И.О./

МП