Приложение № 1

к Договору №__________ от «__» _________ 20__г.

Виды работ

1.  Перечень работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сетей, оборудова-ния и коммуникаций цеха ресурсообеспечения № 17 ОАО «Славнефть-ЯНОС»

1.1. К сетям, оборудованию и коммуникациям цеха относятся следующие объекты:

- Трубопроводы водоснабжения и канализации в границах эксплуатационной ответственности цеха № 17 диаметром от 25 мм до 1700 мм, в том числе:

- сети (самотечные) «горячей» оборотной  воды 1-ой и 2-ой систем – 19 400 пог. м.;

- сети (самотечные) стоков ЭЛОУ – 9 426 пог. м.;

- сети (самотечные) сернисто-щелочной канализации – 5 643 пог. м.;

- сети (самотечные) промышленно–ливнёвой канализации – 33 418 пог. м.;

- сети (самотечные) хозяйственно–фекальной канализации – 21 464 пог. м.;

- речной воды 1-го и 2-го подъёма и противопожарной воды (напорные) – 101 119 пог. м.;

- оборотной «охлаждённой» воды (напорные) – 28 060 пог. м.;

- хозяйственно–питьевой воды (напорные) – 23 671 пог. м.

- Трубопроводы тепловых сетей в границах эксплуатационной ответственности цеха № 17 диаметром от 25 мм до 500 мм в том числе:

- пара среднего (12,0 ати) и низкого давления (3,0 ати) – 46 584 пог. м.;

- сан- и промтеплофикационной воды и горячего водоснабжения – 89558 пог.м.;

- конденсата водяного пара – 22 350 пог.м.;

- обессоленной и химически–очищенной воды – 22 800 пог.м.;

- азота – 27 000 пог.м.;

- воздуха – 55 000 пог.м..

- Градирни вентиляторные.

- Нефтеотделители.

- Оборудование технологических установок цеха ресурсообеспечения № 17 за исключением насосов и компрессоров:

- Азотные установки;

- Блоки оборотного водоснабжения (БОВ–1,2,3);

- Водозабор;

- Центральные воздушные компрессорные станции

- Установка химводоподготовки (ХВП);

- Конденсатные станции (КС–2,3);

- Центральный тепловой пункт (ЦТП)

- Здания и сооружения цеха.

1.2.  Перечень выполняемых работ.

- Устранение дефектов на тепловых сетях, сетях ВиК и трубопроводах внутри установок в виде свищей, трещин, разрывов путём заварки, установки хомутов или катушек длиной до 1 метра;

- Поиск люков колодцев, мест повреждения и трассировки трубопроводов подземной прокладки с помощью специальных приборов (трассотечеискатель, люкоискатель и т.п.);

- Телеинспекция внутренних поверхностей трубопроводов ВиК;

- Восстановление территории после проведения земляных работ с восстановлением асфальто – бетонного покрытия, кюветной системы и газонов с внесением плодородного слоя почвы и посадкой травы;

- Переключения на сетях ВиК и подготовка их к ремонту;

- Промывка сетей ВиК, обеззараживание трубопроводов хозяйственно–питьевой воды (ХПВ) после ремонта;

- Откачка воды из колодцев или котлованов на сетях ВиК с переливом на рельеф или транспортировкой до места слива;

- Устранение провалов на сетях ВиК;

- Чистка колодцев;

Приложение № 1 (продолжение)

- Снятие/установка колец на люках с подсыпкой песком;

- Восстановление кладки колодцев, герметизация стыков, колец, замена плит перекрытия и люков;

- Изготовление/ремонт и установка идентификационных указателей;

- Ремонт и замена противопожарных гидрантов;

- Прочистка спускных отверстий гидрантов;

- Установка/снятие пожарных колонок на гидранты;

- Отключение/включение лафетных стволов на установки завода;

- Проверка и ремонт задвижек пожарных водоёмов и «мокрых» колодцев;

- Техническое обслуживание и ремонт вентиляторов градирен;

- Прокручивание коллекторных задвижек на стояках градирен и сетях ВиК;

- Мелкий ремонт (восстановление) обшивки градирен, диффузоров градирен;

- Чистка форсунок водораспределительной системы градирен;

- Демонтаж/монтаж инвентарных лесов;

- Подготовка трубопроводов к проведению ЭПБ с демонтажом/монтажом тепловой изоляции и зачистки сварных стыков и отводов;

- Работы по обслуживанию запорной арматуры без демонтажа (набивка или подбивка сальниковых уплотнений, замена прокладок под крышкам и во фланцевых соединениях, заварка свищей в корпусе арматуры);

- Демонтаж/монтаж запорной арматуры с транспортировкой до места ревизии и обратно на расстояние до 2 км;

- Мелкий ремонт эстакад и опор трубопроводов с восстановлением штукатурки и покраской элементов;

- Мелкий ремонт площадок обслуживания;

- Демонтаж/монтаж межфланцевых заглушек;

- Демонтаж/монтаж измерительных диафрагм с транспортировкой в лабораторию метрологии цеха № 15 на расстояние до 2,0 км и обратно;

- Проверка отсутствия поступления нефтепродуктов на нефтеотделителях;

- Прокручивание приводов нефтесборных труб;

- Проверка технического состояния нефтеотделителей;

- Сбор пленки нефтепродукта в нефтеотделителях;

- Продувка системы оборотного водоснабжения;

- Чистка форсунок струйно–каскадной системы нефтеотделителей;

- Отбор проб сточных вод с технологических установок, БОВ–1,2,3 и доставка в ЦЗЛ;

- Чистка приёмных решеток сточных труб нефтеотделителей;

- Демонтаж участков трубопроводов при помощи трубореза;

- Демонтаж фланцевой арматуры с использованием гайкотруба;

- Работа в колодцах и камерах в воздушных аппаратах;

- Монтаж выводов задвижек для переключений;

- Ревизия задвижек ВиК диаметром от 400 мм до 1200 мм «по месту»;

- Изготовление хомутов на дефектные трубопроводы;

- Перекачка стоков, в том числе, содержащих нефтепродукты;

- Ремонт тепловой изоляции на тепловых сетях;

- Изготовление прошивных матов для изоляции арматуры и измерительных диафрагм;

- Перевозка материалов на объекты цеха, в том числе с Базы оборудования, погрузочно-разгрузочные работы;

- Установка и снятие заглушек на аппаратах;

- Вскрытие/закрытие крышек и люков аппаратов;

- Выгрузка/загрузка аппаратов;

- Зачистка поверхностей аппаратов для проведения диагностики неразрушающим методом;

- Подготовка и проведение гидравлических испытаний аппаратов;

- Ремонт внутренних устройств;

- Ремонт теплообменного оборудования;

- Замена фильтроэлементов и фильтрующих материалов;

- Нанесение окраски на трубопроводы, изготовление табличек (для ЭПБ, на запорную и дренажную арматуру).

Приложение № 1 (продолжение)

2. Перечень работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту внутренних систем отопления, водоснабжения и канализации зданий ОАО «Славнефть–ЯНОС»

2.1. К внутренним системам отопления, водоснабжения и канализации зданий ОАО «Славнефть–ЯНОС» относятся:

2.1.1.  Все здания и сооружения, находящиеся в собственности ОАО «Славнефть–ЯНОС» как на площадке завода, так и отдельно стоящие. Зоной обслуживания считаются все внутренние сети холодного, горячего и противопожарного водоснабжения, канализации и отопления от точки подключения к магистральным трубопроводам до ввода в здание и вся внутренняя разводка по зданию.

2.2.  Техническое обслуживание.

2.2.1. Контроль за техническим состоянием путём проведения осмотров с использованием современных средств технической диагностики. К работам, выполняемым при проведении осмотров относятся следующие работы:

- устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения и водоотведения (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в смесителях, набивка сальников, смена поплавка шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей - дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений и др.), укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу, укрепление трубопроводов;

- устранение незначительных неисправностей в системах отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции и др., замена стальных радиаторов при течи, разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др., укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу, укрепление трубопроводов).

2.2.2.  При подготовке зданий к эксплуатации в весенне–летний и осенне–зимний периоды выполняются следующие работы:

- ремонт и утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях;

- ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и отопления.

- регулировка и наладка системы отопления в период опробования;

- промывка системы отопления;

- очистка и промывка водопроводных баков;

- регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием.

2.3.  Текущий ремонт.

2.3.1.  Текущий ремонт внутренних систем инженерного оборудования заключается в проведении планово–предупредительных работ с целью предотвращения его преждевременного износа, а также работ по устранению мелких повреждений, возникающих в процессе эксплуатации.

ЗАКАЗЧИК								ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор

ОАО «Славнефть–ЯНОС»

__________ Н.В. Карпов         				                	____________