Приложение № 8

к Договору № _________ от «___» _________20___г.

(Форма заявки)

ЗАЯВКА № _______

на проведение аварийно–восстановительных работ

| Уровень срочности выполнения работ |  | Критический/высокий/стандартный |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Причина подачи заявки |  | Утечка воды, пара, перелив колодца, провал на самотечном трубопроводе |  |
| Тип прокладки трубопровода |  | Надземная (по эстакаде)/подземная |  |
| Тип сети и участок трубопровода |  | Противопожарный водопровод 1-й или 2-й зоны, прямой и обратный коллекторы оборотной воды, водопровод речной воды, хоз.-питьевой водопровод, промливневая канализация, хоз.-фекальная канализация, канализация стоков ЭЛОУ, сернисто-щелочная канализация, паропровод 3-ати, 12-ати, СТВ или ПТФ, ГВС, ХОВ, воздух, азот. |  |
| Место проведения работ |  | Номер планшета, номер теплового узла, обозначение колодца (камеры), привязка к а/дорогам или технологическим установкам. |  |
| Необходимость предоставления персонала/техники для переключений |  | Трубопровод отключен (ожидаемое время готовности)/требуемое кол-во персонала для отключения |  |
|  |  | Техника (водоотлив, экскаватор) |  |
| Необходимость предоставления техники или доп. средств для ремонта |  | Водоотлив, ВОМА, экскаватор, кран, сборка лесов, а/вышка |  |
| Дата и время подачи заявки |  |  |  |
| Должность, фамилия, инициалы лица, направившего заявку |  |  |  |
| Контактный телефон |  |  |  |
| Способ передачи заявки |  | Отправлена по факсу |  |
|  |  | Передана по телефону |  |

ЗАКАЗЧИК							ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор

ОАО «Славнефть–ЯНОС»

____________ Н.В. Карпов                                     	       	____________