Форма №2

Требования к предмету оферты

1.Общие положения.

Предмет закупки: выполнение «Комплекса работ по проектированию, поставке, монтажу и наладке системы громкоговорящей связи на установке АВТ-3» в рамках программы «Модернизация сетей связи», включая проектирование, поставку, монтаж и наладку.

Данный предмет закупки выставляется на тендер единым лотом.

Содержание комплекса работ, вошедших в объем закупки:

проектирование в соответствии с Комплексным заданием на выполнение работ по проектированию, поставке, монтажу и наладке системы громкоговорящей связи на установке АВТ-3 №1-3085-к от 07.07.2018 с соответствующими вышеуказанному заданию на проектирование техническими условиями (Приложение № 9 к договору).

Предоставленная Контрагентом твердая договорная цена работ, вошедших в объем закупки, должна включать в себя стоимость полного комплекса необходимых работ проектированию, разработке программного обеспечения, поставке изделий, оборудования и материалов, выполнению комплекса строительно-монтажных работ и пуско-наладке оборудования включая разработку инструкций по эксплуатации, проведение авторского надзора, в том числе затраты на временные здания и сооружения и непредвиденные расходы не превышающие сметные нормы с учетом применения машин и механизмов, отличных от предусмотренных сметным расчетом, устройством необходимых подъездных путей и восстановление газонов в рамках разрабатываемого ППР (проекта производства работ), с отдельно выделенными затратами на временные здания и сооружения, непредвиденные расходы. Контрагент обязан учитывать в твердой договорной цене затраты на командировочные расходы.

Разработка программного обеспечения включает в том числе Config Manager для Intron-D plus.

При этом затраты на временные здания и сооружения, непредвиденные расходы, в случае необходимости их несения Контрагентом, должны быть предварительно согласованы с Заказчиком и будут оплачиваться на основании утверждаемых Заказчиком сметных расчетов по фактически выполненным объёмам работ в пределах суммы, предусмотренной протоколом договорной цены (Приложение №1 к договору).

Затраты на временные здания, сооружения и непредвиденные затраты не должны превышать нормативов, установленных Договором.

Заполнение граф с затратами на ППР, временные и непредвиденные расходы, затраты на вносимые в проект изменения, перебазировку техники и механизмов, перевозку рабочих, а также командировочные расходы и проживание для Контрагента обязательно в соответствии с указанными в Приложении №1 к договору (протоколе договорной цены) прочими работами. При этом лимитированные затраты (непредвиденные расходы, временные здания и сооружения) определяются процентами от суммарной стоимости вышестоящих граф, превышение которых не допускается. Остальные прочие работы (перебазировка техники, командировочные расходы и проживание, затраты по выполнению мероприятий ППР, изменения в проектной документации) оцениваются Контрагентом самостоятельно с учетом всех возможных рисков.

Заказчик оставляет за собой право уменьшить объем закупки, указанный в настоящем ПДО, в процессе проведения тендера и подписании договора по итогам тендера без внесения изменений в ПДО.

Стоимость работ Контрагента должна быть сформирована в соответствии с выданным Комплексным заданием на выполнение работ по проектированию, поставке, монтажу и наладке системы громкоговорящей связи на установке АВТ-3 №1-3085-к от 07.07.2017 с соответствующими вышеуказанному заданию на проектирование техническими условиями, выполненной Контрагентом пред-проектной проработкой на объекте, а также с учетом затрат на выполнение мероприятий согласно ППР, с учетом всех требований к предмету закупки, в том числе раздела 3.

Запрещается без уведомления Заказчика изменять в оферте объемы выполняемых работ.

В рамках пред-проектной проработки Контрагенты должны выполнить сбор дополнительных исходных данных, выполнить уточнение объемов работ, указанных в предварительной ведомости, определиться с возможными объемами работ, не указанными в предварительной ведомости. По итогам пред-проектной проработки представители Заказчика проводят с Контрагентом технические переговоры в рамках, которых уточняется, что Контрагенту в полной мере достаточно данных для определения стоимости всего комплекса работ, о чем составляется протокол. Если Контрагенту объемы проектирования ясны без проведения пред-проектной проработки и технических переговоров, Контрагент предоставляет об этом письмо. Отказ Контрагента от пред-проектной проработки не снимает с него обязательств в случае победы в тендере выполнить весь комплекс работ по разработанной им документации и выполнению наладки оборудования системы громкоговорящей связи в соответствии с твердой договорной ценой.

Итогом выполнения всего комплекса работ является полностью работоспособная и прошедшая этап пуско-наладки система громкоговорящей связи в соответствии c Комплексным заданием на выполнение работ по проектированию, поставке, монтажу и наладке системы громкоговорящей связи на установке АВТ-3 №1-3085-к от 07.07.2017 с соответствующими вышеуказанному заданию на проектирование техническими условиями, имеющая инструкцию по эксплуатации, сертификаты и паспорта на все примененные узлы и комплектующие.

Затраты на временные здания и сооружения, непредвиденные расходы, а также иные затраты, прямо предусмотренные протоколом договорной цены, в случае необходимости их несения должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. Все дополнительные затраты, понесенные Генподрядчиком в ходе выполнения работ по договору, должны быть оформлены и закрыты им в порядке, установленном статьей 6 Договора генподряда не позднее одного месяца после окончания основных работ.

Указанные затраты оплачиваются Заказчиком на основании согласованных и утвержденных в установленном порядке сметных расчетов в пределах сумм, предусмотренных для возмещения данных затрат протоколом договорной цены, с приложением подтверждающих документов, понесенных расходов на временные здания и сооружения, непредвиденных расходов, командировочных расходов и транспортных расходов на оборудование поставки Заказчика, акты с обоснованием необходимости и описанием характера работ (по временным и непредвиденным расходам), подтверждающие документы (по транспортным расходам на оборудование поставки Заказчика), с приложением сметных расчетов, должны быть переданы Генподрядчиком на утверждение Заказчику до начала выполнения данных работ на основании регламента (по форме Приложений №3,4 к Договору).

После разработки проектно-технической документации, победитель тендера вносит изменения в Приложение №1 к договору в части указания физических объемов работ, изделий и материалов, а также детализации комплекса работ на укрупненные виды работ. После согласования с Заказчиком, будет оформлено изменение к договору генподряда в пределах твердой договорной цены работ, заявленной победителем в составе оферты, для составления актов приемки выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ формы КС-3. В случае выявления ошибок и недоработок в проектной документации в ходе выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ Исполнитель за свой счет устраняет их и проводит повторную экспертизу промышленной безопасности.

Выбор Генподрядчика на проведение вышеуказанного комплекса работ будет осуществляться в два этапа:

- Этап оценки соответствия технических частей оферт – по совокупности критериев, указанных в п. 4.1 «Основные требования к Контрагенту» и по соответствию оферты требованиям п. 4.2 «Требованиям к предмету закупки», подтверждаемому заверенной и парафированной на каждой странице копией указанного «Требования к предмету закупки» (Форма № 12), предоставляемой в составе оферты.

- Этап рассмотрения коммерческих частей оферт – по совокупности следующих критериев оценки:

- твердая договорная цена работ по вышеперечисленным разделам прилагаемой проектно-технической документации;

- условия оплаты (в случае необходимости предоставления авансовых платежей Контрагент направляет в составе оферты соответствующее обоснование с указанием сумм закупаемых материалов и оборудования, а также График погашения авансовых платежей (Приложение № 6 к Договору генподряда). При этом оценка влияния условий оплаты на стоимость оферты будет производиться в соответствии с «Методикой оценки влияния аванса на стоимость оферты» (по форме Приложения № 10.2 к настоящему ПДО);

- соответствие предложения Контрагента требованиям Заказчика, изложенным в настоящем ПДО, в том числе, но, не ограничиваясь: с условиями и текстом договора, сроками выполнения работ. При этом, в проект Договора генподряда, не разрешается вносить изменения во все его пункты, за исключением п.п.1.2 «Сроки выполнения работ» и п.п.9.1. «Оплата работ и взаиморасчеты» (в случае необходимости предоставления авансового платежа Претенденту).

Плановые сроки окончания работ, вошедших в объем закупки, не могут быть изменены на более поздний период.

Основные технико-экономические параметры: работы производятся на территории действующего предприятия – ОАО «Славнефть-ЯНОС», являющегося опасным объектом, предусмотренным статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на Основной производственной площадке.

Заказчик: Открытое Акционерное Общество «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез» (ОАО «Славнефть – ЯНОС»).

Плановые сроки выполнения работ, вошедших в объем закупки: в соответствии с Графиком производства работ и освоения средств (Приложение №2 к Договору):

Проектирование:

начало работ -	с даты подписания договора.

окончание работ -	30.06.2019г.

Разработка программного обеспечения (Config Manager для Intron-D plus):

начало работ -	с даты подписания договора.

окончание работ -	30.11.2019г.

Проведение строительно-монтажных работ:

начало работ -	30.06.2019г.

окончание -		30.11.2019г.

Выполнение пусконаладочных работ:

начало -		01.12.2019г.

окончание -		31.12.2019г.

Проведение авторского надзора:

начало	-		01.04.2019г.

окончание -		31.12.2019г.

Окончание всего комплекса работ – 31 Марта 2020 г.

Возможно досрочное завершение работ, вошедших в объем тендера, по согласованию с заказчиком.

Условия оплаты работ: (согласно статье 9 Договора генподряда) - оплата не ранее 45 календарных дней и не позднее 60 календарных дней после подписания акта приёмки выполненных работ формы КС-2, справки стоимости выполненных работ формы КС-3 и устранения всех выявленных дефектов.

Необходимость в предоставлении авансовых платежей и размер данных платежей устанавливается в процессе проведения тендера с учетом предоставленного Претендентом соответствующего обоснования с указанием сумм закупаемых материалов и оборудования, а также заполненного и предоставленного Претендентом в составе оферты Графика погашения авансовых платежей (Приложение № 6 к Договору генподряда). Авансовые платежи могут быть перечислены Контрагенту в течение 15 календарных дней с даты предоставления следующих документов:

– выставленного Генподрядчиком счета;

- оригинала безотзывной Банковской гарантии на возврат авансового платежа, обеспечивающей возврат Заказчику неотработанной части аванса в случае невыполнения (нарушения) Генподрядчиком обязательств по настоящему Договору, по форме, согласованной с Заказчиком. Срок действия банковской гарантии должен на 30 календарных дней превышать предельный срок погашения авансового платежа, указанного в Приложении № 6 к Договору генподряда. Расходы, связанные с оформлением банковской гарантии, оплачиваются Генподрядчиком, расходы, связанные с авизованием банковской гарантии в банке Заказчика, оплачиваются Заказчиком.

Генподрядчик обязан осуществить погашение аванса в соответствии с Графиком погашения авансовых платежей (Приложение № 6 к Договору генподряда). По согласованию сторон возможно досрочное погашение аванса.

Выдаваемая проектно-техническая документация:

Комплексное задание на выполнение работ по проектированию, поставке, монтажу и наладке системы громкоговорящей связи на установке АВТ-3 №1-3085-К от 07.07.2017 с соответствующими вышеуказанному заданию на проектирование техническими условиями.

Данная документация выдается Контрагентам в электронном виде по ссылке:

http://yanos.slavneft.ru/files/PDO046-KS-2019_636869492679224270.7z

2. Основные требования к продукту.

Весь комплекс работ должен выполняться в соответствии с выдаваемым Заказчиком Комплексным заданием на выполнение работ по проектированию, поставке, монтажу и наладке системы громкоговорящей связи на установке АВТ-3 №1-3085-К от 07.07.2017, должен быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов, норм и технических условий.

Рабочую документацию необходимо согласовать с Заказчиком до начала выполнения монтажных работ.

Монтажные работы необходимо производить по Проекту производства работ, согласованному с Заказчиком до начала выполнения работ.

Необходимую информацию Заказчик предоставит Контрагенту в рамках сбора исходных данных.

Гарантийный срок на выполненные работы, конструктивные элементы устанавливается с момента ввода объекта в эксплуатацию и составляет: на отделочные работы - 2 года; на работы по антикоррозионному покрытию – 10 лет, на работы по асфальтовому и бетонному покрытию – 5 лет, на прочие строительные работы - 5 лет; на работы, не являющиеся строительными - 2 года; на поставленные Контрагентом материалы - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 12 месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию, на поставленное Контрагентом оборудование - 36 месяцев от даты поставки или 24 месяца с даты пуска в эксплуатацию. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Контрагент обязан устранить их за свой счёт в срок, согласованный с Заказчиком. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов (согласно прилагаемому Договору).

3. Условия выполнения работ.

Все поставляемые для выполнения работ материалы (в случаях, предусмотренных законодательством) должны иметь:

- Сертификаты качества, выданные производителем;

- Сертификаты соответствия Госстандарта Российской Федерации;

- Сертификаты страны происхождения;

- Технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Поставляемое Контрагентом оборудование должно, кроме того, иметь Декларации и сертификаты соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011, ТР ТС 012/2011, а также российские сертификаты о взрывозащите электрооборудования, сертификаты о подтверждении типа, выданные Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии РФ, сертификаты соответствия требованиям технического регламента о безопасности машин и оборудования и обоснование безопасности, а также другие разрешительные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ на момент поставки оборудования.

Подлинники либо нотариально заверенные копии указанных документов на поставляемое оборудование и технологические трубопроводы Контрагент передаёт Заказчику в соответствии с Договором. Вся документация должна быть на русском языке.

Контрагент должен обеспечить в ходе производства работ по Договору предварительное письменное согласование изготовителей оборудования с Заказчиком. Заказчик вправе отказать Контрагенту в согласовании изготовителя оборудования без указания причин отказа. В случае закупки без согласования, оборудование меняется на согласованное с Заказчиком, либо оплате не подлежит.

Применяемая изоляция должна соответствовать Методическим указаниям компании ОАО «НК «Роснефть» № П1-01.04 М-0041 (прилагается).

Антикоррозионная защита должна соответствовать Технологической инструкции компании ОАО «НК «Роснефть» «Антикоррозионная защита металлических конструкций на объектах нефтегазодобычи, нефтегазопереработки и нефтепродуктообеспечения компании» №П2-05 ТИ-0002 (прилагается).

Контрагент должен нести ответственность за транспортировку с территории завода и утилизацию строительных отходов и грунта, образовавшихся при выполнении работ на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС» по предмету закупки.

До начала выполнения работ по договору Контрагент обязуется за свой счёт заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников Контрагента, занятых при выполнении работ по договору. Договоры страхования должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 руб. и во всяком случае включать следующие риски: смерти в результате несчастного случая, постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Заказчика Контрагент обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных договоров. Отсутствие договора страхования является основанием для недопущения работника Контрагента для выполнения работ с изъятием пропуска.

4. Основные требования к закупке и Контрагенту.

4.1. Основные требования к Контрагенту.

| № п/п | Содержание требования (критерия) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Ед. изм. | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Наличие в штате организации (или суб. подрядной организации) не менее 2 профильных специалистов для разработки каждого из разделов проекта, предусмотренного Заданием на проектирование. | Справка о наличии кадровых ресурсов для выполнения работ по предмету закупки (Форма № 9 ПДО), с указанием областей аттестации по промышленной безопасности, занимаемых должностей, а также выполняемых разделов проекта. | Наличие/ Отсутствие | наличие не менее 2 профильных специалистов по каждому разделу проекта |
| 1.2 | Наличие в штате организации (или суб. подрядной организации) главного специалиста (ГИП, менеджер проекта) для выполнения работ по предмету закупки с опытом работы по аналогичным проектам не менее 3 лет. | Справка о выполненных ГИП (менеджером проектов) аналогичных договорах, за с подписью руководителя организации и скрепленная печатью организации (Форма № 13 ПДО) |  | Опыт выполнении ГИП аналогичных проектов не менее 3 лет |
| 1.3 | Наличие опыта выполнения работ по предмету закупки, в том числе, но, не ограничиваясь, на ОАО «Славнефть-ЯНОС», ПАО «Газпром нефть», ПАО «НК «Роснефть» | Справка о заключенных и выполненных договорах (с № Договоров) за последние 5 лет (Форма № 8 ПДО), аналогичных по объему, срокам, составу и прочим характеристикам тем, которые указаны в Требованиях к предмету закупки, за подписью руководителя организации и скрепленная печатью организации. | лет | опыт выполнения работ по предмету закупки не менее 3 лет (не менее одной работы за каждый подтвержденный год) за последние 5 лет. |
| 1.4 | Наличие и достаточность кадровых ресурсов для выполнения работ по предмету закупки, не задействованных на период выполнения вышеуказанных работ на других объектах. | Справка о наличии кадровых ресурсов для выполнения работ по предмету закупки, не задействованных на период выполнения вышеуказанных работ на других объектах, за подписью руководителя и заверенная печатью организации (Форма № 9 ПДО). | Наличие/ Отсутствие | Основные рабочие: Монтажники, сварщики и другие смежные специальности – не менее 2 чел. ИТР: Инженер по охране труда, уполномоченный по ОТ или другие смежные специальности – не менее 1 чел. |
| 1.5 | Выписка из реестра членов СРО по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 г. №58. Выписка должна быть выдана не ранее чем за один месяц до даты окончания срока сбора оферт. | Заверенная копия выписки из реестра членов СРО по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 г. №58 | Наличие/ Отсутствие | Наличие |
| 1.6 | Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда. | Заверенная копия выписки из реестра членов СРО на по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 г. №58 | Соответствует / Не соответствует | Соответствует (Первый уровень ответственности и выше) |
| 1.7 | Наличие сертифицированной системы менеджмента качества. Область сертификации должна соответствовать видам выполняемых работ по предмету закупки | Заверенная копия свидетельства системы менеджмента качества ISO 9001, ИСО 9001 | Наличие/ Отсутствие | Наличие |
| 1.8 | Наличие сертифицированной системы управления охраной труда | Заверенная копия свидетельства ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 | Наличие/ Отсутствие | Наличие |
| 1.9 | Наличие в штате Контрагента ИТР имеющих аттестацию в области промышленной безопасности: - А.1 - Аттестация руководителей и специалистов по общим вопросам промышленной безопасности; - Б.1.15 - Аттестация руководителей и специалистов организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов химической и нефтехимической промышленности; - Б.1.17 - Аттестация руководителей и специалистов о порядке безопасного проведения ремонтных работ на химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих опасных производственных объектах). | Справка о наличии кадровых ресурсов для выполнения работ по предмету закупки, не задействованных на период выполнения вышеуказанных работ на других объектах, за подписью руководителя и заверенная печатью организации (Форма № 9 ПДО), с приложением копий удостоверений / протоколов об аттестации. | Человек | Наличие в штате организации 3-х и более ИТР имеющих аттестации по ПБ в областях: А.1, Б1.15, Б1.17. |
| 1.10 | Среднегодовой оборот по СМР за последние 3 года (2014, 2015, 2016 гг.), руб. без НДС. Допускается отчетность за 2015, 2016, 2017 гг. | Заверенная копия «Отчета о прибылях и убытках» (за последние 3 года – 2014, 2015, 2016 гг.). Допускается отчетность за 2015, 2016, 2017 гг. | руб. без НДС | Не менее 24 млн. руб. |

4.2. Основные требования к предмету закупки.

| № п/п | Содержание требования (критерия) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Ед. изм. | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Соответствие оферты Требованиям к предмету закупки на выполнение «Комплекса работ по проектированию, поставке, монтажу и наладке системы громкоговорящей связи на установке АВТ-3» | Заверенная и парафированная на каждой странице копия «Требований к предмету закупки» (Форма № 12). | Наличие/ Отсутствие | Наличие |

5. Особые условия.

В случае полного или частичного отзыва или ухудшения безотзывной оферты обязуемся, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после отзыва или ухудшения безотзывной оферты, выплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» компенсацию в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной выплате компенсации ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а мы обязуемся уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

В случае отказа или уклонения Победителя закупки от подписания Договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания Договора (или дня отказа), выплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 10% от суммы акцептованной Оферты. При несвоевременной или неполной выплате компенсации ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания Договора.

Победитель обязан быть готовым к выполнению работ по дополнительно выпускаемой и изменённой проектно-технической документации в плановые сроки выполнения всего комплекса работ, указанным в пункте 1.

Директор по снабжению					____________________ Д.Ю. Уржумов

Форма №3

Проект договора

Форма №5

Перечень аффилированных организаций

Наименование Претендента: _________________________________

| № п/п | Полное наименование в соответствии с учредительными документами | Фактическое местонахождение | Телефон/факс | ФИО руководителя организации | Код БИК | ИНН | ОГРН | ОКПО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(подпись, М.П.)

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Форма №6.1

Генеральному директору

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Н.В. Карпову

Настоящим подтверждаю, что с ___.___._____ года (указать дату предоставления в ОАО «Славнефть-ЯНОС» учредительных и регистрационных документов контрагента) учредительные и регистрационные документы (в т.ч. устав, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе) ________________ ____________(наименование контрагента) не изменялись.

_____________________________________			________________________

(указать наименование должности единоличного 	(подпись)		(Ф.И.О. подписанта)

исполнительного органа в соответствии с

Уставом Общества:

генеральный директор, директор и т.п.)

«____» _____________ 20 ___ года

Форма №6.2

Генеральному директору

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Н.В. Карпову

Настоящим уведомляю, что с ___.___._____ года (указать дату изменения учредительных и регистрационных документов контрагента) произошли изменения в учредительных и/или регистрационных документах, а именно:_____________________________________________________________.

Приложение:

Копии документов, в которых произошли изменения, заверенные уполномоченным лицом контрагента (устав, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе).

_____________________________________			________________________

(указать наименование должности единоличного 	(подпись)		(Ф.И.О. подписанта)

исполнительного органа в соответствии с

Уставом Общества:

генеральный директор, директор и т.п.)

«____» _____________ 20 ___ года

Форма №7.1

Генеральному директору

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Н.В. Карпову

Настоящим подтверждаю, что сделка, совершаемая ________________________ (далее - «Общество») с ОАО «Славнефть-ЯНОС»

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(краткое описание сделки)

не является для Общества крупной и не требует одобрения её органами управления в порядке, предусмотренном действующим законодательством и учредительными документами Общества.

___________________________________				________________________

(указать наименование должности единоличного 	(подпись)		(Ф.И.О. подписанта)

исполнительного органа в соответствии с

Уставом Общества:

генеральный директор, директор и т.п.)

«____» _____________ 20 ___ года

Форма №7.2

Генеральному директору

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Н.В. Карпову

Настоящим подтверждаю, что сделка, совершаемая ________________________ (далее - «Общество») с ОАО «Славнефть-ЯНОС»

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(краткое описание сделки)

является для Общества крупной и в соответствии с действующим законодательством и учредительными документами Общества она одобрена _____________________________________ _______________________________________________________________________________.

(указать реквизиты решения об одобрении крупной сделки и наименование принявшего решение органа управления Общества).

____________________________________			________________________

(указать наименование должности единоличного 	(подпись)		(Ф.И.О. подписанта)

исполнительного органа в соответствии с

Уставом Общества:

генеральный директор, директор и т.п.)

«____» _____________ 20 ___ года

Форма №8

Справка о заключенных и выполненных аналогичных договорах *

Наименование Претендента: _________________________________

| № | Форма собственности, наименование предприятия - заказчика | Адрес предприятия | Контактное лицо, его должность, телефон | Предмет договора, краткое описание состава работ/услуг | Дата заключения договора, срок действия | Сумма договора, тыс. руб. | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за 20__ год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за 20__ год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за 20__ год |  |  |  |  |  |  |  |

Дата заполнения

«_______» _____________________201__г.

Руководитель ________________________ /Фамилия И.О./

*- в данной Справке приводятся сведения об опыте выполнения Договоров, аналогичных по объему, срокам, составу и прочим характеристикам тем, которые указаны в Требованиях к предмету оферты.

Форма №9

Справка о наличии кадровых ресурсов *

Наименование Претендента: _________________________________

| № | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование, ученая степень | Учебное заведение, год окончания, полученная специальность | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет | Наличие обучения, аттестации (в том числе в области охраны труда и Пром. Безопасности) (№ св - ва, дата выдачи) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Специалисты по профилю работы (механики, мастера и т.п.) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Прочий персонал, привлекаемый для оказания услуг/выполнении работ |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

Опыт работы на опасных производственных объектах непосредственных руководителей, привлеченных в ходе выполнения договора - ____ лет.

(подпись, М.П.)

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

* в данной справке перечисляются работники (в том числе Субподрядчика), которые будут непосредственно привлечены участником отбора в ходе выполнения работ по договору и не задействованных на период выполнения работ на других объектах.

Форма № 13

Справка о выполненных ГИП (менеджером проектов) аналогичных договорах *

Наименование Претендента: _________________________________

| № | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование, ученая степень | Учебное заведение, год окончания, полученная специальность | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет | Предмет договора, краткое описание состава работ/услуг | Сумма договора, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Опыт работы на опасных производственных объектах в ходе выполнения договора - ____ лет.

(подпись, М.П.)

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

* в данной справке перечисляются работники, которые будут непосредственно привлечены участником отбора в ходе выполнения работ по договору и не задействованных на период выполнения работ на других объектах.