## Лист1
Программный комплекс "СМЕТА-БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 168 | [9 empty] | Машинный номер 04-00233
Стройка: |  | ПАО "Славнефть-ЯНОС"
Объект: |  | Замена противопожарного водовода 1-й зоны на планшете №1 вдоль а/дороги 5-5
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-1243 Изм 1
«Замена противопожарного водовода 1-й зоны на планшете №1 вдоль а/дороги 5-5» . Наружные сети пожаротушения
Основание: |  | 00149765-0129-НПТ Изм 2
N п.п. | Шифр, номера нормат, коды ресурсов |  | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Един. измерения | Количество | Стоимость единицы |  | Общая стоимость |  |  |  | Затраты труда рабочих
[6 empty] | Всего | Экспл. машин | Всего | Основная зарплата |  | Экспл. машин | Основ. на един. | Всего основ.
[6 empty] | В т.ч. зарпл. | В т.ч. зарпл. |  |  |  | В т.ч. зарпл. | Механ. на един. | Всего механ.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтажные работы
Подраздел 2. Земляные работы
3 | Е01-01-004-2 |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 | 1000м3 | 2.47 | – | – | – | – |  | – | 8.54 | 21.09
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | 37.17 | 91.81
4 | Е01-02-057-2 |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100м3 | 6 | – | – | – | – |  | – | 154 | 924
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
5 | Е23-01-001-1 |  | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 10м3 | 3.4 | – | – | – | – |  | – | 10.2 | 34.68
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | 0.35 | 1.19
6 | Е01-01-033-2 |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000м3 | 0.2555 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | 8.87 | 2.27
7 | Е01-02-005-1 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100м3 | 2.555 | – | – | – | – |  | – | 12.53 | 32.01
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | 3.04 | 7.77
8 | Е01-02-061-1 |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100м3 | 0.34 | – | – | – | – |  | – | 88.5 | 30.09
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
9 | Е01-02-005-1 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100м3 | 0.34 | – | – | – | – |  | – | 12.53 | 4.26
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | 3.04 | 1.03
10 | Е01-01-033-2 |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000м3 | 2.215 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | 8.87 | 19.65
11 | Е01-02-061-1 |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100м3 | 5.66 | – | – | – | – |  | – | 88.5 | 500.91
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
12 | Е01-01-004-2 |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 | 1000м3 | 0.14 | – | – | – | – |  | – | 8.54 | 1.2
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | 37.17 | 5.2
13 | С01-01-01-035 |  | Погрузка при автомобильных перевозках | т | 160 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | 0.03 | 4.32
14 | С03-21-01-020 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км | т | 160 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
15 | Е01-01-033-2 |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000м3 | 0.04 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | 8.87 | 0.35
16 | Е01-02-005-1 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100м3 | 0.4 | – | – | – | – |  | – | 12.53 | 5.01
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | 3.04 | 1.22
Подраздел 17. Монтаж защитного кожуха через автодороги
18 | Е22-01-012-12 |  | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 600 мм | км | 0.037 | – | – | – | – |  | – | 1290 | 47.73
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | 458.65 | 16.97
19 | 103-0927 |  | Трубы стальные в полимерно-битумной изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 630 мм толщина стенки 10 мм | м | 37 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
20 | Е25-05-027-9 |  | Контроль качества сварных соединений труб ультразвуковым методом на трассе, условный диаметр 600 мм | стык | 3 | – | – | – | – |  | – | 2.22 | 6.66
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | 1.11 | 3.33
21 | Е25-07-022-6 |  | Изоляция термоусаживающимися манжетами типа «Canusa» вручную стыков изолированных труб Ду 600 мм | стык | 3 | – | – | – | – |  | – | 1.37 | 4.11
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | 0.29 | 0.87
22 | 507-9116 |  | Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 600 мм | шт | 3 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
Подраздел 23. Монтаж трубопровода
24 | Е22-05-005-6 |  | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 355 мм | 100м | 0.41 | – | – | – | – |  | – | 92.36 | 37.87
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | 0.12 | 0.05
25 | Е22-01-021-9 |  | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 350 мм | км | 0.429 | – | – | – | – |  | – | 410.64 | 176.16
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | 97.71 | 41.92
26 | 507-3658 |  | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 355х32,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 470 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
27 | Е22-01-021-5 |  | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм | км | 0.02 | – | – | – | – |  | – | 286.52 | 5.73
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | 42.84 | 0.86
28 | 507-3651 |  | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 160х14,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 20 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
29 | Е22-01-021-7 |  | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 280 мм | км | 0.04 | – | – | – | – |  | – | 340.4 | 13.62
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | 63.04 | 2.52
30 | 507-3656 |  | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 280х25,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 40 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
31 | Е22-03-002-1 |  | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 10ф.част | 17 | – | – | – | – |  | – | 4.8 | 81.6
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | 2.61 | 44.37
32 | 507-4018 |  | Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 355 мм | шт | 5 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
33 | 507-3967 |  | Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 355 мм | шт | 6 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
34 | 507-3865 |  | Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 355 мм | шт | 4 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
35 | 507-3960 |  | Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 160 мм | шт | 3 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
36 | 507-3931 |  | Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 280 мм | шт | 5 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
37 | прайс |  | Неразъемное соединение ПЭ-сталь ПЭ100 SDR11 PN16 355/325 (Труба ПЭ 100 SDR 11-355х32,2 техническая по ГОСТ 18599-2001 Труба 325х6 ГОСТ 10704-91) | шт | 3 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
38 | прайс |  | Неразъемное соединение ПЭ-сталь ПЭ100 SDR11 PN16 160/159 (Труба ПЭ 100 SDR 11-160х14,6 техническая по ГОСТ 18599-2001 Труба 159х6 ГОСТ 10704-91) | шт | 2 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
39 | прайс |  | Неразъемное соединение ПЭ-сталь ПЭ100 SDR11 PN16 280/273 (Труба ПЭ 100 SDR 11-280х25,4 техническая по ГОСТ 18599-2001 Труба 159х6 ГОСТ 10704-91) | шт | 1 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
40 | прайс |  | Втулка под фланец ПЭ 100 SDR 11 PN16 D355 в комплекте с фланцем для полиэтиленовых труб крепежными элементами и прокладочным материалом | шт | 16 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
41 | 507-0785 |  | Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11, 355х160 (ТУ2248-001-18425183-01) | шт | 2 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
42 | 507-0786 |  | Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11, 355х280 (ТУ2248-001-18425183-01) | шт | 1 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
43 | прайс |  | Седловой отвод со встроенным режущим инструментом (фрезой) электросварной ПЭ100 SDR11 PN16 315/32 | шт | 3 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
44 | прайс |  | Седловой отвод со встроенным режущим инструментом (фрезой) электросварной ПЭ100 SDR11 PN16 160/32 | шт | 2 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
45 | прайс |  | Седловой отвод со встроенным режущим инструментом (фрезой) электросварной ПЭ100 SDR11 PN16 280/32 | шт | 1 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
46 | прайс |  | Муфта электросварная ПЭ 100 SDR 11 PN16 D355 | шт | 101 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
47 | прайс |  | Муфта электросварная ПЭ 100 SDR 11 PN16 D160 | шт | 10 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
48 | прайс |  | Муфта электросварная ПЭ 100 SDR 11 PN16 D280 | шт | 5 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
49 | Е22-03-001-6 |  | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 300-800 мм | т | 0.0192 | – | – | – | – |  | – | 154.1 | 2.96
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | 81.24 | 1.56
50 | 507-2396 |  | Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7,0 мм | шт | 3 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
51 | 507-2392 |  | Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм | шт | 3 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
52 | Е22-03-007-1 |  | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 50 мм | задвижка | 4 | – | – | – | – |  | – | 1.38 | 5.52
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
53 | прайс |  | Шаровый кран D32 PE100 SDR11 | шт | 4 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
54 | Е22-03-007-6 |  | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 300 мм | задвижка | 3 | – | – | – | – |  | – | 9.21 | 27.63
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | 0.57 | 1.71
55 | прайс |  | Задвижка AVK клиновая полно проходная, с ПЭ-патрубками DN 300, PN 1,6 МПа. С внутренним и наружным порошково-эпоксидным покрытием по DIN 30677. С полностью вулканизированным резиной сердечником | шт | *3* | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
56 | прайс |  | Маховик AVK для клиновых задвижек | шт | 3 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
57 | Е22-03-007-3 |  | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 150 мм | задвижка | 2 | – | – | – | – |  | – | 3.44 | 6.88
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | 0.22 | 0.44
58 | прайс |  | Задвижка AVK клиновая полно проходная, с ПЭ-патрубками DN 150, PN 1,6 МПа. С внутренним и наружным порошково-эпоксидным покрытием по DIN 30677. С полностью вулканизированным резиной сердечником | шт | *2* | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
59 | прайс |  | Маховик AVK для клиновых задвижек | шт | 2 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
60 | Е22-03-006-7 |  | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 250 мм | задвижка | 1 | – | – | – | – |  | – | 4.46 | 4.46
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | 0.63 | 0.63
61 | прайс |  | Задвижка AVK клиновая полно проходная, с ПЭ-патрубками DN 250, PN 1,6 МПа. С внутренним и наружным порошково-эпоксидным покрытием по DIN 30677. С полностью вулканизированным резиной сердечником | шт | *1* | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
62 | прайс |  | Маховик AVK для клиновых задвижек | шт | 1 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
63 | Ц12-15-001-1 |  | Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1 | компл | 5 | – | – | – | – |  | – | 8 | 40
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | 0.32 | 1.6
64 | прайс |  | Колонка управления задвижкой DN300 с ручным приводом тип Р, типоразмер колонки V, длина колонки 2070 мм. В комплекте: удлинителем колонки УД3.КР2.ХЛ, штангой, крепежным и прокладочным материалами | шт | 2 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
65 | прайс |  | Колонка управления задвижкой DN150 с ручным приводом тип Р, типоразмер колонки IV, длина колонки 2970 мм. В комплекте: удлинителем колонки УД3.КР2.ХЛ, штангой, крепежным и прокладочным материалами | шт | 1 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
66 | прайс |  | Колонка управления задвижкой DN250 с ручным приводом тип Р, типоразмер колонки III, длина колонки 2470 мм. В комплекте: удлинителем колонки УД3.КР2.ХЛ, штангой, крепежным и прокладочным материалами | шт | 1 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
67 | прайс |  | Колонка управления задвижкой DN300 с ручн ым приводом тип Р, типоразмер колонки V, длина колонки3070мм. В комплекте: удлинителем колонки УД3.КР2.ХЛ, штангой, крепежным и прокладочным материалами | шт | 1 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
68 | прайс |  | Колонка управления задвижкой DN150 с ручным приводом тип Р, типоразмер колонки III, длина колонки 2470 мм. В комплекте: удлинителем колонки УД3.КР2.ХЛ, штангой, крепежным и прокладочным материалами | шт | 1 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
69 | Е22-03-011-3 |  | Установка гидрантов пожарных | шт | 8 | – | – | – | – |  | – | 1.98 | 15.84
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | 0.02 | 0.16
70 | прайс |  | Гидрант пожарный подземный HAWLE DUO GOST с подкладкой и крепежем: для глубины 2,25 м L=1980 мм | шт | *1* | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
71 | прайс |  | Гидрант пожарный подземный HAWLE DUO GOST с подкладкой и крепежем: для глубины 2,50 м L=2230 мм | шт | *2* | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
72 | прайс |  | Гидрант пожарный подземный HAWLE DUO GOST с подкладкой и крепежем: для глубины 2,75 м L=2480 мм | шт | *3* | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
73 | прайс |  | Гидрант пожарный подземный HAWLE DUO GOST с подкладкой и крепежем: для глубины3.00 м L=2730 мм | шт | *2* | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
74 | Е22-03-001-6 |  | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 300-800 мм Кол-во=8*0,16=1.28 | т | 1.28 | – | – | – | – |  | – | 154.1 | 197.25
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | 81.24 | 103.99
75 | прайс |  | Пожарная подставка под гидрант фланцевая ППФ-350 с внутренним антикоррозионным цементно-песчаным покрытием | шт | 8 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
76 | прайс |  | Услуга изоляции ЦПП | шт | 8 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
77 | Е27-09-009-1 |  | Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой до 25 кг | т стоек | 0.0389 | – | – | – | – |  | – | 407.37 | 15.85
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | 39.7 | 1.54
78 | 101-9590 |  | Таблички неэмалированные | шт | 14 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
79 | Е22-03-002-1 |  | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 10ф.част | 1.9 | – | – | – | – |  | – | 4.8 | 9.12
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | 2.61 | 4.96
80 | прайс |  | Защитное укрытие манжеты герметизирующей 355/630 из стеклопластика с климатическим исполнением У1 по ГОСТ 15150-69 | шт | 4 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
81 | прайс |  | Опорно-направляющее кольцо 355 мм для прокладки трубопровода Д 355 в защитном кожухе. в комплекте с защитной прокладкой | шт | 15 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
82 | Е13-11-001-4 |  | Антикоррозионная защита технологических трубопроводов материалами Jotun неизолированных трубопроводов | м2 | 8 | – | – | – | – |  | – | 2.54 | 20.32
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | 0.42 | 3.36
Подраздел 83. Герметизация межтрубного пространства
84 | Е22-05-004-3 |  | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 600 мм | футляр | 2 | – | – | – | – |  | – | 5.73 | 11.46
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
85 | 507-2603 |  | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 600 мм | шт | 4 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
86 | Е25-05-027-6 |  | Контроль качества сварных соединений труб ультразвуковым методом на трассе, условный диаметр 350 мм | стык | 238 | – | – | – | – |  | – | 1.53 | 364.14
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | 0.77 | 183.26
87 | Ц39-02-006-20 |  | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода 377 мм, толщина стенки до 8 мм | стык | 202 | – | – | – | – |  | – | 1.7 | 343.4
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
88 | Ц39-02-006-1 |  | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода 36 мм, толщина стенки до 8 мм | стык | 6 | – | – | – | – |  | – | 0.3 | 1.8
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
Подраздел 89. Демонтаж трубопровода
90 | Е22-01-011-7 |  | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 250 мм Демонтаж Д=0,6 | км | 0.43 | – | – | – | – |  | – | 307.2 | 132.1
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | 79.18 | 34.05
91 | Е22-02-003-7 |  | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 250 мм Демонтаж Д=0,6 | км | 0.41 | – | – | – | – |  | – | 213 | 87.33
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | 17.08 | 7
92 | С01-01-01-031 |  | Погрузка при автомобильных перевозках труб металлических с применением автопогрузчиков | т | 15.4 | – | – | – | – |  | – | 0.27 | 4.13
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | 0.12 | 1.89
93 | С01-01-01-045 |  | Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | т | 0.7 | – | – | – | – |  | – | 0.29 | 0.2
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | 0.11 | 0.08
94 | С03-21-01-020 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км | т | 16.1 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
Подраздел 95. Благоустройство территории
96 | Е47-02-012-7 |  | Культивация почвы с одновременным боронованием | га | 0.38 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | 0.53 | 0.2
97 | Е47-01-047-1 |  | Посев луговых газонов тракторной сеялкой | га | 0.38 | – | – | – | – |  | – | 0.65 | 0.25
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | 1.46 | 0.55
98 | Е27-04-001-1 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100м3 | 0.1725 | – | – | – | – |  | – | 15.72 | 2.71
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | 13.88 | 2.39
99 | 408-0141 |  | Песок природный для строительных растворов средний | м3 | 17.42 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
100 | Е27-04-005-1 |  | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных | 1000м2 | 0.0575 | – | – | – | – |  | – | 37.29 | 2.14
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | 49.92 | 2.87
101 | Е27-04-005-4 |  | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 Количество слоев 5 | 1000м2 | 0.0575 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | 12.55 | 0.72
102 | Е27-06-020-1 |  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000м2 | 0.0575 | – | – | – | – |  | – | 38.3 | 2.2
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | 19.08 | 1.1
103 | Е27-06-020-3 |  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000м2 | 0.0575 | – | – | – | – |  | – | 38.3 | 2.2
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | 19.08 | 1.1
104 | Е27-06-021-3 |  | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-03 Количество слоев 2 | 1000м2 | 0.0575 | – | – | – | – |  | – | 0.18 | 0.01
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
Примечание: * * поставка заказчика