## Лист1
Программный комплекс "СМЕТА-БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 168 | [9 empty] | Машинный номер 01-00269
Стройка: |  | ПАО "Славнефть-ЯНОС"
Объект: |  | Вынос на поверхность подземных трубопроводов пожарной воды на аппаратном дворе. Цех №1
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-02-01
Монтажные работы
Основание: |  | 2970-00-ТС.ВР
N п.п. | Шифр, номера нормат, коды ресурсов |  | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Един. измерения | Количество | Стоимость единицы |  | Общая стоимость |  |  |  | Затраты труда рабочих
[6 empty] | Всего | Экспл. машин | Всего | Основная зарплата |  | Экспл. машин | Основ. на един. | Всего основ.
[6 empty] | В т.ч. зарпл. | В т.ч. зарпл. |  |  |  | В т.ч. зарпл. | Механ. на един. | Всего механ.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12
Отдел 1. Монтажные работы
Раздел. арматура до 5 м
1 | ТЕРм 12-12-001-02 |  | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм | шт | 26 | – | – | – | – |  | – | 3 | 78
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
2 | прайс |  | Вентили проходные фланцевые: 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 15 мм | шт | 26 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
3 | ТЕРм 12-12-001-03 |  | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 20 мм | шт | 51 | – | – | – | – |  | – | 3 | 153
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
4 | прайс |  | Вентили проходные фланцевые: 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 20 мм | шт | 51 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
Раздел. арматура свыше 5 м
5 | ТЕРм 12-12-001-02 |  | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм | шт | 21 | – | – | – | – |  | – | 3 | 63
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
6 | прайс |  | Вентили проходные фланцевые: 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 15 мм | шт | 21 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
7 | ТЕРм 12-12-001-03 |  | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 20 мм | шт | 7 | – | – | – | – |  | – | 3 | 21
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
8 | прайс |  | Вентили проходные фланцевые: 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 20 мм | шт | 7 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
Раздел. трубопровод до 5 м
9 | ТЕРм 12-20-001-03 |  | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: до 25 мм 3.1001 Коэффициент изменения массы оборудования 1,61-1,7. Kоз=1.35, Kэм=1.35, Kмр=1.35 | м | 87.52 | – | – | – | – |  | – | 0.73 | 63.8
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | 0.19 | 16.54
10 | ТЕРм 12-20-001-26 |  | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 25 мм | стык | 38 | – | – | – | – |  | – | 2.79 | 106.02
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | 0.07 | 2.66
11 | ТССЦ 103-0341 |  | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 25 мм, толщина стенки 3 мм | м | 89.61 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
12 | прайс |  | Тройник равнопроходной 25х3,0 – Ст 20 ГОСТ 17376-2001. | шт | 5 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
13 | ТЕРм 12-20-001-03 |  | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: до 25 мм 3.1002 Коэффициент изменения массы оборудования 1,91-2,0. Kоз=1.5, Kэм=1.5, Kмр=1.5 | м | 3 | – | – | – | – |  | – | 0.81 | 2.43
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | 0.21 | 0.63
14 | ТЕРм 12-20-001-26 |  | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 25 мм | стык | 52 | – | – | – | – |  | – | 2.79 | 145.08
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | 0.07 | 3.64
15 | прайс |  | Труба O20х2,5 ГОСТ 8732-78 В - 20 ГОСТ 8731-74 | т | 0.005037 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
16 | ТЕРм 12-20-001-03 |  | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: до 25 мм-теплоспутник | м | 1262.18 | – | – | – | – |  | – | 0.54 | 681.58
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | 0.14 | 176.71
17 | ТЕРм 12-20-001-26 |  | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 25 мм-теплоспутник | стык | 466 | – | – | – | – |  | – | 2.79 | 1300.14
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | 0.07 | 32.62
18 | ТССЦ 103-0341 |  | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 25 мм, толщина стенки 3 мм | м | 1287.5 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
19 | прайс |  | Тройник равнопроходной 25х3,0 – Ст 20 ГОСТ 17376-2001. | шт | 41 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
20 | прайс |  | Тройник переходной 25х3,0-20х3,0 – Ст 20 ГОСТ 17376-2001. | шт | 26 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
21 | ТЕРм 12-12-001-03 |  | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 20 мм 0.1 Попр. коэффициент. Kоз=0.5, Kэм=0.5, Kмр=0.5 | шт | 5 | – | – | – | – |  | – | 3 | 15
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
22 | прайс |  | Заглушка поворотная ВГ 90-79 DN 20 , PN 16 – Ст20. | шт | 5 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
23 | ТЕРм 12-10-001-03 |  | Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм | 100шт | 0.03 | – | – | – | – |  | – | 359 | 10.77
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | 8.12 | 0.24
24 | прайс |  | Расширитель для термометра прямой ЗК4-1-6-95установка на трубопроводе Ду20мм | шт | 3 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
Раздел. трубопровод 5 м-10 м
25 | ТЕРм 12-20-001-03 |  | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: до 25 мм 3.1003 Коэффициент изменения массы оборудования 1,41-1,5. Kоз=1.25, Kэм=1.25, Kмр=1.25 3.1004 При производстве работ на высоте свыше 5 м, К=1+0,04М, где М - число метров. Kоз=1.1, Kэм=1, Kмр=1 | м | 19.25 | – | – | – | – |  | – | 0.74 | 14.29
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | 0.18 | 3.37
26 | ТЕРм 12-20-001-26 |  | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 25 мм 3.1005 Коэффициент изменения массы оборудования 1,41-1,5. Kоз=1.25, Kэм=1.25, Kмр=1.25 3.1006 При производстве работ на высоте свыше 5 м, К=1+0,04М, где М - число метров. Kоз=1.1, Kэм=1, Kмр=1 | стык | 25 | – | – | – | – |  | – | 3.84 | 95.91
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | 0.09 | 2.19
27 | ТССЦ 103-0341 |  | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 25 мм, толщина стенки 3 мм | м | 19.57 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
28 | прайс |  | Тройник равнопроходной 25х3,0 – Ст 20 ГОСТ 17376-2001. | шт | 2 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
29 | ТЕРм 12-20-001-03 |  | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: до 25 мм 3.1007 Коэффициент изменения массы оборудования 1,91-2,0. Kоз=1.5, Kэм=1.5, Kмр=1.5 3.1008 При производстве работ на высоте свыше 5 м, К=1+0,04М, где М - число метров. Kоз=1.1, Kэм=1, Kмр=1 | м | 2 | – | – | – | – |  | – | 0.89 | 1.78
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | 0.21 | 0.42
30 | ТЕРм 12-20-001-26 |  | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 25 мм 3.1009 Коэффициент изменения массы оборудования 1,91-2,0. Kоз=1.5, Kэм=1.5, Kмр=1.5 3.1010 При производстве работ на высоте свыше 5 м, К=1+0,04М, где М - число метров. Kоз=1.1, Kэм=1, Kмр=1 | стык | 42 | – | – | – | – |  | – | 4.6 | 193.35
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | 0.11 | 4.41
31 | прайс |  | Труба O20х2,5 ГОСТ 8732-78 В - 20 ГОСТ 8731-74 | т | 0.003358 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
32 | ТЕРм 12-20-001-03 |  | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: до 25 мм-теплоспутник 3.1011 При производстве работ на высоте свыше 5 м, К=1+0,04М, где М - число метров. Kоз=1.1, Kэм=1, Kмр=1 | м | 814.39 | – | – | – | – |  | – | 0.59 | 483.75
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | 0.14 | 114.01
33 | ТЕРм 12-20-001-26 |  | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: до 25 мм-теплоспутник 3.1012 При производстве работ на высоте свыше 5 м, К=1+0,04М, где М - число метров. Kоз=1.1, Kэм=1, Kмр=1 | стык | 216 | – | – | – | – |  | – | 3.07 | 662.9
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | 0.07 | 15.12
34 | ТССЦ 103-0341 |  | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 25 мм, толщина стенки 3 мм | м | 834.3 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
35 | прайс |  | Тройник равнопроходной 25х3,0 – Ст 20 ГОСТ 17376-2001. | шт | 3 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
36 | прайс |  | Тройник переходной 25х3,0-20х3,0 – Ст 20 ГОСТ 17376-2001. | шт | 21 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
37 | ТЕРм 12-12-001-03 |  | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 20 мм 0.1 Попр. коэффициент. Kоз=0.5, Kэм=0.5, Kмр=0.5 | шт | 2 | – | – | – | – |  | – | 3 | 6
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
38 | прайс |  | Заглушка поворотная ВГ 90-79 DN 20 , PN 16 – Ст20. | шт | 2 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
Раздел. опоры
39 | ТССЦ 201-0888 |  | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты | т | 0.02716 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
Раздел. крепление теплоспутника
40 | ТЕРм 08-02-406-02 |  | Скобы или конструкции металлические для труб: Г-образные | т | 0.0082 | – | – | – | – |  | – | 289 | 2.37
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | 1.67 | 0.01
41 | ТССЦ 101-1986 |  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром 0,8 мм | кг | 8.2 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
Отдел 2. Антикоррозионная защита
42 | ТЕР 13-06-002-02 |  | Очистка кварцевым песком: решетчатых поверхностей | м2 | 17034 | – | – | – | – |  | – | 0.76 | 12945.84
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | 0.34 | 5791.56
43 | ТЕР 13-06-003-01 |  | Очистка поверхности щетками | м2 | 17.03 | – | – | – | – |  | – | 0.9 | 15.33
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
44 | ТЕР 13-06-004-01 |  | Обеспыливание поверхности | м2 | 170.34 | – | – | – | – |  | – | 0.1 | 17.03
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
45 | ТЕР 13-07-001-02 |  | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | 100м2 | 1.7034 | – | – | – | – |  | – | 9.08 | 15.47
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | 0.01 | 0.02
46 | ТЕР 13-03-004-23 |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой 3.1013 за 2 раза. Kоз=2, Kэм=2, Kмр=2 | 100м2 | 1.7034 | – | – | – | – |  | – | 5.76 | 9.81
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | 0.02 | 0.03
47 | прайс |  | Полисилоксановый лакокрасочный материал Армокот Термо (2*75 мкм) для антикоррозионной защиты трубопроводовс Тмах = 150 | л | 84.3183 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
48 | ТССЦ 101-1290 |  | Толуол каменноугольный и сланцевый марки А | т | 10.9614 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
Отдел 3. Теплоизоляция арматуры
Раздел. водопроводная арматура до 2,5 м
49 | ТЕР 26-01-012-1 |  | Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопроводов до 200 мм 3.1015 При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху. Kоз=0.75, Kэм=1, Kмр=1 | 10шт | 4.3 | – | – | – | – |  | – | 34.95 | 150.29
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
50 | ТЕР 26-01-012-02 |  | Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопроводов: до 800 мм 3.1015 При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху. Kоз=0.75, Kэм=1, Kмр=1 | 10шт | 0.4 | – | – | – | – |  | – | 68.1 | 27.24
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
51 | прайс |  | Маты базальтовые теплоизоляционные. | м3 | 1.3516 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
52 | ТЕР 26-01-049-01 |  | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: листами алюминиевых сплавов 3.1016 При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху. Kоз=0.75, Kэм=1, Kмр=1 | 100м2 | 0.4705 | – | – | – | – |  | – | 111.39 | 52.41
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
53 | ТССЦ 506-0879 |  | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм | кг | 47.4661 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
Раздел. водопроводная арматура от 2,5 м-5 м
54 | ТЕР 26-01-012-01 |  | Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопроводов: до 200 мм 3.1017 При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху. Kоз=0.75, Kэм=1, Kмр=1 | 10шт | 0.2 | – | – | – | – |  | – | 34.95 | 6.99
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
55 | прайс |  | Маты базальтовые теплоизоляционные. | м3 | 0.0248 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
56 | ТЕР 26-01-049-01 |  | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: листами алюминиевых сплавов 3.1018 При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху. Kоз=0.75, Kэм=1, Kмр=1 | 100м2 | 0.0077 | – | – | – | – |  | – | 111.39 | 0.86
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
57 | ТССЦ 506-0879 |  | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм | кг | 1.2099 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
Раздел. водопроводная арматура от 5 м-10 м
58 | ТЕР 26-01-012-01 |  | Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопроводов: до 200 мм 3.1019 При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху. Kоз=0.75, Kэм=1, Kмр=1 | 10шт | 0.2 | – | – | – | – |  | – | 34.95 | 6.99
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
59 | ТЕР 26-01-012-02 |  | Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопроводов: до 800 мм 3.1020 При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху. Kоз=0.75, Kэм=1, Kмр=1 | 10шт | 0.1 | – | – | – | – |  | – | 68.1 | 6.81
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
60 | прайс |  | Маты базальтовые теплоизоляционные. | м3 | 0.0868 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
61 | ТЕР 26-01-049-01 |  | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: листами алюминиевых сплавов 3.1021 При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху. Kоз=0.75, Kэм=1, Kмр=1 | 100м2 | 0.0263 | – | – | – | – |  | – | 111.39 | 2.93
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
62 | ТССЦ 506-0879 |  | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм | кг | 2.8324 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
Раздел. теплотехническая арматура до 2,5 м
63 | ТЕР 26-01-012-01 |  | Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопроводов: до 200 мм 3.1022 При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху. Kоз=0.75, Kэм=1, Kмр=1 | 10шт | 4.5 | – | – | – | – |  | – | 34.95 | 157.28
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
64 | прайс |  | Маты базальтовые теплоизоляционные. | м3 | 0.5084 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
65 | ТЕР 26-01-052-01 |  | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными 3.1023 При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху. Kоз=0.75, Kэм=1, Kмр=1 | 100м2 | 0.1671 | – | – | – | – |  | – | 80.39 | 13.43
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
66 | ТССЦ 104-0310 |  | Фольма-ткань марки П-380 | м2 | 19.4 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
Раздел. теплотехническая арматура 2,5 м-5 м
67 | ТЕР 26-01-012-01 |  | Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопроводов: до 200 мм 3.1024 При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху. Kоз=0.75, Kэм=1, Kмр=1 | 10шт | 3.2 | – | – | – | – |  | – | 34.95 | 111.84
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
68 | прайс |  | Маты базальтовые теплоизоляционные. | м3 | 0.3596 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
69 | ТЕР 26-01-052-01 |  | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными 3.1025 При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху. Kоз=0.75, Kэм=1, Kмр=1 | 100м2 | 0.1188 | – | – | – | – |  | – | 80.39 | 9.55
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
70 | ТССЦ 104-0310 |  | Фольма-ткань марки П-380 | м2 | 13.8 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
Раздел. теплотехническая арматура 5 м-10 м
71 | ТЕР 26-01-012-01 |  | Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопроводов: до 200 мм 3.1026 При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху. Kоз=0.75, Kэм=1, Kмр=1 | 10шт | 2.8 | – | – | – | – |  | – | 34.95 | 97.86
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
72 | прайс |  | Маты базальтовые теплоизоляционные. | м3 | 0.2976 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
73 | ТЕР 26-01-052-01 |  | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными 3.1027 При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху. Kоз=0.75, Kэм=1, Kмр=1 | 100м2 | 0.104 | – | – | – | – |  | – | 80.39 | 8.36
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
74 | ТССЦ 104-0310 |  | Фольма-ткань марки П-380 | м2 | 12.1 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
Отдел 4. Теплоизоляция трубопроводов
Раздел. теплоспутник до 2,5 м
75 | ТЕР 26-01-008-1 |  | Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими 3.1028 При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху. Kоз=0.75, Kэм=1, Kмр=1 | м3 изол | 0.19 | – | – | – | – |  | – | 70.65 | 13.42
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
76 | прайс |  | Маты базальтовые теплоизоляционные. | м3 | 0.2356 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
77 | ТЕР 26-01-052-01 |  | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными 3.1029 При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху. Kоз=0.75, Kэм=1, Kмр=1 | 100м2 | 0.088 | – | – | – | – |  | – | 80.39 | 7.07
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
78 | ТССЦ 104-0310 |  | Фольма-ткань марки П-380 | м2 | 10.2 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
Раздел. теплоспутник 2,5 м-5 м
79 | ТЕР 26-01-008-01 |  | Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими 3.1030 При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху. Kоз=0.75, Kэм=1, Kмр=1 | м3 изол | 0.56 | – | – | – | – |  | – | 70.65 | 39.56
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
80 | прайс |  | Маты базальтовые теплоизоляционные. | м3 | 0.6944 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
81 | ТЕР 26-01-052-01 |  | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными 3.1031 При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху. Kоз=0.75, Kэм=1, Kмр=1 | 100м2 | 0.26 | – | – | – | – |  | – | 80.39 | 20.9
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
82 | ТССЦ 104-0310 |  | Фольма-ткань марки П-380 | м2 | 30.2 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
83 | ТЕР 08-07-001-02 |  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ 3.1032 Установка и разборка инвентарных лесов для производства теплоизоляционных работ. Kоз=1.2, Kэм=1, Kмр=1.2 | 100м2 | 2.4375 | – | – | – | – |  | – | 43.5 | 106.03
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
Раздел. теплоспутник 5 м-10 м
84 | ТЕР 26-01-008-01 |  | Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими 3.1033 При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху. Kоз=0.75, Kэм=1, Kмр=1 | м3 изол | 0.17 | – | – | – | – |  | – | 70.65 | 12.01
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
85 | прайс |  | Маты базальтовые теплоизоляционные. | м3 | 0.2108 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
86 | ТЕР 26-01-052-01 |  | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными 3.1034 При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху. Kоз=0.75, Kэм=1, Kмр=1 | 100м2 | 0.076 | – | – | – | – |  | – | 80.39 | 6.11
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
87 | ТССЦ 104-0310 |  | Фольма-ткань марки П-380 | м2 | 8.8 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
88 | ТЕР 08-07-001-02 |  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ 3.1035 Установка и разборка инвентарных лесов для производства теплоизоляционных работ. Kоз=1.2, Kэм=1, Kмр=1.2 | 100м2 | 1.425 | – | – | – | – |  | – | 43.5 | 61.99
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
Раздел. трубопровод пожарной воды до 2,5 м
89 | ТЕР 26-01-008-01 |  | Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими 3.1036 При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху. Kоз=0.75, Kэм=1, Kмр=1 | м3 изол | 0.17 | – | – | – | – |  | – | 70.65 | 12.01
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
90 | прайс |  | Маты базальтовые теплоизоляционные. | м3 | 0.2108 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
91 | ТЕР 26-01-049-01 |  | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: листами алюминиевых сплавов 3.1037 При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху. Kоз=0.75, Kэм=1, Kмр=1 | 100м2 | 0.0756 | – | – | – | – |  | – | 111.39 | 8.42
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
92 | ТССЦ 506-0879 |  | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм | кг | 6.5946 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
Раздел. трубопровод пожарной воды 2,5 м-5 м
93 | ТЕР 26-01-008-01 |  | Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими 3.1038 При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху. Kоз=0.75, Kэм=1, Kмр=1 | м3 изол | 0.1 | – | – | – | – |  | – | 70.65 | 7.07
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
94 | прайс |  | Маты базальтовые теплоизоляционные. | м3 | 0.124 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
95 | ТЕР 26-01-049-01 |  | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: листами алюминиевых сплавов 3.1039 При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху. Kоз=0.75, Kэм=1, Kмр=1 | 100м2 | 0.0462 | – | – | – | – |  | – | 111.39 | 5.15
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
96 | ТССЦ 506-0879 |  | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм | кг | 4.03 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
97 | ТЕР 08-07-001-02 |  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ 3.1040 Установка и разборка инвентарных лесов для производства теплоизоляционных работ. Kоз=1.2, Kэм=1, Kмр=1.2 | 100м2 | 0.4125 | – | – | – | – |  | – | 43.5 | 17.94
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
Раздел. трубопровод пожарной воды 5 м-10 м
98 | ТЕР 26-01-008-01 |  | Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими 3.1041 При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху. Kоз=0.75, Kэм=1, Kмр=1 | м3 изол | 0.08 | – | – | – | – |  | – | 70.65 | 5.65
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
99 | прайс |  | Маты базальтовые теплоизоляционные. | м3 | 0.0992 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
100 | ТЕР 26-01-049-01 |  | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: листами алюминиевых сплавов 3.1042 При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху. Kоз=0.75, Kэм=1, Kмр=1 | 100м2 | 0.0336 | – | – | – | – |  | – | 111.39 | 3.74
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
101 | ТССЦ 506-0879 |  | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм | кг | 2.9309 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
102 | ТЕР 08-07-001-02 |  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ 3.1043 Установка и разборка инвентарных лесов для производства теплоизоляционных работ. Kоз=1.2, Kэм=1, Kмр=1.2 | 100м2 | 0.6 | – | – | – | – |  | – | 43.5 | 26.1
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
Раздел. трубопровод пожарной воды с теплоспутником до 2,5 м
103 | ТЕР 26-01-008-01 |  | Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими 3.1044 При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху. Kоз=0.75, Kэм=1, Kмр=1 3.1045 При изоляции трубопроводов со спутниками. Kоз=1.1, Kэм=1, Kмр=1 | м3 изол | 6.48 | – | – | – | – |  | – | 77.72 | 503.59
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
104 | прайс |  | Маты базальтовые теплоизоляционные. | м3 | 8.0352 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
105 | ТЕР 26-01-049-01 |  | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: листами алюминиевых сплавов 3.1046 При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху. Kоз=0.75, Kэм=1, Kмр=1 3.1047 При изоляции трубопроводов со спутниками. Kоз=1.1, Kэм=1, Kмр=1 | 100м2 | 2.1329 | – | – | – | – |  | – | 122.53 | 261.34
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
106 | ТССЦ 506-0879 |  | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм | кг | 222.0545 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
Раздел. трубопровод пожарной воды 2,5 м-5 м
107 | ТЕР 26-01-008-01 |  | Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими 3.1048 При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху. Kоз=0.75, Kэм=1, Kмр=1 3.1049 При изоляции трубопроводов со спутниками. Kоз=1.1, Kэм=1, Kмр=1 | м3 изол | 15.96 | – | – | – | – |  | – | 77.72 | 1240.33
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
108 | прайс |  | Маты базальтовые теплоизоляционные. | м3 | 19.7904 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
109 | ТЕР 26-01-049-01 |  | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: листами алюминиевых сплавов 3.1050 При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху. Kоз=0.75, Kэм=1, Kмр=1 3.1051 При изоляции трубопроводов со спутниками. Kоз=1.1, Kэм=1, Kмр=1 | 100м2 | 5.1712 | – | – | – | – |  | – | 122.53 | 633.62
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
110 | ТССЦ 506-0879 |  | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм | кг | 595.1041 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
111 | ТЕР 08-07-001-02 |  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ 3.1052 Установка и разборка инвентарных лесов для производства теплоизоляционных работ. Kоз=1.2, Kэм=1, Kмр=1.2 | 100м2 | 16.425 | – | – | – | – |  | – | 43.5 | 714.49
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
Раздел. трубопровод пожарной воды 5 м-10 м
112 | ТЕР 26-01-008-01 |  | Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими 3.1053 При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху. Kоз=0.75, Kэм=1, Kмр=1 3.1054 При изоляции трубопроводов со спутниками. Kоз=1.1, Kэм=1, Kмр=1 | м3 изол | 14.74 | – | – | – | – |  | – | 77.72 | 1145.52
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
113 | прайс |  | Маты базальтовые теплоизоляционные. | м3 | 18.2776 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
114 | ТЕР 26-01-049-01 |  | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: листами алюминиевых сплавов 3.1055 При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху. Kоз=0.75, Kэм=1, Kмр=1 3.1056 При изоляции трубопроводов со спутниками. Kоз=1.1, Kэм=1, Kмр=1 | 100м2 | 4.8006 | – | – | – | – |  | – | 122.53 | 588.21
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
115 | ТССЦ 506-0879 |  | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм | кг | 526.7681 | – | – | – | – |  | – | – | –
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
116 | ТЕР 08-07-001-02 |  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ 3.1057 Установка и разборка инвентарных лесов для производства теплоизоляционных работ. Kоз=1.2, Kэм=1, Kмр=1.2 | 100м2 | 30.375 | – | – | – | – |  | – | 43.5 | 1321.31
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
Отдел 5. Контроль
117 | ТЕРм 39-02-012-01 |  | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 60 мм, толщина стенки до 5 мм | снимок | 48 | – | – | – | – |  | – | 1 | 48
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –