## Лист1
Программный комплекс "СМЕТА-БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 168 | [9 empty] | Машинный номер 01-00273
Стройка: |  | ПАО "Славнефть-ЯНОС"
Объект: |  | Вынос на поверхность подземных трубопроводов пожарной воды на аппаратном дворе. Цех №1
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-01
Пусконаладочные работы. Тепловые сети
Основание: |  | 2970-00-ТС.ВР
N п.п. | Шифр, номера нормат, коды ресурсов |  | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Един. измерения | Количество | Стоимость единицы |  | Общая стоимость |  |  |  | Затраты труда рабочих
[6 empty] | Всего | Экспл. машин | Всего | Основная зарплата |  | Экспл. машин | Основ. на един. | Всего основ.
[6 empty] | В т.ч. зарпл. | В т.ч. зарпл. |  |  |  | В т.ч. зарпл. | Механ. на един. | Всего механ.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12
Отдел 1. пуско-наладочные работы
1 | ТЕРп 07-10-001-01 |  | Определение гидравлических характеристик водяной тепловой сети протяженностью до 7 км, диаметр головного участка трубопровода: до 300 мм | сеть | 1 | – | – | – | – |  | – | 238 | 238
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
2 | ТЕРп 07-10-002-01 |  | Разработка мероприятий по регулировке водяной тепловой сети с количеством потребителей тепла (зданий): до 30 шт. | сеть | 1 | – | – | – | – |  | – | 337 | 337
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
3 | ТЕРп 07-10-003-01 |  | Определение готовности к регулировке водяной тепловой сети с количеством потребителей тепла (зданий): до 30 шт. | сеть | 1 | – | – | – | – |  | – | 50 | 50
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –
4 | ТЕРп 07-10-004-02 |  | Техническое руководство по пуску водяной тепловой сети с количеством зданий: до 50 шт. | сеть | 1 | – | – | – | – |  | – | 66 | 66
[6 empty] | – | – |  |  |  | – | – | –