**Форма 2 «Техническое задание»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

**(техническое задание)**

***1.Общие положения.***

* Предмет закупки: ультразвуковые, массовые, электромагнитные, термодифференциальные расходомеры для УПС и РССС, ЛЧ-24/7, участка БХО Цех № 12 ПАО «Славнефть-ЯНОС».
* Участнику необходимо подать оферту на весь объем закупки или его часть;
* Инициатор закупки: ПАО «Славнефть-ЯНОС»;
* Плановые сроки поставки Товара: январь – март 2024 г.
* Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина,77, База оборудования ПАО «Славнефть-ЯНОС»

***2. Основные требования к предмету закупки.***

***Лот № 1 (неделимый)***

| **№**  **п.п.** | **Наименование Товара** | **Заказная документация** | **Ед.**  **изм.** | **Кол-во** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходомер Кориолиса поз.FQR 120 | 0907-(4-765)-20\_2-АТХ.ОЛ-04 изм.1 | Снимается с закупки | |
| 2 | Расходомер Кориолиса поз.FQR 3K-18 | 0907-(4-765)-20\_2-АТХ.ОЛ-04 изм.1 | Снимается с закупки | |
| 3 | Расходомер Кориолиса поз.FQR 95 | 0907-(4-765)-20\_2-АТХ.ОЛ-04 изм.1 | Снимается с закупки | |
| 4 | Расходомер Кориолиса поз.FQRCA 4A-2 | 0907-(4-765)-20\_2-АТХ.ОЛ-04 изм.1 | Снимается с закупки | |
| 5 | Расходомер Кориолиса поз.FRC 3209C | 0906-(4-731)-20\_2-АТХ.ОЛ-04 | кмп. | 1 |
| 6 | Расходомер Кориолиса поз.FRC 3210C | 0906-(4-731)-20\_2-АТХ.ОЛ-04 | кмп. | 1 |
| 7 | Расходомер Кориолиса поз.FRC 3211C | 0906-(4-731)-20\_2-АТХ.ОЛ-04 | кмп. | 1 |
| 8 | Расходомер Кориолиса поз.FRC 3212C | 0906-(4-731)-20\_2-АТХ.ОЛ-04 | кмп. | 1 |
| 9 | Расходомер Кориолиса поз.FRC 3213C | 0906-(4-731)-20\_2-АТХ.ОЛ-04 | кмп. | 1 |
| 10 | Расходомер Кориолиса поз.FRC 3214C | 0906-(4-731)-20\_2-АТХ.ОЛ-04 | кмп. | 1 |
| 11 | Расходомер Кориолиса поз.FRC 3215C | 0906-(4-731)-20\_2-АТХ.ОЛ-04 | кмп. | 1 |
| 12 | Расходомер Кориолиса поз.FRC 3216C | 0906-(4-731)-20\_2-АТХ.ОЛ-04 | кмп. | 1 |

***Лот № 2 (неделимый)***

| **№**  **п.п.** | **Наименование Товара** | **Заказная документация** | **Ед.**  **изм.** | **Кол-во** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходомер термодиф. поз.FRCA 4319A | 0537-(5-2581)-74-АТХ.ОЛ-03.1 изм.1 | кмп. | 1 |
| 2 | Расходомер термодиф. поз.FRCA 4319B | 0537-(5-2581)-74-АТХ.ОЛ-03.1 изм.1 | кмп. | 1 |
| 3 | Расходомер термодиф. поз.FRCA 4319C | 0537-(5-2581)-74-АТХ.ОЛ-03.1 изм.1 | кмп. | 1 |
| 4 | Расходомер термодиф. поз.FRCA 4319D | 0537-(5-2581)-74-АТХ.ОЛ-03.1 изм.1 | кмп. | 2 |
| 5 | Расходомер термодиф. поз.FRCA 4320A | 0537-(5-2581)-74-АТХ.ОЛ-03.1 изм.1 | кмп. | 1 |
| 6 | Расходомер термодиф. поз.FRCA 4320B | 0537-(5-2581)-74-АТХ.ОЛ-03.1 изм.1 | кмп. | 1 |
| 7 | Расходомер термодиф. поз.FRCA 4320C | 0537-(5-2581)-74-АТХ.ОЛ-03.1 изм.1 | кмп. | 1 |
| 8 | Расходомер термодиф. поз.FRCA 4320D | 0537-(5-2581)-74-АТХ.ОЛ-03.1 изм.1 | кмп. | 1 |

***Лот № 3 (неделимый)***

| **№**  **п.п.** | **Наименование Товара** | **Заказная документация** | **Ед.**  **изм.** | **Кол-во** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходомер эл. магнитный КМ-2 поз.FR01 | ОХР-КМ1255-30\_АПТ\_ОЛ06  ОХР-КМ1255-30\_АПТ\_ЗТП06 | кмп. | 1 |
| 2 | Расходомер эл. магнитный поз.FQI 3004 | 0836-(12-345)-251\_200,257\_106-АТХ-ОЛ-06 | кмп. | 1 |
| 3 | Расходомер эл. магнитный поз.FQI 3005 | 0836-(12-345)-251\_200,257\_106-АТХ-ОЛ-06 | кмп. | 1 |
| 4 | Расходомер эл. магнитный поз.FQI 3006 | 0836-(12-345)-251\_200,257\_106-АТХ-ОЛ-06 | кмп. | 1 |
| 5 | Расходомер эл. магнитный поз.FQI 3007 | 0836-(12-345)-251\_200,257\_106-АТХ-ОЛ-06 | кмп. | 1 |

***Лот № 4 (неделимый)***

| **№**  **п.п.** | **Наименование Товара** | **Заказная документация** | **Ед.**  **изм.** | **Кол-во** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходомер у/з накладной поз. FT 1316 | 00671(02)-74-С5-АТХ-04-ОЛ-09\_изм.С | кмп. | 1 |

***3. Общие требования.***

***Требования к предмету закупки***

| **№ п/п** | **Требование  (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **1** | **2** | **3** | **5** |
| **1** | Соответствие, предлагаемого товара требованиям заказной документации (ОЛ, ЗТП, ТЗ, ТУ, ТТ).  Наличие опыта эксплуатации предлагаемого оборудования, соответствующего требованиям заказной документации (ОЛ, ЗТП, ТУ,ТЗ,ТТ), в ПАО  «Славнефть-ЯНОС» / предприятиях ПАО «НК «Роснефть» / ПАО «Газпром нефть». Отсутствие отрицательного опыта эксплуатации\* предлагаемого оборудования в ПАО «Славнефть-ЯНОС» / предприятиях ПАО «НК «Роснефть» / ПАО «Газпром нефть». | Техническая спецификация с расшифровкой каждого символа кода заказа предлагаемого товара. Полный комплект разрешительной документации на предлагаемый товар в соответствии с действующим законодательством РФ.  Заполненная форма опыта эксплуатации предлагаемого оборудования в ПАО «Славнефть-ЯНОС» / предприятиях ПАО «НК «Роснефть» / ПАО «Газпром нефть». | Соответствие технической спецификации и комплекта разрешительной документации требованиям заказной документации (ОЛ, ЗТП, ТЗ, ТУ, ТТ).  Наличие опыта эксплуатации предлагаемого оборудования, соответствующего требованиям заказной документации (ОЛ, ЗТП, ТУ, ТЗ, ТТ), в ПАО «Славнефть-ЯНОС» / предприятиях ПАО «НК «Роснефть» / ПАО «Газпром нефть», не менее одного года.  При наличии опыта эксплуатации предлагаемого оборудования, соответствующего требованиям заказной документации (ОЛ, ЗТП, ТУ, ТЗ, ТТ), в ПАО «Славнефть-ЯНОС»:  отсутствие отрицательного опыта эксплуатации оборудования в ПАО «Славнефть-ЯНОС», указанного участником закупочной процедуры и подтвержденного инициатором закупки.  При отсутствии опыта эксплуатации предлагаемого оборудования, соответствующего требованиям заказной документации (ОЛ, ЗТП, ТУ, ТЗ, ТТ), в ПАО «Славнефть-ЯНОС»»:  отсутствие отрицательного опыта эксплуатации оборудования на предприятиях ПАО «НК «Роснефть» / ПАО «Газпром нефть», указанного участником закупочной процедуры и подтвержденного инициатором закупки (на основании официальных писем, полученных от предприятий ПАО «НК «Роснефть» / ПАО «Газпром нефть», эксплуатирующих предлагаемое оборудование). |

Вся информация, предоставленная участником закупочной процедуры должна быть достоверной. В случае выявления факта предоставления недостоверной информации участником закупочной процедуры ПАО «Славнефть-ЯНОС» оставляет за собой право не рассматривать предложение участника в данной закупочной процедуре.

\*Отрицательный опыт эксплуатации оборудования:

1. Невозможность эксплуатации, массовые отказы оборудования и его элементов вследствие заводского брака, конструктивных особенностей, некачественных комплектующих, некачественной сборки, неправильного подбора оборудования производителем.

2. Несоответствие заявленных производителем и отраженных в документации технических характеристик оборудования (функционал, безопасность, надежность, долговечность, метрологические и др.) в течение назначенного срока службы.

3. Наличие отрицательного опыта подтверждается актами, протоколами, техническими отчетами и другими официальными документами, при необходимости согласовывается с производителем.

***Требования к Контрагенту.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требование  (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Условия соответствия** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Участник закупочной процедуры должен являться Изготовителем Товара или Торговым домом /официальным дилером Изготовителя Товара:  т.е. иметь право заниматься сбытовой деятельностью продукции производимой Изготовителем Товара на территории РФ. | Для Изготовителя Товара: Официальное письмо Изготовителя, подтверждающее статус Изготовителя Товара с указанием местонахождения производственной площадки.  Официальное подтверждение – действующие сертификаты/письма Изготовителя Товара, на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя о работе через Торговый дом, либо о наделении полномочиями официального дилера Изготовителя Товара правами поставки, полного технического сопровождения Товара, правами на оказание услуг на территории РФ. | Для Изготовителя Товара:  Подтверждения наличия у участника закупочной процедуры статуса Изготовителя Товара либо подтверждение права заниматься сбытовой деятельностью продукции изготовителя.  Предоставление действующих сертификатов/писем Изготовителя Товара, на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя о работе через Торговый дом, либо о наделении полномочиями официального дилера Изготовителя Товара правами поставки, полного технического сопровождения Товара, правами на оказание услуг на территории РФ.  Сертификаты/письма должны иметь актуальный к поставке Товара срок действия.  При этом ПАО « Славнефть-ЯНОС» оставляет за собой право проверить информацию предоставленную Участником закупочной процедуры |
| 2. | Референц лист на поставку аналогичного Товара в течении последних 3-х лет на нефтеперерабатывающие предприятия отрасли. | Референц лист на поставку аналогичного Товара в течении последних 3-х лет на нефтеперерабатывающие предприятия отрасли. | Предоставление референц листа на поставку аналогичного Товара в течении последних 3-х лет на нефтеперерабатывающие предприятия отрасли  Вся информация, указанная в референц-листе должна быть достоверной.  ПАО «Славнефть-ЯНОС» оставляет за собой право проверить информацию, указанную в референц листе по средствам запроса на нефтеперерабатывающие предприятия отрасли. |

**Вся информация, предоставленная участником закупочной процедуры должна быть достоверной. В случае выявления факта предоставления недостоверной информации участником закупочной процедуры ПАО «Славнефть-ЯНОС» оставляет за собой право не рассматривать предложения участника в данной закупочной процедуре.**

***4. Условия оплаты.***

Покупатель оплачивает 100% стоимости Товара не ранее 45 и не более 60 календарных дней от даты получения товара на складе Покупателя в г. Ярославле на основании оригинальных экземпляров счетов, счетов-фактур, товарных накладных, при условии надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств по передаче Товара и получения Покупателем вместе с Товаром всех необходимых принадлежностей на Товар, а также относящихся к нему документов предусмотренных законом, иными правовыми актами, Договором и Приложением к нему.

***5. Особые условия***

*Стоимость товара включает:*

- разработки и согласования с Покупателем рабочей конструкторской документации на изготовление Товара; оформление всей технической документации на Товар в соответствии с действующей нормативно-технической документацией Российской Федерации;

- изготовление, контроль и испытания Товара на заводе-изготовителе в объеме, предусмотренном требованиями заказной документации и действующей НТД РФ;

- техническую приемку (приемо-сдаточных испытаний) товара на заводе-изготовителе, в объеме, предусмотренном требованиями заказной документации и действующей НТД РФ;

- консервацию, маркировку, упаковку, обеспечивающую сохранность товара при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке товара;

- погрузку товара в транспортное средство, транспортные, страховые расходы по доставке Товара склад ПАО «Славнефть-ЯНОС»;

*Условия выполнения поставки товаров.*

1. **Условия поставки –DDP Ярославль (для резидентов РФ) / DAP Ярославль, Россия (для нерезидентов РФ)**

2. В случае доставки товара транспортом Поставщика или Перевозчика, транспортные расходы по доставке товара на склад Покупателя в г. Ярославле должны быть включены в цену товара.

3. Приёмка Товара по количеству и качеству производится на складе ПАО «Славнефть-ЯНОС» в г. Ярославле.

4. Датой поставки является дата получения товара Покупателем на складе ПАО «Славнефть-ЯНОС» в г. Ярославле в комплекте с документами на Товар.

5. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента получения товара Покупателем.

6. Поставщик обязан при передаче Товара оформлять и передавать вместе с Товаром (на каждую единицу) все необходимые документы, оформленные в соответствии с требованиями действующей НТД РФ, в т. ч.:

- комплект ЗИП;

- пакет документов согласно перечню заказной документации

- упаковочные листы на каждое грузовое место;

-товарные накладные, счета фактуры по формам, утвержденным Госкомстатом РФ, ж. д накладные/ТТН, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу транспортировки Товара.

При некомплектной поставке Товара либо его поставке без вышеуказанных документов Поставщик обязан за свой счёт доукомплектовать товар, либо до поставить недостающие документы на него в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты установления некомплектности Товара, либо отсутствия документов. В случае невыполнения данного условия договора Товар считается не поставленным;

Директор по снабжению \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.Ю. Уржумов