Форма 1 «Извещение о проведении тендера»

УТВЕРЖДАЮ

решением Тендерной комиссии

Протокол №125

«11»августа 2017 г.

№ 366-СС-2017 от 11 августа 2017 г.

Руководителю предприятия

ОАО «Славнефть-ЯНОС» приглашает вас сделать предложение (оферту) на поставку   задвижек клиновых стальных, клапанов обратных поворотных, кранов шаровых, в рамках планов МТР КС июнь, июль   2017г.

По результатам рассмотрения предложений ОАО «Славнефть-ЯНОС» определит контрагента (ов),  предложившего (их) наилучшие условия в соответствии с Коммерческим предложением (форма 6к) при выполнении Требований к предмету оферты (форма 2) (соответствие заказной документации, максимальный объем поставки, минимальные сроки поставки, сроки выполнения шефмонтажных услуг и проч.).

Оферта может быть представлена на часть МТР номенклатуры указанной в Требованиях к предмету оферты.

Общество оставляет за собой право уменьшить объем закупки, указанный в настоящем ПДО, в процессе проведения тендера и подписании договора по итогам тендера без внесения изменений в ПДО.

Подача участником закупки альтернативных оферт не допускается.

Подробное техническое задание изложено в Требованиях к предмету оферты (Форма 2). Существенные условия (объем, цена, сумма, сроки, условия поставок и платежей, обязательства сторон, гарантии, ответственность сторон) сделки, которая может быть заключена на основе результатов выбора контрагента, оговариваются в планируемых к заключению договорах МТР и работ/услуг (форма 3).

Условия проекта договора (форма 3) являются окончательными и не подлежат каким-либо изменениям в процессе его заключения. В случае получения от участника закупки протокола разногласий к указанному проекту договора Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.

Тендер проводится в два этапа: оценка технической части оферт и оценка коммерческой части оферт.

В ходе технической оценки оферт с участником закупки могут проводиться технические переговоры, целью которых является выяснение соответствия технической части оферты участника закупки требованиям настоящего предложения делать оферты. У участников закупки могут быть запрошены уточнения технических частей оферт. Участник закупки вправе вместе с уточненной технической частью оферты представить в установленный в запросе срок соответствующую ей коммерческую часть оферты (в отдельном конверте), либо подтвердить действительность коммерческой части оферты, направленной ранее. Коммерческие части оферт, поступившие в Общество позже установленного срока, к рассмотрению не принимаются.

- В ходе коммерческой оценки оферт Обществом вскрывается и рассматривается последняя из принятых коммерческая часть оферты участника закупки, допущенного до этапа коммерческой оценки.

- Участник закупки допускается до участия в коммерческой оценке оферт, если его оферта соответствует всем требованиям к предмету оферты (согласно форме 2).

- Оповещение участников закупки, не прошедших этап технической оценки, осуществляется на основании заключения о соответствии технических частей оферт требованиям предложения делать оферты в течение не более 3 (Трех) рабочих дней после утверждения указанного заключения. Оповещение содержит информацию о том, по каким из критериев, указанных в требованиях к предмету оферты (форма 2), участник закупки не прошел техническую оценку.

- Участникам закупки, допущенных до участия в коммерческой оценке оферт, будет предложено повысить привлекательность своих оферт путем предоставления улучшенных коммерческих частей оферт, либо в ходе коммерческих переговоров. О порядке и сроках предоставления улучшенных коммерческих частей оферт и/или проведения коммерческих переговоров участники закупки будут оповещены дополнительно. Если участник закупки не предоставит улучшенную коммерческую часть оферты и/или откажется от участия в коммерческих переговорах, действующей будет считаться последняя из поданных им коммерческая часть оферты.

- При проведении коммерческих переговоров участникам тендера рекомендовано направлять представителей поставщика с правом подписания договоров.

- При повышении привлекательности оферты не допускается ухудшение ранее поданной оферты, в том числе по отдельным позициям оферты (в том числе, смет). Общество оставляет за собой право не рассматривать оферты, не удовлетворяющие указанному требованию; при этом действующей будет считаться последняя из поданных участником закупки коммерческая часть оферты.

- Участники, получившие уведомления об улучшении коммерческих частей оферт, должны в течение 7 рабочих дней представить откорректированные, с учетом новых предложений, документы, определяющие оферту, в порядке, предусмотренном для подачи оферт.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» оставляет за собой право акцептовать любое из поступивших предложений, либо не акцептовать ни одно из них.

В случае полного или частичного отзыва или ухудшения безотзывной оферты участник закупки  обязуется, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после отзыва или ухудшения безотзывной оферты, уплатить     ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а участник закупки  обязуется уплатить пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Если по каким-либо причинам участник закупки  откажется (уклонится) от подписания договора на предложенных в оферте условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», он обязуется безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить Обществу штрафную неустойку в размере 10% от суммы акцептованной Оферты. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки  ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а выбранный поставщик обязан уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

В случае Вашей заинтересованности в участии в отборе предлагаем направить в наш адрес оферту по прилагаемой форме. Предложения о поставке должны оформляться безотзывными офертами со сроком акцепта до «30» ноября 2017 г. включительно, соответствовать всем условиям, указанным в настоящем сообщении.

Офертой контрагента будет считаться следующий комплект документов:

1. Конверт («техническая часть» 2 конверта: «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ»):

- извещение о согласии сделать оферту (форма 4, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки);

- подписанные проекты договоров с приложениями (при отсутствии разногласий), проекты договоров с приложениями и протоколами разногласий (в случае наличия разногласий) без указания информации о стоимости по Форме 3 или контракт;

- техническое предложение (форма 6т, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки) в формате PDF, Excel с указанием сроков поставки;

- перечень аффилированных организаций (форма 7, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки);

- референц-лист по наличию опыта изготовления, поставки и положительной эксплуатации предлагаемого оборудования в течение 3-х последних лет на предприятиях нефтеперерабатывающего комплекса РФ;

- гарантийные обязательства (в виде гарантийного письма) о том, что Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара, гарантийный срок службы которого должен составлять 36 месяцев от даты поставки или 24 месяца с даты пуска в эксплуатацию. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Товара, то Поставщик обязан устранить их за свой счет в срок согласованный с Заказчиком. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов;

- копия уведомления о прохождении аккредитации участника закупки, при условии, что статус «аккредитован» действителен в течение не менее 4 (Четырех) месяцев после даты окончания приема оферт (если участник закупки не относится к категориям контрагентов, для которых, согласно Процедуре закупочной деятельности, аккредитация не проводится);

- опись документов технической части оферты (подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки);

- иные документы, указанные в п.2, 3 формы 2;

- Справка, подтверждающая отсутствие изменений в уставных и регистрационных документах участника тендера, с даты подачи документов на аккредитацию в БДКП ОАО «Славнефть-ЯНОС». В случае, если изменения в уставные, или регистрационные документы участника тендера вносились, необходимо на справке, указать в какие документы вносились изменения, а также приложить к справке заверенные руководителем участника тендера соответствующие измененные документы (форма 10);

- CD/USB накопитель с отсканированными копиями указанных выше документов ВНИМАНИЕ: CD/USB накопитель необходимо положить в оба конверта.

2. Конверт («коммерческая часть» 2 конверта: «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ»):

- предложение о заключении договора с указанием цен, стоимости (форма 5, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки);

- коммерческое предложение (форма 6к, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки);

- Справка, подтверждающая отсутствие необходимости в одобрении сделки как крупной органами управления участника тендера, либо, если для участника тендера сделка является крупной – подтверждающую факт одобрения данной сделки уполномоченным органом управления участника тендера (форма 8 и форма 9);

- опись документов коммерческой части оферты (подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки).

Конверты доставляются представителем участника закупки, экспресс-почтой или заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: 150023, г. Ярославль, Московский пр., д.130, в Тендерный комитет, на конверте с оригиналами документов делается пометка «Оригинал», на конверте с копиями документов делается пометка «Копия».

Оферты, полученные позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

П р и м е ч а н и е: при необходимости отдельные документы технической и коммерческой частей ПДО могут дублировать друг друга при условии их соответствующего оформления, например: перечень предлагаемых к закупке МТР (спецификация) должен находиться в технической части тендерного предложения без указания цен, тот же перечень (спецификация) с указанием цен-в коммерческой части.

Участник закупки вправе приложить к оферте иные документы, которые, по мнению участника закупки, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Оферта предоставляется на русском языке.

Все суммы денежных средств в оферте и приложениях к ней могут быть выражены в российских рублях. Если предлагаемый товар произведён за пределами РФ, суммы денежных средств в оферте и приложениях к ней могут быть выражены в долларах США, евро. Если сумма оферты выражена в иностранной валюте, а оплата будет осуществляться в российских рублях, в оферте должно быть указано на какой момент (дату) будет определяться курс рубля, установленный ЦБ РФ, по отношению к валюте оферты.

Оферта должна предоставляться в соответствии с требованиями к форме и содержанию оферты, установленными в настоящем предложении делать оферты. В случае получения от участника закупки оферты, не соответствующей указанным требованиям, Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.

Оферты принимаются только в конвертах. Оферты, направленные по электронной почте, к рассмотрению не принимаются.

Оферты должны быть доставлены к назначенному сроку окончания приема оферт в запечатанных конвертах, скрепленных печатью участника закупки. Надпись на конвертах должна содержать наименование участника закупки и ссылку на настоящее извещение по форме: «Предложение на ПДО № <номер ПДО> от <дата ПДО>».

Учитывая, что тендер проводится в два этапа, участник закупки передает четыре конверта документов:

- первый конверт с надписью «Техническая часть» (с пометкой «Оригинал»), содержащий оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов технической части оферты;

- второй  конверт с надписью «Техническая часть» (с пометкой «Копия»), содержащий копии документов, находящихся в первом конверте;

- третий конверт с надписью «Коммерческая часть» (с пометкой «Оригинал»), содержащий оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов коммерческой части оферты;

четвертый  конверт с надписью «Коммерческая часть» (с пометкой «Копия»), содержащий копии документов, находящихся в третьем конверте.

Документы в конверте с пометкой «Оригинал» являются официальной офертой.

В конверт с пометкой «Техническая часть» вкладывается диск или иной электронный носитель информации с электронными скан-копиям всех документов этого конверта. Скан-копии копии документов  должны быть представлены не единым, а отдельными файлами по каждому из представляемых документов; наименование файла должно соответствовать содержанию соответствующего документа.

Начало приема оферт –14.08. 2017 года.

Окончание приема оферт –15:00 мск 28.08. 2017 года.

Срок для акцепта оферты  – до « 30  »ноября 2017 года.

Оферты, полученные позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Общество имеет право продлить срок приема оферт.

Общество имеет право внести изменения в условия настоящего предложения делать оферты вплоть до указанного выше срока окончания приема оферт. При этом срок подачи оферт будет продлен так, чтобы со дня размещения внесенных изменений до окончания срока подачи оферт новый срок составлял не менее 6 (Шести) рабочих дней, а в случае изменения предмета закупки – не менее 10 (Десяти) рабочих дней.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» ответит на Ваши письменные запросы, касающиеся разъяснений настоящего предложения, полученные не позднее «23» августа 2017 года. Ответ с разъяснениями вместе с указанием сути поступившего запроса одновременно будет доведен до сведения всех получателей настоящего предложения без указания источника поступления.

По вопросам технического характера обращаться:

Маковей Надежда Эрнстовна, телефон (4852)-49-87-65, факс (4852)-40-75-71,                     e-mail: MakoveyNE@yanos.slavneft.ru

По вопросам организационного характера обращаться:

Сулейманова Ольга Дмитриевна , телефон (4852) 49-91-44,

e-mail:  tender@yanos.slavneft.ru

Настоящее предложение делать оферты, изменения и дополнения к нему, разъяснения настоящего предложения для участников закупки размещаются на             http://www.refinery.yaroslavl.su.

Внимание: настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться как публичная оферта. Соответственно, ОАО «Славнефть-ЯНОС» не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующую сделку.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» имеет право на основании соответствующего решения Тендерной комиссии в любое время отказаться от проведения тендера, либо завершить тендер без заключения договора по его результатам, не неся никакой ответственности перед участниками закупки или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки (в том числе, не возмещая участнику закупки расходы, понесенные им в связи с участием). Информация о таком решении размещается ОАО «Славнефть-ЯНОС» на официальном сайте  не позднее следующего рабочего дня после утверждения такого решения Тендерной комиссией.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» имеет право на основании соответствующего решения Тендерной комиссии признать тендер несостоявшимся, если по окончании срока приема оферт:

- не подана ни одна оферта (с учетом оферт, отозванных участниками закупки);

- ни одна оферта не соответствует требованиям к предмету оферты, установленным в настоящем предложении делать оферты;

- все поданные оферты отклонены.

Внимание: участник закупки может быть признан победителем, только если он имеет статус «аккредитован» на дату принятия решения о признании победителем.

Участники закупки, не прошедшие аккредитацию в установленном порядке или действие аккредитации которых истекает в течение одного месяца с даты получения настоящего предложения, должны пройти аккредитацию в соответствии с правилами, размещенными на  http://www.refinery.yaroslavl.su/index.php?module=tend&page=stop.

Для подтверждения имеющегося статуса «аккредитован» участник закупки, если он не относятся к категориям контрагентов, для которых, согласно Процедуре закупочной деятельности, аккредитация не проводится, должен направить в составе технической части оферты копию уведомления о прохождении аккредитации (при условии, что статус «аккредитован» действителен в течение не менее 4 (Четырех) месяцев после даты окончания приема оферт). В противном случае участник закупки должен направить в отдельном конверте с пометкой «На аккредитацию» пакет документов на аккредитацию в соответствии с правилами, размещенными на http://www.refinery.yaroslavl.su/index.php?module=tend&page=stop

Если участник закупки не выполнил условия настоящего предложения делать оферты  в отношении оформления и представления документов на аккредитацию (при предоставлении документов на аккредитацию вместе с офертой), ОАО «Славнефть-ЯНОС» не гарантирует рассмотрение документов в срок, позволяющий такому участнику закупки стать победителем процедуры закупки.

Контрагент может быть признан победителем тендера, только если на дату принятия решения о признании победителем он не имеет со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС» неурегулированных претензий, предъявляемых ему последним, не позднее даты публикации ПДО (с приложениями) на интернет-сайте ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Участник закупки вправе обжаловать в Конкурсной комиссии ОАО «Славнефть-ЯНОС» действия (бездействие) ОАО «Славнефть-ЯНОС» в рамках проведения тендера, если полагает, что такие действия (бездействие) нарушают его права и законные интересы, в любое время с момента размещения настоящего предложения делать оферты на интернет-сайте ОАО «Славнефть-ЯНОС» и не позднее, чем через 10 (Десять) рабочих дней со дня размещения информации о результатах тендера на интернет-сайте ОАО «Славнефть-ЯНОС». Жалоба на установленные в настоящем предложении делать оферты условия и положения может быть подана не позднее окончания срока подачи оферт.

Жалоба в письменном виде направляется в Тендерный комитет ОАО «Славнефть-ЯНОС» по адресу: 150023, г. Ярославль, Московский пр., д.130, в Тендерный комитет. В жалобе указываются: обжалуемое вынесенное решение ОАО «Славнефть-ЯНОС», обжалуемые действия (бездействие) ОАО «Славнефть-ЯНОС»; нормы Процедуры закупочной деятельности, которые, по мнению подателя жалобы, были нарушены; предложения подателя жалобы. К жалобе прилагаются документы, обосновывающие позицию подателя жалобы.

Решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, доводятся до участника закупки в течение не более 45 (Сорока пяти) календарных дней со дня ее получения.

Сообщаем, что в целях выявления и предупреждения фактов коррупции, мошенничества и иных злоупотреблений ОАО «Славнефть-ЯНОС» организована круглосуточная «Горячая линия», по которой Вы можете сообщить о ставших известными Вам случаях совершения противоправных действий как работниками ОАО «Славнефть-ЯНОС», так и в отношении них. Телефон «Горячей линии»: +7 (4852) 49-93-33, электронная почта hotline@yanos.slavneft.ru

Перечень документов в составе Предложения делать оферты № <номер ПДО> от <дата ПДО>:

- Извещение о проведении тендера (настоящий документ) на … л. в 1 экз.

- Требования к предмету оферты на … л. в 1 экз.

- Проект договора на … л. в 1 экз.

- Извещение о согласии сделать оферту  на … л. в 1 экз.

- Предложение о заключении договора на … л. в 1 экз.

- 6т. Форма «Техническое предложение» на … л. в 1 экз.

- 6к. Форма «Коммерческое предложение» на … л. в 1 экз.

- Форма «Перечень аффилированных организаций» на … л. в 1 экз.

Технические документы (заказная документация): 18934-30-ТМ.СО, 19045-30-ТМ2.СО, 19056-29-ТМ.СО, 19045-30-ТМ3.СО,  19079-211-ТМ.СО, 19045-30-ТМ1.СО, 19043-30-ТМ.СО, 18974-36/2-ТМ.СО, 18974-36/2-ТМ.СО Изм.1, 19023-13/2-ТМ.СО, 18974-36/2-ТМ-ОЛ-01 , 18973-36/2-ТМ.ОЛ2, 18707-НВК.СО, , 18699-НВК.СО, 18702-НВК.СО, 18705-НВК.СО,  19062-35-ТМ.СО, 18973-36/2-ТМ.ОЛ1, 18701-НВК.СО, 19073-20/2-ТМ.СО,

Технические решения по поставке запорной арматуры для потребностей                                    ОАО «Славнефть-ЯНОС», утв. 18.05.2016г.

Руководитель Ответственного подразделения	____________________ Д.Ю.Уржумов

подпись			Ф.И.О.

Форма 4 «Извещение о согласии сделать оферту»

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСИИ СДЕЛАТЬ ОФЕРТУ

1.  Изучив условия предложения делать оферты № <номер ПДО> от <дата ПДО>, мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту № <исх. номер оферты> от <дата оферты>.

В случае полного или частичного отзыва или ухудшения безотзывной оферты обязуемся, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после отзыва или ухудшения безотзывной оферты, уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а мы обязуемся уплатить пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

2. В случае принятия нашей оферты, заключить с ОАО «Славнефть-ЯНОС» договор поставки <наименование товаров > / договор подряда на <наименование работ > /  договор оказания услуг по <наименование услуг> на условиях указанного предложения делать оферты не позднее 20 (Двадцати) календарных дней с момента уведомления о принятии нашей оферты.

Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора на предложенных нами в оферте <номер оферты> от <дата оферты> условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить Обществу штрафную неустойку в размере 10% от суммы акцептованной Оферты. Признаем, что при несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

3. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации:  _____________________________________________________

Местонахождение: ______________________________________________________________

Почтовый адрес: ________________________________________________________________

Телефон, телефакс, электронный адрес: ____________________________________________

Организационно - правовая форма: ________________________________________________

Дата, место и орган регистрации организации: _______________________________________

Банковские реквизиты: ___________________________________________________________

БИК__________________________________,

ИНН __________________________________

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

_______________________________________________________________________________

3. Мы признаем право ОАО «Славнефть-ЯНОС» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к Тендерной комиссии и ОАО «Славнефть-ЯНОС».

4. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Тендерной комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>.

__________________________________________________________________________________

Руководитель	________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер	________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Форма 5 «Предложение о заключении договора»

На бланке участника закупки                                        ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Адрес: 150023, г. Ярославль,

Московский пр., д.130

от____________________________
 _____________________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА*

(безотзывная оферта)

«____» __________________ ______ г.

______________________________________________ направляет настоящую оферту  ОАО «Славнефть-ЯНОС» с целью заключения договора поставки МТР  на следующих условиях:

| Предмет оферты (указывается в соответствии с Требованиями к предмету закупки): |  |
| --- | --- |
| Срок поставки |  |
| Стоимость товаров ( без НДС) |  |
| Детализированное предложение представлено в Коммерческом предложении |  |
| Наличие скидок или условия их получения |  |
| Базисные условия поставки |  |
| Условия оплаты |  |
| Гарантийные обязательства |  |
| Дополнительные условия |  |
| Опцион ( ±100 %) |  |
| Минимальная сумма акцепта оферты ( без НДС) |  |

- Настоящее предложение может быть акцептовано до «30» ноября 2017 г.

- Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.

- Допускается акцепт в отношении одной, нескольких или всех позиций, перечисленных в Коммерческом предложении, прилагаемом к настоящей оферте, в любом сочетании.

- Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.

- Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части товаров предусмотренных настоящей офертой, без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.

- Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.

Подпись:________________________________ /Должность, Фамилия И.О./

МП

*Предоставляется по каждому лоту отдельно

Форма 7 «Перечень аффилированных организаций»

ПЕРЕЧЕНЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Участник закупки:

№ ПДО:

| № п/п | Полное наименование в соответствии с учредительными документами | Фактическое местонахождение | Телефон/ факс | ФИО руководителя организации | Код БИК | ИНН | ОГРН | ОКПО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подпись:________________________________ /Должность, Фамилия И.О./

МП

Форма 2 «Техническое задание»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

- Предмет закупки: задвижки стальные,  клапаны обратные стальные, краны шаровые стальные;

- Участник может  подать оферту на часть номенклатуры МРТ, указанной в  техническом задании, но не менее 1-го неделимого  Лота;

- Инициатор закупки: ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Плановые сроки поставки товара указаны по каждому пункту отдельно;

- Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина,77, База оборудования ОАО «Славнефть-ЯНОС».

2. Основные требования к товару.

2.1.1  Лот №1 ( неделимый) : задвижки стальные Ду15-25 в рамках плана МТР КСиТП июнь, июль  2017г.

| N п.п. | № заявки | № позиции | № материала | Краткое наименование товара | Стандарт заказная документация | Кол-во | Ед-ца измерения | Срок поставки на склад Покупателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13005908 | 250 | 220248 | Задвижка 31нж77нж Ду15 Ру160муфт. Ст 12Х18Н10Т | 18934-30-ТМ.СО | 9 | ШТ | 15.02.2018 |
| 2 | 13005979 | 1660 | 269331 | Задвижка 30лс15нж Ду20Ру40 ОФл Ст20 (и2) | 19045-30-ТМ2.СО | 4 | КМП | 28.02.2018 |
| 3 | 13005926 | 40 | 367543 | Задвижка 30с41нж Ду15 Ру16 Ст20 в комплекте с отв.флан. Ст20 Исп.B, прокл. крепеж. | 19056-29-ТМ.СО | 1 | КМП | 15.02.2018 |
| 4 | 13005979 | 1270 | 367840 | Задвижка 30с41нж Ду15 Ру16 Ст20 Офл Ст20 (исп. E,F) | 19045-30-ТМ3.СО | 2 | КМП | 28.02.2018 |
| 5 | 13005926 | 10 | 349428 | Задвижка 30с41нж Ду25 Ру16 в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом (исполнение 1) | 19056-29-ТМ.СО | 12 | КМП | 15.02.2018 |
| 6 | 13005949 | 140 | 349428 | Задвижка 30с41нж Ду25 Ру16 в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом (исполнение 1) | 19079-211-ТМ.СО | 1 | КМП | 26.02.2018 |
| 7 | 13005979 | 1280 | 367841 | Задвижка 30с41нж Ду25 Ру16 Ст20 Офл Ст20 (исп. E,F) | 19045-30-ТМ3.СО | 1 | КМП | 28.02.2018 |
| 8 | 13005979 | 1200 | 367833 | Задвижка 30с99нж Ду15 Ру25 Ст20 Офл Ст20 (исп. E,F) | 19045-30-ТМ1.СО | 1 | КМП | 28.02.2018 |
| 9 | 13005693 | 200 | 367834 | Задвижка 30с99нж Ду20 Ру25 Ст20 Офл Ст20 (исп. E,F) | 19043-30-ТМ.СО | 6 | КМП | 26.02.2018 |
| 10 | 13005979 | 1210 | 367834 | Задвижка 30с99нж Ду20 Ру25 Ст20 Офл Ст20 (исп. E,F) | 19045-30-ТМ1.СО | 12 | КМП | 28.02.2018 |
| 11 | 13005979 | 1220 | 367835 | Задвижка 30с99нж Ду25 Ру25 Ст20 Офл Ст20 (исп. E,F) | 19045-30-ТМ1.СО | 1 | КМП | 28.02.2018 |
| 12 | 13005979 | 1290 | 367835 | Задвижка 30с99нж Ду25 Ру25 Ст20 Офл Ст20 (исп. E,F) | 19045-30-ТМ3.СО | 2 | КМП | 28.02.2018 |
| 13 | 13005932 | 310 | 356564 | Задвижка 31лс15нж Ду15 Ру40муфт.Ст18ХГТ | 18974-36/2-ТМ.СО | 22 | ШТ | 26.02.2018 |
| 14 | 13005932 | 440 | 356564 | Задвижка 31лс15нж Ду15 Ру40муфт.Ст18ХГТ | 18974-36/2-ТМ.СО Изм.1 | 9 | ШТ | 26.02.2018 |
| 15 | 13005932 | 320 | 220111 | Задвижка 31лс77нж Ду15 Ру160 муфт. Ст 18ХГТ | 18974-36/2-ТМ.СО | 8 | ШТ | 26.02.2018 |
| 16 | 13005902 | 120 | 220111 | Задвижка 31лс77нж Ду15 Ру160 муфт. Ст 18ХГТ | 19023-13/2-ТМ.СО | 1 | ШТ | 15.02.2018 |
| 17 | 13005693 | 210, 220 | 220111 | Задвижка 31лс77нж Ду15 Ру160 муфт. Ст 18ХГТ | 19043-30-ТМ.СО | 8 | ШТ | 26.02.2018 |
| 18 | 13005979 | 970, 980 | 220111 | Задвижка 31лс77нж Ду15 Ру160 муфт. Ст 18ХГТ | 19045-30-ТМ1.СО | 25 | ШТ | 28.02.2018 |
| 19 | 13005979 | 16401650 | 220111 | Задвижка 31лс77нж Ду15 Ру160 муфт. Ст 18ХГТ | 19045-30-ТМ2.СО | 15 | ШТ | 28.02.2018 |
| 20 | 13005979 | 1160 | 220111 | Задвижка 31лс77нж Ду15 Ру160 муфт. Ст 18ХГТ | 19045-30-ТМ3.СО | 2 | ШТ | 28.02.2018 |
| 21 | 13005979 | 990 | 220112 | Задвижка 31лс77нж Ду20 Ру160 муфт. Ст 18ХГТ | 19045-30-ТМ1.СО | 14 | ШТ | 28.02.2018 |
| 22 | 13005979 | 1000 | 220113 | Задвижка 31лс77нж Ду25 Ру160 муфт. Ст 18ХГТ | 19045-30-ТМ1.СО | 3 | ШТ | 28.02.2018 |
| 23 | 13005932 | 350 | 367580 | Задвижка VGF-BE2 Ду15 Ру16 Ст15Х5М Офл Ст15Х5М исп. E, F | 18974-36/2-ТМ-ОЛ-01 | 4 | КМП | 26.02.2018 |
| 24 | 13005665 | 90 | 367441 | Задвижка VGT-CM1 Ду15 Ру25 Ст12Х18Н10Т муфт. | 18973-36/2-ТМ.ОЛ2 | 8 | ШТ | 15.02.2018 |

2.1.2 Основные требования к товару по Лоту №1

- Поставщик имеет право предоставить полный аналог указанного в п.2.1.1 товара. Строительные длины, массовые характеристики, материальное исполнение задвижек, крепежа, прокладок, типы присоединения арматуры к трубопроводу должны соответствовать заказной документации.

- Задвижки клиновые стальные клиновые фланцевые и муфтовые с выдвижным шпинделем и маховиком, должны быть изготовлены и поставлены в соответствии с  заказной документацией: 18934-30-ТМ.СО, 19045-30-ТМ2.СО, 19056-29-ТМ.СО,

19045-30-ТМ3.СО, , 19079-211-ТМ.СО, 19045-30-ТМ1.СО, 19043-30-ТМ.СО, 18974-36/2-ТМ.СО, 18974-36/2-ТМ.СО Изм.1, 19023-13/2-ТМ.СО, 18974-36/2-ТМ-ОЛ-01 , 18973-36/2-ТМ.ОЛ2 ,Техническими решениями по поставке запорной арматуры для потребностей   ОАО «Славнефть-ЯНОС», утв. 18.05.2016г., требованиями к предмету закупки;

- Задвижки клиновые стальные клиновые муфтовые поставляются  с трубной конической  резьбой внутренней по ГОСТ 6211-81 для газообразных, взрывопожароопасных и токсичных сред герметичность затвора по классу «А» В случае указания в заказной документации «газ» - дополнительные испытания воздухом на заводе изготовителе. Особые требования - в соответствии с заказной документацией.

- Задвижки клиновые стальные фланцевые поставляются в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом. Комплектность поставки, материальное исполнение фланцев, прокладок, крепежа в соответствии с  заказной документацией,  требованиями к предмету закупки,  герметичность затвора по классу «А», для взрывопожароопасных и токсичных сред. В случае указания в заказной документации «газ» - дополнительные испытания воздухом на заводе изготовителе. Особые требования - в соответствии с заказной документацией.

- Ответные фланцы арматуры, соединительных частей трубопроводов, изготавливаются  по ГОСТ 33259-2015 ГОСТ, должны быть выполнены из поковок IV гр. (с учетом требований ГОСТ 8479-70,ГОСТ 25054-81 и таб.А2 ГОСТ 32569-2013) соответствовать требованиям, указанным в ГОСТ  33259-2015;

- Требования по составу технической документации, предоставляемой с технической частью оферты и с поставкой товара (если иное не предусмотрено заказной документацией): габаритные и монтажные чертежи арматуры в сборе с ответными фланцами и крепежом с указанием веса, сборочный чертёж сечения арматуры и деталировочная спецификация,  перечень запасных частей для пуска и двух лет эксплуатации  (если данное требование присутствует в заказной документации), инструкция по монтажу, вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию                         ( согласно пункта 8.22  ГОСТ 32569-2013 ) технический паспорт на русском языке (по форме Приложения Н  ГОСТ 32569-2013) копии сертификатов соответствия техническим регламентам таможенного союза ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2013, копия обоснования безопасности , в соответствии с требованиями технических регламентов таможенного союза  ТР ТС 010/2011,  ТР ТС 032/2013  сертификаты качества на ответные фланцы, крепёж, прокладки; в сертификатах качества на ответные фланцы  необходимо указывать ГОСТ на фланцы, марку стали с указанием ГОСТа, химического состава, механических свойств, сведения из сертификата завода-изготовителя поковки, в том числе группу и категорию прочности, номер плавки,  режим термообработки

- Гарантийный срок на товар составляет 36 месяцев с даты поставки на склад Покупателя или 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию.

- Поставщик обязан указать в оферте изготовителя и страну происхождения товара.

2.1.3  Лот №2 ( неделимый) : задвижки стальные Ду50-100 в рамках плана МТР КСиТП июнь, июль  2017г.

| N п.п. | № заявки | № позиции | № материала | Краткое наименование товара | Стандарт заказная документация | Кол-во | Ед-ца измерения | Срок поставки на склад Покупателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13005979 | 930 | 239339 | Задвижка 30лс15нж1 ХЛ1 Ду50Ру40 Офл 09Г2С (и3) | 19045-30-ТМ1.СО | 1 | КМП | 28.02.2018 |
|  | 13005979 | 1600 | 239339 | Задвижка 30лс15нж1 ХЛ1 Ду50Ру40 Офл 09Г2С (и3) | 19045-30-ТМ2.СО | 1 | КМП | 28.02.2018 |
|  | 13005908 | 240 | 220120 | Задвижка 30нж15нж Ду50 Ру40 ОФл (и3) | 18934-30-ТМ.СО | 6 | КМП | 15.02.2018 |
|  | 13005979 | 940 | 233061 | Задвижка 30с15нж Ду50 Ру25 с фл исп 2,3 | 19045-30-ТМ1.СО | 8 | КМП | 28.02.2018 |
|  | 13005979 | 1610 | 233061 | Задвижка 30с15нж Ду50 Ру25 с фл исп 2,3 | 19045-30-ТМ2.СО | 2 | КМП | 28.02.2018 |
|  | 13005979 | 950 | 220160 | Задвижка 30с15нж Ду50 Ру40 ОФл (и2,3) | 19045-30-ТМ1.СО | 1 | КМП | 28.02.2018 |
|  | 13005979 | 1230 | 367836 | Задвижка 30с15нж Ду50 Ру40 Ст20Л Исп.E | 19045-30-ТМ1.СО | 6 | ШТ | 28.02.2018 |
|  | 13005953 | 10 | 220145 | Задвижка 30с41нж Ду100 Ру16 ОФл (и1) | 18707-НВК.СО | 1 | КМП | 26.02.2018 |
|  | 13005979 | 1150 | 220156 | Задвижка 30с41нж Ду100 Ру16 ОФл (и2,3) | 19045-30-ТМ3.СО | 1 | КМП | 28.02.2018 |
|  | 13005979 | 1590 | 220108 | Задвижка 30с41нж Ду50 Ру16 (и1) | 19045-30-ТМ2.СО | 2 | ШТ | 28.02.2018 |
|  | 13005979 | 960 | 220064 | Задвижка 30с41нж Ду50 Ру16 (и3) | 19045-30-ТМ1.СО | 18 | ШТ | 28.02.2018 |
|  | 13005979 | 1620 | 220064 | Задвижка 30с41нж Ду50 Ру16 (и3) | 19045-30-ТМ2.СО | 2 | ШТ | 28.02.2018 |
|  | 13005979 | 1120 | 220064 | Задвижка 30с41нж Ду50 Ру16 (и3) | 19045-30-ТМ3.СО | 2 | ШТ | 28.02.2018 |
|  | 13005954 | 10 | 220175 | Задвижка 30с41нж Ду50 Ру16 ОФл (и1) | 18699-НВК.СО | 1 | КМП | 26.02.2018 |
|  | 13005956 | 10 | 220175 | Задвижка 30с41нж Ду50 Ру16 ОФл (и1) | 18702-НВК.СО | 1 | КМП | 26.02.2018 |
|  | 13005958 | 10 | 220175 | Задвижка 30с41нж Ду50 Ру16 ОФл (и1) | 18705-НВК.СО | 1 | КМП | 26.02.2018 |
|  | 13005979 | 920 | 220175 | Задвижка 30с41нж Ду50 Ру16 ОФл (и1) | 19045-30-ТМ1.СО | 6 | КМП | 28.02.2018 |
|  | 13005926 | 20 | 220175 | Задвижка 30с41нж Ду50 Ру16 ОФл (и1) | 19056-29-ТМ.СО | 2 | КМП | 15.02.2018 |
|  | 13005932 | 300 | 220100 | Задвижка 30с41нж Ду50 Ру16 ОФл (и2,3) | 18974-36/2-ТМ.СО | 16 | КМП | 26.02.2018 |
|  | 13005979 | 1140 | 220100 | Задвижка 30с41нж Ду50 Ру16 ОФл (и2,3) | 19045-30-ТМ3.СО | 5 | КМП | 28.02.2018 |
|  | 13005979 | 1630 | 220264 | Задвижка 30с41нж Ду50 Ру16 ОФл (и4,5) | 19045-30-ТМ2.СО | 1 | КМП | 28.02.2018 |
|  | 13005954 | 20 | 220144 | Задвижка 30с41нж Ду80 Ру16 ОФл (и1) | 18699-НВК.СО | 1 | КМП | 26.02.2018 |
|  | 13005911 | 100 | 220144 | Задвижка 30с41нж Ду80 Ру16 ОФл (и1) | 19062-35-ТМ.СО | 4 | КМП | 15.02.2018 |
|  | 13005979 | 1130 | 220162 | Задвижка 30с41нж Ду80х16 ОФл (и2,3) | 19045-30-ТМ3.СО | 1 | КМП | 28.02.2018 |
|  | 13005979 | 1680 | 220266 | Задвижка 30с41нж Ду80 Ру16 ОФл (и4,5) | 19045-30-ТМ2.СО | 1 | КМП | 28.02.2018 |
|  | 13005932 | 370 | 367582 | Задвижка VGF-BB11 Ду50 Ру16 Ст20ГМЛ Офл Ст20 термообр. исп.E,F | 18974-36/2-ТМ-ОЛ-01 | 6 | КМП | 26.02.2018 |
|  | 13005932 | 360 | 367581 | Задвижка VGF-BE2 Ду50 Ру16 Ст20Х5МЛ Офл Ст15Х5М исп. E, F | 18974-36/2-ТМ-ОЛ-01 | 2 | КМП | 26.02.2018 |
|  | 13005665 | 70 | 364473 | Задвижка VGF-CM1 Ду50 Ру25 Ст12Х18Н9ТЛ Офл Ст12Х18Н10Т исп.E,F | 18973-36/2-ТМ.ОЛ1 | 8 | КМП | 15.02.2018 |

2.1.4 Основные требования к товару по Лоту №2

- Поставщик имеет право предоставить полный аналог указанного в п.2.1.3 товара. Строительные длины, массовые характеристики, материальное исполнение задвижек,  крепежа, прокладок, типы присоединения арматуры к трубопроводу должны соответствовать заказной документации.

- Задвижки клиновые стальные литые фланцевые с выдвижным шпинделем и маховиком, должны быть изготовлены и поставлены в соответствии с  заказной документацией:19045-30-ТМ1.СО,  19045-30-ТМ2.СО, 18934-30-ТМ.СО, 18707-НВК.СО, 19045-30-ТМ3.СО, 18699-НВК.СО, 18702-НВК.СО, 18705-НВК.СО, 19056-29-ТМ.СО, 18974-36/2-ТМ.СО, 19062-35-ТМ.СО, 18974-36/2-ТМ-ОЛ-01, 18973-36/2-ТМ.ОЛ1

Техническими решениями по поставке запорной арматуры для потребностей                         ОАО «Славнефть-ЯНОС», утв. 18.05.2016г., требованиями к предмету закупки;

- Задвижки клиновые стальные литые фланцевые поставляются в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом. Комплектность поставки, материальное исполнение фланцев, прокладок, крепежа в соответствии с  заказной документацией,  требованиями к предмету закупки,  герметичность затвора по классу «А», для взрывопожароопасных и токсичных сред. В случае указания в заказной документации «газ» - дополнительные испытания воздухом на заводе изготовителе. Особые требования - в соответствии с заказной документацией.

- Ответные фланцы арматуры, соединительных частей трубопроводов, изготавливаются  по ГОСТ 33259-2015 ГОСТ (12821-80,12815-80) , должны быть выполнены из поковок IV гр. (с учетом требований ГОСТ 8479-70,ГОСТ 25054-81 и таб.А2 ГОСТ 32569-2013) соответствовать требованиям, указанным в ГОСТ  33259-2015;

- Требования по составу технической документации, предоставляемой с технической частью оферты и с поставкой товара ( если иное не предусмотрено заказной документацией): габаритные и монтажные чертежи арматуры в сборе с ответными фланцами и крепежом с указанием веса, сборочный чертёж сечения арматуры и деталировочная спецификация, опросные листы со штампом изготовителя, перечень запасных частей для пуска и двух лет эксплуатации (если данное требование присутствует в заказной документации), инструкция по монтажу, вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию  ( согласно пункта 8.22  ГОСТ 32569-2013 ) технический паспорт на русском языке (по форме Приложения Н ГОСТ 32569-2013) копии сертификатов соответствия техническим регламентам таможенного союза ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2013, копия обоснования безопасности , в соответствии с требованиями технических регламентов таможенного союза  ТР ТС 010/2011,  ТР ТС 032/2013  сертификаты качества на ответные фланцы, крепёж, прокладки; в сертификатах качества на ответные фланцы  необходимо указывать стандарт на фланцы, марку стали , химический состав, механические свойства, сведения из сертификата завода-изготовителя поковки, в том числе группу и категорию прочности, номер плавки,  режим термообработки.

- Гарантийный срок на товар составляет 36 месяцев с даты поставки на склад Покупателя или 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию.

- Поставщик обязан указать в оферте изготовителя и страну происхождения товара.

2.1.5 Лот №3 ( неделимый) : Задвижки клиновые стальные клиновые фланцевые и муфтовые Ду300 в рамках плана МТР КСиТП июнь, июль 2017г.

| № п.п. | № заявки | № поз. | № материала | Краткое наименование товара | Кол-во | Ед-ца измерения | Заказная документация | Срок поставки на склад Покупателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13005955 | 10 | 220217 | Задвижка 30с41нж Ду300 Ру16 ОФл (и1) | 3 | КМП | 18699-НВК.СО | 26.02.2018 |
|  | 13005952 | 10 | 220217 | Задвижка 30с41нж Ду300 Ру16 ОФл (и1) | 1 | КМП | 18701-НВК.СО | 26.02.2018 |
|  | 13005957 | 10 | 220217 | Задвижка 30с41нж Ду300 Ру16 ОФл (и1) | 1 | КМП | 18702-НВК.СО | 26.02.2018 |

    - Основные требования к товару по Лоту №3:

- Поставщик имеет право предоставить полный аналог указанного в п.2.1.5 товара. Строительные длины, массовые характеристики, материальное исполнение задвижек, крепежа, прокладок, типы присоединения арматуры к трубопроводу должны соответствовать заказной документации.

- Задвижки клиновые стальные клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем и маховиком, должны быть изготовлены и поставлены в соответствии с  заказной документацией: 18699-НВК.СО, 18701-НВК.СО, 18702-НВК.СО,Техническими решениями по поставке запорной арматуры для потребностей  ОАО «Славнефть-ЯНОС», утв. 18.05.2016г., требованиями к предмету закупки;

- Задвижки клиновые стальные фланцевые поставляются в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом. Комплектность поставки, материальное исполнение фланцев, прокладок, крепежа в соответствии с  заказной документацией,  требованиями к предмету закупки,  герметичность затвора по классу «А», для взрывопожароопасных и токсичных сред. В случае указания в заказной документации «газ» - дополнительные испытания воздухом на заводе изготовителе. Особые требования - в соответствии с заказной документацией.

- Ответные фланцы арматуры, соединительных частей трубопроводов, изготавливаются  по ГОСТ 33259-2015 ГОСТ, должны быть выполнены из поковок IV гр. (с учетом требований ГОСТ 8479-70,ГОСТ 25054-81 и таб.А2 ГОСТ 32569-2013) соответствовать требованиям, указанным в ГОСТ  33259-2015;

- Требования по составу технической документации, предоставляемой с технической частью оферты и с поставкой товара (если иное не предусмотрено заказной документацией): габаритные и монтажные чертежи арматуры в сборе с ответными фланцами и крепежом с указанием веса, сборочный чертёж сечения арматуры и деталировочная спецификация,  перечень запасных частей для пуска и двух лет эксплуатации  (если данное требование присутствует в заказной документации), инструкция по монтажу, вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию                         ( согласно пункта 8.22  ГОСТ 32569-2013 ) технический паспорт на русском языке (по форме Приложения Н  ГОСТ 32569-2013) копии сертификатов соответствия техническим регламентам таможенного союза ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2013, копия обоснования безопасности , в соответствии с требованиями технических регламентов таможенного союза  ТР ТС 010/2011,  ТР ТС 032/2013  сертификаты качества на ответные фланцы, крепёж, прокладки; в сертификатах качества на ответные фланцы  необходимо указывать ГОСТ на фланцы, марку стали с указанием ГОСТа, химического состава, механических свойств, сведения из сертификата завода-изготовителя поковки, в том числе группу и категорию прочности, номер плавки,  режим термообработки

- Гарантийный срок на товар составляет 36 месяцев с даты поставки на склад Покупателя или 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию.

- Поставщик обязан указать в оферте изготовителя и страну происхождения товара.

2.1.7 Лот №4  ( неделимый) : краны шаровые стальные муфтовые и фланцевые Ду15-25 в рамках плана МТР КСиТП июнь, июль   2017г.

| N п.п. | № заявки | № позиции | № материала | Краткое наименование товара | Стандарт заказная документация | Кол-во | Ед-ца измерения | Срок поставки на склад Покупателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13005926 | 30 | 242755 | Кран КШМ 10с13п1 ФБ Ду15 Ру63 Ст20Л | 19056-29-ТМ.СО | 22 | ШТ | 15.02.2018 |
|  | 13005979 | 1020 | 260145 | Кран КШМ 10с13п1 ФБ Ду15 Ру63 УХЛ1 | 19045-30-ТМ1.СО | 8 | ШТ | 28.02.2018 |
|  | 13005908 | 260 | 225122 | Кран КШМ ФБ Ду15Ру16-63 Ст12Х18Н10Т | 18934-30-ТМ.СО | 2 | ШТ | 15.02.2018 |
|  | 13005922 | 120 | 272320 | Кран КШМ ФБ Ду15Ру63 10нж13п | 19073-20/2-ТМ.СО | 14 | ШТ | 26.02.2018 |
|  | 13005979 | 1240 | 367838 | Кран КШМ ФБ Ду25 Ру63 10с13п1 Ст20 | 19045-30-ТМ1.СО | 1 | ШТ | 28.02.2018 |
|  | 13005979 | 1250 | 367837 | Кран КШМ ФБ Ду25 Ру63 10с13п1 УХЛ1 | 19045-30-ТМ1.СО | 1 | ШТ | 28.02.2018 |
|  | 13005979 | 1010 | 225174 | Кран КШФ ФБ Ду25Ру16 Ст20 Офл(и1) | 19045-30-ТМ1.СО | 1 | КМП | 28.02.2018 |

2.1.8  Основные требования к товару по Лоту №4

- Поставщик имеет право предоставить полный аналог указанного в п.2.1.7 товара. Строительные длины, массовые характеристики, материальное исполнение кранов шаровых, крепежа, прокладок, типы присоединения арматуры к трубопроводу должны соответствовать заказной документации.

- Краны шаровые стальные должны быть изготовлены и поставлены в соответствии с  заказной документацией:19056-29-ТМ.СО, 19045-30-ТМ1.СО, 18934-30-ТМ.СО, 19073-20/2-ТМ.СО, 19045-30-ТМ1.СО, 19045-30-ТМ1.СО, 19045-30-ТМ1.СО, техническими решениями по поставке запорной арматуры для потребностей  ОАО «Славнефть-ЯНОС», утв. 18.05.2016г., требованиями к предмету закупки. Герметичность затвора по классу «А», для взрывопожароопасных и токсичных сред, Т раб от -400С до +1600С.

- Краны шаровые стальные фланцевые поставляются в комплекте с ответными фланцами, прокладками, крепежом. Комплектность поставки, материальное исполнение фланцев, прокладок, крепежа в соответствии с  заказной документацией,  требованиями к предмету закупки.

- Ответные фланцы арматуры, соединительных частей трубопроводов, изготавливаются  по ГОСТ 33259-2015 ГОСТ (12821-80,12815-80) , должны быть выполнены из поковок IV гр. (с учетом требований ГОСТ 8479-70,ГОСТ 25054-81 и таб.А2 ГОСТ 32569-2013) соответствовать требованиям, указанным в ГОСТ  33259-2015;

- Требования по составу технической документации, предоставляемой с технической частью оферты и с поставкой товара ( если иное не предусмотрено заказной документацией): габаритные и монтажные чертежи арматуры в сборе с ответными фланцами и крепежом с указанием веса, сборочный чертёж сечения арматуры и деталировочная спецификация, , перечень запасных частей для пуска и двух лет эксплуатации ( если данное требование присутствует в заказной документации), инструкция по монтажу, вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию ( согласно пункта 8.22  ГОСТ 32569-2013 ) технический паспорт на русском языке (по форме Приложения Н  ГОСТ 32569-2013) копии сертификатов соответствия техническим регламентам таможенного союза ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2013, копия обоснования безопасности , в соответствии с требованиями технических регламентов таможенного союза  ТР ТС 010/2011,  ТР ТС 032/2013  сертификаты качества на ответные фланцы, крепёж, прокладки; в сертификатах качества на ответные фланцы  необходимо указывать стандарт на фланцы, марку стали , химический состав, механические свойства, сведения из сертификата завода-изготовителя поковки, в том числе группу и категорию прочности, номер плавки,  режим термообработки.

- Гарантийный срок на товар составляет 36 месяцев с даты поставки на склад Покупателя или 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию.

- Поставщик обязан указать в оферте изготовителя и страну происхождения товара.

2.1.9 Лот №5 ( неделимый) : Клапаны КОП в МТР КСиТП июнь, июль   2017г

| N п.п. | № заявки | № позиции | № материала | Краткое наименование товара | Стандарт заказная документация | Кол-во | Ед-ца измерения | Срок поставки на склад Покупателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13005979 | 1030, 1040 | 225001 | Клапан КОП Ду50Ру40 19с53нж ОФл | 19045-30-ТМ1.СО | 2 | КМП | 28.02.2018 |
|  | 13005979 | 1170 | 225001 | Клапан КОП Ду50Ру40 19с53нж ОФл | 19045-30-ТМ3.СО | 1 | КМП | 28.02.2018 |

2.1.10  Основные требования к товару по Лоту №5

- Поставщик имеет право предоставить полный аналог указанного в п.2.1.9 товара. Строительные длины, массовые характеристики, материальное исполнение клапанов обратных поворотных , крепежа, прокладок, типы присоединения арматуры к трубопроводу должны соответствовать заказной документации.

- Клапаны КОП стальные должны быть изготовлены и поставлены в соответствии с  заказной документацией: 19045-30-ТМ1.СО , 19045-30-ТМ3.СО техническими решениями по поставке запорной арматуры для потребностей  ОАО «Славнефть-ЯНОС», утв. 18.05.2016г., требованиями к предмету закупки. Герметичность затвора по классу «А», для взрывопожароопасных и токсичных сред.

- Клапаны КОП поставляются в комплекте с ответными фланцами, прокладками, крепежом.  Комплектность поставки, в соответствии с  заказной документацией,  требованиями к предмету закупки.

- Требования по составу технической документации, предоставляемой с технической частью оферты и с поставкой товара ( если иное не предусмотрено заказной документацией): габаритные и монтажные чертежи арматуры в сборе с ответными фланцами и крепежом с указанием веса, сборочный чертёж сечения арматуры и деталировочная спецификация, , перечень запасных частей для пуска и двух лет эксплуатации ( если данное требование присутствует в заказной документации), инструкция по монтажу, вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию ( согласно пункта 8.22  ГОСТ 32569-2013 ) технический паспорт на русском языке (по форме Приложения Н  ГОСТ 32569-2013) копии сертификатов соответствия техническим регламентам таможенного союза ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2013, копия обоснования безопасности , в соответствии с требованиями технических регламентов таможенного союза  ТР ТС 010/2011,  ТР ТС 032/2013  сертификаты качества на ответные фланцы, крепёж, прокладки; в сертификатах качества на ответные фланцы  необходимо указывать стандарт на фланцы, марку стали , химический состав, механические свойства, сведения из сертификата завода-изготовителя поковки, в том числе группу и категорию прочности, номер плавки,  режим термообработки.

- Гарантийный срок на товар составляет 36 месяцев с даты поставки на склад

Покупателя или 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию.

- Поставщик обязан указать в оферте изготовителя и страну происхождения товара.

2.4 Общие требования к товару:

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | <Техническая часть> |  |  |  |
| 1. | Соответствие предлагаемого товара заказной документации проекта №______: Спецификация, ЗТП и ОЛ | Форма 6Т, соответствующая заказной документации ( ЗТП,ОЛ, спецификациям), заверенная подписью и штампом поставщика (завода-изготовителя) | Да/нет | Соответствие формы 6Т заказной документации |

3.1 Основные требования к Контрагенту.

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | <Подготовка технического предложения> |  |  |  |
| 1. | Контрагент должен являться производителем, либо официальным торговым домом производителя, либо официальным дилером изготовителя | Официальное письмо производителя на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя о работе через торговый дом, либо о наделении полномочиями дилера, либо подтверждение, что Контрагент является изготовителем оборудования | Да/нет | Подтверждение требований Заказчика |
|  | < Разрешительная документация > |  |  |  |
| 2. | Участник закупки (и/или предприятие-изготовитель, предлагаемого Участником закупки товара) должен соответствовать следующим требованиям в отношении системы менеджмента качества: соответствие сертификату ISO 9001 а) Участник закупки, являющийся производителем: Наличие сертификата соответствия ISO 9001. б) Участник закупки, не являющийся производителем: Предоставление сертификата соответствия ISO 9001. предприятия изготовителя. | сертификат ISO 9001 (копия) | Да/нет | Наличие сертификата ISO 9001 |
|  | <Опыт эксплуатации> |  |  |  |

4. Условия выполнения поставки товаров.

- Поставщик обязуется одновременно с передачей товара передать Покупателю его принадлежности, а также документы на товар, предусмотренные действующим законодательством, указанные в п. 2. настоящего раздела.

- Поставщик обязуется одновременно с передачей товара передать Покупателю следующие документы на товар на русском языке, предусмотренные действующим законодательством и действующие на момент отгрузки товара:

- габаритные и монтажные чертежи арматуры в сборе с ответными фланцами и крепежом с указанием веса;

- сборочный чертёж сечения арматуры и деталировочная спецификация;

- опросные листы, со штампом изготовителя, перечень запасных частей для пуска и двух лет эксплуатации (если данное требование присутствует в заказной документации);

-  план качества;

- протокол согласования, заводской сертификат, результаты испытаний,  гарантии качества,                  - сертификаты на материалы основных элементов и сварочные материалы (3.1 EN10 204),                    - сертификат соответствия NACE MR 0103 ( последнее издание), если требуется,

- сертификат соответствия  требованиям EN 12569 (  если требуется);

-  инструкция по монтажу, вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию ( согласно пункта 8.22  ГОСТ 32569-2013 );

-   технический паспорт на русском языке (согласно пункта 8.22 ГОСТ 32569-2013);

- копии сертификатов соответствия «Техническим регламентам таможенного союза»                                 ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2013,

- копия обоснования безопасности , согласно «Техническим регламентам таможенного союза» ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2013;

-  сертификаты качества на ответные фланцы, крепёж, прокладки;

в сертификатах качества на ответные фланцы  необходимо указывать ГОСТ на фланцы, марку стали с указанием ГОСТа, химического состава, механических свойств, сведения из сертификата завода-изготовителя поковки, в том числе группу и категорию прочности, номер плавки,  режим термообработки;

-    товарные накладные, товарно-транспортные накладные по формам, утвержденным Госкомстатом РФ, ТТН, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу транспортировки товара.

3. Датой поставки является дата получения товара с документами, указанными в п.2. настоящего раздела Покупателем на складе Покупателя в г. Ярославле.

4. Обязанности Поставщика по передаче товара Покупателю считаются исполненными с момента получения товара Покупателем на складе Покупателя в г. Ярославле со всеми необходимыми документами и подписания Покупателем оригиналов товарных накладных. В противном случае товар считается не поставленным и оплате не подлежит.

5. Право собственности на товар, а также риск случайной гибели или повреждения товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи  товара Покупателю.

6. По истечении срока передачи товара Покупатель вправе отказаться от принятия товара и его оплаты без какого-либо предварительного уведомления Поставщика и возмещения ему затрат.

7. При некомплектной поставке товара Поставщик обязан за свой счет доукомплектовать товар, либо допоставить недостающие документы на него в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты установления некомплектности товара либо отсутствия документов. В случае невыполнения данного условия настоящего приложения, товар считается непоставленным и оплате не подлежит.

8. Поставщик обязуется поставить Товар, изготовленный не раннее 6-ти месяцев от даты заключения договора и не бывший в эксплуатации.

9. Покупатель обязуется оплатить товар в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента его получения при условии надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств, включая получение Покупателем вместе с товаром всех необходимых принадлежностей на товар, а также относящихся к нему документов в соответствии с п.2. настоящего раздела.

10. Стоимость товара включает:

- маркировку, консервацию, упаковку, обеспечивающую сохранность товара при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке товара;

- погрузку товара в транспортное средство, транспортные и страховые расходы по доставке товара на склад Покупателя в г. Ярославле (в случае доставки транспортом Поставщика или Перевозчика).

- для товара, произведённого за пределами РФ, цена должна быть предоставлена на условии DDP (определяется в соответствии с Инкотермс 2010).

Руководитель Ответственного подразделения	____________________ Д.Ю.Уржумов

Форма 8

Форма 9

Форма 10