Форма 2 «Техническое задание»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

- Предмет закупки: Оборудование КИП, ремкомплекты и запасные части к оборудованию КИП ОАО «Славнефть-ЯНОС».

- Участнику необходимо подать оферту на весь объем закупки или его часть;

- Инициатор закупки: ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Плановые сроки поставки Товара:

- Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина,77, База оборудования ОАО «Славнефть-ЯНОС»

2. Основные требования к предмету закупки.

Лот № 1 (не делимый)

| № п.п. | Наименование Товара | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КМП ремонтный к пн/прив.ПЗ-100-1.6 | шт. | 2 |
| 2 | КМП ремонтный к пн/прив.ПЗ-150-1.6 | шт. | 2 |
| 3 | КМП ремонтный к пн/прив.ПЗ-250-1.6 | шт. | 3 |
| 4 | КМП ремонтный к пн/прив.ПЗ-300-16 | шт. | 4 |
| 5 | КМП ремонтный к пн/прив.ПЗ-50-1.6 | шт. | 1 |
| 6 | КМП ремонтный к пн/прив.ПЗ-50-16 | шт. | 1 |
| 7 | КМП ремонтный к пн/прив.ПЗ-500-16 | шт. | 3 |
| 8 | КМП ремонтный к пн/прив.ПЗ-80-16 | шт. | 2 |
| 9 | Комплект ремонтный к пн/прив.ПЗ-100-25 | шт. | 3 |
| 10 | Комплект ремонтный к пн/прив.ПЗ-150-25 | шт. | 3 |
| 11 | Комплект ремонтный к пн/прив.ПЗ-150-63 | шт. | 1 |
| 12 | Комплект ремонтный к пн/прив.ПЗ-200-25 | шт. | 1 |
| 13 | Комплект ремонтный к пн/прив.ПЗ-200-63 | шт. | 1 |
| 14 | Комплект ремонтный к пн/прив.ПЗ-300-25 | шт. | 1 |
| 15 | Комплект ремонтный к пн/прив.ПЗ-300-63 | шт. | 1 |
| 16 | Комплект ремонтный к пн/прив.ПЗ-400-25 | шт. | 3 |
| 17 | Комплект ремонтный к пн/прив.ПЗ-50-25 | шт. | 2 |
| 18 | Комплект ремонтный к пн/прив.ПЗ-50-63 | шт. | 1 |
| 19 | Комплект ремонтный к пн/прив.ПЗ-500-10 | шт. | 3 |
| 20 | Комплект ремонтный к пн/прив.ПЗ-80-25 | шт. | 4 |
| 21 | Комплект ремонтный к пн/прив.ПЗ-80-63 | шт. | 2 |

Лот № 2 (не делимый)

| № п.п. | Наименование Товара | Заказная документация | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Втулка штока ДС.01.12.85.29 | ТЗ на запчасти (лот 2 п.1,2,3,14-19,22) л.1, л. 2 | шт. | 6 |
| 2 | Втулка штока ДС.01.12.85.36 | ТЗ на запчасти (лот 2 п.1,2,3,14-19,22) л.1, л. 2 | шт. | 3 |
| 3 | Втулка штока ДС.01.12.85.50 | ТЗ на запчасти (лот 2 п.1,2,3,14-19,22) л.1, л. 2 | шт. | 3 |
| 4 | Грязесъемник привода ДС.00.12.34.64 | - | шт. | 6 |
| 5 | Грязесъемник привода ДС.00.42.50.25 | - | шт. | 3 |
| 6 | Грязесъемник привода ДС.00.42.68.00 | - | шт. | 3 |
| 7 | Кольцо клапана ДС.00.00.79.24 | ТЗ на запчасти (лот 2 п.7,8,9,30-35,37,38) л.1, л. 2 | шт. | 18 |
| 8 | Кольцо клапана ДС.00.00.79.55 | ТЗ на запчасти (лот 2 п.7,8,9,30-35,37,38) л.1, л. 2 | шт. | 60 |
| 9 | Кольцо клапана ДС.00.00.79.62 | ТЗ на запчасти (лот 2 п.7,8,9,30-35,37,38) л.1, л. 2 | шт. | 96 |
| 10 | Кольцо клапана ДС.00.02.84.93 | ТЗ на запчасти (лот 2 п.10-13) | шт. | 65 |
| 11 | Кольцо клапана ДС.00.64.63.14 | ТЗ на запчасти (лот 2 п.10-13) | шт. | 120 |
| 12 | Кольцо клапана ДС.00.64.63.21 | ТЗ на запчасти (лот 2 п.10-13) | шт. | 30 |
| 13 | Кольцо клапана ДС.00.64.63.52 | ТЗ на запчасти (лот 2 п.10-13) | шт. | 65 |
| 14 | Кольцо привода ДС.00.02.75.26 | ТЗ на запчасти (лот 2 п.1,2,3,14-19,22) л.1, л. 2 | шт. | 6 |
| 15 | Кольцо привода ДС.00.12.89.64 | ТЗ на запчасти (лот 2 п.1,2,3,14-19,22) л.1, л. 2 | шт. | 3 |
| 16 | Кольцо привода ДС.00.12.89.64 | ТЗ на запчасти (лот 2 п.1,2,3,14-19,22) л.1, л. 2 | шт. | 6 |
| 17 | Кольцо привода ДС.00.42.50.32 | ТЗ на запчасти (лот 2 п.1,2,3,14-19,22) л.1, л. 2 | шт. | 3 |
| 18 | Кольцо привода ДС.00.42.50.49 | ТЗ на запчасти (лот 2 п.1,2,3,14-19,22) л.1, л. 2 | шт. | 3 |
| 19 | Кольцо привода ДС.00.42.67.94 | ТЗ на запчасти (лот 2 п.1,2,3,14-19,22) л.1, л. 2 | шт. | 3 |
| 20 | Кольцо сальника клапана ДС.00.00.79.62 | ТЗ на запчасти (лот 2 п.20,28,46,23,26) | шт. | 6 |
| 21 | Кольцо сальника клапана ДС.00.00.79.62 | ТЗ на запчасти (лот 2 п.24,47,27,25,21,29) | шт. | 6 |
| 22 | Комплект адаптации позиц. ДС.00.08.68.99 | ТЗ на запчасти (лот 2 п.1,2,3,14-19,22) л.1, л. 2 | кмп. | 3 |
| 23 | Плунжер клапана ДС.00.00.74.36 | ТЗ на запчасти (лот 2 п.20,28,46,23,26) | шт. | 1 |
| 24 | Плунжер клапана ДС.00.14.33.25 | ТЗ на запчасти (лот 2 п.24,47,27,25,21,29) | шт. | 1 |
| 25 | Штифт клапана ДС.00.48.62.24 | ТЗ на запчасти (лот 2 п.24,47,27,25,21,29) | шт. | 1 |
| 26 | Штифт клапана ДС.00.65.23.46 | ТЗ на запчасти (лот 2 п.20,28,46,23,26) | шт. | 1 |
| 27 | Шток клапана ДС.00.00.89.52 | ТЗ на запчасти (лот 2 п.24,47,27,25,21,29) | шт. | 1 |
| 28 | Шток удлиненный клапана ДС.00.00.76.96 | ТЗ на запчасти (лот 2 п.20,28,46,23,26) | шт. | 1 |
| 29 | Прокладка клапана ДС.00.00.78.87 | ТЗ на запчасти (лот 2 п.24,47,27,25,21,29) | шт. | 1 |
| 30 | Прокладка клапана ДС.00.00.78.63 | ТЗ на запчасти (лот 2 п.7,8,9,30-35,37,38) л.1, л. 2 | шт. | 8 |
| 31 | Прокладка клапана ДС.00.00.78.70 | ТЗ на запчасти (лот 2 п.7,8,9,30-35,37,38) л.1, л. 2 | шт. | 6 |
| 32 | Прокладка клапана ДС.00.00.78.87 | ТЗ на запчасти (лот 2 п.7,8,9,30-35,37,38) л.1, л. 2 | шт. | 4 |
| 33 | Прокладка клапана ДС.00.00.78.94 | ТЗ на запчасти (лот 2 п.7,8,9,30-35,37,38) л.1, л. 2 | шт. | 1 |
| 34 | Прокладка клапана ДС.00.00.79.00 | ТЗ на запчасти (лот 2 п.7,8,9,30-35,37,38) л.1, л. 2 | шт. | 3 |
| 35 | Прокладка клапана ДС.00.14.76.13 | ТЗ на запчасти (лот 2 п.7,8,9,30-35,37,38) л.1, л. 2 | шт. | 3 |
| 36 | Прокладка клапана ДС.00.14.76.20 | - | шт. | 6 |
| 37 | Прокладка клапана ДС.00.14.76.37 | ТЗ на запчасти (лот 2 п.7,8,9,30-35,37,38) л.1, л. 2 | шт. | 4 |
| 38 | Прокладка клапана ДС.00.23.13.43 | ТЗ на запчасти (лот 2 п.7,8,9,30-35,37,38) л.1, л. 2 | шт. | 8 |
| 39 | Кольцо сальн. к клапану 35002 DN 100 | ТЗ на кольца сальн. к клапану 35002 (лот 2 п.39-44) | шт. | 3 |
| 40 | Кольцо сальн. к клапану 35002 DN 25-50 | ТЗ на кольца сальн. к клапану 35002 (лот 2 п.39-44) | шт. | 2 |
| 41 | Кольцо сальн. к клапану 35002 DN 25-50 | ТЗ на кольца сальн. к клапану 35002 (лот 2 п.39-44) | шт. | 3 |
| 42 | Кольцо сальн. к клапану 35002 DN 25-50 | ТЗ на кольца сальн. к клапану 35002 (лот 2 п.39-44) | шт. | 2 |
| 43 | Кольцо сальн. к клапану 35002 DN 80 | ТЗ на кольца сальн. к клапану 35002 (лот 2 п.39-44) | шт. | 4 |
| 44 | Кольцо сальн. к клапану 35002 DN 80 | ТЗ на кольца сальн. к клапану 35002 (лот 2 п.39-44) | шт. | 3 |
| 45 | Позиционер эл-пн. 4700E 0ExiaIICT4 T6 | 0008-1011-28.06.2018 (лот 2 п.45, лот 3 п,1,2) | шт. | 2 |
| 46 | Седло клапана ДС.00.00.76.10 | ТЗ на запчасти (лот 2 п.20,28,46,23,26) | шт. | 1 |
| 47 | Седло клапана ДС.00.00.89.38 | ТЗ на запчасти (лот 2 п.24,47,27,25,21,29) | шт. | 1 |
| 48 | Узел дрос. для клапана Camflex Dn50 Pn40 | - | шт. | 1 |

Лот № 3 (не делимый)

| № п.п. | Наименование Товара | Заказная документация | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Позиционер эл-пн. Samson 3730-1 | 0008-1011-28.06.2018 (лот 2 п.45, лот 3 п,1,2) | кмп. | 2 |
| 2 | Позиционер эл-пн. Samson 3730-1 | 0008-1011-28.06.2018 (лот 2 п.45, лот 3 п,1,2) | кмп. | 3 |
| 3 | Узел дрос. для клапана Samson Dn100 Pn40 | 0007-1018-28.06.2018 (лот 3, п.3-10) | шт. | 3 |
| 4 | Узел дрос. для клапана Samson Dn15 Pn40 | 0007-1018-28.06.2018 (лот 3, п.3-10) | шт. | 1 |
| 5 | Узел дрос. для клапана Samson Dn150 Pn40 | 0007-1018-28.06.2018 (лот 3, п.3-10) | шт. | 1 |
| 6 | Узел дрос. для клапана Samson Dn20 Pn40 | 0007-1018-28.06.2018 (лот 3, п.3-10) | шт. | 1 |
| 7 | Узел дрос. для клапана Samson Dn25 Pn40 | 0007-1018-28.06.2018 (лот 3, п.3-10) | шт. | 5 |
| 8 | Узел дрос. для клапана Samson Dn40 Pn40 | 0007-1018-28.06.2018 (лот 3, п.3-10) | шт. | 5 |
| 9 | Узел дрос. для клапана Samson Dn50 Pn40 | 0007-1018-28.06.2018 (лот 3, п.3-10) | шт. | 3 |
| 10 | Узел дрос. для клапана Samson Dn80 Pn40 | 0007-1018-28.06.2018 (лот 3, п.3-10) | шт. | 4 |
| 11 | Седло клапана серии 3241 DN150 | ТЗ на запчасти (лот 3 п.11-14) | шт. | 1 |
| 12 | Плунжер клапана серии 3241 DN150 | ТЗ на запчасти (лот 3 п.11-14) | шт. | 1 |
| 13 | Сальник клапана серии 3241 DN150 | ТЗ на запчасти (лот 3 п.11-14) | шт. | 1 |
| 14 | Прокладка клапана серии 3241 DN150 | ТЗ на запчасти (лот 3 п.11-14) | шт. | 1 |

Лот № 4 (не делимый)

| № п.п. | Наименование Товара | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клетка для клапана 2U236633272 | шт. | 1 |
| 2 | Кольцо поршневое клапана 17A3988X012 | шт. | 3 |
| 3 | Комплект прокладок клапана RGASKETX212 | кмп. | 1 |
| 4 | Комплект ремонтный клапана RPACKX00112 | кмп. | 1 |
| 5 | Плунжер/шток в сборе клапана 27A3941X112 | шт. | 1 |
| 6 | Седло клапана 2V676546062 | шт. | 1 |
| 7 | Фильтр 67CFR для рег. клапана Fisher | шт. | 114 |

Лот № 5 (не делимый)

| № п.п. | Наименование Товара | Заказная документация | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремкомплект для привода АМ900.100 | ТЗ на запчасти (лот 5) | шт. | 4 |
| 2 | Ремкомплект для привода АМ900.150 | ТЗ на запчасти (лот 5) | шт. | 2 |
| 3 | Ремкомплект для привода АМ900.50 | ТЗ на запчасти (лот 5) | шт. | 7 |
| 4 | Ремкомплект для привода АМ900.80 | ТЗ на запчасти (лот 5) | шт. | 3 |

Лот № 6 (не делимый)

| № п.п. | Наименование Товара | Заказная документация | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шар клапана KHF 510-32-SGE DN50 PN40 | ТЗ на запчасти (лот 6) | шт. | 1 |
| 2 | Шток клапана KHF 510-32-SGE DN50 PN40 | ТЗ на запчасти (лот 6) | шт. | 1 |
| 3 | ЗИП клапана KHF 510-32-SGE DN50 PN40 | ТЗ на запчасти (лот 6) | кмп. | 1 |

Лот № 7 (не делимый)

| № п.п. | Наименование Товара | Заказная документация | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Позиционер Flowserve XL/NT3000 | 0009-1050-28.06.2018 (лот 7) | шт. | 4 |
| 2 | Позиционер Flowserve XL/NT3000 | 0009-1050-28.06.2018 (лот 7) | шт. | 2 |

Лот № 8 (не делимый)

| № п.п. | Наименование Товара | Гост, Заказная документация | Ед. изм. | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шток клапана КМ 2013.000.161 | Техническое задание Цех № 15 | шт. | 30 |  |
| 2 | Шток клапана КМ 2013.000.161-01 | Техническое задание Цех № 15 | шт. | 30 | 1 |
| 3 | Шток клапана КМ 2013.000.161-02 | Техническое задание Цех № 15 | шт. | 30 |  |
| 4 | Шток клапана КМ 2013.000.161-03 | Техническое задание Цех № 15 | шт. | 30 |  |
| 5 | Шток клапана КМ 2013.000.161-04 | Техническое задание Цех № 15 | шт. | 30 |  |
| 6 | Шток клапана КМ 2013.000.161-05 | Техническое задание Цех № 15 | шт. | 10 |  |
| 7 | Шток клапана КМ 2013.000.161-06 | Техническое задание Цех № 15 | шт. | 10 |  |
| 8 | Шток клапана КМ 2013.000.161-07 | Техническое задание Цех № 15 | шт. | 10 |  |

Лот № 9 (не делимый)

| № п.п. | Наименование Товара | Гост, Заказная документация | Ед. изм. | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диск для клапана 8BC55R150 | Техническое задание Цех № 15 | шт. | 2 |  |
| 2 | Набор запчастей для пневмопривода A-120 | Техническое задание Цех № 15 | шт. | 2 | 1 |
| 3 | Набор запчастей для пневмопривода A-15 | Техническое задание Цех № 15 | шт. | 2 |  |
| 4 | Набор запчастей для пневмопривода A-30 | Техническое задание Цех № 15 | шт. | 1 |  |
| 5 | Набор запчастей для пневмопривода A-60 | Техническое задание Цех № 15 | шт. | 5 |  |
| 6 | Набор запчастей клапана 10BC55R150 | Техническое задание Цех № 15 | шт. | 2 |  |
| 7 | Набор запчастей клапана 2BC55R150 | Техническое задание Цех № 15 | шт. | 2 |  |
| 8 | Набор запчастей клапана 4BC55R150 | Техническое задание Цех № 15 | шт. | 1 |  |
| 9 | Набор запчастей клапана 8BC55R150 | Техническое задание Цех № 15 | шт. | 5 |  |
| 10 | Набор запчастей клапана H0003A425-300 | Техническое задание Цех № 15 | шт. | 10 |  |
| 11 | Набор запчастей клапана H0006A425-300 | Техническое задание Цех № 15 | шт. | 8 |  |
| 12 | Набор запчастей пневмопривода B1JU10/40C | Техническое задание Цех № 15 | шт. | 14 |  |
| 13 | Набор запчастей пневмопривода B1JU12/55C | Техническое задание Цех № 15 | шт. | 4 |  |

Общие требования к предмету закупки.

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | <Техническая часть> |  |  |  |
|  | Соответствие предлагаемого Товара заказной документации (ОЛ, спецификации, чертежи, Техническое задание). | Форма 6т. Отштампованные на каждом листе листы заказной документации (ОЛ, спецификации, чертежи, Техническое задание) с надписью «ПОДТВЕРЖДАЮ», печатью и подписью участника закупочной процедуры (Производителя) с обязательным заполнением всех граф «заполняется участником закупочных процедур». | Да/нет | Представление формы 6т, отштампованных на каждом листе листов заказной документации (ОЛ, спецификации, чертежи, Техническое задание) с надписью «ПОДТВЕРЖДАЮ», печатью и подписью участника закупочной процедуры (Производителя) с обязательным заполнением всех граф «заполняется участником закупочных процедур». |

Требования к Контрагенту, Лот № 2

4. Условия оплаты.

Покупатель оплачивает 100% стоимости Товара в течение 90 (девяноста) календарных дней от даты получения товара на складе Покупателя в г. Ярославле на основании оригинальных экземпляров счетов, счетов-фактур, товарных накладных, при условии надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств по передаче Товара и получения Покупателем вместе с Товаром всех необходимых принадлежностей на Товар, а также относящихся к нему документов предусмотренных законом, иными правовыми актами, Договором и Приложением к нему.

5. Особые условия

Стоимость товара включает:

- разработки и согласования с Покупателем рабочей конструкторской документации на изготовление Товара; оформление всей технической документации на Товар в соответствии с действующей нормативно-технической документацией Российской Федерации;

- изготовление, контроль и испытания Товара на заводе-изготовителе в объеме, предусмотренном требованиями заказной документации и действующей НТД РФ;

- техническую приемку (приемо-сдаточных испытаний) товара на заводе-изготовителе, в объеме, предусмотренном требованиями заказной документации и действующей НТД РФ;

- консервацию, маркировку, упаковку, обеспечивающую сохранность товара при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке товара;

- погрузку товара в транспортное средство, транспортные, страховые расходы по доставке Товара склад ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

Условия выполнения поставки товаров.

1.	Условия поставки –DDP Ярославль (для резидентов РФ) / DAP Ярославль, Россия (для нерезидентов РФ)

2. В случае доставки товара транспортом Поставщика или Перевозчика, транспортные расходы по доставке товара на склад Покупателя в г. Ярославле должны быть включены в цену товара.

3.	Приёмка Товара по количеству и качеству производится на складе ОАО «Славнефть-ЯНОС» в г. Ярославле.

4. Датой поставки является дата получения товара Покупателем на складе ОАО «Славнефть-ЯНОС» в г. Ярославле в комплекте с документами на Товар.

5. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента получения товара Покупателем.

6. Поставщик обязан при передаче Товара оформлять и передавать вместе с Товаром (на каждую единицу) все необходимые документы, оформленные в соответствии с требованиями действующей НТД РФ, в т.ч.:

- пакет документов согласно перечню заказной документации

- упаковочные листы на каждое грузовое место;

-товарные накладные, счета фактуры по формам, утвержденным Госкомстатом РФ, ж.д накладные/ТТН, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу транспортировки Товара.

При некомплектной поставке Товара либо его поставке без вышеуказанных документов Поставщик обязан за свой счёт доукомплектовать товар либо допоставить недостающие документы на него в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты установления некомплектности Товара либо отсутствия документов. В случае невыполнения данного условия договора Товар считается не поставленным;

Директор по снабжению                              	       ___________________   Д.Ю. Уржумов

подпись		     Ф.И.О.