**Приложение 6. Состав проектной документации по видеонаблюдению.**

1. Обложка
2. Титульный лист
3. Общие данные содержащие ведомость рабочих чертежей основного комплекта, ведомость ссылочных и прилагаемых документов, ведомость основных комплектов рабочих чертежей, условные обозначения, общие указания. (ОД)
4. Пояснительная записка (ПЗ)
5. Схема структурная общая (С1)
6. Схемы размещения компонентов СТВН (С2.1)
7. Схемы внешних проводок (С4).
8. Схема внешних подключений или таблица внешних подключений (С5.1 и т.д. по порядку для каждого центрального элемента системы)
9. План расположения оборудования и кабельных трасс системы видеонаблюдения (С7.1)
10. Схемы размещения источников освещения (если требуется) (С2.2)
11. План расположения оборудования и кабельных трасс системы освещения (если ставиться новое оборудование). (С7.2)
12. Схемы электрические принципиальные (схемы подключения) (СБ.1 и т.д. по порядку для каждого элемента системы)
13. План расположения оборудования в помещении персонала (С8)
14. Монтажные схемы (СА.1 и т.д. по порядку для каждого типа оборудования системы)
15. Кабельный журнал (С6.КЖ)
16. Таблица подключений системы (С6)
17. Формат кадров (П9)
18. Чертежи общих видов, нетиповых решений (прилагаемый документ, шифр «Н... . ВО - для общих видов и Н... . Э4 - для МКС)
19. Спецификация оборудования, изделий и материалов (прилагаемый документ, шифра «С»)
20. Комплект разрешительной документации (сертификаты, допуска и т.д.)