Форма 2. «Требования к предмету оферты»

**ТРЕБОВАНИ Я К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

1. **Общие положения.**

* *Предмет закупки:*

**Электротехническая продукция в соответствии с месячными заявками**

* *Участник может подать оферту, как* ***на весь*** *объем закупки, так и* ***на часть*** *закупаемых товаров.*
* *Плановые сроки поставки Товара:*

В период с 01 марта 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно в соответствии с месячными заявками от ООО "ЯНОС-Энерго", по указанным в Предложении №1 к Договору ценам и в соответствии с требованиями к поставке

* *Покупатель:*

Общество с ограниченной ответственностью «Ярославнефтеоргсинтез-Энерго» (ООО "ЯНОС-Энерго")

* *Отгрузочные реквизиты грузополучателя:*

Склад Покупателя: г. Ярославль, Московский пр-т, д. 150

* *Особые условия:*

При заполнении Формы 6 «Технико-коммерческое предложение» обязательно указывается ГОСТ, ТУ, Артикул, Кат. №, организация и страна-изготовитель предлагаемого Товара. Предложение аналогов товара возможно, при условии, что параметры, качество, технические, габаритные, гарантийные характеристики предложенного аналога не уступают заявленным в ПДО.

**ВАЖНО: Поставщик не имеет право пересматривать цены в одностороннем порядке в течение срока действия договора поставки.**

**Отказ от поставки продукции в соответствии с месячной заявкой или неисполнение сроков поставки влечет к применению к Поставщику штрафных санкций в соответствии с условиями договора Поставки (Приложение №4)**

1. **Требования к предмету закупки.**
   1. Качество, функциональные и эргономические характеристики, предлагаемого Товара должны соответствовать заказной спецификации: Форма 6 «Технико-коммерческое предложение».
   2. Поставщик обязуется поставить Товар, изготовленный в соответствии с ГОСТ, ТУ, Артикулом, Кат. №, Заказной документацией.
   3. Товар поставляется в соответствии с графиком. На поставляемый Товар предоставляются документы (копии), относящиеся к Товару и предусмотренные законом или иными нормативными документами, такие как: сертификаты качества/соответствия, заверенные оригинальной печатью поставщика.
   4. Поставляемый Товар должен иметь упаковку, предохраняющую его от загрязнений, механических повреждений и рассыпания. На Товар/упаковку должна быть нанесена маркировка/ярлыки, штрих-код, содержащие достоверную информацию о Товаре, в т.ч. указание на производителя, ссылку на сертификацию, количество единиц в упаковке.
   5. Количество единиц Товара в упаковке, предлагаемое Контрагентом не должно превышать количество, указанное в Форме 6.
   6. Гарантия качества на Товар – в соответствии с Договором.
   7. Если предлагается Товар, аналогичный запрашиваемому, то Поставщик предоставляет полную информацию о предложенном аналоге (наименование, технические характеристики, ГОСТ/ТУ/Кат. №/Арт, каталог производителя) в составе Технико-Коммерческого предложения (форма 6, графа «Предложение. Наименование Товара»).
   8. Документы, перечисленные в *таблице 1* ниже необходимо предоставить в составе технико-коммерческой части:

*Таблица 1*

| **№** | **Требование  (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Ед. изм.** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | Подтверждение соответствия ГОСТ Р / ТР ТС 004/2011. | Заверенные печатью производителя:  Сертификат соответствия ГОСТ Р /  Сертификат соответствия ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" | Да/нет | Да (Представление в составе ТП) |
|  | Подтверждение соответствия ТР ТС-012-2011 для оборудования и материалов взрывозащищенного исполнения. | Заверенные печатью производителя:  Сертификат соответствия  ТР ТС-012-2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах". | Да/нет | Да (Представление в составе ТП) |
|  | По **электромонтажным изделиям**  Поставляемый товар должен быть изготовлен не ранее 6 мес. относительно даты поставки. | Письмо, подтверждающее выполнение данных условий на фирменном бланке с печатью и подписью уполномоченного лица участника закупки либо производителя. | Да/нет | Да (Представление в составе ТП) |
|  | По **электромонтажным изделиям**  Товар поставляется со всеми необходимыми метизами для сборки и монтажа. | Письмо, подтверждающее выполнение данных условий на фирменном бланке с печатью и подписью уполномоченного лица участника закупки либо производителя. | Да/нет | Да (Предоставление в составе ТП) |
|  | По **кабельной арматуре**  Паспорт, сертификат соответствия ГОСТ Р, сертификат соответствия пожарной безопасности, инструкция по монтажу. | Заверенные печатью производителя Сертификаты соответствия. | Да/нет | Да (Предоставление в составе ТП) |
|  | Поставляемый товар должен быть изготовлен не ранее 12 мес. относительно даты поставки. | Письмо, подтверждающее выполнение данных условий на фирменном бланке с печатью и подписью уполномоченного лица участника закупки либо производителя. | Да/нет | Да (Представление в составе ТП) |

Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Покупателю его принадлежности, а также заверенные и необходимые в соответствии с законодательством РФ копии действующей на момент поставки Товара сопроводительной/разрешительной документации, в т.ч.:

* документацию, указанную в Приложениях к Договору на поставку Товара;
* технические паспорта, оформленные в соответствии с требованиями действующей в РФ НТД;
* инструкции на русском языке по монтажу, эксплуатации, обслуживанию, ремонту, испытаниям;
* заверенные Поставщиком сертификаты соответствия ГОСТ Р;
* заверенные Поставщиком документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям Технических регламентов, действующих на территории РФ на момент поставки Товара, в т.ч.:

сертификаты на соответствие продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза от 16.08.2011 г. № 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

сертификаты на соответствие продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза от 18.10.2011 г. № 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»

* оригинал письма производителя о наличии либо отсутствии содержания в продукции драгметаллов (в том случае, если информация не отражена в техническом паспорте на изделие) (согласно Инструкции Министерства финансов РФ от 29.08.2001 г., №68н).
* товарные накладные, товарно-транспортные накладные, счета фактуры в случае отгрузки автомобильным транспортом, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу отгрузки Товара.

Для кабельной арматуры:

* сертификат соответствия ТР ТС/ ГОСТ Р;
* инструкция по монтажу;
* товарные накладные, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные в случае отгрузки автомобильным транспортом, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу отгрузки Товара.

Для светотехнической продукции:

* паспорт;
* сертификаты ТР ТС/ ГОСТ Р;
* инструкция по монтажу и эксплуатации;
* упаковочные листы на каждое грузовое место;
* товарные накладные, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные в случае отгрузки автомобильным транспортом, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу отгрузки Товара.

1. **Требования к контрагенту.**

Документы, перечисленные в *таблице 2* ниже необходимо предоставить в составе технико-коммерческой части:

*Таблица 2*

| **№ п/п** | **Требование  (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Ед. изм.** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | Контрагент должен являться производителем, либо торговым домом производителя, либо официальным дилером/дистрибьютором производителя | Официальное подтверждение – сертификат/письмо производителя на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя о работе через торговый дом. Либо о наделении полномочиями дилера, либо подтверждение, что он является сертифицированным изготовителем оборудования. | Да/ нет | Да (Предоставление в составе ТП) |
|  | Контрагент, должен обладать опытом изготовления (поставки) товара аналогичного предмету закупки в течение последних 3 х лет, предшествующих дате начала закупочной процедуры | Референс-лист производителя (торгового дома, дилера) по изготовлению/поставке товара аналогичного предмету закупочной процедуры за последние 3 года с разбивкой по годам и за подписью руководителя, заверенного оригинальной печатью. | Да/ нет | Да (Предоставление в составе ТП) |

1. **Условия выполнения поставки товаров.**
   1. Поставка Товара осуществляется в сроки и в количестве, указанные в ПДО.
   2. Разбивка количества Товара по местам отгрузки указывается в письменной заявке Покупателя. Заявка направляется Покупателем факсимильной связью/электронной почтой и считается принятой Поставщиком к исполнению с момента ее направления Покупателем. Подтверждением направления заявки Покупателем Поставщику является распечатка об отправлении факсимильных/электронных сообщений. Риск неполучения заявки в связи со сбоями в средствах связи и иным, не зависящим от Покупателя причинам, лежит на Поставщике.
   3. Контрагент осуществляет доставку Товара до склада/объекта Покупателя **грузовым автотранспортом** за свой счет, в упаковке, предохраняющей Товар от рассыпания и обеспечивающей сохранность Товара при погрузке, выгрузке, перевозке, хранении.
   4. Контрагент осуществляет поставку без предварительной оплаты. Покупатель обязуется на основании оригинального экземпляра счета и счета-фактуры Поставщика оплатить Товар **в течение 46 (сорока шести) календарных дней** с момента его получения на складе/объекте Покупателя при условии надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств, включая передачу Покупателю вместе с Товаром документов, подтверждающих его качество.
   5. Допуск на территорию Предприятия представителей Контрагента для передачи Товара осуществляется по разовому пропуску на основании документа, удостоверяющего личность представителя.

Оформление пропусков по адресу: г. Ярославль, Московский пр-т, д.130.

Заявка на оформление пропусков подается предварительно, в день, предшествующий дню поставке Товара.

Въезд автотранспорта на склад/объект Покупателя (г. Ярославль, Московский проспект, д.150) осуществляется в рабочие дни (Пн.-Чт. – с 800 до 1530; Пт. – с 800 до 1430) **при обязательном предоставлении** надлежаще оформленного путевого листа, товарно-транспортной накладной, накладной (форма Торг-12) на поставляемый Товар, документов, удостоверяющих личность водителя, документов на транспортное средство.

Заместитель директора по ремонтам И.Н. Овчинников